## Planilha1
TABELA DE MÉDIA DOS ORÇAMENTOS
Item | Referência | Código | Discriminação dos serviços | Unidade | QTD | Valor Unitário S/ BDI (R$) | Valor Total S/ BDI (R$) | Valor Unitário C/ BDI (R$) | Valor Total C/ BDI (R$)
1 | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.1 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | UNID | 7500
1.2 | CDHU | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UNID | 60
1.3 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UNID | 10
1.4 | CDHU | 39.21.231 | Cabo de cobre flexível de 3x2,5mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 31000
1.5 | CDHU | 04.22.020 | Remoção de terminal ou conector para cabos | UNID | 12000
1.6 | CDHU | 04.21.240 | Remoção de relé | UNID | 7500
1.7 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4m | UNID | 70
1.8 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo / haste de 3/4" | UNID | 200
1.9 | CDHU | 39.09.040 | Conector split-bolt para cabo de 35mm², latão, simples | UNID | 200
1.10 | CDHU | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 10mm² | M | 400
1.11 | CDHU | B.07.000.049501 | Fita isolante de 20m, ref. 2M Scotch 33NR ou equivalente - uso especial | UNID | 750
1.12 | CDHU | 41.10.490 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00m | UNID | 50
1.13 | Cotação |  | Conjunto de iluminação para faixa de pedestre, composto por luminária led 100W e poste metálico com braço, conforme especificação técnica do TR. | UNID | 50
1.14 | Cotação |  | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6.000 lm, eficiência luminosa mínima 150 lm/W - potência máxima 40W | UNID | 4000
1.15 | Cotação |  | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 15.000 lm, eficiência luminosa mínima 150 lm/W - potência máxima 100W | UNID | 2500
1.16 | Cotação |  | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 30.000 lm, eficiência luminosa mínima 150 lm/W - potência máxima 200W | UNID | 1000
1.17 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UNID | 110
1.18 | CDHU | 41.11.702 | Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8.000 lm, eficiência mínima de 130,5 lm/V - potência de 80W | UNID | 50
VALOR TOTAL DA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA