## RESUMO
OBRA: | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PICO DO URUBU - DIV. 003 | DATA: | OUT/2024
LOCAL: | EST. DA CRUZ DO SÉCULO - SERRA DO ITAPETI - MOGI DAS CRUZES - SP | BDI: | 25%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA OBRA SEM DESONERAÇÃO
ITEM | ETAPAS | % | VALOR
1.0 | PLANILHA A (REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 192/2023) | 98.52% | 610624.96
2.0 | PLANILHA B (PROJETOS EXECUTIVOS) | 1.48% | 9159.37
| TOTAL GERAL C/ BDI 25,00% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS EDIF JAN 2024; INFRA JAN 2024; CDHU 195 AGO 2024 E FDE ABR 2024 | 100% | 619784.33
2024-10-10

## PQPU_A
|  | OBRA: |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PICO DO URUBU - DIV. 003 |  |  | DATA: | OUT/2024
|  | LOCAL: |  |  |  | EST. DA CRUZ DO SÉCULO - SERRA DO ITAPETI - MOGI DAS CRUZES - SP |  |  | BDI: | 25%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA OBRA SEM DESONERAÇÃO
REF | CÓDIGO | ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  | 1 | . | 0 | 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
CDHU | 02.08.020 | 1 | . | 1 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 10 | 1183.95 | 11839.5
CDHU | 02.01.021 | 1 | . | 2 |  | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 10.89 | 701.15 | 7635.52
CDHU | 02.01.200 | 1 | . | 3 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 10.89 | 31.19 | 339.66
CDHU | 02.03.260 | 1 | . | 4 |  | TAPUME FIXO EM PAINEL OSB - ESPESSURA 10 MM | M2 | 67.2 | 167.79 | 11275.49
CDHU | 02.01.180 | 1 | . | 5 |  | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 4 | 1438.95 | 5755.8
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 1.0 |  |  | 36845.97
|  | 2 | . | 0 | 2.0 | REFORMA DO CENTRO DE APOIO TURÍSTICO
DEMOLIÇÕES
CDHU | 03.04.020 | 2 | . | 1 |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 24.88 | 16.08 | 400.07
CDHU | 05.08.220 | 2 | . | 2 |  | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M3 | 0.97 | 22.88 | 22.19
CDHU | 05.08.100 | 2 | . | 3 |  | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M3 | 0.97 | 63.96 | 62.04
REFORMA
CDHU | 18.06.142 | 2 | . | 4 |  | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 34.32 | 183.5 | 6297.72
CDHU | 33.10.050 | 2 | . | 5 |  | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 52.04 | 42.61 | 2217.42
CDHU | 33.10.050 | 2 | . | 6 |  | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 54.2 | 42.61 | 2309.46
CDHU | 33.05.010 | 2 | . | 7 |  | VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA | M2 | 43.9 | 31.96 | 1403.04
CDHU | 33.01.060 | 2 | . | 8 |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA | M2 | 43.9 | 19.89 | 873.17
EQUIPAMENTOS
CDHU | 35.20.050 | 2 | . | 9 |  | CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS | UN | 4 | 1484.24 | 5936.96
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 2.0 |  |  | 19522.07
|  | 3 | . | 0 | 3.0 | REFORMA E MANUTENÇÃO DO MIRANTE
CDHU | 33.11.050 | 3 | . | 1 |  | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 210.92 | 61.2 | 12908.3
CDHU | 04.05.040 | 3 | . | 2 |  | RETIRADA DE SOALHO SOMENTE O TABLADO | M2 | 19 | 20.79 | 395.01
CDHU | 20.03.010 | 3 | . | 3 |  | SOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA APARELHADA | M2 | 19 | 921.25 | 17503.75
CDHU | 33.05.010 | 3 | . | 4 |  | VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA | M2 | 190 | 31.96 | 6072.4
CDHU | 33.01.060 | 3 | . | 5 |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA | M2 | 190 | 19.89 | 3779.1
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 3.0 |  |  | 40658.56
|  | 4 | . | 0 | 4.0 | PAINEL DE RIPADO EM MADEIRA
INFRAESTRUTURA
CDHU | 12.01.021 | 4 | . | 1 |  | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | M | 40 | 85.78 | 3431.2
CDHU | 06.02.020 | 4 | . | 2 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 3.96 | 80.36 | 318.23
EDIF | 2002010 | 4 | . | 3 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 5 | 7.2 | 36
EDIF | 2002016 | 4 | . | 4 |  | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 0.24 | 631.58 | 151.58
CDHU | 09.01.020 | 4 | . | 5 |  | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 16 | 130.68 | 2090.88
CDHU | 10.01.040 | 4 | . | 6 |  | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 160 | 13.11 | 2097.6
CDHU | 10.01.060 | 4 | . | 7 |  | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 16 | 13.16 | 210.56
CDHU | 11.03.090 | 4 | . | 8 |  | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 1.6 | 665.46 | 1064.74
CDHU | 06.11.040 | 4 | . | 9 |  | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 2.12 | 24.99 | 52.98
CDHU | 05.10.010 | 4 | . | 10 |  | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 2.4 | 7.9 | 18.96
CDHU | 05.10.024 | 4 | . | 11 |  | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M3 | 2.4 | 35.75 | 85.8
CDHU | 32.17.010 | 4 | . | 12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | M3 | 0.56 | 1056.66 | 591.73
CDHU | 32.16.010 | 4 | . | 13 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 19.2 | 25.51 | 489.79
ESTRUTURA DE MADEIRA
CDHU | 15.20.020 | 4 | . | 14 |  | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA | M3 | 1.68 | 7152.9 | 12016.87
CDHU | 33.05.010 | 4 | . | 15 |  | VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA | M2 | 82.48 | 31.96 | 2636.06
CDHU | 33.01.060 | 4 | . | 16 |  | IMUNIZANTE PARA MADEIRA | M2 | 82.48 | 19.89 | 1640.53
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.0 |  |  | 26933.51
|  | 5 | . | 0 | 5.0 | ILUMINAÇÃO
CDHU | 41.11.702 | 5 | . | 1 |  | LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 8000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130,5 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W | UN | 17 | 11165.85 | 189819.45
CDHU | 41.10.490 | 5 | . | 2 |  | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM BASE, ALTURA DE 7,00 M | UN | 17 | 2512.89 | 42719.13
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.0 |  |  | 232538.58
|  | 6 | . | 0 | 6.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL
COMUNICAÇÃO VISUAL DO MIRANTE
CPU | 1.0 | 6 | . | 1 |  | PLACA ACM ADESIVADA COM PS LAMINADO 65X80CM | UN | 6 | 733.55 | 4401.3
CPU | 2.0 | 6 | . | 2 |  | PLACA ACM ADESIVADA COM PS LAMINADO 70X120CM | UN | 1 | 961.85 | 961.85
COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
CDHU | 70.03.001 | 6 | . | 3 |  | PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M² | M2 | 7.5 | 2011.18 | 15083.85
CDHU | 70.04.002 | 6 | . | 4 |  | COLUNA SIMPLES (P-51), PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ORIENTAÇÃO | UN | 15 | 4513.43 | 67701.45
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 6.0 |  |  | 88148.45
|  | 7 | . | 0 | 7.0 | PAISAGISMO
FDE | 16.03.063 | 7 | . | 1 |  | PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M | UN | 15 | 373.81 | 5607.15
CDHU | 34.04.130 | 7 | . | 2 |  | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M | UN | 10 | 200.13 | 2001.3
CDHU | 34.04.050 | 7 | . | 3 |  | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO PATA DE VACA - H= 2,00 M | UN | 3 | 201.45 | 604.35
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 7.0 |  |  | 8212.8
|  | 8 | . | 0 | 8.0 | INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ACESSÍVEL
SERVIÇOS INICIAIS
CDHU | 02.09.040 | 8 | . | 1 |  | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M2 | 30.49 | 5.51 | 168
CDHU | 05.08.220 | 8 | . | 2 |  | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M3 | 5.95 | 22.88 | 136.14
CDHU | 05.08.100 | 8 | . | 3 |  | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M3 | 5.95 | 63.96 | 380.56
CDHU | 07.01.060 | 8 | . | 4 |  | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | M3 | 6.75 | 36.36 | 245.43
CDHU | 05.10.024 | 8 | . | 5 |  | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M3 | 6.75 | 35.75 | 241.31
CDHU | 04.09.100 | 8 | . | 6 |  | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL | M2 | 3.41 | 41.58 | 141.79
CDHU | 04.40.010 | 8 | . | 7 |  | RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M | 5.4 | 11.85 | 63.99
CDHU | 05.08.220 | 8 | . | 8 |  | CARREGAMENTO MECANIZADO DE ENTULHO FRAGMENTADO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M3 | 0.62 | 22.88 | 14.19
CDHU | 05.08.100 | 8 | . | 9 |  | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M3 | 0.62 | 63.96 | 39.66
FUNDAÇÃO
CDHU | 12.01.021 | 8 | . | 10 |  | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | M | 21 | 85.78 | 1801.38
CDHU | 06.02.020 | 8 | . | 11 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 2.6 | 80.36 | 208.94
EDIF | 2002010 | 8 | . | 12 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 1.56 | 7.2 | 11.23
EDIF | 2002016 | 8 | . | 14 |  | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 0.07 | 631.58 | 44.21
CDHU | 09.01.020 | 8 | . | 15 |  | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 5.42 | 130.68 | 708.29
CDHU | 10.01.040 | 8 | . | 16 |  | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 39.6 | 13.11 | 519.16
CDHU | 10.01.060 | 8 | . | 17 |  | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 4.4 | 13.16 | 57.9
CDHU | 11.03.090 | 8 | . | 17 |  | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 0.44 | 665.46 | 292.8
CDHU | 06.11.040 | 8 | . | 18 |  | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 2.09 | 24.99 | 52.23
CDHU | 05.10.010 | 8 | . | 19 |  | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 1.7 | 7.9 | 13.43
CDHU | 05.10.024 | 8 | . | 20 |  | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O 15° KM | M3 | 1.7 | 35.75 | 60.78
SUPERESTRUTURA E PAREDES
CDHU | 09.02.020 | 8 | . | 21 |  | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | M2 | 8.8 | 246.51 | 2169.29
CDHU | 11.03.090 | 8 | . | 22 |  | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 0.72 | 665.46 | 479.13
CDHU | 10.01.040 | 8 | . | 25 |  | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 64.8 | 13.11 | 849.53
CDHU | 10.01.060 | 8 | . | 26 |  | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 7.2 | 13.16 | 94.75
CDHU | 09.02.020 | 8 | . | 27 |  | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | M2 | 14.19 | 246.51 | 3497.98
CDHU | 11.03.090 | 8 | . | 28 |  | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 0.62 | 665.46 | 412.59
CDHU | 10.01.040 | 8 | . | 28 |  | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 55.8 | 13.11 | 731.54
CDHU | 10.01.060 | 8 | . | 28 |  | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 6.2 | 13.16 | 81.59
CDHU | 13.01.130 | 8 | . | 29 |  | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 3.84 | 205.03 | 787.32
CDHU | 14.10.111 | 8 | . | 30 |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | M2 | 10.23 | 117.09 | 1197.83
PISOS
EDIF | 17002043 | 8 | . | 31 |  | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 2.24 | 1428.79 | 3200.49
CDHU | 30.04.030 | 8 | . | 32 |  | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 3.13 | 166.44 | 520.96
CDHU | 30.04.070 | 8 | . | 33 |  | REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM | M2 | 3.13 | 21.05 | 65.89
CDHU | 54.06.040 | 8 | . | 34 |  | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 1.15 | 70.91 | 81.55
ACABAMENTOS
CDHU | 17.02.020 | 8 | . | 36 |  | CHAPISCO | M2 | 20.46 | 9.16 | 187.41
CDHU | 17.02.140 | 8 | . | 36 |  | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 20.46 | 35.99 | 736.36
CDHU | 33.10.050 | 8 | . | 37 |  | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 20.46 | 42.61 | 871.8
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
FDE | 06.03.101 | 8 | . | 38 |  | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 17.15 | 863.3 | 14805.6
FDE | 06.03.109 | 8 | . | 39 |  | CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 3.85 | 1120 | 4312
CDHU | 97.02.036 | 8 | . | 40 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M2 | 0.08 | 426.79 | 34.14
FDE | 16.18.077 | 8 | . | 41 |  | SI-08 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE CORRIMÃO 30X30MM (METÁLICA/BRAILLE) | UN | 16 | 11.91 | 190.56
CDHU | 30.14.040 | 8 | . | 42 |  | PLATAFORMA PARA ELEVAÇÃO ATÉ 2,00 M, NAS DIMENSÕES DE 900 X 1400 MM, CAPACIDADE DE 250 KG - PERCURSO SUPERIOR A 1,00 M DE ALTURA | CJ | 1 | 36848.01 | 36848.01
PAISAGISMO
EDIF | 18003007 | 8 | . | 43 |  | GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 | M2 | 5.83 | 70.18 | 409.15
FDE | 16.03.063 | 8 | . | 44 |  | PALMEIRA JERIVÁ H=1,50 A 2,00 M | UN | 3 | 373.81 | 1121.43
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CDHU | 38.13.020 | 8 | . | 45 |  | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 520 | 13.24 | 6884.8
CDHU | 06.01.020 | 8 | . | 46 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M3 | 156 | 66.98 | 10448.88
CDHU | 11.04.020 | 8 | . | 47 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M3 | 23.4 | 486.51 | 11384.33
CDHU | 06.11.020 | 8 | . | 48 |  | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 132.6 | 11.51 | 1526.23
CDHU | 39.21.060 | 8 | . | 49 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 2080 | 22.59 | 46987.2
EDIF | 9080003 | 8 | . | 50 |  | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN | UN | 1 | 1645.26 | 1645.26
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 8.0 |  |  | 157765.02
|  | TOTAL GERAL C/ BDI 25,00% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS EDIF JAN 2024; INFRA JAN 2024; CDHU 195 AGO 2024 E FDE ABR 2024 | [7 empty] | 610624.96
2024-10-10

## PQPU_B
|  | OBRA: |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PICO DO URUBU - DIV. 003 |  |  | DATA: | OUT/2024
|  | LOCAL: |  |  |  | EST. DA CRUZ DO SÉCULO - SERRA DO ITAPETI - MOGI DAS CRUZES - SP |  |  | BDI: | 25%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA OBRA SEM DESONERAÇÃO
REF | CÓDIGO | ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  | 1 | . | 0 | 1.0 | PROJETOS EXECUTIVOS
|  | 1 | . | 1 |  | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | % | 0.5% | 610624.96 | 3053.12
|  | 1 | . | 2 |  | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS | % | 0.4% | 610624.96 | 2442.5
|  | 1 | . | 3 |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | 0.4% | 610624.96 | 2442.5
|  | 1 | . | 4 |  | PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS INCLUINDO APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E RETIRADA DE AVCB | % | 0.2% | 610624.96 | 1221.25
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 1.0 |  |  | 9159.37
|  | TOTAL GERAL C/ BDI 25,00% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS EDIF JAN 2024; INFRA JAN 2024; CDHU 195 AGO 2024 E FDE ABR 2024 | [7 empty] | 9159.37
2024-10-10