## RESUMO
OBRA: | REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM CAMILA - SAU 062 |  |  | DATA: | ABR/2025
LOCAL: | AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 999 - JARDIM CAMILA - MOGI DAS CRUZES - SP |  |  | BDI: | 25%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | ETAPAS | PORC.(%) | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% | 39348.72 | 3.53% | 39348.72
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 3.53% | 39341.37
3.0 | INFRAESTRUTURA |  |  | 0.52% | 5766.9
4.0 | PAREDES E PAINÉIS | 60.52% | 23812.38 | 2.14% | 23812.38
5.0 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 91.67% | 36070.24 | 3.24% | 36070.24
6.0 | ESQUADRIA METÁLICA | 49.81% | 19598.59 | 1.76% | 19598.59
7.0 | VIDRO | 15.23% | 5992.17 | 0.54% | 5992.17
8.0 | COBERTURA |  |  | 10.53% | 117440.65
9.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0.62% | 6893
10.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  | 4.07% | 45380.33
11.0 | PISOS INTERNOS |  |  | 12.36% | 137828.98
12.0 | PINTURA |  |  | 10.86% | 121092.12
13.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 10.08% | 112427.78
14.0 | MOBILIÁRIO |  |  | 0.08% | 894.54
15.0 | AR CONDICIONADO |  |  | 8.09% | 90252.35
16.0 | LIMPEZA GERAL |  |  | 1.13% | 12604.11
17.0 | SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES |  |  | 13.99% | 155940.66
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 197.4% | 77654.79 | 6.96% | 77654.79
19.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 98.68% | 38827.4 | 3.48% | 38827.4
20.0 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 12.33% | 4853.42 | 0.44% | 4853.42
21.0 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  | 2.06% | 22932.42
| TOTAL GERAL C/ BDI 25,00% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS SINAPI MAR 2025; EDIF JAN 2025; CDHU 197 FEV 2025 E FDE JAN 2025 | 100% | 39348.72 | 100% | 1114952.92
Mogi das Cruzes, 16 de abril de 2.025

## PQPU
|  | OBRA: |  |  |  |  | REGULARIZAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM CAMILA - SAU 062 |  |  | DATA: | ABR/2025
|  | LOCAL: |  |  |  |  | AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº 999 - JARDIM CAMILA - MOGI DAS CRUZES - SP |  |  | BDI: | 25%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO
REF. | CÓDIGO | ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  | 1 | . | 0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
CDHU | 02.01.021 | 1 | . | 1 |  |  | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 14.52 | 704.13 | 10223.97
CDHU | 02.01.200 | 1 | . | 2 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 14.52 | 29.61 | 429.94
SINAPI | 103689 | 1 | . | 3 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6.76 | 588.56 | 3978.67
SINAPI | 98458 | 1 | . | 4 |  |  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 35.07 | 117.71 | 4128.09
CDHU | 02.01.180 | 1 | . | 5 |  |  | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 12 | 1526.45 | 18317.4
LIMPEZA DO TERRENO
CDHU | 02.09.030 | 1 | . | 6 |  |  | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M2 | 70.06 | 10.18 | 713.21
EDIF | 1001006 | 1 | . | 7 |  |  | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 13.66 | 64.1 | 875.61
SINAPI | 95875 | 1 | . | 8 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 203.53 | 3.35 | 681.83
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 1.0 |  |  | 39348.72
|  | 2 | . | 0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
SINAPI | 97644 | 2 | . | 1 |  |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33.34 | 16.06 | 535.44
SINAPI | 97663 | 2 | . | 2 |  |  | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 38 | 22.16 | 842.08
CDHU | 04.11.040 | 2 | . | 3 |  |  | RETIRADA DE COMPLEMENTO SANITÁRIO CHUMBADO | UN | 11 | 19.56 | 215.16
SINAPI | 97664 | 2 | . | 4 |  |  | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 110 | 2.76 | 303.6
SINAPI | 97666 | 2 | . | 5 |  |  | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 36 | 16.15 | 581.4
CDHU | 04.11.030 | 2 | . | 6 |  |  | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M2 | 8.36 | 83.16 | 695.22
CDHU | 04.11.080 | 2 | . | 7 |  |  | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS | UN | 8 | 74.89 | 599.12
CDHU | 04.11.110 | 2 | . | 8 |  |  | RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO | UN | 2 | 42.95 | 85.9
CPU | 1.0 | 2 | . | 9 |  |  | RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | UN | 2 | 51.59 | 103.18
CPU | 2.0 | 2 | . | 10 |  |  | RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE OU TETO | UN | 13 | 33.34 | 433.42
CDHU | 04.02.020 | 2 | . | 11 |  |  | RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² | M | 177.3 | 1.78 | 315.59
CDHU | 04.14.020 | 2 | . | 12 |  |  | RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE | M2 | 11.52 | 19.53 | 224.99
CDHU | 04.08.100 | 2 | . | 13 |  |  | RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL | M2 | 1.98 | 26.73 | 52.93
CDHU | 03.08.200 | 2 | . | 14 |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS | M2 | 103.04 | 8.84 | 910.87
SINAPI | 97622 | 2 | . | 15 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 12.13 | 96.78 | 1173.94
CDHU | 03.04.020 | 2 | . | 16 |  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 560.21 | 16.08 | 9008.18
SINAPI | 97632 | 2 | . | 17 |  |  | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 483.15 | 4.41 | 2130.69
EDIF | 6060029 | 2 | . | 18 |  |  | RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM | M2 | 760.58 | 9.04 | 6875.64
EDIF | 6060090 | 2 | . | 19 |  |  | RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO | M | 32 | 6.03 | 192.96
EDIF | 17060097 | 2 | . | 20 |  |  | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 9.43 | 100.69 | 949.51
CDHU | 04.21.140 | 2 | . | 21 |  |  | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO | UN | 2 | 340.19 | 680.38
SINAPI | 97628 | 2 | . | 22 |  |  | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.54 | 452.99 | 244.61
SINAPI | 104790 | 2 | . | 23 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 11.77 | 156.04 | 1836.59
SINAPI | 104796 | 2 | . | 24 |  |  | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 11.23 | 20.85 | 234.15
SINAPI | 98529 | 2 | . | 25 |  |  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 125.38 | 125.38
SINAPI | 98526 | 2 | . | 26 |  |  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 1 | 193.48 | 193.48
EDIF | 10060015 | 2 | . | 27 |  |  | RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS | UN | 4 | 205.71 | 822.84
EDIF | 1001006 | 2 | . | 28 |  |  | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 78.71 | 64.1 | 5045.31
SINAPI | 95875 | 2 | . | 29 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1172.78 | 3.35 | 3928.81
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 2.0 |  |  | 39341.37
|  | 3 | . | 0 |  |  | INFRAESTRUTURA
SINAPI | 96527 | 3 | . | 1 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.17 | 173.56 | 897.31
EDIF | 2002010 | 3 | . | 2 |  |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 3.49 | 7.54 | 26.31
SINAPI | 94962 | 3 | . | 3 |  |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.16 | 440.06 | 70.41
SINAPI | 96530 | 3 | . | 4 |  |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 9.32 | 182.75 | 1703.23
SINAPI | 104917 | 3 | . | 5 |  |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 27.9 | 20.91 | 583.39
SINAPI | 104919 | 3 | . | 6 |  |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 27.9 | 16.7 | 465.93
SINAPI | 104920 | 3 | . | 7 |  |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 27.9 | 14.06 | 392.27
SINAPI | 104916 | 3 | . | 8 |  |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9.3 | 23.19 | 215.67
SINAPI | 96555 | 3 | . | 9 |  |  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.93 | 837.56 | 778.93
SINAPI | 93382 | 3 | . | 10 |  |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 4.08 | 41.68 | 170.05
EDIF | 1002011 | 3 | . | 11 |  |  | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 1.41 | 50.31 | 70.94
SINAPI | 95875 | 3 | . | 12 |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 21.01 | 3.35 | 70.38
CDHU | 14.01.050 | 3 | . | 13 |  |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 2.33 | 138.23 | 322.08
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 3.0 |  |  | 5766.9
|  | 4 | . | 0 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
CDHU | 14.10.101 | 4 | . | 1 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C | M2 | 8.9 | 99.33 | 884.04
CDHU | 14.10.111 | 4 | . | 2 |  |  | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | M2 | 61.03 | 119.2 | 7274.78
SINAPI | 96358 | 4 | . | 3 |  |  | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 110.99 | 113.48 | 12595.15
SINAPI | 96359 | 4 | . | 4 |  |  | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 17.28 | 126.49 | 2185.75
SINAPI | 104718 | 4 | . | 5 |  |  | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 5.81 | 150.2 | 872.66
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.0 |  |  | 23812.38
|  | 5 | . | 0 |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
FDE | 05.01.005 | 5 | . | 1 |  |  | P1 0,92 X 2,10M - PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 2 | 1463.88 | 2927.76
FDE | 05.01.108 | 5 | . | 2 |  |  | P2 0,92 X 2,10M - PORTA SARRAFEADA MACIÇO SANITÁRIO ACESSIVEL BAT. MADADEIRA L=92CM | UN | 5 | 1813.87 | 9069.35
FDE | 05.01.032 | 5 | . | 3 |  |  | P4 0,82 X 1,50M - PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/ BOXES SANITÁRIO L=82CM-COMPLETA | UN | 8 | 1785.21 | 14281.68
CDHU | 23.09.100 | 5 | . | 4 |  |  | P5 - PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 160 x 210 CM | UN | 1 | 1357.53 | 1357.53
FDE | 05.01.004 | 5 | . | 5 |  |  | P7 0,82 X 2,10M - PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 1 | 1422.96 | 1422.96
FDE | 05.80.030 | 5 | . | 6 |  |  | BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 (1,9MM) ZINCADA | M | 24 | 263.47 | 6323.28
SINAPI | 91306 | 5 | . | 7 |  |  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 225.86 | 225.86
SINAPI | 100708 | 5 | . | 8 |  |  | FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 40CM. AF_12/2019 | UN | 2 | 230.91 | 461.82
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.0 |  |  | 36070.24
|  | 6 | . | 0 |  |  | ESQUADRIA METÁLICA
EDIF | 8002017 | 6 | . | 1 |  |  | CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER | M2 | 1 | 1115.89 | 1115.89
EDIF | 8001004 | 6 | . | 2 |  |  | PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA | M2 | 8.04 | 1815.88 | 14599.68
EDIF | 8002081 | 6 | . | 3 |  |  | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 16.32 | 237.93 | 3883.02
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 6.0 |  |  | 19598.59
|  | 7 | . | 0 |  |  | VIDRO
EDIF | 14001003 | 7 | . | 1 |  |  | VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM | M2 | 7.72 | 212.6 | 1641.27
FDE | 14.01.035 | 7 | . | 2 |  |  | VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) | M2 | 11.52 | 216.29 | 2491.66
CDHU | 26.02.040 | 7 | . | 3 |  |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | M2 | 5.74 | 323.91 | 1859.24
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 7.0 |  |  | 5992.17
|  | 8 | . | 0 |  |  | COBERTURA
EDIF | 6002047 | 8 | . | 1 |  |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES | M2 | 737.29 | 131.45 | 96916.77
EDIF | 6002096 | 8 | . | 2 |  |  | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES | M | 33.51 | 129.09 | 4325.81
SINAPI | 100327 | 8 | . | 3 |  |  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 54.32 | 77.78 | 4225.01
SINAPI | 94228 | 8 | . | 4 |  |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 103.43 | 115.76 | 11973.06
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 8.0 |  |  | 117440.65
|  | 9 | . | 0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI | 98562 | 9 | . | 1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 | 17.94 | 68.51 | 1229.07
SINAPI | 98557 | 9 | . | 2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 17.94 | 55.38 | 993.52
SINAPI | 98555 | 9 | . | 3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 104.46 | 44.71 | 4670.41
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 9.0 |  |  | 6893
|  | 10 | . | 0 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
SINAPI | 87879 | 10 | . | 1 |  |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 348.47 | 5.94 | 2069.91
SINAPI | 87527 | 10 | . | 2 |  |  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 12.96 | 53.1 | 688.18
SINAPI | 87531 | 10 | . | 3 |  |  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 29.48 | 46.3 | 1364.92
SINAPI | 87535 | 10 | . | 4 |  |  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 306.03 | 42.24 | 12926.71
SINAPI | 87267 | 10 | . | 5 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 348.47 | 81.3 | 28330.61
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 10.0 |  |  | 45380.33
|  | 11 | . | 0 |  |  | PISOS INTERNOS
SINAPI | 88476 | 11 | . | 1 |  |  | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 544.13 | 24.74 | 13461.78
SINAPI | 87246 | 11 | . | 2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 19.54 | 83.23 | 1626.31
SINAPI | 87247 | 11 | . | 3 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 34.32 | 72.79 | 2498.15
CDHU | 17.10.020 | 11 | . | 4 |  |  | PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL | M2 | 490.27 | 123.53 | 60563.05
CDHU | 17.10.200 | 11 | . | 5 |  |  | RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM | M | 452.41 | 66.86 | 30248.13
CDHU | 30.04.020 | 11 | . | 6 |  |  | REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M2 | 8.8 | 246.15 | 2166.12
CDHU | 17.10.100 | 11 | . | 7 |  |  | SOLEIRA EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL | M | 44.02 | 69.35 | 3052.79
CDHU | 17.40.150 | 11 | . | 8 |  |  | RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE | M2 | 541.67 | 44.7 | 24212.65
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 11.0 |  |  | 137828.98
|  | 12 | . | 0 |  |  | PINTURA
CDHU | 03.10.140 | 12 | . | 1 |  |  | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 2479.46 | 8.26 | 20480.34
CDHU | 03.10.100 | 12 | . | 2 |  |  | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 257.76 | 12.16 | 3134.36
CPU | 3.0 | 12 | . | 3 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA HOSPITALAR COM ADITIVO ANTIMICROBIANO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDE INTERNA) | M2 | 1760.85 | 23.59 | 41538.45
CPU | 4.0 | 12 | . | 4 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA HOSPITALAR COM ADITIVO ANTIMICROBIANO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 566.01 | 26.83 | 15186.05
SINAPI | 88485 | 12 | . | 5 |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (PAREDE INTERNA) | M2 | 1760.85 | 6.28 | 11058.14
SINAPI | 88484 | 12 | . | 6 |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 566.01 | 7.79 | 4409.22
SINAPI | 104642 | 12 | . | 7 |  |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDE EXTERNA) | M2 | 399.78 | 15.51 | 6200.59
SINAPI | 88485 | 12 | . | 8 |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (PAREDE EXTERNA) | M2 | 399.78 | 6.28 | 2510.62
EDIF | 15003014 | 12 | . | 9 |  |  | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 157.75 | 22.79 | 3595.12
EDIF | 15003004 | 12 | . | 10 |  |  | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 157.75 | 13.85 | 2184.84
SINAPI | 102218 | 12 | . | 11 |  |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 154.58 | 25.09 | 3878.41
EDIF | 15003010 | 12 | . | 12 |  |  | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 106.22 | 65.11 | 6915.98
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 12.0 |  |  | 121092.12
|  | 13 | . | 0 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
CDHU | 44.20.060 | 13 | . | 1 |  |  | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 20 | 94.7 | 1894
CPU | 5.0 | 13 | . | 2 |  |  | RECOLOCAÇÃO DE TAMPO / BANCADA EM INOX | M2 | 1.2 | 135.45 | 162.54
SINAPI | 95547 | 13 | . | 3 |  |  | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 32 | 91.19 | 2918.08
CDHU | 44.03.180 | 13 | . | 4 |  |  | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 32 | 92 | 2944
CDHU | 44.03.050 | 13 | . | 5 |  |  | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 11 | 94.16 | 1035.76
CDHU | 44.03.040 | 13 | . | 6 |  |  | SABONETEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR | UN | 2 | 84.98 | 169.96
CDHU | 44.03.300 | 13 | . | 7 |  |  | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 37 | 451.26 | 16696.62
SINAPI | 86914 | 13 | . | 8 |  |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 106.74 | 106.74
CDHU | 44.02.062 | 13 | . | 9 |  |  | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 9.4 | 1236.98 | 11627.61
SINAPI | 86902 | 13 | . | 10 |  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 393.19 | 3538.71
SINAPI | 86931 | 13 | . | 11 |  |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 618.79 | 2475.16
CDHU | 44.06.370 | 13 | . | 12 |  |  | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM | UN | 6 | 578.15 | 3468.9
SINAPI | 86877 | 13 | . | 13 |  |  | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 76.54 | 688.86
SINAPI | 86878 | 13 | . | 14 |  |  | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 82.19 | 493.14
SINAPI | 86881 | 13 | . | 15 |  |  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 226.34 | 1358.04
SINAPI | 86882 | 13 | . | 16 |  |  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 32.21 | 289.89
SINAPI | 86885 | 13 | . | 17 |  |  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 18.68 | 168.12
CDHU | 47.04.100 | 13 | . | 18 |  |  | VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4´ | UN | 2 | 595.7 | 1191.4
CDHU | 30.03.042 | 13 | . | 19 |  |  | PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7,2 L/H | UN | 2 | 4744.9 | 9489.8
CPU | 6.0 | 13 | . | 20 |  |  | BALCÃO EM CONCRETO REVESTIDO COM GRANITO | M | 6.9 | 1023.05 | 7059.05
SINAPI | 102607 | 13 | . | 21 |  |  | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 4 | 575.03 | 2300.12
SINAPI | 95472 | 13 | . | 22 |  |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 951.93 | 4759.65
SINAPI | 100849 | 13 | . | 23 |  |  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 61.26 | 551.34
CDHU | 30.08.040 | 13 | . | 24 |  |  | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 1 | 2116.21 | 2116.21
EDIF | 10013014 | 13 | . | 25 |  |  | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 4 | 1466.04 | 5864.16
CDHU | 30.01.061 | 13 | . | 26 |  |  | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 4 | 222.08 | 888.32
CDHU | 30.01.020 | 13 | . | 27 |  |  | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM | UN | 6 | 184.19 | 1105.14
CDHU | 30.01.030 | 13 | . | 28 |  |  | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 15 | 219.59 | 3293.85
CDHU | 44.03.920 | 13 | . | 29 |  |  | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UN | 5 | 307.51 | 1537.55
CDHU | 30.06.061 | 13 | . | 30 |  |  | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | CJ | 5 | 353.28 | 1766.4
EDIF | 14001070 | 13 | . | 31 |  |  | ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM | M2 | 4.86 | 261.05 | 1268.7
FDE | 16.18.070 | 13 | . | 32 |  |  | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 10 | 107.65 | 1076.5
FDE | 16.18.071 | 13 | . | 33 |  |  | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 6 | 110.83 | 664.98
FDE | 16.18.073 | 13 | . | 34 |  |  | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 29 | 265.78 | 7707.62
FDE | 16.18.075 | 13 | . | 35 |  |  | SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM – ACABAMENTO FOTOLUMINESCENTE (PAREDE INTERNA) | UN | 5 | 415.2 | 2076
FDE | 16.18.076 | 13 | . | 36 |  |  | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 38 | 201.97 | 7674.86
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 13.0 |  |  | 112427.78
|  | 14 | . | 0 |  |  | MOBILIÁRIO
CDHU | 35.04.130 | 14 | . | 1 |  |  | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA | M2 | 2.8 | 319.48 | 894.54
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 14.0 |  |  | 894.54
|  | 15 | . | 0 |  |  | AR CONDICIONADO
SINAPI | 103244 | 15 | . | 1 |  |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 15 | 3271.89 | 49078.35
SINAPI | 103247 | 15 | . | 2 |  |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7 | 3627.95 | 25395.65
SINAPI | 103250 | 15 | . | 3 |  |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 5259.45 | 15778.35
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 15.0 |  |  | 90252.35
|  | 16 | . | 0 |  |  | LIMPEZA GERAL
EDIF | 17004001 | 16 | . | 1 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 697.13 | 18.08 | 12604.11
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 16.0 |  |  | 12604.11
[7 empty] | SUBTOTAL (ITEM 1.0 AO ITEM 16.0) REFERENTE A REFORMA |  |  |  | 814744.23
|  | 17 | . | 0 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES
|  | 17 | . | 1 |  |  | PISOS EXTERNOS
SINAPI | 104626 | 17 | . | 1 | . | 1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023 - 5CM (TRÁFEGO DE PEDESTRE) | M3 | 11.67 | 833.34 | 9725.08
EDIF | 17002043 | 17 | . | 1 | . | 2 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA - 7CM (TRÁFEGO DE VEÍCULOS) | M3 | 0.64 | 1496.05 | 957.47
CDHU | 30.04.030 | 17 | . | 1 | . | 3 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 6.5 | 167.48 | 1088.62
CDHU | 30.04.070 | 17 | . | 1 | . | 4 | REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM | M2 | 6.5 | 21.24 | 138.06
SINAPI | 92397 | 17 | . | 1 | . | 5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 18.48 | 105.95 | 1957.96
SINAPI | 94273 | 17 | . | 1 | . | 6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 11.2 | 57.43 | 643.22
|  | 17 | . | 2 |  |  | EQUPAMENTOS EXTERNOS
EDIF | 18012003 | 17 | . | 2 | . | 1 | IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM | M | 10.8 | 370.83 | 4004.96
FDE | 16.06.023 | 17 | . | 2 | . | 2 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 3 | 6919.68 | 20759.04
FDE | 16.06.024 | 17 | . | 2 | . | 3 | AL-02 ABRIGO PARA RESÍDUOS RECICLÁVEIS | UN | 1 | 6919.68 | 6919.68
FDE | 16.06.023 | 17 | . | 2 | . | 4 | ABRIGO PARA OXIGÊNIO | UN | 1 | 6919.68 | 6919.68
CPU | 7.0 | 17 | . | 2 | . | 5 | ABRIGO PARA COMPRESSOR | UN | 1 | 6114.16 | 6114.16
FDE | 06.03.100 | 17 | . | 2 | . | 6 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 26.95 | 780.82 | 21043.1
FDE | 06.03.101 | 17 | . | 2 | . | 7 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 2.6 | 939.99 | 2443.97
|  | 17 | . | 3 |  |  | FECHAMENTOS EXTERNOS
FDE | 16.01.029 | 17 | . | 3 | . | 1 | FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) COM PINGADEIRA | M | 5.65 | 1461.51 | 8257.53
FDE | 16.01.068 | 17 | . | 3 | . | 2 | FD-34 FECHAMENTO DE DIVISA/BL. CONCRETO/REVEST. CHAPISCO GROSSO H=235CM/BROCA COM PINGADEIRA | M | 1.44 | 1028.61 | 1481.2
CPU | 8.0 | 17 | . | 3 | . | 3 | MURO / MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE, H=ALTURA VARIÁVEL, SEM REVESTIMENTO, SEM PINTURA, SOBRE ESTRUTURA DE CONCRETO COM PINGADEIRA | M2 | 20.93 | 195.89 | 4099.98
CPU | 9.0 | 17 | . | 3 | . | 4 | MURETA H=1,60M EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE, SEM REVESTIMENTO, SEM PINTURA / BROCA COM PINGADEIRA | M | 4.8 | 545.43 | 2618.06
CDHU | 16.33.410 | 17 | . | 3 | . | 5 | RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 20 X 50 X 26 CM | UN | 48 | 25.24 | 1211.52
SINAPI | 87894 | 17 | . | 3 | . | 6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 57.22 | 9.76 | 558.47
SINAPI | 87792 | 17 | . | 3 | . | 7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 69.83 | 54.45 | 3802.24
SINAPI | 104642 | 17 | . | 3 | . | 8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 69.83 | 15.51 | 1083.06
CDHU | 34.05.300 | 17 | . | 3 | . | 9 | PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 6.3 | 1355.66 | 8540.66
EDIF | 17001093 | 17 | . | 3 | . | 10 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 2 | 1903.96 | 3807.92
EDIF | 17001095 | 17 | . | 3 | . | 11 | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 1.92 | 1705.75 | 3275.04
|  | 17 | . | 4 |  |  | SINALIZAÇÃO EXTERNA
CDHU | 30.06.110 | 17 | . | 4 | . | 1 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS | UN | 1 | 640.4 | 640.4
CDHU | 30.06.100 | 17 | . | 4 | . | 2 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | UN | 1 | 297.54 | 297.54
SINAPI | 102507 | 17 | . | 4 | . | 3 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 34.9 | 9.64 | 336.44
CDHU | 30.06.010 | 17 | . | 4 | . | 4 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 12 | 15.48 | 185.76
|  | 17 | . | 5 |  |  | DRENAGEM EXTERNA
FDE | 16.05.032 | 17 | . | 5 | . | 1 | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 28.95 | 218.84 | 6335.42
FDE | 16.05.042 | 17 | . | 5 | . | 2 | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 2.95 | 194.52 | 573.83
FDE | 16.05.048 | 17 | . | 5 | . | 3 | TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM | M | 26 | 226.19 | 5880.94
SINAPI | 102990 | 17 | . | 5 | . | 4 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 37.85 | 67.36 | 2549.58
|  | 17 | . | 6 |  |  | PAISAGISMO
CDHU | 34.02.100 | 17 | . | 6 | . | 1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 16.87 | 23.1 | 389.7
FDE | 16.03.301 | 17 | . | 6 | . | 2 | ARBUSTO AVE-DO-PARAÍSO H=0,50 A 0,70M | UN | 8 | 96.26 | 770.08
|  | 17 | . | 7 |  |  | MURETA DE ARRIMO
SINAPI | 104923 | 17 | . | 7 | . | 1 | CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.98 | 918.18 | 2736.18
SINAPI | 89993 | 17 | . | 7 | . | 2 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.09 | 1294.91 | 116.54
SINAPI | 89994 | 17 | . | 7 | . | 3 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.3 | 1062.33 | 318.7
SINAPI | 104108 | 17 | . | 7 | . | 4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 54.62 | 16.73 | 913.79
SINAPI | 104919 | 17 | . | 7 | . | 5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 46.04 | 16.7 | 768.87
SINAPI | 104917 | 17 | . | 7 | . | 6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 96.14 | 20.91 | 2010.29
SINAPI | 104925 | 17 | . | 7 | . | 7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 18.66 | 203.46 | 3796.56
SINAPI | 89453 | 17 | . | 7 | . | 8 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 9.26 | 114.54 | 1060.64
CDHU | 32.17.010 | 17 | . | 7 | . | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | M3 | 0.63 | 1048.98 | 660.86
SINAPI | 98557 | 17 | . | 7 | . | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 18.66 | 55.38 | 1033.39
SINAPI | 87894 | 17 | . | 7 | . | 11 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 18.52 | 9.76 | 180.76
SINAPI | 87792 | 17 | . | 7 | . | 12 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 18.52 | 54.45 | 1008.41
SINAPI | 96527 | 17 | . | 7 | . | 13 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 9.52 | 173.56 | 1652.29
EDIF | 2002010 | 17 | . | 7 | . | 14 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 17.16 | 7.54 | 129.39
SINAPI | 104642 | 17 | . | 7 | . | 15 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 9.26 | 15.51 | 143.62
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 17.0 |  |  | 155940.66
[7 empty] | SUBTOTAL (ITEM 1.0 AO ITEM 17.0) REFERENTE A REFORMA E IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 970684.89
|  | 18 | . | 0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 18 | . | 1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | 8% | 970684.89 | 77654.79
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 18.0 |  |  | 77654.79
|  | 19 | . | 0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | 19 | . | 1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | % | 4% | 970684.89 | 38827.4
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 19.0 |  |  | 38827.4
|  | 20 | . | 0 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
|  | 20 | . | 1 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | % | 0.5% | 970684.89 | 4853.42
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 20.0 |  |  | 4853.42
[7 empty] | TOTAL (ITEM 1.0 AO ITEM 20.0) PARA CÁLCULO DE PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  | 1092020.5
|  | 21 | . | 0 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS
|  | 21 | . | 1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | % | 0.7% | 1092020.5 | 7644.14
|  | 21 | . | 2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA | % | 0.3% | 1092020.5 | 3276.06
|  | 21 | . | 3 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | 0.4% | 1092020.5 | 4368.08
|  | 21 | . | 4 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | % | 0.4% | 1092020.5 | 4368.08
|  | 21 | . | 5 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS INCLUINDO APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E RETIRADA DE AVCB | % | 0.3% | 1092020.5 | 3276.06
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 21.0 |  |  | 22932.42
|  | TOTAL GERAL C/ BDI 25,00% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS SINAPI MAR 2025; EDIF JAN 2025; CDHU 197 FEV 2025 E FDE JAN 2025 | [8 empty] | 1114952.92
Mogi das Cruzes, 16 de abril de 2.025