## RESUMO
OBRA: | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE VILA MORAES - SAU 084 |  |  | DATA: | JUN/2025
LOCAL: | RODOVIA PREF. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, Nº 540 KM8 - VILA MORAES - MOGI DAS CRUZES - SP |  |  | BDI: | 25%
RESUMO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO
ITEM | ETAPAS | PORC.(%) | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% | 32867.51 | 8.33% | 32867.51
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  | 3.58% | 14149.93
3.0 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1.25% | 4927.21
4.0 | SUPERESTRUTURA | 0.9933% | 326.47 | 0.08% | 326.47
5.0 | PAREDES E PAINÉIS | 10.27% | 3377.04 | 0.86% | 3377.04
6.0 | ESQUADRIA DE MADEIRA | 36.69% | 12058.47 | 3.05% | 12058.47
7.0 | ESQUADRIA METÁLICA | 47.07% | 15470.03 | 3.92% | 15470.03
8.0 | VIDROS |  |  | 2.06% | 8130.72
9.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS |  |  | 2.51% | 9911.09
10.0 | PISOS INTERNOS |  |  | 10.86% | 42866.56
11.0 | PINTURA |  |  | 9.65% | 38099.36
12.0 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  | 12.66% | 49960.13
13.0 | AR CONDICIONADO |  |  | 4.17% | 16450.9
14.0 | LIMPEZA GERAL |  |  | 0.92% | 3621.42
15.0 | SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES |  |  | 23.6% | 93169.69
16.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 7% | 27630.92
17.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 3.5% | 13815.46
18.0 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 5.254% | 1726.93 | 0.44% | 1726.93
19.0 | PROJETOS EXECUTIVOS | 18.92% | 6216.96 | 1.56% | 6216.96
| TOTAL GERAL C/ BDI 25,00% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS SINAPI ABR 2025; EDIF JAN 2025; CDHU 197 FEV 2025 E FDE ABR 2025 | 100% | 32867.51 | 100% | 394776.8
Mogi das Cruzes, 17 de junho de 2.025

## PQPU
|  | OBRA: |  |  |  | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE VILA MORAES - SAU 084 |  |  | DATA: | JUN/2025
|  | LOCAL: |  |  |  | RODOVIA PREF. FRANCISCO RIBEIRO NOGUEIRA, Nº 540 KM8 - VILA MORAES - MOGI DAS CRUZES - SP |  |  | BDI: | 25%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO
REF | CÓDIGO |  |  |  | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  | 1 | . | 0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
CDHU | 02.01.021 | 1 | . | 1 |  | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 18.15 | 704.13 | 12779.96
CDHU | 02.01.200 | 1 | . | 2 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 18.15 | 29.61 | 537.42
SINAPI | 103689 | 1 | . | 3 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 13.14 | 588.61 | 7734.34
SINAPI | 98458 | 1 | . | 4 |  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 21 | 115.65 | 2428.65
CDHU | 02.01.180 | 1 | . | 5 |  | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 6 | 1526.45 | 9158.7
LIMPEZA DO TERRENO
CDHU | 02.09.030 | 1 | . | 6 |  | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M2 | 6.77 | 10.18 | 68.92
EDIF | 1001006 | 1 | . | 7 |  | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 1.32 | 64.1 | 84.61
SINAPI | 95875 | 1 | . | 8 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 22.7 | 3.3 | 74.91
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 1.0 |  |  | 32867.51
|  | 2 | . | 0 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
SINAPI | 97644 | 2 | . | 1 |  | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 15.02 | 16.06 | 241.22
EDIF | 8060001 | 2 | . | 2 |  | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | M2 | 14.28 | 46.99 | 671.02
CDHU | 04.11.020 | 2 | . | 3 |  | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 4 | 58.58 | 234.32
CDHU | 04.11.040 | 2 | . | 4 |  | RETIRADA DE COMPLEMENTO SANITÁRIO CHUMBADO | UN | 3 | 19.56 | 58.68
SINAPI | 97664 | 2 | . | 5 |  | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 20 | 2.76 | 55.2
SINAPI | 97666 | 2 | . | 6 |  | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 | 16.15 | 113.05
CDHU | 04.11.030 | 2 | . | 7 |  | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M2 | 5.85 | 83.16 | 486.49
CDHU | 04.08.100 | 2 | . | 8 |  | RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL | M2 | 8.55 | 26.73 | 228.54
CDHU | 04.11.110 | 2 | . | 9 |  | RETIRADA DE PURIFICADOR/BEBEDOURO | UN | 1 | 42.95 | 42.95
CDHU | 04.11.080 | 2 | . | 10 |  | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS | UN | 4 | 74.89 | 299.56
CPU | 1.0 | 2 | . | 11 |  | RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | UN | 2 | 68.49 | 136.98
CPU | 2.0 | 2 | . | 12 |  | RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE OU TETO | UN | 8 | 44.44 | 355.52
CDHU | 04.14.020 | 2 | . | 13 |  | RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU RETIRADA DE BAGUETE | M2 | 32.34 | 19.53 | 631.6
CDHU | 03.08.200 | 2 | . | 14 |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS | M2 | 2.6 | 8.84 | 22.98
SINAPI | 97622 | 2 | . | 15 |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 2.85 | 96.78 | 275.82
SINAPI | 97633 | 2 | . | 16 |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 47.93 | 38.55 | 1847.7
CDHU | 03.01.020 | 2 | . | 17 |  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0.49 | 294.66 | 144.38
EDIF | 13050030 | 2 | . | 18 |  | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M | 133.53 | 4.4 | 587.53
FDE | 13.50.002 | 2 | . | 19 |  | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE | M2 | 151.69 | 41.93 | 6360.36
EDIF | 1001006 | 2 | . | 20 |  | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 11.22 | 64.1 | 719.2
SINAPI | 95875 | 2 | . | 21 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 192.98 | 3.3 | 636.83
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 2.0 |  |  | 14149.93
|  | 3 | . | 0 |  | INFRAESTRUTURA
SINAPI | 96527 | 3 | . | 1 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 5.03 | 173.56 | 873.01
EDIF | 1004010 | 3 | . | 2 |  | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 2.87 | 7.54 | 21.64
SINAPI | 94962 | 3 | . | 3 |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.14 | 440.13 | 61.62
SINAPI | 96530 | 3 | . | 4 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M2 | 7.66 | 182.75 | 1399.87
SINAPI | 104917 | 3 | . | 5 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.8 | 21.18 | 482.9
SINAPI | 104919 | 3 | . | 6 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.8 | 16.95 | 386.46
SINAPI | 104920 | 3 | . | 7 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22.8 | 14.29 | 325.81
SINAPI | 104916 | 3 | . | 8 |  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7.6 | 23.41 | 177.92
SINAPI | 96555 | 3 | . | 9 |  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.76 | 837.86 | 636.77
SINAPI | 93382 | 3 | . | 10 |  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 4.13 | 41.63 | 171.93
EDIF | 1002011 | 3 | . | 11 |  | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 1.17 | 50.31 | 58.86
SINAPI | 95875 | 3 | . | 12 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20.12 | 3.3 | 66.4
CDHU | 14.01.050 | 3 | . | 13 |  | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 1.91 | 138.23 | 264.02
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 3.0 |  |  | 4927.21
|  | 4 | . | 0 |  | SUPERESTRUTURA
CDHU | 14.20.010 | 4 | . | 1 |  | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.14 | 2331.96 | 326.47
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.0 |  |  | 326.47
|  | 5 | . | 0 |  | PAREDES E PAINÉIS
SINAPI | 103336 | 5 | . | 1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 20.13 | 116.99 | 2355.01
SINAPI | 103338 | 5 | . | 2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.35 | 154.4 | 517.24
EDIF | 4003052 | 5 | . | 3 |  | VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO | M2 | 2.6 | 194.15 | 504.79
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.0 |  |  | 3377.04
|  | 6 | . | 0 |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
FDE | 05.01.108 | 6 | . | 1 |  | P2 0,92 x 2,10M – PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA. L=92CM (SANITÁRIO ACESSÍVEL) | UN | 2 | 1857.56 | 3715.12
CDHU | 23.08.242 | 6 | . | 2 |  | P3 0,92 x 2,10M – PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | M2 | 3.86 | 689.09 | 2659.89
FDE | 05.01.005 | 6 | . | 3 |  | P4 0,92 X 2,10M - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA. L=92CM | UN | 3 | 1499.41 | 4498.23
CDHU | 23.08.242 | 6 | . | 4 |  | P5 0,82 x 2,10M – PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | M2 | 1.72 | 689.09 | 1185.23
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 6.0 |  |  | 12058.47
|  | 7 | . | 0 |  | ESQUADRIA METÁLICA
CDHU | 24.01.030 | 7 | . | 1 |  | CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 1.47 | 1823.25 | 2680.18
CDHU | 24.02.430 | 7 | . | 2 |  | PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARTE INFERIOR CHAPEADA, PARTE SUPERIOR PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA | M2 | 6.63 | 1414.88 | 9380.65
EDIF | 8002081 | 7 | . | 3 |  | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | M2 | 13.93 | 237.93 | 3314.36
FDE | 06.80.049 | 7 | . | 4 |  | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | M2 | 6.75 | 14.05 | 94.84
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 7.0 |  |  | 15470.03
|  | 8 | . | 0 |  | VIDROS
CDHU | 26.01.040 | 8 | . | 1 |  | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM | M2 | 3.28 | 212.33 | 696.44
CDHU | 26.01.230 | 8 | . | 2 |  | VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM | M2 | 23.22 | 286.13 | 6643.94
CDHU | 26.02.040 | 8 | . | 3 |  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM | M2 | 2.44 | 323.91 | 790.34
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 8.0 |  |  | 8130.72
|  | 9 | . | 0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
SINAPI | 87879 | 9 | . | 1 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 59.79 | 5.94 | 355.15
SINAPI | 87527 | 9 | . | 2 |  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 31.31 | 52.78 | 1652.54
SINAPI | 87531 | 9 | . | 3 |  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 28.48 | 45.98 | 1309.51
SINAPI | 87267 | 9 | . | 4 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 80.6 | 81.81 | 6593.89
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 9.0 |  |  | 9911.09
|  | 10 | . | 0 |  | PISOS INTERNOS
SINAPI | 88476 | 10 | . | 1 |  | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 154.66 | 24.74 | 3826.29
SINAPI | 87246 | 10 | . | 2 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 9.73 | 83.94 | 816.74
SINAPI | 104162 | 10 | . | 3 |  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 144.93 | 127.33 | 18453.94
CDHU | 17.10.200 | 10 | . | 4 |  | RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM | M | 152.26 | 66.86 | 10180.1
CDHU | 30.04.020 | 10 | . | 5 |  | REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M2 | 2.97 | 246.15 | 731.07
CDHU | 17.10.100 | 10 | . | 6 |  | SOLEIRA EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL | M | 14.18 | 69.35 | 983.38
CDHU | 19.01.062 | 10 | . | 7 |  | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 2.81 | 214.2 | 601.9
CDHU | 17.40.150 | 10 | . | 8 |  | RESINA ACRÍLICA PARA PISO DE GRANILITE | M2 | 162.71 | 44.7 | 7273.14
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 10.0 |  |  | 42866.56
|  | 11 | . | 0 |  | PINTURA
CDHU | 03.10.140 | 11 | . | 1 |  | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 619.69 | 8.26 | 5118.64
CDHU | 03.10.100 | 11 | . | 2 |  | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO | M2 | 82.01 | 12.16 | 997.24
CPU | 3.0 | 11 | . | 3 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA HOSPITALAR COM ADITIVO ANTIMICROBIANO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDE INTERNA) | M2 | 485 | 25.14 | 12192.9
CPU | 4.0 | 11 | . | 4 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA HOSPITALAR COM ADITIVO ANTIMICROBIANO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 154.66 | 28.99 | 4483.59
SINAPI | 88485 | 11 | . | 5 |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (PAREDE INTERNA) | M2 | 485 | 6.3 | 3055.5
SINAPI | 88484 | 11 | . | 6 |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 154.66 | 7.81 | 1207.89
SINAPI | 104642 | 11 | . | 7 |  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (PAREDE EXTERNA) | M2 | 250.98 | 15.58 | 3910.27
SINAPI | 88485 | 11 | . | 8 |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (PAREDE EXTERNA) | M2 | 250.98 | 6.3 | 1581.17
SINAPI | 102218 | 11 | . | 9 |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 41.86 | 25.39 | 1062.83
EDIF | 15003010 | 11 | . | 10 |  | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 68.95 | 65.11 | 4489.33
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 11.0 |  |  | 38099.36
|  | 12 | . | 0 |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
SINAPI | 86902 | 12 | . | 1 |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 405.46 | 2838.22
SINAPI | 86877 | 12 | . | 2 |  | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 80.86 | 566.02
SINAPI | 86882 | 12 | . | 3 |  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 34.11 | 238.77
SINAPI | 86885 | 12 | . | 4 |  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 19.43 | 136.01
CDHU | 44.03.300 | 12 | . | 5 |  | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 15 | 451.26 | 6768.9
SINAPI | 86914 | 12 | . | 6 |  | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 106.01 | 106.01
SINAPI | 86910 | 12 | . | 7 |  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 135.79 | 135.79
SINAPI | 86931 | 12 | . | 8 |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 625.45 | 625.45
CDHU | 44.03.920 | 12 | . | 9 |  | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UN | 3 | 307.51 | 922.53
SINAPI | 99635 | 12 | . | 10 |  | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 552.09 | 2208.36
SINAPI | 95547 | 12 | . | 11 |  | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 91.21 | 1185.73
CDHU | 44.03.180 | 12 | . | 12 |  | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 13 | 92 | 1196
CDHU | 44.03.050 | 12 | . | 13 |  | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 3 | 94.16 | 282.48
CDHU | 44.02.062 | 12 | . | 14 |  | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 2.46 | 1236.98 | 3042.97
CDHU | 44.06.370 | 12 | . | 15 |  | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM | UN | 3 | 578.15 | 1734.45
SINAPI | 86878 | 12 | . | 16 |  | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 86.88 | 260.64
SINAPI | 86881 | 12 | . | 17 |  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 240.01 | 720.03
CDHU | 30.03.042 | 12 | . | 18 |  | PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7,2 L/H | UN | 1 | 4744.9 | 4744.9
CPU | 5.0 | 12 | . | 19 |  | BALCÃO EM CONCRETO REVESTIDO COM GRANITO | M | 2.9 | 1023.93 | 2969.4
SINAPI | 95472 | 12 | . | 20 |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 957.96 | 1915.92
SINAPI | 100849 | 12 | . | 21 |  | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 57.78 | 115.56
CDHU | 30.08.040 | 12 | . | 22 |  | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 2 | 2116.21 | 4232.42
SINAPI | 100866 | 12 | . | 23 |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 433.28 | 1733.12
SINAPI | 100868 | 12 | . | 24 |  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 477.13 | 2862.78
CDHU | 30.06.061 | 12 | . | 25 |  | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | CJ | 2 | 353.28 | 706.56
EDIF | 14001070 | 12 | . | 26 |  | ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM | M2 | 2.04 | 261.05 | 532.54
FDE | 16.18.070 | 12 | . | 27 |  | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 5 | 107.75 | 538.75
FDE | 16.18.071 | 12 | . | 28 |  | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 3 | 111 | 333
FDE | 16.18.073 | 12 | . | 29 |  | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 10 | 265.88 | 2658.8
FDE | 16.18.075 | 12 | . | 30 |  | SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 1 | 415.38 | 415.38
FDE | 16.18.076 | 12 | . | 31 |  | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 16 | 202.04 | 3232.64
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 12.0 |  |  | 49960.13
|  | 13 | . | 0 |  | AR CONDICIONADO
SINAPI | 103244 | 13 | . | 1 |  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 3290.18 | 16450.9
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 13.0 |  |  | 16450.9
|  | 14 | . | 0 |  | LIMPEZA GERAL
EDIF | 17004001 | 14 | . | 1 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 200.3 | 18.08 | 3621.42
[7 empty] | 14.0 |  |  | 3621.42
[6 empty] | SUBTOTAL (ITEM 1.0 AO ITEM 14.0) REFERENTE A REFORMA |  |  |  | 252216.84
|  | 15 | . | 0 |  | SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES
FDE | 16.07.023 | 15 | . | 1 |  | BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) | UN | 4 | 1362.96 | 5451.84
FDE | 16.06.023 | 15 | . | 2 |  | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 2 | 7073.23 | 14146.46
FDE | 16.06.023 | 15 | . | 3 |  | ABRIGO PARA OXIGÊNIO | UN | 1 | 7073.23 | 7073.23
EDIF | 17001093 | 15 | . | 4 |  | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 2.24 | 1903.96 | 4264.87
EDIF | 17001095 | 15 | . | 5 |  | PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA | M2 | 14 | 1705.75 | 23880.5
FDE | 16.01.058 | 15 | . | 6 |  | GRADIL H=1,20M SOBRE MURO EXISTENTE | M2 | 74.22 | 478.5 | 35514.27
CDHU | 30.04.030 | 15 | . | 7 |  | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 0.44 | 167.48 | 73.69
CDHU | 30.04.070 | 15 | . | 8 |  | REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM | M2 | 0.44 | 21.24 | 9.35
CDHU | 03.03.020 | 15 | . | 9 |  | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO | M2 | 8.64 | 4.01 | 34.65
SINAPI | 88476 | 15 | . | 10 |  | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 8.64 | 24.74 | 213.75
SINAPI | 87247 | 15 | . | 11 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 8.64 | 73.5 | 635.04
CDHU | 30.06.110 | 15 | . | 12 |  | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS | UN | 2 | 640.4 | 1280.8
CDHU | 30.06.100 | 15 | . | 13 |  | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | UN | 1 | 297.54 | 297.54
SINAPI | 102507 | 15 | . | 14 |  | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 30 | 9.79 | 293.7
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 15.0 |  |  | 93169.69
[6 empty] | SUBTOTAL (ITEM 1.0 AO ITEM 15.0) REFERENTE A REFORMA |  |  |  | 345386.53
|  | 16 | . | 0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 16 | . | 1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | 8% | 345386.53 | 27630.92
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 16.0 |  |  | 27630.92
|  | 17 | . | 0 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | 17 | . | 1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | % | 4% | 345386.53 | 13815.46
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 17.0 |  |  | 13815.46
|  | 18 | . | 0 |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
|  | 18 | . | 1 |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | % | 0.5% | 345386.53 | 1726.93
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 18.0 |  |  | 1726.93
[6 empty] | TOTAL (ITEM 1.0 AO ITEM 18.0) PARA CÁLCULO DE PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  | 388559.84
|  | 19 | . | 0 |  | PROJETOS EXECUTIVOS
|  | 19 | . | 1 |  | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | % | 0.5% | 388559.84 | 1942.8
|  | 19 | . | 2 |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | 0.4% | 388559.84 | 1554.24
|  | 19 | . | 3 |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | % | 0.4% | 388559.84 | 1554.24
|  | 19 | . | 4 |  | PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS INCLUINDO APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E RETIRADA DE AVCB | % | 0.3% | 388559.84 | 1165.68
[6 empty] | TOTAL DO ITEM | 19.0 |  |  | 6216.96
|  | TOTAL GERAL C/ BDI 25,00% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS SINAPI ABR 2025; EDIF JAN 2025; CDHU 197 FEV 2025 E FDE ABR 2025 | [7 empty] | 394776.8
Mogi das Cruzes, 17 de junho de 2.025

## COMPOSIÇÃO
ANEXO CLASSIFICADO - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS REFORMA DA UNIDADE DE BÁSICA VILA MORAES - SAU 084
CPU | 1.0 | RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO |  |  | PREÇO SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 32.63 | 32.63
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 44.32 | 22.16
[5 empty] | TOTAL DO ITEM | 54.79 | UN
CPU | 2.0 | RETIRADA DE VENTILADOR DE PAREDE OU TETO |  |  | PREÇO SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 32.63 | 24.47
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 44.32 | 11.08
[5 empty] | TOTAL DO ITEM | 35.55 | UN
CPU | 3.0 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA HOSPITALAR COM ADITIVO ANTIMICROBIANO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDE INTERNA) |  |  | PREÇO SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 36.84 | 6.01
SINAPI | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0544 | 33.89 | 1.84
ORÇAMENTO INTERNET |  | TINTA ACRÍLICA HOSPITALAR | L | 0.2367 | 51.81 | 12.26
REFERÊNCIA SINAPI 104642 |  |  |  |  | TOTAL DO ITEM | 20.11 | M2
CPU | 4.0 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA HOSPITALAR COM ADITIVO ANTIMICROBIANO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS |  |  | PREÇO SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 36.84 | 8.36
SINAPI | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0757 | 33.89 | 2.57
ORÇAMENTO INTERNET |  | TINTA ACRÍLICA HOSPITALAR | L | 0.2367 | 51.81 | 12.26
REFERÊNCIA SINAPI 104640 |  |  |  |  | TOTAL DO ITEM | 23.19 | M2
CPU | 5.0 | BALCÃO EM CONCRETO REVESTIDO COM GRANITO |  |  | PREÇO SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0253 | 430.35 | 10.89
SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.53 | 14.61 | 36.96
SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.385 | 119.86 | 46.15
EDIF | 10014076 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM | M2 | 0.506 | 677.78 | 342.96
EDIF | 10014074 | FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM | M | 4.4 | 86.86 | 382.18
[5 empty] | TOTAL DO ITEM | 819.14 | M2

## MAPA DE COTAÇÃO
ANEXO CLASSIFICADO - MAPA DE COTAÇÃO
Nome do Projeto: | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE VILA MORAES - SAU 084
TINTA ACRÍLICA HOSPITALAR COM ADITIVO ANTIMICROBIANO
|  | Fornecedor A | Fornecedor B | Fornecedor C | Fornecedor C | Observação
Razão Social: |  | CASA TONI | RECANTO DAS TINTAS | PALMARES TINTAS |  | OS PREÇOS SE REFEREM AO FORNECIMENTO DO MATERIAL
CNPJ: |  | 59428847/0001-14 | 68.987.742/0001-96
Nome do Contato: |  | SITE INTERNET | SITE INTERNET | SITE INTERNET
Data do Contato: |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11
Telefone: |  | (11) 3672-5644 | (11) 2741-8291 | (11) 2305-5000
MAPA DE COTAÇÃO DE MATERIAIS / SERVIÇOS / EQUIPAMENTOS
Descrição | Unidade | Fornecedor B | Fornecedor B | Fornecedor C | Fornecedor C | Preço Adotado em R$
|  | Valor Unit. | Valor Unit. | Valor Unit. | Valor Unit. | (Mediana entre os valores)
TINTA ACRÍLICA HOSPITALAR COM ADITIVO ANTIMICROBIANO | L | 49.31 | 56.24 | 51.81 |  | 51.81