## RESUMO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AMB 019 | DATA: | NOV/2025
LOCAL: | RUA JÚLIO PEROTI, S/Nº - JARDIM ARMÊNIA - MOGI DAS CRUZES - SP | BDI: | 25%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | ETAPAS | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.69% | 131005.42
2.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0.19% | 9125.91
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 15.18% | 738302.09
4.0 | GALPÃO DE TRIAGEM | 48.97% | 2381683.05
5.0 | SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES | 15.71% | 764257.15
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.28% | 402437.36
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 5.79% | 281706.15
8.0 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1.66% | 80487.47
9.0 | PROJETOS EXECUTIVOS | 1.53% | 74229.57
| TOTAL GERAL C/ BDI 25,00% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS SINAPI SET 2025; EDIF JUL 2025; INFRA JUL 2025; CDHU 199 AGO 2025 E FDE JUL 2025 | 100% | 4863234.17
Mogi das Cruzes, 11 de Novembro de 2.025

## PQPU NOV
|  | OBRA: |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AMB 019 |  |  | DATA: | NOV/2025
|  | LOCAL: |  |  |  |  | RUA JÚLIO PEROTI, S/Nº - JARDIM ARMÊNIA - MOGI DAS CRUZES - SP |  |  | BDI: | 25%
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA OBRA - SEM DESONERAÇÃO
REF. | CÓDIGO | ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
|  | 1 | . | 0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
CDHU | 02.01.021 | 1 | . | 1 |  |  | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 55.66 | 722.33 | 40204.89
CDHU | 02.01.200 | 1 | . | 2 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA | M2 | 55.66 | 31.89 | 1775
EDIF | 17030002 | 1 | . | 3 |  |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 34.4 | 512.25 | 17621.4
CPU | 1.0 | 1 | . | 4 |  |  | TAPUME EM TELA DE POLIETILENO H=1,20M | M | 180.15 | 109.65 | 19753.45
LIMPEZA DO TERRENO
CDHU | 02.09.040 | 1 | . | 5 |  |  | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M2 | 4835.29 | 7.11 | 34378.91
EDIF | 1001010 | 1 | . | 6 |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 8108.81 | 2.13 | 17271.77
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 1.0 |  |  | 131005.42
|  | 2 | . | 0 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
SINAPI | 104800 | 2 | . | 1 |  |  | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 169.72 | 15.91 | 2700.25
EDIF | 4050004 | 2 | . | 2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) | M3 | 12.79 | 71.53 | 914.87
EDIF | 17060045 | 2 | . | 3 |  |  | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M | 66.8 | 9.39 | 627.25
EDIF | 17060097 | 2 | . | 4 |  |  | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 8.4 | 108.78 | 913.75
EDIF | 9053060 | 2 | . | 5 |  |  | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | UN | 3 | 373.51 | 1120.53
EDIF | 1001006 | 2 | . | 6 |  |  | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | M3 | 29.88 | 67.88 | 2028.25
EDIF | 1001010 | 2 | . | 7 |  |  | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 385.45 | 2.13 | 821.01
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 2.0 |  |  | 9125.91
|  | 3 | . | 0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
PARA ATERRO
EDIF | 1003002 | 3 | . | 1 |  |  | CORTE E ATERRO COMPACTADO | M3 | 23.16 | 26.03 | 602.85
CDHU | 07.01.010 | 3 | . | 2 |  |  | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA | M3 | 9235.44 | 20.99 | 193851.89
EDIF | 1003010 | 3 | . | 3 |  |  | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 104360.47 | 3.79 | 395526.18
CDHU | 07.12.020 | 3 | . | 4 |  |  | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | M3 | 9235.44 | 16.06 | 148321.17
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 3.0 |  |  | 738302.09
|  | 4 | . | 0 |  |  | GALPÃO DE TRIAGEM
|  | 4 | . | 1 |  |  | INFRAESTRUTURA
CDHU | 02.10.020 | 4 | . | 1 | . | 1 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 955.02 | 22.54 | 21526.15
EDIF | 2001080 | 4 | . | 1 | . | 2 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM | M | 1410 | 89.4 | 126054
CDHU | 06.02.020 | 4 | . | 1 | . | 3 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 170.97 | 85.16 | 14559.81
EDIF | 2002011 | 4 | . | 1 | . | 4 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 851.77 | 5.45 | 4642.15
EDIF | 2002016 | 4 | . | 1 | . | 5 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 5.19 | 693.93 | 3601.5
EDIF | 2002015 | 4 | . | 1 | . | 6 | LASTRO DE BRITA | M3 | 37.41 | 297.19 | 11117.88
EDIF | 2003001 | 4 | . | 1 | . | 7 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 325.45 | 112.35 | 36564.31
CDHU | 10.01.040 | 4 | . | 1 | . | 8 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 11917.5 | 12.7 | 151352.25
CDHU | 10.01.060 | 4 | . | 1 | . | 9 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 492.8 | 13.14 | 6475.39
EDIF | 3003018 | 4 | . | 1 | . | 10 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 198.93 | 662.96 | 131882.63
EDIF | 3003030 | 4 | . | 1 | . | 11 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 298.55 | 77.31 | 23080.9
EDIF | 1004080 | 4 | . | 1 | . | 12 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 116.5 | 21.5 | 2504.75
EDIF | 1002010 | 4 | . | 1 | . | 13 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 140.02 | 21.69 | 3037.03
EDIF | 1003010 | 4 | . | 1 | . | 14 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 1806.26 | 3.79 | 6845.73
CDHU | 14.01.060 | 4 | . | 1 | . | 15 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 37.76 | 179.4 | 6774.14
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.1 |  |  | 550018.62
|  | 4 | . | 2 |  |  | SUPERETRUTURA
EDIF | 3001017 | 4 | . | 2 | . | 1 | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA | M2 | 1229.5 | 150.78 | 185384.01
EDIF | 3003018 | 4 | . | 2 | . | 2 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 93.13 | 662.96 | 61741.46
EDIF | 3003030 | 4 | . | 2 | . | 3 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 93.13 | 77.31 | 7199.88
CDHU | 10.01.040 | 4 | . | 2 | . | 4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 8381.7 | 12.7 | 106447.59
CDHU | 10.01.060 | 4 | . | 2 | . | 5 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 931.3 | 13.14 | 12237.28
CDHU | 13.01.150 | 4 | . | 2 | . | 6 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 128.9 | 210.24 | 27099.94
CDHU | 14.20.010 | 4 | . | 2 | . | 7 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M3 | 3.55 | 2360.2 | 8378.71
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.2 |  |  | 408488.87
|  | 4 | . | 3 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
CDHU | 14.10.101 | 4 | . | 3 | . | 1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C | M2 | 10.52 | 103.59 | 1089.77
CDHU | 14.10.111 | 4 | . | 3 | . | 2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | M2 | 2.52 | 124.05 | 312.61
CDHU | 14.10.121 | 4 | . | 3 | . | 3 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM - CLASSE C | M2 | 1007.07 | 148.19 | 149237.7
FDE | 04.03.001 | 4 | . | 3 | . | 4 | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 5 | 915.75 | 4578.75
FDE | 04.03.002 | 4 | . | 3 | . | 5 | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 2.5 | 915.75 | 2289.38
FDE | 04.03.003 | 4 | . | 3 | . | 6 | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 2.72 | 2396.11 | 6517.42
SINAPI | 102258 | 4 | . | 3 | . | 7 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | M2 | 0.54 | 566.41 | 305.86
CDHU | 17.05.420 | 4 | . | 3 | . | 8 | PEITORIL EM CONCRETO SIMPLES | M | 71.66 | 113.45 | 8129.83
CDHU | 33.03.760 | 4 | . | 3 | . | 9 | HIDROREPELENTE INCOLOR À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO EM ÁGUA | M2 | 21.5 | 42.65 | 916.98
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.3 |  |  | 173378.3
|  | 4 | . | 4 |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
FDE | 05.01.048 | 4 | . | 4 | . | 1 | PORTA 0,92 x 2,10M – PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM | UN | 4 | 2513.38 | 10053.52
FDE | 05.01.029 | 4 | . | 4 | . | 2 | PORTA 0,62 X 1,50M – PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADO MACIÇO P/ PINT. BAT. MET. L=62CM (BOX DE SANITÁRIO) | UN | 6 | 920.48 | 5522.88
FDE | 05.01.047 | 4 | . | 4 | . | 3 | PORTA 0,82 x 2,10M – PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM | UN | 1 | 2445.36 | 2445.36
FDE | 05.01.051 | 4 | . | 4 | . | 4 | PORTA 0,92 x 2,10M – PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM (SANITÁRIO ACESSÍVEL) | UN | 2 | 2901.15 | 5802.3
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.4 |  |  | 23824.06
|  | 4 | . | 5 |  |  | ESQUADRIA METÁLICA
CDHU | 25.01.480 | 4 | . | 5 | . | 1 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASCULANTE, SOB MEDIDA - BRANCO | M2 | 102.19 | 1128.6 | 115331.63
CDHU | 25.02.300 | 4 | . | 5 | . | 2 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA | M2 | 2.5 | 1919.08 | 4797.7
CDHU | 24.03.930 | 4 | . | 5 | . | 3 | PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA MICROPERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CONTROLE REMOTO | M2 | 73.51 | 847.93 | 62331.33
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.5 |  |  | 182460.66
|  | 4 | . | 6 |  |  | VIDRO
FDE | 14.01.004 | 4 | . | 6 | . | 1 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | M2 | 97.82 | 188.66 | 18454.72
CDHU | 26.01.230 | 4 | . | 6 | . | 2 | VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM | M2 | 4.32 | 322.84 | 1394.67
CDHU | 26.01.169 | 4 | . | 6 | . | 3 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM | M2 | 1.4 | 359.69 | 503.57
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.6 |  |  | 20352.96
|  | 4 | . | 7 |  |  | COBERTURA
EDIF | 6001030 | 4 | . | 7 | . | 1 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 16550.22 | 19.39 | 320908.77
EDIF | 6001031 | 4 | . | 7 | . | 2 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA | KG | 16550.22 | 4.53 | 74972.5
CDHU | 16.13.130 | 4 | . | 7 | . | 3 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | M2 | 899.14 | 186.51 | 167698.6
CDHU | 16.12.200 | 4 | . | 7 | . | 4 | CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50MM | M | 40.63 | 108.05 | 4390.07
EDIF | 10011032 | 4 | . | 7 | . | 5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 44.24 | 87.16 | 3855.96
SINAPI | 94229 | 4 | . | 7 | . | 6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 81.26 | 218.53 | 17757.75
CPU | 2.0 | 4 | . | 7 | . | 7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE EXAUSTOR EÓLICO 24 POLEGADAS | UN | 12 | 815.28 | 9783.36
CDHU | 16.33.412 | 4 | . | 7 | . | 8 | RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, LARGURA 24 CM | UN | 256 | 29.04 | 7434.24
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.7 |  |  | 606801.25
|  | 4 | . | 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
CDHU | 32.17.010 | 4 | . | 8 | . | 1 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO (RESPALDO DA FUNDAÇÃO) | M3 | 11.53 | 1085.1 | 12511.2
EDIF | 5002043 | 4 | . | 8 | . | 2 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS (RESPALDO DA FUNDAÇÃO) | M2 | 383.69 | 22.96 | 8809.52
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.8 |  |  | 21320.72
|  | 4 | . | 9 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
CDHU | 17.02.020 | 4 | . | 9 | . | 1 | CHAPISCO | M2 | 207.85 | 9.59 | 1993.28
CDHU | 17.02.120 | 4 | . | 9 | . | 2 | EMBOÇO COMUM | M2 | 207.85 | 30.79 | 6399.7
EDIF | 11003047 | 4 | . | 9 | . | 3 | REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM | M2 | 207.85 | 275.96 | 57358.29
CDHU | 29.01.020 | 4 | . | 9 | . | 4 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO | M | 19.8 | 30.13 | 596.57
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.9 |  |  | 66347.84
|  | 4 | . | 10 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO
CDHU | 17.04.040 | 4 | . | 10 | . | 1 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO | M2 | 117.41 | 30.03 | 3525.82
EDIF | 12001043 | 4 | . | 10 | . | 2 | FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M2 | 7.02 | 153.18 | 1075.32
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.10 |  |  | 4601.14
|  | 4 | . | 11 |  |  | PISOS INTERNOS
CDHU | 11.16.220 | 4 | . | 11 | . | 1 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | M2 | 746.66 | 19.98 | 14918.27
EDIF | 2002011 | 4 | . | 11 | . | 2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 117.15 | 5.45 | 638.47
EDIF | 2002015 | 4 | . | 11 | . | 3 | LASTRO DE BRITA | M3 | 5.87 | 297.19 | 1744.51
EDIF | 13001015 | 4 | . | 11 | . | 4 | LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 | M3 | 5.87 | 733.78 | 4307.29
CDHU | 32.16.070 | 4 | . | 11 | . | 5 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTOS ADITIVADOS COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER | M2 | 83.38 | 95.29 | 7945.28
EDIF | 13002013 | 4 | . | 11 | . | 6 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 117.15 | 52.85 | 6191.38
EDIF | 13002042 | 4 | . | 11 | . | 7 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 117.15 | 130.86 | 15330.25
EDIF | 13003009 | 4 | . | 11 | . | 8 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 52.32 | 34.51 | 1805.56
CDHU | 30.04.020 | 4 | . | 11 | . | 9 | REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M2 | 1.82 | 258.09 | 469.72
CDHU | 19.01.064 | 4 | . | 11 | . | 10 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 6.69 | 262.13 | 1753.65
CDHU | 17.03.320 | 4 | . | 11 | . | 11 | RODAPÉ EM CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM ALTURA 10 CM | M | 152.55 | 35.25 | 5377.39
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.11 |  |  | 60481.77
|  | 4 | . | 12 |  |  | PINTURA
CDHU | 33.03.760 | 4 | . | 12 | . | 1 | HIDROREPELENTE INCOLOR À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO EM ÁGUA (PAREDE EXTERNA) | M2 | 1685.52 | 42.65 | 71887.43
EDIF | 15001015 | 4 | . | 12 | . | 2 | TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA (TETO) | M2 | 117.41 | 23.49 | 2757.96
EDIF | 15002010 | 4 | . | 12 | . | 3 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO | M2 | 37.76 | 47.6 | 1797.38
EDIF | 15003010 | 4 | . | 12 | . | 4 | ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA | M2 | 183.74 | 68.16 | 12523.72
EDIF | 15003014 | 4 | . | 12 | . | 5 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 125.52 | 23.98 | 3009.97
EDIF | 15003004 | 4 | . | 12 | . | 6 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 125.52 | 14.06 | 1764.81
CDHU | 33.07.140 | 4 | . | 12 | . | 7 | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 16550.22 | 5.58 | 92350.23
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.12 |  |  | 186091.5
|  | 4 | . | 13 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
EDIF | 10013008 | 4 | . | 13 | . | 1 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 5 | 644.83 | 3224.15
EDIF | 10013003 | 4 | . | 13 | . | 2 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA, COM VÁLVULA DE DESCARGA DE DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO | UN | 4 | 1470.95 | 5883.8
EDIF | 10013040 | 4 | . | 13 | . | 3 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA | UN | 1 | 1396.11 | 1396.11
EDIF | 10013025 | 4 | . | 13 | . | 4 | MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO | UN | 1 | 931.75 | 931.75
CDHU | 44.03.180 | 4 | . | 13 | . | 5 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 5 | 85.06 | 425.3
CDHU | 44.03.130 | 4 | . | 13 | . | 6 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 5 | 85.14 | 425.7
CDHU | 44.03.050 | 4 | . | 13 | . | 7 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 6 | 95.28 | 571.68
EDIF | 10013052 | 4 | . | 13 | . | 8 | CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM | UN | 2 | 1061.41 | 2122.82
CDHU | 44.03.400 | 4 | . | 13 | . | 9 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4´ | UN | 1 | 73.93 | 73.93
EDIF | 10014008 | 4 | . | 13 | . | 10 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" | UN | 2 | 244.83 | 489.66
CDHU | 44.03.645 | 4 | . | 13 | . | 11 | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ | UN | 5 | 192.28 | 961.4
CDHU | 44.02.062 | 4 | . | 13 | . | 12 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 2.73 | 1295.79 | 3537.51
EDIF | 14001072 | 4 | . | 13 | . | 13 | ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 2.36 | 1246.28 | 2941.22
EDIF | 10014040 | 4 | . | 13 | . | 14 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W | UN | 4 | 363.83 | 1455.32
CDHU | 30.03.042 | 4 | . | 13 | . | 15 | PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7,2 L/H | UN | 1 | 4975.98 | 4975.98
CDHU | 43.05.030 | 4 | . | 13 | . | 16 | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | UN | 3 | 608.93 | 1826.79
FDE | 08.16.073 | 4 | . | 13 | . | 17 | BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO | M | 2.48 | 522.8 | 1296.54
ACESSIBILIDADE
EDIF | 10013005 | 4 | . | 13 | . | 18 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 2 | 1545.63 | 3091.26
CDHU | 47.04.180 | 4 | . | 13 | . | 19 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO, DN = 1 1/2´ | UN | 2 | 593.38 | 1186.76
EDIF | 10013014 | 4 | . | 13 | . | 20 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, INCLUSIVE TORNEIRA C/ ACIONAMENTO POR ALAVANCA PARA LAVATÓRIO 1/2'' | UN | 2 | 1542.98 | 3085.96
CDHU | 44.03.920 | 4 | . | 13 | . | 21 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UN | 2 | 313.53 | 627.06
CDHU | 30.01.061 | 4 | . | 13 | . | 22 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 4 | 227.53 | 910.12
CDHU | 30.01.030 | 4 | . | 13 | . | 23 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 10 | 234.99 | 2349.9
CDHU | 30.01.050 | 4 | . | 13 | . | 24 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM | UN | 2 | 450.11 | 900.22
CDHU | 30.08.030 | 4 | . | 13 | . | 25 | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM | UN | 2 | 991.33 | 1982.66
CDHU | 30.06.061 | 4 | . | 13 | . | 26 | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | CJ | 4 | 363.11 | 1452.44
CDHU | 30.08.050 | 4 | . | 13 | . | 27 | TROCADOR ACESSÍVEL EM MDF COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE 180X80 CM | UN | 2 | 3705.73 | 7411.46
SINALIZAÇÃO
FDE | 16.18.070 | 4 | . | 13 | . | 28 | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 4 | 107.76 | 431.04
FDE | 16.18.071 | 4 | . | 13 | . | 29 | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 1 | 111.03 | 111.03
FDE | 16.18.073 | 4 | . | 13 | . | 30 | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 3 | 265.89 | 797.67
FDE | 16.18.075 | 4 | . | 13 | . | 31 | SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) – ACABAMENTO FOTOLUMINESCENTE | UN | 4 | 415.4 | 1661.6
FDE | 16.18.076 | 4 | . | 13 | . | 32 | SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / BRAILLE | UN | 7 | 202.05 | 1414.35
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.13 |  |  | 59953.19
|  | 4 | . | 14 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA
EDIF | 17004001 | 4 | . | 14 | . | 1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 904.8 | 19.41 | 17562.17
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 4.14 |  |  | 17562.17
[7 empty] | SUBTOTAL ITEM 4.0 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM |  |  |  | 2381683.05
|  | 5 | . | 0 |  |  | SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES
|  | 5 | . | 1 |  |  | PISOS EXTERNOS
EDIF | 17002042 | 5 | . | 1 | . | 1 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA - 5CM (TRÁFEGO DE PEDESTRE) | M3 | 9.17 | 1086.36 | 9961.92
EDIF | 17002043 | 5 | . | 1 | . | 2 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA - 10CM (TRÁFEGO DE VEÍCULOS) | M3 | 7.07 | 1492.66 | 10553.11
EDIF | 17002029 | 5 | . | 1 | . | 3 | PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA | M3 | 169.38 | 351 | 59452.38
CDHU | 30.04.030 | 5 | . | 1 | . | 4 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 0.25 | 172.04 | 43.01
CDHU | 30.04.070 | 5 | . | 1 | . | 5 | REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM | M2 | 0.25 | 22.38 | 5.6
SINAPI | 94273 | 5 | . | 1 | . | 6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 79.1 | 57.71 | 4564.86
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.1 |  |  | 84580.88
|  | 5 | . | 2 |  |  | FECHAMENTOS EXTERNOS
CPU | 3.0 | 5 | . | 2 | . | 1 | FECHAMENTO DE DIVISA EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE, H=2,30M, SEM REVESTIMENTO, SEM PINTURA, COM PINGADEIRA, FUNDAÇÃO EM VIGA BALDRAME E BROCA | M | 37.55 | 896.76 | 33673.34
CDHU | 34.05.050 | 5 | . | 2 | . | 2 | CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO | M | 127.4 | 271.03 | 34529.22
CPU | 4.0 | 5 | . | 2 | . | 3 | MURO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE, H=1,10M, SEM REVESTIMENTO, SEM PINTURA, SOBRE MURO DE ARRIMO E/OU MURO EXISTENTE | M2 | 210.1 | 181.26 | 38082.73
CDHU | 24.02.100 | 5 | . | 2 | . | 4 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M2 | 29.9 | 1312.83 | 39253.62
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.2 |  |  | 145538.91
|  | 5 | . | 3 |  |  | EQUPAMENTOS EXTERNOS
FDE | 16.06.023 | 5 | . | 3 | . | 1 | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 1 | 7211.76 | 7211.76
FDE | 08.01.002 | 5 | . | 3 | . | 2 | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1 | 2284 | 2284
EDIF | 9001090 | 5 | . | 3 | . | 3 | ENTRADA AÉREA DE TELEFONE | UN | 1 | 2025.55 | 2025.55
FDE | 09.01.004 | 5 | . | 3 | . | 4 | TE-04 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - EDP - 300 KVA - 15KV- 220/127 V | UN | 1 | 111451.91 | 111451.91
CDHU | 41.10.430 | 5 | . | 3 | . | 5 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | UN | 2 | 2089.65 | 4179.3
CDHU | 41.11.703 | 5 | . | 3 | . | 6 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 W | UN | 4 | 894.71 | 3578.84
EDIF | 9011014 | 5 | . | 3 | . | 7 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 2 | 217.68 | 435.36
EDIF | 18010090 | 5 | . | 3 | . | 8 | HD.16 - TORNEIRA PARA JARDIM | UN | 1 | 663.26 | 663.26
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.3 |  |  | 131829.98
|  | 5 | . | 4 |  |  | SINALIZAÇÃO EXTERNA
CDHU | 30.06.110 | 5 | . | 4 | . | 1 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS | UN | 1 | 669.96 | 669.96
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.4 |  |  | 669.96
|  | 5 | . | 5 |  |  | DRENAGEM EXTERNA
SINAPI | 102990 | 5 | . | 5 | . | 1 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 129.95 | 71.5 | 9291.43
SINAPI | 99253 | 5 | . | 5 | . | 2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 778.64 | 3893.2
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.5 |  |  | 13184.63
|  | 5 | . | 6 |  |  | PAISAGISMO
CDHU | 34.02.100 | 5 | . | 6 | . | 1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 1113.81 | 24.49 | 27277.21
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.6 |  |  | 27277.21
|  | 5 | . | 7 |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO
FUNDAÇÃO
EDIF | 2001080 | 5 | . | 7 | . | 1 | ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM | M | 105 | 89.4 | 9387
CDHU | 06.02.020 | 5 | . | 7 | . | 2 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 20.33 | 85.16 | 1731.3
EDIF | 2002011 | 5 | . | 7 | . | 3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 12.96 | 5.45 | 70.63
EDIF | 2002016 | 5 | . | 7 | . | 4 | LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 | M3 | 0.65 | 693.93 | 451.05
EDIF | 2003001 | 5 | . | 7 | . | 5 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 15.12 | 112.35 | 1698.73
CDHU | 10.01.040 | 5 | . | 7 | . | 6 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 1166.4 | 12.7 | 14813.28
CDHU | 10.01.060 | 5 | . | 7 | . | 7 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 129.6 | 13.14 | 1702.94
EDIF | 3003018 | 5 | . | 7 | . | 8 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 12.96 | 662.96 | 8591.96
EDIF | 3003030 | 5 | . | 7 | . | 9 | BOMBEAMENTO DE CONCRETO | M3 | 12.96 | 77.31 | 1001.94
EDIF | 1004080 | 5 | . | 7 | . | 10 | REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 6.72 | 21.5 | 144.48
EDIF | 1002010 | 5 | . | 7 | . | 11 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 17.69 | 21.69 | 383.7
EDIF | 1003010 | 5 | . | 7 | . | 12 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 228.2 | 3.79 | 864.88
CDHU | 32.17.010 | 5 | . | 7 | . | 13 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO (RESPALDO DA FUNDAÇÃO) | M3 | 0.82 | 1085.1 | 889.78
EDIF | 5002043 | 5 | . | 7 | . | 14 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS (RESPALDO DA FUNDAÇÃO) | M2 | 27.36 | 22.96 | 628.19
TORRE DÁGUA - Ø = 3,00M, H = 9,20M E CAPACIDADE 35.500 LITROS (3.500 CONSUMO + 32.000 INCÊNDIO)
CDHU | 49.15.100 | 5 | . | 7 | . | 15 | ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 3,00 M | M | 9.2 | 3248 | 29881.6
FDE | 08.14.063 | 5 | . | 7 | . | 16 | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO | UN | 1 | 6930.05 | 6930.05
FDE | 08.14.064 | 5 | . | 7 | . | 17 | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 1 | 9025.43 | 9025.43
FDE | 11.03.006 | 5 | . | 7 | . | 18 | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M2 | 87.78 | 80.89 | 7100.52
FDE | 06.02.019 | 5 | . | 7 | . | 19 | PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA | UN | 1 | 4253.28 | 4253.28
EDIF | 17005052 | 5 | . | 7 | . | 20 | DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO | M | 7.5 | 576.14 | 4321.05
EDIF | 17005053 | 5 | . | 7 | . | 21 | DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO | M | 2.6 | 240.39 | 625.01
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.7 |  |  | 104496.8
|  | 5 | . | 8 |  |  | CONTENÇÃO
MURO DE ARRIMO
EDIF | 2001001 | 5 | . | 8 | . | 1 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 230 | 80.09 | 18420.7
EDIF | 3003018 | 5 | . | 8 | . | 2 | CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL | M3 | 48.29 | 662.96 | 32014.34
EDIF | 4001097 | 5 | . | 8 | . | 3 | CONCRETO "GROUT" | M3 | 1.59 | 1016.21 | 1615.77
CDHU | 10.01.040 | 5 | . | 8 | . | 4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 4488.66 | 12.7 | 57005.98
CDHU | 10.01.060 | 5 | . | 8 | . | 5 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 498.74 | 13.14 | 6553.44
EDIF | 2003001 | 5 | . | 8 | . | 6 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 482.92 | 112.35 | 54256.06
SINAPI | 89453 | 5 | . | 8 | . | 7 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 219.48 | 116.81 | 25637.46
CDHU | 17.02.020 | 5 | . | 8 | . | 8 | CHAPISCO | M2 | 428.27 | 9.59 | 4107.11
CDHU | 32.17.010 | 5 | . | 8 | . | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO | M3 | 9.44 | 1085.1 | 10243.34
EDIF | 5002043 | 5 | . | 8 | . | 10 | PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS | M2 | 472.67 | 22.96 | 10852.5
DRENOS
CDHU | 06.02.020 | 5 | . | 8 | . | 11 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 7.99 | 85.16 | 680.43
INFRA | 6024000 | 5 | . | 8 | . | 12 | DRENO DE BRITA | M3 | 7.99 | 301.65 | 2410.18
EDIF | 1004026 | 5 | . | 8 | . | 13 | TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) | M | 199.65 | 110.31 | 22023.39
EDIF | 1004075 | 5 | . | 8 | . | 14 | MANTA GEOTÊXTIL | M2 | 199.65 | 14.05 | 2805.08
INFRA | 7019000 | 5 | . | 8 | . | 15 | BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIÂMETRO 4" | UN | 100 | 80.53 | 8053
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 5.8 |  |  | 256678.78
[7 empty] | SUBTOTAL ITEM 5.0 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTERNOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 764257.15
[7 empty] | SUBTOTAL (ITEM 1.0 AO ITEM 5.0) REFERENTE A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 4024373.62
|  | 6 | . | 0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 6 | . | 1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO, TELEFONIA, LÓGICA, SPDA E INFRAESTRUTURA PARA CFTV E ALARME | % | 10% | 4024373.62 | 402437.36
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 6.0 |  |  | 402437.36
|  | 7 | . | 0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
|  | 7 | . | 1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | % | 7% | 4024373.62 | 281706.15
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 7.0 |  |  | 281706.15
|  | 8 | . | 0 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
|  | 8 | . | 1 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | % | 2% | 4024373.62 | 80487.47
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 8.0 |  |  | 80487.47
[7 empty] | TOTAL (ITEM 1.0 AO ITEM 8.0) PARA CÁLCULO DE PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  | 4789004.6
|  | 9 | . | 0 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS
|  | 9 | . | 1 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | % | 0.5% | 4789004.6 | 23945.02
|  | 9 | . | 2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA | % | 0.4% | 4789004.6 | 19156.02
|  | 9 | . | 3 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO, TELEFÔNICAS, SPDA, LÓGICA E CFTV | % | 0.3% | 4789004.6 | 14367.01
|  | 9 | . | 4 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | % | 0.2% | 4789004.6 | 9578.01
|  | 9 | . | 5 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS INCLUINDO APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS E RETIRADA DE AVCB | % | 0.15% | 4789004.6 | 7183.51
[7 empty] | TOTAL DO ITEM | 9.0 |  |  | 74229.57
|  | TOTAL GERAL C/ BDI 25,00% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS SINAPI SET 2025; EDIF JUL 2025; INFRA JUL 2025; CDHU 199 AGO 2025 E FDE JUL 2025 | [8 empty] | 4863234.17
Mogi das Cruzes, 11 de Novembro de 2.025