ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (inciso I, § 1º, art. 18)  obrigatório

  - As Unidades de Pronto Atendimento - UPAI DR. MANOEL MAISETTE SALGADO  UPA RODEIO e UPA II CORASI ALVES DE ANDRADE -

UPA OROPÓ executam serviços de pronto atendimento, durante 24 horas por dia, initerruptamente, inclusive nos feriados, integrando a rede de urgência e emergência  RUE, que constitui o componente pré-hospitalar do Município de Mogi das Cruzes, em locais estratégicos, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. Conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, as Unidades de Saúde de Urgência e Emergência  Prontos Atendimentos deverão prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os casos, a necessidade ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade;

  - As Unidades de Pronto Atendimento - UPAI DR. MANOEL MAISETTE SALGADO  UPA RODEIO e UPA II CORASI ALVES DE ANDRADE -

UPA OROPÓ são estruturas de complexidade intermediária, situadas entre unidades básicas de saúde e serviços de emergência hospitalares, com acolhimento e classificação de risco. Para seu adequado funcionamento técnico e administrativo, são necessárias ações de logística e abastecimento específicos, ambientes adequados para a instalação e operação dos equipamentos com recursos humanos treinados e qualificados para operações.

- ALINHAMENTO COM O PCA (inciso II, § 1º, art. 18)

  - Os equipamentos não constaram no Planejamento de Compras 2024, pois tratam-se de equipamentos que serão adquiridos através de recurso de Emenda parlamentar, com prazo de execução determinado.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (inciso III, § 1º, art. 18)

  - DA GARANTIA DO PRODUTO

    - A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990  Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes;

    - A empresa fornecedora dos equipamentos em questão será responsável pela substituição, troca ou reposição dos mesmos, se porventura entregue com defeito, danificado, ou não compatível com as especificações do Termo de Referência;

    - Na substituição de equipamento defeituoso, a reposição deverá ser por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante. 3;

    - Os equipamentos deverão ter a garantia de pelo menos 12 meses, contemplando neste período todas as manutenções corretivas e preventivas necessárias de acordo com a orientação do fabricante.

  - DA VALIDADE DO PRODUTO

    - Não se aplica por se tratar de um equipamento.

  - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

    - O prazo de entrega dos equipamentos é de até 30 (trinta) dias corridos, contados do (a) recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, no seguinte endereço: Rua Professor Flaviano de Mello, 435, Centro, Mogi das Cruzes, Almoxarifado Central, compreendido no horário entre 8:00h às 15:00hs, de segunda à sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos);

    - O prazo de entrega estabelecido acima poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela Autoridade Competente;

    - Caberá à Seção de Almoxarifado juntamente com o setor solicitante, o recebimento do equipamento, incumbindo-lhe a declaração do aceito do equipamento conforme as especificações do edital;

    - O recebimento dos equipamentos licitados está sujeito à conferência, avaliações qualitativas e aceitação final, obrigando-se o licitante vencedor a reparar e corrigir as avarias ou incorreções porventura detectadas, na forma prevista no Termo de Referência, na Lei nº 14.133/2021 e no Código de Defesa do Consumidor, em tudo o que couber;

    - Os bens poderão ser rejeitados no todo quando não estiverem em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos pela contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

    - A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos equipamentos que porventura forem entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;

    - Os equipamentos deverão estar embalados de acordo com a nota fiscal/empenho;

    - Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens originais, contendo o número de lote de fabricação.

- ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (inc. IV, § 1º, art. 18)  obrigatório

  - A quantidade dos equipamentos solicitados foi considerada através do levantamento dos atendimentos realizados nas Unidades de Pronto Atendimento

- UPAI DR. MANOEL MAISETTE SALGADO  UPA RODEIO e UPA II CORASI ALVES DE ANDRADE - UPA OROPÓ;

  - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio de equipe técnica, verificou a viabilidade da instalação dos equipamentos em salas de observação e emergência;

  - A aquisição do mesmo foi cadastrada na Proposta de Aquisição de Equipamento e Material Permanente n.º 12336.0080000/1240-02 do Ministério da Saúde.

- LEVANTAMENTO DE MERCADO  (inc. V, § 1º, art. 18)

  - A aquisição de materiais e equipamentos é realizada por órgãos e entidades através de pregão eletrônico, com a finalidade de atender as necessidades da Administração Pública;

  - Foram encontrados em outros sites de pregão eletrônico, contratações já realizadas nos moldes pretendidos, tendo em vista sempre o princípio da economicidade que rege as compras públicas;

  - As exigências para a contratação do objeto não são impeditivas e não demonstraram diminuir o interesse de potenciais fornecedores na participação do futuro processo.

- ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO (inc. VI, § 1º, art. 18)

obrigatório

  - O valor estimado de preços para a compra de tais equipamentos teve como base a pesquisa de mercado, em sítios públicos com obtenção da média entre os valores obtidos;

  - Não foram considerados preços de mercado abusivos ou inconsistentes referentes aos equipamentos desejados.

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (inc. VI, § 1º, art. 18)

  - A solução que melhor atende às necessidades da Administração é a instauração de processo administrativo para licitação, do tipo Pregão Eletrônico;

  - Durante o período de garantia dos equipamentos, a Contratada deverá arcar com as substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros eventos, para os quais a Contratante não concorreu.

- JUSTIFICATIVA	PARA	PARCELAMENTO	OU	NÃO	DA

CONTRATAÇÃO (inc. VIII, § 1º, art. 18)  obrigatório

  - Nesta compra, há a aquisição de equipamentos e material permanente, sendo assim, não há necessidade de parcelamento dos mesmos.

- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PRETENDIDOS (inc. IX, § 1º,

art. 18)

  - Cadeira de rodas para pacientes obesos:

    - A aquisição do material cadeira de rodas para pacientes obesos é uma medida essencial para garantir o atendimento de qualidade e a segurança desses pacientes. A obesidade, considerada uma doença crônica e um dos principais problemas de saúde pública, demanda cuidados específicos, incluindo equipamentos que possam suportar o peso corporal de forma segura e confortável;

    - A aquisição das cadeiras de rodas projetadas para suportar o peso extra contribui para um atendimento mais humanizado e inclusivo, respeitando a dignidade e as necessidades de todos os pacientes. A utilização de cadeiras de rodas inadequadas para o peso do paciente pode acarretar acidentes, como quebras ou quedas, colocando em risco a integridade física do paciente e da equipe de saúde. Cadeiras de rodas reforçadas são projetadas para garantir a estabilidade e segurança durante o transporte dentro da UPA, prevenindo incidentes e oferecendo maior tranquilidade tanto para os pacientes quanto para os profissionais envolvidos no atendimento;

    - Cadeiras de rodas apropriadas para pacientes obesos permitem que o atendimento seja realizado de forma mais eficiente, reduzindo o tempo necessário para realizar o transporte desses pacientes de um setor a outro dentro da UPA. Isso melhora a fluidez dos processos de atendimento, diminuindo o tempo de espera e aumentando a capacidade de atendimento da unidade.

  - Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico:

    - As UPAs frequentemente recebem pacientes em estado grave que necessitam de suporte ventilatório imediato. Ventiladores pressométricos e volumétricos possibilitam a estabilização inicial do paciente antes de uma possível transferência para uma unidade hospitalar. A rápida implementação de suporte respiratório adequado pode fazer a diferença entre a vida e a morte, além de proporcionar uma janela de tempo crucial para intervenções médicas adicionais;

    - A presença desses ventiladores na UPA reduz significativamente o risco de complicações associadas à ventilação inadequada, como barotrauma (lesão pulmonar por pressão excessiva) e volutrauma (lesão por volume excessivo). Ao oferecer ventilação personalizada e segura, esses dispositivos aumentam as chances de recuperação dos pacientes, reduzindo a mortalidade em situações críticas e emergenciais;

    - Esses ventiladores são capazes de atender a uma ampla gama de perfis de pacientes, desde adultos até crianças, ajustando-se às diferentes necessidades respiratórias. Isso torna o equipamento uma ferramenta versátil e indispensável na UPA, garantindo que todos os pacientes possam receber o suporte ventilatório necessário, independentemente de sua idade, peso ou condição clínica;

    - A aquisição de ventiladores pulmonares pressométricos e volumétricos para a UPA é uma medida estratégica e vital para melhorar o atendimento emergencial, garantir a segurança dos pacientes e reduzir a mortalidade em casos críticos. Esses dispositivos são indispensáveis para proporcionar um suporte ventilatório adequado, refletindo o compromisso da UPA com a qualidade do cuidado e o respeito à vida.

  - Monitor Multiparâmetros:

    - A aquisição de monitores multiparâmetros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é de vital importância para garantir um atendimento

médico de alta qualidade e segurança aos pacientes em situação de urgência e emergência. Esses dispositivos são essenciais para o monitoramento contínuo e preciso das funções vitais, permitindo uma resposta rápida e eficaz diante de condições críticas;

    - Monitores multiparâmetros fornecem uma leitura simultânea de diversos sinais vitais. Com informações precisas e atualizadas fornecidas pelos monitores multiparâmetros, a equipe médica pode tomar decisões mais informadas e assertivas, especialmente em situações de emergência. Esses dispositivos auxiliam na avaliação contínua do paciente, ajustando tratamentos e intervenções conforme as mudanças no quadro clínico, o que é crucial para a estabilização e recuperação do paciente;

    - Monitores multiparâmetros otimizam o fluxo de trabalho na UPA, permitindo que os profissionais de saúde identifiquem rapidamente os pacientes que necessitam de cuidados mais intensivos. Isso melhora a eficiência operacional, garantindo que recursos e atenção médica sejam direcionados com precisão, o que é especialmente importante em ambientes onde a demanda é alta e o tempo é um fator crítico.

  - Longarina:

    - A aquisição de longarinas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é essencial para melhorar a infraestrutura da unidade, proporcionando conforto, organização e dignidade para os pacientes e seus acompanhantes durante o tempo de espera pelo atendimento;

    - As longarinas ajudam a organizar o espaço da sala de espera de forma eficiente, permitindo uma disposição ordenada dos assentos. Isso facilita a circulação de pessoas e a acessibilidade, garantindo que todos os pacientes tenham um local adequado para aguardar. A disposição estratégica dessas estruturas também ajuda a otimizar o uso do espaço, mantendo a área de espera limpa e ordenada.

  - Cama Hospitalar:

    - A aquisição de cama hospitalar para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é essencial para garantir um atendimento seguro, confortável e eficaz aos pacientes em situação de urgência e emergência. Essas camas são projetadas para atender às necessidades específicas de cuidados de saúde, oferecendo suporte adequado para o tratamento e recuperação dos pacientes durante o período em que permanecem na unidade;

    - As camas hospitalares são ferramentas fundamentais que auxiliam a equipe de saúde em suas tarefas diárias. Com a possibilidade de ajustar a altura e a inclinação, os profissionais podem realizar procedimentos médicos com maior facilidade e ergonomia. Isso não só melhora a eficácia do tratamento, como também reduz o risco de lesões ocupacionais entre os profissionais de saúde.

- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (inc. X, § 1º, art. 18)

  - Devido as características da contratação e com base no caput do artigo 95, II da Lei 14.133/2021, o instrumento a ser utilizado para formalização desta aquisição será a nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento, por não resultar em obrigações futuras;

  - Não há complexidade na presente licitação e a entrega dos equipamentos será em conformidade com a demanda desta Administração, não comprometendo o cumprimento das obrigações;

  - Não se aplica capacitação dos servidores e adequação do ambiente.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES (inc. XI, § 1º,

art. 18)

  - No presente exercício, não há contratações correlatas que guardem relação ou afinidade com os objetos da compra pretendida.

- DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS (inc. XII, § 1º, art. 18)

  - Durante o uso, os equipamentos, como o monitor cardíaco e o ventilador pulmonar, consomem energia elétrica, o que resulta em impactos negativos sobre a qualidade do ar devido às emissões associadas à geração de eletricidade. Portanto, as especificações técnicas exigirão modelos com certificação de eficiência energética, que apresentem menor consumo elétrico durante o funcionamento;

  - No processo de fabricação de equipamentos como longarinas, camas hospitalares e cadeiras de rodas, são utilizados materiais como aço, plásticos e estofados, cuja produção está associada à emissão de gases de efeito estufa e à geração de resíduos industriais. Para mitigar os impactos ambientais decorrentes da aquisição e utilização desses equipamentos, será dada prioridade a fornecedores que adotem práticas sustentáveis, incluindo o uso de materiais reciclados, a aplicação de medidas de eficiência energética durante a produção;

  - O descarte inadequado de equipamentos ao final de sua vida útil pode resultar na contaminação do solo e da água, devido à presença de componentes tóxicos. Assim, é essencial implementar um plano de descarte responsável, assegurando que esses equipamentos sejam reciclados ou descartados em conformidade com a legislação ambiental vigente;

  - A equipe de manutenção e operação será capacitada para o uso eficiente dos equipamentos, visando prolongar sua vida útil e prevenir desgastes prematuros que possam resultar em substituições frequentes.

- POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (inc. XIII, § 1º, art. 18)  obrigatório

  - Com base nas informações levantadas nesse estudo técnico preliminar, declara-se que a contratação é viável. As questões apresentadas nesse estudo apresentam critérios de razoabilidade, eficiência, legalidade, especificações, valor referencial e o princípio da economicidade para a administração pública.

- CERTIFICAÇÃO

  - Certificamos que este documento atende integralmente os requisitos previstos nos incisos do §1º art. 18 da Lei 14.133/21.

- RESPONSÁVEL

  - Elaborado por Aline Santos de Lara.

Responsável