## PQPU
OBRA: | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO PARQUE VARINHAS, EM MOGI DAS CRUZES – SP, INCLUINDO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, VESTIÁRIO, ARQUIBANCADAS, QUADRA ESPORTIVA E ÁREAS DE RECREAÇÃO.
LOCAL: | Av. Ricieri Bertaiolli Junior
[6 empty] | DATA: | ABRIL/2026
|  |  | PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS SEM DESONERAÇÃO |  |  | BDI: | 25%
ITENS | REF | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | CDHU | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 12.6 | 1112 | 14011.2
1.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 1414.4 | 124.63 | 176276.67
1.3 | SINAPI | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1414.4 | 5.16 | 7298.3
1.4 | CDHU | 02.02.150 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 24 | 1249.4 | 29985.6
1.5 | CDHU | 02.01.180 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 24 | 1517.49 | 36419.76
1.6 | CDHU | 02.01.021 | CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 44 | 730.21 | 32129.24
1.7 | EDIF | 1001001 | LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 2006.32 | 2.23 | 4474.09
1.8 | EDIF | 1001005 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 2006.32 | 15.48 | 31057.83
1.9 | EDIF | 1001010 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 20063.2 | 2.15 | 43135.88
PROJETOS EXECUTIVOS
1.10 | EDIF | 20001014 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - EXCEDENTE A 10.000M2 | M2 | 13375 | 0.74 | 9897.5
1.11 |  |  | PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO | GL | 1 | 30028.98 | 30028.98
1.12 |  |  | PROJETO EXECUTIVO ELETRICA | GL | 1 | 10009.66 | 10009.66
1.13 |  |  | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | GL | 1 | 10009.66 | 10009.66
1.14 |  |  | PROJETO EXECUTIVO HIDRAULICA E DRENAGEM | GL | 1 | 19721.77 | 19721.77
1.15 | EDIF | 20005033 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 9712.11 | 9712.11
|  |  | TOTAL DO ITEM | 1.0 |  |  | 464168.25
2.0 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.1 | INFRA | 8049000 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 19.5 | 137.78 | 2686.71
2.2 | EDIF | 17050045 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO | M | 262.92 | 12.95 | 3404.81
2.3 | EDIF | 17060050 | RETIRADA DE BRINQUEDOS | UN | 16 | 78.98 | 1263.68
2.4 | EDIF | 9053060 | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | UN | 2 | 385.74 | 771.48
2.5 | EDIF | 1001005 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 57.33 | 15.48 | 887.47
2.6 | EDIF | 1001010 | TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 573.3 | 2.15 | 1232.6
|  |  | TOTAL DO ITEM | 2.0 |  |  | 10246.75
3.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | EDIF | 1003005 | FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 3343.86 | 40.25 | 134590.37
3.2 | EDIF | 1003010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 40126.35 | 3.85 | 154486.45
3.3 | EDIF | 1003006 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 3343.86 | 10.04 | 33572.35
3.4 | SINAPI | 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 3343.86 | 6.58 | 22002.6
|  |  | TOTAL DO ITEM | 3.0 |  |  | 344651.77
4.0 |  |  | PRAÇA PRINCIPAL (CAMPO SINTÉTICO)
CAMPO SINTÉTICO
FECHAMENTO
4.1 | EDIF | 17001027 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | M | 190 | 737.58 | 140140.2
4.2 | EDIF | 17001029 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 120 | 1046.34 | 125560.8
4.3 | EDIF | 2001001 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 210 | 80.81 | 16970.1
4.4 | CDHU | 24.02.100 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M2 | 4.2 | 1311.18 | 5506.96
DRENAGEM
4.5 | SINAPI | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 841.35 | 81.45 | 68527.96
BASE E PISO
4.6 | CDHU | 06.01.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M3 | 513 | 70.98 | 36412.74
4.7 | EDIF | 1002010 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 666.9 | 21.63 | 14425.05
4.8 | EDIF | 1003010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 10003.5 | 3.85 | 38513.48
4.9 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 5700 | 5.73 | 32661
4.10 | CDHU | 54.01.220 | BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 399 | 289.13 | 115362.87
4.11 | EDIF | 17002029 | PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA | M3 | 114 | 339.43 | 38695.02
4.12 | CDHU | 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 5700 | 8.18 | 46626
4.13 | COMPOSIÇÃO | 12 | PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA ESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM CAMADA DE 2CM DE ÁREIA FINA. | M2 | 5700 | 188.71 | 1075647
EQUIPAMENTOS E DEMARCAÇÕES
4.14 | COTAÇÃO | 1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE CAMPO 5,00M X 2,20M COM REDE DE NYLON | UN | 2 | 3750 | 7500
4.15 | CDHU | 33.09.021 | TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS | M | 645 | 5.86 | 3779.7
|  |  | TOTAL DO ITEM | 4.0 |  |  | 1766328.88
5.0 |  |  | VESTIARIO
SERVIÇOS INICIAIS
5.1 | CDHU | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 272.54 | 22.29 | 6074.92
INFRAESTRUTURA
5.2 | EDIF | 2001001 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 48 | 80.81 | 3878.88
5.3 | CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 8.61 | 85.16 | 733.23
5.4 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 0.86 | 276.94 | 238.17
5.5 | CDHU | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 34.44 | 137 | 4718.28
5.6 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 459.2 | 12.69 | 5827.25
5.7 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 91.84 | 13.5 | 1239.84
5.8 | CDHU | 11.01.100 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | M3 | 4.59 | 616.76 | 2830.93
5.9 | CDHU | 14.01.050 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 11.48 | 146.76 | 1684.8
5.10 | CDHU | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 57.4 | 24.65 | 1414.91
5.11 | CDHU | 06.11.040 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 3.16 | 26.49 | 83.71
SUPERESTRUTURA
5.1.1 | CDHU | 09.01.030 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 45.12 | 318.04 | 14349.96
5.1.2 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 459.2 | 12.69 | 5827.25
5.1.3 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 91.84 | 13.5 | 1239.84
5.1.4 | CDHU | 11.01.100 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | M3 | 4.59 | 616.76 | 2830.93
LAJE
5.1.5 | CDHU | 13.01.130 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 81.9 | 193.01 | 15807.52
5.1.6 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 81.9 | 164.56 | 13477.46
PAREDES E PAINEIS
5.1.7 | CDHU | 14.10.111 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | M2 | 145.18 | 125.63 | 18238.96
5.1.8 | CDHU | 14.20.010 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M3 | 3.46 | 2377.85 | 8227.36
5.1.9 | CDHU | 14.30.020 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 16.38 | 341.4 | 5592.13
COBERTURA
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
5.1.12 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 317.376 | 9.74 | 3091.24
5.1.13 | CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 317.376 | 30.95 | 9822.79
5.1.15 | CDHU | 18.11.032 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 15X15 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 145.176 | 126.7 | 18393.8
REVESTIMENTO DE TETO
5.1.16 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 67.1 | 9.74 | 653.55
5.1.17 | CDHU | 17.02.140 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 67.1 | 37.86 | 2540.41
PISOS INTERNOS
5.1.18 | EDIF | 1004010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 67.1 | 8.09 | 542.84
5.1.19 | CDHU | 17.01.040 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 3.355 | 998.25 | 3349.13
5.1.20 | EDIF | 13002013 | CONTRAPISO CONVENCIONAL COM ESPESSURA ATÉ 4 CM | M2 | 67.1 | 53.73 | 3605.28
5.1.21 | EDIF | 13002042 | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 67.1 | 128.34 | 8611.61
PASSEIO DE CONCRETO
5.1.23 | EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 4.819 | 1086.86 | 5237.58
PINTURA
5.1.28 | CDHU | 33.10.041 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 192 | 48.85 | 9379.2
5.1.29 | CDHU | 33.10.050 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 120.78 | 45.94 | 5548.63
5.1.31 | CDHU | 33.11.050 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 25.536 | 66.05 | 1686.65
ESQUADRIAS DE MADEIRA
5.1.34 | CDHU | 23.09.020 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 60 X 210 CM | UN | 6 | 807.91 | 4847.46
5.1.36 | CDHU | 23.09.420 | PORTA LISA COM BATENTE EM ALUMÍNIO, LARGURA 60 CM, ALTURA DE 105 A 200 CM | UN | 6 | 535.64 | 3213.84
5.1.37 | CDHU | 28.20.413 | DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO REFORÇADA DE 3 1/2" X 3", PARA PORTA DE ATÉ 35 KG | UN | 13 | 135.35 | 1759.55
5.1.38 | CDHU | 28.01.020 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 7 | 678.36 | 4748.52
5.1.39 | CDHU | 28.01.070 | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/OCUPADO | CJ | 6 | 429.11 | 2574.66
5.1.40 | CDHU | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 2 | 542.8 | 1085.6
5.1.41 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 6.6 | 879.28 | 5803.25
5.1.43 | SINAPI-I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 40 | 34.83 | 1393.2
5.1.44 | CDHU | 30.01.120 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | UN | 4 | 213.9 | 855.6
ESQUADRIAS METÁLICA
5.2.1 | CDHU | 24.02.060 | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA | M2 | 12.768 | 1328.25 | 16959.1
LOUÇAS METÁIS E ACESSÓRIOS
5.2.3 | CDHU | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 1 | 1594.89 | 1594.89
5.2.4 | EDIF | 10013014 | LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 1 | 1562.68 | 1562.68
5.2.5 | CDHU | 44.01.800 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN | 8 | 1390.99 | 11127.92
5.2.6 | CDHU | 44.20.280 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 8 | 51.5 | 412
5.2.7 | CDHU | 44.01.200 | MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE | UN | 6 | 711.63 | 4269.78
5.2.8 | CDHU | 47.04.100 | VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4´ | UN | 6 | 651.68 | 3910.08
5.2.9 | CDHU | 44.01.100 | LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA | UN | 8 | 219.86 | 1758.88
5.2.10 | CDHU | 44.03.300 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 1 | 472.43 | 472.43
5.2.11 | EDIF | 10080086 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2" | UN | 8 | 84.73 | 677.84
5.2.12 | CDHU | 44.20.100 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ | UN | 6 | 41.28 | 247.68
5.2.13 | CDHU | 44.20.220 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´ | UN | 1 | 244 | 244
5.2.14 | CDHU | 44.20.240 | SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1´ X 1 1/2´ | UN | 8 | 55.8 | 446.4
5.2.15 | CDHU | 44.20.650 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | UN | 6 | 59.31 | 355.86
5.2.16 | CDHU | 44.03.010 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20 CM X 200 M, COM ALAVANCA | UN | 7 | 322.4 | 2256.8
5.2.17 | CDHU | 44.03.080 | PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR | UN | 9 | 104.85 | 943.65
5.2.18 | CDHU | 44.03.130 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 7 | 86.6 | 606.2
5.2.19 | CDHU | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 2 | 234.75 | 469.5
5.2.20 | CDHU | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM | UN | 1 | 184.65 | 184.65
5.2.21 | EDIF | 10002029 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 2.000 LITROS | UN | 1 | 2882.98 | 2882.98
5.2.22 | CDHU | 30.01.061 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 2 | 234.26 | 468.52
5.2.23 | CDHU | 48.05.010 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | UN | 1 | 137.7 | 137.7
COMUNICAÇÃO VISUAL
5.2.24 | EDIF | 17005094 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. | UN | 4 | 247.39 | 989.56
5.2.25 | CDHU | 30.06.080 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 1 | 44.49 | 44.49
5.2.28 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 54.29 | 19.88 | 1079.29
|  |  | SUBTOTAL ITEM VESTIÁRIO (5.1 AO 5.2.25) |  |  |  | 267163.6
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS VESTIÁRIO
5.2.26 | VERBA | 15 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | % | 10% | 267163.6 | 26716.36
INSTALAÇÕES ELETRICAS VESTIÁRIO
5.2.27 | VERBA | 16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | % | 15% | 267163.6 | 40074.54
|  |  | TOTAL DO ITEM | 5 |  |  | 333954.5
6.0 |  |  | ARQUIBANCADA 1
6.1 | EDIF | 2001001 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 72 | 80.81 | 5818.32
6.2 | CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 8.718 | 85.16 | 742.42
6.3 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 0.533 | 276.94 | 147.61
6.4 | EDIF | 1004010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 10.66 | 8.09 | 86.24
6.5 | CDHU | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 24.2 | 137 | 3315.4
6.6 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 1690 | 12.69 | 21446.1
6.7 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 338 | 13.5 | 4563
6.8 | CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 16.9 | 646.2 | 10920.78
6.9 | SINAPI | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 7.704 | 740.73 | 5706.58
6.10 | CDHU | 14.01.050 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 75.72 | 146.76 | 11112.67
6.11 | CDHU | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 51.36 | 24.65 | 1266.02
6.12 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 69.96 | 9.74 | 681.41
6.13 | CDHU | 17.02.140 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 69.96 | 37.86 | 2648.69
6.14 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 69.96 | 23.98 | 1677.64
ARQUIBANCADA 2
6.15 | EDIF | 2001001 | BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 72 | 80.81 | 5818.32
6.16 | CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 7.995 | 85.16 | 680.85
6.17 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 0.533 | 276.94 | 147.61
6.18 | EDIF | 1004010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 10.66 | 8.09 | 86.24
6.19 | CDHU | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 24.2 | 137 | 3315.4
6.20 | CDHU | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 1690 | 12.69 | 21446.1
6.21 | CDHU | 10.01.060 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 338 | 13.5 | 4563
6.22 | CDHU | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 16.9 | 646.2 | 10920.78
6.23 | SINAPI | 99235 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 7.704 | 740.73 | 5706.58
6.24 | CDHU | 14.01.050 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 75.72 | 146.76 | 11112.67
6.25 | CDHU | 32.16.010 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 51.36 | 24.65 | 1266.02
6.26 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 69.96 | 9.74 | 681.41
6.27 | CDHU | 17.02.140 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 69.96 | 37.86 | 2648.69
6.28 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 69.96 | 23.98 | 1677.64
|  |  | TOTAL DO ITEM | 6 |  |  | 140204.19
7.0 |  |  | ESPAÇO DE BRINCAR
ESPAÇO DE BRINCAR 1
7.1 | INFRA | 5016000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | M | 33.8 | 49.28 | 1665.66
7.2 | EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 0.982 | 1096.93 | 1077.19
7.3 | EDIF | 18101002 | RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071 | M2 | 19.64 | 525.54 | 10321.61
7.4 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ENCOSTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | M | 4.56 | 1582.21 | 7214.88
7.5 | EDIF | 18003112 | GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) | UN | 16.69 | 39.25 | 655.08
7.6 | COMPOSIÇÃO | 2 | MINI POSTE COM FLOR GIRATÓRIA H=0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 499.88 | 1499.64
7.7 | COMPOSIÇÃO | 3 | PAINEL INTERATIVO PICTOGRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1670.38 | 1670.38
7.8 | COMPOSIÇÃO | 4 | PAINEL INTERATIVO ÁBACO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11395.38 | 11395.38
ESPAÇO DE BRINCAR 2
7.9 | CDHU | 98.02.210 | BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO | UN | 3 | 1118.89 | 3356.67
7.10 | CDHU | 35.05.210 | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | CJ | 2 | 4115.54 | 8231.08
7.11 | CDHU | 35.05.220 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | CJ | 2 | 2572.13 | 5144.26
7.12 | COMPOSIÇÃO | 5 | TRAVE DE EQUILÍBRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 703.98 | 703.98
7.13 | EDIF | 17001032 | FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE | M | 35 | 2026.01 | 70910.35
7.14 | EDIF | 17001034 | PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA | UN | 2 | 5160.83 | 10321.66
7.15 | CDHU | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 118.2 | 25.01 | 2956.18
ESPAÇO DE BRINCAR 3
7.16 | INFRA | 5016000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | M | 11.55 | 49.28 | 569.18
7.17 | EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 2.04 | 1096.93 | 2237.74
7.18 | COMPOSIÇÃO | 13 | PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 80 MM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 2,00M CONFORME NBR 16071, DIVERSAS CORES | M2 | 23.8 | 428.05 | 10187.59
7.19 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ENCOSTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | M | 6.6 | 1582.21 | 10442.59
7.20 | COMPOSIÇÃO | 6 | CUBO MOVIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 19920.38 | 19920.38
ESPAÇO DE BRINCAR 4
7.21 | INFRA | 5016000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | M | 25.65 | 49.28 | 1264.03
7.22 | EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 0.6275 | 1096.93 | 688.32
7.23 | COMPOSIÇÃO | 13 | PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 80 MM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 2,00M CONFORME NBR 16071, DIVERSAS CORES | M2 | 12.55 | 428.05 | 5372.03
7.24 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ENCOSTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | M | 5.03 | 1582.21 | 7958.52
7.25 | EDIF | 18003112 | GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) | UN | 8.85 | 39.25 | 347.36
7.26 | CDHU | 35.05.220 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | CJ | 1 | 2572.13 | 2572.13
ESPAÇO DE BRINCAR 5
7.27 | INFRA | 5016000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | M | 33.55 | 49.28 | 1653.34
7.28 | EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 1.19 | 1096.93 | 1305.35
7.29 | COMPOSIÇÃO | 13 | PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 80 MM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 2,00M CONFORME NBR 16071, DIVERSAS CORES | M2 | 23.8 | 428.05 | 10187.59
7.30 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ENCOSTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | M | 5.75 | 1582.21 | 9097.71
7.31 | EDIF | 18003112 | GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) | UN | 11.6 | 39.25 | 455.3
7.32 | COMPOSIÇÃO | 7 | MULTIBRINQUEDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 56882.9 | 56882.9
ESPAÇO DE BRINCAR 6
7.33 | INFRA | 5016000 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3) | M | 23.6 | 49.28 | 1163.01
7.34 | EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 1.082 | 1096.93 | 1186.88
7.35 | EDIF | 18101002 | RV.12 - PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071 | M2 | 19.64 | 525.54 | 10321.61
7.36 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ENCOSTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | M | 9.12 | 1582.21 | 14429.76
7.37 | EDIF | 18003112 | GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) | UN | 7.25 | 39.25 | 284.56
7.38 | COMPOSIÇÃO | 5 | TRAVE DE EQUILÍBRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 703.98 | 703.98
7.39 | COMPOSIÇÃO | 8 | TOCA ESCORREGA E ESCALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 4170.38 | 4170.38
7.40 | COMPOSIÇÃO | 2 | MINI POSTE COM FLOR GIRATÓRIA H=0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 499.88 | 1499.64
|  |  | TOTAL DO ITEM | 7 |  |  | 312025.88
8 |  |  | PRAÇAS
PRAÇA DE ACESSO VESTIÁRIOS (PRAÇA 3)
8.1 | SINAPI | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 13.1 | 56.39 | 738.71
8.2 | EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 0.105 | 1096.93 | 115.18
8.3 | COMPOSIÇÃO | 14 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=6CM-COLORIDO MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM | M2 | 38.5 | 190.76 | 7344.26
8.4 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ENCOSTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | M | 11 | 1582.21 | 17404.31
PRACINHA 1
8.5 | SINAPI | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 11 | 56.39 | 620.29
8.6 | COMPOSIÇÃO | 14 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=6CM-COLORIDO MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM | M2 | 38.5 | 190.76 | 7344.26
8.7 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ENCOSTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | M | 11 | 1582.21 | 17404.31
PRACINHA 2
8.8 | SINAPI | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 11 | 56.39 | 620.29
8.9 | COMPOSIÇÃO | 14 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=6CM-COLORIDO MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM | M2 | 38.5 | 190.76 | 7344.26
8.10 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ENCOSTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | M | 11 | 1582.21 | 17404.31
PRACINHA 09
8.11 | SINAPI | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 8 | 56.39 | 451.12
8.12 | COMPOSIÇÃO | 14 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=6CM-COLORIDO MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM | M2 | 18.85 | 190.76 | 3595.83
8.13 | EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 0.1495 | 1096.93 | 163.99
8.14 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ENCOSTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | M | 6.95 | 1582.21 | 10996.36
PRACINHA 10
8.15 | SINAPI | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 18.88 | 56.39 | 1064.64
8.16 | EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 1.1895 | 1096.93 | 1304.8
8.17 | COMPOSIÇÃO | 14 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=6CM-COLORIDO MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM | M2 | 38.5 | 190.76 | 7344.26
8.18 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE BANCO CURVO EM CONCRETO COM ENCOSTO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA | M | 11 | 1582.21 | 17404.31
PISTA DE CAMINHADA
8.19 | SINAPI | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 441.63 | 56.39 | 24903.52
8.20 | COMPOSIÇÃO | 14 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=6CM-COLORIDO MODELO "RETANGULAR" - 10 X 20 CM | M2 | 580.44 | 190.76 | 110724.73
|  |  | TOTAL DO ITEM | 4.4 |  |  | 254293.74
9 |  |  | PAISAGISMO
PAISAGISMO
9.1 | EDIF | 18003112 | GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) | UN | 44.34 | 39.25 | 1740.35
9.2 | EDIF | 18002090 | PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) | UN | 6 | 406.34 | 2438.04
9.3 | EDIF | 18002018 | PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) | UN | 15 | 442.33 | 6634.95
9.4 | EDIF | 18002092 | MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) | UN | 43 | 397.61 | 17097.23
9.5 | EDIF | 18002052 | SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) | UN | 18 | 226.29 | 4073.22
9.6 | FDE | 16.03.403 | PALMEIRA PALMITO-JUÇARA (PALMITO) H=1,50 A 2,00M | UN | 18 | 468.23 | 8428.14
9.7 | FDE | 16.03.494 | ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M | UN | 22 | 391.49 | 8612.78
9.8 | EDIF | 18002017 | UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) | UN | 16 | 570.94 | 9135.04
9.9 | SINAPI-I | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | 12 | 94.83 | 1137.96
9.10 | CDHU | 34.02.100 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 4668.11 | 25.01 | 116749.43
9.11 | FDE | 16.03.353 | FRUTÍFERA GOIABEIRA H=2,00M | UN | 4 | 527.54 | 2110.16
9.12 | FDE | 16.03.354 | FRUTÍFERA GRUMIXAMA H=2,00M | UN | 21 | 638 | 13398
9.13 | FDE | 16.03.087 | FORRACAO - LANTANA | M2 | 40 | 116.53 | 4661.2
9.14 | FDE | 16.03.224 | ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M | UN | 1 | 489.83 | 489.83
EQUIPAMENTOS
9.15 | CDHU | 98.02.210 | BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS EM FERRO FUNDIDO PINTADO | UN | 19 | 1118.89 | 21258.91
9.16 | EDIF | 18016020 | LIXEIRA DUPLA | UN | 6 | 1797.24 | 10783.44
9.17 | FDE | 16.07.024 | BC-26 BANCO PUFE PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM | UN | 18 | 459.68 | 8274.24
9.18 | FDE | 08.15.013 | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 3 | 2466.28 | 7398.84
9.19 | CDHU | 70.01.003 | FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO | M2 | 480 | 337.05 | 161784
|  |  | TOTAL DO ITEM | 9 |  |  | 406205.76
10 |  |  | PASSEIO ÁREA TOTAL
10.1 | EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 159.312 | 1096.93 | 174754.11
10.2 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 1593.12 | 32.18 | 51266.6
|  |  | TOTAL DO ITEM | 10 |  |  | 226020.71
11 |  |  | ILUMINAÇÃO
11.1 | FDE | 09.02.115 | AE-36 - ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA - PADRÃO NEOENERGIA T4 - 150 A | UN | 1 | 11038.26 | 11038.26
11.2 | FDE | 09.02.116 | AE-37 - ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA - PADRÃO NEOENERGIA T5 - 200 A | UN | 1 | 11832.44 | 11832.44
11.3 | FDE | 16.20.113 | ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA NBR 13897 | M | 794 | 111.06 | 88181.64
11.4 | FDE | 09.03.028 | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 185 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 25 | 350.73 | 8768.25
11.8 | CDHU | 39.21.050 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 2472 | 17.18 | 42468.96
11.10 | EDIF | 9002002 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") | M | 410 | 31.3 | 12833
11.11 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 34 | 112.76 | 3833.84
11.12 | SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 34 | 194.55 | 6614.7
11.13 | SINAPI | 100623 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 25 | 3246.99 | 81174.75
11.14 | EDIF | 9020011 | ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE DE CONCRETO TUBULAR, ALT. UTIL 10M COM 3 PROJETORES COM LÂMPADA DE LED 100W, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO | CJ | 8 | 5441.21 | 43529.68
11.15 | SIURB EDIF IS | 56498 | LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO LED DE 120 W - LUMINARIA TIPO PUBLICA,TIPO PETALA,MATERIAL ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO - TECNOWATT | Un | 25 | 1040.8 | 26020
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 336295.52
12 |  |  | QUADRAS
QUADRA DESCOBERTA
12.1 | EDIF | 17001027 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | M | 60.4 | 737.58 | 44549.83
12.2 | EDIF | 17001029 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 34.4 | 1046.34 | 35994.1
PREPARAÇÃO DA BASE
12.3 | SINAPI | 101121 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 150.192 | 6.58 | 988.26
12.4 | EDIF | 1002010 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 150.192 | 21.63 | 3248.65
12.5 | EDIF | 1003010 | TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM | 1501.92 | 3.85 | 5782.39
12.6 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 60.0768 | 5.73 | 344.24
BASE DO PISO
12.7 | SINAPI | 102479 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 60.0768 | 608.89 | 36580.16
12.8 | INFRA | 7012000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 1501.92 | 12.64 | 18984.27
12.10 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 500.64 | 32.18 | 16110.6
12.11 | CDHU | 33.09.021 | TINTA ACRÍLICA PARA FAIXAS DEMARCATÓRIAS | M | 122.25 | 5.86 | 716.39
12.12 | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2 | 4056.39 | 8112.78
12.13 | COTAÇÃO | 1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE CAMPO 5,00M X 2,20M COM REDE DE NYLON | UN | 2 | 3750 | 7500
12.14 | FDE | 06.03.074 | QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) | PR | 1 | 2273.09 | 2273.09
12.15 | CDHU | 41.11.702 | LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 8000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130,5 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W | UN | 6 | 9715.51 | 58293.06
|  |  | TOTAL DO ITEM | 12 |  |  | 239477.82
13 |  |  | QUADRAS BASQUETE 3 X 3
FECHAMENTOS
13.1 | EDIF | 17001027 | FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M | M | 39 | 737.58 | 28765.62
13.2 | EDIF | 17001029 | FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M | M | 34 | 1046.34 | 35575.56
13.3 | CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 3.06 | 85.16 | 260.59
13.4 | EDIF | 1004010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 3.06 | 8.09 | 24.76
13.5 | CDHU | 11.01.100 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | M3 | 2.04 | 616.76 | 1258.19
13.6 | CDHU | 06.01.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M3 | 3.06 | 70.98 | 217.2
13.7 | EDIF | 1002010 | CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM | M3 | 19.11 | 21.63 | 413.35
PISO
13.8 | EDIF | 1004010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 493 | 8.09 | 3988.37
13.9 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 24.65 | 276.94 | 6826.57
13.10 | INFRA | 7012000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 1232.5 | 12.64 | 15578.8
13.11 | SINAPI | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024 | M3 | 73.95 | 821.48 | 60748.45
13.12 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 493 | 47.73 | 23530.89
13.13 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 493 | 32.18 | 15864.74
EQUIPAMENTOS
13.14 | SINAPI | 103769 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2 | 4056.39 | 8112.78
13.15 | CDHU | 41.11.702 | LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 8000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130,5 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W | UN | 4 | 9715.51 | 38862.04
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 240027.91
14 |  |  | EQUIPAMENTO DE ATI
14.1 | CDHU | 06.01.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | M3 | 19 | 70.98 | 1348.62
14.2 | EDIF | 1004010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 95 | 8.09 | 768.55
14.3 | CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 4.75 | 276.94 | 1315.47
14.4 | CDHU | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 9.6 | 137 | 1315.2
14.5 | INFRA | 7012000 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO | KG | 237.5 | 12.64 | 3002
14.6 | CDHU | 11.01.100 | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | M3 | 11.4 | 616.76 | 7031.06
14.7 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 95 | 32.18 | 3057.1
14.8 | SINAPI | 103191 | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 3000.83 | 3000.83
14.9 | SINAPI | 103185 | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 7746.96 | 7746.96
14.10 | SINAPI | 103190 | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 5136.3 | 5136.3
14.11 | SINAPI | 103187 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6133.94 | 6133.94
14.12 | SINAPI | 103188 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 6582.66 | 6582.66
14.13 | SINAPI | 103193 | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UN | 1 | 2466.29 | 2466.29
14.14 | SINAPI | 103186 | INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 8131.1 | 8131.1
14.15 | SINAPI | 103189 | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UN | 1 | 3305.31 | 3305.31
|  |  | TOTAL DO ITEM | 14 |  |  | 60341.39
|  |  | TOTAL ITENS 1.0 A 14.0 PARA CALCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 5134243.07
15 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| COMP | 17 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 3% | 5134243.07 | 154027.29
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 154027.29
|  |  | TOTAL GERAL C/ BDI 25,00% (SEM DES) - BASE DE PREÇOS SIURB JAN 2026, CDHU 201 FEV 2026 e SINAPI MAR 2026,FDE JAN 2026. |  |  |  | 5288270.36
OBS: Para a elaboraçãoda proposta, na coluna preço total utilizar a função arredondar com duas casas decimais.