## Orçamento Total
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | BDI: | 25%
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | SUBSTITUIÇÃO | DEMANDA REPRIMIDA | QTD. TOTAL | PREÇO UNIT. R$ S/ BDI | PREÇO UNIT. R$ C/ BDI | PREÇO TOTAL À vista |  | Relevância %
|  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED - Material e serviço de instalação |  | 2446 | 480 | 2926 |  |  | 3267704.9337 |  | 21.82%
1 | COMPOSIÇÃO | 1 | Luminária viária com tecnologia LED, de potência máxima de 50W, fluxo luminoso mínimo de 9.000lm, eficiência 180 lm/W. | UN | 1334 | - | 1334 | 442.4499 | 553.0754 | 737802.546 |  | 4.926%
2 | COMPOSIÇÃO | 2 | Luminária viária com tecnologia LED, de potência máxima de 65W, fluxo luminoso mínimo de 11.700lm, eficiência 180 lm/W. | UN | 480 | - | 480 | 513.7199 | 642.165 | 308239.1855 |  | 2.058%
3 | COMPOSIÇÃO | 3 | Luminária viária com tecnologia LED, de potência máxima de 120W, fluxo luminoso mínimo de 21.600lm, eficiência 180 lm/W. | UN | 510 | - | 510 | 644.4899 | 805.6313 | 410871.9728 |  | 2.743%
4 | COMPOSIÇÃO | 4 | Luminária viária com tecnologia LED, de potência máxima de 150W, fluxo luminoso mínimo de 27.000lm, eficiência 180 lm/W. | UN | 65 | - | 65 | 705.4299 | 881.8081 | 57317.5274 |  | 0.3827%
5 | COMPOSIÇÃO | 5 | Luminária viária com tecnologia LED, de potência máxima de 200W, fluxo luminoso mínimo de 36.000lm, eficiência 180 lm/W. | UN | 57 | - | 57 | 842.1499 | 1052.7121 | 60004.5919 |  | 0.4006%
6 | COMPOSIÇÃO | 14 | Luminária Decorativa LED, potência máxima de 120W, fluxo luminoso mínimo de 14.400lm, eficiência 120 lm/W. | UN | - | 50 | 50 | 4386.1455 | 5482.811 | 274140.5495 |  | 1.83%
7 | COMPOSIÇÃO | 12 | Luminária Colonial LED, potência máxima de 50W, fluxo luminoso mínimo de 5.000lm, eficiência 100 lm/W | UN | - | 40 | 40 | 1461.6655 | 1827.1249 | 73084.9961 |  | 0.488%
8 | COMPOSIÇÃO | 6 | Luminária SOLAR LED modular, potência máxima de 50W, fluxo luminoso mínimo de 9.000lm, eficiência 180 lm/W, demais especificações conforme Termo de Referência. | UN | - | 30 | 30 | 4608.9715 | 5761.35 | 172840.5015 |  | 1.154%
9 | COMPOSIÇÃO | 9 | Luminária SOLAR LED modular, potência máxima de 100W, fluxo luminoso mínimo de 18.000lm, eficiência 180 lm/W, demais especificações conforme Termo de Referência. | UN | - | 20 | 20 | 6998.1715 | 8747.9204 | 174958.4076 |  | 1.168%
10 | COMPOSIÇÃO | 15 | Refletor LED, potência máxima de 220W, fluxo luminoso mínimo de 39.600lm, eficiência 180lm/W, IP66 | UN | - | 120 | 120 | 1467.3265 | 1834.2013 | 220104.1582 |  | 1.47%
11 | COMPOSIÇÃO | 16 | Refletor LED, potência máxima de 440W, fluxo luminoso mínimo de 79.200lm, eficiência 180lm/W, IP66 | UN | - | 80 | 80 | 2657.7965 | 3322.3239 | 265785.909 |  | 1.775%
12 | COMPOSIÇÃO | 45 | Poste circular de aço galvanizado, braço simples 9m comprimento | UN | - | 140 | 140 | 2928.8144 | 3661.1042 | 512554.5884 |  | 3.422%
|  |  | ILUMINAÇÃO CÊNICA INTELIGENTE - Material e Serviço de Instalação |  |  |  | 840 |  |  | 2055868.051 |  | 13.73%
13 | COMPOSIÇÃO | 19 | Refletor RGB em LED, potência máxima de 50W, eficiência 70lm/W, demais especificações conforme Termo de Referência. | UN | - | 80 | 80 | 7304.2355 | 9130.5094 | 730440.7511 |  | 4.877%
14 | COMPOSIÇÃO | 21 | Refletor em barra LED RGB, potência máxima de 36W, eficiência 60lm/W | UN | - | 80 | 80 | 437.878 | 547.3604 | 43788.8312 |  | 0.2924%
15 | COMPOSIÇÃO | 22 | Refletor em barra LED, potência máxima de 24W, eficiência 100lm/W | UN | - | 150 | 150 | 371.452 | 464.3259 | 69648.8902 |  | 0.465%
16 | COMPOSIÇÃO | 23 | Refletor de Solo LED RGB, potência máxima de 27W, eficiência 60lm/W | UN | - | 150 | 150 | 525.874 | 657.358 | 98603.697 |  | 0.6583%
17 | COMPOSIÇÃO | 24 | Refletor de Solo LED potência máxima de 18W, eficiência 100lm/W | UN | - | 150 | 150 | 433.364 | 541.7178 | 81257.6635 |  | 0.5425%
18 | COMPOSIÇÃO | 26 | Controlador DMX com acesso remoto, para refletor LED RGB, 2 portas, demais especificações conforme Termo de Referência | UN | - | 30 | 30 | 22437.911 | 28048.0493 | 841441.4775 |  | 5.618%
19 | COTAÇÃO |  | Fonte AC/DC para luminária Linear e de Piso, potência máxima de 400W | UN | - | 100 | 100 | 669.53 | 836.9322 | 83693.2209 |  | 0.5588%
20 | COTAÇÃO |  | Amplificador DMX uso externo, IP66, 1 saída | UN | - | 20 | 20 | 544.96 | 681.216 | 13624.3208 |  | 0.09096%
21 | COTAÇÃO |  | Amplificador DMX uso externo, IP66, 4 saídas | UN | - | 80 | 80 | 933.67 | 1167.115 | 93369.1987 |  | 0.6234%
|  |  | ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Material | [6 empty] | 358386.1271 |  | 2.393%
22 | SINAPI 01/26 | 00002510 | Relé Fotoelétrico Interno e Externo Bivolt 1000 W, de Conector, Sem Base | UN | 2446 | 191 | 2637 | 32.03 | 40.0384 | 105581.3738 |  | 0.7049%
23 | ORSE 01/2026 | 13804 | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x2000mm DI ou similar | UN | 490 | 0 | 490 | 303.82 | 379.7839 | 186094.1323 |  | 1.242%
24 | ORSE 01/2026 | 13805 | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x3000mm DI ou similar | UN | 123 | 0 | 123 | 433.88 | 542.3628 | 66710.621 |  | 0.4454%
|  |  | CCO (Centro de Controle Operacional) - Material e Serviço de Instalação | [6 empty] | 272923.6856 |  | 1.822%
25 | COTAÇÃO |  | Placa de identificação para CCO | UN | - | 1 | 1 | 535.2798 | 669.1155 | 669.1155 |  | 0.004467%
26 | COTAÇÃO |  | NoBreak 3KVA, com Banco de Baterias (6 unidades de 12V e 18Ah) | UN | - | 1 | 1 | 16764.8789 | 20956.5921 | 20956.5921 |  | 0.1399%
27 | COTAÇÃO |  | Monitor profissional para Video Wall, 55" | UN | - | 2 | 2 | 21629.9176 | 27038.0337 | 54076.0674 |  | 0.361%
28 | COTAÇÃO |  | Suporte para monitor Video Wall 55" | UN | - | 1 | 1 | 3440.0398 | 4300.151 | 4300.151 |  | 0.02871%
29 | COTAÇÃO |  | UPS 700VA | UN | - | 2 | 2 | 746.4526 | 933.0877 | 1866.1755 |  | 0.01246%
30 | COTAÇÃO |  | Decoder para monitor Video Wall, com licença inclusa | UN | - | 1 | 1 | 38230.522 | 47789.2779 | 47789.2779 |  | 0.3191%
31 | COTAÇÃO |  | TV plana para monitorameto, 86" | UN | - | 1 | 1 | 7857.1031 | 9821.6102 | 9821.6102 |  | 0.06557%
32 | COTAÇÃO |  | Switch Core 48 Portas | UN | - | 1 | 1 | 3027.9699 | 3785.0515 | 3785.0515 |  | 0.02527%
33 | COTAÇÃO |  | Computador Operacional, conforme descrição no Termo de Referência | UN | - | 2 | 2 | 19544.6918 | 24431.4401 | 48862.8802 |  | 0.3262%
34 | COTAÇÃO |  | Monitor para computador, 24" | UN | - | 4 | 4 | 1206.748 | 1508.4705 | 6033.8821 |  | 0.04029%
35 | COTAÇÃO |  | Impressora Laser Colorida, multifuncional, com Wi-fi | UN | - | 1 | 1 | 6469.151 | 8086.6292 | 8086.6292 |  | 0.05399%
36 | COTAÇÃO |  | Software editor de texto, planilha e data show | UN | - | 2 | 2 | 2479.9035 | 3099.9524 | 6199.9048 |  | 0.04139%
37 | COTAÇÃO |  | Solução Firewall | UN | - | 1 | 1 | 24579.3398 | 30724.8983 | 30724.8983 |  | 0.2051%
38 | COTAÇÃO |  | Bancada Operacional | UN | - | 2 | 2 | 3853.3823 | 4816.8413 | 9633.6826 |  | 0.06432%
39 | COTAÇÃO |  | Cadeira operacional giratória | UN | - | 2 | 2 | 1325.3725 | 1656.7546 | 3313.5093 |  | 0.02212%
40 | COTAÇÃO |  | Armário para documentos | UN | - | 1 | 1 | 3737 | 4671.36 | 4671.36 |  | 0.03119%
41 | COTAÇÃO |  | Controle de Acesso | UN | - | 1 | 1 | 4141 | 5176.3719 | 5176.3719 |  | 0.03456%
42 | COTAÇÃO |  | Ar Condicionado 12.000 BTU tipo Split, inverter | UN | - | 1 | 1 | 5565.0899 | 6956.5262 | 6956.5262 |  | 0.04645%
|  |  | SISTEMAS INTELIGENTES - Material e Serviço de Instalação | [6 empty] | 2327984.3215 |  | 15.54%
43 | COTAÇÃO |  | Controlador de Telegestão, demais especificações conforme Termo de Referência | UN | - | 857 | 857 | 631.9 | 789.8936 | 676938.8162 |  | 4.52%
44 | COTAÇÃO |  | Concentrador de Telegestão, demais especificações conforme Termo de Referência | UN | - | 3 | 3 | 5395.77 | 6744.8713 | 20234.614 |  | 0.1351%
45 | COTAÇÃO |  | Software de Telegestão, conforme Termo de Referência, por ponto de telegestão | UN | - | 857 | 857 | 19.89 | 24.8631 | 21307.6643 |  | 0.1423%
46 | COTAÇÃO |  | Servidor para software de telegestão | UN | - | 1 | 1 | 55993.66 | 69993.7233 | 69993.7233 |  | 0.4673%
47 | COTAÇÃO |  | Poste multi-aplicações, demais especificações conforme Termo de Referência | UN | - | 4 | 4 | 307894.65 | 384877.3759 | 1539509.5038 |  | 10.28%
|  |  | SERVIÇOS ADICIONAIS - Iluminação | [6 empty] | 47001.1693 |  | 0.3138%
48 | COMPOSIÇÃO | 38 | Atualização de base cadastral junto à concessionaria de energia, por ponto de iluminação | UN | 2446 | 59 | 2505 | 15.01 | 18.7629 | 47001.1693 |  | 0.3138%
|  |  | SUBTOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS À VISTA | [6 empty] | 8329868.2883 |  | 55.61%
[10 empty] | 1 MÊS | 12 MESES
|  |  | SERVICOS CONTÍNUOS (MENSAL) | [6 empty] | 554004.0999 | 6648049.1986 | 44.39%
49 | COMPOSIÇÃO | 41 | Garantia de funcionamento do sistema de iluminação pública, por ponto (MENSAL) | UN | 48589 | 290 | 48879 | 8.7979 | 10.9976 | 537550.3795 | 6450604.5534 | 43.07%
50 | COMPOSIÇÃO | 46 | Garantia de funcionamento de Iluminação Solar, por ponto (MENSAL) | UN | 0 | 50 | 50 | 25.4425 | 31.8039 | 1590.1937 | 19082.3244 | 0.1274%
51 | COMPOSIÇÃO | 42 | Garantia de funcionamento de Iluminação Cênica Inteligente, por ponto (MENSAL) | UN | 0 | 640 | 640 | 3.6513 | 4.5642 | 2921.0688 | 35052.8255 | 0.234%
52 | COMPOSIÇÃO | 43 | Operação e suporte técnico (Remoto) do sistema de telegestão, por ponto (MENSAL) | UN | 0 | 857 | 857 | 6.1849 | 7.7313 | 6625.698 | 79508.3762 | 0.5308%
53 | COMPOSIÇÃO | 44 | Operação e suporte técnico (Remoto) de poste multi-aplicações, por ponto (MENSAL) | UN | 0 | 4 | 4 | 551.0944 | 688.8843 | 2755.5371 | 33066.4453 | 0.2208%
54 | COTAÇÃO |  | Conectividade iluminação cênica inteligentes (Acesso Internet) (MENSAL) | UN | 0 | 10 | 10 | 99.9 | 124.8779 | 1248.7794 | 14985.3529 | 0.1%
55 | COTAÇÃO |  | Conectividade sistemas inteligentes (Acesso Internet) (MENSAL) | UN | 0 | 7 | 7 | 149.99 | 187.4919 | 1312.4434 | 15749.3209 | 0.1052%
|  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | 14977917.4868 | 100%
ITENS EVENTUAIS À VISTA
Item | Banco | Código | Descrição | Unid. | SUBSTITUIÇÃO | DEMANDA REPRIMIDA | QTD. TOTAL | Preço Unit R$ S/ BDI | Preço Unit R$ C/ BDI | Preço TOTAL
|  |  | ACESSÓRIOS LUMINAÇÃO PÚBLICA - Fornecimento de Material | [6 empty] | 422192.9297
56 | SINAPI 01/26 | 00002510 | Relé Fotoelétrico Interno e Externo Bivolt 1000 W, de Conector, Sem Base | UN | - | 244.6 | 244.6 | 32.03 | 40.0384 | 9793.4031
57 | ORSE 01/2026 | 13804 | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x2000mm DI ou similar | UN | - | 24.5 | 24.5 | 303.82 | 379.7839 | 9304.7066
58 | ORSE 01/2026 | 13805 | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x3000mm DI ou similar | UN | - | 6.15 | 6.15 | 433.88 | 542.3628 | 3335.531
59 | SINAPI 03/26 | 00005051 | Poste circular de aço galvanizado, braço simples 9m comprimento | UN | - | 120 | 120 | 1862.27 | 2327.8923 | 279347.0783
60 | SINAPI 03/26 | 00014164 | Poste circular de aço galvanizado, braço duplo 9m comprimento | UN | - | 50 | 50 | 1926.55 | 2408.2442 | 120412.2106
|  |  | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - Vão de 30 metros - fornecimento e instalação | [6 empty] | 525641.5533
61 | SINAPI 01/26 | 00004813 | Placa de Obra | UN | - | 4 | 4 | 400 | 500.0118 | 2000.0471
62 | SINAPI 03/26 | 12366 | Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 10m, 150 a 200 daN | UN | - | 25 | 25 | 1057.15 | 1321.4686 | 33036.7155
63 | SINAPI 03/26 | 00041190 | Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 15m, 1500 daN | UN | - | 15 | 15 | 5430.5 | 6788.2849 | 101824.2729
64 | ORSE 02/2026 | 204 | Armação secundária 1 estribo | UN | - | 125 | 125 | 26.08 | 32.6008 | 4075.096
65 | ORSE 02/2026 | 2669 | Alça preformada para cabo multiplex 25 mm2 | UN | - | 125 | 125 | 8.5 | 10.6253 | 1328.1563
66 | ORSE 02/2026 | 150 | Alça preformada alumínio p/ ca 1/0 awg | UN | - | 125 | 125 | 25.15 | 31.4382 | 3929.78
67 | SINAPI 03/2026 | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | - | 407 | 407 | 16.76 | 20.9505 | 8526.8508
68 | ORSE 02/2026 | 4618 | Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm² | UN | - | 188 | 188 | 26.25 | 32.8133 | 6168.8953
69 | ORSE 02/2026 | 2993 | Cabo cobre flexível, isolado, 1,5mm2 - 450/750V / 70º m | UN | - | 188 | 188 | 1.67 | 2.0875 | 392.4592
70 | ORSE 02/2026 | 2994 | Cabo cobre flexível, isolado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m | UN | - | 250 | 250 | 2.65 | 3.3126 | 828.1445
71 | ORSE 02/2026 | 2995 | Cabo cobre flexível, isolado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m | UN | - | 188 | 188 | 4.4 | 5.5001 | 1034.0244
72 | ORSE 02/2026 | 2996 | Cabo cobre flexível, isolado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º m | UN | - | 188 | 188 | 6.32 | 7.9002 | 1485.235
73 | ORSE 02/2026 | 3283 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m | UN | - | 250 | 250 | 9.2 | 11.5003 | 2875.0677
74 | SUDECAP 10/2025 | 74.12.39 | CHAVE MAGNETICA EXTERNA 1x30 A MOD. 6904 TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN | - | 63 | 63 | 319.9 | 399.8844 | 25192.7183
75 | SUDECAP 10/2025 | 74.12.41 | CHAVE MAGNETICA EXTERNA 2x30A MOD. 6906 TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN | - | 63 | 63 | 289.9 | 362.3835 | 22830.1626
76 | ORSE 02/2026 | 10507 | Cinta aço galvanizado 180mm | UN | - | 188 | 188 | 34.15 | 42.6885 | 8025.439
77 | SINAPI 03/2026 | 00012327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | - | 94 | 94 | 32.4 | 40.501 | 3807.0897
78 | SINAPI 03/2026 | 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | - | 94 | 94 | 27.2 | 34.0008 | 3196.0753
79 | ORSE 02/2026 | 10613 | Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 1/0-1/0AWG - em liga de alumínio - tensão 15KV | UN | - | 188 | 188 | 7.43 | 9.2877 | 1746.0911
80 | ORSE 02/2026 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | UN | - | 188 | 188 | 6.5 | 8.1252 | 1527.536
81 | ORSE 02/2026 | 3605 | Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | UN | - | 63 | 63 | 63.8 | 79.7519 | 5024.3683
82 | ORSE 02/2026 | 3687 | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | UN | - | 63 | 63 | 63.8 | 79.7519 | 5024.3683
83 | ORSE 02/2026 | 3679 | Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | UN | - | 63 | 63 | 8.25 | 10.3127 | 649.7028
84 | ORSE 02/2026 | 13274 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | UN | - | 63 | 63 | 185 | 231.2554 | 14569.0931
85 | ORSE 02/2026 | 6596 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | UN | - | 469 | 469 | 7.2 | 9.0002 | 4221.0994
86 | SINAPI 03/2026 | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | - | 469 | 469 | 6.52 | 8.1502 | 3822.44
87 | SINAPI 03/2026 | 415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | - | 188 | 188 | 29.44 | 36.8009 | 6918.5629
88 | SINAPI 03/2026 | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | - | 1250 | 1250 | 6.47 | 8.0877 | 10109.6131
89 | SINAPI 03/2026 | 441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | - | 938 | 938 | 10.77 | 13.4628 | 12628.1224
90 | ORSE 02/2026 | 9478 | Suporte (braço) p/luminária de 1 pétala para instalação no topo do poste, ref:Tecnowatt ou similar | UN | - | 188 | 188 | 161.31 | 201.6422 | 37908.7427
91 | ORSE 02/2026 | 14042 | Suporte p/luminária pública ARES 2 pétalas 180w Ilumatic ou similar, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo | UN | - | 47 | 47 | 210.26 | 262.8312 | 12353.0659
92 | ORSE 02/2026 | 2961 | Suporte p/luminária CW-450 de 1a 4 pétalas (Tecnolux ou similar) | UN | - | 63 | 63 | 570.31 | 712.9043 | 44912.9702
93 | COTAÇÃO |  | Transformador 45KVA com materiais | UN | - | 4 | 4 | 26733.28 | 33417.3869 | 133669.5478
|  |  | OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS | [6 empty] | 283447.8749
94 | SUDECAP 10/2025 | 62.01.38 | Projeto Luminotécnico Exclusivo Papel Vegetal, por ponto de iluminação | UN | 245 | 42 | 287 | 790.08 | 987.6233 | 283447.8749
|  |  | (B) TOTAL ITENS EVENTUAIS À VISTA | [6 empty] | 1231282.3579

## Modelo de Proposta
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | BDI: | 25%
ITEM | BANCO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | SUBSTITUIÇÃO | DEMANDA REPRIMIDA | QTD. TOTAL | PREÇO UNIT. R$ S/ BDI | PREÇO UNIT. R$ C/ BDI | PREÇO TOTAL À vista
|  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED - Material e serviço de instalação |  | 2446 | 480 | 2926 |  |  | 0
1 | COMPOSIÇÃO | 1 | Luminária viária com tecnologia LED, de potência máxima de 50W, fluxo luminoso mínimo de 9.000lm, eficiência 180 lm/W. | UN | 1334 | - | 1334
2 | COMPOSIÇÃO | 2 | Luminária viária com tecnologia LED, de potência máxima de 65W, fluxo luminoso mínimo de 11.700lm, eficiência 180 lm/W. | UN | 480 | - | 480
3 | COMPOSIÇÃO | 3 | Luminária viária com tecnologia LED, de potência máxima de 120W, fluxo luminoso mínimo de 21.600lm, eficiência 180 lm/W. | UN | 510 | - | 510
4 | COMPOSIÇÃO | 4 | Luminária viária com tecnologia LED, de potência máxima de 150W, fluxo luminoso mínimo de 27.000lm, eficiência 180 lm/W. | UN | 65 | - | 65
5 | COMPOSIÇÃO | 5 | Luminária viária com tecnologia LED, de potência máxima de 200W, fluxo luminoso mínimo de 36.000lm, eficiência 180 lm/W. | UN | 57 | - | 57
6 | COMPOSIÇÃO | 14 | Luminária Decorativa LED, potência máxima de 120W, fluxo luminoso mínimo de 14.400lm, eficiência 120 lm/W. | UN | - | 50 | 50
7 | COMPOSIÇÃO | 12 | Luminária Colonial LED, potência máxima de 50W, fluxo luminoso mínimo de 5.000lm, eficiência 100 lm/W | UN | - | 40 | 40
8 | COMPOSIÇÃO | 6 | Luminária SOLAR LED modular, potência máxima de 50W, fluxo luminoso mínimo de 9.000lm, eficiência 180 lm/W, demais especificações conforme Termo de Referência. | UN | - | 30 | 30
9 | COMPOSIÇÃO | 9 | Luminária SOLAR LED modular, potência máxima de 100W, fluxo luminoso mínimo de 18.000lm, eficiência 180 lm/W, demais especificações conforme Termo de Referência. | UN | - | 20 | 20
10 | COMPOSIÇÃO | 15 | Refletor LED, potência máxima de 220W, fluxo luminoso mínimo de 39.600lm, eficiência 180lm/W, IP66 | UN | - | 120 | 120
11 | COMPOSIÇÃO | 16 | Refletor LED, potência máxima de 440W, fluxo luminoso mínimo de 79.200lm, eficiência 180lm/W, IP66 | UN | - | 80 | 80
12 | COMPOSIÇÃO | 45 | Poste circular de aço galvanizado, braço simples 9m comprimento | UN | - | 140 | 140
|  |  | ILUMINAÇÃO CÊNICA INTELIGENTE - Material e Serviço de Instalação |  |  |  | 840 |  |  | 0
13 | COMPOSIÇÃO | 19 | Refletor RGB em LED, potência máxima de 50W, eficiência 70lm/W, demais especificações conforme Termo de Referência. | UN | - | 80 | 80
14 | COMPOSIÇÃO | 21 | Refletor em barra LED RGB, potência máxima de 36W, eficiência 60lm/W | UN | - | 80 | 80
15 | COMPOSIÇÃO | 22 | Refletor em barra LED, potência máxima de 24W, eficiência 100lm/W | UN | - | 150 | 150
16 | COMPOSIÇÃO | 23 | Refletor de Solo LED RGB, potência máxima de 27W, eficiência 60lm/W | UN | - | 150 | 150
17 | COMPOSIÇÃO | 24 | Refletor de Solo LED potência máxima de 18W, eficiência 100lm/W | UN | - | 150 | 150
18 | COMPOSIÇÃO | 26 | Controlador DMX com acesso remoto, para refletor LED RGB, 2 portas, demais especificações conforme Termo de Referência | UN | - | 30 | 30
19 | COTAÇÃO |  | Fonte AC/DC para luminária Linear e de Piso, potência máxima de 400W | UN | - | 100 | 100
20 | COTAÇÃO |  | Amplificador DMX uso externo, IP66, 1 saída | UN | - | 20 | 20
21 | COTAÇÃO |  | Amplificador DMX uso externo, IP66, 4 saídas | UN | - | 80 | 80
|  |  | ACESSÓRIOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Material | [6 empty] | 0
22 | SINAPI 01/26 | 00002510 | Relé Fotoelétrico Interno e Externo Bivolt 1000 W, de Conector, Sem Base | UN | 2446 | 191 | 2637
23 | ORSE 01/2026 | 13804 | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x2000mm DI ou similar | UN | 490 | 0 | 490
24 | ORSE 01/2026 | 13805 | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x3000mm DI ou similar | UN | 123 | 0 | 123
|  |  | CCO (Centro de Controle Operacional) - Material e Serviço de Instalação | [6 empty] | 0
25 | COTAÇÃO |  | Placa de identificação para CCO | UN | - | 1 | 1
26 | COTAÇÃO |  | NoBreak 3KVA, com Banco de Baterias (6 unidades de 12V e 18Ah) | UN | - | 1 | 1
27 | COTAÇÃO |  | Monitor profissional para Video Wall, 55" | UN | - | 2 | 2
28 | COTAÇÃO |  | Suporte para monitor Video Wall 55" | UN | - | 1 | 1
29 | COTAÇÃO |  | UPS 700VA | UN | - | 2 | 2
30 | COTAÇÃO |  | Decoder para monitor Video Wall, com licença inclusa | UN | - | 1 | 1
31 | COTAÇÃO |  | TV plana para monitorameto, 86" | UN | - | 1 | 1
32 | COTAÇÃO |  | Switch Core 48 Portas | UN | - | 1 | 1
33 | COTAÇÃO |  | Computador Operacional, conforme descrição no Termo de Referência | UN | - | 2 | 2
34 | COTAÇÃO |  | Monitor para computador, 24" | UN | - | 4 | 4
35 | COTAÇÃO |  | Impressora Laser Colorida, multifuncional, com Wi-fi | UN | - | 1 | 1
36 | COTAÇÃO |  | Software editor de texto, planilha e data show | UN | - | 2 | 2
37 | COTAÇÃO |  | Solução Firewall | UN | - | 1 | 1
38 | COTAÇÃO |  | Bancada Operacional | UN | - | 2 | 2
39 | COTAÇÃO |  | Cadeira operacional giratória | UN | - | 2 | 2
40 | COTAÇÃO |  | Armário para documentos | UN | - | 1 | 1
41 | COTAÇÃO |  | Controle de Acesso | UN | - | 1 | 1
42 | COTAÇÃO |  | Ar Condicionado 12.000 BTU tipo Split, inverter | UN | - | 1 | 1
|  |  | SISTEMAS INTELIGENTES - Material e Serviço de Instalação | [6 empty] | 0
43 | COTAÇÃO |  | Controlador de Telegestão, demais especificações conforme Termo de Referência | UN | - | 857 | 857
44 | COTAÇÃO |  | Concentrador de Telegestão, demais especificações conforme Termo de Referência | UN | - | 3 | 3
45 | COTAÇÃO |  | Software de Telegestão, conforme Termo de Referência, por ponto de telegestão | UN | - | 857 | 857
46 | COTAÇÃO |  | Servidor para software de telegestão | UN | - | 1 | 1
47 | COTAÇÃO |  | Poste multi-aplicações, demais especificações conforme Termo de Referência | UN | - | 4 | 4
|  |  | SERVIÇOS ADICIONAIS - Iluminação | [6 empty] | 0
48 | COMPOSIÇÃO | 38 | Atualização de base cadastral junto à concessionaria de energia, por ponto de iluminação | UN | 2446 | 59 | 2505
|  |  | SUBTOTAL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS À VISTA | [6 empty] | 0
[10 empty] | 1 MÊS | 12 MESES
|  |  | SERVICOS CONTÍNUOS (MENSAL) | [6 empty] | 0 | 0
49 | COMPOSIÇÃO | 41 | Garantia de funcionamento do sistema de iluminação pública, por ponto (MENSAL) | UN | 48589 | 290 | 48879
50 | COMPOSIÇÃO | 46 | Garantia de funcionamento de Iluminação Solar, por ponto (MENSAL) | UN | 0 | 50 | 50
51 | COMPOSIÇÃO | 42 | Garantia de funcionamento de Iluminação Cênica Inteligente, por ponto (MENSAL) | UN | 0 | 640 | 640
52 | COMPOSIÇÃO | 43 | Operação e suporte técnico (Remoto) do sistema de telegestão, por ponto (MENSAL) | UN | 0 | 857 | 857
53 | COMPOSIÇÃO | 44 | Operação e suporte técnico (Remoto) de poste multi-aplicações, por ponto (MENSAL) | UN | 0 | 4 | 4
54 | COTAÇÃO |  | Conectividade iluminação cênica inteligentes (Acesso Internet) (MENSAL) | UN | 0 | 10 | 10
55 | COTAÇÃO |  | Conectividade sistemas inteligentes (Acesso Internet) (MENSAL) | UN | 0 | 7 | 7
|  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | 0
ITENS EVENTUAIS À VISTA
Item | Banco | Código | Descrição | Unid. | SUBSTITUIÇÃO | DEMANDA REPRIMIDA | QTD. TOTAL | Preço Unit R$ S/ BDI | Preço Unit R$ C/ BDI | Preço TOTAL
|  |  | ACESSÓRIOS LUMINAÇÃO PÚBLICA - Fornecimento de Material | [6 empty] | 0
56 | SINAPI 01/26 | 00002510 | Relé Fotoelétrico Interno e Externo Bivolt 1000 W, de Conector, Sem Base | UN | - | 244.6 | 244.6
57 | ORSE 01/2026 | 13804 | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x2000mm DI ou similar | UN | - | 24.5 | 24.5
58 | ORSE 01/2026 | 13805 | Braço Curvo em Aço Galvanizado a Fogo, com sapata de 60x3000mm DI ou similar | UN | - | 6.15 | 6.15
59 | SINAPI 03/26 | 00005051 | Poste circular de aço galvanizado, braço simples 9m comprimento | UN | - | 120 | 120
60 | SINAPI 03/26 | 00014164 | Poste circular de aço galvanizado, braço duplo 9m comprimento | UN | - | 50 | 50
|  |  | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA - Vão de 30 metros - fornecimento e instalação | [6 empty] | 0
61 | SINAPI 01/26 | 00004813 | Placa de Obra | UN | - | 4 | 4
62 | SINAPI 03/26 | 12366 | Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 10m, 150 a 200 daN | UN | - | 25 | 25
63 | SINAPI 03/26 | 00041190 | Poste de concreto armado de seção circular, extensão de 15m, 1500 daN | UN | - | 15 | 15
64 | ORSE 02/2026 | 204 | Armação secundária 1 estribo | UN | - | 125 | 125
65 | ORSE 02/2026 | 2669 | Alça preformada para cabo multiplex 25 mm2 | UN | - | 125 | 125
66 | ORSE 02/2026 | 150 | Alça preformada alumínio p/ ca 1/0 awg | UN | - | 125 | 125
67 | SINAPI 03/2026 | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | - | 407 | 407
68 | ORSE 02/2026 | 4618 | Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm² | UN | - | 188 | 188
69 | ORSE 02/2026 | 2993 | Cabo cobre flexível, isolado, 1,5mm2 - 450/750V / 70º m | UN | - | 188 | 188
70 | ORSE 02/2026 | 2994 | Cabo cobre flexível, isolado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º m | UN | - | 250 | 250
71 | ORSE 02/2026 | 2995 | Cabo cobre flexível, isolado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º m | UN | - | 188 | 188
72 | ORSE 02/2026 | 2996 | Cabo cobre flexível, isolado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º m | UN | - | 188 | 188
73 | ORSE 02/2026 | 3283 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m | UN | - | 250 | 250
74 | SUDECAP 10/2025 | 74.12.39 | CHAVE MAGNETICA EXTERNA 1x30 A MOD. 6904 TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN | - | 63 | 63
75 | SUDECAP 10/2025 | 74.12.41 | CHAVE MAGNETICA EXTERNA 2x30A MOD. 6906 TECNOWATT OU EQUIVALENTE | UN | - | 63 | 63
76 | ORSE 02/2026 | 10507 | Cinta aço galvanizado 180mm | UN | - | 188 | 188
77 | SINAPI 03/2026 | 00012327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | - | 94 | 94
78 | SINAPI 03/2026 | 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | - | 94 | 94
79 | ORSE 02/2026 | 10613 | Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 1/0-1/0AWG - em liga de alumínio - tensão 15KV | UN | - | 188 | 188
80 | ORSE 02/2026 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | UN | - | 188 | 188
81 | ORSE 02/2026 | 3605 | Disjuntor bipolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | UN | - | 63 | 63
82 | ORSE 02/2026 | 3687 | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | UN | - | 63 | 63
83 | ORSE 02/2026 | 3679 | Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | UN | - | 63 | 63
84 | ORSE 02/2026 | 13274 | Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A, 10KA, Curva C | UN | - | 63 | 63
85 | ORSE 02/2026 | 6596 | Eletroduto corrugado flexivel Ø 2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | UN | - | 469 | 469
86 | SINAPI 03/2026 | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | - | 469 | 469
87 | SINAPI 03/2026 | 415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | - | 188 | 188
88 | SINAPI 03/2026 | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | - | 1250 | 1250
89 | SINAPI 03/2026 | 441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | - | 938 | 938
90 | ORSE 02/2026 | 9478 | Suporte (braço) p/luminária de 1 pétala para instalação no topo do poste, ref:Tecnowatt ou similar | UN | - | 188 | 188
91 | ORSE 02/2026 | 14042 | Suporte p/luminária pública ARES 2 pétalas 180w Ilumatic ou similar, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo | UN | - | 47 | 47
92 | ORSE 02/2026 | 2961 | Suporte p/luminária CW-450 de 1a 4 pétalas (Tecnolux ou similar) | UN | - | 63 | 63
93 | COTAÇÃO |  | Transformador 45KVA com materiais | UN | - | 4 | 4
|  |  | OUTROS SERVIÇOS EVENTUAIS | [6 empty] | 0
94 | SUDECAP 10/2025 | 62.01.38 | Projeto Luminotécnico Exclusivo Papel Vegetal, por ponto de iluminação | UN | 245 | 42 | 287
|  |  | (B) TOTAL ITENS EVENTUAIS À VISTA | [6 empty] | 0

## Composições
|  |  |  | BDI Padrão: | 25%
Planilha de Composições - Iluminação e Sistemas Inteligentes
Item | Tipo | Fonte | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. S/ BDI | Preço Unit. C/ BDI | Total c/ BDI
1 | Composição | Proprio | 1 | Luminária LED de até 50W com ≥ 180 lm/W e no minimo 9.000 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 442.4499 | 553.0754 | 553.0754
| Insumo | Cotação |  | Luminária com Tecnologia LED de até 50W, com eficiência ≥ 180 lm/W, no minimo 9.000 lumens, 4.000K, IP-66, IK08, FP≥0,95, IRC 70, Vida útil ≥ 100.000h, e com base para relé 5 ou 7 pinos, ou similar | un | 1 | 323.59 | 404.497 | 404.497
| Composição Auxiliar | Proprio | 27 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 118.8599 | 148.5783 | 148.5783
2 | Composição | Proprio | 2 | Luminária LED de até 65W com ≥ 180 lm/W e no minimo 11.700 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 513.7199 | 642.165 | 642.165
| Insumo | Cotação |  | Luminária com Tecnologia LED de até 65W, com eficiência ≥ 180 lm/W, no minimo 11.700 lumens, 4.000K, IP-66, IK08, FP≥0,95, IRC 70, Vida útil ≥ 100.000h, e com base para relé 5 ou 7 pinos, ou similar | un | 1 | 394.86 | 493.5866 | 493.5866
| Composição Auxiliar | Proprio | 27 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 118.8599 | 148.5783 | 148.5783
3 | Composição | Proprio | 3 | Luminária LED de até 120W com ≥ 180 lm/W e no minimo 21.600 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 644.4899 | 805.6313 | 805.6313
| Insumo | Cotação |  | Luminária com Tecnologia LED de até 120W, com eficiência ≥ 180 lm/W, no minimo 21.600 lumens, 4.000K, IP-66, IK08, FP≥0,95, IRC 70, Vida útil ≥ 100.000h, e com base para relé 5 ou 7 pinos, ou similar | un | 1 | 525.63 | 657.053 | 657.053
| Composição Auxiliar | Proprio | 27 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 118.8599 | 148.5783 | 148.5783
4 | Composição | Proprio | 4 | Luminária LED de até 150W com ≥ 180 lm/W e no minimo 27.000 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 705.4299 | 881.8081 | 881.8081
| Insumo | Cotação |  | Luminária com Tecnologia LED de até 150W, com eficiência ≥ 180 lm/W, no minimo 27.000 lumens, 4.000K, IP-66, IK08, FP≥0,95, IRC 70, Vida útil ≥ 100.000h, e com base para relé 5 ou 7 pinos, ou similar | un | 1 | 586.57 | 733.2298 | 733.2298
| Composição Auxiliar | Proprio | 27 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 118.8599 | 148.5783 | 148.5783
5 | Composição | Proprio | 5 | Luminária LED de até 200W com ≥ 180 lm/W e no minimo 36.000 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 842.1499 | 1052.7121 | 1052.7121
| Insumo | Cotação |  | Luminária com Tecnologia LED de até 200W, com eficiência ≥ 180 lm/W, no minimo 36.000 lumens, 4.000K, IP-66, IK08, FP≥0,95, IRC 70, Vida útil ≥ 100.000h, e com base para relé 5 ou 7 pinos, ou similar | un | 1 | 723.29 | 904.1338 | 904.1338
| Composição Auxiliar | Proprio | 27 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 118.8599 | 148.5783 | 148.5783
6 | Composição | Proprio | 6 | Luminária SOLAR LED modular de 50W, fluxo mínimo de 9.000lm, com 180 lm/W - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 4608.9715 | 5761.35 | 5761.35
| Insumo | Cotação |  | Luminária SOLAR LED modular de 50W, fluxo mínimo de 9.000lm, com 180 lm/W | un | 1 | 4408.8 | 5511.1298 | 5511.1298
| Composição Auxiliar | Proprio | 36 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SOLAR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 200.1715 | 250.2203 | 250.2203
7 | Composição | Proprio | 7 | Luminária SOLAR LED modular de 70W, fluxo mínimo de 12.600lm, com 180 lm/W - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 5559.3715 | 6949.378 | 6949.378
| Insumo | Cotação |  | Luminária SOLAR LED modular de 70W, fluxo mínimo de 12.600lm, com 180 lm/W | un | 1 | 5359.2 | 6699.1578 | 6699.1578
| Composição Auxiliar | Proprio | 36 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SOLAR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 200.1715 | 250.2203 | 250.2203
8 | Composição | Proprio | 8 | Luminária SOLAR LED modular de 80W, fluxo mínimo de 14.400lm, com 180 lm/W - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 5770.5715 | 7213.3842 | 7213.3842
| Insumo | Cotação |  | Luminária SOLAR LED modular de 80W, fluxo mínimo de 14.400lm, com 180 lm/W | un | 1 | 5570.4 | 6963.164 | 6963.164
| Composição Auxiliar | Proprio | 36 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SOLAR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 200.1715 | 250.2203 | 250.2203
9 | Composição | Proprio | 9 | Luminária SOLAR LED modular de 100W, fluxo mínimo de 18.000lm, com 180 lm/W - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 6998.1715 | 8747.9204 | 8747.9204
| Insumo | Cotação |  | Luminária SOLAR LED modular de 100W, fluxo mínimo de 18.000lm, com 180 lm/W | un | 1 | 6798 | 8497.7001 | 8497.7001
| Composição Auxiliar | Proprio | 36 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SOLAR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 200.1715 | 250.2203 | 250.2203
10 | Composição | Proprio | 10 | Luminária SOLAR LED modular de 150W, fluxo mínimo de 27.000lm, com 180 lm/W - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 9360.9715 | 11701.4899 | 11701.4899
| Insumo | Cotação |  | Luminária SOLAR LED modular de 150W, fluxo mínimo de 27.000lm, com 180 lm/W | un | 1 | 9160.8 | 11451.2697 | 11451.2697
| Composição Auxiliar | Proprio | 36 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SOLAR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 200.1715 | 250.2203 | 250.2203
18 | Composição | Proprio | 11 | Luminária SOLAR LED integrada de 50W, fluxo mínimo de 8.500lm, com 170 lm/W - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 5228.89 | 9921.0605 | 6536.2664
| Insumo | CPOS 01/2026 | P.15.000.034200 | Luminária LED solar integrada para postes, ref. linha Sahy CLS-UF80 da Conexled, Atlas All in One 80W da Fotovolt, EIF-80W da Lightsolar ou equivalente | un | 0.65 | 7736.49 | 9670.8402 | 6286.0462
| Composição Auxiliar | Proprio | 36 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SOLAR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 200.1715 | 250.2203 | 250.2203
12 | Composição | Proprio | 12 | Luminária Colonial de LED 50W com 100 lm/W, e no mínimo 5.000 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1461.6655 | 1827.1249 | 1827.1249
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13678 | Luminária Pública decorativa a LED Linha PLANETÁRIA, código ELPFP-60, Potência 60W, 9000 lúmens, IRC > 70%, 5000k/4000k, Alumínio Injetado Vidro Temperado de 4mm, da ESTIL ou similar | un | 1 | 1220.88 | 1526.1359 | 1526.1359
| Composição Auxiliar | Proprio | 35 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA/COLONIAL DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 240.7855 | 300.989 | 300.989
13 | Composição | Proprio | 13 | Luminária Decorativa de LED 60W com 120 lm/W, e no mínimo 7.200 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 2313.4655 | 2891.9 | 2891.9
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13535 | Luminária LED Urbana Decorativa, Pot.60W, 5.000 k,IP 66 em alum. injetado, vida útil 50.000hs, Refrator em vidro plano temperado liso, esp. 4mm, tensão 220v, Modelo Egeu II da Ilumatic ou similar Luminária LED Urbana Decorativa, Pot.60W, 3.000 k,IP 66 em alum. injetado, vida útil 50.000hs, Refrator em vidro plano temperado liso, esp. 4mm, tensão 220v, Modelo Egeu II da Ilumatic ou similar | un | 1 | 2072.68 | 2590.911 | 2590.911
| Composição Auxiliar | Proprio | 35 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA/COLONIAL DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 240.7855 | 300.989 | 300.989
14 | Composição | Proprio | 14 | Luminária Decorativa de LED 120W com 120 lm/W, e no mínimo 14.400 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 4386.1455 | 5482.811 | 5482.811
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13535 | Luminária LED Urbana Decorativa, Pot.60W, 5.000 k,IP 66 em alum. injetado, vida útil 50.000hs, Refrator em vidro plano temperado liso, esp. 4mm, tensão 220v, Modelo Egeu II da Ilumatic ou similar Luminária LED Urbana Decorativa, Pot.60W, 3.000 k,IP 66 em alum. injetado, vida útil 50.000hs, Refrator em vidro plano temperado liso, esp. 4mm, tensão 220v, Modelo Egeu II da Ilumatic ou similar | un | 1 | 2072.68 | 2590.911 | 2590.911
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13535 | Luminária LED Urbana Decorativa, Pot.60W, 5.000 k,IP 66 em alum. injetado, vida útil 50.000hs, Refrator em vidro plano temperado liso, esp. 4mm, tensão 220v, Modelo Egeu II da Ilumatic ou similar Luminária LED Urbana Decorativa, Pot.60W, 3.000 k,IP 66 em alum. injetado, vida útil 50.000hs, Refrator em vidro plano temperado liso, esp. 4mm, tensão 220v, Modelo Egeu II da Ilumatic ou similar | un | 1 | 2072.68 | 2590.911 | 2590.911
| Composição Auxiliar | Proprio | 37 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA/COLONIAL DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 240.7855 | 300.989 | 300.989
15 | Composição | Proprio | 15 | Refletores LED de até 220W com ≥ 180 lm/W e no minimo 39.600 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1467.3265 | 1834.2013 | 1834.2013
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Composição Auxiliar | Proprio | 28 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 276.8565 | 346.0788 | 346.0788
16 | Composição | Proprio | 16 | Refletores LED de até 440W com ≥ 180 lm/W e no minimo 79.200 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 2657.7965 | 3322.3239 | 3322.3239
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Composição Auxiliar | Proprio | 28 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 276.8565 | 346.0788 | 346.0788
17 | Composição | Proprio | 17 | Refletores LED de até 660W com ≥ 180 lm/W e no minimo 118.800 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 3848.2665 | 4810.4464 | 4810.4464
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Composição Auxiliar | Proprio | 28 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 276.8565 | 346.0788 | 346.0788
18 | Composição | Proprio | 18 | Refletores LED de até 1000W com ≥ 180 lm/W e no minimo 180.000 lumens - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 6229.2065 | 7786.6915 | 7786.6915
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13787 | Refletor modular LED 200w DC com DPS 4x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-200-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 1 | 1190.47 | 1488.1225 | 1488.1225
| Composição Auxiliar | Proprio | 28 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | m | 1 | 276.8565 | 346.0788 | 346.0788
19 | Composição | Proprio | 19 | Refletores LED RGB de 50W com 70lm/W - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 7304.2355 | 9130.5094 | 9130.5094
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10002 | Projetor à LED, IP 67, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED),com lentes deabertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar | un | 1 | 6746.21 | 8432.9611 | 8432.9611
| Composição Auxiliar | Proprio | 29 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR RGB DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 558.0255 | 697.5483 | 697.5483
20 | Composição | Proprio | 20 | Refletores LED RGB de 100W com 70lm/W - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 14050.4455 | 17563.4705 | 17563.4705
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10002 | Projetor à LED, IP 67, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED),com lentes deabertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar | un | 1 | 6746.21 | 8432.9611 | 8432.9611
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10002 | Projetor à LED, IP 67, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED),com lentes deabertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar | un | 1 | 6746.21 | 8432.9611 | 8432.9611
| Composição Auxiliar | Proprio | 29 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR RGB DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 558.0255 | 697.5483 | 697.5483
21 | Composição | Proprio | 21 | Refletores em barra de LED RGB, 36W com 60lm/W - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 437.878 | 547.3604 | 547.3604
| Insumo | AGETOP CIVIL 10/2025 | 4066 | PROJETOR LED (REFLETOR), CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA ENTRE 80W E 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.500 LUMENS, TCC >= 5000K, IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H | un | 1 | 310.92 | 388.6592 | 388.6592
| Composição Auxiliar | Proprio | 30 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR EM BARRA RGB DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 126.958 | 158.7012 | 158.7012
22 | Composição | Proprio | 22 | Refletores em barra de LED, 24W com 100lm/W - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 371.452 | 464.3259 | 464.3259
| Insumo | AGETOP CIVIL 10/2025 | 4066 | PROJETOR LED (REFLETOR), CORPO EM ALUMÍNIO, POTÊNCIA ENTRE 80W E 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.500 LUMENS, TCC >= 5000K, IP>=65; VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H | un | 1 | 310.92 | 388.6592 | 388.6592
| Composição Auxiliar | Proprio | 31 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR EM BARRA DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 60.532 | 75.6668 | 75.6668
23 | Composição | Proprio | 23 | Refletores de solo LED RGB, 27W com 60lm/W RGB - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 525.874 | 657.358 | 657.358
| Insumo | SBC 02/2026 | 000302 | LUMINARIA - EMBUTIDO DE SOLO FOCCO 10W STELLA STH7707/30 LED 10W 3000K 30 BIVOLT PRETO IP67 | un | 1.15 | 340 | 425.01 | 488.7615
| Composição Auxiliar | Proprio | 32 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE SOLO RGB DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | m³ | 1 | 134.874 | 168.5965 | 168.5965
24 | Composição | Proprio | 24 | Refletores de solo LED, 18W com 100lm/W RGB - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 433.364 | 541.7178 | 541.7178
| Insumo | SBC 02/2026 | 302 | LUMINARIA - EMBUTIDO DE SOLO FOCCO 10W STELLA STH7707/30 LED 10W 3000K 30 BIVOLT PRETO IP67 | un | 1.05 | 340 | 425.01 | 446.2605
| Composição Auxiliar | Proprio | 33 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE SOLO DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | H | 1 | 76.364 | 95.4572 | 95.4572
25 | Composição | Proprio | 25 | Controlador DMX - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 9349.061 | 11686.6015 | 11686.6015
| Insumo | ORSE 12/2025 | 13002 | Conjunto controlador DMX SLESA- EU7 / Fonte adap AC/DC | un | 1 | 3861.6 | 4827.1137 | 4827.1137
| Composição Auxiliar | Proprio | 34 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DMX PARA REFLETOR RGB DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 5487.461 | 6859.4878 | 6859.4878
26 | Composição | Proprio | 26 | Controlador DMX com acesso remoto - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 22437.911 | 28048.0493 | 28048.0493
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10004 | Controlador DMX, com fonte de alimentação com entrada em 100-240 VAC e saída de 5,5 a 9VDC, com duas saídas de controle p/ conectores do tipo XLR 3 pinos e porta de configuração do tipo mini-USB ou conector RJ45 | un | 1 | 16950.45 | 21188.5615 | 21188.5615
| Composição Auxiliar | Proprio | 34 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DMX PARA REFLETOR RGB DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 5487.461 | 6859.4878 | 6859.4878
27 | Composição | Proprio | 27 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 118.8599 | 600.8548 | 148.5783
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1 | 292.5 | 365.6336 | 36.5634
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 45.04 | 56.3013 | 5.6301
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 34.12 | 42.651 | 4.2651
| Composição | Proprio | 37 | SERVIÇO DE CADASTRO GEORREFENCIADO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | Un | 1 | 25.2825 | 31.6039 | 31.6039
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00000433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 0.6667 | 21.34 | 26.6756 | 17.7846
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00012327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | 0.5 | 32.4 | 40.501 | 20.2505
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00000442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 1 | 7.17 | 8.9627 | 8.9627
| Insumo | ORSE 12/2025 | 3283 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m | m | 0.5 | 8.5 | 10.6253 | 5.3126
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 2 | 6.5 | 8.1252 | 16.2504
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.2 | 7.82 | 9.7752 | 1.955
28 | Composição | Proprio | 28 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 276.8565 | 346.0788 | 346.0788
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 292.5 | 365.6336 | 182.8168
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 45.04 | 56.3013 | 28.1507
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 34.12 | 42.651 | 21.3255
| Composição | Proprio | 37 | SERVIÇO DE CADASTRO GEORREFENCIADO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 25.2825 | 31.6039 | 31.6039
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00000433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 21.34 | 26.6756 | 53.3513
| Insumo | ORSE 12/2025 | 3283 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m | m | 1 | 8.5 | 10.6253 | 10.6253
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 2 | 6.5 | 8.1252 | 16.2504
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.2 | 7.82 | 9.7752 | 1.955
29 | Composição | Proprio | 29 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR RGB DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 558.0255 | 616.9677 | 697.5483
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.3 | 286.45 | 358.0709 | 107.4213
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 45.04 | 56.3013 | 16.8904
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 34.12 | 42.651 | 12.7953
| Composição | Proprio | 37 | SERVIÇO DE CADASTRO GEORREFENCIADO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 25.2825 | 31.6039 | 31.6039
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00000433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 21.34 | 26.6756 | 53.3513
| Insumo | ORSE 12/2025 | 3283 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m | m | 1 | 8.5 | 10.6253 | 10.6253
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 2 | 6.5 | 8.1252 | 16.2504
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1 | 7.82 | 9.7752 | 9.7752
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10237 | Cabo de controle para o sinal DMX seção de 24 AWG com um par de cabos e fios de cobre m | m | 6 | 58.51 | 73.1392 | 438.8353
30 | Composição | Proprio | 30 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR EM BARRA RGB DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 126.958 | 158.7012 | 158.7012
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 45.04 | 56.3013 | 16.8904
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 34.12 | 42.651 | 12.7953
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00000441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 11.94 | 14.9254 | 29.8507
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 2 | 6.5 | 8.1252 | 16.2504
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1 | 7.82 | 9.7752 | 9.7752
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10237 | Cabo de controle para o sinal DMX seção de 24 AWG com um par de cabos e fios de cobre m | m | 1 | 58.51 | 73.1392 | 73.1392
31 | Composição | Proprio | 31 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR EM BARRA DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 60.532 | 75.6668 | 75.6668
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 45.04 | 56.3013 | 11.2603
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 34.12 | 42.651 | 8.5302
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00000441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 11.94 | 14.9254 | 29.8507
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 2 | 6.5 | 8.1252 | 16.2504
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1 | 7.82 | 9.7752 | 9.7752
32 | Composição | Proprio | 32 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE SOLO RGB DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 134.874 | 168.5965 | 168.5965
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 45.04 | 56.3013 | 22.5205
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 34.12 | 42.651 | 17.0604
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00000433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 11.94 | 14.9254 | 29.8507
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 2 | 6.5 | 8.1252 | 16.2504
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1 | 7.82 | 9.7752 | 9.7752
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10237 | Cabo de controle para o sinal DMX seção de 24 AWG com um par de cabos e fios de cobre m | m | 1 | 58.51 | 73.1392 | 73.1392
33 | Composição | Proprio | 33 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR DE SOLO DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 76.364 | 95.4572 | 95.4572
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 45.04 | 56.3013 | 22.5205
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 34.12 | 42.651 | 17.0604
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00000433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 2 | 11.94 | 14.9254 | 29.8507
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 2 | 6.5 | 8.1252 | 16.2504
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1 | 7.82 | 9.7752 | 9.7752
34 | Composição | Proprio | 34 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR DMX PARA REFLETOR RGB DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 5487.461 | 6859.4878 | 6859.4878
| Composição Auxiliar | AGESUL 06/2025 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 132.67 | 165.8414 | 331.6828
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 47.48 | 59.3514 | 118.7028
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10237 | Cabo de controle para o sinal DMX seção de 24 AWG com um par de cabos e fios de cobre | m | 50 | 58.51 | 73.1392 | 3656.9611
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 4 | 6.5 | 8.1252 | 32.5008
| Insumo | SBC 02/2026 | 001156 | QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 60X50X30CM | un | 1 | 403.19 | 503.9994 | 503.9994
| Insumo | ORSE 02/2026 | 4885 | Régua (filtro de linha) com 4 tomadas | un | 1 | 62 | 77.5018 | 77.5018
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00034616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | un | 2 | 46.6 | 58.2514 | 116.5027
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00039466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 30 KA (TIPO AC) | un | 1 | 68.44 | 85.552 | 85.552
| Insumo | SBC 02/2026 | 056817 | TOMADA PARA TRILHO DIN CSW 10A 2P+T WEG | un | 1 | 57.54 | 71.9267 | 71.9267
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | un | 20 | 1.05 | 1.3125 | 26.2506
| Insumo | SBC 02/2026 | 036593 | QUADRO - TRILHO TIPO PERFILADO DIN EM ACO BICROMATIZADO PARA MONTAGEM EM QUADRO ELETRICO - 0,7m WEIDMULLER | un | 2 | 44.09 | 55.1138 | 110.2276
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00039604 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | un | 2 | 14.58 | 18.2254 | 36.4509
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00039599 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | m | 50 | 8.78 | 10.9753 | 548.7629
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00013294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | un | 10 | 1.46 | 1.825 | 18.2504
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00039719 | ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | 0.3 | 158.12 | 197.6547 | 59.2964
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00001022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 2 | 2.86 | 3.5751 | 7.1502
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | un | 1 | 20.68 | 25.8506 | 25.8506
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00000344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 0.5 | 28.47 | 35.5883 | 17.7942
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00039603 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | un | 4 | 3.9 | 4.8751 | 19.5005
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00003379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | un | 1 | 70.44 | 88.0521 | 88.0521
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00038056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | un | 2 | 35.94 | 44.9261 | 89.8521
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00000863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m | 3 | 39.8 | 49.7512 | 149.2535
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00041411 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA | un | 1 | 72.38 | 90.4771 | 90.4771
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00007572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | un | 6 | 8.16 | 10.2002 | 61.2014
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00021009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, 1,3 KG/M (NBR 5580) | m | 2 | 23.59 | 29.4882 | 58.9764
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00003909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | un | 4 | 8.59 | 10.7378 | 42.951
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00001094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | un | 2 | 18.24 | 22.8005 | 45.6011
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00000428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | un | 6 | 34.97 | 43.7135 | 262.2812
| Insumo | SINAPI 01/2026 | 00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72 X 72 MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | un | 1 | 5.32 | 6.6502 | 6.6502
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00000433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 6 | 11.94 | 14.9254 | 89.5521
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1 | 7.82 | 9.7752 | 9.7752
35 | Composição | Proprio | 35 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA/COLONIAL DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 240.7855 | 517.1528 | 300.989
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.3 | 286.45 | 358.0709 | 107.4213
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 45.04 | 56.3013 | 16.8904
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 34.12 | 42.651 | 12.7953
| Composição | Proprio | 37 | SERVIÇO DE CADASTRO GEORREFENCIADO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 25.2825 | 31.6039 | 31.6039
| Insumo | ORSE 12/2025 | 3283 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m | m | 10 | 8.5 | 10.6253 | 106.2525
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 2 | 6.5 | 8.1252 | 16.2504
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 1 | 7.82 | 9.7752 | 9.7752
36 | Composição | Proprio | 36 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA SOLAR DE LED (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 200.1715 | 488.6271 | 250.2203
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.5 | 286.45 | 358.0709 | 179.0355
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 45.04 | 56.3013 | 22.5205
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 34.12 | 42.651 | 17.0604
| Composição | Proprio | 37 | SERVIÇO DE CADASTRO GEORREFENCIADO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 25.2825 | 31.6039 | 31.6039
37 | Composição | Proprio | 37 | SERVIÇO DE CADASTRO GEORREFENCIADO DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO) | un | 1 | 25.2825 | 31.6039 | 31.6039
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 51.1 | 63.8765 | 15.9691
| Insumo | SEINFRA 028 | I8973 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE DADOS, DO TIPO "TABLET", COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.2 OU VERSÃO SUPERIOR | H | 0.25 | 0.61 | 0.76252 | 0.19063
| Insumo | SEINFRA 028 | I8974 | PLANO DE SERVIÇO INTERNET PARA USO DO TABLET | H | 0.25 | 0.33 | 0.41251 | 0.10313
| Insumo | SEINFRA 028 | I7413 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÀO ALUM. 2,5x5,0 | UN | 1 | 8.08 | 10.1002 | 10.1002
| Insumo | COMPESA 07/2024 | 2200010U | MOTO COM COMBUSTIVEL, BAÚ, PROTETOR DE MOTOR E ANTENA | CHP | 0.25 | 16.77 | 20.963 | 5.2407
38 | Composição | Proprio | 38 | Serviço de atualização de base cadastral junto à concessionaria de energia elétrica | un | 1 | 15.01 | 18.7629 | 18.7629
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 51.1 | 63.8765 | 12.7753
| Insumo | EMBASA 06/2025 | E200300276 | LOCACAO DE COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK COM MEMORIA RAM MINIMA DE 8GB | Mês | 0.01 | 390 | 487.5115 | 4.8751
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10558 | Internet - Dispêndio Mensal | Mês | 0.01 | 89 | 111.2526 | 1.1125
39 | Composição | Proprio | 39 | Poste de concreto circular, 14 m comprimento, 1000 daN | un | 1 | 5975.037 | 7468.9721 | 7468.9721
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 45.04 | 56.3013 | 22.5205
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 35.87 | 44.8386 | 224.1928
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.2 | 33.57 | 41.9635 | 344.1006
| Insumo | CPOS 01/2026 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | m³ | 0.46 | 170 | 212.505 | 97.7523
| Insumo | CPOS 01/2026 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 243.44 | 0.65 | 0.81252 | 197.7997
| Insumo | CPOS 01/2026 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | m³ | 0.643 | 154.13 | 192.667 | 123.8849
| Insumo | SINAPI 01/26 | 41185 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | 1 | 4905.76 | 6132.3444 | 6132.3444
| Insumo | CPOS 01/2026 | S.01.000.080125 | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | H | 0.38 | 29.83 | 37.2884 | 14.1696
| Insumo | CPOS 01/2026 | S.01.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | H | 1 | 249.76 | 312.2074 | 312.2074
40 | Composição | Proprio | 40 | Poste de concreto circular, 15 m comprimento, 1500 daN | un | 1 | 6499.777 | 8124.9126 | 8124.9126
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 45.04 | 56.3013 | 22.5205
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 35.87 | 44.8386 | 224.1928
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.2 | 33.57 | 41.9635 | 344.1006
| Insumo | CPOS 01/2026 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | m³ | 0.46 | 170 | 212.505 | 97.7523
| Insumo | CPOS 01/2026 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 243.44 | 0.65 | 0.81252 | 197.7997
| Insumo | CPOS 01/2026 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | m³ | 0.643 | 154.13 | 192.667 | 123.8849
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00041190 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 | UN | 1 | 5430.5 | 6788.2849 | 6788.2849
| Insumo | CPOS 01/2026 | S.01.000.080125 | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | H | 0.38 | 29.83 | 37.2884 | 14.1696
| Insumo | CPOS 01/2026 | S.01.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | H | 1 | 249.76 | 312.2074 | 312.2074
41 | Composição | Proprio | 41 | Garantia de funcionamento do sistema de iluminação pública durante 12 meses, por ponto/mês | un | 1 | 8.7979 | 10.9976 | 10.9976 | PTOS. P/ EQUIPE | 10000
ADMINISTRAÇÃO
| Composição Auxiliar | SINAPI 02/26 | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1e-05 | 34765.33 | 43457.6859 | 0.43458
| Composição Auxiliar | SINAPI 02/26 | 101390 | AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2e-05 | 8139.31 | 10174.3771 | 0.20349
| Composição Auxiliar | SINAPI 02/26 | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2e-05 | 7975.12 | 9969.1348 | 0.19938
| Composição Auxiliar | SINAPI 02/26 | 101380 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3.3333e-05 | 5559.69 | 6949.7762 | 0.23166
| Composição Auxiliar | SINAPI 02/26 | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3.3333e-05 | 7028.84 | 8786.2569 | 0.29288
| Insumo | SUDECAP 01/26 | 45.01.01 | VEICULO POPULAR MOTOR1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | MÊS | 1.25e-05 | 2441.57 | 3052.0344 | 0.03815
| Insumo | SINAPI 02/26 | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 0.004 | 6.17 | 7.7127 | 0.030851
| Insumo | Cotação |  | LOCAÇÃO DE GALPÃO INCLUINDO IPTU | MÊS | 3.3333e-05 | 4053.25 | 5066.6818 | 0.16889
| Insumo | Cotação |  | AGUA, LUZ | MÊS | 3.3333e-05 | 1035.7 | 1294.6555 | 0.043155
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10558 | Internet - Dispêndio Mensal | PTO. / MÊS | 3.3333e-05 | 89 | 111.2526 | 0.0037084
| Insumo | ORSE 02/2026 | 10542 | ALUGUEL DE TELEFONE CELULAR | MÊS | 3.3333e-05 | 4.78 | 5.9751 | 0.00019917
| Insumo | Cotação |  | WORKSTATION COMPLETO (Mesa, Cadeira, Monitor, Computador, Ferramentas) | UN | 3.3333e-05 | 3456.22 | 4320.3767 | 0.14401
| Insumo | Cotação |  | SISTEMA DE GESTÃO DE ATIVOS DE IP | PTO. / MÊS | 1 | 0.4 | 0.50001 | 0.50001
| Insumo | Cotação |  | TV 55" | UN | 3.3333e-05 | 2253.1 | 2816.4413 | 0.093881
EQUIPE DE CAMPO
| Composição Auxiliar | SINAPI 02/26 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6.25e-05 | 9468.21 | 11835.5412 | 0.73972
| Composição Auxiliar | SINAPI 02/26 | 101399 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8e-05 | 7664.21 | 9580.4881 | 0.76644
| Composição Auxiliar | SINAPI 02/26 | 101375 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8e-05 | 5739.05 | 7173.9814 | 0.57392
| Composição Auxiliar | SINAPI 02/26 | 101424 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8e-05 | 7094.36 | 8868.1588 | 0.70945
| Insumo | SUDECAP 01/26 | 45.01.03 | VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL | MES | 1.25e-05 | 3500 | 4375.103 | 0.054689
| Insumo | SINAPI 01/26 | 4222 | GASOLINA COMUM | L | 0.004 | 6.17 | 7.7127 | 0.030851
| Insumo | ORSE 02/2026 | 10542 | ALUGUEL DE TELEFONE CELULAR | MÊS | 3.3333e-05 | 4.78 | 5.9751 | 0.00019917
| Insumo | Cotação |  | WORKSTATION COMPLETO (Mesa, Cadeira, Monitor, Computador, Ferramentas) | PTO. / MÊS | 3.3333e-05 | 3456.22 | 4320.3767 | 0.14401
| Insumo | SINAPI 02/26 | 3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | DEP. | 8e-05 | 2395.8333 | 2994.8622 | 0.23959
| Insumo | SINAPI 02/26 | 44057 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | DEP. | 8e-05 | 8685.8333 | 10857.5474 | 0.8686
| Insumo | SINAPI 02/26 | 4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 0.019 | 6.08 | 7.6002 | 0.1444
| Insumo | Cotação |  | SISTEMA DE GESTÃO DE ATIVOS DE IP | PTO. / MES | 1 | 0.4 | 0.50001 | 0.50001
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00002510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 0.01 | 32.03 | 40.0384 | 0.40038
| Insumo | ORSE 12/2025 | 3283 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m | M | 0.05 | 8.5 | 10.6253 | 0.53126
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | UN | 0.04 | 6.5 | 8.1252 | 0.32501
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.05 | 7.82 | 9.7752 | 0.48876
| Insumo | Cotação |  | LÂMPADA CONVENCIONAL (MÉDIA PONDERADA) | UN | 0.0206 | 28.5335 | 35.6677 | 0.73475
| Insumo | Cotação |  | REATOR (MÉDIA PONDERADA) | UN | 0.0155 | 70.2265 | 87.7852 | 1.3607
42 | Composição | Proprio | 42 | Garantia de funcionamento do sistema de iluminação cênica inteligente durante 12 meses, por ponto/mês | un | 1 | 3.6513 | 4.5642 | 4.5642
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHP | 0.005 | 286.45 | 358.0709 | 1.7904
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 45.04 | 56.3013 | 0.56301
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 34.12 | 42.651 | 0.42651
| Insumo | ORSE 12/2025 | 3283 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m | m | 0.05 | 8.5 | 10.6253 | 0.53126
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 0.07 | 6.5 | 8.1252 | 0.56876
| Insumo | SINAPI 01/26 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.07 | 7.82 | 9.7752 | 0.68427
43 | Composição | Proprio | 43 | Operação e suporte técnico do sistema de telegestão durante 12 meses, por ponto/mês | un | 1 | 6.1849 | 7.7313 | 7.7313
| Composição Auxiliar | AGESUL 06/2025 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0338 | 132.67 | 165.8414 | 5.6054
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0338 | 47.48 | 59.3514 | 2.0061
| Insumo | EMBASA 06/2025 | E200300276 | LOCACAO DE COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK COM MEMORIA RAM MINIMA DE 8GB | Mês | 0.0002 | 390 | 487.5115 | 0.097502
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10558 | Internet - Dispêndio Mensal | Mês | 0.0002 | 89 | 111.2526 | 0.022251
44 | Composição | Proprio | 44 | Operação e suporte técnico de poste inteligente durante 12 meses, por ponto/mês | un | 1 | 551.0944 | 688.8843 | 688.8843
| Composição Auxiliar | AGESUL 06/2025 | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 132.67 | 165.8414 | 497.5242
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 47.48 | 59.3514 | 178.0542
| Insumo | EMBASA 06/2025 | E200300276 | LOCACAO DE COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK COM MEMORIA RAM MINIMA DE 8GB | Mês | 0.022222 | 390 | 487.5115 | 10.8336
| Insumo | ORSE 12/2025 | 10558 | Internet - Dispêndio Mensal | Mês | 0.022222 | 89 | 111.2526 | 2.4723
45 | Composição | Proprio | 45 | Poste circular de aço galvanizado, braço simples 9m comprimento | un | 1 | 2928.8144 | 3661.1042 | 3661.1042
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 45.04 | 56.3013 | 22.5205
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 35.87 | 44.8386 | 224.1928
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.2 | 33.57 | 41.9635 | 344.1006
| Insumo | CPOS 01/2026 | B.04.000.020503 | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | m³ | 0.46 | 170 | 212.505 | 97.7523
| Insumo | CPOS 01/2026 | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | KG | 243.44 | 0.65 | 0.81252 | 197.7997
| Insumo | CPOS 01/2026 | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | m³ | 0.643 | 154.13 | 192.667 | 123.8849
| Insumo | SINAPI 03/26 | 00005051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1 | 1862.27 | 2327.8923 | 2327.8923
| Insumo | CPOS 01/2026 | S.01.000.080125 | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | H | 0.38 | 27.56 | 34.4508 | 13.0913
| Insumo | CPOS 01/2026 | S.01.000.080351 | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | H | 1 | 247.89 | 309.8698 | 309.8698
46 | Composição | Proprio | 46 | Garantia de funcionamento do sistema de iluminação solar durante 12 meses, por ponto/mês | un | 1 | 25.4425 | 31.8039 | 31.8039
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHP | 0.01 | 286.45 | 358.0709 | 3.5807
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 45.04 | 56.3013 | 0.56301
| Composição Auxiliar | SINAPI 01/26 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 34.12 | 42.651 | 0.42651
| Insumo | ORSE 12/2025 | 3283 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m | m | 0.2 | 8.5 | 10.6253 | 2.1251
| Insumo | ORSE 12/2025 | 2637 | Conector perfuração 25-95/2 95 mm | un | 0.2 | 6.5 | 8.1252 | 1.625
| Insumo | SINAPI 12/25 | 00021127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 0.2 | 7.82 | 9.7752 | 1.955
| Insumo | Cotação |  | Bateria para Luminária Solar | un | 0.0072 | 2392 | 2990.0704 | 21.5285

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI
Componente | Valor (%) | Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU:
Entradas de Dados
Administração Central | 4
Riscos, Seguros e Garantias | 2.27
Despesas Financeiras | 1.39
Lucro | 7.72
PIS | 0.65
COFINS | 3
ISS (Imposto sobre Serviços) | 3.5
Resultados do Cálculo
Total de Impostos | 7.15
BDI | 25%

## Composição auxiliar
Tipo de Lâmpada | Qtd. | Pot. (W) | Custo R$ | Reator (W) | Custo R$
Mercúrio | 207 | 125 | 29 | 13.75 | 39.28
Mercúrio | 3 | 250 | 34.01 | 25 | 62.19
Metálico | 188 | 150 | 73.72 | 23 | 80
Metálico | 892 | 400 | 39.9 | 40 | 120.49
Metálico | 2525 | 250 | 43.84 | 30 | 93.37
Mista | 364 | 160 | 28.7 | 13.75 | 39.28
Mista | 10 | 250 | 37 | 25 | 62.19
V.Sodio | 37 | 70 | 23.39 | 14 | 72
V.Sodio | 20237 | 100 | 18.15 | 17 | 52.17
V.Sodio | 7308 | 150 | 46.52 | 22 | 99.16
V.Sodio | 5442 | 250 | 30.35 | 30 | 71.69
V.Sodio | 1018 | 400 | 39.78 | 38 | 127.79
TOT | 38231
MÉDIA PONDERADA |  |  | 28.5335 |  | 70.2265