## Lista de Materiais
OBRA E.M. CHAFIC
Tipo: | PROJETO ELÉTRICO
Titulo: | E.M. CHAFIC
Endereço: | SÃO JOSE DO RIO PRETO
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
Lista de Materiais
Cabeamento
Acessórios Cabeamento - Rack - Furukawa
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | Furukawa | Furukawa |  | 35150178 | Rack Fechado Enterprise | 22U x 600mm x 600mm | 2 | pç
Acessórios Perfilados Lisos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30490 | Acessórios para Perfilados | Saída horizontal para eletroduto | 6 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 9715 | Cotovelo reto | 38x38mm | 3 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 9751 | Tala plana perfurada | 38mm | 18 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 9752 | Tampa p/ cotovelo reto 90° | 38mm | 3 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 9784 | Terminal | 38x38mm | 1 | pç
Acessórios p/ eletrodutos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 21334 | Condulete PVC 5 entradas | 3/4" | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7481 | Condulete alum. encaixe tipo E | 1" sem tampa | 1 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30574 | Condulete alum. encaixe tipo E | Condulete alum. encaixe tipo E | 25 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30580 | Condulete alum. encaixe tipo LL | 1" sem tampa | 4 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30576 | Condulete alum. encaixe tipo LR | 1" sem tampa | 1 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30579 | Condulete alum. encaixe tipo LR | Condulete alum. encaixe tipo LR | 1 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30588 | Condulete alum. encaixe tipo T | 1" sem tampa | 1 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5033 | Luva PVC rosca | 1" | 27 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5039 | Luva PVC rosca | 3/4" | 17 | pç
Acessórios uso geral
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8226 | Arruela de pressão galvan. | 1/4" | 73 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7230 | Arruela lisa galvan. | 1/4" | 418 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7232 | Arruela lisa galvan. | 5/16" | 32 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4994 | Bucha de nylon | S10 | 32 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4995 | Bucha de nylon | S4 | 85 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4996 | Bucha de nylon | S6 | 177 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4997 | Bucha de nylon | S8 | 10 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4972 | Distanciador baixo p/ tirante | 38mm | 32 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7134 | Parafuso fenda galvan. cab. panela | 2,9x25mm autoatarrachante | 85 | pç
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7135 | Parafuso fenda galvan. cab. panela | 4,2x32mm autoatarrachante | 177 | pç
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5828 | Parafuso galvan. cab. sext. | 1/4"x1.3/4" rosca soberba | 73 | pç
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5827 | Parafuso galvan. cab. sext. | 5/16"x2" rosca soberba | 64 | pç
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4769 | Parafuso galvan. cabeça lentilha | 1/4"x5/8" máquina rosca total | 232 | pç
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7368 | Porca sextavada galvan. | 1/4" | 346 | pç
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4604 | Vergalhão galvan. rosca total | 1/4"x(comp. p/ proj.) | 105 | pç
Caixa de passagem - embutir
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6772 | Aço pintada (ref Lukbox) | 300x300x120 mm | 2 | pç
Dispositivo Elétrico - sobrepor
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 22340 | Tampa PVC p/ condulete | Tampa cega | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30597 | Tampa metálica p/ condulete | Tampa cega | 8 | pç
Dispositivo Lógica - sobrepor
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30561 | Tampa PVC p/ condulete | 1 RJ45 | 16 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30562 | Tampa PVC p/ condulete | 2 RJ45 | 9 | pç
Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30486 | Acessórios para eletrocalha | Saída horizontal para eletroduto | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 13820 | Cotovelo reto 90° | 100x50mm chapa 18 | 4 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8175 | Eletrocalha lisa tipo U | 100x50mm chapa 18 | 41.2 | m
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8169 | Suporte vertical | 70x96mm | 32 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 13889 | T horizontal 90° | 100x50mm chapa 18 | 1 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7720 | Tala plana perfurada | 50mm | 40 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 12631 | Tampa p/ cotovelo reto 90° | 100x50mm chapa 18 | 4 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7795 | Tampa tipo U | 100mm chapa 24 | 41.2 | m
Eletroduto PVC flexível
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4444 | Eletroduto leve | 1" | 4.1 | m
Eletroduto PVC rosca
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5177 | Braçadeira PVC encaixe | 1" | 177 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5179 | Braçadeira PVC encaixe | 3/4" | 17 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4161 | Eletroduto, vara 3,0m | 1" | 164.15 | m
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4168 | Eletroduto, vara 3,0m | 3/4" | 13.7 | m
Perfilados lisos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3810 | Galvanizados à fogo | 38x38mm | 66.5 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4152 | Gancho curto para perfilado | 44x32mm | 73 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4182 | Tala reta perfurada | 38mm | 8 | pç
Elétrica
Acessórios Perfilados Lisos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30491 | Acessórios para Perfilados | Saída dupla para eletroduto | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30490 | Acessórios para Perfilados | Saída horizontal para eletroduto | 68 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 9715 | Cotovelo reto | 38x38mm | 27 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 9744 | T horizontal 90° | 38x38mm | 26 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 9751 | Tala plana perfurada | 38mm | 828 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 9778 | Tampa p/ T horizontal 90° | 38mm | 26 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 9752 | Tampa p/ cotovelo reto 90° | 38mm | 27 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 9784 | Terminal | 38x38mm | 94 | pç
Acessórios p/ eletrodutos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6992 | Arruela zamak | 1/2" | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6989 | Arruela zamak | 2" | 5 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6915 | Bucha zamak | 1/2" | 1 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6912 | Bucha zamak | 2" | 5 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7106 | Caixa PVC | 4x2" | 13 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3950 | Caixa PVC octogonal | 3x3" | 8 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 25010 | Caixa PVC octogonal | 4"x 4" | 11 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 24990 | Caixa de Luz 4"x2" | 4"x 2" | 2 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30567 | Condulete PVC 5 entradas | Condulete PVC 5 entradas | 2 | pç
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30575 | Condulete alum. encaixe tipo C | Condulete alum. encaixe tipo C | 52 | pç
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30574 | Condulete alum. encaixe tipo E | Condulete alum. encaixe tipo E | 131 | pç
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30582 | Condulete alum. encaixe tipo LL | 3/4" sem tampa | 10 | pç
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30578 | Condulete alum. encaixe tipo LR | 3/4" sem tampa | 10 | pç
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30590 | Condulete alum. encaixe tipo T | 3/4" sem tampa | 19 | pç
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5555 | Curva 180º PVC rosca | 2" | 1 | pç
16 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6922 | Curva 90º PVC longa rosca | 1/2" | 1 | pç
17 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6923 | Curva 90º PVC longa rosca | 2" | 1 | pç
18 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5036 | Luva PVC rosca | 1/2" | 2 | pç
19 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5039 | Luva PVC rosca | 3/4" | 625 | pç
Acessórios uso geral
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6543 | Arame aço galvanizado | 14BWG | 1 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8226 | Arruela de pressão galvan. | 1/4" | 744 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7230 | Arruela lisa galvan. | 1/4" | 4918 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7232 | Arruela lisa galvan. | 5/16" | 122 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4994 | Bucha de nylon | S10 | 156 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4995 | Bucha de nylon | S4 | 1073 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4996 | Bucha de nylon | S6 | 34 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4997 | Bucha de nylon | S8 | 392 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4972 | Distanciador baixo p/ tirante | 38mm | 156 | pç
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4548 | Fita isolante autofusão | 20m | 1 | pç
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7134 | Parafuso fenda galvan. cab. panela | 2,9x25mm autoatarrachante | 1073 | pç
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7135 | Parafuso fenda galvan. cab. panela | 4,2x32mm autoatarrachante | 10 | pç
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7138 | Parafuso fenda galvan. cab. panela | 4,8x45mm autoatarrachante | 21 | pç
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5828 | Parafuso galvan. cab. sext. | 1/4"x1.3/4" rosca soberba | 720 | pç
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5827 | Parafuso galvan. cab. sext. | 5/16"x2" rosca soberba | 276 | pç
16 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4769 | Parafuso galvan. cabeça lentilha | 1/4"x5/8" máquina rosca total | 3712 | pç
17 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7368 | Porca sextavada galvan. | 1/4" | 4830 | pç
18 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4604 | Vergalhão galvan. rosca total | 1/4"x(comp. p/ proj.) | 876 | pç
Cabo Unipolar (cobre)
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 10 mm² - Azul claro | 44.95 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 10 mm² - Branco | 44.95 | m
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 10 mm² - Preto | 44.95 | m
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 10 mm² - Verde-amarelo | 44.95 | m
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 10 mm² - Vermelho | 44.95 | m
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 16 mm² - Verde-amarelo | 22.31 | m
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 25 mm² - Azul claro | 7.88 | m
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 25 mm² - Branco | 7.88 | m
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 25 mm² - Preto | 7.88 | m
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 25 mm² - Verde-amarelo | 35.78 | m
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 25 mm² - Vermelho | 7.88 | m
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 35 mm² - Azul claro | 14.44 | m
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 35 mm² - Branco | 14.44 | m
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 35 mm² - Preto | 14.44 | m
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 35 mm² - Verde-amarelo | 37.49 | m
16 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 35 mm² - Vermelho | 14.44 | m
17 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 50 mm² - Azul claro | 35.78 | m
18 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 50 mm² - Branco | 35.78 | m
19 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 50 mm² - Preto | 35.78 | m
20 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 50 mm² - Verde-amarelo | 27.41 | m
21 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 50 mm² - Vermelho | 35.78 | m
22 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 70 mm² - Azul claro | 37.49 | m
23 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 70 mm² - Branco | 37.49 | m
24 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 70 mm² - Preto | 37.49 | m
25 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 70 mm² - Vermelho | 37.49 | m
26 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 95 mm² - Azul claro | 30 | m
27 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 95 mm² - Branco | 30 | m
28 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 95 mm² - Preto | 30 | m
29 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 99 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Prysmian Afumex) | 95 mm² - Vermelho | 30 | m
30 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 1.5 mm² - Amarelo | 53.76 | m
31 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 1.5 mm² - Branco | 15.06 | m
32 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 1.5 mm² - Preto | 17.06 | m
33 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 1.5 mm² - Verde | 0.5 | m
34 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 1.5 mm² - Verde-amarelo | 28.35 | m
35 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 10 mm² - Preto | 2 | m
36 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 10 mm² - Verde | 0.5 | m
37 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Amarelo | 2012.93 | m
38 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Azul claro | 645.79 | m
39 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Branco | 1189.53 | m
40 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Preto | 823.04 | m
41 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Verde-amarelo | 1775.36 | m
42 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Vermelho | 207.45 | m
43 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Amarelo | 29.2 | m
44 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Azul claro | 283.23 | m
45 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Branco | 302.52 | m
46 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Preto | 302.97 | m
47 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Verde-amarelo | 640.94 | m
48 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Vermelho | 390.52 | m
49 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 6 mm² - Branco | 106.77 | m
50 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 6 mm² - Preto | 149.26 | m
51 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 6 mm² - Verde | 2 | m
52 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 6 mm² - Verde-amarelo | 212.89 | m
53 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 6 mm² - Vermelho | 177.25 | m
Caixa de passagem - sobrepor
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6771 | Aço pintada (ref Lukbox) | 200x200x100 mm | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6772 | Aço pintada (ref Lukbox) | 300x300x120 mm | 2 | pç
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7043 | Aço pintada (ref Cemar) | 125x125x82 mm | 1 | pç
Dispositivo Elétrico - sobrepor
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6119 | Placa 2"x4" - ventilador teto | Liga/Desliga | 8 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6800 | Placa 2x4" | Placa c/ furo | 5 | pç
Dispositivo Elétrico - sobrepor
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30554 | Tampa PVC p/ condulete | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30603 | Tampa metálica p/ condulete | 2 Tomadas hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 14 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30602 | Tampa metálica p/ condulete | 2 Tomadas hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 39 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30609 | Tampa metálica p/ condulete | Interruptor 1 tecla bipolar paralelo | 16 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30608 | Tampa metálica p/ condulete | Interruptor 1 tecla bipolar simples | 38 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30598 | Tampa metálica p/ condulete | Interruptor 1 tecla simples | 1 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30597 | Tampa metálica p/ condulete | Tampa cega | 39 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30600 | Tampa metálica p/ condulete | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 34 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30601 | Tampa metálica p/ condulete | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 41 | pç
Dispositivo de Comando
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5778 | Relé fotoelétrico | 127V - 1000W c/ fotocélula | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5782 | Relé fotoelétrico | 220V - 1000W c/ fotocélula | 3 | pç
Dispositivo de Proteção
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6257 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) | 100A - 10 kA | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6259 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) | 125A - 10 kA | 2 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8013 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 10 A - 5 kA | 2 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8048 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 16 A - 5 kA | 10 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8025 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 20 A - 5 kA | 7 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8026 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 25 A - 25 kA | 12 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8050 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 32 A - 5 kA | 11 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6669 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL | 4 A - 5 kA | 1 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6751 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 50 A - 5 kA | 2 | pç
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6758 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 80 A - 5 kA | 2 | pç
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29411 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL | 175 A - 22 kA | 2 | pç
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29412 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL | 200 A - 22 kA | 2 | pç
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7269 | Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 20 A - 5 kA | 13 | pç
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7272 | Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 25 A - 5 kA | 8 | pç
Dispositivo de Proteção - SOPRANO
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 |  |  |  |  | Disjuntor Termomagnético Monopolar 240/415V - SHB-L (IEC60898-1) | C032A - 6kA - (CÓD: 05121.4032.11) | 15 | pç
2 |  |  |  |  | Disjuntor Termomagnético Monopolar 240/415V - SHB-L (IEC60898-1) | C050A - 6kA -(CÓD: 05121.4050.11) | 6 | pç
3 |  |  |  |  | Dispositivo de Proteção Contra Surto Monopolar - Classe II | 275V - Imax=20kA; In=10kA (CÓD: 05190.0001.01) | 23 | pç
4 |  |  |  |  | Dispositivo de Proteção Contra Surto Monopolar - Classe II | 275V - Imax=45kA; In=20kA (CÓD: 05190.0003.01) | 4 | pç
5 |  |  |  |  | Interruptor tetrapolar DR-H(3 fases/neutro - In 30mA) - DIN | 25A - (05028.6025.41) | 3 | pç
6 |  |  |  |  | Interruptor tetrapolar DR-H(3 fases/neutro - In 30mA) - DIN | 40A - (05028.6040.41) | 3 | pç
7 |  |  |  |  | Interruptor tetrapolar DR-H(3 fases/neutro - In 30mA) - DIN | 63A - (05028.6063.41) | 4 | pç
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7055 | Tampa tipo U | 300mm chapa 24 | 28.6 | m
Eletrocalha lisa tipo U pré-galv. quente
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30487 | Acessórios para eletrocalha | Saída dupla para eletroduto | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30486 | Acessórios para eletrocalha | Saída horizontal para eletroduto | 47 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 13819 | Cotovelo reto 90° | 100x100mm chapa 18 | 1 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 13826 | Cotovelo reto 90° | 200x50mm chapa 18 | 7 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 13829 | Cotovelo reto 90° | 300x50mm chapa 18 | 1 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8175 | Eletrocalha lisa tipo U | 100x50mm chapa 18 | 35.13 | m
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8181 | Eletrocalha lisa tipo U | 200x50mm chapa 18 | 90 | m
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8184 | Eletrocalha lisa tipo U | 300x50mm chapa 18 | 55 | m
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8165 | Suporte vertical | 70x125mm | 80 | pç
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8166 | Suporte vertical | 70x154mm | 45 | pç
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8169 | Suporte vertical | 70x96mm | 32 | pç
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 13895 | T horizontal 90° | 200x50mm chapa 18 | 2 | pç
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7718 | Tala plana perfurada | 100mm | 4 | pç
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7720 | Tala plana perfurada | 50mm | 68 | pç
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 12750 | Tampa p/ T horizontal 90° | 200x50mm chapa 18 | 5 | pç
16 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 12630 | Tampa p/ cotovelo reto 90° | 100x100mm chapa 18 | 1 | pç
17 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 12637 | Tampa p/ cotovelo reto 90° | 200x50mm chapa 18 | 7 | pç
18 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 12640 | Tampa p/ cotovelo reto 90° | 300x50mm chapa 18 | 3 | pç
19 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7795 | Tampa tipo U | 100mm chapa 24 | 15.77 | m
20 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7797 | Tampa tipo U | 200mm chapa 24 | 80 | m
21 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7798 | Tampa tipo U | 300mm chapa 24 | 50 | m
22 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 16737 | Terminal | 200x50mm chapa 18 | 3 | pç
Eletroduto PVC flexível
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4446 | Eletroduto leve | 3/4" | 16.3 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3845 | Eletroduto pesado | 3" | 27.61 | m
Eletroduto PVC rosca
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5177 | Braçadeira PVC encaixe | 1" | 10 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5179 | Braçadeira PVC encaixe | 3/4" | 625 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4161 | Eletroduto, vara 3,0m | 1" | 7 | m
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4164 | Eletroduto, vara 3,0m | 1/2" | 1 | m
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4165 | Eletroduto, vara 3,0m | 2" | 1 | m
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4168 | Eletroduto, vara 3,0m | 3/4" | 512.74 | m
Material p/ entrada serviço
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4770 | Armação secundária aço laminado | 1 estribo | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7793 | Caixa inspeção de aterramento | 200x200x200mm | 1 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7237 | Haste de aterramento aço/cobre | D=15mm, comprimento 2,4m | 1 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7818 | Isolador roldana 600V | Porcelana vidrada | 1 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7200 | Parafuso aço galvanizado cabeça quadr. | Rosca M16x2, comprim. 150mm | 1 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6051 | Poste concreto armado | Comprimento 7,0m | 1 | pç
Perfilados lisos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3810 | Galvanizados à fogo | 38x38mm | 548.23 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4152 | Gancho curto para perfilado | 44x32mm | 720 | pç
Ponto de luz
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30477 | Ponto de luz | Projetor em Led de uso externo, 100w, modelo referencia P-LED 100,11.500lm, 6,000K, IP65 da Clarão ou similar com as mesmas caracteristicas | 4 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30533 | Ponto de luz | Luminaria de sobrepor, 1243x203x55mm, corpo em chapa de aço, acabamento em tinta poliester de alta resistencia na cor branca microtexturizada, difusor translucido em Led SMD de alto desempenho, com 02 lampadas tuboled T8 de 26w, temperatura de cor 6500K, com alto fator de potencia, luminosidade de 3900lm cada lampada, modelo referencia LUMINARIA 2007 Itaim ou mimilar com as mesmas caracteristicas | 142 | pç
3 |  |  |  |  | Ponto de luz | Sinalizador de entrada e saida de veiculos em Led | 1 | pç
4 |  |  |  |  | Ponto de luz | Luminaria de sobrepor, 618x243x60mm, corpo em chapa de aço, acabamento em tinta poliester de alta resistencia na cor branca microtexturizada, com 02 lampadas tuboled de 18w, temperatura de cor 6500K, com alto fator de potencia, luminosidade de 1850lm cada lampada, modelo referencia 2007 Itaim ou mimilar com as mesmas caracteristicas | 37 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30533 | Ponto de luz | Luminaria de sobrepor hermetica 39w em Led, cor branca, fluxo luminoso 4000lm, 6500k modelo referencia Enerlight ou similar com as mesmas caracteristicas | 11 | pç
6 |  |  |  |  | Ponto de luz | Bloco autonomo em Led, 25w, duração de 1 hora no minimo em funcionamento | 17 | pç
Quadro de medição - CPFL
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5098 | Padrão C6 | Poste de concreto multi 200, padrão de medição C6, com 3F+N #95mm2/1,0kv, chave seccionadora seca sem fusivel 250A, disjuntor tripolar de 200A/11kA | 1 | pç
Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6336 | Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori) | Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150 A | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6338 | Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori) | Cap. 40 disj. unip. - In barr. 150 A | 1 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6305 | Barr. trif., disj. geral, - UL (Ref. Moratori) | Cap. 18 disj. unip. - In barr. 225 A | 1 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6324 | Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori) | Cap. 18 disj. unip. - In barr. 100 A | 1 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6326 | Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN (Ref. Moratori) | Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A | 2 | pç
Telefônica
Acessórios p/ eletrodutos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30574 | Condulete alum. encaixe tipo E | Condulete alum. encaixe tipo E | 3 | pç
Acessórios uso geral
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4995 | Bucha de nylon | S4 | 6 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7134 | Parafuso fenda galvan. cab. panela | 2,9x25mm autoatarrachante | 6 | pç
Dispositivo Telefônico - sobrepor
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30564 | Tampa PVC p/ condulete | 2 RJ11 | 3 | pç
SPDA
Aterramento
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19613 | Barramento de equipotencialização | 11 terminais | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4559 | Haste de aterramento - cobreada | 5/8" x 2,40m | 26 | pç
Captores
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5481 | Captor Franklin | H=300mm - 02 descidas | 4 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19629 | Mastro simples | 3m x ø1.1/2" | 4 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3949 | Terminal Aéreo | 600 mm - Fixação vertical | 26 | pç
Condutores de proteção (SPDA)
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6985 | Cabo de alumínio Nú - 7 fios | 2/0 AWG (67,35 mm²) | 529.38 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5372 | Cabo de cobre Nú - 7 fios | 50mm² | 278.75 | m
PANSIERA PROJETOS ELETRICOS LTDA