## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1 | Canteiro de Obras | [5 empty] | 0
1.1.1 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | CDHU | UNMES | 6 |  | 0
1.1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | CDHU | UNMES | 6 |  | 0
1.1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | CDHU | M2 | 10 |  | 0
1.1.4 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | CDHU | UN | 3 |  | 0
2 | ESCOLA | [5 empty] | 0
2.1 | Demolições e Retiradas | [5 empty] | 0
2.1.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | CDHU | M3 | 32.73 |  | 0
2.1.2 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | CDHU | M3 | 4.73 |  | 0
2.1.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | CDHU | M2 | 103.2 |  | 0
2.1.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | CDHU | M2 | 64.23 |  | 0
2.1.5 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | CDHU | M2 | 93.29 |  | 0
2.1.6 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.1.7 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | CDHU | M2 | 6.99 |  | 0
2.1.8 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | CDHU | M2 | 198.22 |  | 0
2.1.9 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | CDHU | M2 | 77.58 |  | 0
2.1.10 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | CDHU | M2 | 92.81 |  | 0
2.1.11 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | CDHU | M2 | 31.85 |  | 0
2.1.12 | 04.07.060 | Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro | CDHU | M2 | 31.85 |  | 0
2.1.13 | 04.09.080 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | CDHU | M | 5 |  | 0
2.1.14 | 34.13.041 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.1.15 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 156.24 |  | 0
2.2 | Fundações Profundas | [5 empty] | 0
2.2.1 | Serviços Preliminares | [5 empty] | 0
2.2.1.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | CDHU | M2 | 78.92 |  | 0
2.2.2 | Estacas Escavadas Manualmente | [5 empty] | 0
2.2.2.1 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | CDHU | M | 68 |  | 0
2.2.2.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 60 |  | 0
2.2.2.3 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 22 |  | 0
2.2.2.4 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 4.08 |  | 0
2.3 | Blocos e Vigas Baldrames | [5 empty] | 0
2.3.1 | Blocos | [5 empty] | 0
2.3.1.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | CDHU | M3 | 9.08 |  | 0
2.3.1.2 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 5.14 |  | 0
2.3.1.3 | 01.07.010 | Lastro de concreto - 5 cm | FDE | M2 | 5.14 |  | 0
2.3.1.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 20.57 |  | 0
2.3.1.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 197.7 |  | 0
2.3.1.6 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 2.83 |  | 0
2.3.1.7 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 2.83 |  | 0
2.3.1.8 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 6.26 |  | 0
2.3.1.9 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 3.39 |  | 0
2.3.2 | Vigas Baldrames | [5 empty] | 0
2.3.2.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | CDHU | M3 | 18.18 |  | 0
2.3.2.2 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 13.24 |  | 0
2.3.2.3 | 01.07.010 | Lastro de concreto - 5 cm | FDE | M2 | 13.24 |  | 0
2.3.2.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 47.85 |  | 0
2.3.2.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 142.1 |  | 0
2.3.2.6 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 72.7 |  | 0
2.3.2.7 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 4.5 |  | 0
2.3.2.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 4.5 |  | 0
2.3.2.9 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | CDHU | M3 | 3.31 |  | 0
2.3.2.10 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | CDHU | M3 | 1.22 |  | 0
2.3.2.11 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 13.69 |  | 0
2.3.2.12 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 5.39 |  | 0
2.4 | Superestrutura de Concreto | [5 empty] | 0
2.4.1 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | CDHU | M2 | 91.23 |  | 0
2.4.2 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 4.83 |  | 0
2.4.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | CDHU | M3 | 4.83 |  | 0
2.4.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 315 |  | 0
2.4.5 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 106.6 |  | 0
2.5 | Estrutura Metálica / Cobertura | [5 empty] | 0
2.5.1 | Estrutura Metálica | [5 empty] | 0
2.5.1.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | CDHU | KG | 1728 |  | 0
2.5.1.2 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | CDHU | KG | 1728 |  | 0
2.5.1.3 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.5.2 | Cobertura | [5 empty] | 0
2.5.2.1 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) | CDHU | M2 | 115.2 |  | 0
2.5.2.2 | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | CDHU | M2 | 120.64 |  | 0
2.5.2.3 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | CDHU | M | 27.6 |  | 0
2.5.2.4 | 15.03.064 | Face externa de calhas/condutores com esmalte a base de agua | FDE | M | 27.6 |  | 0
2.6 | Alvenarias | [5 empty] | 0
2.6.1 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | CDHU | M2 | 99.28 |  | 0
2.6.2 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | CDHU | M2 | 8.05 |  | 0
2.7 | Impermeabilização | [5 empty] | 0
2.7.1 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | CDHU | M3 | 2.43 |  | 0
2.8 | Revestimentos | [5 empty] | 0
2.8.1 | Revestimentos de Paredes Internas | [5 empty] | 0
2.8.1.1 | 17.02.020 | Chapisco | CDHU | M2 | 230.05 |  | 0
2.8.1.2 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | CDHU | M2 | 230.05 |  | 0
2.8.1.3 | 17.02.220 | Reboco | CDHU | M2 | 230.05 |  | 0
2.8.1.4 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | CDHU | M2 | 195.85 |  | 0
2.8.2 | Forro | [5 empty] | 0
2.8.2.1 | 22.03.070 | Forro em lâmina de PVC | CDHU | M2 | 31.85 |  | 0
2.9 | Pisos / Soleiras / Rodapés / Peitoris | [5 empty] | 0
2.9.1 | Pisos | [5 empty] | 0
2.9.1.1 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | CDHU | M3 | 16.8 |  | 0
2.9.1.2 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | CDHU | M3 | 6.3 |  | 0
2.9.1.3 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | CDHU | M2 | 97.82 |  | 0
2.9.1.4 | 18.06.430 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm | CDHU | M2 | 97.82 |  | 0
2.9.1.5 | 17.03.020 | Cimentado desempenado | CDHU | M2 | 112.2 |  | 0
2.9.2 | Piso Sinalização | [5 empty] | 0
2.9.2.1 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | CDHU | M2 | 5.31 |  | 0
2.9.2.2 | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | CDHU | M2 | 5.31 |  | 0
2.9.3 | Rodapés | [5 empty] | 0
2.9.3.1 | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | CDHU | M | 28.8 |  | 0
2.9.3.2 | 18.06.510 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | CDHU | M | 28.8 |  | 0
2.9.4 | Soleiras | [5 empty] | 0
2.9.4.1 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | CDHU | M | 10.1 |  | 0
2.9.5 | Peitoris | [5 empty] | 0
2.9.5.1 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | CDHU | M | 17.2 |  | 0
2.10 | Esquadrias e Vidros | [5 empty] | 0
2.10.1 | Passa Prato em Alumínio | [5 empty] | 0
2.10.1.1 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | CDHU | M2 | 1.5 |  | 0
2.10.1.2 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | CDHU | M2 | 1.5 |  | 0
2.10.1.3 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | CDHU | M2 | 0.75 |  | 0
2.10.1.4 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | CDHU | M2 | 0.6 |  | 0
2.10.2 | Boqueta Secretaria | [5 empty] | 0
2.10.2.1 | 24.01.070 | Caixilho em ferro de correr, sob medida | CDHU | M2 | 1.4 |  | 0
2.10.2.2 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | CDHU | M2 | 1.4 |  | 0
2.10.2.3 | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | CDHU | M2 | 1.4 |  | 0
2.10.2.4 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | CDHU | M2 | 0.56 |  | 0
2.10.3 | Janela de Ferro Basculante | [5 empty] | 0
2.10.3.1 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | CDHU | M2 | 14.8 |  | 0
2.10.3.2 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | CDHU | M2 | 11.6 |  | 0
2.10.3.3 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | CDHU | M2 | 11.2 |  | 0
2.10.3.4 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | CDHU | M2 | 3.6 |  | 0
2.10.4 | Porta de Ferro | [5 empty] | 0
2.10.4.1 | 24.02.410 | Porta em ferro de correr, para receber vidro, sob medida | CDHU | M2 | 4.2 |  | 0
2.10.4.2 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | CDHU | M2 | 4.2 |  | 0
2.10.4.3 | 24.02.450 | Grade de proteção para caixilhos | CDHU | M2 | 4.2 |  | 0
2.10.5 | Portas de Madeira | [5 empty] | 0
2.10.5.1 | 05.01.005 | Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=92cm | FDE | UN | 6 |  | 0
2.10.5.2 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | CDHU | M2 | 5.67 |  | 0
2.11 | Instalações Elétricas | [5 empty] | 0
2.11.1 | Cabeamento | [5 empty] | 0
2.11.1.1 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.11.1.2 | 66.08.115 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.11.1.3 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CDHU | CJ | 34 |  | 0
2.11.1.4 | 42.05.170 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | CDHU | M | 105 |  | 0
2.11.1.5 | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.11.1.6 | 38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | CDHU | M | 41.2 |  | 0
2.11.1.7 | 38.22.620 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | CDHU | M | 41.2 |  | 0
2.11.1.8 | 38.23.020 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | CDHU | UN | 32 |  | 0
2.11.1.9 | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | CDHU | M | 4.1 |  | 0
2.11.1.10 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | CDHU | M | 164.2 |  | 0
2.11.1.11 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | CDHU | M | 13.7 |  | 0
2.11.1.12 | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | CDHU | UN | 194 |  | 0
2.11.1.13 | 38.07.340 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios | CDHU | M | 66.5 |  | 0
2.11.1.14 | 38.07.800 | Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária | CDHU | UN | 73 |  | 0
2.11.1.15 | 38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | CDHU | M | 66.5 |  | 0
2.11.2 | Elétrica - Acessórios para eletrodutos | [5 empty] | 0
2.11.2.1 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | CDHU | UN | 15 |  | 0
2.11.2.2 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | CDHU | UN | 11 |  | 0
2.11.2.3 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | CDHU | UN | 8 |  | 0
2.11.2.4 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CDHU | CJ | 224 |  | 0
2.11.2.5 | 42.05.170 | Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´ | CDHU | M | 876 |  | 0
2.11.3 | Elétrica - Condutores | [5 empty] | 0
2.11.3.1 | P.08.000.043012 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | CDHU | M | 114.9 |  | 0
2.11.3.2 | P.08.000.043025 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | CDHU | M | 6654.1 |  | 0
2.11.3.3 | P.08.000.043026 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | CDHU | M | 1949.3 |  | 0
2.11.3.4 | P.08.000.043027 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | CDHU | M | 648.3 |  | 0
2.11.3.5 | P.08.000.050126 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | CDHU | M | 2.5 |  | 0
2.11.3.6 | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | CDHU | M | 225 |  | 0
2.11.3.7 | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | CDHU | M | 22.3 |  | 0
2.11.3.8 | 39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | CDHU | M | 67.4 |  | 0
2.11.3.9 | 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | CDHU | M | 95.1 |  | 0
2.11.3.10 | 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | CDHU | M | 170.6 |  | 0
2.11.3.11 | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | CDHU | M | 150 |  | 0
2.11.3.12 | 39.26.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | CDHU | M | 120 |  | 0
2.11.4 | Elétrica - Caixa de Passagem | [5 empty] | 0
2.11.4.1 | 40.02.060 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.11.4.2 | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.11.4.3 | 40.02.040 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.11.5 | Elétrica - Dispositivos Elétricos | [5 empty] | 0
2.11.5.1 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CDHU | CJ | 39 |  | 0
2.11.5.2 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CDHU | CJ | 16 |  | 0
2.11.5.3 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CDHU | CJ | 48 |  | 0
2.11.5.4 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CDHU | CJ | 82 |  | 0
2.11.5.5 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | CDHU | UN | 182 |  | 0
2.11.5.6 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | CDHU | UN | 8 |  | 0
2.11.5.7 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | CDHU | UN | 5 |  | 0
2.11.6 | Elétrica - Dispositivos de Proteção | [5 empty] | 0
2.11.6.1 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | CDHU | UN | 43 |  | 0
2.11.6.2 | 09.02.089 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x60a a 3x100a | FDE | UN | 4 |  | 0
2.11.6.3 | 09.02.091 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x125a a 3x225a | FDE | UN | 6 |  | 0
2.11.6.4 | 09.02.088 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x10a a 3x50a | FDE | UN | 2 |  | 0
2.11.6.5 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | CDHU | UN | 42 |  | 0
2.11.6.6 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | CDHU | UN | 27 |  | 0
2.11.6.7 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.11.6.8 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.11.6.9 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | CDHU | UN | 4 |  | 0
2.11.7 | Elétrica - Eletrocalha | [5 empty] | 0
2.11.7.1 | 38.21.120 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | CDHU | M | 35.1 |  | 0
2.11.7.2 | 38.21.140 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | CDHU | M | 90 |  | 0
2.11.7.3 | 38.21.350 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 300 x 100 mm, com acessórios | CDHU | M | 55 |  | 0
2.11.7.4 | 38.23.020 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50 mm | CDHU | UN | 32 |  | 0
2.11.7.5 | 38.23.040 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm | CDHU | UN | 80 |  | 0
2.11.7.6 | 38.23.150 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100 mm | CDHU | UN | 45 |  | 0
2.11.7.7 | 38.22.620 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | CDHU | M | 35.1 |  | 0
2.11.7.8 | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm | CDHU | M | 80 |  | 0
2.11.7.9 | 38.22.660 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 mm | CDHU | M | 55 |  | 0
2.11.8 | Elétrica - Eletroduto | [5 empty] | 0
2.11.8.1 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | CDHU | M | 530 |  | 0
2.11.8.2 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | CDHU | M | 7 |  | 0
2.11.8.3 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | CDHU | M | 1 |  | 0
2.11.8.4 | 38.01.160 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | CDHU | M | 27.6 |  | 0
2.11.8.5 | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | CDHU | UN | 635 |  | 0
2.11.9 | Entrada de Serviço | [5 empty] | 0
2.11.9.1 | 68.02.140 | Armação secundária tipo 4C - 6R | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.11.9.2 | 68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.11.9.3 | 69.20.040 | Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.11.9.4 | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.11.9.5 | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.11.10 | Perfilados Lisos | [5 empty] | 0
2.11.10.1 | 38.07.340 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios | CDHU | M | 548.2 |  | 0
2.11.10.2 | 38.07.800 | Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária | CDHU | UN | 720 |  | 0
2.11.10.3 | 38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | CDHU | M | 548.2 |  | 0
2.11.11 | Ponto de Luz | [5 empty] | 0
2.11.11.1 | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | CDHU | UN | 4 |  | 0
2.11.11.2 | 09.09.057 | Luminária sobrepor led tubular vidro 2x18w temperatura de cor 4000ºk | FDE | UN | 37 |  | 0
2.11.11.3 | 09.09.059 | Il-87 luminária led hermética de sobrepor c/difusor translúcido <= 50w | FDE | UN | 11 |  | 0
2.11.11.4 | 09.11.035 | Il-06 luz de obstaculo com lampada | FDE | UN | 1 |  | 0
2.11.11.5 | Composição 001 | Luminária de sobrepor 1243x203x55mm completa |  | un | 142 |  | 0
2.11.11.6 | 50.05.072 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | CDHU | UN | 17 |  | 0
2.11.11.7 | 09.09.014 | Il-103 arandela para circulações com lâmpada bulbo led <=13w. | FDE | UN | 6 |  | 0
2.11.12 | Padrão de Entrada | [5 empty] | 0
2.11.12.1 | 09.02.111 | Ae-40 abrigo e entrada de energia - multi 200 padrão cpfl c-6 -200 a | FDE | UN | 1 |  | 0
2.11.13 | Quadro de Distribuição | [5 empty] | 0
2.11.13.1 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.11.13.2 | 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.11.13.3 | 37.04.280 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.11.13.4 | 09.04.042 | Quadro geral-barramento de 100 a | FDE | M | 15 |  | 0
2.11.13.5 | 09.04.043 | Quadro geral-barramento de 150 a | FDE | M | 10 |  | 0
2.11.13.6 | 09.04.044 | Quadro geral-barramento de 200 a | FDE | M | 5 |  | 0
2.11.14 | Telefonia | [5 empty] | 0
2.11.14.1 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CDHU | CJ | 3 |  | 0
2.11.14.2 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.11.15 | SPDA | [5 empty] | 0
2.11.15.1 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.11.15.2 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | CDHU | UN | 26 |  | 0
2.11.15.3 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | CDHU | UN | 4 |  | 0
2.11.15.4 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | CDHU | M | 12 |  | 0
2.11.15.5 | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | CDHU | UN | 26 |  | 0
2.11.15.6 | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | CDHU | UN | 26 |  | 0
2.11.15.7 | 39.15.070 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster | CDHU | M | 529.4 |  | 0
2.11.15.8 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | CDHU | M | 278.8 |  | 0
2.11.16 | Retiradas | [5 empty] | 0
2.11.16.1 | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | CDHU | UN | 110 |  | 0
2.11.16.2 | 04.18.090 | Remoção de caixa de medição padrão completa | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.11.16.3 | 04.19.060 | Remoção de disjuntor termomagnético | CDHU | UN | 100 |  | 0
2.11.16.4 | 04.19.120 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | CDHU | UN | 100 |  | 0
2.11.16.5 | 04.22.110 | Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm | CDHU | M | 300 |  | 0
2.11.16.6 | 04.18.390 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | CDHU | M | 5000 |  | 0
2.11.16.7 | 04.21.050 | Remoção de pára-raios tipo cristal-valve em poste singelo ou estaleiro | CDHU | UN | 10 |  | 0
2.12 | Instalações Hidráulicas | [5 empty] | 0
2.12.1 | Água Fria | [5 empty] | 0
2.12.1.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | CDHU | M | 12 |  | 0
2.12.1.2 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | CDHU | M | 12 |  | 0
2.12.2 | Águas Pluviais | [5 empty] | 0
2.12.2.1 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 42 |  | 0
2.12.2.2 | 16.05.031 | Ca-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm) | FDE | M | 25 |  | 0
2.12.2.3 | 16.05.032 | Ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) | FDE | M | 5 |  | 0
2.12.2.4 | 16.05.046 | Tc-09 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=20cm | FDE | M | 25 |  | 0
2.12.2.5 | 16.05.047 | Tc-10 tampa de concreto pre-moldada perf. p/ canaleta l=25cm | FDE | M | 5 |  | 0
2.12.2.6 | 16.05.037 | Canaleta de concreto 1/2 cana dn 40cm p/ aguas pluviais | FDE | M | 22 |  | 0
2.12.3 | Dreno de Ar Condicionado | [5 empty] | 0
2.12.3.1 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | CDHU | M | 90 |  | 0
2.12.4 | Esgoto | [5 empty] | 0
2.12.4.1 | 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 3 |  | 0
2.12.4.2 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 48 |  | 0
2.12.4.3 | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 12 |  | 0
2.12.4.4 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 30 |  | 0
2.12.4.5 | 16.08.028 | Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto | FDE | UN | 4 |  | 0
2.12.4.6 | 16.05.074 | Caixa de alvenaria - tampa de concreto | FDE | M2 | 2 |  | 0
2.12.4.7 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.12.5 | Registros | [5 empty] | 0
2.12.5.1 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.12.5.2 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.12.6 | Gás | [5 empty] | 0
2.12.6.1 | 08.02.001 | Ag-04 abrigo para gas com 2 cilindros de 45 kg | FDE | UN | 1 |  | 0
2.12.6.2 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | CDHU | M | 10 |  | 0
2.12.6.3 | 08.02.021 | Vg-01 valvula e regulador de pressao de gas | FDE | UN | 1 |  | 0
2.13 | Louças / Metais / Bancadas / Prateleiras | [5 empty] | 0
2.13.1 | Louças e Metais | [5 empty] | 0
2.13.1.1 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.13.1.2 | 08.17.085 | Torneira de fechamento automatico de mesa | FDE | UN | 1 |  | 0
2.13.1.3 | 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.13.1.4 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | CDHU | UN | 7 |  | 0
2.13.1.5 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | CDHU | UN | 7 |  | 0
2.13.1.6 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.13.1.7 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.13.1.8 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | CDHU | UN | 5 |  | 0
2.13.1.9 | 44.06.520 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.13.1.10 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.13.1.11 | 44.20.620 | Válvula americana | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.13.1.12 | 08.16.046 | Tanque de louca branca,grande c/coluna | FDE | UN | 4 |  | 0
2.13.1.13 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.13.1.14 | 43.04.020 | Torneira elétrica | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.13.2 | Bancadas | [5 empty] | 0
2.13.2.1 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | CDHU | M2 | 12.6 |  | 0
2.13.2.2 | S13049 | Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | ORSE | m2 | 13.64 |  | 0
2.13.3 | Prateleiras | [5 empty] | 0
2.13.3.1 | 44.04.050 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | CDHU | M2 | 23.81 |  | 0
2.13.3.2 | 38.23.330 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm | CDHU | UN | 98 |  | 0
2.14 | Pintura | [5 empty] | 0
2.14.1 | Pintura das Lajes | [5 empty] | 0
2.14.1.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | CDHU | M2 | 84.18 |  | 0
2.14.1.2 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | CDHU | M2 | 84.18 |  | 0
2.14.2 | Pintura de Paredes Internas | [5 empty] | 0
2.14.2.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | CDHU | M2 | 34.2 |  | 0
2.14.2.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | CDHU | M2 | 34.2 |  | 0
2.14.3 | Pintura das Esquadrias | [5 empty] | 0
2.14.3.1 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | CDHU | M2 | 52 |  | 0
2.14.3.2 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | CDHU | M2 | 33.39 |  | 0
2.14.4 | Pintura em Piso Cimentado | [5 empty] | 0
2.14.4.1 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | CDHU | M2 | 147.35 |  | 0
2.15 | Ar Condicionado | [5 empty] | 0
2.15.1 | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CDHU | CJ | 5 |  | 0
2.15.2 | 43.07.390 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | CDHU | CJ | 11 |  | 0
2.15.3 | 43.20.130 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | CDHU | UN | 16 |  | 0
2.15.4 | Composição 002 | Adequações necessárias à instalação |  | un | 16 |  | 0
2.16 | Serviços Complementares | [5 empty] | 0
2.16.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | CDHU | M2 | 1198.74 |  | 0
2.16.2 | 09.12.001 | Ex-01 exaustor axial dn 40cm | FDE | UN | 3 |  | 0
3 | ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 0
3.1 | Fechamentos / Rampas | [5 empty] | 0
3.1.1 | Estacas escavadas mecanicamente | [5 empty] | 0
3.1.1.1 | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | CDHU | M | 430 |  | 0
3.1.1.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 1168.68 |  | 0
3.1.1.3 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 227.2 |  | 0
3.1.1.4 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 138 |  | 0
3.1.1.5 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 25.98 |  | 0
3.1.2 | Vigas Baldrames e Blocos | [5 empty] | 0
3.1.2.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | CDHU | M3 | 23.72 |  | 0
3.1.2.2 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 25.14 |  | 0
3.1.2.3 | 01.07.010 | Lastro de concreto - 5 cm | FDE | M2 | 25.14 |  | 0
3.1.2.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 84.16 |  | 0
3.1.2.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 835.6 |  | 0
3.1.2.6 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 125.3 |  | 0
3.1.2.7 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | CDHU | KG | 198 |  | 0
3.1.2.8 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 27.02 |  | 0
3.1.2.9 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 27.02 |  | 0
3.1.2.10 | 11.05.040 | Argamassa graute | CDHU | M3 | 7.84 |  | 0
3.1.2.11 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | CDHU | M3 | 2.8 |  | 0
3.1.2.12 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 14.11 |  | 0
3.1.2.13 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 11.54 |  | 0
3.1.3 | Alvenaria e Acabamento | [5 empty] | 0
3.1.3.1 | 14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A | CDHU | M2 | 126.58 |  | 0
3.1.3.2 | 14.28.096 | Elemento vazado em concreto, tipo veneziana de 39 x 39 x 10 cm | CDHU | M2 | 37.78 |  | 0
3.1.3.3 | 17.02.080 | Chapisco rústico com pedra britada nº 1 | CDHU | M2 | 176.36 |  | 0
3.1.3.4 | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | CDHU | M | 48.05 |  | 0
3.2 | Pórtico de Entrada | [5 empty] | 0
3.2.1 | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | CDHU | M | 16 |  | 0
3.2.2 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 4 |  | 0
3.2.3 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | CDHU | M3 | 3.05 |  | 0
3.2.4 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 3.55 |  | 0
3.2.5 | 01.07.010 | Lastro de concreto - 5 cm | FDE | M2 | 3.55 |  | 0
3.2.6 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 11.2 |  | 0
3.2.7 | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | CDHU | M2 | 31.41 |  | 0
3.2.8 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 253.7 |  | 0
3.2.9 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 47.1 |  | 0
3.2.10 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 4.49 |  | 0
3.2.11 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 1.82 |  | 0
3.2.12 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | CDHU | M3 | 2.67 |  | 0
3.2.13 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 1.23 |  | 0
3.2.14 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 2.18 |  | 0
3.2.15 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | CDHU | M2 | 24.23 |  | 0
3.2.16 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | CDHU | M2 | 24.23 |  | 0
3.3 | Gradis e Portões | [5 empty] | 0
3.3.1 | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | CDHU | M2 | 65.35 |  | 0
3.3.2 | 34.05.290 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | CDHU | M2 | 26.16 |  | 0
3.3.3 | 34.05.300 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | CDHU | M2 | 11.2 |  | 0
3.3.4 | 06.03.100 | Co-34 corrimão duplo aço galvanizado com pintura esmalte. | FDE | M | 32 |  | 0
3.3.5 | 06.03.109 | Co-43 guarda-corpo com gradil de fechamento h=110cm aço galvanizado com pintura esmalte | FDE | M | 7.5 |  | 0
3.3.6 | 06.03.101 | Co-35 corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalte | FDE | M | 8.5 |  | 0
3.3.7 | 06.03.102 | Co-36 corrimão duplo intermediário aço galvanizado com pintura esmalte | FDE | M | 8.5 |  | 0
3.3.8 | 66.02.240 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços maior de 800 kg e até 1400 kg | CDHU | CJ | 1 |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 0