## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | CDHU | M2 | 6 |  | 0
1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | CDHU | UNMES | 12 |  | 0
1.3 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | CDHU | UNMES | 12 |  | 0
1.4 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | CDHU | M2 | 120 |  | 0
1.5 | S88326S | Vigia noturno com encargos complementares | ORSE | h | 2520 |  | 0
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
2.1 | 16.50.010 | Demolicao de piso de concreto simples capeado | FDE | M3 | 70 |  | 0
2.2 | 13.50.002 | Demoliçao piso granilite, ladrilho hidraulico, ceramico, cacos, inclusive base | FDE | M2 | 90 |  | 0
2.3 | 34.13.021 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.4 | 16.80.097 | Caçamba de 4m3 para retirada de entulho | FDE | UN | 25 |  | 0
2.5 | 03.04.030 | Desmontagem de estrutura metalica | FDE | KG | 10333 |  | 0
2.6 | 07.60.061 | Retirada de telhas ond de fibro-cim/plast ou alum/plana pre fab - s/reaprov | FDE | M2 | 795 |  | 0
2.7 | 07.60.002 | Retirada de estrut de madeira em tesoura para telhas de barro sobre vao livre | FDE | M2 | 60 |  | 0
2.8 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | CDHU | M3 | 41.52 |  | 0
2.9 | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | CDHU | UN | 40 |  | 0
2.10 | 02.50.003 | Demolição de alvenaria de fundacão (manual) | FDE | M3 | 22.5 |  | 0
2.11 | 06.60.002 | Retirada de tela | FDE | M2 | 187.5 |  | 0
2.12 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 66.52 |  | 0
2.13 | 03.50.005 | Demolição de lajes mistas ou pré-moldadas incluindo revestimentos (manual) | FDE | M2 | 182.86 |  | 0
2.14 | 16.80.097 | Caçamba de 4m3 para retirada de entulho | FDE | UN | 2 |  | 0
2.15 | 08.60.011 | Retirada de aparelhos sanitários incluindo acessórios | FDE | UN | 8 |  | 0
2.16 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | CDHU | UN | 8 |  | 0
2.17 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | CDHU | M2 | 4 |  | 0
2.18 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences (com reaproveitamento das cubas do fraldário) | CDHU | M2 | 2 |  | 0
2.19 | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | CDHU | M | 245.8 |  | 0
2.20 | 09.62.002 | Retirada de poste de concreto de entrada em b.t. | FDE | UN | 1 |  | 0
2.21 | 04.21.160 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | CDHU | M2 | 2.88 |  | 0
2.22 | 09.52.009 | Remocao de tubulacao eletrica aparente ate 2" | FDE | M | 300 |  | 0
2.23 | 09.54.006 | Remocao aparelho iluminacao,plafons e pendentes p/lampadas fluoresc e cameras | FDE | UN | 66 |  | 0
2.24 | S09420 | Remoção de grelhas existentes | ORSE | un | 62 |  | 0
2.25 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | CDHU | M3 | 5.6 |  | 0
2.26 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 15 |  | 0
2.27 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 5.6 |  | 0
2.28 | 10.60.005 | Retirada de forro de pvc em laminas | FDE | M2 | 730 |  | 0
2.29 | 06.60.001 | Retirada de esquadrias metálicas | FDE | M2 | 38.7 |  | 0
2.30 | 16.06.106 | Transporte c/caminhao ate 6t. dist.ate 100km c/motorista e 2 ajudantes. | FDE | KM | 200 |  | 0
3 | PISO GERAL - CIMENTADO, CONCRETO OU GRANILITE POLIDO | [5 empty] | 0
3.1 | 16.13.015 | Reaterro interno apiloado | FDE | M3 | 40 |  | 0
3.2 | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | CDHU | M3 | 40 |  | 0
3.3 | S94439S | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014 | ORSE | m2 | 1100 |  | 0
3.4 | 13.01.017 | Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 esp=2,50cm | FDE | M2 | 1100 |  | 0
3.5 | S104162S | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 | ORSE | m2 | 935.5 |  | 0
3.6 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | CDHU | M2 | 164.5 |  | 0
3.7 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | CDHU | M | 20 |  | 0
3.8 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | CDHU | M2 | 69.93 |  | 0
3.9 | S94990S | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | ORSE | m3 | 15 |  | 0
3.10 | S94996S | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016 | ORSE | m2 | 111.5 |  | 0
3.11 | 12.01.001 | Chapisco | FDE | M2 | 678.3 |  | 0
3.12 | 12.01.006 | Emboco desempenado | FDE | M2 | 678.3 |  | 0
3.13 | 12.02.029 | Ceramica esmaltada 20x20cm | FDE | M2 | 678.3 |  | 0
3.14 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | CDHU | M | 140 |  | 0
4 | INSTALAÇÃO DO NOVO TELHADO | [5 empty] | 0
4.1 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | [5 empty] | 0
4.1.1 | 03.04.010 | Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) | FDE | KG | 20154 |  | 0
4.1.2 | 15.01.035 | Fundo anti-oxidante em estruturas | FDE | M2 | 1125 |  | 0
4.1.3 | 15.80.060 | Esmalte em estrutura metalica inclusive preparo e retoque de zarcao | FDE | M2 | 1125 |  | 0
4.1.4 | S94216S | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | ORSE | m2 | 1125 |  | 0
4.1.5 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano (FECHAMENTOS LATERAIS) | CDHU | M2 | 150 |  | 0
4.1.6 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | CDHU | MXMES | 200 |  | 0
4.1.7 | 07.04.042 | Cumeeira de aco galv natural perfil trap e=0,5mm h=100mm | FDE | M | 28 |  | 0
4.2 | PILARES DE CONCRETO (NOVOS) | [5 empty] | 0
4.2.1 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | CDHU | TX | 3 |  | 0
4.2.2 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | CDHU | M | 270 |  | 0
4.2.3 | S96546S | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | ORSE | kg | 334 |  | 0
4.2.4 | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | FDE | M3 | 10.4 |  | 0
4.2.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 10.4 |  | 0
4.2.6 | S07478 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | ORSE | m2 | 145 |  | 0
4.2.7 | S92763S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 710 |  | 0
4.2.8 | S92762S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 215 |  | 0
4.2.9 | S92759S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 105 |  | 0
4.2.10 | 03.04.010 | Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) (CANTONEIRAS 2.1/2 x 3/8" - CHUMBADORES | FDE | KG | 316 |  | 0
4.2.11 | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | FDE | M3 | 12 |  | 0
4.2.12 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 12 |  | 0
4.3 | PILARES DE CONCRETO (EXISTENTES) | [5 empty] | 0
4.3.1 | S04780 | Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de construção | ORSE | m2 | 27.13 |  | 0
4.3.2 | 16.43.013 | Furo em concreto com d=3/8" | FDE | M | 93.6 |  | 0
4.3.3 | S07478 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | ORSE | m2 | 35 |  | 0
4.3.4 | S92762S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 315 |  | 0
4.3.5 | S92759S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 30 |  | 0
4.3.6 | 03.04.010 | Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) (CANTONEIRAS 2.1/2 x 3/8" - CHUMBADORES | FDE | KG | 352 |  | 0
4.3.7 | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | FDE | M3 | 4 |  | 0
4.3.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 4 |  | 0
5 | FORRO PVC VINILICO | [5 empty] | 0
5.1 | I01019 | Forro de pvc vinílico, reguas de 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, incl. est. fixação (perfis PVC Plastilon) | ORSE | m2 | 1200 |  | 0
5.2 | I13711 | Perfil PVC, U, para arremates DECOR em forros - Rodaforros | ORSE | m | 350 |  | 0
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 0
6.1 | DUTOS E CONDUTOS E CAIXAS | [5 empty] | 0
6.1.1 | S91862S | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023 | ORSE | m | 720 |  | 0
6.1.2 | 38.06.020 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | CDHU | M | 290 |  | 0
6.1.3 | 38.06.060 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios | CDHU | M | 90 |  | 0
6.1.4 | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | CDHU | M | 230 |  | 0
6.1.5 | S03767 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | ORSE | m | 130 |  | 0
6.1.6 | 38.21.310 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | CDHU | M | 40 |  | 0
6.1.7 | 38.07.340 | Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios | CDHU | M | 435 |  | 0
6.1.8 | 38.07.310 | Perfilado perfurado 38 x 76 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | CDHU | M | 22 |  | 0
6.1.9 | S06387 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | ORSE | un | 4 |  | 0
6.1.10 | S08771 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | ORSE | m2 | 6 |  | 0
6.1.11 | 09.06.036 | Caixa de passagem a prova de umidade em aluminio 15x15x10cm | FDE | UN | 2 |  | 0
6.1.12 | S09045 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | ORSE | m | 110 |  | 0
6.1.13 | S03770 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | ORSE | m | 30 |  | 0
6.1.14 | 02.01.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | FDE | M3 | 12.6 |  | 0
6.1.15 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | CDHU | M | 450 |  | 0
6.1.16 | S07384 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | ORSE | m | 416 |  | 0
6.1.17 | P.19.000.04051 6 | Grampo ´C´ de Ø 3/8´ e balancim grande para perfilado, ref. BF- 078+BF-081 Bandeirantes, RP 2033+RP 2034 Real Perfil ou equivalente | CDHU | CJ | 130 |  | 0
6.1.18 | I39158S | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo economica (gota), com 8" | ORSE | un | 130 |  | 0
6.1.19 | S08695 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | ORSE | un | 26 |  | 0
6.1.20 | 38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | CDHU | M | 435 |  | 0
6.1.21 | 55025 | TAMPA P/ ELETROCALHA PRÉ ZINCADA - 100MM | SIURB | M | 40 |  | 0
6.2 | CABOS CONDUTORES | [5 empty] | 0
6.2.1 | 09.07.023 | Cabo de 1,5mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 2200 |  | 0
6.2.2 | 09.07.024 | Cabo de 2,5mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 3000 |  | 0
6.2.3 | 09.07.025 | Cabo de 4mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 350 |  | 0
6.2.4 | 09.07.026 | Cabo de 6mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | FDE | M | 700 |  | 0
6.2.5 | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | CDHU | M | 110 |  | 0
6.2.6 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | CDHU | M | 35 |  | 0
6.2.7 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | CDHU | M | 140 |  | 0
6.3 | ENTRADA DE ENERGIA | [5 empty] | 0
6.3.1 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | CDHU | M | 120 |  | 0
6.3.2 | 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | CDHU | M | 40 |  | 0
6.3.3 | 09.02.111 | Ae-40 abrigo e entrada de energia - multi 200 padrão cpfl c-6 -200 a | FDE | UN | 1 |  | 0
6.3.4 | 16.08.026 | Ci-02 caixa de inspeção 80x80cm (ao lado do poste de energia) | FDE | UN | 1 |  | 0
6.3.5 | S06387 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | ORSE | un | 1 |  | 0
6.3.6 | I02966 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar | ORSE | m | 320 |  | 0
6.4 | SPDA (PARA RAIOS) | [5 empty] | 0
6.4.1 | 09.13.025 | Cordoalha de aço galv. a quente 80mm2 (7/16") sob a terra | FDE | M | 180 |  | 0
6.4.2 | 09.13.040 | Cordoalha de aço galv. a quente 50 mm2 (3/8") c/suporte.de fixação. | FDE | M | 80 |  | 0
6.4.3 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | CDHU | M | 14 |  | 0
6.4.4 | S96985S | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | ORSE | un | 15 |  | 0
6.4.5 | 42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | CDHU | UN | 30 |  | 0
6.4.6 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | CDHU | UN | 14 |  | 0
6.4.7 | S10909 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | ORSE | un | 14 |  | 0
6.4.8 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | CDHU | M | 320 |  | 0
6.4.9 | 09.02.043 | Dps - dispositivo protecao contra surtos (energia) | FDE | UN | 4 |  | 0
6.4.10 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | CDHU | UN | 4 |  | 0
6.4.11 | 42.05.542 | Tela para equipotencial em aço inoxidável | CDHU | M | 2 |  | 0
6.4.12 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | CDHU | KG | 3 |  | 0
6.4.13 | S07926 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 4 |  | 0
6.4.14 | S07927 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 2 |  | 0
6.4.15 | S07922 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 2 |  | 0
6.4.16 | S07924 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | ORSE | un | 2 |  | 0
6.5 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELETRICOS DIVERSOS | [5 empty] | 0
6.5.1 | I03221 | Ventilador de parede 60cm, 127v | ORSE | un | 14 |  | 0
6.5.2 | S07811 | Interruptor com controle para ventilador de teto | ORSE | un | 14 |  | 0
6.5.3 | S03250 | Remoção de ventilador de teto | ORSE | un | 12 |  | 0
6.5.4 | S11148 | Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação | ORSE | un | 2 |  | 0
6.5.5 | 4.75.12 | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO DN 150MM PARA EXAUSTOR | FDE | M | 18 |  | 0
6.5.6 | 09.12.001 | Ex-01 exaustor axial dn 40cm | FDE | UN | 3 |  | 0
6.5.7 | I02966 | Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 3", tipo Kanalex ou similar | ORSE | m | 48 |  | 0
6.5.8 | 66.02.460 | Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone | CDHU | CJ | 1 |  | 0
6.5.9 | 28.01.150 | Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg | CDHU | CJ | 1 |  | 0
6.5.10 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | CDHU | UN | 6 |  | 0
6.5.11 | S08758 | Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar | ORSE | un | 1 |  | 0
6.6 | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 0
6.6.1 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | CDHU | UN | 98 |  | 0
6.6.2 | 4.65.19 | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | FDE | UN | 196 |  | 0
6.6.3 | 4.60.44 | IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W | FDE | UN | 7 |  | 0
6.6.4 | S97608S | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | ORSE | un | 9 |  | 0
6.6.5 | S12807 | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | ORSE | un | 3 |  | 0
6.6.6 | 41.11.090 | Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo | CDHU | UN | 4 |  | 0
6.6.7 | S97596S | Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. af_09/2024 | ORSE | un | 6 |  | 0
6.6.8 | 41.10.490 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m | CDHU | UN | 2 |  | 0
6.6.9 | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | CDHU | UN | 2 |  | 0
6.6.10 | 41.11.704 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 18000 lm, eficiência mínima 180 lm/W - potência de 100 W | CDHU | UN | 4 |  | 0
6.6.11 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (ligação elétrica dos postes) | CDHU | M | 300 |  | 0
6.6.12 | S01705 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | ORSE | un | 2 |  | 0
6.6.13 | 09.82.83 (E) | LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27 | SIURB | UN | 4 |  | 0
6.7 | INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 0
6.7.1 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CDHU | CJ | 90 |  | 0
6.7.2 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CDHU | CJ | 5 |  | 0
6.7.3 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CDHU | CJ | 20 |  | 0
6.7.4 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CDHU | CJ | 5 |  | 0
6.7.5 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CDHU | CJ | 6 |  | 0
6.7.6 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CDHU | CJ | 8 |  | 0
6.7.7 | 09.85.065 | Condulete de 1/2" | FDE | UN | 107 |  | 0
6.7.8 | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | CDHU | UN | 94 |  | 0
6.7.9 | 4.60.49 | LUMINÁRIA AUTONOMA DE EMERGÊNCIA COMPLETA COM 30 LEDS, BATERIA E ACESSÓRIOS | FDE | UN | 30 |  | 0
6.8 | AR CONDICIONADOS (SECRETARIA) | [5 empty] | 0
6.8.1 | S103247S | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | ORSE | un | 4 |  | 0
6.8.2 | S103250S | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe | ORSE | un | 1 |  | 0
6.9 | QUADROS E DISJUNTORES | [5 empty] | 0
6.9.1 | S11377 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores | ORSE | un | 1 |  | 0
6.9.2 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | CDHU | UN | 1 |  | 0
6.9.3 | 09.02.043 | Dps - dispositivo protecao contra surtos (energia) | FDE | UN | 4 |  | 0
6.9.4 | 09.05.073 | Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a a 1x30a | FDE | UN | 4 |  | 0
6.9.5 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | CDHU | UN | 2 |  | 0
6.9.6 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | CDHU | UN | 2 |  | 0
6.9.7 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | CDHU | KG | 6 |  | 0
6.9.8 | I09496 | Chapa de acrilico | ORSE | m2 | 0.6 |  | 0
6.9.9 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | CDHU | UN | 2 |  | 0
6.9.10 | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | CDHU | UN | 1 |  | 0
6.9.11 | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | CDHU | UN | 1 |  | 0
6.9.12 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | CDHU | UN | 2 |  | 0
6.9.13 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | CDHU | UN | 2 |  | 0
6.9.14 | 09.02.043 | Dps - dispositivo protecao contra surtos (energia) | FDE | UN | 12 |  | 0
6.9.15 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | CDHU | KG | 12 |  | 0
6.9.16 | 09.05.073 | Disjuntor unipolar termomagnetico 1x10a a 1x30a | FDE | UN | 30 |  | 0
6.9.17 | 09.02.086 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a | FDE | UN | 5 |  | 0
6.9.18 | S07744 | Disjuntor monopolar DDR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA | ORSE | un | 9 |  | 0
6.9.19 | S07871 | Disjuntor monopolar DDR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | ORSE | un | 4 |  | 0
6.9.20 | S08193 | Disjuntor bipolar DDR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, | ORSE | un | 6 |  | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [5 empty] | 0
7.1 | ESGOTO | [5 empty] | 0
7.1.1 | 02.01.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | FDE | M3 | 77.72 |  | 0
7.1.2 | S91792S | (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 | ORSE | m | 51.5 |  | 0
7.1.3 | S91793S | (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015 | ORSE | m | 67.6 |  | 0
7.1.4 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 204.4 |  | 0
7.1.5 | 08.10.004 | Caixa sifonada de pvc dn 100x150x50mm c/grelha pvc cromado | FDE | UN | 12 |  | 0
7.1.6 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | CDHU | UN | 4 |  | 0
7.1.7 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SINAPI | UN | 9 |  | 0
7.1.8 | 01.06.005 | Reaterro interno apiloado | FDE | M3 | 38.1 |  | 0
7.2 | PLUVIAL | [5 empty] | 0
7.2.1 | 02.01.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | FDE | M3 | 30.45 |  | 0
7.2.2 | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 178.62 |  | 0
7.2.3 | 16.05.072 | Caixa de alvenaria - parede de 1/2 tijolo revestido | FDE | M2 | 22.35 |  | 0
7.2.4 | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | CDHU | M2 | 7.55 |  | 0
7.2.5 | 16.05.030 | Ca-20 canaleta de aguas pluviais em concreto (15cm) | FDE | M | 5 |  | 0
7.2.6 | 01.06.005 | Reaterro interno apiloado | FDE | M3 | 16.7 |  | 0
7.3 | AGUA FRIA | [5 empty] | 0
7.3.1 | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 148.3 |  | 0
7.3.2 | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | SINAPI | M | 112.1 |  | 0
7.3.3 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | CDHU | M | 21.6 |  | 0
7.3.4 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | CDHU | UN | 16 |  | 0
7.3.5 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | CDHU | UN | 5 |  | 0
7.3.6 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | CDHU | UN | 5 |  | 0
7.3.7 | 08.04.052 | Valvula de descarga c/reg incorp dn 40mm (1 1/2") c/ acab simples | FDE | UN | 15 |  | 0
7.3.8 | 08.01.001 | Ac-04 abrigo e cavalete de 3/4" completo 85x65x30cm | FDE | UN | 1 |  | 0
8 | REFORMAS INTERNAS | [5 empty] | 0
8.1 | PRÉDIO ANEXO - SECRETARIA / FUNCIONÁRIAS | [5 empty] | 0
8.1.1 | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 0
8.1.1.1 | S99059S | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | ORSE | m | 48.5 |  | 0
8.1.1.2 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | CDHU | TX | 1 |  | 0
8.1.1.3 | 02.02.026 | Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques | FDE | M | 100 |  | 0
8.1.1.4 | 01.05.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | FDE | M3 | 5.6 |  | 0
8.1.1.5 | S96523S | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | ORSE | m3 | 2.5 |  | 0
8.1.1.6 | S101616S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026 | ORSE | m2 | 17.5 |  | 0
8.1.1.7 | 01.07.002 | Lastro de pedra britada - 5cm | FDE | M2 | 17.5 |  | 0
8.1.1.8 | S96536S | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | ORSE | m2 | 37.2 |  | 0
8.1.1.9 | S96534S | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | ORSE | m2 | 40 |  | 0
8.1.1.10 | S96546S | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | ORSE | kg | 373 |  | 0
8.1.1.11 | S96543S | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | ORSE | kg | 54 |  | 0
8.1.1.12 | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | FDE | M3 | 6.5 |  | 0
8.1.1.13 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 6.5 |  | 0
8.1.1.14 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | CDHU | M3 | 4.1 |  | 0
8.1.1.15 | 02.07.002 | Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa | FDE | M2 | 74.4 |  | 0
8.1.2 | SUPER-ESTRUTURA | [5 empty] | 0
8.1.2.1 | S07478 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | ORSE | m2 | 116 |  | 0
8.1.2.2 | S92762S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 564 |  | 0
8.1.2.3 | S92759S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 63 |  | 0
8.1.2.4 | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | FDE | M3 | 7 |  | 0
8.1.2.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 7 |  | 0
8.1.2.6 | I01332S | Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (Apoio Vigas Metálicas) | ORSE | kg | 40.8 |  | 0
8.1.2.7 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | CDHU | M2 | 225 |  | 0
8.1.2.8 | S09907 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro tg 8m | ORSE | m | 129.2 |  | 0
8.1.2.9 | 12.01.001 | Chapisco | FDE | M2 | 450 |  | 0
8.1.2.10 | S12316 | Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1 | ORSE | m2 | 170 |  | 0
8.1.2.11 | 12.01.006 | Emboco desempenado | FDE | M2 | 450 |  | 0
8.1.3 | PORTAS, JANELAS OU ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
8.1.3.1 | 23.02.040 | Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm | CDHU | UN | 5 |  | 0
8.1.3.2 | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | CDHU | M2 | 5.2 |  | 0
8.1.3.3 | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | CDHU | M2 | 9.9 |  | 0
8.1.3.4 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida (Porta de armários da pia) | CDHU | M2 | 2.5 |  | 0
8.1.3.5 | S94570S | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco | ORSE | m2 | 1.2 |  | 0
8.1.3.6 | S94572S | Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro,vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - | ORSE | m2 | 1.5 |  | 0
8.1.3.7 | S94573S | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusiv | ORSE | m2 | 7.56 |  | 0
8.1.3.8 | S94569S | Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024 | ORSE | m2 | 8.3 |  | 0
8.1.3.9 | S94589S | Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_11/2024 | ORSE | m | 24.6 |  | 0
8.1.3.10 | 06.80.001 | Caixilho basculante em perfil de ferro (Janelas Basculantes de Ferro) | FDE | M2 | 12.45 |  | 0
8.1.3.11 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida (Breeze Solar 2x) | CDHU | M2 | 10.85 |  | 0
8.1.3.12 | 05.70.001 | Recolocação de folhas de porta ou janela | FDE | UN | 3 |  | 0
8.1.3.13 | 24.20.090 | Solda MIG em esquadrias metálicas (Reforma portas de ferro) | CDHU | M | 14 |  | 0
8.1.3.14 | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro (Reforma portas de ferro) | CDHU | KG | 71 |  | 0
8.1.3.15 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | CDHU | M2 | 10.45 |  | 0
8.1.3.16 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CDHU | CJ | 3 |  | 0
8.1.3.17 | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | CDHU | M2 | 3.24 |  | 0
8.1.3.18 | I13231 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação | ORSE | m2 | 2 |  | 0
8.1.4 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | [5 empty] | 0
8.1.4.1 | 08.16.004 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada branca | FDE | UN | 5 |  | 0
8.1.4.2 | 08.16.010 | Lavatorio de louca branca sem coluna c/ torneira de fecham automatico | FDE | UN | 3 |  | 0
8.1.4.3 | S02086 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | ORSE | un | 3 |  | 0
8.1.4.4 | S86936S | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ORSE | un | 2 |  | 0
8.1.4.5 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | CDHU | M2 | 3.5 |  | 0
8.1.4.6 | 44.04.050 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | CDHU | M2 | 10.4 |  | 0
8.1.4.7 | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro (Grapas) | CDHU | KG | 71 |  | 0
8.1.4.8 | 08.17.085 | Torneira de fechamento automatico de mesa | FDE | UN | 6 |  | 0
8.1.4.9 | S03696 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | ORSE | un | 2 |  | 0
8.1.4.10 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | CDHU | UN | 5 |  | 0
8.1.4.11 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | CDHU | M2 | 1.2 |  | 0
8.1.4.12 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | CDHU | UN | 5 |  | 0
8.1.4.13 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | CDHU | UN | 4 |  | 0
8.1.4.14 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | CDHU | UN | 5 |  | 0
8.1.5 | MOBILIÁRIO | [5 empty] | 0
8.1.5.1 | 08.17.050 | Bebedouro eletrico com capacidade de 40 l | FDE | UN | 2 |  | 0
8.1.5.2 | S86887S | Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ORSE | un | 2 |  | 0
8.1.5.3 | I02013 | Sifão cromado para bebedouro, CELITE 721, 1 1/2" ou similar | ORSE | un | 2 |  | 0
8.1.6 | RUFOS (SOMENTE NA SECRETARIA) | [5 empty] | 0
8.1.6.1 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | CDHU | M | 23.26 |  | 0
8.1.6.2 | S101979S | Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020 | ORSE | m | 23.26 |  | 0
8.2 | PRÉDIOS INTERNOS (BL COZ / BANHEIROS / BERÇARIOS) | [5 empty] | 0
8.2.1 | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 0
8.2.1.1 | S99059S | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | ORSE | m | 60 |  | 0
8.2.1.2 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | CDHU | TX | 1 |  | 0
8.2.1.3 | 02.02.026 | Broca de concreto de diametro 25cm - incl arranques | FDE | M | 185 |  | 0
8.2.1.4 | 01.05.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | FDE | M3 | 11.7 |  | 0
8.2.1.5 | S96523S | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | ORSE | m3 | 6.15 |  | 0
8.2.1.6 | S101616S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026 | ORSE | m2 | 35.25 |  | 0
8.2.1.7 | 01.07.002 | Lastro de pedra britada - 5cm | FDE | M2 | 35.25 |  | 0
8.2.1.8 | S96536S | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | ORSE | m2 | 78 |  | 0
8.2.1.9 | S96534S | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | ORSE | m2 | 74 |  | 0
8.2.1.10 | S96546S | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | ORSE | kg | 698 |  | 0
8.2.1.11 | S96543S | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | ORSE | kg | 111 |  | 0
8.2.1.12 | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | FDE | M3 | 14 |  | 0
8.2.1.13 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 14 |  | 0
8.2.1.14 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | CDHU | M3 | 11.7 |  | 0
8.2.1.15 | 02.07.002 | Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa | FDE | M2 | 79.8 |  | 0
8.2.2 | SUPER-ESTRUTURA | [5 empty] | 0
8.2.2.1 | S07478 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | ORSE | m2 | 171 |  | 0
8.2.2.2 | S92762S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 500 |  | 0
8.2.2.3 | S92759S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 130 |  | 0
8.2.2.4 | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | FDE | M3 | 7 |  | 0
8.2.2.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 7 |  | 0
8.2.2.6 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | CDHU | M2 | 468 |  | 0
8.2.2.7 | S09907 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro tg 8m | ORSE | m | 307 |  | 0
8.2.2.8 | 12.01.001 | Chapisco | FDE | M2 | 936 |  | 0
8.2.2.9 | S12316 | Pintura de impermeabilização com aplicação de Sika Top 107, à trincha de seda, 02 demãos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1 | ORSE | m2 | 192 |  | 0
8.2.2.10 | 12.01.006 | Emboco desempenado | FDE | M2 | 468 |  | 0
8.2.3 | PORTAS, JANELAS OU ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
8.2.3.1 | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | CDHU | M2 | 15.3 |  | 0
8.2.3.2 | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | CDHU | M2 | 9.9 |  | 0
8.2.3.3 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida (Porta de armários da pia) | CDHU | M2 | 22.5 |  | 0
8.2.3.4 | S94570S | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco | ORSE | m2 | 2.2 |  | 0
8.2.3.5 | S94573S | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusiv | ORSE | m2 | 8 |  | 0
8.2.3.6 | 06.03.040 | Tela arame galvanizado mosquiteira contra insetos | FDE | M2 | 13.8 |  | 0
8.2.3.7 | S94569S | Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024 | ORSE | m2 | 5.6 |  | 0
8.2.3.8 | S94589S | Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_11/2024 | ORSE | m | 63.2 |  | 0
8.2.3.9 | 06.80.001 | Caixilho basculante em perfil de ferro (Portas e Janelas de ferro) | FDE | M2 | 25.6 |  | 0
8.2.3.10 | 05.70.001 | Recolocação de folhas de porta ou janela | FDE | UN | 3 |  | 0
8.2.3.11 | 24.20.090 | Solda MIG em esquadrias metálicas (Reforma portas de ferro) | CDHU | M | 20 |  | 0
8.2.3.12 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida (Portãozinhos Fraldrário e Solários) | CDHU | M2 | 5.8 |  | 0
8.2.3.13 | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro (Ferragem para reforma) | CDHU | KG | 50 |  | 0
8.2.3.14 | 05.05.085 | Ba-12 balcão de atendimento de granito (210x60cm) | FDE | UN | 1 |  | 0
8.2.3.15 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CDHU | CJ | 12 |  | 0
8.2.3.16 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | CDHU | M2 | 40.15 |  | 0
8.2.3.17 | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | CDHU | M2 | 7.6 |  | 0
8.2.4 | LOUÇAS, METAIS E BANCADAS | [5 empty] | 0
8.2.4.1 | 08.16.004 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada branca | FDE | UN | 5 |  | 0
8.2.4.2 | 08.16.010 | Lavatorio de louca branca sem coluna c/ torneira de fecham automatico | FDE | UN | 3 |  | 0
8.2.4.3 | S02086 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | ORSE | un | 3 |  | 0
8.2.4.4 | S86936S | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ORSE | un | 2 |  | 0
8.2.4.5 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | CDHU | M2 | 3.5 |  | 0
8.2.4.6 | 44.04.050 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | CDHU | M2 | 37.5 |  | 0
8.2.4.7 | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro (Grapas) | CDHU | KG | 71 |  | 0
8.2.4.8 | S11748 | Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196 C.Lnk da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | ORSE | un | 6 |  | 0
8.2.4.9 | S03696 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | ORSE | un | 2 |  | 0
8.2.4.10 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | CDHU | UN | 5 |  | 0
8.2.4.11 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | CDHU | M2 | 1.2 |  | 0
8.2.4.12 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | CDHU | UN | 5 |  | 0
8.2.4.13 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | CDHU | UN | 4 |  | 0
8.2.4.14 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | CDHU | UN | 5 |  | 0
8.2.5 | MOBILIÁRIO | [5 empty] | 0
8.2.5.1 | 08.17.050 | Bebedouro eletrico com capacidade de 40 l | FDE | UN | 2 |  | 0
8.2.5.2 | S86887S | Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | ORSE | un | 2 |  | 0
8.2.5.3 | I02013 | Sifão cromado para bebedouro, CELITE 721, 1 1/2" ou similar | ORSE | un | 2 |  | 0
8.2.6 | MURETA DO SOLARIO | [5 empty] | 0
8.2.6.1 | S99059S | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | ORSE | m | 30 |  | 0
8.2.6.2 | S96523S | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | ORSE | m3 | 2.5 |  | 0
8.2.6.3 | S101616S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026 | ORSE | m2 | 17.5 |  | 0
8.2.6.4 | 01.07.002 | Lastro de pedra britada - 5cm | FDE | M2 | 17.5 |  | 0
8.2.6.5 | S101173S | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020 | ORSE | m | 65 |  | 0
8.2.6.6 | S96536S | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | ORSE | m2 | 6 |  | 0
8.2.6.7 | S96546S | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | ORSE | kg | 75 |  | 0
8.2.6.8 | S96543S | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | ORSE | kg | 30 |  | 0
8.2.6.9 | 02.05.014 | Concreto dosado e lançado fck=20mpa | FDE | M3 | 1.8 |  | 0
8.2.6.10 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 1.8 |  | 0
8.2.6.11 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | CDHU | M3 | 1.8 |  | 0
8.2.6.12 | 17.02.30 (E) | PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM | SIURB | M2 | 78 |  | 0
8.2.6.13 | S94439S | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014 | ORSE | m2 | 78 |  | 0
8.2.6.14 | 13.01.017 | Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 esp=2,50cm | FDE | M2 | 78 |  | 0
8.2.6.15 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | CDHU | M2 | 36 |  | 0
8.2.6.16 | S09907 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro tg 8m | ORSE | m | 30 |  | 0
8.2.6.17 | 12.01.001 | Chapisco | FDE | M2 | 450 |  | 0
8.2.6.18 | 12.01.006 | Emboco desempenado | FDE | M2 | 450 |  | 0
8.3 | GRADIL METÁLICO (SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO) | [5 empty] | 0
8.3.1 | 16.01.029 | Fd-24 fechamento de divisa com gradil eletrofundido / broca (h=235cm) | FDE | M | 73.1 |  | 0
8.3.2 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | CDHU | M2 | 5.5 |  | 0
8.4 | ABRIGO DE GÁS e LIXO | [5 empty] | 0
8.4.1 | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | CDHU | UN | 1 |  | 0
8.4.2 | 08.02.099 | Servicos em abrigo e rede de gas | FDE | MV | 1 |  | 0
8.4.3 | S04867 | Remoção de tubulação de gás | ORSE | m | 50 |  | 0
8.4.4 | 08.02.061 | Tubo de cobre p/ gas classe a s/cost dn=3/4 (22) solda foscoper | FDE | M | 80 |  | 0
8.4.5 | 08.02.016 | Protecao anticorrosiva para ramais sob a terra (ver doc H1.01 FDE) | FDE | M | 75 |  | 0
8.4.6 | 08.02.021 | Vg-01 valvula e regulador de pressao de gas | FDE | UN | 2 |  | 0
8.4.7 | 16.06.023 | Al-01 abrigo para lixo | FDE | UN | 1 |  | 0
9 | PINTURA EM GERAL | [5 empty] | 0
9.1 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 2882.96 |  | 0
9.2 | 15.02.006 | Latex com massa niveladora para interior | FDE | M2 | 1322.84 |  | 0
9.3 | 15.02.005 | Tinta latex economica | FDE | M2 | 1560.12 |  | 0
9.4 | 33.03.750 | Verniz acrílico | CDHU | M2 | 630.2 |  | 0
9.5 | 15.04.082 | Tinta latex para piso | FDE | M2 | 383.4 |  | 0
9.6 | 15.03.028 | Esmalte a base de agua em esquadrias de ferro | FDE | M2 | 265.1 |  | 0
9.7 | 15.03.026 | Esmalte a base de agua com massa niveladora em esquadrias de madeira | FDE | M2 | 75.03 |  | 0
10 | RAMPA ACESSÍVEL | [5 empty] | 0
10.1 | 01.02.002 | Corte com retirada por caminhao nos primeiros 100 m | FDE | M3 | 14.55 |  | 0
10.2 | S99059S | Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018 | ORSE | m | 56.4 |  | 0
10.3 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | CDHU | M | 53 |  | 0
10.4 | S96527S | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024 | ORSE | m3 | 3.2 |  | 0
10.5 | S101616S | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural), em local com nível baixo de interferência. af_01/2026 | ORSE | m2 | 56.4 |  | 0
10.6 | S96534S | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024 | ORSE | m2 | 87.45 |  | 0
10.7 | S96622S | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024 | ORSE | m3 | 2.95 |  | 0
10.8 | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | FDE | M3 | 4.75 |  | 0
10.9 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 2.25 |  | 0
10.10 | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | CDHU | M2 | 13.6 |  | 0
10.11 | S98561S | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm. af_06/2018 | ORSE | m2 | 24.5 |  | 0
10.12 | 13.02.055 | Borracha assentada c/ argamassa - piso tatil de alerta | FDE | M2 | 1.8 |  | 0
10.13 | 16.13.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 55 |  | 0
10.14 | S94439S | (composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, e = 4 cm áreas secas e molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014 | ORSE | m2 | 33 |  | 0
10.15 | 13.01.018 | Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 c/ imperm. esp=2,50cm | FDE | M2 | 33 |  | 0
10.16 | 06.03.100 | Co-34 corrimão duplo aço galvanizado com pintura esmalte. | FDE | M | 49.7 |  | 0
11 | PORTICO DE ENTRADA | [5 empty] | 0
11.1 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | CDHU | M | 25 |  | 0
11.2 | S96546S | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 | ORSE | kg | 40 |  | 0
11.3 | S96545S | Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 | ORSE | kg | 91.16 |  | 0
11.4 | S96543S | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 | ORSE | kg | 6.5 |  | 0
11.5 | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | FDE | M3 | 7.9 |  | 0
11.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 7.9 |  | 0
11.7 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 9.35 |  | 0
11.8 | S92763S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 20 |  | 0
11.9 | S92762S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 58 |  | 0
11.10 | S92759S | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | ORSE | kg | 76 |  | 0
11.11 | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | FDE | M3 | 3 |  | 0
11.12 | S07478 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento | ORSE | m2 | 24.65 |  | 0
11.13 | 12.01.001 | Chapisco | FDE | M2 | 9 |  | 0
11.14 | 12.01.006 | Emboco desempenado | FDE | M2 | 9 |  | 0
11.15 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | CDHU | M2 | 7.5 |  | 0
11.16 | 28.20.090 | Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ | CDHU | UN | 6 |  | 0
11.17 | 28.01.150 | Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão com peso até 400 kg | CDHU | CJ | 2 |  | 0
11.18 | 03.04.010 | Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) | FDE | KG | 260 |  | 0
11.19 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) | CDHU | M2 | 14 |  | 0
11.20 | 07.04.042 | Cumeeira de aco galv natural perfil trap e=0,5mm h=100mm | FDE | M | 5 |  | 0
11.21 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | CDHU | M | 3 |  | 0
12 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0
12.1 | 4413200 | Plantio de grama comercial em placas | SICRO | m² | 200 |  | 0
12.2 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | CDHU | M2 | 1200 |  | 0
12.3 | 01.17.061 | Projeto complementares de arquitetura, estrutura ou AS-Built | CDHU | UN | 2 |  | 0
13 | MURO | [5 empty] | 0
13.1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
13.1.1 | LOCAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
13.1.1.1 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 215 |  | 0
13.1.1.2 | Propria.154 | Locação de ponto para referência topográfica. | Composições Próprias | un | 126 |  | 0
13.1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 0
13.1.2.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | CDHU | M3 | 52.5 |  | 0
13.1.2.2 | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | CDHU | M3 | 26.25 |  | 0
13.1.2.3 | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | CDHU | M2 | 420 |  | 0
13.1.2.4 | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | CDHU | UN | 140 |  | 0
13.1.2.5 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | CDHU | M2 | 15.1 |  | 0
13.1.2.6 | 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | CDHU | M2 | 210 |  | 0
13.1.2.7 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 99.75 |  | 0
13.1.2.8 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 2992.5 |  | 0
13.2 | INFRA ESTRUTURA DE FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0
13.2.1 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS | [5 empty] | 0
13.2.1.1 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | CDHU | TX | 1 |  | 0
13.2.1.2 | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | CDHU | M | 864 |  | 0
13.2.1.3 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 61.07 |  | 0
13.2.1.4 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1832.1 |  | 0
13.2.2 | BLOCOS / VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | 0
13.2.2.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | CDHU | M3 | 323.01 |  | 0
13.2.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | SINAPI | M2 | 298.39 |  | 0
13.2.2.3 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 298.39 |  | 0
13.2.2.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 306.52 |  | 0
13.2.2.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 2030.75 |  | 0
13.2.2.6 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | CDHU | M3 | 39.73 |  | 0
13.2.2.7 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 39.73 |  | 0
13.2.2.8 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 243.09 |  | 0
13.2.2.9 | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 79.92 |  | 0
13.2.2.10 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 2397.6 |  | 0
13.2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES EM CONTATO COM SOLO | [5 empty] | 0
13.2.3.1 | 09.07.07 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5 CM REF 98562 | SUDECAP | M2 | 234.16 |  | 0
13.2.3.2 | 09.08.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS REF 98557 | SUDECAP | M2 | 234.16 |  | 0
13.2.3.3 | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | SINAPI | M | 210 |  | 0
13.3 | ALVENARIAS | [5 empty] | 0
13.3.1 | 14.11.231 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B | CDHU | M2 | 665 |  | 0
13.3.2 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | CDHU | M2 | 237 |  | 0
13.3.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 1832.57 |  | 0
13.3.4 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | CDHU | M3 | 14.26 |  | 0
13.3.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 14.26 |  | 0
13.3.6 | S90281S | Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,02:0,9:1,2 (em massa seca de cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021 | ORSE | m3 | 27.44 |  | 0
13.3.7 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 797.71 |  | 0
13.3.8 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 208.47 |  | 0
13.4 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
13.4.1 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | CDHU | M2 | 2.75 |  | 0
13.4.2 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | CDHU | M2 | 7.5 |  | 0
13.4.3 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | CDHU | M2 | 10.52 |  | 0
13.5 | PINTURAS | [5 empty] | 0
13.5.1 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | CDHU | M2 | 62.31 |  | 0
13.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
13.6.1 | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | CDHU | M3 | 21 |  | 0
13.6.2 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | CDHU | M2 | 215 |  | 0
13.7 | PÓRTICO DE ENTRADA PRINCIPAL | [5 empty] | 0
13.7.1 | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | CDHU | M | 16 |  | 0
13.7.2 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 4 |  | 0
13.7.3 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | CDHU | M3 | 3.05 |  | 0
13.7.4 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 3.55 |  | 0
13.7.5 | 01.07.010 | Lastro de concreto - 5 cm | FDE | M2 | 3.55 |  | 0
13.7.6 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 11.2 |  | 0
13.7.7 | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | CDHU | M2 | 31.41 |  | 0
13.7.8 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 253.7 |  | 0
13.7.9 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 47.1 |  | 0
13.7.10 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 4.49 |  | 0
13.7.11 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 112.4 |  | 0
13.7.12 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | CDHU | M3 | 2.67 |  | 0
13.7.13 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 1.23 |  | 0
13.7.14 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 2.18 |  | 0
13.7.15 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | CDHU | M2 | 24.23 |  | 0
13.7.16 | 00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | SINAPI | L | 24.23 |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 0