## Lista de Materiais
OBRA
Tipo: | PROJETO ELÉTRICO
Titulo: | E.M.MONICA E CEBOLINHA
Endereço: | SÃO JOSE DO RIO PRETO
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
Lista de Materiais
Elétrica
Acessórios p/ eletrodutos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7106 | Caixa PVC | 4x2" | 47 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7107 | Caixa PVC | 4x4" | 1 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3950 | Caixa PVC octogonal | 3x3" | 2 | pç
Cabo Unipolar (cobre)
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Amarelo | 360 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Azul claro | 40 | m
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Branco | 80 | m
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Preto | 180 | m
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Verde-amarelo | 100 | m
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 2.5 mm² - Vermelho | 90 | m
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Amarelo | 10 | m
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Azul claro | 160 | m
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Branco | 100 | m
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Preto | 40 | m
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Verde | 5 | m
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Verde-amarelo | 60 | m
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 4 mm² - Vermelho | 40 | m
14 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 6 mm² - Branco | 47.18 | m
15 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 6 mm² - Preto | 117.65 | m
16 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 6 mm² - Verde | 2.5 | m
17 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 6 mm² - Verde-amarelo | 73.57 | m
18 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 6 mm² - Vermelho | 100.03 | m
19 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 1,0KV (ref. Pirastic SintenaxFlexível) | 25 mm² - Preto | 60 | m
20 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 17 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível) | 25 mm² - Azul claro | 20 | m
Caixa de passagem - embutir
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6772 | Aço pintada (ref Lukbox) | 300x300x120 mm | 4 | pç
Dispositivo Elétrico - embutido
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6119 | Placa 2"x4" - ventilador teto | Liga/Desliga | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6784 | Placa 2x4" | Interruptor bipolar paralelo - 1 tecla dupla | 10 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6785 | Placa 2x4" | Interruptor bipolar simples - 1 tecla | 10 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6800 | Placa 2x4" | Placa c/ furo | 5 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6802 | Placa 2x4" | Placa p/ 1 função | 17 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6805 | Placa 2x4" | Placa p/ 2 funções | 6 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3977 | Placa 4x4" | Placa cega | 1 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 21265 | S/ placa | Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A | 6 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4379 | S/ placa | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 2 | pç
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4380 | S/ placa | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 14 | pç
Dispositivo de Proteção
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6259 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) | 125A - 10 kA | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8013 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 10 A - 5 kA | 1 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8048 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 16 A - 5 kA | 1 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 8050 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 32 A - 5 kA | 5 | pç
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29520 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 63 A - 40 kA | 2 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6756 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 63 A - 5 kA | 4 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 29412 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL | 200 A - 22 kA | 1 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7269 | Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 20 A - 5 kA | 1 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7272 | Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 25 A - 5 kA | 6 | pç
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6756 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) | 80 A - 5 kA | 2 | pç
Dispositivo de Proteção - SOPRANO
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 |  |  |  |  | Dispositivo de Proteção Contra Surto Monopolar - Classe II | 275V - Imax=20kA; In=10kA (CÓD: 05190.0001.01) | 19 | pç
2 |  |  |  |  | Interruptor tetrapolar DR-H(3 fases/neutro - In 30mA) - DIN | 25A - (05028.6025.41) | 2 | pç
3 |  |  |  |  | Interruptor tetrapolar DR-H(3 fases/neutro - In 30mA) - DIN | 40A - (05028.6040.41) | 2 | pç
4 |  |  |  |  | Interruptor tetrapolar DR-H(3 fases/neutro - In 30mA) - DIN | 63A - (05028.6063.41) | 2 | pç
Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30483 | Acessórios para eletrocalha | Saída dupla para eletroduto | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30482 | Acessórios para eletrocalha | Saída horizontal para eletroduto | 3 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 16509 | Cotovelo reto 90° | 200x50mm chapa 18 | 6 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4568 | Eletrocalha perfurada tipo U | 200x50mm chapa 18 | 15.13 | m
5 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4570 | Eletrocalha perfurada tipo U | 300x100mm chapa 18 | 14.95 | m
6 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5075 | Suporte vertical | 120x204mm | 11 | pç
7 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5077 | Suporte vertical | 70x125mm | 14 | pç
8 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7128 | Tala plana perfurada | 100mm | 12 | pç
9 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7130 | Tala plana perfurada | 50mm | 26 | pç
10 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 16341 | Tampa p/ cotovelo reto 90° | 200x50mm chapa 18 | 6 | pç
11 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7054 | Tampa tipo U | 200mm chapa 24 | 15.13 | m
12 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7055 | Tampa tipo U | 300mm chapa 24 | 14.95 | m
13 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 13752 | Terminal | 300x100mm chapa 18 | 1 | pç
Eletroduto PVC flexível
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4446 | Eletroduto leve | 3/4" | 250 | m
Eletroduto metálico rígido leve
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6009 | Braçadeira galvan. tipo U | 3/4" | 19 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5954 | Eletroduto galvanizado, vara 3,0m | 3/4" | 15.75 | m
Ponto de luz
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30531 | Ponto de luz | Luminaria tipo arandela "tartaruga", para uso externo com lampada em Led 10W. | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30533 | Ponto de luz | Luminaria de sobrepor, 1243x203x55mm, corpo em chapa de aço, acabamento em tinta poliester de alta resistencia na cor branca microtexturizada, difusor translucido em Led SMD de alto desempenho, com 02 lampadas tuboled de 18w, temperatura de cor 6500K, com alto fator de potencia, luminosidade de 1850lm cada lampada, modelo referencia 4240 Lumavi ou mimilar com as mesmas caracteristicas | 4 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30535 | Ponto de luz | Luminaria de sobrepor, 618x243x60mm, corpo em chapa de aço, acabamento em tinta poliester de alta resistencia na cor branca microtexturizada, com 02 lampadas tuboled de 10w, temperatura de cor 6500K, com alto fator de potencia, luminosidade de 1850lm cada lampada, modelo referencia 140 Lumavi ou similar com as mesmas caracteristicas | 17 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 30533 | Ponto de luz | Luminaria de sobrepor hermetica 39w, modelo referencia LHT26-S-Led, cor branca, fluxo luminoso 4000lm, 5000k, Lumicenter ou similar com as mesmas caracteristicas | 13 | pç
Lista de Materiais
SPDA
Aterramento
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19615 | Barramento de equipotencialização | 9 terminais | 1 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19617 | Caixa de inspeção | PVC - Ø250x250mm | 1 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4559 | Haste de aterramento - cobreada | 5/8" x 2,40m | 23 | pç
Captores
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5481 | Captor Franklin | H=300mm - 02 descidas | 4 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 5483 | Captor Franklin | H=350mm - 02 descidas | 3 | pç
3 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19628 | Mastro simples | 3m x ø2" | 7 | pç
4 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19650 | Terminal Aéreo | 600 mm - Barra chata de alumínio | 39 | pç
Condutores de proteção (SPDA)
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6985 | Cabo de alumínio Nú - 7 fios | 2/0 AWG (67,35 mm²) | 749.23 | m
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 19654 | Duto de Proteção | Tubos de PVC de 1" x 3m | 21 | pç
Interfone
Acessórios Cabeamento - Metálico
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 6480 | Conector | RJ45 (CM8v) | 2 | pç
Acessórios p/ eletrodutos
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7106 | Caixa PVC | 4x2" | 2 | pç
2 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 7107 | Caixa PVC | 4x4" | 2 | pç
Dispositivo Elétrico - embutido
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 3977 | Placa 4x4" | Placa cega | 2 | pç
Interfone
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4545 | Aparelho dechamada e recepção interfone | 1 módulo - RJ45 | 2 | pç
Eletroduto PVC flexível
Nº | Fabricante | Tabela de Referência | Categoria | Código | Descrição | Item | Quantidade | Unidade | Observação
1 | AltoQi | AltoQi | Insumo | 4446 | Eletroduto leve | 3/4" | 23.4 | m
PANSIERA PROJETOS ELETRICOS
OBSERVAÇÕES
1- O QUADRO DE MEDIÇÃO É EXISTENTE.
2- OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÕES SERÃO REMANEJADOS E INCLUSÃO DE NOVOS CIRCUITOS.
3- FOI UTILIZADO AS ELETROCALHAS EXISTENTES.
4- NAS LAJES EXISTENTES A TUBULAÇÃO SERA POR CIMA DA LAJE, NAS NOVAS SERÃO EMBUTIDOS.