## PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0
1.1 | Canteiro de Obras | [5 empty] | 0
1.1.1 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | CDHU | UNMES | 10 |  | 0
1.1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | CDHU | UNMES | 10 |  | 0
1.1.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | CDHU | M2 | 10 |  | 0
1.2 | Projeto | [5 empty] | 0
1.2.1 | Propria.160 | Aprovação de Projeto na Prefeitura (Alvara Construção) (SINAPI) | Composições Próprias | un | 1 |  | 0
1.2.2 | Propria.161 | Aprovação de Projeto no Corpo de Bombeiros (SINAPI) | Composições Próprias | un | 1 |  | 0
2 | ESCOLA | [5 empty] | 0
2.1 | Demolições e Retiradas | [5 empty] | 0
2.1.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | CDHU | M3 | 45.24 |  | 0
2.1.2 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | CDHU | M2 | 88.44 |  | 0
2.1.3 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | CDHU | M2 | 88.44 |  | 0
2.1.4 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | CDHU | M2 | 647.85 |  | 0
2.1.5 | 03.04.040 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | CDHU | M | 398.52 |  | 0
2.1.6 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | CDHU | M3 | 71.83 |  | 0
2.1.7 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | CDHU | UN | 14 |  | 0
2.1.8 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | CDHU | M | 70 |  | 0
2.1.9 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | CDHU | M2 | 47.48 |  | 0
2.1.10 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | CDHU | UN | 19 |  | 0
2.1.11 | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | CDHU | M2 | 14.8 |  | 0
2.1.12 | 04.11.120 | Retirada de torneira ou chuveiro | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.1.13 | 04.01.060 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | CDHU | M2 | 15 |  | 0
2.1.14 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 194.13 |  | 0
2.2 | Fundações Profundas | [5 empty] | 0
2.2.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | CDHU | M2 | 107.42 |  | 0
2.2.2 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | CDHU | TX | 1 |  | 0
2.2.3 | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | CDHU | M | 164 |  | 0
2.2.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 217 |  | 0
2.2.5 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 75 |  | 0
2.2.6 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 41 |  | 0
2.2.7 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 9.6 |  | 0
2.3 | Blocos e Vigas Baldrames | [5 empty] | 0
2.3.1 | Blocos | [5 empty] | 0
2.3.1.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | CDHU | M3 | 21.91 |  | 0
2.3.1.2 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 12.4 |  | 0
2.3.1.3 | 01.07.010 | Lastro de concreto - 5 cm | FDE | M2 | 12.4 |  | 0
2.3.1.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 49.61 |  | 0
2.3.1.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 476.9 |  | 0
2.3.1.6 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 6.82 |  | 0
2.3.1.7 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 6.82 |  | 0
2.3.1.8 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 15.09 |  | 0
2.3.1.9 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 8.19 |  | 0
2.3.2 | Vigas Baldrames | [5 empty] | 0
2.3.2.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | CDHU | M3 | 40.83 |  | 0
2.3.2.2 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 19.79 |  | 0
2.3.2.3 | 01.07.010 | Lastro de concreto - 5 cm | FDE | M2 | 19.79 |  | 0
2.3.2.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 82.53 |  | 0
2.3.2.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 241 |  | 0
2.3.2.6 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 132.8 |  | 0
2.3.2.7 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 6.19 |  | 0
2.3.2.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 6.19 |  | 0
2.3.2.9 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | CDHU | M3 | 4.95 |  | 0
2.3.2.10 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | CDHU | M3 | 2.05 |  | 0
2.3.2.11 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 34.64 |  | 0
2.3.2.12 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 49 |  | 0
2.4 | Superestrutura de Concreto | [5 empty] | 0
2.4.1 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | CDHU | M2 | 231.42 |  | 0
2.4.2 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 15.77 |  | 0
2.4.3 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | CDHU | M3 | 15.77 |  | 0
2.4.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 731.5 |  | 0
2.4.5 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 251.8 |  | 0
2.4.6 | 13.01.320 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | CDHU | M2 | 99.01 |  | 0
2.4.7 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | CDHU | KG | 146.53 |  | 0
2.5 | Alvenarias e Divisórias | [5 empty] | 0
2.5.1 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | CDHU | M2 | 315.52 |  | 0
2.5.2 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | CDHU | M2 | 40.3 |  | 0
2.5.3 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | CDHU | M2 | 40.59 |  | 0
2.6 | Impermeabilização | [5 empty] | 0
2.6.1 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | CDHU | M3 | 7.83 |  | 0
2.7 | Revestimentos | [5 empty] | 0
2.7.1 | Revestimentos de Paredes Internas | [5 empty] | 0
2.7.1.1 | 17.02.020 | Chapisco | CDHU | M2 | 638.12 |  | 0
2.7.1.2 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | CDHU | M2 | 638.12 |  | 0
2.7.1.3 | 17.02.220 | Reboco | CDHU | M2 | 638.12 |  | 0
2.7.1.4 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | CDHU | M2 | 517.98 |  | 0
2.7.2 | Revestimentos de Paredes Externas | [5 empty] | 0
2.7.2.1 | 17.02.020 | Chapisco | CDHU | M2 | 147.77 |  | 0
2.7.2.2 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | CDHU | M2 | 147.77 |  | 0
2.7.2.3 | 17.02.220 | Reboco | CDHU | M2 | 147.77 |  | 0
2.7.3 | Revestimentos das Lajes | [5 empty] | 0
2.7.3.1 | 17.02.020 | Chapisco | CDHU | M2 | 99.01 |  | 0
2.7.3.2 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | CDHU | M2 | 99.01 |  | 0
2.7.3.3 | 17.02.220 | Reboco | CDHU | M2 | 99.01 |  | 0
2.8 | Pisos / Rodapés / Soleiras / Peitoris | [5 empty] | 0
2.8.1 | Pisos | [5 empty] | 0
2.8.1.1 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | CDHU | M3 | 40.74 |  | 0
2.8.1.2 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | CDHU | M3 | 20.37 |  | 0
2.8.1.3 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | CDHU | M2 | 678.99 |  | 0
2.8.1.4 | 32.07.040 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | CDHU | M | 1493.78 |  | 0
2.8.1.5 | 17.40.010 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | CDHU | M2 | 35.95 |  | 0
2.8.1.6 | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | CDHU | M2 | 1586.18 |  | 0
2.8.2 | Rodapés | [5 empty] | 0
2.8.2.1 | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | CDHU | M | 540.6 |  | 0
2.8.2.2 | 17.40.070 | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento | CDHU | M | 23.94 |  | 0
2.8.3 | Soleiras | [5 empty] | 0
2.8.3.1 | 17.10.100 | Soleira em granilite moldado no local | CDHU | M | 25.8 |  | 0
2.8.4 | Peitoris | [5 empty] | 0
2.8.4.1 | 17.05.420 | Peitoril em concreto simples | CDHU | M | 25.8 |  | 0
2.9 | Esquadrias e Vidros | [5 empty] | 0
2.9.1 | Janelas de Ferro Basculante Existentes | [5 empty] | 0
2.9.1.1 | 16.80.092 | Limpeza de caixilhos metalicos | FDE | M2 | 8 |  | 0
2.9.1.2 | 06.80.049 | Lubrificacao de caixilho e troca de rebites | FDE | M2 | 76.47 |  | 0
2.9.1.3 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | CDHU | M2 | 22.09 |  | 0
2.9.1.4 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | CDHU | M2 | 0.86 |  | 0
2.9.2 | Janelas de Ferro Basculante Novas | [5 empty] | 0
2.9.2.1 | 24.01.030 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | CDHU | M2 | 19.88 |  | 0
2.9.2.2 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | CDHU | M2 | 14.6 |  | 0
2.9.2.3 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | CDHU | M2 | 5.28 |  | 0
2.9.2.4 | 24.03.200 | Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis de ferro | CDHU | M2 | 13.6 |  | 0
2.9.3 | Portas de Madeira | [5 empty] | 0
2.9.3.1 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | CDHU | UN | 8 |  | 0
2.9.3.2 | 23.20.040 | Recolocação de folhas de porta ou janela | CDHU | UN | 8 |  | 0
2.9.3.3 | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | CDHU | UN | 19 |  | 0
2.9.3.4 | 04.10.020 | Retirada de fechadura ou fecho de embutir | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.9.3.5 | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.9.3.6 | 28.20.412 | Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg | CDHU | UN | 9 |  | 0
2.9.4 | Portas de Alumínio | [5 empty] | 0
2.9.4.1 | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | CDHU | M2 | 58.96 |  | 0
2.9.5 | Elementos Diversos | [5 empty] | 0
2.9.5.1 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CDHU | CJ | 20 |  | 0
2.9.5.2 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.9.5.3 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | CDHU | M | 4 |  | 0
2.9.5.4 | 05.05.087 | Gs-04 guiche de secretaria/janela de correr | FDE | UN | 1 |  | 0
2.9.5.5 | 05.05.087 | BA-13 Balcão atendimento - granito | FDE | UN | 1 |  | 0
2.9.6 | Portas de Ferro Existentes | [5 empty] | 0
2.9.6.1 | 16.80.092 | Limpeza de caixilhos metalicos | FDE | M2 | 20.31 |  | 0
2.9.6.2 | 06.80.049 | Lubrificacao de caixilho e troca de rebites | FDE | M2 | 20.31 |  | 0
2.9.7 | Portas de Ferro Novas | [5 empty] | 0
2.9.7.1 | 24.02.080 | Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida | CDHU | M2 | 20.1 |  | 0
2.9.7.2 | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | CDHU | M2 | 1.68 |  | 0
2.9.7.3 | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | CDHU | M2 | 0.64 |  | 0
2.10 | Instalações Elétricas | [5 empty] | 0
2.10.1 | Caixas e Conduletes | [5 empty] | 0
2.10.1.1 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | CDHU | UN | 47 |  | 0
2.10.1.2 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.10.1.3 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.1.4 | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | CDHU | UN | 4 |  | 0
2.10.1.5 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CDHU | CJ | 5 |  | 0
2.10.2 | Condutores | [5 empty] | 0
2.10.2.1 | 39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | CDHU | M | 80 |  | 0
2.10.2.2 | P.08.000.043025 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | CDHU | M | 1000 |  | 0
2.10.2.3 | P.08.000.043026 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | CDHU | M | 415 |  | 0
2.10.2.4 | P.08.000.043027 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750V - isolação PVC 70°C | CDHU | M | 341 |  | 0
2.10.3 | Dispositivos Elétricos | [5 empty] | 0
2.10.3.1 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CDHU | CJ | 10 |  | 0
2.10.3.2 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CDHU | CJ | 10 |  | 0
2.10.3.3 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CDHU | CJ | 2 |  | 0
2.10.3.4 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CDHU | CJ | 26 |  | 0
2.10.3.5 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | CDHU | UN | 29 |  | 0
2.10.3.6 | Composição 001 | Placa 4" x 2" - liga-desliga para ventilador |  | un | 2 |  | 0
2.10.4 | Eletrodutos | [5 empty] | 0
2.10.4.1 | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | CDHU | M | 285 |  | 0
2.10.4.2 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | CDHU | M | 15.8 |  | 0
2.10.4.3 | 36.20.060 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | CDHU | UN | 19 |  | 0
2.10.5 | Eletrocalha | [5 empty] | 0
2.10.5.1 | 38.21.940 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios | CDHU | M | 15.1 |  | 0
2.10.5.2 | 38.22.150 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 300x100 mm, com acessórios | CDHU | M | 15 |  | 0
2.10.5.3 | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm | CDHU | M | 15.1 |  | 0
2.10.5.4 | 38.22.660 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 300 mm | CDHU | M | 15 |  | 0
2.10.5.5 | 38.23.040 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x50 mm | CDHU | UN | 11 |  | 0
2.10.5.6 | 38.23.150 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 300x100 mm | CDHU | UN | 14 |  | 0
2.10.6 | Quadro de Distribuiçõa - Existente | [5 empty] | 0
2.10.6.1 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | CDHU | UN | 8 |  | 0
2.10.6.2 | 09.02.091 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x125a a 3x225a | FDE | UN | 3 |  | 0
2.10.6.3 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.6.4 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.6.5 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.6.6 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | CDHU | UN | 19 |  | 0
2.10.6.7 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | CDHU | UN | 10 |  | 0
2.10.6.8 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | CDHU | UN | 7 |  | 0
2.10.6.9 | 09.04.042 | Quadro geral-barramento de 100 a | FDE | M | 5 |  | 0
2.10.6.10 | 09.02.099 | Servicos de entrada de baixa tensao | FDE | MV | 3 |  | 0
2.10.7 | Iluminação | [5 empty] | 0
2.10.7.1 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.7.2 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.7.3 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | CDHU | UN | 21 |  | 0
2.10.7.4 | 09.09.059 | Il-87 luminária led hermética de sobrepor c/difusor translúcido <= 50w | FDE | UN | 13 |  | 0
2.10.8 | Aterramento | [5 empty] | 0
2.10.8.1 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | CDHU | UN | 23 |  | 0
2.10.8.2 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.10.8.3 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.10.8.4 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.10.8.5 | 39.15.070 | Cabo de alumínio nu sem alma de aço CA, 2/0 AWG - Aster | CDHU | M | 749.2 |  | 0
2.10.8.6 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | CDHU | M | 63 |  | 0
2.10.8.7 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | CDHU | UN | 7 |  | 0
2.10.8.8 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | CDHU | M | 21 |  | 0
2.10.8.9 | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | CDHU | UN | 39 |  | 0
2.10.9 | Interfone | [5 empty] | 0
2.10.9.1 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.9.2 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.9.3 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.9.4 | 40.20.140 | Placa de 4´ x 4´ | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.9.5 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.10.9.6 | 66.02.130 | Porteiro eletrônico com um interfone | CDHU | CJ | 1 |  | 0
2.10.9.7 | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | CDHU | M | 23.4 |  | 0
2.11 | Instalações Hidráulicas | [5 empty] | 0
2.11.1 | Água Fria | [5 empty] | 0
2.11.1.1 | 46.01.010 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | CDHU | M | 6 |  | 0
2.11.1.2 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | CDHU | M | 114 |  | 0
2.11.1.3 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | CDHU | M | 18 |  | 0
2.11.1.4 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | CDHU | M | 12 |  | 0
2.11.1.5 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | CDHU | M | 18 |  | 0
2.11.1.6 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | CDHU | M | 48 |  | 0
2.11.1.7 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.11.2 | Esgoto / Ventilação | [5 empty] | 0
2.11.2.1 | 46.03.080 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 24 |  | 0
2.11.2.2 | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 51 |  | 0
2.11.2.3 | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 6 |  | 0
2.11.2.4 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 78 |  | 0
2.11.2.5 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | CDHU | UN | 1 |  | 0
2.11.2.6 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | CDHU | UN | 15 |  | 0
2.11.2.7 | 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.11.2.8 | 16.08.028 | Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto | FDE | UN | 1 |  | 0
2.11.2.9 | 16.08.027 | Cg-01 caixa de gordura em alvenaria | FDE | UN | 2 |  | 0
2.11.2.10 | 08.10.056 | Terminal de ventilacao em pvc p/esgoto dn 50mm (2") | FDE | UN | 6 |  | 0
2.11.3 | Registros e Válvulas | [5 empty] | 0
2.11.3.1 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | CDHU | UN | 22 |  | 0
2.11.3.2 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | CDHU | UN | 4 |  | 0
2.11.3.3 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | CDHU | UN | 5 |  | 0
2.11.3.4 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.11.3.5 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.11.3.6 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | CDHU | UN | 17 |  | 0
2.11.3.7 | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.11.3.8 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.11.4 | Dreno do Ar Condicionado | [5 empty] | 0
2.11.4.1 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | CDHU | M | 18 |  | 0
2.11.5 | Águas Pluviais | [5 empty] | 0
2.11.5.1 | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 6 |  | 0
2.11.5.2 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 18 |  | 0
2.11.5.3 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | CDHU | M | 18 |  | 0
2.11.5.4 | 16.05.031 | Ca-21 canaleta de aguas pluviais em concreto (20cm) | FDE | M | 73.55 |  | 0
2.11.5.5 | 16.05.040 | Tc-03 tampa de concreto p/ canaleta ap (20cm) | FDE | M | 73.55 |  | 0
2.11.5.6 | 16.05.012 | Ca-11 caixa de areia com grelha | FDE | UN | 2 |  | 0
2.11.5.7 | 49.05.020 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.11.6 | Gás | [5 empty] | 0
2.11.6.1 | 08.02.001 | Ag-04 abrigo para gas com 2 cilindros de 45 kg | FDE | UN | 1 |  | 0
2.11.6.2 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | CDHU | M | 14 |  | 0
2.11.6.3 | 08.02.016 | Protecao anticorrosiva para ramais sob a terra | FDE | M | 14 |  | 0
2.11.6.4 | 47.01.180 | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.11.6.5 | 08.02.021 | Vg-01 valvula e regulador de pressao de gas | FDE | UN | 1 |  | 0
2.12 | Louças / Metais / Bancadas / Prateleiras | [5 empty] | 0
2.12.1 | Louças e Metais | [5 empty] | 0
2.12.1.1 | 44.01.070 | Bacia sifonada de louça sem tampa, com saída horizontal - 6 litros | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.12.1.2 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.12.1.3 | 08.16.003 | Bacia sanitária infantil | FDE | UN | 12 |  | 0
2.12.1.4 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | CDHU | UN | 5 |  | 0
2.12.1.5 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | CDHU | UN | 14 |  | 0
2.12.1.6 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | CDHU | UN | 4 |  | 0
2.12.1.7 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.12.1.8 | 08.17.085 | Torneira de fechamento automatico de mesa | FDE | UN | 20 |  | 0
2.12.1.9 | 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório | CDHU | UN | 18 |  | 0
2.12.1.10 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | CDHU | UN | 25 |  | 0
2.12.1.11 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | CDHU | UN | 23 |  | 0
2.12.1.12 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.12.1.13 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | CDHU | UN | 4 |  | 0
2.12.1.14 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | CDHU | UN | 10 |  | 0
2.12.1.15 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | CDHU | UN | 17 |  | 0
2.12.1.16 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | CDHU | UN | 20 |  | 0
2.12.1.17 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | CDHU | UN | 12 |  | 0
2.12.1.18 | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | CDHU | UN | 6 |  | 0
2.12.1.19 | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | CDHU | UN | 8 |  | 0
2.12.1.20 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | CDHU | M2 | 10.52 |  | 0
2.12.1.21 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | CDHU | UN | 3 |  | 0
2.12.1.22 | 44.06.520 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.12.1.23 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | CDHU | UN | 5 |  | 0
2.12.1.24 | 44.20.620 | Válvula americana | CDHU | UN | 5 |  | 0
2.12.1.25 | 08.16.046 | Tanque de louca branca,grande c/coluna | FDE | UN | 2 |  | 0
2.12.1.26 | 30.08.050 | Trocador acessível em MDF com revestimento em laminado melamínico de 180x80 cm | CDHU | UN | 2 |  | 0
2.12.2 | Bancadas | [5 empty] | 0
2.12.2.1 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | CDHU | M2 | 23.63 |  | 0
2.12.2.2 | 38.23.330 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm | CDHU | UN | 8 |  | 0
2.12.2.3 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | CDHU | M2 | 13.37 |  | 0
2.12.3 | Prateleiras | [5 empty] | 0
2.12.3.1 | 44.04.050 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | CDHU | M2 | 34.93 |  | 0
2.12.3.2 | 38.23.330 | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm | CDHU | UN | 130 |  | 0
2.13 | Pintura | [5 empty] | 0
2.13.1 | Pintura das Lajes | [5 empty] | 0
2.13.1.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | CDHU | M2 | 676.08 |  | 0
2.13.1.2 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | CDHU | M2 | 676.08 |  | 0
2.13.2 | Pintura de Paredes Internas | [5 empty] | 0
2.13.2.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | CDHU | M2 | 1087.98 |  | 0
2.13.2.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | CDHU | M2 | 1087.98 |  | 0
2.13.2.3 | 33.03.750 | Verniz acrílico | CDHU | M2 | 772.67 |  | 0
2.13.3 | Pintura de Paredes Externas | [5 empty] | 0
2.13.3.1 | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | CDHU | M2 | 939.85 |  | 0
2.13.3.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | CDHU | M2 | 939.85 |  | 0
2.13.4 | Pintura das Esquadrias | [5 empty] | 0
2.13.4.1 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | CDHU | M2 | 411.99 |  | 0
2.13.4.2 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | CDHU | M2 | 148.05 |  | 0
2.14 | Equipamentos | [5 empty] | 0
2.14.1 | 62.20.330 | Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área até 3,00 m² | CDHU | M2 | 1 |  | 0
2.14.2 | 09.12.001 | Ex-01 exaustor axial dn 40cm | FDE | UN | 3 |  | 0
2.14.3 | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CDHU | CJ | 3 |  | 0
2.14.4 | Composição 002 | Ventilador de parede Ø40cm potência de 140W |  | un | 2 |  | 0
2.15 | Serviços Complementares | [5 empty] | 0
2.15.1 | 08.15.018 | Lt-06 lavatório coletivo com torneira antivandalismo | FDE | M | 6.9 |  | 0
2.15.2 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | CDHU | M2 | 838.84 |  | 0
3 | COBERTURA | [5 empty] | 0
3.1 | Demolição e Retirada | [5 empty] | 0
3.1.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | CDHU | M2 | 92.9 |  | 0
3.1.2 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | CDHU | M2 | 495 |  | 0
3.1.3 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | CDHU | M2 | 92.9 |  | 0
3.1.4 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | CDHU | M2 | 495 |  | 0
3.1.5 | 04.03.090 | Retirada de domo de acrílico, inclusive perfis metálicos de fixação | CDHU | M2 | 94.29 |  | 0
3.1.6 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 211.68 |  | 0
3.2 | Cobertura Existente em Telha CRFS | [5 empty] | 0
3.2.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | CDHU | M2 | 65.67 |  | 0
3.2.2 | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | CDHU | M2 | 65.67 |  | 0
3.2.3 | 55.01.030 | Limpeza complementar com hidrojateamento | CDHU | M2 | 328.37 |  | 0
3.3 | Estrutura Metálica e Cobertura | [5 empty] | 0
3.3.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | CDHU | KG | 12505.92 |  | 0
3.3.2 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | CDHU | KG | 12505.92 |  | 0
3.3.3 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) | CDHU | M2 | 781.62 |  | 0
3.3.4 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm | CDHU | M | 43 |  | 0
3.3.5 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | CDHU | M | 158 |  | 0
3.3.6 | 15.03.064 | Face externa de calhas/condutores com esmalte a base de agua | FDE | M | 158 |  | 0
3.3.7 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | CDHU | UN | 6 |  | 0
4 | ÁREA EXTERNA | [5 empty] | 0
4.1 | Piso Cimentado | [5 empty] | 0
4.1.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | CDHU | M3 | 22.71 |  | 0
4.1.2 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 338.91 |  | 0
4.1.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | CDHU | M3 | 16.95 |  | 0
4.1.4 | 11.18.060 | Lona plástica preta - uso geral | CDHU | M2 | 338.91 |  | 0
4.1.5 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SINAPI | M2 | 338.91 |  | 0
4.1.6 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | CDHU | M2 | 622.81 |  | 0
4.1.7 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | CDHU | M2 | 4.15 |  | 0
4.1.8 | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | CDHU | M2 | 4.15 |  | 0
4.2 | Muro de Fechamento | [5 empty] | 0
4.2.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 560 |  | 0
4.2.2 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 7 |  | 0
4.2.3 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 7 |  | 0
4.2.4 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | CDHU | M2 | 70.92 |  | 0
4.2.5 | 17.02.080 | Chapisco rústico com pedra britada nº 1 | CDHU | M2 | 141.85 |  | 0
4.2.6 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | CDHU | M2 | 857.63 |  | 0
4.3 | Pórtico de Entrada | [5 empty] | 0
4.3.1 | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | CDHU | M | 16 |  | 0
4.3.2 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 4 |  | 0
4.3.3 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | CDHU | M3 | 3.05 |  | 0
4.3.4 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 3.55 |  | 0
4.3.5 | 01.07.010 | Lastro de concreto - 5 cm | FDE | M2 | 3.55 |  | 0
4.3.6 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 11.2 |  | 0
4.3.7 | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | CDHU | M2 | 31.41 |  | 0
4.3.8 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 253.7 |  | 0
4.3.9 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 47.1 |  | 0
4.3.10 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 4.49 |  | 0
4.3.11 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 1.82 |  | 0
4.3.12 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | CDHU | M3 | 2.67 |  | 0
4.3.13 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 1.23 |  | 0
4.3.14 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 2.18 |  | 0
4.3.15 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | CDHU | M2 | 24.23 |  | 0
4.3.16 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | CDHU | M2 | 24.23 |  | 0
4.4 | Gradil Eletrofundido | [5 empty] | 0
4.4.1 | Estacas escavadas mecanicamente | [5 empty] | 0
4.4.1.1 | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | CDHU | M | 12.5 |  | 0
4.4.1.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 24 |  | 0
4.4.1.3 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | KG | 6 |  | 0
4.4.1.4 | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SINAPI | UN | 5 |  | 0
4.4.1.5 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 0.75 |  | 0
4.4.2 | Blocos | [5 empty] | 0
4.4.2.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | CDHU | M3 | 0.63 |  | 0
4.4.2.2 | 02.01.010 | Apiloamento para simples regularizacao | FDE | M2 | 1.25 |  | 0
4.4.2.3 | 01.07.010 | Lastro de concreto - 5 cm | FDE | M2 | 1.25 |  | 0
4.4.2.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | CDHU | M2 | 5 |  | 0
4.4.2.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | KG | 25.5 |  | 0
4.4.2.6 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | CDHU | M3 | 0.32 |  | 0
4.4.2.7 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | M3 | 0.32 |  | 0
4.4.2.8 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | M3 | 0.31 |  | 0
4.4.2.9 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | M3 | 0.38 |  | 0
4.4.3 | Gradis e Portões | [5 empty] | 0
4.4.3.1 | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | CDHU | M2 | 18.2 |  | 0
4.4.3.2 | 34.05.290 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | CDHU | M2 | 14.98 |  | 0
4.4.3.3 | 06.03.100 | Co-34 corrimão duplo aço galvanizado com pintura esmalte. | FDE | M | 25.5 |  | 0
4.4.3.4 | 06.03.101 | Co-35 corrimão duplo com montante vertical aço galvanizado com pintura esmalte | FDE | M | 13.3 |  | 0
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 0
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 0