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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
EXCLUSIVO PARA ME E EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAPORANGA/SP.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Itaporanga - SP realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, entrega PARCELADA com critério de julgamento MENOR PREÇO UNITÁRIO, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dos Decretos Municipais nº 3.610/24, 3.613/24, 3.619/24, 3.622/24, 3.623/24 e 3.624/24, Portaria n° 04 de 03 de janeiro de 2024 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Do dia 03/06/2024 às 08h30min do dia 17/06/2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h31min do dia 17/06/2024 às 08h59min do dia 17/06/2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h do dia 17/06/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. 
VALOR ESTIMADO: R$ 90.295,99 (noventa mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos).

1 - DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Itaporanga/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

1.2 - O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
2.1. As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis nas dotações orçamentárias: 

02 13 Fundo Mun. de Saúde.

021313 Secr. Mun. da Saúde.

10.301.0015.2042.0000 Manutenção dos Serviços Odontológicos.

333 3.3.90.30 0.01.00 Material de Consumo.

334 3.3.90.30 0.02.00 Material de Consumo.

335 3.3.90.30 0.05.00 Material de Consumo.

3 - DO CREDENCIAMENTO:
3.1 - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão para licitar ou contratar no âmbito da administração municipal.

a) - Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. Referido Plano deverá ser apresentado junto da documentação de habilitação.

3.5 - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) - Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO II).
3.7 - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO III).
3.8 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, VERIFICAR nos dados cadastrais se ASSINALOU O REGIME ME/EPP NO SISTEMA conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. (Art. 44 e 45 da LC 123/2006).

4 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) - Conduzir a sessão pública;

b) - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

c) - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

d) - Coordenar a sessão pública e o envio de lances;

e) - Verificar e julgar as condições de habilitação;

f) - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

g) - Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h) - Indicar o vencedor do certame;

i) - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k) - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

4.2 - O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

4.3 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

a) - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

b) - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

c) - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

d) - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

e) - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

f) - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

g) - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

h) - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

i) - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

j) - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

h) – A presente licitação será destinada EXCLUSIVAMENTE A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE nos termos do inciso I do Art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.
l) - Não poderão participar desta licitação os interessados:

1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

2 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133 de 1° de abril de 2021;

5 - Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. Referido Plano deverá ser apresentado junto da documentação de habilitação.
m) - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA:

5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta de preços ofertados e Marcas, até a data e o horário estabelecidos quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio das Propostas.

5.2 - O envio da proposta, exigidas neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema;

5.5 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.6 – Serão desclassificadas as propostas que identifique o licitante.
6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADOS COM OS VALORES APRESENTADOS NO ÚLTIMO LANCE E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

6.1 - Os licitantes vencedores da fase de lances encaminharão exclusivamente por meio do sistema a Proposta de Preços com o último lance ofertado com a descrição do objeto ofertado, o preço e marca dos itens concomitantemente com os Documentos de Habilitação (item 9) exigidos no edital, EM ATÉ 2 (DUAS) HORAS APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE DE DISPUTA (LANCES).
a) O item 5.1 estipula um período de 2 horas, que corresponde ao horário de expediente do Município (das 08h às 11h30min e das 13h às 17h). Por exemplo, se a fase de lances encerrar-se às 16h30min, a licitante terá das 16h30min até as 09h30min do próximo dia útil do Município..
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento de lances.

6.8 - O licitante deverá enviar sua proposta de preços readequada conforme ANEXO VI com os valores do último lance apresentado mediante sistema eletrônico, com os seguintes campos:

a) - Valor unitário;

b) - Marca, vedada à utilização do termo “similar”;

c) - Fabricante;

d) - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

e) - Dados cadastrais;

f) - Assinatura do representante legal;

g) - Indicação obrigatória do preço unitário, por item, e total, em reais;

h) - Indicação do número do CNPJ;

i) - Cargo do representante;

j) - Indicação de quem ira assinar a Ata de Registro de Preço, constando número de RG e CPF, data de nascimento, endereço, E-mail institucional e E-mail pessoal;
6.9 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a DETENTORA.

6.10 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.11 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.12 - O prazo de eficácia da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data final do envio das propostas.

6.13 - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o bem ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

6.14 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, bem como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

6.15 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

a) - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa DETENTORA ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.
7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

7.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

a) - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

b) - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

c) - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

a) - O lance deverá ser ofertado pelo valor do UNITÁRIO DO ITEM.

7.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo). O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18 - O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20 - O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 - A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.26 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

a) - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

b) - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que ENVIE A PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.30 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, aquele que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

a) - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.

8.6 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

a) - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características dos produtos ofertados, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7 - O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

a) - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

a) - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

b) - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.11 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 - DA HABILITAÇÃO:
9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) - Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

b) - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

c) - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

d) - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

e) - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo estipulado, sob pena de inabilitação.

9.3 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

a) - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5 - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6 - Habilitação jurídica:

a) - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

e) - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f) - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

g) - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

h) - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.7 - Regularidade fiscal e trabalhista:

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) - Certidão Negativa de Débitos Tributários expedidos pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (no caso de empresas do Estado de São Paulo), ou Declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa;
f) - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Municipal de sua sede, referente a tributos mobiliários;

g) - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.8 - Qualificação Econômico-Financeira.

a) - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90 (noventa) dias;

1 - Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. Referido Plano deverá ser apresentado junto da documentação de habilitação.

9.9 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
a) - Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel timbrado, atestando:

1 – Declaração Conjunta Conforme ANEXO IV.

2 – Declaração de Optante do Simples Nacional - ANEXO V (Se for o caso).
3 – CPF e RG dos Sócios.
9.10 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.11 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.12 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, esta será convocada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.13 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.14 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.15 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.16 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

a) - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

 9.17 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9.18 - Posteriormente, os mesmos documentos da Empresa vencedora deverão ser protocolados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços readequada aos preços vencidos pela Licitante.

9.19 - Poderão ser encaminhados via correios/transportadoras, entretanto o Município não irá se responsabilizar por extravios, bem como por envelopes que cheguem fora do prazo estipulado.

9.20 - O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido acarretará na Inabilitação da Licitante, sem prejuízos das sanções previstas no Edital, podendo o (a) Pregoeiro (a) convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

9.21 - O endereço de entrega é o seguinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
RUA BOM JESUS Nº 738, CENTRO

ITAPORANGA – SÃO PAULO CEP: 18.480-000 

SETOR DE LICITAÇÕES

9.22 – O envelope deverá estar com a seguinte identificação:

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
OBJETO:

EMPRESA: 

9.23 - A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 5.

9.24 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

9.25 - Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

9.26 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.


10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:
10.1 - A PROPOSTA FINAL – ANEXO VI do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo estipulado a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá ser redigida de acordo com modelo disponível (Anexo VI):

a) - Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à DETENTORA, se for o caso.

10.3 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a DETENTORA.

10.4 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

a) - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS:
11.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer em campo próprio do sistema.

11.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

a) - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

b) - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de até três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em até três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
12.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

a) - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) - Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

a) - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
13.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:
14.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.3 - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO:
15.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO PREÇO:
16.1 - As obrigações da Detentora e do Órgão Gerenciador são as estabelecidas no Termo de Referência.

17 - DO PAGAMENTO:
17.1 - Os pagamentos devidos à DETENTORA serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas fiscais devidamente conferidas e assinadas com o respectivo empenho elaborado pelo setor de contabilidade.

a) - Os pagamentos serão feitos através de crédito somente em conta corrente da empresa (Pessoa Jurídica) a ser fornecida pela DETENTORA.

17.2 - Deverá constar obrigatoriamente na Nota Fiscal: “Pregão Eletrônico Nº 047/2024 Registro de Preços Nº 031/2024”, bem como o número do pedido da compra.

17.3 - Nenhum pagamento isentará a DETENTORA das responsabilidades assumidas na forma deste Edital e do contrato ou o instrumento equivalente, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva do objeto executado.

17.4 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos.

17.5 - Caso o pagamento não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que deveria ter sido fornecido pela DETENTORA, e isso motivar a paralisação do fornecimento, esta incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga nenhuma atualização de valor.

17.6 - Correrá por conta exclusiva da DETENTORA:

a) - todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação;

b) - contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias.

17.7 - Sendo constatado erro na nota fiscal, a mesma não será aceita e o pagamento ficará retido e seu prazo suspenso, até que seja providenciada a correção, contando-se o prazo estabelecido no item 17.1, a partir da data de sua reapresentação.

17.8 - A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a DETENTORA suspenda o fornecimento, bem como para aplicação de multas, juros e correção monetária.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
18.1 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:

a) - advertência; 

b) - multa;

c) - suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.2 - O atraso injustificado na execução da ata, após assinada, sujeitará a Detentora da ata à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da ata de registro de preços.

a) - Pela inexecução total ou parcial da ata a administração aplicará Detentora da Ata as seguintes penalidades (art. 156, da Lei n º 14.133/21):

1 - advertência;

2 - multa;

3 - impedimento de licitar e contratar;

4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
b) - A aplicação das penalidades previstas neste item, ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos n a Lei n º 14.133/21.

c) - O valor das multas deverá ser recolhido aos cofres do Município, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

d) - Detentora da Ata receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, que deverá fornecer, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

19 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:
19.1 - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

19.2 - A impugnação ou pedido de esclarecimento deverá ser realizado por forma eletrônica, através do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.
19.3 - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada através do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
19.4 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19.5 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

19.6 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.7 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

19.8 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

20.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

20.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

20.4 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.5 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.6 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.7 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.10 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.11 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

20.12 - Obtenção deste Edital e seus Anexos poderão ser feitas através de “download” pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

ANEXO II - TERMO DE ADESÃO.

ANEXO III - CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA.

ANEXO IV - DECLARAÇÃO CONJUNTA.

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.
ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA.
ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO.
ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO.
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, 28 DE MAIO DE 2024.
FABIO BRUNO GURGEL BENINI

PREFEITO MUNICIPAL
IVAN CARLOS NOGUEIRA
ANALISTA DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO/TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAPORANGA/SP, conforme quantidade e especificações constantes no item 02 abaixo.

1.1. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados, sendo que o ato do recebimento não importará sua aceitação.

1.2. Constatadas irregularidades nos produtos, o ÓRGÃO GERENCIADOR, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Edital, determinando sua substituição;

b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

1 - As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento pela DETENTORA da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado.

1.3. Os procedimentos de entrega correrão por conta e risco da Vencedora, inclusive a devolução dos produtos, entregue em desacordo com este Edital.

2 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
	Item
	Unid.
	Descrição
	Quant.
	Valor Unitário*
	Valor Total

	1
	UN
	ABRIDOR DE BOCA, FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, ADULTO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	20,64
	103,20

	2
	UN
	ABRIDOR DE BOCA, FABRICADO EM SILICONE, AUTOCLAVÁVEL, INFANTIL. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	21,92
	109,60

	3
	UN
	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL. INDICADO PARA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS A ESTRUTURA DENTAL; REPARO EM PORCELANAS E RESINA; CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS QUANDO UTILIZADO COM O RELYX ACR – CIMENTO RESINOSO ADESIVO (COROAS, PINOS INTRARADICULARES, INLAYS, ONLAYS). DEVE SER PRIME E ADESIVO EM UM SÓ FRASCO. SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL, NÃO EVAPORA COMO A ACETONA.  CONTÉM PARTÍCULA DE CARGA DE 5NM QUE PROPORCIONA UMA EXCELENTE ADESÃO À DENTINA E AO ESMALTE. ALTO RENDIMENTO: O FRASCO DE 6G RENDE ATÉ 280 GOTAS = 280 RESTAURAÇÕES. ADESIVO COM 10% EM PESO DE CARGA. DEVIDO AO PEQUENO TAMANHO DA CARGA, NÃO É NECESSÁRIO AGITAR O FRASCO ANTES DO USO. EXCLUSIVA TAMPA FLIP TOP: EVITA DESPERDÍCIO E PODE SER MANUSEADA APENAS COM UMA MÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS. FRASCO COM 6 GRAMAS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO.
	10
	198,30
	1.983,00

	4
	CX
	AGULHA GENGIVAL CURTA, 30 GRAMAS, TAMANHO APROXIMADO 22 MM. PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPRIMENTO DE CÂNULAS. PAREDE DA CÂNULA DE MENOR ESPESSURA AUMENTANDO AS DIMENSÕES INTERNAS DA AGULHA PROPORCIONANDO MENOR TRAUMA E MAIOR CONFORTO. SILICONADAS E ESTERILIZADAS. BISEL TRIFACETADO. AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	47,92
	479,20

	5
	CX
	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA, 30 GRAMAS. PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPRIMENTO DE CÂNULAS. PAREDE DA CÂNULA DE MENOR ESPESSURA AUMENTANDO AS DIMENSÕES INTERNAS DA AGULHA PROPORCIONANDO MENOR TRAUMA E MAIOR CONFORTO. SILICONIZADAS E ESTERILIZADAS. BISEL TRIFACETADO. AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	45,59
	227,95

	6
	CX
	AGULHA GENGIVAL LONGA, 27 GRAMAS, TAMANHO APROXIMADO 30 MM. PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPRIMENTO DE CÂNULAS. PAREDE DA CÂNULA DE MENOR ESPESSURA AUMENTANDO AS DIMENSÕES INTERNAS DA AGULHA PROPORCIONANDO MENOR TRAUMA E MAIOR CONFORTO. SILICONIZADAS E ESTERILIZADAS. BISEL TRIFACETADO. AÇO INOXIDÁVEL. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	47,29
	236,45

	7
	KIT
	ALAVANCA HEIDBRINK. PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. INSTRUMENTO DELICADO PARA A REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. CABO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. KIT COMPOSTO POR 03 ALAVANCAS (Nº 1, 2 E 3). DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	3
	138,29
	414,87

	8
	UN
	ALVEOLÓTOMO LUER CURVO, TAMANHO 16 CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA APARAR TECIDOS FIBROSO OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	2
	129,93
	259,86

	9
	CX
	ANESTÉSICO 2%, LIDOCAÍNA COM NOREPINEFRINA. EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE PLÁSTICO COM 1,8ML CADA. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	50
	175,18
	8.759,00

	10
	CX
	ANESTÉSICO 3%, LIDOCAÍNA COM NOREPINEFRINA OU MEPIVICAÍNA. EMBALAGEM COM 50 TUBETES COM 1,8ML CADA DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	50
	222,27
	11.113,50

	11
	CX
	ANESTÉSICO 3%, SEM VASOCONSTRITOR. EMBALAGEM COM 50 TUBETES COM 1,8ML CADA DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	209,60
	2.096,00

	12
	FR
	ANESTÉSICO TÓPICO 10%, SPRAY, CRIOANESTÉSICO. NÃO INFLAMÁVEL. EMBALAGEM COM 50 ML. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	78,84
	788,40

	13
	UN
	ANESTÉSICO TÓPICO 20%, BENZOCAÍNA, EM PASTA. EMBALAGEM COM 12 GRAMAS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	16,46
	329,20

	14
	UN
	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO ANGULADO. UTILIZADO PARA APLICAR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	16,93
	84,65

	15
	UN
	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RETO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	33,60
	168,00

	16
	PCT
	BABADOR IMPERMEÁVEL, BRANCO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL E SEGURO. COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSE VIRGENS SEM CONTAMINANTES E FILME DE POLIETILENO ATÓXICO. POSSUI DUAS CAMADAS (1 DE PLÁSTICO E 1 DE PAPEL), O QUE LHE CONFERE EXCELENTE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO. NÃO ESTÉRIL. SEM ADESIVO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 32CM X 47CM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	30
	20,24
	607,20

	17
	UN
	BANDEJA DE INOX, UTILIZADA PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS E MEDICAÇÃO EM GERAL. TAMANHO 22 X 12 X 1,5CM APROXIMADAMENTE. GARANTIA PELO FABRICANTE: VALIDADE INDETERMINADA.
	15
	49,10
	736,50

	18
	UN
	BICARBONATO DE SÓDIO, 500 GRAMAS, EXTRA FINO. INDICADO PARA PROFILAXIA BUCAL E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA. AROMA NATURAL. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	3
	24,73
	74,19

	19
	UN
	BROCA CARBIDE C.A. Nº 2, BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	30
	16,30
	489,00

	20
	UN
	BROCA CARBIDE C.A. Nº 4, BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	30
	16,30
	489,00

	21
	UN
	BROCA CARBIDE C.A. Nº 6, BAIXA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	30
	16,30
	489,00

	22
	UN
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG Nº 6. ALTA ROTAÇÃO. IDEAIS PARA ENTRADA INICIAL, REMOÇÃO DE DENTINA INFECTADA, ALONGAMENTO DE PAREDES DE PREPARO, CRIAÇÃO DE RETENÇÕES E ACESSO ENDODÔNTICO. CONSEGUEM-SE PREPAROS ULTRA CONSERVADORES COM AS BROCAS DE PEQUENOS DIÂMETROS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	21,30
	426,00

	23
	UN
	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA FG TRONCO-CÔNICA Nº 702 DENTADA, EXTREMIDADE PLANA. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS
	20
	19,22
	384,40

	24
	UN
	BROCA CIRÚRGICA, ALTA ROTAÇÃO, 23 MM, CÔNICA LONGA DE PONTA SEGURA.  INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	42,90
	858,00

	25
	UN
	BROCA CIRÚRGICA, ALTA ROTAÇÃO, 28 MM, CÔNICA LONGA DE PONTA SEGURA.  INDICADA COMO AUXILIAR EM CIRURGIAS ORAIS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	37,52
	750,40

	26
	UN
	BROCA DE TUNGSTÊNIO. INDICADO PARA DESGASTE DE METAL E RESINA ACRÍLICA. CORTE PRECISO, SEM DEIXAR RISCOS. BROCAS TARJA AZUL, COM CORTE CRUZADO MÉDIO. PARA CORTE PRIMÁRIO DE LIGAS NÃO PRECIOSAS E RESINAS ACRÍLICAS E REDUÇÃO GROSSA DE TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS, SEM ARRANHAR A SUPERFÍCIE. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	109,99
	1.099,90

	27
	UN
	CABO PARA ESPELHO BUCAL, FABRICADO EM ALUMÍNIO. INDICADO PARA ENCAIXAR O ESPELHO BUCAL, AUXILIANDO PARA MAIOR ALCANCE. TAMANHO: 13 CM. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	30
	9,93
	297,90

	28
	UN
	CALCADOR DE HOLLENBACK, TAMANHO 16 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL. IDEAL EM RESTAURAÇÕES PARA ESCULPIR E CONDENSAR. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	16,95
	84,75

	29
	PCT
	CAMPO FENESTRADO ESTÉRIL, GRAMATURA 30 GRAMAS, NO TAMANHO 120 X 70 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO ANVISA E MS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 ANO APÓS A ENTREGA.
	10
	40,27
	402,70

	30
	UN
	CIMENTO COMPÓSITO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOATIVADO, EMBALAGEM COM 2,5 GRAMAS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO.
	10
	157,48
	1.574,80

	31
	UN
	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL, EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 2 GRAMAS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO.
	20
	48,40
	968,00

	32
	KIT
	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE. BIOCOMPATÍVEL, NÃO CONTÉM EUGENOL E NÃO INIBE A PRESA DE RESINAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS. TEM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA. FÁCIL DE MISTURAR.  EMBALAGEM COM 13G DE BASE + 11G DE CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO
	10
	78,60
	786,00

	33
	UN
	CONDENSADOR DUPLO, AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA CONDENSAÇÃO VERTICAL - CONDENSADOR NAS DUAS EXTREMIDADES. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	93,91
	469,55

	34
	KIT
	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37%. GEL DE BAIXA VISCOSIDADE E COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA. POSSUI CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO. POSSUI BOA AFINIDADE COM ÁGUA, O QUE PERMITE FÁCIL REMOÇÃO APÓS O CONDICIONAMENTO. NÃO ESCORRE DO LOCAL APLICADO. EMBALAGEM COM 03 SERINGAS DE 2,5 ML CADA + 3 PONTAS PARA APLICAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	30
	11,45
	343,50

	35
	UN
	CURETA PERIO MCCALL, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADA EM RASPAGENS E ALISAMENTO SUPRA E SUBGENGIVAL NA PERIODONTIA. SÃO PONTIAGUDAS E A PARTE ATIVA CORTA DOS DOIS LADOS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	75,11
	375,55

	36
	PCT
	DISCO DE FELTRO, DURO. INDICADO PARA POLIMENTO EM ESTRUTURAS DE RESINA. DIÂMETRO: 11X11 MM. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	3
	28,72
	86,16

	37
	PCT
	DISCO DE FELTRO, MACIO. INDICADO PARA POLIMENTO EM ESTRUTURAS DE PORCELANA. DIÂMETRO: 11X11 MM. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	3
	27,98
	83,94

	38
	UN
	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO INFANTIL Nº 5. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	15
	64,93
	973,95

	39
	UN
	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO OITAVADO Nº 11 – ½. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	15
	42,95
	644,25

	40
	UN
	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO OITAVADO Nº 20. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	15
	43,05
	645,75

	41
	UN
	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO OITAVADO Nº 32 - 33. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	15
	55,95
	839,25

	42
	UN
	ESCOVA DE DENTE COM CERDAS MACIA, NA COR AZUL. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	500
	3,51
	1.755,00

	43
	UN
	ESCOVA DE ROBINSON, CÔNICA, BRANCA, COM CERDAS MACIAS. INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL. COMPRIMENTO TOTAL 29 MM, COMPRIMENTO CERDAS 7 MM DIÂMETRO E CERDAS 0,50 MM. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	100
	3,77
	377,00

	44
	UN
	ESCOVA DE ROBINSON, RETA, BRANCA. INDICADA PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA, PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL. COM CERDAS MACIAS EM NYLON. PARA CA (CONTRA ÂNGULO). EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	100
	2,38
	238,00

	45
	UN
	ESPÁTULA PARA RESINA DE TITÂNIO, TIPO SUPRAFILL, EM AÇO INOX. UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO, CONDENSAÇÃO E ESCULTURA/SULCO DE COMPÓSITOS. POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITÂNIO QUE CRIAM UMA PELÍCULA ANTIADERENTE A RESINA FACILITANDO O SEU MANUSEIO. TAMANHO 1. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	103,93
	519,65

	46
	UN
	ESPÁTULA PARA RESINA DE TITÂNIO, TIPO SUPRAFILL, EM AÇO INOX. UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO, CONDENSAÇÃO E ESCULTURA/SULCO DE COMPÓSITOS. POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITÂNIO QUE CRIAM UMA PELÍCULA ANTIADERENTE A RESINA FACILITANDO O SEU MANUSEIO. TAMANHO 2. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	103,93
	519,65

	47
	UN
	ESPÁTULA PARA RESINA DE TITÂNIO, TIPO SUPRAFILL, EM AÇO INOX. UTILIZADA PARA COLOCAÇÃO, CONDENSAÇÃO E ESCULTURA/SULCO DE COMPÓSITOS. POSSUI PONTA ATIVA BANHADA EM NITRETO DE TITÂNIO QUE CRIAM UMA PELÍCULA ANTIADERENTE A RESINA FACILITANDO O SEU MANUSEIO. TAMANHO 1/2. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	103,93
	519,65

	48
	UN
	ESPÁTULA PARA RESINA, SILICATO, N° 4. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES ANTERIORES. EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	100,60
	503,00

	49
	UN
	ESPELHO BUCAL, PLANO, Nº 5, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. INDICADO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	30
	9,43
	282,90

	50
	PCT
	ESPONJA HEMOSTÁTICA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	60,57
	605,70

	51
	CX
	FIO DE SUTURA DE SEDA PRETA AGULHADO, NÚMERO 4-0, TEM COMO FINALIDADE A SUTURA AGULHADA DE TECIDOS ORGÂNICOS, AUXILIANDO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. AGULHA EM AÇO-INOX SILICONIZADA, 1/2 CÍRCULO CORTANTE 1,7CM. FIO SINTETIZADO COM MATERIAL NATURAL, FILAMENTO DE SEDA NATURAL E TRANÇADA. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. AS AGULHAS SÃO INSPECIONADAS INDIVIDUALMENTE QUANTO À PONTA, LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO PARA GARANTIR PUNÇÃO FÁCIL E SEGURA.  ATÓXICO, NÃO PIROGÊNICO, DE USO ÚNICO E ESTÉRIL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICOS, SENDO QUE A EMBALAGEM PRIMÁRIA SE TRATA DE ENVELOPE METALIZADO INTERNAMENTE, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FIO. EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 24 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	60,97
	609,70

	52
	UN
	FIO DE SUTURA, SEM AGULHA. EMBEBIDO EM SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA E CLORHEXIDINA. DISPOSTO EM FRASCO INCOLOR QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CARRETEL. O ALGODÃO DEVE SER UM FIO CIRÚRGICO NÃO ABSORVÍVEL, ISTO É, QUANDO UTILIZADO EM ORGANISMO VIVO, NÃO É POR ELE ABSORVIDO.  SUA ORIGEM É VEGETAL E CONSISTE DE FIBRAS ELEMENTARES QUE SÃO REUNIDAS POR TORÇÃO. EMBALAGEM COM 10 METROS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	17,82
	178,20

	53
	UN
	FIO DENTAL COM, NO MÍNIMO, 50 METROS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	500
	10,10
	5.050,00

	54
	UN
	FIO DENTAL. DEVE POSSUIR AGRADÁVEL SABOR DE MENTA E COM VALIDADE DE 4 ANOS APÓS A DATA DA FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 500 METROS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS
	4
	19,09
	76,36

	55
	FR
	FLÚOR GEL 1,23%, ACIDULADO, SABOR TUTTI FRUTI. EMBALAGEM DE 200 ML. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	10,86
	54,30

	56
	FR
	FLÚOR GEL 2%, SABOR MENTA OU NEUTRO. EMBALAGEM DE 200 ML. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	10,90
	54,50

	57
	UN
	FORMOCRESOL, 10 ML. A FORMULAÇÃO DEVE OBEDECER A PADRÕES ORIENTADOS PELAS PESQUISAS ATUAIS, SENDO, PORTANTO, MAIS DILUÍDO QUE A COMPOSIÇÃO PADRÃO DE BUCKLEY, MAS TENDO A MESMA OU SUPERIOR EFICÁCIA E UMA MAIOR COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA. SUA FUNÇÃO É FIXAR AS POLPAS VIVAS, MANTENDO-AS INERTES E POSSIBILITANDO A CONSERVAÇÃO DO DENTE DECÍDUO ATÉ UMA ÉPOCA PRÓXIMA DA QUEDA FISIOLÓGICA (PULPOTOMIA). DEVE POSSUIR AÇÃO ANTIBACTERIANA POTENTE PELA AÇÃO DE SEUS COMPONENTES, O QUE JUSTIFICA SEU USO EM CURATIVOS DE DEMORA EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. ANTISSÉPTICO. MUMIFICANTE DO TECIDO PULPAR. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	20,21
	202,10

	58
	UN
	GOIVA ALEXANDER. INDICADO PARA SECCIONAR DENTES, RAÍZES DENTÁRIAS E OSSOS DE SUPERFÍCIE CURVA. CABO DE AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO: 15CM. COMPRIMENTO PONTA: 4MM (TIPO CABO ALAVANCA). DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	99,36
	496,80

	59
	UN
	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E SOLUÇÃO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. É CONSIDERADO EXCELENTE PARA ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA, AUMENTANDO SUA ESPESSURA E PROPORCIONANDO MAIOR PROTEÇÃO AO TECIDO PULPAR. EMBALAGEM COM 10 G. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	11,77
	58,85

	60
	UN
	INSERTO PARA ULTRASSOM, TIPO G1. REMOVE CÁLCULOS SUPRAGENGIVAIS NOS ELEMENTOS ANTERIORES, NA COROA DOS MOLARES, PODENDO SER UTILIZADO NA RASPAGEM SUPRAGENGIVAL. MARCA: ORTUS. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	154,30
	771,50

	61
	KIT
	IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR. INDICADO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM ALTO RISCO DE CÁRIE. PROPORCIONA A REMINERALIZAÇÃO DOS TECIDOS ADJACENTES E RECUPERAÇÃO DA RIGIDEZ DAS CÚSPIDES SEM SUPORTE DE DENTINA. COMPOSTO POR PÓ: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, PIGMENTO ÓXIDO FERROSO; LÍQUIDO: ÁCIDO TARTÁRICO, ÁGUA DESTILADA. EMBALAGEM COM 10 GRAMAS PÓ + 8 ML LIQUIDO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	66,00
	330,00

	62
	KIT
	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÃO DE CLASSE III E V, SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEO PARA COLOCAÇÃO DE COROA, PEQUENAS RESTAURAÇÕES CLASSE I E FORRAMENTO DE CAVIDADES. COMPOSTO POR PÓ: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, PIGMENTOS; LÍQUIDO: ÁCIDO TARTÁRICO, ÁGUA DESTILADA. EMBALAGEM COM 10 GRAMAS PÓ NA COR A3 + 8 ML LÍQUIDO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	69,97
	349,85

	63
	KIT
	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÃO DE CLASSE III E V, SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEO PARA COLOCAÇÃO DE COROA, PEQUENAS RESTAURAÇÕES CLASSE I E FORRAMENTO DE CAVIDADES. COMPOSTO POR PÓ: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, PIGMENTOS; LÍQUIDO: ÁCIDO TARTÁRICO, ÁGUA DESTILADA. EMBALAGEM COM 10 GRAMAS PÓ NA COR A2 + 8 ML LÍQUIDO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	75,96
	379,80

	64
	KIT
	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS, RESTAURAÇÃO DE CLASSE III E V, SELAMENTO DE FISSURAS EXTENSAS, CONFECÇÃO DE NÚCLEO PARA COLOCAÇÃO DE COROA, PEQUENAS RESTAURAÇÕES CLASSE I E FORRAMENTO DE CAVIDADES. COMPOSTO POR PÓ: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULFATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO, PIGMENTOS; LÍQUIDO: ÁCIDO TARTÁRICO, ÁGUA DESTILADA. EMBALAGEM COM 10 GRAMAS PÓ NA COR A1 + 8 ML LÍQUIDO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	144,19
	720,95

	65
	KIT
	KIT DE ALAVANCA SELDIN INFANTIL, COMPOSTO POR: 01 CURVA DIREITA, 01 CURVA ESQUERDA E 01 RETA TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO. INSTRUMENTO DELICADO PARA A REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, AUTOCLAVÁVEL E CABO OCO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	3
	124,85
	374,55

	66
	KIT
	KIT DE ALAVANCA SELDIN ADULTO, COMPOSTO POR: 01 CURVA DIREITA, 01 CURVA ESQUERDA E 01 RETA. TAMBÉM CHAMADO DE BANDEIRINHA DEVIDO AO SEU FORMATO. INSTRUMENTO DELICADO PARA A REMOÇÃO DE PONTAS DE RAIZ EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO. PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420, AUTOCLAVÁVEL E CABO OCO. EMBALAGEM COM 03 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	3
	125,31
	375,93

	67
	KIT
	KIT DE PONTAS DIAMANTADAS PARA ACABAMENTO FINO E ULTRAFINO, COM BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL. KIT COM 7 PONTAS DIAMANTADAS (NOS MODELOS: 1190F, 1190FF, 2135F, 3118F, 3168FF, 3195F, 3195FF) + BROQUEIRO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	149,64
	748,20

	68
	CX
	LÂMINA DE BISTURI Nº 12, EM AÇO CARBONO, ESTÉRIL. UTILIZADAS PARA CORTE DE PELE, TECIDO E RETIRADA DE PONTOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	4
	46,60
	186,40

	69
	PCT
	LIMPADOR DE LÍNGUA. DEVE POSSUI UM DESENHO ANATÔMICO E FUNCIONAL, PRÓPRIO PARA REMOÇÃO DA SABURRA (UM DOS RESPONSÁVEIS PELO MAU HÁLITO E FORMAÇÃO DA PLACA BACTERIANA), COM MÁXIMA EFICIÊNCIA E CUIDADO, SEM DANIFICAR AS PAPILAS DA LÍNGUA. PODE AJUDAR A DIMINUIR A FORMAÇÃO DO TÁRTARO NOS DENTES, PREVENINDO PROBLEMAS PERIODONTAIS, ALÉM DE OFERECER SENSÍVEL MELHORA NO PALADAR. COMBATE O MAU HÁLITO;  CABO ANATÔMICO QUE FACILITA O MANUSEIO; REDUZ A FORMAÇÃO DA PLACA BACTERIANA; PONTA ATIVA COM CURVATURA QUE SE ADAPTA À FORMA DA LÍNGUA, PROPORCIONANDO MAIOR SUAVIDADE E CONFORTO NA LIMPEZA; DESIGN QUE FACILITA A LAVAGEM COM ÁGUA CORRENTE, ANTES E APÓS O USO. DISPONÍVEL NAS CORES AZUL E ROSA. EMBALAGEM COM 2 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	8,20
	41,00

	70
	PCT
	LIXAS DE AÇO INOX, TAMANHO 4 MM, SUPER MALEÁVEL COM APLICAÇÃO DE CAMADA REGULAR DE ABRASIVOS A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO, O QUE FACILITA O PONTO DE CONTATO. INDICADA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	17,93
	179,30

	71
	FR
	LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ROLAMENTO E MANCAIS DE DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS; MANUTENÇÃO DIÁRIA APROPRIADA E ESTENDE A VIDA ÚTIL DO INSTRUMENTO E ASSEGURA BOA PERFORMANCE. DEVE APRESENTAR ELEVADO GRAU DE PUREZA E SUA FÓRMULA PREVINE OXIDAÇÕES E LUBRIFICA AS PARTES MÓVEIS DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. UMA VEZ APLICADO O PRODUTO, ESTE SUPORTA ALTAS TEMPERATURAS (TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO) SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ANTI-OXIDANTE E LUBRIFICANTE. É UM ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, NÃO TÓXICO. EMBALAGEM COM 200 ML. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	52,93
	264,65

	72
	UN
	MANDRIL CÔNICO PARA TIRA. INDICADO PARA USO EM TIRAS. MANDRIL PARA PEÇA DE MÃO; PRODUZIDO EM AÇO INOX. TAMANHO: 61,0 MM. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	16,93
	84,65

	73
	UN
	MANDRIL REFORÇADO. INDICADO PARA USO EM DISCOS E SERRAS. MANDRIL PARA PEÇA DE MÃO (PM); PRODUZIDO EM AÇO INOX. TAMANHO: 61,0MM. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	13,98
	69,90

	74
	KIT
	MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA (ATÉ 2 ANOS), FORRAMENTO DE CAVIDADES SOB RESTAURAÇÃO DE AMÁLGAMA, MATERIAL RESTAURADOR DE DENTES DECÍDUOS E TAMBÉM USADO PARA ODONTOGERIATRIA. NA ODONTOLOGIA GERIÁTRICA É UM PRODUTO IDEAL DEVIDO À RAPIDEZ, À FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E ÀS PROPRIEDADES SEDATIVAS. COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL. COMPOSTO POR PÓ: ÓXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA; LÍQUIDO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. EMBALAGEM COM 38 GRAMAS DE PÓ + 15 ML DE LÍQUIDO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	146,60
	733,00

	75
	PCT
	MICRO APLICADOR, TAMANHO EXTRA FINO, COMPOSTO POR FIBRAS NÃO-ABSORVENTES, FORMA ESFÉRICA E COM PONTA FLEXÍVEL. INDICADO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES OU PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO EM GENGIVA, DENTES OU PREPAROS CAVITÁRIOS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	16,93
	84,65

	76
	PCT
	MICRO APLICADOR, TAMANHO FINO, COMPOSTO POR FIBRAS NÃO-ABSORVENTES, FORMA ESFÉRICA E COM PONTA FLEXÍVEL. INDICADO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES OU PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO EM GENGIVA, DENTES OU PREPAROS CAVITÁRIOS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	16,93
	84,65

	77
	PCT
	MICRO APLICADOR, TAMANHO REGULAR, COMPOSTO POR FIBRAS NÃO-ABSORVENTES, FORMA ESFÉRICA E COM PONTA FLEXÍVEL. INDICADO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES OU PRODUTOS DE USO ODONTOLÓGICO EM GENGIVA, DENTES OU PREPAROS CAVITÁRIOS. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	15
	16,93
	253,95

	78
	CX
	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, DUPLA FACE AZUL. INDICADO PARA VERIFICAR OCLUSÃO DENTÁRIA. INDICADO PARA REGISTRO OCLUSAL APÓS A REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÕES E PRÓTESES, E PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTE OCLUSAL PÓS TRATAMENTO ORTODÔNTICO OU PROTÉTICO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	9,68
	96,80

	79
	UN
	PASTA DE DENTE COM, NO MÍNIMO, 50 GRAMAS. SABOR MENTA OU TUTTI-FRUTI.
	500
	5,14
	2.570,00

	80
	UN
	PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL. INDICADA PARA DAR BRILHO E REMOÇÃO DE PEQUENOS RISCOS. EMBALAGEM COM 120 G. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	4
	37,03
	148,12

	81
	UN
	PASTA PROFILÁTICA. INDICADO PARA LIMPEZA PROFILÁTICA, PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EXÓGENAS, PLACAS, MATÉRIA ALBA E RESÍDUOS ORAIS. INDICADO PARA LIMPEZA PROFILÁTICA, PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EXÓGENAS, PLACAS, MATÉRIA ALBA E RESÍDUOS ORAIS. NÃO DEVE CONTER ÓLEO. DEVE CONTER FLÚOR. SABORES MORANGO E/OU UVA. EMBALAGEM COM 90 G. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	4
	10,78
	43,12

	82
	CX
	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA. FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA PLACA BACTERIANA, PERMITINDO MELHOR HIGIENE BUCAL DOS PACIENTES. AUXILIA NA PREVENÇÃO DA CÁRIE E NO CONTROLE DE DOENÇAS BUCAIS, DETECTANDO A PLACA DENTAL NA FASE INICIAL. COMPOSIÇÃO: FUCSINA BÁSICA (2%), SACARINA SÓDICA, LACTOSE, CICLAMATO DE SÓDIO E EXCIPIENTES. EMBALAGEM COM 120 PASTILHAS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	4
	39,77
	159,08

	83
	UN
	PEDRA POMES, EM PÓ. INDICADO PARA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO, OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	8,30
	41,50

	84
	UN
	PINCEL PELO DE MARTA, CHATO, TAMANHO 2. INDICADO PARA APLICAÇÃO DE PINTURA, GLAZE, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CLÍNICA E OPACO PASTA EM CERÂMICA. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	24,28
	242,80

	85
	UN
	PINCEL PELO DE MARTA, REDONDO Nº 308 – TAMANHO 0. MACIO, FLEXÍVEL E ABSORVE GRANDE QUANTIDADE DE TINTA. EM CONSULTÓRIOS E LABORATÓRIOS ODONTOLÓGICOS, É INDICADO PARA A APLICAÇÃO DE PINTURA, GLAZE, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL CLÍNICA E CERÂMICAS DE PASTA OPACA. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	28,57
	285,70

	86
	UN
	PONTA DIAMANTADA CÔNICA, TIPO CHAMA Nº 1190FF. ALTA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	12,06
	241,20

	87
	UN
	PONTA DIAMANTADA, TIPO CHAMA, Nº 1111F. ALTA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	8,83
	176,60

	88
	UN
	PONTA DIAMANTADA, TIPO CHAMA, Nº 3168FF. ALTA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	10,50
	210,00

	89
	UN
	PONTA DIAMANTADA, TIPO CÔNICA INVERTIDA, Nº 1031. ALTA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	9,64
	192,80

	90
	UN
	PONTA DIAMANTADA, TIPO CÔNICA INVERTIDA, Nº 1032. ALTA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	9,64
	192,80

	91
	UN
	PONTA DIAMANTADA, TIPO CÔNICA INVERTIDA, Nº 1034. ALTA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	9,64
	192,80

	92
	UN
	PONTA DIAMANTADA, TIPO ESFÉRICA, Nº 1014. ALTA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	10,40
	208,00

	93
	UN
	PONTA DIAMANTADA, TIPO ESFÉRICA, Nº 1015. ALTA ROTAÇÃO. ALTA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	10,40
	208,00

	94
	UN
	PONTA DIAMANTADA, TIPO ESFÉRICA, Nº 1016. ALTA ROTAÇÃO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	10,40
	208,00

	95
	UN
	PORTA AGULHA MATHIEU, TAMANHO 14 CM, COM FURO. INDICADO COMO AUXILIAR EM PROCEDIMENTOS ORTODÔNTICOS. PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, COM GARANTIA, MÍNIMA, DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM E REGISTRO NA ANVISA.
	3
	114,60
	343,80

	96
	UN
	PORTA ALGODÃO SERVIDO. INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE GAZE, ALGODÃO, DETRITOS, ENTRE OUTROS. TAMANHO 8X10CM. PODENDO SER ESTERILIZADO EM ESTUFAS E AUTOCLAVES APÓS LIMPEZA E SECAGEM. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	91,88
	918,80

	97
	KIT
	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO DIGITAL, AUTOCLAVÁVEL, CONE. INDICADO PARA DIVERSAS ÁREAS ODONTOLÓGICAS ONDE EXISTE A NECESSIDADE DE EXECUTAR RADIOGRAFIAS PARA DIAGNÓSTICOS OU TRANSOPERATÓRIAS DURANTE OS TRATAMENTOS CLÍNICOS. PARA SENSOR DIGITAL; ENQUADRAMENTO PERFEITO E PRATICIDADE; PERMITE A EXECUÇÃO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS COM RAPIDEZ E PRECISÃO. KIT COM 18 FIXADORES DE SENSORES NA COR BRANCA, 01 POSICIONADOR SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO (A), 1 POSICIONADOR SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO (B), 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR, 1 BITE WING, 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA E 1 POTE AUTOCLAVÁVEL. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAR CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO.
	2
	279,19
	558,38

	98
	UN
	POTE DAPPEN, DE VIDRO. INDICADO PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E PROTÉTICO. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM E REGISTRO NA ANVISA.
	10
	5,52
	55,20

	99
	UN
	PRENDEDOR DE BABADOR, TIPO JACARÉ, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO PARA PRENDER BABADORES E GUARDANAPOS NO PACIENTE.
	10
	15,43
	154,30

	100
	UN
	RESINA FLUÍDA, INDIRETA, NANOHÍBRIDA. INDICADO PARA A CONFECÇÃO DE COROAS E PRÓTESES PARCIAIS FIXAS COM INFRAESTRUTURA DE METAL. SERINGA COM 4 GRAMAS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO.
	20
	70,72
	1.414,40

	101
	UN
	RESINA MICROHÍBRIDA Z250, COR A1. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1, 2, 3, 4 E 5). FECHAMENTO DE DIASTEMAS. ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESTAURADOR UNIVERSAL. COMPOSTA POR CERÂMICA TRATADA COM SILANO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA), BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO (BIS-EMA), SÍLICA TRATADA COM SILANO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA), E DIMETACRILATO DE TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA). SERINGA COM 4 GRAMAS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	137,60
	2.752,00

	102
	UN
	RESINA MICROHÍBRIDA Z250, COR A2. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1, 2, 3, 4 E 5). FECHAMENTO DE DIASTEMAS. ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESTAURADOR UNIVERSAL. COMPOSTA POR CERÂMICA TRATADA COM SILANO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA), BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO (BIS-EMA), SÍLICA TRATADA COM SILANO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA), E DIMETACRILATO DE TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA). SERINGA COM 4 GRAMAS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	137,60
	2.752,00

	103
	UN
	RESINA MICROHÍBRIDA Z250, COR A3. INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES EM (CLASSES 1, 2, 3, 4 E 5). FECHAMENTO DE DIASTEMAS. ESPLINTAGEM DE DENTES COM MOBILIDADE. RESTAURADOR UNIVERSAL. COMPOSTA POR CERÂMICA TRATADA COM SILANO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA), BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO (BIS-EMA), SÍLICA TRATADA COM SILANO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA), E DIMETACRILATO DE TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA). SERINGA COM 4 GRAMAS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	20
	137,60
	2.752,00

	104
	UN
	RESINA NANOPARTICULADA, COR A3B, SERINGA COM 4 GRAMAS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO.
	10
	165,93
	1.659,30

	105
	UN
	RESTAURADOR PROVISÓRIO, TIPO COLTOSOL. O COLTOSOL É UM MATERIAL DE PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO QUÍMICO, COM COLORAÇÃO SEMELHANTE À DO DENTE, RADIOPACO, PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. É UM CIMENTO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE ZINCO E É DESTINADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO PRAZO (PARA SER UTILIZADO POR NO MÁXIMO 1 A 2 SEMANAS). NÃO CONTÉM EUGENOL. POSSUI GRANDE ADERÊNCIA GARANTINDO BOM ISOLAMENTO MARGINAL E RÁPIDO ENDURECIMENTO NA BOCA AO CONTATO COM A SALIVA. EMBALAGEM COM 20 GRAMAS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	24,85
	248,50

	106
	PCT
	ROLETES DE ALGODÃO. FABRICADO EM 100% FIBRAS DE ALGODÃO. POSSUI FORMATO CILÍNDRICO. PODE SER ESTERILIZADO EM GÁS (ÓXIDO DE ETILENO) OU TAMBÉM EM RAIO GAMA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	100
	6,46
	646,00

	107
	KIT
	SELANTE. NA COR MATIZADO. INDICADO COMO SELANTE DE FISSURAS DA FACE DE DENTE POSTERIORES QUE APRESENTAM ANATOMIA COMPLEXA E PARA AUXILIAR NA PREVENÇÃO DA CÁRIE EM DENTES POSTERIORES, UMA VEZ QUE FORMA UMA BARREIRA MECÂNICA EFICIENTE CONTRA O ACÚMULO DE PLACA NA SUPERFÍCIE OCLUSAL. SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FÓSSULAS E FISSURAS. KIT COM 5 SERINGAS DE SELADOR COM 2 GRAMAS CADA, 01 SERINGA DE CONDICIONADOR ÁCIDO DENTAL GEL COM 3 ML E 20 PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS. APRESENTAR CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO.
	30
	254,75
	7.642,50

	108
	UN
	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA, SEM EPINEFRINA, EMBALAGEM COM 10 ML. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	25,96
	129,80

	109
	UN
	SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX. INDICADO PARA AVALIAR A PROFUNDIDADE DAS BOLSAS NÍVEL DE LIGAÇÃO, CONFIGURAÇÕES ANATÔMICAS E SANGRAMENTO GENGIVAL. AÇO INOX. CABO: 5 MM. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	6
	54,93
	329,58

	110
	UN
	SONDA MILIMETRADA OMS + CAROLINA DO NORTE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	10
	70,60
	706,00

	111
	PCT
	SUGADOR DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, COM PONTEIRAS COLORIDAS. TUBO E PONTEIRA ATÓXICOS, COM ARAME EM AÇO ESPECIAL, DESENVOLVIDO PARA FIXAÇÃO IMEDIATA NA POSIÇÃO DESEJADA PELO PROFISSIONAL, COM VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	100
	11,93
	1.193,00

	112
	UN
	TESOURA ÍRIS, 11,5 CM, CURVA. FABRICADA EM LIGA METÁLICA, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	30,60
	153,00

	113
	UN
	TESOURA ÍRIS, 11,5 CM, RETA. FABRICADA EM LIGA METÁLICA, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	30,60
	153,00

	114
	PCT
	TIRA DE POLIÉSTER, 100% POLIÉSTER E SUPER FLEXÍVEL, PRÉ-CORTADAS, NO TAMANHO 0,05 X 10 X 100 MM. UTILIZADAS EM ISOLAMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS COM RESINA COMPOSTA. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES. DEVE APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E/OU VALIDADE VISÍVEIS NA EMBALAGEM E REGISTRO ANVISA/MS.
	5
	10,06
	50,30


* - Valor máximo aceito pela Administração Pública.

3. LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: A entrega se dará conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e deverá ocorrer conforme quantitativos definidos na Autorização de Fornecimento, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de emissão da respectiva autorização; Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Sebastião Pedro Monte Sião, nº 670, centro (Secretaria de Saúde).

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, com adoção do critério de julgamento menor preço por item. 

5. DO CATÁLOGO/FICHA TÉCNICA PARA ANÁLISE DA QUALIDADE DOS PRODUTOS: A empresa Licitante melhor classificada na fase de lances deverá apresentar catálogo/ficha técnica dos seguintes itens: 3, 30, 31, 32, 34, 60, 61, 62, 74, 97 e 104 em até 5 (cinco) dias através do E-mail: compras.saudeitaporanga@gmail.com, para que a Comissão de Avaliação de Materiais odontológicos, Hospitalar e de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, designada pela Portaria nº 102 de 03 de março de 2023 realize a análise da qualidade dos mesmos. Caso a licitante melhor classificada venha a apresentar catálogo/ficha técnica em desacordo com as especificações contidas no edital ou não apresentar catálogo/ficha técnica do item, será convocada a 2ª melhor proposta, respeitando-se a classificação. Os catálogo/ficha técnica que serão apresentadas correrão à custa da empresa interessada em participar do processo licitatório, não cabendo pleito posterior de indenização por despesas realizadas para poder participar do certame.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: O contratado deverá atender aos requisitos de habilitação estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/21.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Itaporanga/SP em até 30 (trinta) dias após a entrega, mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente conferida e assinada pelo responsável pelo recebimento e Secretário responsável, anexando-se a comprovação da entrega, com o respectivo empenho elaborado pelo setor de contabilidade, correspondente ao item fornecido e de acordo com as especificações do objeto.

8. ESTIMATIVA DO CUSTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

8.1. O custo estimado total da aquisição é de R$ 90.295,99 (noventa mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), conforme custos unitários apostos na tabela constante do item deste Termo de Referência e levantamento realizado no Estudo Técnico Preliminar;

8.2. As despesas decorrentes de eventual contratação correrão por conta de recurso específico consignado no orçamento da Prefeitura Municipal de Itaporanga, por meio de dotação específica, cuja disponibilidade deverá ser demonstrada previamente a efetiva contratação.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

9.1. Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

9.2. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

9.4. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de Contrato;

9.5. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

9.6. Não promover nenhuma alteração do fornecimento ou especificações do bem, sem a prévia aprovação, por escrito, do Município; 

9.7. Responder, na forma da lei, por perdas e danos eventualmente causados ao Município ou a terceiros;

9.8. Observar as normas legais de segurança que está sujeita a atividade de distribuição dos produtos contratados;

9.9. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

9.10. Apresentar, sempre que solicitada, documentos que comprovem a procedência do objeto fornecido;

9.11. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do objeto, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

9.12. Atender a todas as determinações e normas legais e regulamentares aplicáveis ao objeto ou ao funcionamento da pessoa jurídica licitante.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

10.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário; 

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

10.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado; 

10.4. Efetuar o pagamento devido à Contratada, na forma estabelecida neste Termo, após a emissão e aceitação da Nota Fiscal Eletrônica;

10.5. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a Contratada possa fornecer os produtos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 

10.6.  Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
ANEXO II - TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL -BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

	Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)

	Razão Social:

	Ramo de Atividade:

	Endereço:

	Complemento:
	Bairro:

	Cidade:
	UF:

	CEP:
	CNPJ:

	Telefone Comercial:
	Inscrição Estadual:

	Representante Legal:
	RG:

	E-mail:
	CPF:

	Telefone Celular:

	Whatsapp:

	Resp. Financeiro:

	E-mail

Financeiro:
	Telefone:

	E-mail para informativo de edital

	ME/EPP:( ) SIM
( ) Não


1 - Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2 - São responsabilidades do Licitante:

2.1 - Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

2.2 - Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

2.3 - Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;

2.4 - Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.

1 - Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3 - O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo III do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL -Bolsa de Licitações do Brasil.

4 - O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo III do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5 - O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: 

__________________________

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N. do documento de identidade

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
ANEXO II.1 - ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

	Razão Social do Licitante:

	CNPJ/CPF:

	Operadores

	1
	Nome:

	
	CPF:
	Função:

	
	Telefone:
	Celular:

	
	Fax:
	E-mail:

	
	Whatsapp
	

	2
	Nome:

	
	CPF:
	Função:

	
	Telefone:
	Celular:

	
	Fax:
	E-mail:

	
	Whatsapp

	3
	Nome:

	
	CPF:
	Função:

	
	Telefone:
	Celular:

	
	Fax:
	E-mail:

	
	Whatsapp
	


O Licitante reconhece que:

1 - A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

2 - O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

3 - A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;

4 - O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data:

__________________________

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N. do documento de identidade

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
ANEXO III - CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR:

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data:

__________________________

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N. do documento de identidade

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ÚLTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ (endereço completo) .........., inscrita no CNPJ sob n. ................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta de que leu, esta de acordo e conhece todas as clausuras do edital do pregão.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que É (ou não) MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório, realizado pela Prefeitura Municipal de Itaporanga.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso VI do Artigo 68 da Lei n. 14.133/21, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA, emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAR, que o Órgão Gerenciador poderá fazer toda comunicação referente à execução do registro de preços como notificação, pedido etc. Por meio eletrônico no endereço e-mail: _______________ Telefone ____________ Fax __________.

DECLARAR, que os SÓCIOS DA EMPRESA São: (Nome e CPF de todos os sócios), e o SÓCIO ADMINISTRADOR é (Nome e CPF do sócio administrador conforme contrato social ou equivalente), conforme exigido pelo TCE – TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

DECLARAR, que esta ciente do Decreto Municipal n° 3.623/23 e da Lei Federal n° 13.709/2018 e se comprometerem a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais de que tenha acesso.

Por ser verdade assina o presente.

............., ........ de .............................. de .......

__________________________

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N. do documento de identidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL 

Ilmo. Sr. 

A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ (endereço completo) .........., inscrita no CNPJ sob n. ................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador) no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I – preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Leinº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Por ser verdade assina o presente.

............., ........ de .............................. de .......

__________________________

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N. do documento de identidade

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024.

Apresentamos nossa proposta para, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE ITAPORANGA/SP, objeto da presente licitação de modalidade Pregão, na Forma Eletrônica, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

	Nome ou Razão Social do Proponente:
	

	Endereço:
	

	Telefone:
	

	Banco, Agência, Conta Corrente.
	


Deverá ser cotado de acordo com o Anexo I do Edital.
	Item
	Unid.
	Descrição
	Marca
	Quant.
	Valor Unitário
	Valor Total

	
	
	
	
	
	
	


RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO)

	Nome Completo
	

	Cargo
	

	CPF
	

	RG
	

	Data de Nascimento
	

	E-mail Pessoal
	

	Endereço residencial
	


CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

DECLARAÇÕES: 

1- Declaro que todos os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e que são novos, sem uso e não são, de forma nenhuma, resultado de recondicionamento, reaproveitamento.

2 - Declaro que, se vencedora desta licitação, compromete-se a entregar seu objeto dentro das condições, quantitativos e especificações e prazos estabelecidos neste Edital e no seu ANEXO I, sem a necessidade de aquisição de acessórios ou materiais suplementares;

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega.

__________________________

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N. do documento de identidade

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

PROCESSO LICITATÓRIO N ° 129/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
ANEXO VII - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....

Aos ... dias do mês de ......... de ......, autorizado no processo de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 14.133 DE 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 3.619 de 11 de janeiro de 2.024, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas edital, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, o MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, situado na Rua Bom Jesus, 738, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 46.634.408/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ..................................................................... e o FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: ................................................, neste ato, representada pelo ........................................................ 
CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO, VALOR E CONDIÇÕES.

1 – DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Itaporanga/SP.
	Item
	Unid.
	Descrição
	Marca
	Quant.
	Valor Unitário
	Valor Total

	
	
	
	
	
	
	


1.1 - O valor total global com o presente registro de preços é de R$ ....... (...).
1.2 - A existência de preços registrados não obriga ao Município a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2 – LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: A entrega se dará conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e deverá ocorrer conforme quantitativos definidos na Autorização de Fornecimento, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de emissão da respectiva autorização; Os produtos deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Sebastião Pedro Monte Sião, nº 670, centro (Secretaria de Saúde).

CLÁUSULA SEGUNDA

DAS RESPONSABILIDADES
1. A DETENTORA compromete-se a manter, durante a vigência da presente ata todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

2. A DETENTORA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da ata/contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS

1. O realinhamento de preço eventualmente necessário, tanto de elevação como de redução, será proposto através de requerimento da Detentora da Ata ao Município de Itaporanga, ou por iniciativa da Administração, conforme o caso, com a indicação dos percentuais de alteração, acompanhado de cópias xerográficas autenticadas das notas fiscais de compra que permitam a comprovação e a verificação da compatibilidade do (s) custo (s) com a (s) alteração (ões) pleiteada (s), desde que mantida a relação com o preço da oferta verificado na data da adjudicação do Pregão Eletrônico. 

1.1 Quando o realinhamento de preços for proposto através de requerimento da Detentora da Ata ao Município de Itaporanga o mesmo deverá ser PROTOCOLADO NO PAÇO MUNICIPAL, não sendo aceita outra forma do pedido.

2. O pedido de majoração de preço será analisado pelo Pregoeiro, Departamento de Compras e pelo Departamento Jurídico, que emitirão pareceres para decisão do Chefe do Poder Executivo. O pedido será analisado e decidido no prazo de até 30 dias, a contar de seu protocolo. A empresa Detentora da Ata não poderá deixar de fornecer os materiais normalmente e com o preço registrado durante o processo de análise do realinhamento, sob pena de sofrer as sanções previstas neste Edital.
3. Da redução do preço, a empresa Detentora da Ata deverá informar imediatamente o departamento de Compras o valor que passou a adotar diante do desconto do preço em relação àquele que foi registrado.

4. O Município de Itaporanga, por força da ata/contrato a ser celebrado com a empresa que tiver sua proposta adjudicada para fornecimento, adotará como critério para autorizar eventuais alterações de preços, o resultado de pesquisa comparativa a ser efetuada junto às demais empresas do ramo, objetivando constatar a compatibilidade da atualização de preços pleiteada com os preços praticados pelas demais.
5. Ocorrendo problema insanável relacionado com a atualização de preços, a ata/contrato de fornecimento poderá ser rescindida a exclusivo critério da Administração, que poderá, também, determinar a revogação do processo licitatório, no todo ou em parte, e abertura de novo certame, observado o atendimento do interesse público.
CLÁUSULA QUARTA

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

1. O Município, durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, solicitará os materiais registrados, na cláusula primeira, mediante autorização de compra emitida pelo setor de Compras da Municipalidade.

2. A Autorização de Compra e toda comunicação referente à execução da Ata como notificação, pedidos etc. será realizado por meio eletrônico no endereço da DETENTORA: _______________, a qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso prefira, a autorização poderá ser retirada no Setor de Compras do Município, à Rua Bom Jesus, 738, centro na cidade de Itaporanga SP, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da convocação.

2.1. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Autorização de Compra poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela DETENTORA durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.

2.2. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Autorização de Compra no prazo previsto, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 


3. A DETENTORA responsabilizar-se-á pela qualidade do objeto registrado, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado. 

CLÁUSULA QUINTA

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
1. O pagamento será realizado pelo Município de Itaporanga em até 30 (trinta) dias após a realização dos serviços e apresentação do Documento Fiscal, devidamente conferido e liberado pelo setor responsável, através de depósito em conta corrente: Banco:___, Agência nº:___, Conta Corrente nº: ___, conforme fornecido pela DETENTORA.

2. As notas fiscais/faturas serão conferidas pelos departamentos responsáveis, antes de serem empenhadas e pagas. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à DETENTORA para que corrija e as apresente em perfeitas condições para serem aprovadas e empenhadas, passando a correr o prazo para pagamento nos termos previstos no item 1.

3. No texto da nota fiscal/fatura deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, a procedência, os valores unitários e totais e o número do processo que deu origem à aquisição (Pregão Eletrônico Nº 047/2024 – Registro de Preços Nº 031/2024).

CLÁUSULA SEXTA

DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

1. Ficam integrados a esta Ata de Registro de Preços, independente de transcrição os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da DETENTORA: edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 047/2024 – Registro de Preços Nº 031/2024 e seus anexos, proposta da proponente vencedora, atas da sessão de processamento do pregão, homologação do processo licitatório e legislação pertinente à espécie.

2. Será incorporada a esta Ata, mediante alteração qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS SANÇÕES

1 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:

a) - advertência; 

b) - multa;

c) - suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

2 - O atraso injustificado na execução da ata, após assinada, sujeitará a Detentora da ata à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da ata de registro de preços.

a) - Pela inexecução total ou parcial da ata a administração aplicará Detentora da Ata as seguintes penalidades (art. 156, da Lei n º 14.133/21):

1 - advertência;

2 - multa;

3 - impedimento de licitar e contratar;

4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

b) - A aplicação das penalidades previstas neste item, ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos n a Lei n º 14.133/21.

c) - O valor das multas deverá ser recolhido aos cofres do Município, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

d) - Detentora da Ata receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, que deverá fornecer, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

CLÁUSULA OITAVA

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis nas dotações orçamentárias do orçamento municipal:

02 13 Fundo Mun. de Saúde.

021313 Secr. Mun. da Saúde.

10.301.0015.2042.0000 Manutenção dos Serviços Odontológicos.

333 3.3.90.30 0.01.00 Material de Consumo.

334 3.3.90.30 0.02.00 Material de Consumo.

335 3.3.90.30 0.05.00 Material de Consumo.

CLAÚSULA NONA

DA FISCALIZAÇÃO
1. O MUNICÍPIO DE ITAPORANGA Designa o __________ (ou quem vier a substituí-los), encarregado da fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do presente registro e responsável pela gestão da presente ata, durante sua vigência.

CLÁUSULA DEZ

DA VIGÊNCIA

1. O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso conforme Art. 84 da Lei 14.133/21.

E, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente instrumento, em duas vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e 

valioso.
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, .... DE ........ DE .......

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA

ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VIII – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE ITAPORANGA.

DETENTORA DA ATA: .......................................................................
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO: ................................................
OBJETO: Aquisição de Material Odontológico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde de Itaporanga/SP.
ADVOGADO(S): ....................................................................................

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido estará sujeito à análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ... DE ........ DE ......
GESTOR DO ÓRGÃO/RESPONSAVEL PELO ÓRGÃO GERENCIADOR:

NOME: ................................................................................

CARGO: ..............................................................................

CPF: ................................... RG: ........................................

DATA DE NASCIMENTO: ................................................

ENDEREÇO: .....................................................................

E-MAIL INSTITUCIONAL: ..............................................

E-MAIL PESSOAL: ..........................................................

TELEFONE: ......................................................................

ASSINATURA:_______________________________________________________________.

RESPONSAVEL PELA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

NOME: ................................................................................

CARGO: ..............................................................................

CPF: ................................... RG: ........................................

DATA DE NASCIMENTO: ................................................

ENDEREÇO: .....................................................................

E-MAIL INSTITUCIONAL: ..............................................

E-MAIL PESSOAL: ..........................................................

TELEFONE: ......................................................................

ASSINATURA:_______________________________________________________________.
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