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	Anexo V - TERMO DE REFERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO



DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Revitalização Arquitetônica do Complexo das Praças, conforme condições estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar SOPSU 002/2024, neste instrumento e seus anexos, compostos de projeto básico, projeto completo, planilha orçamentária, memória de cálculo, composição de preços, BDI, cronograma de desembolso, cronograma físico-financeiro e critério de medição. 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
O local é ponto de partida de dois circuitos ciclo-turísticos municipais (o Circuito Trapista de Cicloturismo e o Circuito Piraquara de Cicloturismo, que o complementa) que apresentam destacadas atuações nos segmentos do turismo receptivo local e que contribuem à promoção do turismo de aventura, rural, ecológico e gastronômico. 
Por extensão, analisada a malha de circulação turística por vias rodoviárias compreende-se que o complexo das praças constitui o cerne do sistema de trânsito turístico tremembeense e que essa característica é fator de incentivo ao comércio de artigos religiosos, esportivos, alimentícios e do artesanato local. 
A Revitalização Arquitetônica do Complexo das Praças proporcionará espaço de acolhimento e contemplação a população local, turistas e visitantes junto à segunda principal edificação associada à história local: a Estação Ferroviária "Dr. Paulo de Frontin" (desativada);                                                      
A Revitalização do Complexo das Praças tem por objetivo trazer maior qualidade para a região através de intervenções urbanas, mobilidade, acessibilidade, atrair turistas, lazer e desenvolvimento do comercio local.
Como o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé é insuficiente para atender a execução da obra, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para execução do serviço.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
O presente termo de referência tem como objetivo a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, por um período de 12 meses. A descrição da solução está prevista no Estudo Técnico Preliminar e demais documentos que compõe o procedimento licitatório.
Trata-se da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para revitalização arquitetônica do principal espaço para desenvolvimento de eventos da Estância Turística de Tremembé, consistindo dos seguintes serviços: readequação espacial para o desenvolvimento de atividades em família com a implantação de pista de caminhada, playground, solariuns, espaço pet e sanitários públicos. Reorganização das atividades já existentes como banca de revistas, food truck (sorvetes) e pipocas com a criação de áreas de convívio, incrementar a visitação da estação ferroviária, da Maria Fumaça e área para restaurante, hoje desativada. Prevê a execução de iluminação básica em todo o complexo e decorativa para valorização estética do espaço recreativo, vegetação e comunicação turística. Também projeta a instalação de parklets para estímulo de visitação ao local e nova distribuição de lixeiras e bicicletários, além da criação de vagas de estacionamento com acessos PCD, obras de drenagem e remodelagem do paisagismo também serão contempladas nessa obra.


DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente (CREA, CAU).
Deverá ser apresentada comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, observado o limite de 50% das parcelas de maior relevância ou valor significativo, conforme admitido pelo artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 14.133/21, comprovação essa que será atendida por atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, conforme segue: 
	DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
	ITEM
	QUANTIDADE
	UNIDADE

	Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 6 cm
	4.1.3
	4285,896
	M²

	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	3.1.1
	9801,4875
	M²

	Lastro de pedra britada
	4.1.1
	652,66146
	M³

	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática
	8.2.2
	121,545
	M²

	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa
	3.1.4
	65,677635
	M³

	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
	12.6.1
	15
	UN

	Cabo de cobre flexível de 3 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C
	12.3.3
	1704,4
	M



O adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do contrato.
O responsável técnico deverá apresentar vínculo com a empresa contratada nos termos previstos na Lei 14.133/21, e acervo técnico acompanhado do Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que deverá conter os serviços nas parcelas de maior relevância sem, entretanto, restringir limitações das quantidades.

[bookmark: art6xxiiib][bookmark: art6xxiiic][bookmark: art6xxiiid]A Contratada obriga-se a:
a) Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução do contrato pertinente ao objeto da presente licitação.
b) Ter no canteiro de obra, projeto, diário de obra e cronograma executivo para acesso da fiscalização;
c) Manter durante toda a vigência deste contrato, técnicos especializados para a execução do serviço; 
d) Executar os serviços de acordo com a sua Proposta, normas e condições previstas no Edital da Licitação, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou parcial;
e) Aceitar nas mesmas condições de sua Proposta, os acréscimos ou supressões dos serviços que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da Contratante;
f) Manter a Contratante informada de todos os detalhes dos serviços objeto deste Contrato e elaborar relatórios específicos, caso solicitado;
g) Executar os serviços e cumprir suas obrigações com diligência, eficiência, racionalidade e economia;
h) Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i) Adequar, por determinação da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com o especificado no memorial descritivo constante no Edital;
j)  Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no memorial descritivo constante no Edital;
k) Sem prejuízo das responsabilidades contratuais, desde que autorizado pela Contratante, o serviço poderá ser subcontratado em até 30%, conforme Art. 122 do Capitulo VI da lei nº 14.133/21. Para análise da subcontratação a Contratada deverá apresentar documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado.
l) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou seu dolo, na execução do objeto licitado, bem como aqueles causados por seus prepostos, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento efetuado pela Administração.
m)  Responsabilizar-se pela solidez, segurança do trabalho e garantia por um período irredutível de 05 (cinco) anos, a partir da data do seu recebimento pela prefeitura através do termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), de acordo com a Cartilha de Obras do TCU e conforme elencado no artigo 618 do Código Civil Brasileiro, da Lei de Licitações e demais normas vigentes.

 A Contratante obriga-se a: 
n) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nos valores, forma e prazos determinados no edital; 
o) Fornecer à Contratada, as informações disponíveis e necessárias à execução dos serviços objeto do presente contrato;
p) Disponibilizar acesso aos locais necessários para a realização dos serviços;
q) Comunicar de imediato à Contratada, eventuais irregularidades no desenvolvimento dos serviços prestados; 
r) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, analisando e verificando o cumprimento das obrigações contratuais;

EXECUÇÃO DO OBJETO

[bookmark: art6xxiiie]O início da execução do objeto ocorrerá a partir data de recebimento da Ordem de Serviço, que deverá ser emitida pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos após a assinatura do contrato, observando que dispõe de 5 (cinco) dias para instalação do canteiro, placa de identificação, levantamento planialtimétrico e início da obra. O do prazo de execução é de por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite da Lei no caso de justificado atraso.
A Contratada fica responsável ainda pela observância de todas as Normas e legislações pertinentes ao ramo de atividade de engenharia para prestação de serviço de revitalização arquitetônica do complexo das praças.


[bookmark: art6xxiiif]GESTÃO DO CONTRATO
A gestão do contrato será executada pelo servidor Sérgio Luiz de Alvarenga, e a fiscalização pelo servidor Yuri Lagrotti.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

[bookmark: art6xxiiig]As medições para efeito do pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:
7.1.1. Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados na medição e  da documentação exigida, a Fiscalização atestará a medição e autorizará a emissão da correspondente Nota Fiscal, a ser apresentada no primeiro dia subsequente à comunicação dos valores aprovados.
7.1.2. A Contratada apresentará a Nota Fiscal acompanhada dos seguintes documentos exigidos para se efetivar o pagamento:
· Planilha de medição;
· Relatório fotográfico dos serviços medidos;
· Certidões de regularidade fiscal, conforme exigência do edital da licitação.

7.1.3. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias úteis contados da data de emissão dos Atestados de Realização dos Serviços, em conta corrente da Contratada, em conformidade com os serviços executados, mediante a apresentação dos originais da nota fiscal.
O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exime a Contratada de sua responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.


8. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

No mercado foram encontradas várias empresas prestadoras do serviço objeto deste Termo de Referência.
Os preços dos serviços não poderão ficar acima dos praticados pelo mercado, conforme estabelecido nas tabelas de composição do CDHU 191, SINNAPI 09/23, FDE JUL 23 e Orçamentação de Mercado feita pela Prefeitura conforme Anexo 19, que será utilizada como referência para a licitação.

[bookmark: art6xxiii.i]9. ESTIMATIVA DE PREÇOS
O custo estimado da contratação é de R$ 3.629.970,35 (Três milhões seiscentos e vinte e nove mil novecentos e setenta Reais e trinta e cinco centavos).


10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes deste certame correrão no presente exercício à conta da dotação orçamentária a seguir indicada: 
Fonte 02 - R$ 3.134.812,77 (três milhões cento e trinta e quatro mil oitocentos e doze reais e setenta e sete centavos);
Os recursos de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo serão repassados parceladamente ao município em conformidade com o cronograma físico de desembolso constante na documentação anexa e descrito a seguir:
1ª Parcela: no valor de R$ 940.443,83 (novecentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos), que será repassada após a ordem de serviço;
2ª Parcela: no valor de R$ 1.250.476,81 (um milhão. Duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), a ser paga em até 30 (trinta) dias da aprovação de contas relativas a parcela anterior;
3ª Parcela: no valor de R$ 943.892,13 (novecentos e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e treze centavos), a ser paga em até 30 (trinta) dias da aprovação de contas relativas a parcela anterior.

Fonte 01 – R$ 495.157,58 (quatrocentos e noventa e cinco mil cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos). 



TREMEMBÉ, 06 DE FEVEREIRO DE 2024





___________________				___________________
Yuri Lagrotti						Plinio Xavier Lopes Neto
Engenheiro Civil			Secretário de Obras Públicas e Serviços Urbanos
CREA/SP: 5070464580
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