PROJETO BÁSICO

- INTRODUÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução de obra de MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA DO MURO DA ESCOLA EE COMENDADOR TEIXEIRA POMBO, localizado no Bairro Flor do Vale, Tremembé - SP, conforme condições estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar SOPSU 036/2025, neste instrumento e seus anexos.

- JUSTIFICATIVA

A proposta tem por finalidade a manutenção predial e reforma do muro escolar é essencial para garantir a segurança e a integridade física de alunos, funcionários e demais membros da comunidade escolar. A atual estrutura apresenta sinais de desgaste, como rachaduras, desníveis e risco de desabamento, o que compromete a proteção do ambiente escolar e favorece a ocorrência de acidentes e invasões.

Além de sua função de segurança, o muro contribui para a organização do espaço escolar, o controle de acesso e a valorização do ambiente educacional. Dessa forma, a manutenção predial e reforma do muro é uma medida necessária, tanto do ponto de vista estrutural quanto pedagógico, visando oferecer um ambiente mais seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento das atividades escolares, pois a área já se encontra em uso pela população local.

- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

As especificações dos serviços, como os detalhes de execução, os quantitativos, os preços de referência e o prazo de execução estão discriminadas nos seguintes anexos:

- Projetos;

- Memorial Descritivo;

- Planilha Orçamentária;

- Memória de Cálculo;

- Composição do BDI;

- Cronograma Físico Financeiro;

Os materiais a serem utilizados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e passar pelo crivo da fiscalização dos técnicos da prefeitura, que poderão aceitá-los ou rejeitá-los a seu critério.

Por ocasião de cada medição, deverá ser apresentado o boletim de medição, relatório fotográfico, memória de cálculo e todos os documentos referentes à regularização trabalhista dos colaboradores da obra.

As planilhas de custo utilizadas como referência para o orçamento inicial são o Boletim CDHU 199 sem desoneração, assim se apresentam no arquivo “Tabela de Mercado”.

Dos serviços:

As obras deverão ser executadas rigorosamente de acordo o memorial descritivo, projetos executivos e normas técnicas da ABNT.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e adquiridos de acordo com as normas brasileiras da ABNT.

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais especializados para garantir a qualidade da obra.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam as boas normas de execução ou as normas brasileiras, não sendo liberadas medições para pagamento até o total saneamento das pendências apontadas pela fiscalização.

A Prefeitura poderá exigir a troca de profissionais quando os mesmos não atenderem as normas ou as solicitações da fiscalização.

A Contratada deverá obedecer ao disposto em legislação relativa à Segurança e Higiene do Trabalho.

Eventuais danos causados a bens móveis e imóveis da Contratante e de terceiros (vizinhos e transeuntes) deverão ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execução para que tais danos não venham a ocorrer.

A Contratada deverá manter na obra, a todo o momento, um profissional da construção civil que seja encarregado de obras, que deverá supervisionar e coordenar as atividades no canteiro, e que tenha experiencia comprovada, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Prefeitura.

No primeiro dia de trabalho deve ser passado ao fiscal da obra, os nomes, cargos e comprovação de vínculo trabalhista dos profissionais envolvidos na mesma.

A Contratada deve seguir o cronograma de trabalho que faz parte do edital da licitação, podendo solicitar sua alteração à Prefeitura Municipal, desde que o prazo de entrega da obra não seja alterado. A Prefeitura poderá ou não aprovar a alteração, sempre analisando os aspectos técnicos e financeiros.

Junto com o possível pedido de aditivo de prazo, a Contratada deverá apresentar a justificativa bem fundamentada de um novo cronograma de trabalho, para análise da Prefeitura.

As medições devem ser realizadas em conjunto, pela Contratada e Contratante, antes da emissão da nota fiscal e envio para pagamento.

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano cotado da data da abertura da Proposta de Preços. Após o interregno de um ano, a Contratada poderá solicitar reajuste exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. Para as obras com cronograma de até 12 meses, a Prefeitura só autorizará reajuste nos casos onde o atraso for provocado por ela.

A Contratada deverá fornecer, no prazo estabelecido pela Contratante, os documentos necessários à lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob pena de incidir em multa estabelecida no contrato.

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desenvolvimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a Contratada assumir os ônus dos serviços decorrentes.

O licitante vencedor deverá executar em conformidade, os serviços objeto desta licitação sob sua exclusiva responsabilidade e nas condições ofertadas que deverão, todavia, observar as determinações específicas para a execução contidas no Projeto, Memorial Descritivo e Memória de cálculo. Caso haja divergência entre os documentos técnicos ou a empresa opte por um modo construtivo diferente ou queira pleitear a utilização de material diferente do especificado, deve submeter previamente, expressamente, a Contratante, para análise e aprovação.

A apresentação de atestado de Capacidade Técnica que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao do objeto desse Registro de Preços, emitida pelo CREA, conforme Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do CONFEA. O Atestado de Capacidade Técnica pode ser substituída pela Certidão de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA, conforme Resolução nº 1.137 de 31 de março de 2023, do CONFEA.

- DO REGIME DE EXECUÇÃO

Administração Indireta - Empreitada por Preço Unitário.

- DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

| DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE |
| Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 2.2.12 | 1725,46 | M2 |
| Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C | 2.2.9 | 72,60 | M2 |
| Forma em madeira comum para estrutura | 2.2.5 | 16,50 | M2 |

- LOCAL DOS SERVIÇOS

AV. VITÓRIA RÉGIA, S/N - FLOR DO VALE, TREMEMBÉ- SP

- PRAZO PARA INÍCIO E ENTREGA DOS SERVIÇOS

O prazo para início de execução da obra é de 5 dias corridos, após a retirada da Ordem de Serviço, que será emitida pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos.

O prazo estipulado para execução e conclusão da obra será de 02 (dois) meses, conforme cronograma Físico-Financeiro. O referido prazo começa a contar a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado a critério do Município, em conformidade com a Lei n. 14.133/21 e suas alterações.

As medições serão feitas com aprovação da fiscalização, com pagamentos mensais, contra medição, conclusa e aprovada.

- PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) meses, a contar da data da sua assinatura.

O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da sua vigência, desde que devidamente justificados e em consonância com as leis pertinentes.

- PRAZO DE GARANTIA

A empresa que executar a obra ficará responsável pela solidez e segurança do trabalho por um período irredutível de 5 (cinco) anos, a partir da data do seu recebimento pela prefeitura através do termo circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo da Obra), de acordo com a Cartilha de Obras do TCU e conforme elencado no artigo 618 do Código Civil Brasileiro, da Lei de Licitações e demais normas vigentes.

A CONTRATANTE terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para propor ação contra a empresa, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, conforme elencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil e das legislações vigentes.

11.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos utilizados são provenientes das Fichas Orçamentárias da Secretaria de Educação, sendo a Ficha Orçamentária nº 375 e 999.

12.  GESTOR E FISCAL

GESTOR: HUGO LUIZ FERNANDES

FISCAL: YURI LAGROTTI

13. VERACIDADE DO TERMO DE REFERÊNCIA

Venho firmar que o termo de referência foi por mim elaborado.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 06/10/2025.

YURI LAGROTTI Engenheiro Civil CREA/SP: 5070464580