## Anexo X-A - Modelo Proposta
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
OBRA: MANUTENÇÃO GERAL EM RESERVATÓRIO ELEVADO CEDIN PAULO CÉSAR MORTARI
|  | VALOR DO CONTRATO: | 0
ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UND | QTD. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI (25%) | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CDHU_JAN_2025 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.2 | CDHU_JAN_2025 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M²XMÊS | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.3 | CDHU_JAN_2025 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M² | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.4 | CDHU_JAN_2025 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M² | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1.5 | CDHU_JAN_2025 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.0 |  |  | RECUPERAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR | [7 empty] | #DIV/0!
2.1 | CDHU_JAN_2025 | 01.23.060 | Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos | M² | 4.76 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2.2 | FDE_JAN_2025 | 15.01.035 | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | M2 | 4.76 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2.3 | CDHU_JAN_2025 | 11.20.120 | REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE PARA REUPERAÇÃO ESTRUTURAL | M³ | 0.357 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2.4 | FDE_JAN_2025 | 16.42.001 | REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 0,3A9,0MM | M | 7.43 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2.5 | FDE_JAN_2025 | 16.42.002 | REPARO ESTRUTURAL C/APLICACAO DE GRAUTE BASE EPOXI TRINCAS DE 10A40MM | M | 6.35 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
2.6 | FDE_JAN_2025 | 11.03.006 | IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS FLEXIVEL INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | M2 | 80.04 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
3.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO RESERVATÓRIO | [7 empty] | #DIV/0!
3.1 | FDE_JAN_2025 | 09.05.078 | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 1 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.2 | CDHU_JAN_2025 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 18 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.3 | CDHU_JAN_2025 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 37 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.4 | CDHU_JAN_2025 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.5 | CDHU_JAN_2025 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | M | 13 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.6 | CDHU_JAN_2025 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 9 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.7 | CDHU_JAN_2025 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 1 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.8 | CDHU_JAN_2025 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.9 | CDHU_JAN_2025 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 1 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.10 | CDHU_JAN_2025 | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 2 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.11 | CDHU_JAN_2025 | 40.20.200 | Chave de boia normalmente fechada ou aberta | UN | 2 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.12 | CDHU_JAN_2025 | 39.21.231 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 36 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.13 | CDHU_JAN_2025 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 12 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.14 | CDHU_JAN_2025 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 50 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.15 | CDHU_JAN_2025 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 6 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.16 | CDHU_JAN_2025 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 4 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.17 | CDHU_JAN_2025 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 8.8 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
3.18 | CDHU_JAN_2025 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | cj | 4 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
4.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO RESERVATÓRIO | [7 empty] | #DIV/0!
4.1 | CDHU_JAN_2025 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 32 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.2 | CDHU_JAN_2025 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 29 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.3 | CDHU_JAN_2025 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 32 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.4 | CDHU_JAN_2025 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 12 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.5 | CDHU_JAN_2025 | 46.07.050 | Tubo galvanizado DN= 1 1/2´, inclusive conexões | M | 30 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.6 | CDHU_JAN_2025 | 46.07.060 | Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões | M | 36 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.7 | CDHU_JAN_2025 | 46.07.070 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 32 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.8 | CDHU_JAN_2025 | 46.07.080 | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 12 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.9 | CDHU_JAN_2025 | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 3 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.10 | CDHU_JAN_2025 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 4 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.11 | CDHU_JAN_2025 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 6 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.12 | CDHU_JAN_2025 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | un | 3 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
4.13 | CDHU_JAN_2025 | 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 3 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
5.2 | CDHU_JAN_2025 | 48.02.207 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 10.000 litros | un | 3 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
5.0 |  |  | SERVIÇOS DE SERRALHERIA | [7 empty] | #DIV/0!
5.1 | CDHU_JAN_2025 | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M² | 1.28 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
5.3 | CDHU_JAN_2025 | 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M² | 40.32 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
5.4 | CDHU_JAN_2025 | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 36 |  | 0 | 0 |  | Rufo laterais e pingadeiras | #DIV/0!
5.5 | CDHU_JAN_2025 | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 18 |  | 0 | 0 |  | Calhas | #DIV/0!
5.6 | CDHU_JAN_2025 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 90.6 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
5.7 | TCPO_JAN_2025 | 30.123.000050.SER | Tubo PVC coletor de esgoto JEI Ø 100 mm | M | 16 |  | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
5.8 | TCPO/SINAPI_DEZ_2024 | 100720U | Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). AF_01/2020 | M² | 28.8 |  | 0 | 0 |  | ESTRUTURA TELHADO | #DIV/0!
5.9 | TCPO/SINAPI_DEZ_2024 | 100720U | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). AF_01/2020 | M² | 28.8 |  | 0 | 0 |  | ESTRUTURA TELHADO | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!

## Anexo X-B - Modelo Cronograma
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
OBRA: MANUTENÇÃO GERAL EM RESERVATÓRIO ELEVADO CEDIN PAULO CÉSAR MORTARI
| VALOR DO CONTRATO: |  | 0
CÓD. | ETAPA | VALOR SEM BDI | VALOR COM BDI | % | PERÍODO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
[6 empty] | 30 | 60 | 90
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | #DIV/0! | PREVISTO | 0 | 0 | 0
REALIZADO
02 | RECUPERAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR | 0 | 0 | #DIV/0! | PREVISTO | 0
REALIZADO
03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO RESERVATÓRIO | 0 | 0 | #DIV/0! | PREVISTO |  | 0
REALIZADO
04 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO RESERVATÓRIO | 0 | 0 | #DIV/0! | PREVISTO |  | 0 | 0
REALIZADO
05 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA | 0 | 0 | #DIV/0! | PREVISTO |  |  | 0
REALIZADO
TOTAL GERAL DO CONTRATO |  | 0 |  | #DIV/0! | PREVISTO | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL REALIZADO |  | 0 |  | 0% | REALIZADO | #REF!
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | R$ | R$ | PREVISTO |  | 0 | 0 | 0
FATURAMENTO MENSAL REALIZADO |  | R$ | R$ | REALIZADO |  | #REF! | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | R$ | R$ | PREVISTO |  | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO REALIZADO |  | R$ | R$ | REALIZADO |  | #REF! | 0 | 0
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  | % | % | PREVISTO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO PREVISTO |  | % | % | PREVISTO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL ACUMULADO REALIZADO |  | % | % | REALIZADO |  | #REF!

## IMPERMEABILIZAÇÃO (hidden)
IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR
|  | COMP | ALTURA | ÁREA
RESERVATÓRIO INFERIOR | FUNDO | 4.6 | 4.6 | 21.16
| LATERAIS | 18.4 | 3.2 | 58.88
80.04

## FECHAMENTO (hidden)
|  | COMP | ALTURA | ÁREA
RESERVATÓRIO INFERIOR | FUNDO | 4.6 | 4.6 | 21.16
| LATERAIS | 18.4 | 3.2 | 58.88
80.04
AÇO
ITEM | AÇO | Qtde | Ø | ALTURA PILAR | ALTURA TOTAL | COMP TOTAL | KG/M | PESO
PILARES | AÇO 10 | 4 | 4 | 2.4 | 9.6 | 38.4 | 0.62 | 23.808 | 3.1
PILARES | AÇO 5,0 | 64 |  | 0.8 |  | 51.2 | 0.15 | 7.68
ITEM | AÇO | Qtde | Ø | COMP VIGA | ALTURA TOTAL | COMP TOTAL | KG/M | PESO
BALDRAME | AÇO 10 | 1 | 6 | 27 | 27 | 162 | 0.62 | 100.44 | 4.65
BALDRAME | AÇO 5,0 | 180 |  | 0.8 |  | 144 | 0.15 | 21.6
BALDRAME | AÇO 10 | 1 | 2 | 27 | 27 | 54 | 0.62 | 33.48
187.008
CONCRETO
ITEM | Qtde | ALTURA PILAR | ALTURA TOTAL | ALT | LARG | VOL
PILARES | 4 | 2.4 | 9.6 | 0.3 | 0.2 | 0.576
| ITEM | Qtde | COMP BALD | ALT | LARG | VOL
| BALDRAME | 1 | 27 | 0.3 | 0.2 | 1.62
| ITEM | Qtde | COMP CANAL | ALT | LARG | VOL
| CANALETA | 1 | 27 | 0.18 | 0.12 | 0.5832
2.7792