## Comparativo
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL – PISTA CAMINHADA / CICLOVIA AV. ALTO DO RIO DOCE
Local: | AV. ALTO DO RIO DOCE, ALTOS DE SANTANA, , SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
ITEM | CÓDIGO |  | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
25%
01 | ORGANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA DA OBRA
1.01 | 02.08.050 |  | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 6 |  | 0 | 0
1.02 | 02.01.180 |  | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 1 |  | 0 | 0
1.03 | 16.06.046 |  | LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO. | M2 |  |  | 87.66 | 0
1.04 | 16.06.047 |  | Limpeza final da obra | M2 |  |  | 18.75 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 0
02 | ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO (LEITURA POR LENTE)
2.01 | 96985 |  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 |  | 0 | 0
2.02 | 42.05.160 |  | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | UN | 3 |  | 0 | 0
2.03 | 42.05.310 |  | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 3 |  | 0 | 0
2.04 | 69.20.070 |  | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | UN | 18 |  | 0 | 0
2.05 | 01.05.001 |  | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 0.36 |  | 0 | 0
2.06 | 11.04.020 |  | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 0.36 |  | 0 | 0
2.07 | 36.03.020 |  | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | UN | 1 |  | 0 | 0
2.08 | 9002003 |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") | M | 6 |  | 0 | 0
2.09 | 9003033 |  | CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 36 |  | 0 | 0
2.10 | 36.04.010 |  | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | UN |  |  | 0 | 0
2.11 | 36.05.010 |  | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UN |  |  | 0 | 0
2.12 | 38.05.060 |  | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | M | 18 |  | 0 | 0
2.13 | 01.08.052 |  | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | M2 | 0.27 |  | 0 | 0
2.14 |  | U | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/90DAN | UN |  |  | 1048.23 | 0
2.16 | 04.19.060 |  | Remoção de disjuntor termomagnético | UN |  |  | 17.45 | 0
2.17 | 39.10.130 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN |  |  | 22.46 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 0
03 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO
3.01 | 40.10.080 |  | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | UN | 5 |  | 0 | 0
3.02 | 37.13.840 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 8 |  | 0 | 0
3.03 | 37.13.860 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 4 |  | 0 | 0
3.04 | 38.04.120 |  | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M |  |  | 0 | 0
3.05 | 38.15.020 |  | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 1 |  | 0 | 0
3.06 | 38.15.320 |  | Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ | UN | 2 |  | 0 | 0
3.07 | 40.11.010 |  | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 4 |  | 0 | 0
3.08 | 37.24.032 |  | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 6 |  | 0 | 0
3.09 | 39.10.080 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 4 |  | 0 | 0
3.10 | 09.05.063 |  | BARRAMENTO DE 60A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 6 |  | 0 | 0
3.11 | 09.83.037 |  | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A | UN | 3 |  | 0 | 0
3.12 | 0 | U | INTERRUPTOR HORÁRIO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 100~240VCA EM 60HZ, ATÉ 2 SAÍDAS À RELÉ, DISPLAY LCD, PROGRAMAÇÃO CÍCLICA (DIÁRIA), FUNÇÃO HORÁRIO DE VERÃO, LEDS INDICADORES DE OPERAÇÃO DOS RELÉS, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM | UN | 1 |  | 0 | 0
3.13 | 9006088 |  | PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM | M2 | 0.72 |  | 0 | 0
3.14 | 37.20.156 |  | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço | M2 | 0.72 |  | 0 | 0
3.15 | 9005098 |  | QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA | M2 | 0.72 |  | 0 | 0
3.16 | 38.04.060 |  | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 18 |  | 0 | 0
3.17 | 09.04.076 |  | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 | M |  |  | 17.64 | 0
3.18 | 39.10.060 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN |  |  | 20.18 | 0
3.19 | 04.21.160 |  | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | M2 |  |  | 139.58 | 0
3.20 | 02.06.020 |  | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A | M2 |  |  | 143.23 | 0
3.21 | 14.11.221 |  | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B | M2 |  |  | 148.93 | 0
3.24 | 9003035 |  | CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M |  |  | 42.75 | 0
3.25 | 9003037 |  | CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M |  |  | 83.46 | 0
3.26 | 39.10.130 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN |  |  | 22.46 | 0
3.27 | 39.10.200 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN |  |  | 30.43 | 0
3.29 | 09.04.042 |  | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M |  |  | 48.59 | 0
3.30 | 09.04.043 |  | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M |  |  | 63.6 | 0
3.34 | 9002027 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" | M |  |  | 160.28 | 0
3.35 | 37.13.850 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN |  |  | 68.16 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 0
04 | IMPLANTAÇÃO CIVIL
4.01 | 38.13.010 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 913.06 |  | 0 | 0
4.02 | 38.13.020 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M |  |  | 0 | 0
4.03 | 11.04.020 |  | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 31.98 |  | 0 | 0
4.04 | 01.05.001 |  | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | M3 | 159.88 |  | 0 | 0
4.05 | 06.11.040 |  | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 159.88 |  | 0 | 0
4.06 | 2050005 |  | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0.48 |  | 0 | 0
4.07 | 08.05.100 |  | Dreno com pedra britada | M3 | 4.64 |  | 0 | 0
4.08 | 9005070 |  | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM | UN | 58 |  | 0 | 0
4.09 | 17060035 |  | RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS | M2 |  |  | 10.04 | 0
4.10 | 17070035 |  | RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS | M2 |  |  | 57.31 | 0
4.11 | 17060045 |  | RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO | M |  |  | 9.39 | 0
4.12 | 54.20.100 |  | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M |  |  | 30.74 | 0
4.13 | 38.13.016 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M |  |  | 10.76 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 0
05 | IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA
5.01 | 39.21.231 |  | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 441.6 |  | 0 | 0
5.02 | 39.21.020 |  | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M |  |  | 0 | 0
5.03 | 39.21.030 |  | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2223.28 |  | 0 | 0
5.04 | 9003032 |  | CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M |  |  | 0 | 0
5.05 | 39.21.040 |  | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 517.53 |  | 0 | 0
5.06 |  | U | CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, TRIPLEX 3X16MM2, CLASSE 1KV, PARA REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO | M |  |  | 11.11 | 0
5.07 | 9083083 |  | CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 | UN |  |  | 25.66 | 0
5.08 | 36.04.010 |  | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | UN |  |  | 65.3 | 0
5.09 | 36.05.010 |  | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UN |  |  | 71.25 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 0
06 | SPDA
6.01 | 39.04.080 |  | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 58 |  | 0 | 0
6.02 | 42.05.160 |  | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | UN | 58 |  | 0 | 0
6.03 | 96985 |  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 58 |  | 0 | 0
6.04 | 39.10.160 |  | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 58 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 0
07 | POSTES E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
7.01 | 38.04.060 |  | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M |  |  | 71.45 | 0
7.02 | 69.20.070 |  | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | UN |  |  | 16.98 | 0
7.03 |  | U | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PROJETOR LED PARA POSTE | UN |  |  | 32.93 | 0
7.04 | 04.17.040 |  | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | UN | 41 |  | 0 | 0
7.05 | 09.50.029 |  | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN |  |  | 0 | 0
7.06 | 41.10.060 |  | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária | UN |  |  | 0 | 0
7.07 | 41.11.440 |  | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 45 |  | 0 | 0
7.14 | 41.11.450 |  | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 13 |  | 0 | 0
7.11 |  | U | SUPORTE CENTRAL TOPO DE POSTE PARA 03 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | UN |  |  | 0 | 0
7.08 |  | U | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED PARA POSTE | UN | 71 |  | 0 | 0
7.09 |  | U | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 5,00 M | UN | 45 |  | 0 | 0
7.10 |  | U | POSTE METÁLICO TELECÔNICO RETO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, ALTURA LIVRE DE 7,00 M | UN |  |  | 0 | 0
7.12 |  | U | SHORTING GAP – DISPOSITIVO PARA LIGAÇÃO PERMANENTE ENTRE FASE E CARGA DE BASE PARA RELÉ | UN | 71 |  | 0 | 0
7.13 | 41.10.430 |  | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UN |  |  | 0 | 0
7.15 | 04.21.140 |  | Remoção de poste metálico | UN | 7 |  | 0 | 0
7.16 |  | U | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO | UN |  |  | 149.41 | 0
7.17 | 09.85.045 |  | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES | UN |  |  | 585.7 | 0
7.18 | 41.10.340 |  | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | UN |  |  | 2665.38 | 0
7.19 | 41.10.070 |  | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de quatro luminárias | UN |  |  | 930.03 | 0
7.20 |  | U | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN |  |  | 341.33 | 0
7.21 |  | U | CORTE EM TOPO/BASE DE POSTE METÁLICO | UN |  |  | 33.81 | 0
7.22 |  |  | (AF 1924/2024) LUMINARIA LED - POTENCIA MAXIMA DE 60W E FLUXO LUMINOSO MINIMO 6.600 LUMENS, CORPO EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO, FABRICADO EM PECA UNICA, DISSIPADOR INCORPORADO AO CORPO DA LUMINARIA, TAMPA EM LIGA DE ALUMINIO INJETADA A ALTA PRESSAO, DRIVER INCORPORADO A LUMINARIA EM ALOJAMENTO APROPRIADO, PINTURA ELETROSTATICA A PO A BASE DE POLIESTER NA COR CINZA COM PROTECAO UV, INSTALACAO DA LUMINARIA EM PONTA DE BRACO COM DIAMETRO DE 48 A 60,3MM, POTENCIA MAXIMA TOTAL DE 60W PARA O CONJUNTO, CORRENTE ELETRICA RMS MAXIMA EM OPERACAO EM REGIME PERMANENTE DE 296MA (ABSORVIDA DA REDE), TENSÃO DE ALIMENTACAO DO DRIVER 220V±10%, 60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA OU SUPERIOR, RENDIMENTO LUMINOSO MINIMO DE 120 LM/W PARA A LUMINARIA. | UN |  |  | 340.86 | 0
7.23 | 101009 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T |  |  | 57.01 | 0
7.24 | 100952 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM |  |  | 3.76 | 0
| 140705 |  | (AF 12044/2022) PROJETOR LED - POTENCIA MAXIMA DE 150W E FLUXO LUMINOSO MINIMO 16.500 LUMENS, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, FABRICADO EM PEÇA ÚNICA, DISSIPADOR INCORPORADO AO CORPO DO PROJETOR, DRIVER INCORPORADO AO PROJETOR EM ALOJAMENTO APROPRIADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ A BASE DE POLIESTER NA COR CINZA OU PRETO, COM PROTEÇÃO UV, POTÊNCIA MÁXIMA TOTAL DE 150W PARA O CONJUNTO, CORRENTE ELÉTRICA RMS MÁXIMA EM OPERAÇÃO EM REGIME PERMANENTE DE 741MA (ABSORVIDA DA REDE), TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DO DRIVER 220V±10%, 60HZ, PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA OU SUPERIOR. | UN |  |  | 903.85 | 0
|  |  | TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 0