ANEXO VI

MODELO CARTA-PROPOSTA

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.

À SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.

Identificação do Proponente:

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo:                                          E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para os Lote(s) e Itens abaixo discriminados, conforme o Edital e seus Anexos:

| LOTE 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 02 | Unidade | Bomba Periférica 1 CV, monofásica 127/220 V Características Técnicas: - Potência: 1,0 CV; - Recalque: 1"; - Temperatura de operação: até 80 ºC; - Pressão de sucção: Até 0,7 bar; - Rotação: 3500 rpm; - Grau de proteção do motor: IP44; - Vazão máxima: 2,8 m³/h (Pressão 23 m.c.a); - Vazão mínima: 0,4 m³/h (Pressão 58 m.c.a). Dimensões: - Comprimento: 29,4 cm; - Largura: 13,5 cm; - Altura: 17,2 cm. Referência: Bomba periférica KSB Hydrobloc P 1000 NG 1 CV Monofásica 127/220V, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 01: R$ .......................... |  |  |  |  |  |

| LOTE 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 01 | Unidade | Bomba centrífuga - Rotor 159 mm - Potência 3 cv - Rpm 3500 - Sucção 1.1/2” - Recalque 1” - Vazão 16 m³/h - Pressão mínima M.C.A. 19 - Pressão máxima M.C.A. 47 Referência: Bomba centrífuga Thebe TH-16 P motor elétrico 3CV 127/220V monofásica, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 02 | 01 | Unidade | Bomba centrífuga horizontal - Bomba centrífuga horizontal - Estágio único - Sucção simples horizontal de DN 150 (flange de 6") e recalque na posição vertical para cima de DN 125 (flange de 5"). - Construção tipo "back-pull-out", permitindo manutenção e reparo pela parte traseira sem afetar o alinhamento e fixação das tubulações. - Dimensionalmente construída de acordo com a norma DIN 24256 / ISO 2858 e mecanicamente conforme ANSI B 73.1. - Mancais com lubrificação a óleo. - Equipada com rotor tipo radial fechado com diâmetro nominal de 400 mm, mas para o caso da nossa planta o rotor deverá possuir somente 360mm. - Vedação do eixo obrigatoriamente por Selo Mecânico adequado para líquidos limpos ou turvos sem sólidos abrasivos em suspensão. Referência: Bomba ksb meganorm 150-125-400 vedação em selo mecânico, equivalente, similar ou de melhor qualidade (essa bomba deverá possuir rotor 360 mm). | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 03 | 01 | Unidade | Bomba centrífuga horizontal - Bomba centrífuga horizontal - Estágio único - Sucção simples horizontal de DN 200 (flange de 8") e recalque na posição vertical para cima de DN 150 (flange de 6"). - Construção tipo "back-pull-out", permitindo manutenção e reparo pela parte traseira sem afetar o alinhamento e fixação das tubulações. - Dimensionalmente construída de acordo com a norma DIN 24256 / ISO 2858 e mecanicamente conforme ANSI B 73.1. - Mancais com lubrificação a óleo. - Equipada com rotor tipo radial fechado com diâmetro nominal de 315 mm. - Vedação do eixo obrigatoriamente por Selo Mecânico adequado para líquidos limpos ou turvos sem sólidos abrasivos em suspensão. Referência: Bomba ksb meganorm 200-150-315 vedação em selo mecânico, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 04 | 01 | Unidade | Bomba centrífuga horizontal - Bomba centrífuga horizontal - Estágio único - Sucção simples horizontal de DN 125 (flange de 5") e recalque na posição vertical para cima de DN 80 (flange de 3") - Construção tipo "back-pull-out", permitindo manutenção e reparo pela parte traseira sem afetar o alinhamento e fixação das tubulações. - Dimensionalmente construída de acordo com a norma DIN 24256 / ISO 2858 e mecanicamente conforme ANSI B 73.1. - Mancais com lubrificação a óleo. - Equipada com rotor tipo radial fechado com diâmetro nominal de 200 mm - Vedação do eixo obrigatoriamente por Selo Mecânico adequado para líquidos limpos ou turvos sem sólidos abrasivos em suspensão. Referência: Bomba ksb meganorm 125-80-200 vedação em selo mecânico, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| 05 | 02 | Unidade | Bomba centrífuga multiestágio monobloco - Equipada com 3 estágios (rotores fechados), sendo 2 rotores com diâmetro de 145 mm e 1 rotor com diâmetro de 134 mm. - Conexões de sucção frontal de 1.1/2" e recalque superior de 1.1/2" com rosca padrão BSP. - Construção hidráulica com carcaça de sucção, tampa de sucção, carcaça de recalque e estágios em ferro fundido GG-20. - Rotores construídos em alumínio (AL). - Vedação do eixo realizada por selo mecânico com faces em grafite e cerâmica, mola em inox 304 e elastômeros em Buna N. - Motor elétrico de alta rotação (2 polos, 3500 RPM, 60Hz) com grau de proteção IP55. Referência: Bomba multiestágio marca THEBE P15/3 7,5 CV, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 02: R$ ...................................... |  |  |  |  |  |

| LOTE 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 02 | Unidade | Bomba centrífuga para transferência química - Produtos a serem bombeados: Hidróxido de Sódio 50% - densidade de 1,5 g/cm3 e Cloreto de Polialumínio – PAC 10 – densidade 1,32 g/cm3 - Carcaça em PP (polipropileno); - Eixo em aço 1045 revestimento em PP; - Vazão mínima de 1,0 m3/h; - Pressão 28 mca; - Altura mínima de recalque de 2,5 metros; - Montagem vertical; - Trabalho afogada; - Selagem hidrodinâmica; - Motor com potência mínima de 0,75 CV – 2 polos – 60 Hz – trifásico; - Entrada de 1” rosca BSP; - Saída de 3/4” rosca BSP. Referência: BDS-10-PP/Cerâmica 0,75CV 202/380/440V W22 IR3 - BOMBETEC, similar, equivalente ou de melhor qualidade. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 03: R$ ............................. |  |  |  |  |  |

| LOTE 04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 02 | Unidade | Bomba submersa para poço de 6” Tipo: bomba submersa centrífuga multiestágio para poço profundo Número de estágios: 13 Potência do motor: 14 CV Alimentação elétrica: 220 V Número de fases: trifásico Frequência: 60 HZ Vazão de operação: 12 a 22 m³/h Altura manométrica: compatível com a curva característica do modelo, devendo atender ao ponto de operação especificado no projeto Diâmetro do bombeador: compatível com a instalação em poço com diâmetro nominal mínimo de 6”. Corpo dos estágios, corpo de aspiração e corpo de válvula em ferro fundido ou material de características mecânicas e de resistência á corrosão equivalentes. Rotores em aço inoxidável ou material de desempenho equivalente. Eixo, luva de acoplamento, parafusos e porcas em aço inoxidável. Difusores em nylon ou material equivalente. Anéis de desgaste e mancais em material adequado á aplicação submersa Sentido de rotação: horário Motor elétrico submersível, trifásico, 220 V, 60 HZ Referência: Bomba submersa BHS511-13 com motor M6P 14HP 220V, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 04: R$ ........................ |  |  |  |  |  |

| LOTE 05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 01 | Unidade | Bomba centrífuga submersível portátil de esgoto - Estágio único, projetada especificamente para o recalque de esgoto bruto, efluentes industriais e águas servidas com presença de sólidos suspensos. - Equipada com rotor tipo vortex/vane que permite a passagem livre de sólidos esféricos de até 65 mm. - Conexão de recalque/saída com diâmetro nominal de 3" adaptada para acoplamento de mangueira flexível ou flange. - Carcaça da bomba, voluta e impulsor construídos em ferro fundido de alta resistência. - Estanqueidade total do motor garantida por sistema de dupla vedação com Selo Mecânico em Carbeto de Silício lubrificado em câmara de óleo interna. - Motor elétrico submersível de 2 polos (baixa rotação, ~1700 RPM), classe de isolamento F e grau de proteção IP68. - Acompanha cabo elétrico de alimentação com revestimento em borracha com comprimento mínimo de 10 metros. Referência: Bomba submersível de esgoto SPV P-30 EG P2 motor elétrico 4,5 CV 220V trifásico, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 05: R$ ...................... |  |  |  |  |  |

| LOTE 06 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 02 | Unidade | Bomba autoescorvante 1 CV - Motobomba centrífuga Monoestágio Autoescorvante - Monobloco com rotor semiaberto - Motor trifásico 1 CV em II polos, 60 HZ, 3500 RPM - Bocais com rosca BSP Sucção 2” e Recalque de 1.1/2” - Vazão máxima: 16,5 m³/h - Vazão mínima: 0,6 m³/h - Pressão máxima: 18 M.C.A. - Pressão mínima: 5 M.C.A. Referência: Bomba autoescorvante THEBE AEX-1 1 CV Trifásica 220/380/440V, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 06: R$ ........................ |  |  |  |  |  |

| LOTE 07 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | 02 | Unidade | Motobomba centrífuga 1 CV-220 V - Voltagem: 220V - Potência: 1.0 HP / 0,75 kW - RPM: 3400 - Corrente nominal: 7A - Frequência: 60Hz - Vazão: de 30 a 115 litros por minuto - Sucção/Recalque: 1" x 1" - Sucção máxima: 8 M.C.A. - Temperatura máxima do líquido: 60°C - Temperatura máxima ambiente: 40°C - Classe de proteção: IPX4 - Classe de isolação: F - Corpo em ferro fundido com tratamento antiferrugem - Rotor centrífugo fechado em noryl, resistente e leve - Eixo em aço inox AISI 304 - Selo mecânico em grafite cerâmica buna - Motor com protetor térmico e rolamentos blindados - Tipo de trabalho: Contínuo Referência: Lepono ACm75, equivalente, similar ou de melhor qualidade. | R$ - - - - - - | R$ - - - - - - |
| Valor Total para o Lote 07: R$ ........................ |  |  |  |  |  |

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ......................................................................

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo para fornecimento do objeto ocorrerá de acordo com a necessidade da Autarquia e determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

Os preços propostos acima contemplam todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre a execução do objeto.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e dados da proponente/representante legal da empresa)