
EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025
COM INVERSÃO DE FASES


PROCESSO: Nº 2717/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA. 
[bookmark: _Hlk132643416]INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 13.454.081,09 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e um reais e nove centavos).
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS. 
JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
TIPO DE EMPREITADA: POR PREÇO UNITÁRIO.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:
INÍCIO DE RECEBIMENTO DE DOCUM. DE HABILITAÇÃO / PROPOSTAS: 14/11/2025 – Horas 17:00:00
RECEBIMENTO DE HABILITAÇÃO / PROPOSTAS ATÉ: 10/12/2025 – Horas 08:50:00
ABERTURA/ANÁLISE DE HABILITAÇÃO / PROPOSTAS: 10/12/2025 – Horas 09:00:00

SISTEMA: PLATAFORMA BBMNET – www.bbmnetlicitacoes.com.br 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
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1. PREÂMBULO. 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA situada na Rua Prudente de Moraes nº 93, Centro, TORNA PÚBLICA a quem possa interessar, a abertura da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, cujo critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL, visando a obtenção de propostas para o objeto licitado, consoante especificações constantes dos Anexos, que passam a fazer parte do presente edital, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133 de 2021, e demais dispositivos legais aplicáveis bem como pelas condições específicas deste edital e dos demais documentos que o integram. 
2. DO OBJETO.
2.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
2.2. A licitação será realizada em item único. 
2.3. Não serão aceitos preços unitários acima dos valores máximos orçados pela administração para cada item. 

3. VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

3.1.  O valor estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 13.454.081,09 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e um reais e nove centavos).

3.2. O recurso orçamentário será atendido pela seguinte dotação orçamentária observando se for o caso o princípio da anualidade: 

* 02.08.01.23.695.0018.1587.07.4.4.90.51.91.100.0264 – ficha 399 – Pré Empenho nº 1328/2025 – Implantação do Parque Municipal. 
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

4. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA.
4.1.  Os licitantes poderão realizar visita técnica, para conhecer e examinar o local da realização dos serviços, instalação de equipamentos, esclarecimentos e demais informações que entenderem necessárias.

4.2. A vistoria poderá ser realizada a qualquer dia, respeitado o horário de funcionamento da repartição pública municipal, até o dia útil anterior à data prevista para a sessão de abertura, devendo ser agendada junto a Prefeitura Municipal de Santa Branca através dos contatos:
a) Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes, senhor Arthur Alvares Ribeiro Pimenta – telefone: (12) 3972-6620, e-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br  

4.3. O licitante que decidir não realizar a visita técnica facultativa deverá apresentar declaração afirmando possuir ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica, conforme modelo do Anexo VIII - B, do presente Edital.

4.4. A realização da visita técnica é facultativa e não constitui condição para a participação na presente licitação. 

4.5. No decorrer da execução contratual não poderá ser alegado o desconhecimento de questões técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita técnica.

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

5.1. Poderão participar da presente concorrência eletrônica a empresa que atender a todas as exigências deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site https://bbmnet.com.br/ .

5.2. Como requisito para participação na concorrência, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.3. A empresa participante deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida esta comprovação a qualquer tempo.

5.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

5.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.7. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 

5.8. Não poderão disputar esta licitação: 

5.8.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
5.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
5.8.3.  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
5.8.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
5.8.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
5.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
5.8.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
5.8.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 
5.8.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição; 
5.8.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
5.9. O impedimento de que trata o item 5.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

5.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.8.2 e 5.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

5.12. O disposto nos itens 5.8.2 e 5.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

5.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.14. A vedação de que trata o item 5.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

6. [bookmark: _Hlk209604621]DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA.

6.1. Na presente licitação, a fase de habilitação ANTECEDERÁ a fase de apresentação de propostas e lances, nos termos previstos no § 1º do Artigo 17 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
6.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até o fim de recebimento de propostas. 
6.3. Os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecido no item anterior, os documentos de habilitação juntamente com a proposta, previamente a abertura de sessão pública, sua ausência acarretará desclassificação. 
6.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
6.4.1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação; 
6.4.2. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 
6.4.3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
6.4.4. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
6.4.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas. 
6.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
6.6.  Fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021. 
6.6.1. Para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “nenhuma”, produzirá o efeito de declínio do licitante ao direito de tratamento de favorecimento previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresas e empresas de pequeno porte; 
6.7.  A falsidade da declaração de que trata os itens 6.4 ou 6.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
6.8.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
6.9.  Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
6.10.  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, a partir da fase de julgamento e aceitação das propostas.
6.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
6.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

7. DA GARANTIA DA PROPOSTA. 
7.1.  Em conformidade com o art. 58 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, os Licitantes deverão oferecer Garantia de PROPOSTA, no valor de 1% do valor estimado do objeto para a contratação, ou seja, R$ 134.540,81 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e um centavos). 
7.2.  A Garantia a que se refere este item, poderá ser prestada em qualquer uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, devendo sua comprovação se dar por documento a ser encaminhado juntamente com a proposta final.
7.3. Garantia de proposta deverá possuir validade de no mínimo 90 (noventa) dias a contar da data de abertura do certame.
7.4. Qualquer proposta não garantida em conformidade com o disposto nos itens acima acarretará a desclassificação.
7.5. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.
8. [bookmark: _Hlk209604676]DA FASE DE HABILITAÇÃO (inversão de fases).
8.1. Dada a inversão de fases, a sessão será aberta com a verificação dos documentos de habilitação dos proponentes. O agente de contratação verificará se os licitantes atendem às condições de participação no certame, conforme previsto no Artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 5.8 do edital especialmente quanto a exigência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
8.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 
8.1.2. Sistema de Apenados TCESP, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento , para verificação de impedimento de licitar e contratar com o Município de Santa Branca – SP. 
8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 
8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
8.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
8.5. Serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, os seguintes documentos:

8.6.  DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
8.6.1.  Comprovante de registro comercial no órgão competente, no caso de empresa individual; 
8.6.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com a última alteração, ou consolidado, devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da publicação da ata de eleição de seus administradores; 

8.6.3. Inscrição do ato constitutivo e modificações subsequentes ou consolidação no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

8.6.4.  Decreto de autorização, em se tratando de filial de sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

8.6.5. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.6.6.  As empresas consorciadas deverão apresentar compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, contemplando no mínimo as seguintes informações: 
a) Denominação do Consórcio; 
b) Qualificação dos consorciados; 
c) Organização e objetivos dos consórcios, a saber, a participação das empresas consorciadas na presente licitação;
d) Composição do Consórcio, com a indicação do percentual da participação de cada uma das consorciadas;
e) Indicação da empresa líder do consórcio; 
f) Compromisso de que as consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato; 
g) Outorga de poderes à empresa líder para figurar como única representante legal do Consórcio perante a Prefeitura Municipal de Santa Branca, com poderes para tomar decisões e assinar em nome do Consórcio.

8.7. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA.
8.7.1.  Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
8.7.2.  Inscrição do licitante no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, quando for o caso, relativo ao seu domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação, justificando no caso de sua inexigibilidade; 
8.7.3. Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (CND). 
8.7.4. Regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento. Empresas que nos termos da legislação aplicável, não estiverem inscritas na Fazenda Estadual, portanto dispensadas da comprovação de regularidade, ficam obrigadas a declarar sob as penalidades cabíveis, tal condição; 
8.7.5. Regularidade com a Fazenda Municipal (ISSQN), da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento. 
8.7.6. Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF, com validade na data da apresentação; 
8.7.7. Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do trabalho;
8.7.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.8.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.8.1. DECLARAÇÃO de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida como concordância com o teor do edital;
8.8.2. Certificado de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA / CAU ou entidade profissional competente, atualizado (em plena validade).

8.8.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL
8.8.3.1. A indicação do responsável técnico, devidamente habilitado junto ao CREA / CAU ou entidade profissional equivalente, mediante juntada de documento comprobatório, não podendo o autor do projeto participar da presente licitação;
8.8.3.2. Comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova do licitante possuir no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação o profissional indicado no item anterior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, acompanhado da CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente (CREA/CAU ou entidade profissional equivalente), cujas parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, seguem abaixo discriminadas:
	Item
	Item Conforme Planilha
	Descrição dos Serviços

	1
	3.1.3.2 - 3.1.4.1 - 3.1.5.1 - 3.1.6.1 - 3.1.8.1 - 3.1.9.10 - 3.2.3.1. - 3.2.4.1 - 3.2.5.1 - 3.2.6.1 - 3.2.7.1 - 3.2.8.1 - 3.2.9.10 - 3.2.10.15 - 3.2.11.10 - 3.2.12.10 -3.2.16.1
	ABERTURA DE CAIXA INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO

	2
	3.1.10.4.3 - 3.1.10.4.4 - 3.2.16.8 - 3.2.16.9 - 4.5.3 - 5.5.3 - 5.6.4.1 - 6.5.3 - 6.6.4.1 - 7.2.3 - 7.2.4
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO

	3
	3.1.7.7 - 3.1.9.6 - 3.1.10.1.14 - 3.1.10.2.4 - 3.1.11.1.14 - 3.2.9.6 - 3.2.10.12 - 3.2.11.6 - 3.2.12.6 - 3.2.14.1.14 - 3.2.15.1.14 - 3.2.16.11 - 3.2.17.1.14 - 3.2.17.2.2 - 3.2.18.13 - 4.2.9 - 4.3.6 - 4.2.9 -5.3.1.6 - 6.2.9 - 6.3.3
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

	4
	3.1.10.7.1 - 3.1.10.7.2 - 3.1.11.3.1 - 3.1.11.3.2 - 3.1.15.15 - 3.1.15.16 - 3.1.22.15 - 3.1.22.16 - 3.1.22.17 - 3.1.22.18 - 3.1.22.19 - 3.1.22.20 - 4.9.3 - 4.9.4 - 4.9.5 - 4.9.6 - 5.9.3 - 5.9.4 - 5.9.5 - 5.9.6 - 5.9.7 - 6.9.3 - 6.9.4 - 6.9.5 - 6.9.6 - 7.6.3 - 7.6.4 - 7.6.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

	5
	3.1.3.11 - 3.1.4.3 - 3.1.4.5 - 3.1.10.1.11 - 3.1.10.1.15 - 3.1.10.2.15 - 3.1.11.1.11 - 3.1.11.1.15 - 3.1.15.10 - 3.2.3.3 - 3.2.3.5 - 3.2.14.1.11 - 3.2.14.1.15 - 3.2.15.1.11 - 3.2.15.1.15 - 3.2.16.5 - 3.2.16.7 - 3.2.16.10. - 3.2.16.5 - 3.2.16.7 - 3.2.16.10 - 3.2.17.1.11 - 2.3.17.1.15 - 3.2.17.2.3 - 3.1.22.10 - 4.3.15 - -4.3.17 - 5.3.1.12 - 5.3.1.14 - 5.6.2.1.1
	CONCRETO USINADO

	6
	3.1.110.1.2 - 3.1.11.1.2 - 3.2.10.2 - 3.2.15.1.2 - 3.2.15.1.2 - 3.2.17.1.2 - 4.1.2 - 5.1.2 - 6.1.2
	ESTACA TIPO RAIZ, SEM ARMAÇÃO, EM SOLO

	7
	3.1.5.4 - 3.2.4.4
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.

	8
	3.1.7.6. - 3.1.8.5 - 3.1.10.1.12 - 3.1.10.1.13. - 1.1.11.1.12 - 3.1.11.1.13 - 3.1.15.9 - 3.2.9.5 - 3.2.10.11 - 3.2.11.5 - 3.2.12.5 - 3.2.14.1.12 - 3.2.14.1.13 - 3.2.15.1.12 - 3.2.15.1.13 - 3.2.17.1.12 - 3.2.17.1.13 - 3.2.18.12 - 3.1.22.9 - 4.2.7 - 4.3.4 - 4.3.5 - 5.2.7 - 5.3.1.4 - 5.3.1.5 - 6.2.7 - 6.3.1 - 6.3.2
	FORMA DE MADEIRA

	9
	3.1.7.12 - 3.1.10.3.1 - 3.1.11.2.1 - 3.2.10.20 - 3.2.14.2.1 - 5.3.2.1
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA

	10
	4.6.3.1 - 5.6.2.2.2 - 6.6.2.1.4 - 6.6.3.1 - 7.3.2.2.2 - 7.3.3.1.1
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES E PISO

	11
	4.4.2. - 5.4.2.3
	TELHA DE BARRO COLONIAL/PAULISTA

	12
	3.1.9.8 - 3.1.10.3.10 - 3.1.10.6.3 - 3.1.10.6.4 - 3.1.12.3 - 3.1.12.4 - 3.1.13.9 - 3.1.14.7 - 3.1.144.8 - 3.2.21.10 - 3.2.21.11 - 3.2.21.12 - 3.2.9.8 - 3.2.19.3 - 3.2.19.4 - 3.2.19.5 - 3.2.20.9 - 3.2.20.10 - 3.2.20.11 - 3.2.21.7 - 3.2.21.10 - 3.2.21.11 - 3.2.21.12 - 4.7.4 - 4.7.5 - 4.7.6 - 4.8.4 - 4.8.5 - 4.8.6 - .8.7 - 5.7.2 - 5.7.3 - 5.8.6 - 5.8.7 - 5.8.8 - 6.7.3 - 6.7.4 - 6.8.5 - 6.8.6 - 6.8.7 - 6.8.8 - 7.4.2 -7.4.3 - 7.5.5 - 7.5.6 - 7.5.7 - 7.5.8
	TUBO DE PVC RÍGIDO

	13
	3.1.3.11 - 3.1.2.12
	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER

	14
	3.1.3.9
	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS



8.8.3.3. Deverá ser comprovado que o responsável técnico indicado, tem vínculo profissional com a empresa licitante nos termos da súmula 25 do TCE/SP, através de uma das opções abaixo:
a) “Ficha de registro de empregado”, 
b) “Contrato de trabalho” presente na carteira de trabalho. 
c) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “contrato social” em vigor, devidamente registrado no órgão competente, 
d) No caso de autônomo com contrato de prestação de serviços.
8.8.3.4. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, deverá(ão) integrar a equipe técnica responsável pela execução dos serviços ora licitados, sendo que no caso de o vínculo comprovado ser de profissional autônomo este deverá se responsabilizar tecnicamente pela execução dos serviços. (Súmula 25 TCE/SP).
      8.8.4. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL.
8.8.4.1.  Comprovação de capacidade técnico operacional da licitante ter executado, através de certidões ou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso, comprovando a aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, cujas parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação e quantitativos mínimos exigidos, seguem abaixo indicadas:
	Item
	Item Conforme Planilha
	Descrição dos Serviços
	Unid.
	QTD PLANILHA
	QTD ACERVO 50%

	1
	3.1.3.2 - 3.1.4.1 - 3.1.5.1 - 3.1.6.1 - 3.1.8.1 - 3.1.9.10 - 3.2.3.1. - 3.2.4.1 - 3.2.5.1 - 3.2.6.1 - 3.2.7.1 - 3.2.8.1 - 3.2.9.10 - 3.2.10.15 - 3.2.11.10 - 3.2.12.10 -3.2.16.1
	ABERTURA DE CAIXA INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
	M2
	9.982,03
	4.991,02

	2
	3.1.10.4.3 - 3.1.10.4.4 - 3.2.16.8 - 3.2.16.9 - 4.5.3 - 5.5.3 - 5.6.4.1 - 6.5.3 - 6.6.4.1 - 7.2.3 - 7.2.4
	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO
	M2
	939,35
	469,68

	3
	3.1.7.7 - 3.1.9.6 - 3.1.10.1.14 - 3.1.10.2.4 - 3.1.11.1.14 - 3.2.9.6 - 3.2.10.12 - 3.2.11.6 - 3.2.12.6 - 3.2.14.1.14 - 3.2.15.1.14 - 3.2.16.11 - 3.2.17.1.14 - 3.2.17.2.2 - 3.2.18.13 - 4.2.9 - 4.3.6 - 4.2.9 -5.3.1.6 - 6.2.9 - 6.3.3
	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
	KG
	24.799,79
	12.399,90

	4
	3.1.10.7.1 - 3.1.10.7.2 - 3.1.11.3.1 - 3.1.11.3.2 - 3.1.15.15 - 3.1.15.16 - 3.1.22.15 - 3.1.22.16 - 3.1.22.17 - 3.1.22.18 - 3.1.22.19 - 3.1.22.20 - 4.9.3 - 4.9.4 - 4.9.5 - 4.9.6 - 5.9.3 - 5.9.4 - 5.9.5 - 5.9.6 - 5.9.7 - 6.9.3 - 6.9.4 - 6.9.5 - 6.9.6 - 7.6.3 - 7.6.4 - 7.6.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	M
	15.654,00
	7.827,00

	5
	3.1.3.11 - 3.1.4.3 - 3.1.4.5 - 3.1.10.1.11 - 3.1.10.1.15 - 3.1.10.2.15 - 3.1.11.1.11 - 3.1.11.1.15 - 3.1.15.10 - 3.2.3.3 - 3.2.3.5 - 3.2.14.1.11 - 3.2.14.1.15 - 3.2.15.1.11 - 3.2.15.1.15 - 3.2.16.5 - 3.2.16.7 - 3.2.16.10. - 3.2.16.5 - 3.2.16.7 - 3.2.16.10 - 3.2.17.1.11 - 2.3.17.1.15 - 3.2.17.2.3 - 3.1.22.10 - 4.3.15 - -4.3.17 - 5.3.1.12 - 5.3.1.14 - 5.6.2.1.1
	CONCRETO USINADO
	M3
	474,66
	237,33

	6
	3.1.110.1.2 - 3.1.11.1.2 - 3.2.10.2 - 3.2.15.1.2 - 3.2.15.1.2 - 3.2.17.1.2 - 4.1.2 - 5.1.2 - 6.1.2
	ESTACA TIPO RAIZ, SEM ARMAÇÃO, EM SOLO
	M
	1.042,00
	521,00

	7
	3.1.5.4 - 3.2.4.4
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.
	M2
	4.713,38
	2.356,69

	8
	3.1.7.6. - 3.1.8.5 - 3.1.10.1.12 - 3.1.10.1.13. - 1.1.11.1.12 - 3.1.11.1.13 - 3.1.15.9 - 3.2.9.5 - 3.2.10.11 - 3.2.11.5 - 3.2.12.5 - 3.2.14.1.12 - 3.2.14.1.13 - 3.2.15.1.12 - 3.2.15.1.13 - 3.2.17.1.12 - 3.2.17.1.13 - 3.2.18.12 - 3.1.22.9 - 4.2.7 - 4.3.4 - 4.3.5 - 5.2.7 - 5.3.1.4 - 5.3.1.5 - 6.2.7 - 6.3.1 - 6.3.2
	FORMA DE MADEIRA
	M2
	1.586,63
	793,32

	9
	3.1.7.12 - 3.1.10.3.1 - 3.1.11.2.1 - 3.2.10.20 - 3.2.14.2.1 - 5.3.2.1
	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA
	KG
	8.270,36
	4.135,18

	10
	4.6.3.1 - 5.6.2.2.2 - 6.6.2.1.4 - 6.6.3.1 - 7.3.2.2.2 - 7.3.3.1.1
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES E PISO
	M2
	886,81
	443,41

	11
	4.4.2. - 5.4.2.3
	TELHA DE BARRO COLONIAL/PAULISTA
	M2
	626,58
	313,29

	12
	3.1.9.8 - 3.1.10.3.10 - 3.1.10.6.3 - 3.1.10.6.4 - 3.1.12.3 - 3.1.12.4 - 3.1.13.9 - 3.1.14.7 - 3.1.144.8 - 3.2.21.10 - 3.2.21.11 - 3.2.21.12 - 3.2.9.8 - 3.2.19.3 - 3.2.19.4 - 3.2.19.5 - 3.2.20.9 - 3.2.20.10 - 3.2.20.11 - 3.2.21.7 - 3.2.21.10 - 3.2.21.11 - 3.2.21.12 - 4.7.4 - 4.7.5 - 4.7.6 - 4.8.4 - 4.8.5 - 4.8.6 - .8.7 - 5.7.2 - 5.7.3 - 5.8.6 - 5.8.7 - 5.8.8 - 6.7.3 - 6.7.4 - 6.8.5 - 6.8.6 - 6.8.7 - 6.8.8 - 7.4.2 -7.4.3 - 7.5.5 - 7.5.6 - 7.5.7 - 7.5.8
	TUBO DE PVC RÍGIDO
	M
	2.878,00
	1.439,00

	13
	3.1.3.11 - 3.1.2.12
	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER
	M3
	137,01
	68,51

	14
	3.1.3.9
	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,
	M3
	124,56
	62,28



8.8.4.2.  Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
8.8.4.3.  O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.
8.8.4.4.  Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
8.8.4.5.  Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
8.8.4.6.  A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133, de 2021 e regulamentos sobre o tema.
8.8.4.7.  Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

8.9. DA ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.9.1. Balanço patrimonial, devidamente registrado, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
8.9.1.1. Juntamente com as demonstrações exigidas neste item a licitante deverá apresentar a cópia das folhas de abertura e encerramento dos livros, assinado por profissional-técnico legalmente habilitado.
8.9.1.2. Para as empresas que fazem sua escrituração através do SPED CONTÁBIL (Sistema Público de Escrituração Digital Contábil) poderão apresentar as demonstrações digitais.
8.9.1.3. É vedada a sua substituição das demonstrações exigidas por balancetes ou qualquer balanço(s) provisório(s).
8.9.2. A demonstração da aptidão econômica do licitante deverá ser comprovada de forma objetiva, nos termos do art. 69, da Lei Federal nº. 14.133 de 2021, ela será aferida, observando-se o resultado obtido da aplicação dos índices econômicos financeiros, a serem extraídos do balanço patrimonial de cada exercício, calculados com duas casas decimais:
8.9.2.1. Os índices exigidos para os 2 (dois) últimos exercícios sociais individualmente calculados, serão: Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), e deverão se apresentar superiores ou iguais a 1,00 (um), pela aplicação das seguintes fórmulas:

LIQUIDEZ GERAL – superior ou igual a 1,00 (um)
LG = Ativo circulante + realizável a longo prazo                               ≥ 1,00
Passivo circulante + passivo não circulante (ELP)

SOLVÊNCIA GERAL – superior a 1,00 (um)
SG = Ativo total                                                                  ≥ 1,00
Passivo circulante + passivo não circulante (ELP)

LIQUIDEZ CORRENTE– superior a 1,00 (um)
LC = Ativo Circulante                                                        ≥ 1,00
Passivo Circulante

8.9.3. A licitante deverá apresentar Capital social Mínimo ou Patrimônio Líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratação.
8.9.4. Os índices econômicos financeiros, e o Patrimônio Líquido mínimo exigido serão calculados e/ou conferidos pelo contador do órgão, designado em como apoio à licitação.
8.9.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
8.9.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
8.9.7. A licitante deverá apresentar Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
8.9.8. As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial deverão apresentar na fase de habilitação o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos da Súmula 50 do TCE/SP.
8.9.9. No caso de consórcio se este não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e para qualificação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais salvo no que diz respeito aos índices exigidos.

8.10. DAS DECLARAÇÕES DIVERSAS.
8.10.1. Juntamente com os demais documentos de habilitação a licitante deverá apresentar as seguintes declarações:
a) DECLARAÇÃO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;
b) DECLARAÇÃO de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
c) DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social. 
d)  DECLARAÇÃO de não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88. 
e) DECLARAÇÃO de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação; 
f) DECLARAÇÃO de vistoria ou de opção por não a realizar com ciência dos riscos e consequências. - (Anexo VIII – A ou Anexo VIII - B)

8.11. Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser vinculados por meio eletrônico, via sistema BBMNET, sob pena de inabilitação da licitante. 
8.12. Havendo dúvida sobre a veracidade do documento, será exigida sua apresentação que poderá ser original, em cópia autenticada ou quando eletrônicos sejam produzidos com a utilização do processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2.001, os quais serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos seus signatários. 

8.13. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
8.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):
8.14.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
8.14.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
8.15. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação/comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
8.16. Será considerada habilitada o licitante que apresentar os documentos relacionados na cláusula oitava deste edital. 

9. [bookmark: _Hlk209604736]DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

9.1.  Os licitantes deverão anexar propostas na Plataforma BBMNET no menu “sala de disputa” no campo das licitações na coluna (menu) da etapa “Aberto para receber propostas”. 
9.1.1. O licitante interessado poderá utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e, posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando “enviar proposta”. 
9.1.2. O licitante deverá enviar a sua proposta mediante preenchimento prévio das informações exigidas no Sistema. 
9.1.3. O Acesso para participar das licitações está condicionado ao cadastro prévio do interessado na Plataforma BBMNET Licitações. 
9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
9.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.
9.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
9.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
9.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
9.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
9.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
9.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 
9.9.  Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
9.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas  e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

10. [bookmark: _Hlk209604765]DA ABERTURA DA SESSÃO, INVERSÃO DE FASES, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
10.1. Agente de Contratação via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital. Conforme art. 17, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021 e cláusula 8 deste Edital, neste processo serão analisados primeiramente a documentação de habilitação dos licitantes, sendo posteriormente procedida à classificação das propostas e abertura da fase de disputa de lances. 
10.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
10.3. Quando autorizado e devidamente justificado pelo Agente de Contratação, os licitantes poderão alterar a proposta anteriormente inserida no sistema durante a fase de análise de propostas. 
10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.
10.5. Habilitados os licitantes (vide cláusula 8 deste Edital), será aberta a etapa competitiva, os Licitantes habilitados poderão encaminhar lances públicos, sucessivos e com menor preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e percentual consignados no registro de cada lance.
10.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
10.7. O lance deverá ser ofertado pelo critério definido neste edital (menor preço global). 
10.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
10.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
10.10. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 0,5% (meio por cento) do valor total da obra.
10.11. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
10.12. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
10.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
10.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10.13.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
10.13.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
10.13.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
10.13.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
10.14. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
10.14.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.14.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.14.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
10.14.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
10.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
10.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
10.18. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
10.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
10.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
10.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
10.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
10.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
10.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
10.22.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
10.22.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
10.22.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
10.22.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
10.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
10.22.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
10.22.2.2. Empresas brasileiras;
10.22.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
10.22.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
10.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos na lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, Plataforma BBMNET Licitações Eletrônicas da Bolsa Brasileira de Mercadorias, em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
10.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
10.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
10.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
10.24.4. Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
10.24.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
10.25. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

11. [bookmark: _Hlk209604822]DA FASE DE JULGAMENTO.
11.1. [bookmark: _Hlk209449723]Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.
11.2. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
11.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:
11.3.1. Contiver vícios insanáveis;
11.3.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;
11.3.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
11.3.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
11.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
11.4. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
11.4.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:
11.4.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.4.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.5. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
11.5.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
11.5.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
11.5.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o § 5º do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
11.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
11.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
11.7.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
11.7.2. Os documentos relativos ao recolhimento de garantia de proposta deverão ser encaminhados juntamente com a Planilha adequada ao valor final da sua proposta.
11.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
11.8.1.  O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
11.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
11.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

12.  DOS RECURSOS. 

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante: 
12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
12.3.2 O tempo para manifestação da intenção de recurso será de 5 (cinco) minutos após o julgamento e aceitação das propostas, de no mínimo 10 (dez) minutos e no máximo 30 (trinta) minutos após a etapa de habilitação, sob pena de preclusão, não sendo exigida a apresentação de motivação para a intenção de recorrer. 
12.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
12.3.4 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

12.4.  Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema BBMNET. 

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo próprio do sistema não serão conhecidos. 

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13. [bookmark: _Hlk209604867] HOMOLOGAÇÃO.

13.1. decorridas as fases anteriores e, exauridos os recursos administrativos, não sendo o caso de revogação ou anulação da licitação, a autoridade superior adjudicará o objeto e homologará a licitação. 

13.2. A homologação do resultado desta licitação não obriga a administração à contratação do objeto licitado. 

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES. 

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024, o licitante que, com dolo ou culpa: 
14.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame; 
14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando: 
14.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
14.1.2.3. Injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra quando solicitada; 
14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

14.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
14.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
14.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação. 
14.1.5. Fraudar a licitação. 
14.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
14.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
14.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
14.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

14.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

14.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

14.2. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

14.2.1. Advertência; 
14.2.2. Multa; 
14.2.3. Impedimento de licitar e contratar e 
14.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024. 
14.4. A multa será recolhida em percentual incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado. 
14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa será de 30 % (trinta por cento) do valor do contrato licitado. 

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.
 
14.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do artigo 90, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021. 

14.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

14.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

14.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

14.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 2021, devendo ser formuladas por meio eletrônico, em campo próprio do sistema, encontrado no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou através do e-mail licitacao@santabranca.sp.gov.br, o pedido deverá ser em até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

15.4.  Concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

15.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  

16. DA CONTRATAÇÃO.  

16.1. Celebração. A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo XII.
16.2. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021. 
16.3.  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante vencedor, desde que: 
(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e 
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

16.4. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o Órgão Gestor, por solicitação ao Departamento de Licitação, verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
16.4.1. Se não for possível atualizar os documentos referidos no item 8.7 por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
16.4.2. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária de Créditos não Quitados com o Município de Santa Branca.
16.4.3. Constituem, igualmente, condições para a celebração da contratação:
16.4.3.1. A apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do certame licitatório, houver se comprometido a exibir antes da celebração da contratação por meio de declaração específica, caso exigida no Anexo X do edital;
16.4.3.2. A indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa.

16.5. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para celebração do contrato, nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
16.5.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos da 16.5 acima, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 
16.5.1.1.  Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo acima do preço do adjudicatário; 
16.5.1.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
16.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará à penalidade estabelecida na cláusula 14 deste edital e a imediata perda da garantia de proposta em favor da administração. 
16.6.1.  A norma do 16.6 não se aplica aos licitantes remanescentes convocados na forma do 16.5.1. do edital. 
16.7. Será facultada a administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescentes de obra, de serviços ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nas cláusulas 16.5.1.1 e 16.5.1.2. do edital. 
16.8. Responsabiliza-se o licitante, pelas informações constantes em sua proposta comercial, devendo mantê-las atualizadas junto à administração.
16.9. Qualquer meio de comunicação escrito (e-mail, correspondência, etc.), é mecanismo hábil para convocação do licitante vencedor e dos demais licitantes remanescentes. 
16.10. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato. 
16.11. Serão motivos para extinção do contrato as situações previstas no art. 137, no modo previsto pelo art. 138 e acarretará as consequências previstas no art. 139, todos da Lei Federal nº 13.133/2021. 
17. MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTES, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, HIPÓTESES DE RESCISÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO. 

17.1. As condições de recebimento do objeto, bem como as normas aplicáveis às medições, aos pagamentos, hipóteses de rescisão, reequilíbrio econômico financeiro, critérios de reajustes quando aplicável, estão previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo XII deste Edital.

18.  GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. 

18.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 % (cinco por cento) podendo ser de até 10 % (dez por cento). 

18.1.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o § 5º do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021.
18.2. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para celebrar a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante vencedora às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes.

18.3. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
II - Seguro-garantia;
III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

18.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

18.5. O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista na Cláusula 18.3 item II. 

18.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei:

18.6.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

18.6.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

18.7. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

18.8. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

19. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. 

19.1. Para fins deste instrumento, sem prejuízo das demais definições inseridas neste Contrato, cabe às Partes zelar pelo cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

20. DA ANTICORRUPÇÃO. 

20.1. Na execução das obras objeto da presente licitação é vedado à Administração Municipal Direta e Indireta e à Detentora e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu: 

20.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

20.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar a presente licitação; 

20.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações da presente licitação, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

20.1.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro da presente licitação; ou 

20.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitação, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022 (e posteriores alterações), bem como quaisquer outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente no presente edital e futuro contrato. 

21.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

21.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira. 
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 
21.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
21.10. O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br
21.11. Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br
21.12.  O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), endereço eletrônico https://www.santabranca.sp.gov.br e na Plataforma de Concorrência Eletrônico BBMNET.  
Links: http://santabranca.sp.gov.br/licitacoes/ 
https://santabranca.sp.gov.br/diariooficial/  - https://pncp.gov.br/app/editais?q=Santa%20Branca&status=todos&pagina=7&municipios=3782 
https://novobbmnet.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI1seoiLXA6gIVUYCRCh2jMQkvEAAYASAAEgKS7fD_BwE 
21.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
ANEXO I – Justificativa da inversão de fases
ANEXO II – Estudo técnico preliminar
ANEXO III – Termo de referência
ANEXO IV – Análise de riscos
ANEXO V – Matriz de riscos
ANEXO VI – Planilha orçamentária
ANEXO VII – Cronograma físico financeiro
ANEXO VIII -A - Declaração de vistoria 
ANEXO VIII -B – Declaração de opção por não realizar visita técnica 
ANEXO IX – Modelo de planilha de proposta
ANEXO X – Declaração geral 
ANEXO XI – Declaração de indicação do(s) responsável(is) técnicos 
ANEXO XII – Minuta do contrato 
ANEXO XIII – Termo de ciência e notificação 
ANEXO XIV – Arquivos técnicos – projetos e memória de cálculo 



Santa Branca, 13 de novembro de 2025.





__________________________________
Adriano Marchesani Levorin
Prefeito Municipal












ANEXO I
INVERSÃO DE FASES 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 

Alteração da Ordem das Fases
 A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a inexequibilidade no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração. 

Justificativa para Inversão das Fases na Licitação 
A adoção do procedimento de inversão de fases na presente licitação encontra amparo legal no art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) e justifica-se por razões de ordem técnica, administrativa e processual.
No modelo tradicional, a análise de habilitação é realizada antes da fase de julgamento das propostas, o que pode gerar desperdício de tempo e recursos públicos na avaliação de documentação de licitantes que sequer apresentariam propostas competitivas ou adequadas ao objeto contratado. Ao inverter as fases, essa análise detalhada fica restrita ao licitante provisoriamente vencedor, ou aos demais classificados caso ele não atenda às exigências, o que racionaliza o processo, reduz custos operacionais e agiliza a conclusão do certame.
Além do respaldo legal, a inversão de fases atende a objetivos essenciais como:
· Agilizar o procedimento licitatório, especialmente em casos de contratações de obras e serviços sensíveis ou urgentes;
· Garantir maior qualidade técnica, assegurando que apenas empresas efetivamente habilitadas e qualificadas participem da etapa final de lances;
· Reduzir riscos de desistências e protelações, comuns quando empresas sem capacidade técnica ou conhecimento de mercado apresentam lances meramente especulativos;
·  Promover uma disputa mais justa, evitando a participação de licitantes de fachada ou coligados que buscam apenas influenciar artificialmente o resultado.
É importante destacar que a inversão de fases, por ser medida meramente procedimental, não altera critérios materiais ou substanciais de habilitação, mantendo a plena observância aos princípios da legalidade, julgamento objetivo e competitividade.
Além disso, contribui para minimizar problemas recorrentes relacionados à participação de licitantes sem capacidade técnica, que prejudicam a vantajosidade da contratação ou abandonam o certame após ofertar lances inexequíveis. 
Dessa forma, a adoção da inversão de fases no presente certame revela-se medida moderna, juridicamente fundamentada e plenamente justificada, pois:
· Concentra esforços da equipe técnica apenas nos licitantes que efetivamente disputam o objeto;
· Evita atrasos e retrabalhos;
· Eleva o padrão de qualidade e eficácia do serviço ou obra contratada;
· Preserva a economicidade sem comprometer a segurança jurídica e a transparência do procedimento.

Assim, demonstra-se que a inversão de fases representa a solução mais adequada, eficiente e alinhada às melhores práticas da administração pública contemporânea, garantindo o atendimento ao interesse público com qualidade, rapidez e responsabilidade.

Santa Branca, 23 de setembro de 2025.




Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes










ANEXO II
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

	Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Branca

	Unidade Executora / Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Serviços, Obras, Transportes.

	Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
	Matrícula: 13252

	E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br
	Processo: 2717/2025



1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE PÚBLICA 
A necessidade na implantação do Parque Central, em conjunto com a reestruturação da Praça do Rosário, busca oferecer à comunidade um espaço moderno, seguro e multifuncional. 
A Praça do Rosário, por seu valor histórico e cultural, receberá melhorias em sua infraestrutura, garantindo condições adequadas de acessibilidade, iluminação e mobiliário urbano, mantendo sua importância como ponto de encontro tradicional.
O Parque Central será projetado para atender diferentes perfis de uso, integrando-se à praça por meio de uma ciclovia. 
O espaço contará ainda com área destinada a feiras ao ar livre, parede de escalada, praça de alimentação coberta, academia ao ar livre e playground, proporcionando opções diversificadas de lazer, esporte e convivência.
Essas intervenções têm como objetivo valorizar os espaços públicos do município, promover o uso coletivo de forma organizada e fortalecer a vida social e cultural da população.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

a) 8.18 – Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
3.1. O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico, correndo por conta da contratada todas as despesas necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários;
3.2. O início da obra se dará após a emissão da ordem de serviço, onde constará os prazos de início e termino da obra;
3.3. As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de início dos serviços;
3.4. Deverá ser mantido na obra, cópia dos projetos, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, uma cópia da ART/RRT de execução pela empresa devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA/CAU;
3.5. Deverão permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo utilizados, não sendo permitido o acumulo de materiais ou entulho no canteiro e imediações da obra, devendo o mesmo estar sempre limpo e organizado;
3.6. As prescrições das normas brasileiras (ABNT) serão diretrizes da qualidade dos materiais e do modo de execução da obra;
3.7. A contratada deverá fornecer mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para execução dos serviços constantes no projeto;
3.8. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA – COM INVERSÃO DE FASES, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, por execução por empreita por preço unitário.
3.9. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;
3.10. Início da execução do objeto: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço;
3.11.	O objeto contratado deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico; 
3.12.	O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de termo aditivo;
3.13. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, conforme art. 140, I, “a” da Lei n.º 14.133, de 2021;
3.14. Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, I, “b” da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2023. 

4. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE 
	
	
Nome
	Unidade de Medida
	
Quantidade

	
Construção do Parque Municipal
	
Unidade
	
1


	
Levando em consideração a necessidade da execução da obra e o valor definido por meio dos índices da tabela CDHU e SINAPI.

5. LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES DISPONÍVES NO MERCADO 
O levantamento de soluções disponíveis no mercado não se aplica a esse estudo, tendo em vista que não existem outras alternativas disponíveis no mercado.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

Valor (R$): 13.454.081,09
Considerando os preços praticados no mercado de acordo com os índices da tabela CDHU e SINAPI, o valor estimado é de R$ 13.454.081,09 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e um reais e nove centavos).
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

	SOLUÇÃO
	DESCRIÇÃO
	VALOR ESTIMADO
	FONTE DA PESQUISA

	1
	Construção do Parque Municipal na Área Central 
	R$ 13.454.081,09
	Tabelas CDHU e SINAPI



7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
A solução proposta consiste na construção do Parque Central integrado à reestruturação da Praça do Rosário, formando um conjunto urbanístico planejado para atender às demandas de lazer, esporte, cultura e convivência comunitária. A Praça do Rosário será revitalizada com melhorias na pavimentação, acessibilidade, iluminação e mobiliário urbano, preservando seu caráter histórico e cultural como espaço de encontro da comunidade.
O Parque Central, por sua vez, contará com ciclovia interligada à Praça do Rosário, espaço destinado a feiras ao ar livre, parede de escalada, praça de alimentação coberta, academia ao ar livre e playground, criando um ambiente moderno e diversificado. Dessa forma, o município passará a oferecer à população um espaço funcional e sustentável, que valoriza o patrimônio existente e amplia as opções de uso coletivo.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
O parcelamento citado não se mostra viável neste caso, considerando que a obra deverá ser licitada em um único item. 
Do ponto de vista técnico e econômico, a divisão em lotes comprometeria a execução dos serviços e a coordenação entre as disciplinas elencadas em planilha orçamentária, podendo gerar conflitos de cronograma físico-financeiro, aumento de custos e dificuldades na gestão contratual. 
Assim, a contratação em um único item se mostra mais viável, garantindo a adequada execução dos serviços solicitados.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a implantação do Parque Central e a reestruturação da Praça do Rosário, espera-se oferecer à população espaços públicos modernos, seguros e acessíveis, que incentivem o convívio social, a prática de atividades físicas e culturais e a valorização do patrimônio histórico. O projeto pretende ampliar as opções de lazer e recreação, promover a integração entre diferentes públicos, dinamizar a economia local com a realização de feiras e eventos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Além disso, busca-se consolidar o conjunto como referência de urbanismo e planejamento, fortalecendo a identidade do município e garantindo benefícios sociais e ambientais de longo prazo.

10.   PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CONTRATAÇÃO 
Foram adotadas como providências antes da construção do parque, estudos do local, dessa forma, elaborar um projeto adequado. 
Além de terem sido elaborados projeto, memoriais descritivos, memorial de cálculo, planilha orçamentária e cronograma físico e financeiro.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
A aquisição deste objeto não implica a celebração de contrato para quaisquer objetos relacionados ou interdependentes que possuam características diferentes ou não estejam previstos nas especificações contidas neste documento. 

12. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 
Durante toda a execução da obra, serão adotadas práticas de separação dos resíduos, incluindo químicos, dejetos e materiais recicláveis, com a implantação de um sistema de descarte seletivo no local. Isso garantirá a conservação e manutenção do espaço em questão, além de contribuir para a redução do impacto ambiental.
13. CONCLUSÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros de obras anteriores fica evidenciado que a contratação é plenamente possível e viável. 

Santa Branca, 21 de outubro de 2025.


Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes
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TERMO DE REFERÊNCIA 



TERMO DE REFERÊNCIA – COM INVERSÃO DE FASES 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para Construção do Parque Municipal na Área Central do Município de Santa Branca – SP, conforme projeto executivo.
1.2. O (s) serviço (s) objeto desta contratação são caracterizados como comuns.
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n.º 14.133, de 2021.
1.4. O Contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos se encontra pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1.	A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência.

4.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os requisitos da contratação se encontram pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência.
4.2. A presente licitação será realizada com inversão de fases, permitida no art. 17, § 1º da lei federal nº 14.133/2021, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame.
4.3. Lei 14.133, em seu artigo 17, §§ 1º e 3º, estabelece que a fase de lances deve preceder a habilitação. No entanto, em situações específicas, como na contratação de obras cuja interrupção ou suspensão possa acarretar prejuízos à continuidade da construção, a inversão das fases se mostra uma alternativa mais eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatórios, empresas sem capital social adequado ou sem comprovação técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo declaradas vencedoras. Porém, na fase de habilitação, constata-se que não atendem aos requisitos do edital, resultando em atrasos irreversíveis, riscos de perda do objeto devido à expiração de prazos ou, em muitos casos, no fracasso da licitação. 
4.4. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração. 

Subcontratação

4.5.	Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.6.	Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato
4.7. Será exigida no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, sendo o valor de 1% (um por cento) do valor estimado para contratação, conforme artigo.58 da lei 14.133/2021

Vistoria

4.8.	A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9:00 horas às 16:00 horas.  
4.9.	Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
4.10.	Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
4.11.	 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5.	DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Execução
5.1.	A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
5.1.1.	Início da execução do objeto: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço;
5.1.2.	O objeto contratado deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico; 
5.1.3.	O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de termo aditivo;

Especificação da garantia do serviço

5.4.	O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 5 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

6.	DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5.	Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme previsto no art. 117, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2022.
6.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
6.7.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal acionará a Contratada para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
6.7.3. O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
6.7.5. O fiscal comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
6.8. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
6.8.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
6.8.2. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
6.8.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, conforme o caso. 
6.8.4. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
6.8.5. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
6.9. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato, conforme art. 118 da Lei n.º 14.133, de 2021.

7.	DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DO PAGAMENTO

Recebimento Provisório

7.1.	Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, conforme art. 140, I, “a” da Lei n.º 14.133, de 2021.
7.1.1.	O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
7.2.	Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar a qualidade da prestação dos serviços realizados, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
7.2.1.	O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, conforme art. 119 da Lei Federal n.º 14.133/2021.
7.2.2.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades, conforme expresso no art. 140, § 1º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.
7.2.3.	A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, de acordo com o art. 119 c/c art. 140 da Lei n.º 14.133, de 2021.

Recebimento Definitivo

7.3 Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, I, “b” da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2023, cabendo ainda:
7.3.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, havendo irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.
7.3.2.	Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
7.3.3.	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
7.3.4.	Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
7.3.5. Enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
7.4.	No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7.5.	Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
7.5.1.	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
7.6.	O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Nota Fiscal

7.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

Prazo e forma de pagamento

7.8.	O prazo de pagamento será de 30 dias corridos.
7.9.	No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária a ser referenciada no Contrato.
7.10.	A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
7.11.	Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a)	 o prazo de validade;
b)	 a data da emissão;
c)	 os dados do contrato e do órgão contratante;
d)	 o período respectivo de execução do contrato;
e)	 o valor a pagar; e
f)	 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.12.	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
Forma de pagamento

7.13.	O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.14.	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.15.	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.16. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.	FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1	O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA – COM INVERSÃO DE FASES, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL, por execução por empreita por preço unitário.
8.1.2. Conforme art. 55 da lei 14.133/2021 e por se tratar de uma obra de baixa complexidade fica estabelecido o julgamento conforme inciso II item A:
Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:
II - no caso de serviços e obras:
a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;
Da Inversão de Fases – HABILITAÇÃO
8.1.3. A presente licitação será realizada com inversão de fases, permitida no art. 17, § 1º da lei federal nº 14.133/2021, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame.
8.1.4. Lei 14.133, em seu artigo 17, §§ 1º e 3º, estabelece que a fase de lances deve preceder a habilitação. No entanto, em situações específicas, como na contratação de obras cuja interrupção ou suspensão possa acarretar prejuízos à continuidade da construção, a inversão das fases se mostra uma alternativa mais eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatórios, empresas sem capital social adequado ou sem comprovação técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo declaradas vencedoras. Porém, na fase de habilitação, constata-se que não atendem aos requisitos do edital, resultando em atrasos irreversíveis, riscos de perda do objeto devido à expiração de prazos ou, em muitos casos, no fracasso da licitação. 
8.1.5. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administração. 
8.1.6. Conforme art. 17, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21, neste processo serão analisados primeiramente a documentação de habilitação dos fornecedores, sendo posteriormente procedida à classificação das propostas e abertura da fase de disputa de lances. 
8.1.7. Habilitados os fornecedores (vide item 8.2.), a Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico. 

Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.	Habilitação jurídica: 
[bookmark: _Ref115800561]8.2.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
8.2.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.2.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
8.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
[bookmark: _Int_ySfCXwr4]8.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
8.2.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971.
8.2.8. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n.º 10.880, de 2021.
8.2.9. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
8.2.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista: 
8.3.1.	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
8.3.2.	Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.3.3.	Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.3.4.	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1943;
8.3.5.	Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
8.3.6.	Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.3.7.	Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] e Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.3.8.	O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
8.4. Qualificação Econômico-Financeira:
8.4.1.	Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de sociedade simples; 
8.4.2.	Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, conforme art. 69, caput, II da Lei n.º 14.133, de 2021;
8.4.3.	Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);
II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
8.4.4. 	Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação CAPITAL SOCIAL MÍNIMO de 10% do VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO. 
8.4.5.	As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, § 1º da Lei n.º 14.133, de 2021;
8.4.6.	O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, conforme art. 69, § 6º da Lei n.º 14.133, de 2021; e
8.4.7.	O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
8.5. Qualificação Técnica:
8.5.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;
8.5.2.	Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.5.3.	Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
8.5.4.	O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
8.5.5. Comprovação Técnica: a comprovação de capacidade técnica operacional da licitante deverá ter executado serviços pertinentes e compatíveis com o objeto dessa licitação, através de atestados emitidos em seu nome por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovada por meio da apresentação de Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), satisfatoriamente serviços de características semelhantes comprovando ter executado 50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância, conforme segue abaixo: 
	Item
	Item Conforme Planilha
	Descrição dos Serviços
	Unid.
	QTD PLANILHA
	QTD ACERVO 50%

	1
	3.1.3.2 - 3.1.4.1 - 3.1.5.1 - 3.1.6.1 - 3.1.8.1 - 3.1.9.10 - 3.2.3.1. - 3.2.4.1 - 3.2.5.1 - 3.2.6.1 - 3.2.7.1 - 3.2.8.1 - 3.2.9.10 - 3.2.10.15 - 3.2.11.10 - 3.2.12.10 -3.2.16.1
	Abertura de caixa inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	9.982,03
	4.991,02

	2
	3.1.10.4.3 - 3.1.10.4.4 - 3.2.16.8 - 3.2.16.9 - 4.5.3 - 5.5.3 - 5.6.4.1 - 6.5.3 - 6.6.4.1 - 7.2.3 - 7.2.4
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação
	M2
	939,35
	469,68

	3
	3.1.7.7 - 3.1.9.6 - 3.1.10.1.14 - 3.1.10.2.4 - 3.1.11.1.14 - 3.2.9.6 - 3.2.10.12 - 3.2.11.6 - 3.2.12.6 - 3.2.14.1.14 - 3.2.15.1.14 - 3.2.16.11 - 3.2.17.1.14 - 3.2.17.2.2 - 3.2.18.13 - 4.2.9 - 4.3.6 - 4.2.9 -5.3.1.6 - 6.2.9 - 6.3.3
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	24.799,79
	12.399,90

	4
	3.1.10.7.1 - 3.1.10.7.2 - 3.1.11.3.1 - 3.1.11.3.2 - 3.1.15.15 - 3.1.15.16 - 3.1.22.15 - 3.1.22.16 - 3.1.22.17 - 3.1.22.18 - 3.1.22.19 - 3.1.22.20 - 4.9.3 - 4.9.4 - 4.9.5 - 4.9.6 - 5.9.3 - 5.9.4 - 5.9.5 - 5.9.6 - 5.9.7 - 6.9.3 - 6.9.4 - 6.9.5 - 6.9.6 - 7.6.3 - 7.6.4 - 7.6.5
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
	M
	15.654,00
	7.827,00

	5
	3.1.3.11 - 3.1.4.3 - 3.1.4.5 - 3.1.10.1.11 - 3.1.10.1.15 - 3.1.10.2.15 - 3.1.11.1.11 - 3.1.11.1.15 - 3.1.15.10 - 3.2.3.3 - 3.2.3.5 - 3.2.14.1.11 - 3.2.14.1.15 - 3.2.15.1.11 - 3.2.15.1.15 - 3.2.16.5 - 3.2.16.7 - 3.2.16.10. - 3.2.16.5 - 3.2.16.7 - 3.2.16.10 - 3.2.17.1.11 - 2.3.17.1.15 - 3.2.17.2.3 - 3.1.22.10 - 4.3.15 - -4.3.17 - 5.3.1.12 - 5.3.1.14 - 5.6.2.1.1
	CONCRETO Usinado
	M3
	474,66
	237,33

	6
	3.1.110.1.2 - 3.1.11.1.2 - 3.2.10.2 - 3.2.15.1.2 - 3.2.15.1.2 - 3.2.17.1.2 - 4.1.2 - 5.1.2 - 6.1.2
	Estaca tipo Raiz, sem armação, em solo
	M
	1.042,00
	521,00

	7
	3.1.5.4 - 3.2.4.4
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO.
	M2
	4.713,38
	2.356,69

	8
	3.1.7.6. - 3.1.8.5 - 3.1.10.1.12 - 3.1.10.1.13. - 1.1.11.1.12 - 3.1.11.1.13 - 3.1.15.9 - 3.2.9.5 - 3.2.10.11 - 3.2.11.5 - 3.2.12.5 - 3.2.14.1.12 - 3.2.14.1.13 - 3.2.15.1.12 - 3.2.15.1.13 - 3.2.17.1.12 - 3.2.17.1.13 - 3.2.18.12 - 3.1.22.9 - 4.2.7 - 4.3.4 - 4.3.5 - 5.2.7 - 5.3.1.4 - 5.3.1.5 - 6.2.7 - 6.3.1 - 6.3.2
	Forma de madeira
	M2
	1.586,63
	793,32

	9
	3.1.7.12 - 3.1.10.3.1 - 3.1.11.2.1 - 3.2.10.20 - 3.2.14.2.1 - 5.3.2.1
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura
	KG
	8.270,36
	4.135,18

	10
	4.6.3.1 - 5.6.2.2.2 - 6.6.2.1.4 - 6.6.3.1 - 7.3.2.2.2 - 7.3.3.1.1
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES E PISO
	M2
	886,81
	443,41

	11
	4.4.2. - 5.4.2.3
	Telha de barro colonial/paulista
	M2
	626,58
	313,29

	12
	3.1.9.8 - 3.1.10.3.10 - 3.1.10.6.3 - 3.1.10.6.4 - 3.1.12.3 - 3.1.12.4 - 3.1.13.9 - 3.1.14.7 - 3.1.144.8 - 3.2.21.10 - 3.2.21.11 - 3.2.21.12 - 3.2.9.8 - 3.2.19.3 - 3.2.19.4 - 3.2.19.5 - 3.2.20.9 - 3.2.20.10 - 3.2.20.11 - 3.2.21.7 - 3.2.21.10 - 3.2.21.11 - 3.2.21.12 - 4.7.4 - 4.7.5 - 4.7.6 - 4.8.4 - 4.8.5 - 4.8.6 - .8.7 - 5.7.2 - 5.7.3 - 5.8.6 - 5.8.7 - 5.8.8 - 6.7.3 - 6.7.4 - 6.8.5 - 6.8.6 - 6.8.7 - 6.8.8 - 7.4.2 -7.4.3 - 7.5.5 - 7.5.6 - 7.5.7 - 7.5.8
	Tubo de PVC rígido
	M
	2.878,00
	1.439,00

	13
	3.1.3.11 - 3.1.2.12
	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder
	M3
	137,01
	68,51

	14
	3.1.3.9
	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS,
	M3
	124,56
	62,28



Conforme os itens elencados acima, os itens 1, 7, 13 e 14 correspondem à disciplina de pavimentação; os itens 2, 9 e 10, à disciplina de acabamento; os itens 3, 5 e 8, a disciplina de estruturas; o item 4, a disciplina de elétrica; o item 6, a disciplina de fundação; o item 11, a disciplina de cobertura e o item 12, a disciplina de hidráulica. Considerando que as disciplinas acima são de extrema importância para realização da obra, sendo assim, verifica-se a necessidade de comprovação de capacidade técnica, de modo que a empresa executora da obra, forneça a comprovação de execução compatível com os itens solicitados de capacidade técnica multidisciplinar, para perfeita execução do objeto. 
8.6. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART ou RRT) por execução de obra ou serviços de características semelhantes, para fins de contratação; 
8.7. Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, que demonstrem a capacidade operacional do profissional na execução de serviços citados acima ou similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma §3° do art. 88 da lei 14.133/2021, conforme exigência da súmula n°25 do tribunal de contas, onde  a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.
8.8. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:
8.8.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
8.8.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.8.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço; 
8.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
8.8.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e
8.8.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 
a) ata de fundação; 
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e 
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
8.8.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
9.	ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Conforme levantamentos apresentados no Estudo Técnico Preliminar.

10.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1.	As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s): ficha 399.
10.2.	A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Santa Branca, 21 de outubro de 2025.


Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 

[bookmark: _Hlk213839818]ANEXO IV
ANÁLISE DE RISCOS 

1.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
	Risco: 1
	Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação

	Danos e impacto:
	Atrasos nos processos de contratações

	AÇÕES
	RESPONSÁVEL
	MEDIDA

	Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.

	Todo o processo de contratação deve ser acompanhado.




	Risco: 2
	Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para aquisição dos serviços

	Danos e impacto:
	Atrasos nos processos de contratações

	AÇÕES
	RESPONSÁVEL
	MEDIDA

	Encontrar a maneira mais vantajosa economicamente para realizar a aquisição.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.

	

	Sensibilizar o excelentíssimo senhor prefeito sobre a importância da contratação.
	Gabinete do Prefeito.

	Todo o processo de contratação deve ser acompanhado.


	Remanejar verbas de outros
projetos, mas que não, serão executados por razões diversas.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes
	



	Risco: 3
	Atraso no cumprimento dos prazos

	Danos e impacto:
	Atrasos nas execuções do objeto ocasionando atrasos nas finalizações

	AÇÕES
	RESPONSÁVEL
	MEDIDA

	Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso, além de efetuar notificação a CONTRATADA, bem como efetuar uma fiscalização mensal dos serviços.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.
	Todo a gestão contratual deve ser acompanhada




1.2. RISCOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
	Risco: 4
	Não atendimento das exigências previstas na ata de registro de preço

	Danos e impacto:
	Impossibilidade da execução do objeto

	AÇÕES
	RESPONSÁVEL
	MEDIDA

	Monitorar o cumprimento dos prazos de atendimentos e fiscalizar os serviços enquanto estão sendo executados.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.
	Abrir procedimento para Apuração de Responsabilidade.




	Risco: 5
	Responsabilidade Sócio Ambiental

	Danos e impacto:
	Danos ao Meio Ambiente

	AÇÕES
	RESPONSÁVEL
	MEDIDA

	Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.
	Monitorar e fiscalizar a execução da obra.




1.3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS
	Impacto/Probabilidade
	Sem Impacto
	Baixo
	Médio
	Alto

	Baixa
	
	1
	
	

	Média
	
	
	2,3,4 e 5
	

	Alta
	
	
	
	



1.4. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS 

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 3 (Atraso no cumprimento dos prazos). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de ocorrências através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata de registro de preço.

	Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES

	Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES

	Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Assinatura: 

	Matrícula: 13252

	E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br
	Processo: 






	

	Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

	Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes











[bookmark: _Hlk213839832]ANEXO V
MATRIZ DE RISCO 

1.1. RISCOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
	Risco: 1
	Impossibilidade de início da obra, após emissão de ordem de serviços

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução Contratual
	Atraso para o início e consequentemente entrega da obra
	Verificação de impedimentos antes da emissão da ordem de serviços e análise da necessidade de alterações contratuais para prorrogações de prazos
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.




	Risco: 2
	Identificação de divergências na execução do projeto

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução da Obra
	Alteração de custo planilha inicialmente previstos para execução da obra.
	Realizar acompanhamento e vistoria durante a execução da obra.
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.




	Risco: 3
	Execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução da Obra
	Alteração da qualidade dos serviços e/ou itens contratados, além de atrasos na execução para realização dos serviços corretamente
	Fiscalizar durante a execução da obra, notificar a contratada para que se cumpra com o previsto em contrato
	Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.




	Risco: 4
	Descumprimento das obrigações trabalhistas 

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução Contratual
	Prejuízo dos trabalhadores e possibilidade de demandas judicias contra a contratante.
	Prever dentre as cláusulas sanções que contemplem está situação
	

Contratada




	Risco: 5
	Imprevistos encontrados durante a execução do objeto

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução da Obra
	Contratempos encontrados durante a execução da obra
	Prever dentre as cláusulas sanções que contemplem está situação
	

Contratada





	Risco: 6
	Não comparecimento para execução do objeto

	SERVIÇOS
	RISCO
	MEDIDA
	RESPONSÁVEL

	Execução da Obra
	Não comparecimento por parte da contratada para execução do objeto conforme cronograma físico financeiro
	Realizar acompanhamento durante a execução da obra e notificar a contratada para que se cumpra com o previsto em contrato
	
Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes.




1.2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS
	Impacto/Probabilidade
	Sem Impacto
	Baixo
	Médio
	Alto

	Baixa
	
	1
	
	

	Média
	
	
	2,3,4,5 e 6
	

	Alta
	
	
	
	



1.3. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS 

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 2 e 3 (identificação de divergências na execução do projeto e execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de ocorrências através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata de registro de preço.

	Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES

	Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES

	Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta
Assinatura: 

	Matrícula: 13252

	E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br
	Processo: 2717/2025




	Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

	Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes
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[bookmark: _Hlk213839839]ANEXO VI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

	Dados da Obra
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cliente:
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
	
	
	
	
	
	

	Objeto:
	CONSTRUÇÃO DO PARQUE CENTRAL NA ÁREA DO ROSÁRIO EM SANTA BRANCA
	
	
	
	
	
	

	Local:
	PRAÇA RUI BARBOSA, S/N - CENTRO - SANTA BRANCA - SP 
 (COORDENADAS:   LAT. -23°39'85.24"S         LONG. -45°88'70.63"O)
	
	
	
	
	
	

	Base:
	SINAPI - AGO.2025 | CDHU - MAI.2025 (198) | SIURB EDIF - JAN.2025 | SIURB INFRA - JAN.2025 | SICRO NOVO - ABR.2025 | FDE - JUL.2025
	
	
	
	
	
	

	
	SINAPI - 92,70% | CDHU - 105,39% | SIURB EDIF - 129,17% | SIURB INFRA - 129,17% | FDE - 122%
	
	
	
	
	
	

	BDI:
	25,92%
	DESONERADO
	
	
	
	
	
	
	

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 CONTRATADO - ORIGINAL 
	

	
	
	
	
	T
	
	 VALOR GLOBAL 
	 R$        13.454.081,09 
	

	
	
	
	
	T
	
	
	
	

	Item
	Fonte
	Código
	Descrição dos Serviços
	Unid.
	Quant.
	Custo Unitário
	Preço Unitário
	 Preço Total 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1
	EQUIPE TÉCNICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             275.146,62 
	

	1.1
	SINAPI
	90778
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	504,00
	 R$         118,94 
	 R$          149,77 
	 R$               75.484,08 
	

	1.2
	SINAPI
	90776
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	2016,00
	 R$           44,97 
	 R$            56,63 
	 R$             114.166,08 
	

	1.3
	SINAPI
	100309
	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	63,00
	 R$           70,03 
	 R$            88,18 
	 R$                 5.555,34 
	

	1.4
	SINAPI
	90781
	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	21,00
	 R$           71,87 
	 R$            90,50 
	 R$                 1.900,50 
	

	1.5
	SINAPI
	88253
	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	21,00
	 R$           33,59 
	 R$            42,30 
	 R$                    888,30 
	

	1.6
	SINAPI
	100289
	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	2016,00
	 R$           30,39 
	 R$            38,27 
	 R$               77.152,32 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	CANTEIRO DE OBRAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             168.797,58 
	

	2.1
	CDHU
	02.02.150
	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²
	UNMES
	24,00
	 R$         953,25 
	 R$       1.200,33 
	 R$               28.807,92 
	

	2.2
	CDHU
	02.02.140
	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
	UNMES
	24,00
	 R$      1.442,94 
	 R$       1.816,95 
	 R$               43.606,80 
	

	2.3
	CDHU
	02.02.130
	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²
	UNMES
	12,00
	 R$      1.552,07 
	 R$       1.954,37 
	 R$               23.452,44 
	

	2.4
	SIURB (E)
	01-005-002
	TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM
	 M2 
	572,22
	 R$           90,30 
	 R$          113,71 
	 R$               65.067,14 
	

	2.5
	SIURB (E)
	01-005-007
	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME
	 M2 
	2,53
	 R$         265,86 
	 R$          334,77 
	 R$                    846,97 
	

	2.6
	SIURB (E)
	01-005-006
	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME
	 M2 
	11,00
	 R$         280,70 
	 R$          353,46 
	 R$                 3.888,06 
	

	2.7
	CDHU
	02.08.050
	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira
	M2
	6,00
	 R$         209,61 
	 R$          263,94 
	 R$                 1.583,64 
	

	2.8
	SINAPI
	102615
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	UN
	1,00
	 R$      1.226,66 
	 R$       1.544,61 
	 R$                 1.544,61 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	BLOCO 1 - IMPLANTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$          8.239.802,74 
	

	3.1
	IMPLANTAÇÃO - PRAÇA EXTERNA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$          3.206.096,21 
	

	3.1.1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             206.018,50 
	

	3.1.1.1
	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SEGURANÇA
	 
	 
	 
	 
	 R$               25.191,14 
	

	3.1.1.1.1
	SIURB (I)
	10-016-001
	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL
	 M2 
	185,85
	 R$           60,35 
	 R$            75,99 
	 R$               14.122,74 
	

	3.1.1.1.2
	SIURB (I)
	10-016-002
	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO
	 M 
	452,00
	 R$           15,45 
	 R$            19,45 
	 R$                 8.791,40 
	

	3.1.1.1.3
	SICRO NOVO
	05-212-556
	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária
	un.dia
	900,00
	 R$             2,01 
	 R$              2,53 
	 R$                 2.277,00 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.1.2
	LIMPEZA DO TERRENO CANTEIRO CENTRAL
	 
	 
	 
	 
	 R$               58.041,21 
	

	3.1.1.2.1
	SIURB (E)
	01-001-020
	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM
	 UN 
	4,00
	 R$         196,53 
	 R$          247,47 
	 R$                    989,88 
	

	3.1.1.2.2
	SIURB (E)
	01-001-021
	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM
	 UN 
	4,00
	 R$         527,99 
	 R$          664,85 
	 R$                 2.659,40 
	

	3.1.1.2.3
	SIURB (E)
	01-001-022
	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM
	 UN 
	5,00
	 R$         659,99 
	 R$          831,06 
	 R$                 4.155,30 
	

	3.1.1.2.4
	CDHU
	02.09.030
	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
	M2
	834,49
	 R$             7,96 
	 R$            10,02 
	 R$                 8.361,59 
	

	3.1.1.2.5
	CDHU
	05.10.026
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km
	M3XKM
	9438,08
	 R$             1,89 
	 R$              2,38 
	 R$               22.462,63 
	

	3.1.1.2.6
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	325,45
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$               12.568,88 
	

	3.1.1.2.7
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	35,80
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 6.843,53 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.1.3
	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DO JARDIM E CALÇADAS
	 
	 
	 
	 
	 R$               54.571,33 
	

	3.1.1.3.1
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	23,10
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                 1.383,46 
	

	3.1.1.3.2
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	103,33
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$               23.643,97 
	

	3.1.1.3.3
	SIURB (E)
	17-050-023
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	0,75
	 R$         392,81 
	 R$          494,63 
	 R$                    370,97 
	

	3.1.1.3.4
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	152,61
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$               29.172,93 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.1.4
	DEMOLIÇÃO DE GUIA E SARJETA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               27.051,02 
	

	3.1.1.4.1
	SINAPI
	104796
	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M
	770,00
	 R$           16,42 
	 R$            20,68 
	 R$               15.923,60 
	

	3.1.1.4.2
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	58,21
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$               11.127,42 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.1.5
	DEMOLIÇÃO DE PISO ASFÁLTICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               41.163,80 
	

	3.1.1.5.1
	CDHU
	03.07.070
	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material
	M2
	1648,22
	 R$             9,21 
	 R$            11,60 
	 R$               19.119,35 
	

	3.1.1.5.2
	CDHU
	05.08.220
	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
	M3
	98,89
	 R$           18,17 
	 R$            22,88 
	 R$                 2.262,60 
	

	3.1.1.5.3
	CDHU
	05.08.140
	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km
	M3XKM
	2867,90
	 R$             2,86 
	 R$              3,60 
	 R$               10.324,44 
	

	3.1.1.5.4
	CDHU
	05.09.006
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte
	T
	158,23
	 R$           47,47 
	 R$            59,77 
	 R$                 9.457,41 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.2
	TERRAPLANAGEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               21.867,60 
	

	3.1.2.1
	SIURB (E)
	01-003-005
	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM
	 M3 
	210,63
	 R$           31,01 
	 R$            39,05 
	 R$                 8.225,10 
	

	3.1.2.2
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	210,63
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$               10.358,78 
	

	3.1.2.3
	CDHU
	07.12.020
	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto
	M3
	210,63
	 R$           12,38 
	 R$            15,59 
	 R$                 3.283,72 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.3
	PAVIMENTO ASFÁLTICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             597.296,50 
	

	3.1.3.1
	SIURB (I)
	01-011-000
	LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA
	 M 
	225,00
	 R$             5,96 
	 R$              7,50 
	 R$                 1.687,50 
	

	3.1.3.2
	CDHU
	54.01.030
	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km
	M2
	180,00
	 R$           30,49 
	 R$            38,39 
	 R$                 6.910,20 
	

	3.1.3.3
	CDHU
	54.06.040
	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
	M
	182,00
	 R$           59,02 
	 R$            74,32 
	 R$               13.526,24 
	

	3.1.3.4
	CDHU
	54.06.020
	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa
	M
	43,00
	 R$           61,65 
	 R$            77,63 
	 R$                 3.338,09 
	

	3.1.3.5
	CDHU
	54.01.210
	Base de brita graduada
	M3
	36,00
	 R$         270,99 
	 R$          341,23 
	 R$               12.284,28 
	

	3.1.3.6
	CDHU
	54.06.170
	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa
	M3
	22,28
	 R$         896,85 
	 R$       1.129,31 
	 R$               25.161,03 
	

	3.1.3.7
	SICRO NOVO
	04-915-705
	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm
	m³
	120,00
	 R$         120,14 
	 R$          151,28 
	 R$               18.153,60 
	

	3.1.3.8
	CDHU
	54.03.240
	Imprimação betuminosa impermeabilizante
	M2
	1245,58
	 R$           13,68 
	 R$            17,23 
	 R$               21.461,34 
	

	3.1.3.9
	SIURB (I)
	05-099-002
	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, 
	 M3 
	124,56
	 R$         678,16 
	 R$          853,94 
	 R$             106.366,77 
	

	3.1.3.10
	CDHU
	54.03.230
	Imprimação betuminosa ligante
	M2
	1245,58
	 R$             6,66 
	 R$              8,39 
	 R$               10.450,42 
	

	3.1.3.11
	CDHU
	54.03.200
	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder
	M3
	62,28
	 R$      1.255,58 
	 R$       1.581,03 
	 R$               98.466,55 
	

	3.1.3.12
	CDHU
	54.03.210
	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
	M3
	74,73
	 R$      1.581,50 
	 R$       1.991,42 
	 R$             148.818,82 
	

	3.1.3.13
	CDHU
	70.01.003
	Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento
	M2
	330,40
	 R$         275,20 
	 R$          346,53 
	 R$             114.493,51 
	

	3.1.3.14
	SINAPI
	102508
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M2
	165,20
	 R$           54,14 
	 R$            68,17 
	 R$               11.261,68 
	

	3.1.3.15
	SINAPI
	102512
	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
	M
	121,00
	 R$             7,53 
	 R$              9,48 
	 R$                 1.147,08 
	

	3.1.3.16
	CDHU
	70.03.006
	Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²
	M2
	1,50
	 R$      1.839,75 
	 R$       2.316,61 
	 R$                 3.474,92 
	

	3.1.3.17
	CDHU
	97.05.130
	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo
	M2
	1,50
	 R$           73,69 
	 R$            92,79 
	 R$                    139,19 
	

	3.1.3.18
	CDHU
	97.05.140
	Suporte de perfil metálico galvanizado
	KG
	4,00
	 R$           30,83 
	 R$            38,82 
	 R$                    155,28 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.4
	CICLOFAIXA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             198.857,11 
	

	3.1.4.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	462,72
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$               14.839,43 
	

	3.1.4.2
	SINAPI
	100324
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
	M3
	46,27
	 R$         162,86 
	 R$          205,07 
	 R$                 9.488,59 
	

	3.1.4.3
	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	23,14
	 R$         361,09 
	 R$          454,68 
	 R$               10.521,30 
	

	3.1.4.4
	SINAPI
	97093
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
	KG
	2487,58
	 R$           10,77 
	 R$            13,56 
	 R$               33.731,58 
	

	3.1.4.5
	FDE
	03.03.024
	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA
	M3
	69,41
	 R$         728,18 
	 R$          916,92 
	 R$               63.643,42 
	

	3.1.4.6
	CDHU
	11.20.050
	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
	M
	187,00
	 R$           11,33 
	 R$            14,27 
	 R$                 2.668,49 
	

	3.1.4.7
	CDHU
	11.18.190
	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1
	M3
	0,30
	 R$         414,16 
	 R$          521,51 
	 R$                    156,45 
	

	3.1.4.8
	SINAPI
	97116
	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	KG
	1181,84
	 R$           21,68 
	 R$            27,30 
	 R$               32.264,23 
	

	3.1.4.9
	SINAPI
	102508
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M2
	462,72
	 R$           54,14 
	 R$            68,17 
	 R$               31.543,62 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.5
	CALÇADA INTERTRAVADO COLORIDO
	 
	 
	 
	 
	 R$             499.868,19 
	

	3.1.5.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	1969,41
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$               63.158,98 
	

	3.1.5.2
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	295,41
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$               78.688,36 
	

	3.1.5.3
	CDHU
	11.18.020
	Lastro de areia
	M3
	98,47
	 R$         265,96 
	 R$          334,90 
	 R$               32.977,60 
	

	3.1.5.4
	SINAPI
	93679
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
	M2
	1849,66
	 R$         127,04 
	 R$          159,97 
	 R$             295.890,11 
	

	3.1.5.5
	SINAPI
	104658
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
	M2
	119,75
	 R$         193,34 
	 R$          243,45 
	 R$               29.153,14 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.6
	PAISAGISMO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             147.987,10 
	

	3.1.6.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	464,40
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$               14.893,31 
	

	3.1.6.2
	SINAPI
	94280
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
	M
	142,15
	 R$           48,73 
	 R$            61,36 
	 R$                 8.722,32 
	

	3.1.6.3
	SINAPI
	94279
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
	M
	477,85
	 R$           45,29 
	 R$            57,03 
	 R$               27.251,79 
	

	3.1.6.4
	FDE
	16.03.106
	FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO
	M2
	160,00
	 R$         130,62 
	 R$          164,48 
	 R$               26.316,80 
	

	3.1.6.5
	FDE
	16.03.002
	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS
	M2
	304,40
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$                 8.608,43 
	

	3.1.6.6
	FDE
	16.03.096
	FORRACAO - AGAPANTO
	M2
	35,00
	 R$         102,64 
	 R$          129,24 
	 R$                 4.523,40 
	

	3.1.6.7
	FDE
	16.03.092
	FORRACAO - CLOROFITO
	M2
	146,00
	 R$         131,97 
	 R$          166,18 
	 R$               24.262,28 
	

	3.1.6.8
	FDE
	16.03.497
	ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA  H=2,00M
	UN
	4,00
	 R$         315,74 
	 R$          397,58 
	 R$                 1.590,32 
	

	3.1.6.9
	FDE
	16.03.494
	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M
	UN
	7,00
	 R$         364,41 
	 R$          458,87 
	 R$                 3.212,09 
	

	3.1.6.10
	FDE
	16.03.496
	ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M
	UN
	8,00
	 R$         417,12 
	 R$          525,24 
	 R$                 4.201,92 
	

	3.1.6.11
	FDE
	16.03.402
	PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M
	UN
	14,00
	 R$         558,07 
	 R$          702,72 
	 R$                 9.838,08 
	

	3.1.6.12
	CDHU
	35.20.050
	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros
	UN
	3,00
	 R$      1.261,82 
	 R$       1.588,88 
	 R$                 4.766,64 
	

	3.1.6.13
	CDHU
	35.04.130
	Banco de madeira sobre alvenaria
	M2
	31,00
	 R$         251,05 
	 R$          316,12 
	 R$                 9.799,72 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.7
	PEDESTAL E ESCULTURA EM AÇO - BICICLETA
	 
	 
	 
	 
	 R$               75.004,79 
	

	3.1.7.1
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	14,51
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                 1.254,24 
	

	3.1.7.2
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	10,44
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                    202,54 
	

	3.1.7.3
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	7,33
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    360,49 
	

	3.1.7.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	7,33
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    283,08 
	

	3.1.7.5
	SINAPI
	96616
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
	M3
	0,32
	 R$         780,65 
	 R$          982,99 
	 R$                    314,56 
	

	3.1.7.6
	SINAPI
	96537
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	8,75
	 R$         194,55 
	 R$          244,98 
	 R$                 2.143,58 
	

	3.1.7.7
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	262,50
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 3.441,38 
	

	3.1.7.8
	SINAPI
	96555
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	3,75
	 R$         681,81 
	 R$          858,54 
	 R$                 3.219,53 
	

	3.1.7.9
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	3,50
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                    192,12 
	

	3.1.7.10
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	8,25
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                    183,65 
	

	3.1.7.11
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	8,25
	 R$           14,52 
	 R$            18,28 
	 R$                    150,81 
	

	3.1.7.12
	CDHU
	15.03.110
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura
	KG
	1593,48
	 R$           30,53 
	 R$            38,44 
	 R$               61.253,37 
	

	3.1.7.13
	CDHU
	33.07.303
	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica
	M2
	4,00
	 R$         372,54 
	 R$          469,10 
	 R$                 1.876,40 
	

	3.1.7.14
	FDE
	15.01.004
	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
	M2
	4,00
	 R$           25,62 
	 R$            32,26 
	 R$                    129,04 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.8
	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO E TAXI
	 
	 
	 
	 
	 R$               53.972,69 
	

	3.1.8.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	330,80
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$               10.608,76 
	

	3.1.8.2
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	49,62
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$               13.217,28 
	

	3.1.8.3
	CDHU
	11.18.020
	Lastro de areia
	M3
	16,54
	 R$         265,96 
	 R$          334,90 
	 R$                 5.539,25 
	

	3.1.8.4
	SIURB (E)
	17-070-035
	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS
	 M2 
	330,80
	 R$           40,65 
	 R$            51,19 
	 R$               16.933,65 
	

	3.1.8.5
	SIURB (I)
	05-038-000
	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (IE-23)
	 M2 
	330,80
	 R$           17,13 
	 R$            21,57 
	 R$                 7.135,36 
	

	3.1.8.6
	SINAPI
	102494
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
	M2
	5,64
	 R$           75,81 
	 R$            95,46 
	 R$                    538,39 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.9
	BICICLETÁRIO E PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               33.657,17 
	

	3.1.9.1
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	10,80
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                    933,55 
	

	3.1.9.2
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	9,60
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                    186,24 
	

	3.1.9.3
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	1,56
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                      76,72 
	

	3.1.9.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	1,56
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                      60,25 
	

	3.1.9.5
	SINAPI
	92269
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
	M2
	19,20
	 R$         134,77 
	 R$          169,70 
	 R$                 3.258,24 
	

	3.1.9.6
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	96,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 1.258,56 
	

	3.1.9.7
	SINAPI
	96555
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	1,20
	 R$         681,81 
	 R$          858,54 
	 R$                 1.030,25 
	

	3.1.9.8
	SIURB (E)
	10-004-007
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"
	 M 
	72,00
	 R$         202,89 
	 R$          255,48 
	 R$               18.394,56 
	

	3.1.9.9
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	19,20
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 1.053,89 
	

	3.1.9.10
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	41,04
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$                 1.316,15 
	

	3.1.9.11
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	6,16
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$                 1.640,84 
	

	3.1.9.12
	SINAPI
	97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	41,04
	 R$             3,01 
	 R$              3,79 
	 R$                    155,54 
	

	3.1.9.13
	SIURB (E)
	01-004-075
	MANTA GEOTÊXTIL
	 M2 
	41,04
	 R$           10,48 
	 R$            13,20 
	 R$                    541,73 
	

	3.1.9.14
	SINAPI
	94992
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	41,04
	 R$           72,58 
	 R$            91,39 
	 R$                 3.750,65 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.10
	CONSTRUÇÃO DE 2 QUIOSQUES
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             261.156,73 
	

	3.1.10.1
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               65.548,96 
	

	3.1.10.1.1
	FDE
	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	54,20
	 R$           34,95 
	 R$            44,01 
	 R$                 2.385,34 
	

	3.1.10.1.2
	CDHU
	12.07.151
	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo
	M
	56,00
	 R$         384,53 
	 R$          484,20 
	 R$               27.115,20 
	

	3.1.10.1.3
	SINAPI
	95584
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	36,76
	 R$           12,82 
	 R$            16,14 
	 R$                    593,31 
	

	3.1.10.1.4
	SINAPI
	95578
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	344,40
	 R$             7,31 
	 R$              9,20 
	 R$                 3.168,48 
	

	3.1.10.1.5
	CDHU
	11.11.030
	Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz
	M3
	1,00
	 R$         567,05 
	 R$          714,03 
	 R$                    714,03 
	

	3.1.10.1.6
	SINAPI
	95601
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	8,00
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$                    226,24 
	

	3.1.10.1.7
	CDHU
	07.01.020
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	M3
	62,48
	 R$           16,76 
	 R$            21,10 
	 R$                 1.318,33 
	

	3.1.10.1.8
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	9,50
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    467,21 
	

	3.1.10.1.9
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	9,50
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    366,89 
	

	3.1.10.1.10
	SIURB (E)
	02-002-010
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	 M2 
	51,80
	 R$             5,38 
	 R$              6,77 
	 R$                    350,69 
	

	3.1.10.1.11
	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	3,68
	 R$         361,09 
	 R$          454,68 
	 R$                 1.673,22 
	

	3.1.10.1.12
	SINAPI
	96537
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	20,48
	 R$         194,55 
	 R$          244,98 
	 R$                 5.017,19 
	

	3.1.10.1.13
	SINAPI
	96536
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	30,27
	 R$           74,98 
	 R$            94,41 
	 R$                 2.857,79 
	

	3.1.10.1.14
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	569,86
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 7.470,86 
	

	3.1.10.1.15
	FDE
	02.05.029
	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA
	M3
	7,12
	 R$         783,40 
	 R$          986,46 
	 R$                 7.023,60 
	

	3.1.10.1.16
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	63,44
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 3.482,22 
	

	3.1.10.1.17
	SICRO NOVO
	04-815-671
	Reaterro e compactação com soquete vibratório
	m³
	51,68
	 R$           20,26 
	 R$            25,51 
	 R$                 1.318,36 
	

	3.1.10.2
	ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               52.847,44 
	

	3.1.10.2.1
	SINAPI
	92452
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	41,96
	 R$         200,64 
	 R$          252,65 
	 R$               10.601,19 
	

	3.1.10.2.2
	SINAPI
	92415
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	38,40
	 R$         148,31 
	 R$          186,75 
	 R$                 7.171,20 
	

	3.1.10.2.3
	SINAPI
	92510
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	41,96
	 R$           67,93 
	 R$            85,54 
	 R$                 3.589,26 
	

	3.1.10.2.4
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	950,51
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$               12.461,19 
	

	3.1.10.2.5
	SINAPI
	103672
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	M3
	2,56
	 R$         593,55 
	 R$          747,40 
	 R$                 1.913,34 
	

	3.1.10.2.6
	SINAPI
	103675
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	M3
	9,32
	 R$         592,97 
	 R$          746,67 
	 R$                 6.958,96 
	

	3.1.10.2.7
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	10,51
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                    908,48 
	

	3.1.10.2.8
	SICRO NOVO
	04-815-671
	Reaterro e compactação com soquete vibratório
	m³
	1,75
	 R$           20,26 
	 R$            25,51 
	 R$                      44,64 
	

	3.1.10.2.9
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	11,39
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    560,16 
	

	3.1.10.2.10
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	11,39
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    439,88 
	

	3.1.10.2.11
	SIURB (E)
	01-004-015
	LASTRO DE BRITA
	 M3 
	7,01
	 R$         217,83 
	 R$          274,29 
	 R$                 1.922,77 
	

	3.1.10.2.12
	SINAPI
	97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	42,05
	 R$             3,01 
	 R$              3,79 
	 R$                    159,37 
	

	3.1.10.2.13
	SIURB (E)
	01-004-075
	MANTA GEOTÊXTIL
	 M2 
	42,05
	 R$           10,48 
	 R$            13,20 
	 R$                    555,06 
	

	3.1.10.2.14
	SINAPI
	97093
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
	KG
	42,05
	 R$           10,77 
	 R$            13,56 
	 R$                    570,20 
	

	3.1.10.2.15
	FDE
	16.14.048
	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA
	M3
	5,26
	 R$         753,65 
	 R$          949,00 
	 R$                 4.991,74 
	

	3.1.10.3
	COBERTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               60.094,71 
	

	3.1.10.3.1
	CDHU
	15.03.110
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura
	KG
	656,80
	 R$           30,53 
	 R$            38,44 
	 R$               25.247,39 
	

	3.1.10.3.2
	CDHU
	33.07.303
	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica
	M2
	13,14
	 R$         372,54 
	 R$          469,10 
	 R$                 6.163,97 
	

	3.1.10.3.3
	FDE
	15.01.004
	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
	M2
	13,14
	 R$           25,62 
	 R$            32,26 
	 R$                    423,90 
	

	3.1.10.3.4
	FDE
	07.03.138
	TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE  E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ H=40MM / INFERIOR PLANO  E= 0,50MM  COM PINT FACES APARENTES
	M2
	32,84
	 R$         312,36 
	 R$          393,32 
	 R$               12.916,63 
	

	3.1.10.3.5
	FDE
	07.05.007
	FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV
TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES  Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40%
	M2
	5,50
	 R$         155,49 
	 R$          195,79 
	 R$                 1.076,85 
	

	3.1.10.3.6
	CDHU
	16.33.052
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
	M
	11,00
	 R$         153,98 
	 R$          193,89 
	 R$                 2.132,79 
	

	3.1.10.3.7
	CDHU
	16.33.062
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m
	M
	36,26
	 R$         235,93 
	 R$          297,08 
	 R$               10.772,12 
	

	3.1.10.3.8
	SIURB (E)
	15-003-004
	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS
	 M 
	41,76
	 R$           10,47 
	 R$            13,18 
	 R$                    550,40 
	

	3.1.10.3.9
	FDE
	08.10.045
	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	2,00
	 R$         117,32 
	 R$          147,73 
	 R$                    295,46 
	

	3.1.10.3.10
	SINAPI
	89512
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
	M
	7,00
	 R$           58,45 
	 R$            73,60 
	 R$                    515,20 
	

	3.1.10.4
	FECHAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               24.064,16 
	

	3.1.10.4.1
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	54,00
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$                    711,18 
	

	3.1.10.4.2
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	27,00
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$                    167,67 
	

	3.1.10.4.3
	CDHU
	14.10.121
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C
	M2
	81,55
	 R$         113,09 
	 R$          142,40 
	 R$               11.612,72 
	

	3.1.10.4.4
	CDHU
	14.10.101
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C
	M2
	4,65
	 R$           78,25 
	 R$            98,53 
	 R$                    458,16 
	

	3.1.10.4.5
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	202,67
	 R$             7,12 
	 R$              8,97 
	 R$                 1.817,95 
	

	3.1.10.4.6
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	202,67
	 R$           23,11 
	 R$            29,10 
	 R$                 5.897,70 
	

	3.1.10.4.7
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	202,67
	 R$           13,32 
	 R$            16,77 
	 R$                 3.398,78 
	

	3.1.10.5
	ACABAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               44.222,26 
	

	3.1.10.5.1
	FDE
	16.14.048
	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA
	M3
	3,40
	 R$         753,65 
	 R$          949,00 
	 R$                 3.226,60 
	

	3.1.10.5.2
	SINAPI
	97097
	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
	M2
	34,02
	 R$           39,03 
	 R$            49,15 
	 R$                 1.672,08 
	

	3.1.10.5.3
	CDHU
	17.02.260
	Barra lisa com acabamento em nata de cimento
	M2
	23,30
	 R$           39,04 
	 R$            49,16 
	 R$                 1.145,43 
	

	3.1.10.5.4
	SINAPI
	98689
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	10,00
	 R$         124,02 
	 R$          156,17 
	 R$                 1.561,70 
	

	3.1.10.5.5
	FDE
	10.01.049
	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA
	M2
	34,02
	 R$         147,52 
	 R$          185,76 
	 R$                 6.319,56 
	

	3.1.10.5.6
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	236,69
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 5.268,72 
	

	3.1.10.5.7
	FDE
	15.02.061
	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO
	M2
	34,02
	 R$           36,90 
	 R$            46,46 
	 R$                 1.580,57 
	

	3.1.10.5.8
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	202,67
	 R$           14,52 
	 R$            18,28 
	 R$                 3.704,81 
	

	3.1.10.5.9
	CDHU
	24.02.590
	Porta de enrolar manual, cega ou vazada
	M2
	26,00
	 R$         333,63 
	 R$          420,11 
	 R$               10.922,86 
	

	3.1.10.5.10
	SICRO NOVO
	05-605-942
	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm
	m²
	52,00
	 R$           49,71 
	 R$            62,59 
	 R$                 3.254,68 
	

	3.1.10.5.11
	SIURB (E)
	10-014-086
	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)
	 M2 
	2,16
	 R$      1.481,37 
	 R$       1.865,34 
	 R$                 4.029,13 
	

	3.1.10.5.12
	SINAPI
	86936
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	 R$         496,45 
	 R$          625,13 
	 R$                 1.250,26 
	

	3.1.10.5.13
	SINAPI
	86910
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	 R$         113,51 
	 R$          142,93 
	 R$                    285,86 
	

	3.1.10.6
	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                    907,94 
	

	3.1.10.6.1
	CDHU
	49.04.010
	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha
	UN
	2,00
	 R$           83,17 
	 R$          104,73 
	 R$                    209,46 
	

	3.1.10.6.2
	CDHU
	47.02.020
	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
	UN
	2,00
	 R$           91,21 
	 R$          114,85 
	 R$                    229,70 
	

	3.1.10.6.3
	CDHU
	46.01.010
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões
	M
	6,00
	 R$           30,99 
	 R$            39,02 
	 R$                    234,12 
	

	3.1.10.6.4
	CDHU
	46.01.020
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	M
	6,00
	 R$           31,06 
	 R$            39,11 
	 R$                    234,66 
	

	3.1.10.7
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 7.881,48 
	

	3.1.10.7.1
	SINAPI
	91927
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	120,00
	 R$             5,63 
	 R$              7,09 
	 R$                    850,80 
	

	3.1.10.7.2
	SINAPI
	91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	60,00
	 R$             8,20 
	 R$            10,33 
	 R$                    619,80 
	

	3.1.10.7.3
	SINAPI
	91860
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	60,00
	 R$           15,80 
	 R$            19,90 
	 R$                 1.194,00 
	

	3.1.10.7.4
	CDHU
	40.07.040
	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´
	UN
	4,00
	 R$           19,42 
	 R$            24,45 
	 R$                      97,80 
	

	3.1.10.7.5
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	12,00
	 R$           15,87 
	 R$            19,98 
	 R$                    239,76 
	

	3.1.10.7.6
	CDHU
	40.05.020
	Interruptor com 1 tecla simples e placa
	CJ
	4,00
	 R$           31,13 
	 R$            39,20 
	 R$                    156,80 
	

	3.1.10.7.7
	CDHU
	40.04.460
	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
	CJ
	8,00
	 R$           28,99 
	 R$            36,50 
	 R$                    292,00 
	

	3.1.10.7.8
	SINAPI
	101875
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	2,00
	 R$         405,09 
	 R$          510,09 
	 R$                 1.020,18 
	

	3.1.10.7.9
	FDE
	09.02.043
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	2,00
	 R$         295,34 
	 R$          371,89 
	 R$                    743,78 
	

	3.1.10.7.10
	CDHU
	37.13.650
	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
	UN
	6,00
	 R$         171,09 
	 R$          215,44 
	 R$                 1.292,64 
	

	3.1.10.7.11
	CDHU
	41.11.115
	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso
	UN
	4,00
	 R$         130,42 
	 R$          164,22 
	 R$                    656,88 
	

	3.1.10.7.12
	SIURB (E)
	09-082-085
	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W
	 UN 
	4,00
	 R$         142,36 
	 R$          179,26 
	 R$                    717,04 
	

	3.1.10.8
	SPDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 4.272,34 
	

	3.1.10.8.1
	SINAPI
	96989
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	2,00
	 R$         153,15 
	 R$          192,85 
	 R$                    385,70 
	

	3.1.10.8.2
	SIURB (E)
	09-011-051
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2
	 M 
	20,00
	 R$           54,46 
	 R$            68,58 
	 R$                 1.371,60 
	

	3.1.10.8.3
	CDHU
	42.05.440
	Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação
	M
	36,00
	 R$           33,92 
	 R$            42,71 
	 R$                 1.537,56 
	

	3.1.10.8.4
	CDHU
	42.20.160
	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²
	UN
	4,00
	 R$           45,71 
	 R$            57,56 
	 R$                    230,24 
	

	3.1.10.8.5
	SINAPI
	104753
	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	4,00
	 R$           28,23 
	 R$            35,55 
	 R$                    142,20 
	

	3.1.10.8.6
	CDHU
	38.01.060
	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios
	M
	12,00
	 R$           40,04 
	 R$            50,42 
	 R$                    605,04 
	

	3.1.10.9
	COMBATE A INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 1.317,44 
	

	3.1.10.9.1
	CDHU
	50.05.312
	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis
	UN
	2,00
	 R$         228,12 
	 R$          287,25 
	 R$                    574,50 
	

	3.1.10.9.2
	CDHU
	50.10.120
	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg
	UN
	2,00
	 R$         268,41 
	 R$          337,98 
	 R$                    675,96 
	

	3.1.10.9.3
	CDHU
	97.02.195
	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência
	UN
	2,00
	 R$           26,60 
	 R$            33,49 
	 R$                      66,98 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.11
	ABRIGO PARA TAXISTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             306.729,22 
	

	3.1.11.1
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               36.653,06 
	

	3.1.11.1.1
	FDE
	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	44,00
	 R$           34,95 
	 R$            44,01 
	 R$                 1.936,44 
	

	3.1.11.1.2
	CDHU
	12.07.151
	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo
	M
	38,00
	 R$         384,53 
	 R$          484,20 
	 R$               18.399,60 
	

	3.1.11.1.3
	SINAPI
	95584
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	18,38
	 R$           12,82 
	 R$            16,14 
	 R$                    296,65 
	

	3.1.11.1.4
	SINAPI
	95579
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	172,20
	 R$             6,94 
	 R$              8,74 
	 R$                 1.505,03 
	

	3.1.11.1.5
	CDHU
	11.11.030
	Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz
	M3
	0,50
	 R$         567,05 
	 R$          714,03 
	 R$                    357,02 
	

	3.1.11.1.6
	SINAPI
	95601
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	4,00
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$                    113,12 
	

	3.1.11.1.7
	CDHU
	07.01.020
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	M3
	22,00
	 R$           16,76 
	 R$            21,10 
	 R$                    464,20 
	

	3.1.11.1.8
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	4,19
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    206,06 
	

	3.1.11.1.9
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	4,19
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    161,82 
	

	3.1.11.1.10
	SIURB (E)
	02-002-010
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	 M2 
	44,00
	 R$             5,38 
	 R$              6,77 
	 R$                    297,88 
	

	3.1.11.1.11
	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	2,00
	 R$         361,09 
	 R$          454,68 
	 R$                    909,36 
	

	3.1.11.1.12
	SINAPI
	96537
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	10,24
	 R$         194,55 
	 R$          244,98 
	 R$                 2.508,60 
	

	3.1.11.1.13
	SINAPI
	96536
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	7,20
	 R$           74,98 
	 R$            94,41 
	 R$                    679,75 
	

	3.1.11.1.14
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	279,04
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 3.658,21 
	

	3.1.11.1.15
	FDE
	02.05.029
	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA
	M3
	3,49
	 R$         783,40 
	 R$          986,46 
	 R$                 3.442,75 
	

	3.1.11.1.16
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	23,60
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 1.295,40 
	

	3.1.11.1.17
	SICRO NOVO
	04-815-671
	Reaterro e compactação com soquete vibratório
	m³
	16,51
	 R$           20,26 
	 R$            25,51 
	 R$                    421,17 
	

	3.1.11.2
	ESTRUTURA / COBERTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             262.822,72 
	

	3.1.11.2.1
	CDHU
	15.03.110
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura
	KG
	4431,40
	 R$           30,53 
	 R$            38,44 
	 R$             170.343,02 
	

	3.1.11.2.2
	CDHU
	33.07.303
	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica
	M2
	54,21
	 R$         372,54 
	 R$          469,10 
	 R$               25.429,91 
	

	3.1.11.2.3
	FDE
	15.01.004
	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
	M2
	54,21
	 R$           25,62 
	 R$            32,26 
	 R$                 1.748,81 
	

	3.1.11.2.4
	CDHU
	27.02.041
	Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm
	M2
	70,35
	 R$         737,16 
	 R$          928,23 
	 R$               65.300,98 
	

	3.1.11.3
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 4.210,06 
	

	3.1.11.3.1
	SINAPI
	91927
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	60,00
	 R$             5,63 
	 R$              7,09 
	 R$                    425,40 
	

	3.1.11.3.2
	SINAPI
	91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	60,00
	 R$             8,20 
	 R$            10,33 
	 R$                    619,80 
	

	3.1.11.3.3
	SINAPI
	91860
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	23,00
	 R$           15,80 
	 R$            19,90 
	 R$                    457,70 
	

	3.1.11.3.4
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	2,00
	 R$           15,87 
	 R$            19,98 
	 R$                      39,96 
	

	3.1.11.3.5
	CDHU
	40.05.020
	Interruptor com 1 tecla simples e placa
	CJ
	1,00
	 R$           31,13 
	 R$            39,20 
	 R$                      39,20 
	

	3.1.11.3.6
	CDHU
	40.04.450
	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
	CJ
	2,00
	 R$           27,50 
	 R$            34,63 
	 R$                      69,26 
	

	3.1.11.3.7
	SINAPI
	101875
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	 R$         405,09 
	 R$          510,09 
	 R$                    510,09 
	

	3.1.11.3.8
	FDE
	09.02.043
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	1,00
	 R$         295,34 
	 R$          371,89 
	 R$                    371,89 
	

	3.1.11.3.9
	CDHU
	37.13.650
	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
	UN
	3,00
	 R$         171,09 
	 R$          215,44 
	 R$                    646,32 
	

	3.1.11.3.10
	CDHU
	41.11.115
	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso
	UN
	3,00
	 R$         130,42 
	 R$          164,22 
	 R$                    492,66 
	

	3.1.11.3.11
	SIURB (E)
	09-082-085
	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W
	 UN 
	3,00
	 R$         142,36 
	 R$          179,26 
	 R$                    537,78 
	

	3.1.11.4
	SPDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 2.756,13 
	

	3.1.11.4.1
	SINAPI
	96989
	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	1,00
	 R$         153,15 
	 R$          192,85 
	 R$                    192,85 
	

	3.1.11.4.2
	SIURB (E)
	09-011-051
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2
	 M 
	20,00
	 R$           54,46 
	 R$            68,58 
	 R$                 1.371,60 
	

	3.1.11.4.3
	CDHU
	42.05.440
	Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação
	M
	20,00
	 R$           33,92 
	 R$            42,71 
	 R$                    854,20 
	

	3.1.11.4.4
	CDHU
	42.20.160
	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²
	UN
	2,00
	 R$           45,71 
	 R$            57,56 
	 R$                    115,12 
	

	3.1.11.4.5
	SINAPI
	104753
	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	2,00
	 R$           28,23 
	 R$            35,55 
	 R$                      71,10 
	

	3.1.11.4.6
	CDHU
	38.01.060
	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios
	M
	3,00
	 R$           40,04 
	 R$            50,42 
	 R$                    151,26 
	

	3.1.11.5
	COMBATE A INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                    287,25 
	

	3.1.11.5.1
	CDHU
	50.05.312
	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis
	UN
	1,00
	 R$         228,12 
	 R$          287,25 
	 R$                    287,25 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.12
	REDE DE ESGOTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               10.223,36 
	

	3.1.12.1
	SIURB (E)
	10-010-059
	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM
	 UN 
	2,00
	 R$         369,97 
	 R$          465,87 
	 R$                    931,74 
	

	3.1.12.2
	FDE
	16.08.028
	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO
	UN
	4,00
	 R$         879,39 
	 R$       1.107,33 
	 R$                 4.429,32 
	

	3.1.12.3
	CDHU
	46.03.038
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões
	M
	10,00
	 R$           52,10 
	 R$            65,60 
	 R$                    656,00 
	

	3.1.12.4
	CDHU
	46.03.050
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	30,00
	 R$         111,35 
	 R$          140,21 
	 R$                 4.206,30 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.13
	REDE DE HIDRÁULICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               24.832,52 
	

	3.1.13.1
	FDE
	08.01.001
	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM
	UN
	1,00
	 R$      2.203,97 
	 R$       2.775,24 
	 R$                 2.775,24 
	

	3.1.13.2
	SINAPI
	95675
	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
	UN
	1,00
	 R$         174,08 
	 R$          219,20 
	 R$                    219,20 
	

	3.1.13.3
	CDHU
	45.03.200
	Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´)
	UN
	1,00
	 R$      2.618,89 
	 R$       3.297,71 
	 R$                 3.297,71 
	

	3.1.13.4
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	40,00
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                 3.457,60 
	

	3.1.13.5
	CDHU
	11.18.020
	Lastro de areia
	M3
	10,00
	 R$         265,96 
	 R$          334,90 
	 R$                 3.349,00 
	

	3.1.13.6
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	30,00
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                    582,00 
	

	3.1.13.7
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	13,00
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    639,34 
	

	3.1.13.8
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	13,00
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    502,06 
	

	3.1.13.9
	CDHU
	46.01.020
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	M
	203,00
	 R$           31,06 
	 R$            39,11 
	 R$                 7.939,33 
	

	3.1.13.10
	FDE
	08.17.089
	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4
	UN
	4,00
	 R$         411,18 
	 R$          517,76 
	 R$                 2.071,04 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.14
	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             388.334,20 
	

	3.1.14.1
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	100,90
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                 8.721,80 
	

	3.1.14.2
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	85,14
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                 1.651,72 
	

	3.1.14.3
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	20,49
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                 1.007,70 
	

	3.1.14.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	20,49
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    791,32 
	

	3.1.14.5
	FDE
	16.05.075
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS
	UN
	18,00
	 R$         535,20 
	 R$          673,92 
	 R$               12.130,56 
	

	3.1.14.6
	SICRO NOVO
	02-003-767
	Lastro de areia comercial - espalhamento manual
	m³
	13,60
	 R$         126,65 
	 R$          159,48 
	 R$                 2.168,93 
	

	3.1.14.7
	SINAPI
	103377
	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
	M
	10,00
	 R$         287,17 
	 R$          361,60 
	 R$                 3.616,00 
	

	3.1.14.8
	SICRO NOVO
	02-003-985
	Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação
	m
	10,00
	 R$         361,37 
	 R$          455,04 
	 R$                 4.550,40 
	

	3.1.14.9
	SIURB (I)
	06-022-003
	BOCA DE LOBO SIMPLES
	 UN 
	5,00
	 R$      2.318,89 
	 R$       2.919,95 
	 R$               14.599,75 
	

	3.1.14.10
	SINAPI
	99242
	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
	UN
	2,00
	 R$      2.979,71 
	 R$       3.752,05 
	 R$                 7.504,10 
	

	3.1.14.11
	SINAPI
	99240
	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020
	M
	2,00
	 R$         895,63 
	 R$       1.127,78 
	 R$                 2.255,56 
	

	3.1.14.12
	SIURB (E)
	10-012-017
	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")
	 M 
	157,00
	 R$           73,90 
	 R$            93,05 
	 R$               14.608,85 
	

	3.1.14.13
	SIURB (E)
	10-012-018
	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")
	 M 
	127,00
	 R$         141,45 
	 R$          178,11 
	 R$               22.619,97 
	

	3.1.14.14
	SINAPI
	103379
	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
	M
	22,00
	 R$         446,94 
	 R$          562,79 
	 R$               12.381,38 
	

	3.1.14.15
	SINAPI
	103383
	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
	M
	196,00
	 R$      1.094,68 
	 R$       1.378,42 
	 R$             270.170,32 
	

	3.1.14.16
	SICRO NOVO
	02-003-985
	Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação
	m
	21,00
	 R$         361,37 
	 R$          455,04 
	 R$                 9.555,84 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.15
	REDE ELÉTRICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             270.686,44 
	

	3.1.15.1
	FDE
	09.02.053
	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T  e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO
	UN
	1,00
	 R$      6.786,92 
	 R$       8.546,09 
	 R$                 8.546,09 
	

	3.1.15.2
	SINAPI
	97362
	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	 R$      1.504,61 
	 R$       1.894,60 
	 R$                 1.894,60 
	

	3.1.15.3
	CDHU
	37.13.650
	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
	UN
	3,00
	 R$         171,09 
	 R$          215,44 
	 R$                    646,32 
	

	3.1.15.4
	FDE
	09.02.043
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	1,00
	 R$         295,34 
	 R$          371,89 
	 R$                    371,89 
	

	3.1.15.5
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	64,32
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                 5.559,82 
	

	3.1.15.6
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	48,24
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                    935,86 
	

	3.1.15.7
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	20,90
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                 1.027,86 
	

	3.1.15.8
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	20,90
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    807,16 
	

	3.1.15.9
	CDHU
	09.01.020
	Forma em madeira comum para fundação
	M2
	160,80
	 R$         105,58 
	 R$          132,95 
	 R$               21.378,36 
	

	3.1.15.10
	CDHU
	11.01.100
	Concreto usinado, fck = 20 MPa
	M3
	16,08
	 R$         485,11 
	 R$          610,85 
	 R$                 9.822,47 
	

	3.1.15.11
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	241,20
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$               13.239,47 
	

	3.1.15.12
	CDHU
	38.19.220
	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm
	M
	313,00
	 R$           20,46 
	 R$            25,76 
	 R$                 8.062,88 
	

	3.1.15.13
	SINAPI
	97667
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	83,00
	 R$             9,68 
	 R$            12,19 
	 R$                 1.011,77 
	

	3.1.15.14
	SINAPI
	97668
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	6,00
	 R$           13,76 
	 R$            17,33 
	 R$                    103,98 
	

	3.1.15.15
	SINAPI
	91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1073,00
	 R$             8,20 
	 R$            10,33 
	 R$               11.084,09 
	

	3.1.15.16
	SINAPI
	91931
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	134,00
	 R$           11,49 
	 R$            14,47 
	 R$                 1.938,98 
	

	3.1.15.17
	FDE
	09.85.047
	POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA
	UN
	34,00
	 R$      2.043,76 
	 R$       2.573,50 
	 R$               87.499,00 
	

	3.1.15.18
	CDHU
	41.11.450
	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala
	UN
	34,00
	 R$         113,80 
	 R$          143,30 
	 R$                 4.872,20 
	

	3.1.15.19
	CDHU
	41.11.707
	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 36000 lm, eficiência mínima 180 lm/W - potência de 200 W
	UN
	68,00
	 R$      1.073,09 
	 R$       1.351,23 
	 R$               91.883,64 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.16
	SPDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               28.290,80 
	

	3.1.16.1
	SIURB (E)
	09-011-014
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA
	 UN 
	4,00
	 R$         158,02 
	 R$          198,98 
	 R$                    795,92 
	

	3.1.16.2
	CDHU
	38.01.060
	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios
	M
	200,00
	 R$           40,04 
	 R$            50,42 
	 R$               10.084,00 
	

	3.1.16.3
	CDHU
	39.04.080
	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²
	M
	200,00
	 R$           58,90 
	 R$            74,17 
	 R$               14.834,00 
	

	3.1.16.4
	CDHU
	42.05.200
	Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m
	UN
	9,00
	 R$         204,79 
	 R$          257,87 
	 R$                 2.320,83 
	

	3.1.16.5
	CDHU
	42.05.590
	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²
	UN
	9,00
	 R$           22,59 
	 R$            28,45 
	 R$                    256,05 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.17
	COMBATE A INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 4.785,77 
	

	3.1.17.1
	SIURB (E)
	20-005-036
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2
	 GL 
	1,00
	 R$      3.800,64 
	 R$       4.785,77 
	 R$                 4.785,77 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.1.18
	LIMPEZA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               76.527,52 
	

	3.1.18.1
	CDHU
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M2
	4246,81
	 R$           14,31 
	 R$            18,02 
	 R$               76.527,52 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2
	IMPLANTAÇÃO - PRAÇA INTERNA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$          5.033.706,53 
	

	3.2.1
	DEMOLIÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             676.397,00 
	

	3.2.1.1
	LIMPEZA VEGETAÇÃO MARGEM DO RIO
	 
	 
	 
	 
	 R$               23.715,19 
	

	3.2.1.1.1
	SIURB (E)
	01-001-020
	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM
	 UN 
	4,00
	 R$         196,53 
	 R$          247,47 
	 R$                    989,88 
	

	3.2.1.1.2
	CDHU
	02.09.030
	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
	M2
	426,00
	 R$             7,96 
	 R$            10,02 
	 R$                 4.268,52 
	

	3.2.1.1.3
	CDHU
	05.10.026
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km
	M3XKM
	4818,06
	 R$             1,89 
	 R$              2,38 
	 R$               11.466,98 
	

	3.2.1.1.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	166,14
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                 6.416,33 
	

	3.2.1.1.5
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	3,00
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                    573,48 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.2
	REMOÇÃO DE ENTULHO EXISTENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               86.580,50 
	

	3.2.1.2.1
	CDHU
	05.08.220
	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
	M3
	795,41
	 R$           18,17 
	 R$            22,88 
	 R$               18.198,98 
	

	3.2.1.2.2
	CDHU
	05.07.050
	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
	M3
	426,00
	 R$         127,48 
	 R$          160,52 
	 R$               68.381,52 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.3
	REMOÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO
	 
	 
	 
	 
	 R$             112.173,80 
	

	3.2.1.3.1
	PARALELEPÍPEDO - REAPROVEITAMENTO
	 
	 
	 
	 
	 R$             100.681,79 
	

	3.2.1.3.1.1
	CDHU
	03.06.050
	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
	M2
	1978,42
	 R$           27,50 
	 R$            34,63 
	 R$               68.512,68 
	

	3.2.1.3.1.2
	SIURB (I)
	05-036-000
	ARRANCAMENTO, LIMPEZA E EMPILHAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS
	 M2 
	1978,42
	 R$           12,91 
	 R$            16,26 
	 R$               32.169,11 
	

	3.2.1.3.2
	PARALELEPÍPEDO - DESCARTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               11.492,01 
	

	3.2.1.3.2.1
	CDHU
	03.06.060
	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material
	M2
	531,89
	 R$           11,77 
	 R$            14,82 
	 R$                 7.882,61 
	

	3.2.1.3.2.2
	SINAPI
	97915
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	2313,72
	 R$             1,24 
	 R$              1,56 
	 R$                 3.609,40 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.4
	REMOÇÃO DE PAVIMENTO BLOQUETE SEXTAVADO
	 
	 
	 
	 
	 R$               38.613,28 
	

	3.2.1.4.1
	CDHU
	03.06.050
	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
	M2
	986,19
	 R$           27,50 
	 R$            34,63 
	 R$               34.151,76 
	

	3.2.1.4.2
	SINAPI
	97915
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
	M3XKM
	2859,95
	 R$             1,24 
	 R$              1,56 
	 R$                 4.461,52 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.5
	DEMOLIÇÃO DE GUIA E SARJETA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 5.059,65 
	

	3.2.1.5.1
	SINAPI
	104796
	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M
	144,00
	 R$           16,42 
	 R$            20,68 
	 R$                 2.977,92 
	

	3.2.1.5.2
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	10,89
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 2.081,73 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.6
	DEMOLIÇÃO DE MURO / CALÇADA / RAMPA DE MANUTENÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 R$               76.691,34 
	

	3.2.1.6.1
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	45,04
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                 2.697,45 
	

	3.2.1.6.2
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	31,76
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                 7.267,32 
	

	3.2.1.6.3
	SIURB (E)
	02-050-006
	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	67,83
	 R$         392,81 
	 R$          494,63 
	 R$               33.550,75 
	

	3.2.1.6.4
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	173,55
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$               33.175,82 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.7
	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -1 (DEM ED-1)
	 
	 
	 
	 
	 R$               14.261,54 
	

	3.2.1.7.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	4,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                      88,20 
	

	3.2.1.7.2
	SIURB (E)
	10-060-035
	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
	 UN 
	2,00
	 R$           41,18 
	 R$            51,85 
	 R$                    103,70 
	

	3.2.1.7.3
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	37,81
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                    471,49 
	

	3.2.1.7.4
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	37,81
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                    218,16 
	

	3.2.1.7.5
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	17,88
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                 1.070,83 
	

	3.2.1.7.6
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	3,82
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 1.908,09 
	

	3.2.1.7.7
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	11,27
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                 2.578,80 
	

	3.2.1.7.8
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	40,92
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 7.822,27 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.8
	DEMOLIÇÃO GUARITA (DEM ED-2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               14.771,37 
	

	3.2.1.8.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	6,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                    132,30 
	

	3.2.1.8.2
	SIURB (E)
	10-060-035
	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
	 UN 
	2,00
	 R$           41,18 
	 R$            51,85 
	 R$                    103,70 
	

	3.2.1.8.3
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	16,06
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                    961,83 
	

	3.2.1.8.4
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	5,48
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 2.737,26 
	

	3.2.1.8.5
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	9,92
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                 2.269,89 
	

	3.2.1.8.6
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	37,75
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 7.216,29 
	

	3.2.1.8.7
	SIURB (E)
	17-060-097
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO
	 M2 
	14,91
	 R$           71,91 
	 R$            90,55 
	 R$                 1.350,10 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.9
	DEMOLIÇÃO ESTACIONAMENTO COBERTO (DEM ED-3)
	 
	 
	 
	 
	 R$                 7.605,43 
	

	3.2.1.9.1
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	97,46
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                 1.215,33 
	

	3.2.1.9.2
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	97,46
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                    562,34 
	

	3.2.1.9.3
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	9,51
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                    569,55 
	

	3.2.1.9.4
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	4,22
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 2.107,89 
	

	3.2.1.9.5
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	16,48
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 3.150,32 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.10
	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -4 (DEM ED-4)
	 
	 
	 
	 
	 R$               10.303,88 
	

	3.2.1.10.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	4,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                      88,20 
	

	3.2.1.10.2
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	28,93
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                    360,76 
	

	3.2.1.10.3
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	28,93
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                    166,93 
	

	3.2.1.10.4
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	15,62
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                    935,48 
	

	3.2.1.10.5
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	4,10
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 2.047,95 
	

	3.2.1.10.6
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	4,33
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                    990,79 
	

	3.2.1.10.7
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	29,89
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 5.713,77 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.11
	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -5 (DEM ED-5)
	 
	 
	 
	 
	 R$               22.184,99 
	

	3.2.1.11.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	18,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                    396,90 
	

	3.2.1.11.2
	SIURB (E)
	10-060-035
	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
	 UN 
	17,00
	 R$           41,18 
	 R$            51,85 
	 R$                    881,45 
	

	3.2.1.11.3
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	55,73
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                    694,95 
	

	3.2.1.11.4
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	55,73
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                    321,56 
	

	3.2.1.11.5
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	27,21
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                 1.629,61 
	

	3.2.1.11.6
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	5,45
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 2.722,28 
	

	3.2.1.11.7
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	16,72
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                 3.825,87 
	

	3.2.1.11.8
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	61,27
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$               11.712,37 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.12
	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -6 (DEM ED-6)
	 
	 
	 
	 
	 R$               14.495,28 
	

	3.2.1.12.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	4,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                      88,20 
	

	3.2.1.12.2
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	50,25
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                    626,62 
	

	3.2.1.12.3
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	50,25
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                    289,94 
	

	3.2.1.12.4
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	20,97
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                 1.255,89 
	

	3.2.1.12.5
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	4,97
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 2.482,52 
	

	3.2.1.12.6
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	7,54
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                 1.725,30 
	

	3.2.1.12.7
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	41,99
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 8.026,81 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.13
	DEMOLIÇÃO DE GALPÃO / REAPROVEITAMENTO DE TERÇAS (DEM ED-7)
	 
	 
	 
	 
	 R$               61.365,29 
	

	3.2.1.13.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	3,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                      66,15 
	

	3.2.1.13.2
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	350,38
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                 4.369,24 
	

	3.2.1.13.3
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	350,38
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                 2.021,69 
	

	3.2.1.13.4
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	61,88
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                 3.705,99 
	

	3.2.1.13.5
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	11,45
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 5.719,28 
	

	3.2.1.13.6
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	52,55
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$               12.024,49 
	

	3.2.1.13.7
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	163,66
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$               31.285,25 
	

	3.2.1.13.8
	SIURB (E)
	17-060-097
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO
	 M2 
	24,00
	 R$           71,91 
	 R$            90,55 
	 R$                 2.173,20 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.14
	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -8 (DEM ED-8)
	 
	 
	 
	 
	 R$               11.494,48 
	

	3.2.1.14.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	2,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                      44,10 
	

	3.2.1.14.2
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	63,66
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                    793,84 
	

	3.2.1.14.3
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	63,66
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                    367,32 
	

	3.2.1.14.4
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	10,71
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                    641,42 
	

	3.2.1.14.5
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	3,26
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 1.628,37 
	

	3.2.1.14.6
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	9,55
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                 2.185,23 
	

	3.2.1.14.7
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	30,52
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 5.834,20 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.15
	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -9 (DEM ED-9)
	 
	 
	 
	 
	 R$               70.494,75 
	

	3.2.1.15.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	5,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                    110,25 
	

	3.2.1.15.2
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	541,26
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                 6.749,51 
	

	3.2.1.15.3
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	541,26
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                 3.123,07 
	

	3.2.1.15.4
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	46,70
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                 2.796,86 
	

	3.2.1.15.5
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	4,15
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 2.072,93 
	

	3.2.1.15.6
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	81,19
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$               18.577,90 
	

	3.2.1.15.7
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	177,92
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$               34.011,19 
	

	3.2.1.15.8
	SIURB (E)
	17-060-097
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO
	 M2 
	27,60
	 R$           71,91 
	 R$            90,55 
	 R$                 2.499,18 
	

	3.2.1.15.9
	CDHU
	04.09.160
	Retirada de entelamento metálico em geral
	M2
	102,00
	 R$             4,31 
	 R$              5,43 
	 R$                    553,86 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.16
	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -10 (DEM ED-10)
	 
	 
	 
	 
	 R$               39.035,76 
	

	3.2.1.16.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	13,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                    286,65 
	

	3.2.1.16.2
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	104,05
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                 1.297,50 
	

	3.2.1.16.3
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	104,05
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                    600,37 
	

	3.2.1.16.4
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	45,35
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                 2.716,01 
	

	3.2.1.16.5
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	7,05
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 3.521,48 
	

	3.2.1.16.6
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	39,02
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                 8.928,56 
	

	3.2.1.16.7
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	113,44
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$               21.685,19 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.17
	DEMOLIÇÃO GALPÃO PRÉ-MOLDADO (DEM ED-11)
	 
	 
	 
	 
	 R$               21.172,15 
	

	3.2.1.17.1
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	180,41
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                 1.040,97 
	

	3.2.1.17.2
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	21,37
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$               10.674,32 
	

	3.2.1.17.3
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	9,04
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                 2.068,53 
	

	3.2.1.17.4
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	38,65
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 7.388,33 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.18
	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -12 (DEM ED-12)
	 
	 
	 
	 
	 R$                 2.833,59 
	

	3.2.1.18.1
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	13,46
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                      77,66 
	

	3.2.1.18.2
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	13,46
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                    167,85 
	

	3.2.1.18.3
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	2,00
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                    999,00 
	

	3.2.1.18.4
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	2,40
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                    549,17 
	

	3.2.1.18.5
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	5,44
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 1.039,91 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.19
	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -13 (DEM ED-13)
	 
	 
	 
	 
	 R$               31.879,29 
	

	3.2.1.19.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	15,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                    330,75 
	

	3.2.1.19.2
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	57,34
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                    715,03 
	

	3.2.1.19.3
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	57,34
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                    330,85 
	

	3.2.1.19.4
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	25,67
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                 1.537,38 
	

	3.2.1.19.5
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	3,35
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 1.673,33 
	

	3.2.1.19.6
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	39,08
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                 8.942,29 
	

	3.2.1.19.7
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	83,77
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$               16.013,47 
	

	3.2.1.19.8
	SIURB (E)
	17-060-097
	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO
	 M2 
	25,80
	 R$           71,91 
	 R$            90,55 
	 R$                 2.336,19 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.1.20
	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO -13 (DEM ED-13)
	 
	 
	 
	 
	 R$               11.665,44 
	

	3.2.1.20.1
	FDE
	05.60.001
	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS
	UN
	8,00
	 R$           17,51 
	 R$            22,05 
	 R$                    176,40 
	

	3.2.1.20.2
	SINAPI
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	44,66
	 R$             9,90 
	 R$            12,47 
	 R$                    556,91 
	

	3.2.1.20.3
	SINAPI
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
	M2
	44,66
	 R$             4,58 
	 R$              5,77 
	 R$                    257,69 
	

	3.2.1.20.4
	SIURB (E)
	04-050-004
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)
	 M3 
	9,96
	 R$           47,56 
	 R$            59,89 
	 R$                    596,50 
	

	3.2.1.20.5
	SIURB (I)
	08-051-000
	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO
	 M3 
	3,54
	 R$         396,68 
	 R$          499,50 
	 R$                 1.768,23 
	

	3.2.1.20.6
	FDE
	16.50.015
	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA
	M3
	10,71
	 R$         181,72 
	 R$          228,82 
	 R$                 2.450,66 
	

	3.2.1.20.7
	SIURB (E)
	01-001-007
	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
	 M3 
	30,65
	 R$         151,81 
	 R$          191,16 
	 R$                 5.859,05 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.2
	TERRAPLANAGEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             399.171,29 
	

	3.2.2.1
	SIURB (E)
	01-003-005
	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM
	 M3 
	3844,84
	 R$           31,01 
	 R$            39,05 
	 R$             150.141,00 
	

	3.2.2.2
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	3844,84
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$             189.089,23 
	

	3.2.2.3
	CDHU
	07.12.020
	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto
	M3
	3844,84
	 R$           12,38 
	 R$            15,59 
	 R$               59.941,06 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.3
	CICLOFAIXA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             108.295,17 
	

	3.2.3.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	261,46
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$                 8.385,02 
	

	3.2.3.2
	SINAPI
	100324
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
	M3
	26,15
	 R$         162,86 
	 R$          205,07 
	 R$                 5.362,58 
	

	3.2.3.3
	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	13,07
	 R$         361,09 
	 R$          454,68 
	 R$                 5.942,67 
	

	3.2.3.4
	SINAPI
	97093
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
	KG
	1405,61
	 R$           10,77 
	 R$            13,56 
	 R$               19.060,07 
	

	3.2.3.5
	FDE
	03.03.024
	CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK= 20 M PA
	M3
	39,22
	 R$         728,18 
	 R$          916,92 
	 R$               35.961,60 
	

	3.2.3.6
	CDHU
	11.20.050
	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
	M
	84,00
	 R$           11,33 
	 R$            14,27 
	 R$                 1.198,68 
	

	3.2.3.7
	CDHU
	11.18.190
	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1
	M3
	0,13
	 R$         414,16 
	 R$          521,51 
	 R$                      67,80 
	

	3.2.3.8
	SINAPI
	97116
	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
	KG
	530,88
	 R$           21,68 
	 R$            27,30 
	 R$               14.493,02 
	

	3.2.3.9
	SINAPI
	102508
	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
	M2
	261,46
	 R$           54,14 
	 R$            68,17 
	 R$               17.823,73 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.4
	CALÇADA INTERTRAVADO COLORIDO
	 
	 
	 
	 
	 R$             714.440,60 
	

	3.2.4.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	2863,72
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$               91.839,50 
	

	3.2.4.2
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	429,56
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$             114.421,90 
	

	3.2.4.3
	CDHU
	11.18.020
	Lastro de areia
	M3
	143,19
	 R$         265,96 
	 R$          334,90 
	 R$               47.954,33 
	

	3.2.4.4
	SINAPI
	93679
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
	M2
	2863,72
	 R$         127,04 
	 R$          159,97 
	 R$             458.109,29 
	

	3.2.4.5
	SINAPI
	104658
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
	M2
	8,69
	 R$         193,34 
	 R$          243,45 
	 R$                 2.115,58 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.5
	PAISAGISMO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             312.952,01 
	

	3.2.5.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	1151,35
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$               36.923,79 
	

	3.2.5.2
	SINAPI
	94280
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
	M
	93,00
	 R$           48,73 
	 R$            61,36 
	 R$                 5.706,48 
	

	3.2.5.3
	SINAPI
	94279
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
	M
	911,70
	 R$           45,29 
	 R$            57,03 
	 R$               51.994,25 
	

	3.2.5.4
	FDE
	16.03.106
	FORRAÇÃO GOTA DE ORVALHO
	M2
	639,27
	 R$         130,62 
	 R$          164,48 
	 R$             105.147,13 
	

	3.2.5.5
	FDE
	16.03.002
	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS
	M2
	512,08
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$               14.481,62 
	

	3.2.5.6
	FDE
	16.03.096
	FORRACAO - AGAPANTO
	M2
	69,00
	 R$         102,64 
	 R$          129,24 
	 R$                 8.917,56 
	

	3.2.5.7
	FDE
	16.03.092
	FORRACAO - CLOROFITO
	M2
	286,00
	 R$         131,97 
	 R$          166,18 
	 R$               47.527,48 
	

	3.2.5.8
	FDE
	16.03.497
	ÁRVORE ORNAMENTAL MANACÁ-DA-SERRA  H=2,00M
	UN
	8,00
	 R$         315,74 
	 R$          397,58 
	 R$                 3.180,64 
	

	3.2.5.9
	FDE
	16.03.494
	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO H=2,00M
	UN
	10,00
	 R$         364,41 
	 R$          458,87 
	 R$                 4.588,70 
	

	3.2.5.10
	FDE
	16.03.496
	ÁRVORE ORNAMENTAL JATOBÁ H=2,00M
	UN
	7,00
	 R$         417,12 
	 R$          525,24 
	 R$                 3.676,68 
	

	3.2.5.11
	FDE
	16.03.402
	PALMEIRA INDAIÁ H=1,50 A 2,00M
	UN
	24,00
	 R$         558,07 
	 R$          702,72 
	 R$               16.865,28 
	

	3.2.5.12
	CDHU
	35.20.050
	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros
	UN
	4,00
	 R$      1.261,82 
	 R$       1.588,88 
	 R$                 6.355,52 
	

	3.2.5.13
	CDHU
	35.04.130
	Banco de madeira sobre alvenaria
	M2
	24,00
	 R$         251,05 
	 R$          316,12 
	 R$                 7.586,88 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.6
	PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO - ENTRADA/SAÍDA E ESTACIONAMENTO
	 
	 
	 
	 
	 R$             270.610,16 
	

	3.2.6.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	1647,62
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$               52.839,17 
	

	3.2.6.2
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	247,14
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$               65.830,68 
	

	3.2.6.3
	CDHU
	11.18.020
	Lastro de areia
	M3
	82,38
	 R$         265,96 
	 R$          334,90 
	 R$               27.589,06 
	

	3.2.6.4
	SIURB (E)
	17-070-035
	RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS
	 M2 
	1647,62
	 R$           40,65 
	 R$            51,19 
	 R$               84.341,67 
	

	3.2.6.5
	SIURB (I)
	05-038-000
	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (IE-23)
	 M2 
	1647,62
	 R$           17,13 
	 R$            21,57 
	 R$               35.539,16 
	

	3.2.6.6
	SINAPI
	102494
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
	M2
	41,46
	 R$           75,81 
	 R$            95,46 
	 R$                 3.957,77 
	

	3.2.6.7
	SINAPI
	102513
	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
	M2
	7,14
	 R$           57,02 
	 R$            71,80 
	 R$                    512,65 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.7
	PISO DE CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               79.953,88 
	

	3.2.7.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	359,15
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$               11.517,94 
	

	3.2.7.2
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	53,87
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$               14.349,35 
	

	3.2.7.3
	SINAPI
	97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	359,15
	 R$             3,01 
	 R$              3,79 
	 R$                 1.361,18 
	

	3.2.7.4
	SIURB (E)
	01-004-075
	MANTA GEOTÊXTIL
	 M2 
	359,15
	 R$           10,48 
	 R$            13,20 
	 R$                 4.740,78 
	

	3.2.7.5
	SINAPI
	94992
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	359,15
	 R$           72,58 
	 R$            91,39 
	 R$               32.822,72 
	

	3.2.7.6
	SINAPI
	102494
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
	M2
	158,83
	 R$           75,81 
	 R$            95,46 
	 R$               15.161,91 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.8
	FONTE INTERATIVA E PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               94.291,69 
	

	3.2.8.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	56,00
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$                 1.795,92 
	

	3.2.8.2
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	8,40
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$                 2.237,51 
	

	3.2.8.3
	SINAPI
	97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	56,00
	 R$             3,01 
	 R$              3,79 
	 R$                    212,24 
	

	3.2.8.4
	SIURB (E)
	01-004-075
	MANTA GEOTÊXTIL
	 M2 
	56,00
	 R$           10,48 
	 R$            13,20 
	 R$                    739,20 
	

	3.2.8.5
	SINAPI
	94994
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	56,00
	 R$           88,01 
	 R$          110,82 
	 R$                 6.205,92 
	

	3.2.8.6
	COTAÇÃO
	COT-01
	JATO BICO DE PISO PARA FONTE INTERATIVA COM LED RGB COM 10 UNIDADES
	UN
	10,00
	 R$      6.599,50 
	 R$       8.310,09 
	 R$               83.100,90 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.9
	BICICLETÁRIO E PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               28.002,53 
	

	3.2.9.1
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	9,00
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                    777,96 
	

	3.2.9.2
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	8,00
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                    155,20 
	

	3.2.9.3
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	1,30
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                      63,93 
	

	3.2.9.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	1,30
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                      50,21 
	

	3.2.9.5
	SINAPI
	92269
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
	M2
	16,00
	 R$         134,77 
	 R$          169,70 
	 R$                 2.715,20 
	

	3.2.9.6
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	80,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 1.048,80 
	

	3.2.9.7
	SINAPI
	96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	1,00
	 R$         646,70 
	 R$          814,32 
	 R$                    814,32 
	

	3.2.9.8
	SIURB (E)
	10-004-007
	TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2"
	 M 
	60,00
	 R$         202,89 
	 R$          255,48 
	 R$               15.328,80 
	

	3.2.9.9
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	16,00
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                    878,24 
	

	3.2.9.10
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	34,20
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$                 1.096,79 
	

	3.2.9.11
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	5,13
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$                 1.366,48 
	

	3.2.9.12
	SINAPI
	97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	34,20
	 R$             3,01 
	 R$              3,79 
	 R$                    129,62 
	

	3.2.9.13
	SIURB (E)
	01-004-075
	MANTA GEOTÊXTIL
	 M2 
	34,20
	 R$           10,48 
	 R$            13,20 
	 R$                    451,44 
	

	3.2.9.14
	SINAPI
	94992
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	34,20
	 R$           72,58 
	 R$            91,39 
	 R$                 3.125,54 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.10
	PERGOLADOS DE MADEIRA E PISO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             223.214,48 
	

	3.2.10.1
	FDE
	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	120,00
	 R$           34,95 
	 R$            44,01 
	 R$                 5.281,20 
	

	3.2.10.2
	CDHU
	12.07.151
	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo
	M
	270,00
	 R$         384,53 
	 R$          484,20 
	 R$             130.734,00 
	

	3.2.10.3
	SINAPI
	95584
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	405,00
	 R$           12,82 
	 R$            16,14 
	 R$                 6.536,70 
	

	3.2.10.4
	SINAPI
	95579
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	3570,00
	 R$             6,94 
	 R$              8,74 
	 R$               31.201,80 
	

	3.2.10.5
	CDHU
	11.11.030
	Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz
	M3
	0,50
	 R$         567,05 
	 R$          714,03 
	 R$                    357,02 
	

	3.2.10.6
	SINAPI
	95601
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	18,00
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$                    509,04 
	

	3.2.10.7
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	12,15
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                 1.050,25 
	

	3.2.10.8
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	10,80
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                    209,52 
	

	3.2.10.9
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	1,76
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                      86,56 
	

	3.2.10.10
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	1,76
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                      67,97 
	

	3.2.10.11
	SINAPI
	92269
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
	M2
	21,60
	 R$         134,77 
	 R$          169,70 
	 R$                 3.665,52 
	

	3.2.10.12
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	453,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 5.938,83 
	

	3.2.10.13
	SINAPI
	96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	6,93
	 R$         646,70 
	 R$          814,32 
	 R$                 5.643,24 
	

	3.2.10.14
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	21,60
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 1.185,62 
	

	3.2.10.15
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	34,20
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$                 1.096,79 
	

	3.2.10.16
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	5,13
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$                 1.366,48 
	

	3.2.10.17
	SINAPI
	97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	34,20
	 R$             3,01 
	 R$              3,79 
	 R$                    129,62 
	

	3.2.10.18
	SIURB (E)
	01-004-075
	MANTA GEOTÊXTIL
	 M2 
	34,20
	 R$           10,48 
	 R$            13,20 
	 R$                    451,44 
	

	3.2.10.19
	SINAPI
	94992
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	34,20
	 R$           72,58 
	 R$            91,39 
	 R$                 3.125,54 
	

	3.2.10.20
	CDHU
	15.03.110
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura
	KG
	78,23
	 R$           30,53 
	 R$            38,44 
	 R$                 3.007,16 
	

	3.2.10.21
	CDHU
	33.07.303
	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica
	M2
	5,76
	 R$         372,54 
	 R$          469,10 
	 R$                 2.702,02 
	

	3.2.10.22
	FDE
	15.01.004
	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
	M2
	5,76
	 R$           25,62 
	 R$            32,26 
	 R$                    185,82 
	

	3.2.10.23
	CDHU
	15.20.020
	Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira
	M3
	2,29
	 R$      5.586,35 
	 R$       7.034,33 
	 R$               16.108,62 
	

	3.2.10.24
	SIURB (E)
	15-002-060
	VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA
	 M2 
	74,00
	 R$           27,62 
	 R$            34,78 
	 R$                 2.573,72 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.11
	PLAYGROUND
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             125.542,87 
	

	3.2.11.1
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	17,60
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                 1.521,34 
	

	3.2.11.2
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	13,60
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                    263,84 
	

	3.2.11.3
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	5,20
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    255,74 
	

	3.2.11.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	5,20
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    200,82 
	

	3.2.11.5
	SINAPI
	92269
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
	M2
	16,00
	 R$         134,77 
	 R$          169,70 
	 R$                 2.715,20 
	

	3.2.11.6
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	320,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 4.195,20 
	

	3.2.11.7
	SINAPI
	96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	4,00
	 R$         646,70 
	 R$          814,32 
	 R$                 3.257,28 
	

	3.2.11.8
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	20,00
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 1.097,80 
	

	3.2.11.9
	SINAPI
	94279
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
	M
	34,20
	 R$           45,29 
	 R$            57,03 
	 R$                 1.950,43 
	

	3.2.11.10
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	44,28
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$                 1.420,06 
	

	3.2.11.11
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	2,21
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$                    588,68 
	

	3.2.11.12
	SIURB (E)
	17-002-031
	PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM
	 M2 
	44,28
	 R$           32,18 
	 R$            40,52 
	 R$                 1.794,23 
	

	3.2.11.13
	CDHU
	36.20.380
	Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm
	UN
	44,28
	 R$         672,57 
	 R$          846,90 
	 R$               37.500,73 
	

	3.2.11.14
	CDHU
	54.03.230
	Imprimação betuminosa ligante
	M2
	44,28
	 R$             6,66 
	 R$              8,39 
	 R$                    371,51 
	

	3.2.11.15
	CDHU
	11.18.020
	Lastro de areia
	M3
	4,43
	 R$         265,96 
	 R$          334,90 
	 R$                 1.483,61 
	

	3.2.11.16
	FDE
	16.04.038
	PISO ESPORTIVO DE BORRACHA NATURAL (100% LATEX) E REGULARIZAÇAO DO PISO DE CONCRETO INCLUSIVE MATERIAL E MAO DE OBRA
	M2
	44,28
	 R$         923,01 
	 R$       1.162,25 
	 R$               51.464,43 
	

	3.2.11.17
	CDHU
	35.05.240
	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)
	CJ
	1,00
	 R$      3.795,12 
	 R$       4.778,82 
	 R$                 4.778,82 
	

	3.2.11.18
	CDHU
	35.05.210
	Balanço duplo em madeira rústica
	CJ
	1,00
	 R$      2.949,85 
	 R$       3.714,45 
	 R$                 3.714,45 
	

	3.2.11.19
	CDHU
	35.05.220
	Gangorra dupla em madeira rústica
	CJ
	3,00
	 R$      1.844,74 
	 R$       2.322,90 
	 R$                 6.968,70 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.12
	ACADEMIA AO AR LIVRE
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               56.968,17 
	

	3.2.12.1
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	24,20
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                 2.091,85 
	

	3.2.12.2
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	18,70
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                    362,78 
	

	3.2.12.3
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	7,15
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    351,64 
	

	3.2.12.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	7,15
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    276,13 
	

	3.2.12.5
	SINAPI
	92269
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
	M2
	22,00
	 R$         134,77 
	 R$          169,70 
	 R$                 3.733,40 
	

	3.2.12.6
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	440,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 5.768,40 
	

	3.2.12.7
	SINAPI
	96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	5,50
	 R$         646,70 
	 R$          814,32 
	 R$                 4.478,76 
	

	3.2.12.8
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	27,50
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 1.509,48 
	

	3.2.12.9
	SINAPI
	94279
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
	M
	63,30
	 R$           45,29 
	 R$            57,03 
	 R$                 3.610,00 
	

	3.2.12.10
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	68,55
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$                 2.198,40 
	

	3.2.12.11
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	10,28
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$                 2.738,28 
	

	3.2.12.12
	SINAPI
	97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	68,55
	 R$             3,01 
	 R$              3,79 
	 R$                    259,80 
	

	3.2.12.13
	SIURB (E)
	01-004-075
	MANTA GEOTÊXTIL
	 M2 
	68,55
	 R$           10,48 
	 R$            13,20 
	 R$                    904,86 
	

	3.2.12.14
	SINAPI
	94992
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
	M2
	68,55
	 R$           72,58 
	 R$            91,39 
	 R$                 6.264,78 
	

	3.2.12.15
	SINAPI
	102494
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
	M2
	68,55
	 R$           75,81 
	 R$            95,46 
	 R$                 6.543,78 
	

	3.2.12.16
	SIURB (E)
	18-015-001
	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS
	 UN 
	1,00
	 R$      1.419,95 
	 R$       1.788,00 
	 R$                 1.788,00 
	

	3.2.12.17
	SIURB (E)
	18-015-002
	APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES
	 UN 
	1,00
	 R$      2.050,47 
	 R$       2.581,95 
	 R$                 2.581,95 
	

	3.2.12.18
	SINAPI
	103189
	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
	UN
	1,00
	 R$      2.638,73 
	 R$       3.322,69 
	 R$                 3.322,69 
	

	3.2.12.19
	SINAPI
	103186
	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
	UN
	1,00
	 R$      6.498,72 
	 R$       8.183,19 
	 R$                 8.183,19 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.13
	MURETA MARGEM DO RIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             346.195,88 
	

	3.2.13.1
	SIURB (E)
	17-001-083
	MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO)
	 M 
	129,93
	 R$         200,19 
	 R$          252,08 
	 R$               32.752,75 
	

	3.2.13.2
	FDE
	06.03.107
	CO-41 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=110CM  AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
	M
	129,93
	 R$      1.915,82 
	 R$       2.412,40 
	 R$             313.443,13 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.14
	PORTÃO DE ENTRADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             102.367,33 
	

	3.2.14.1
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               32.463,23 
	

	3.2.14.1.1
	FDE
	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	50,00
	 R$           34,95 
	 R$            44,01 
	 R$                 2.200,50 
	

	3.2.14.1.2
	CDHU
	12.07.151
	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo
	M
	28,00
	 R$         384,53 
	 R$          484,20 
	 R$               13.557,60 
	

	3.2.14.1.3
	SINAPI
	95584
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	18,38
	 R$           12,82 
	 R$            16,14 
	 R$                    296,65 
	

	3.2.14.1.4
	SINAPI
	95578
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	172,20
	 R$             7,31 
	 R$              9,20 
	 R$                 1.584,24 
	

	3.2.14.1.5
	CDHU
	11.11.030
	Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz
	M3
	0,50
	 R$         567,05 
	 R$          714,03 
	 R$                    357,02 
	

	3.2.14.1.6
	SINAPI
	95601
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	4,00
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$                    113,12 
	

	3.2.14.1.7
	CDHU
	07.01.020
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	M3
	25,30
	 R$           16,76 
	 R$            21,10 
	 R$                    533,83 
	

	3.2.14.1.8
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	4,49
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    220,82 
	

	3.2.14.1.9
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	4,49
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    173,40 
	

	3.2.14.1.10
	SIURB (E)
	02-002-010
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	 M2 
	44,00
	 R$             5,38 
	 R$              6,77 
	 R$                    297,88 
	

	3.2.14.1.11
	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	2,30
	 R$         361,09 
	 R$          454,68 
	 R$                 1.045,76 
	

	3.2.14.1.12
	SINAPI
	96537
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	10,24
	 R$         194,55 
	 R$          244,98 
	 R$                 2.508,60 
	

	3.2.14.1.13
	SINAPI
	96536
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	7,20
	 R$           74,98 
	 R$            94,41 
	 R$                    679,75 
	

	3.2.14.1.14
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	279,04
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 3.658,21 
	

	3.2.14.1.15
	FDE
	02.05.029
	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA
	M3
	3,49
	 R$         783,40 
	 R$          986,46 
	 R$                 3.442,75 
	

	3.2.14.1.16
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	23,60
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 1.295,40 
	

	3.2.14.1.17
	SICRO NOVO
	04-815-671
	Reaterro e compactação com soquete vibratório
	m³
	19,51
	 R$           20,26 
	 R$            25,51 
	 R$                    497,70 
	

	3.2.14.2
	PORTÕES METÁLICOS DE ABRIR
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               69.904,10 
	

	3.2.14.2.1
	CDHU
	15.03.110
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura
	KG
	1349,25
	 R$           30,53 
	 R$            38,44 
	 R$               51.865,17 
	

	3.2.14.2.2
	CDHU
	33.07.303
	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica
	M2
	35,98
	 R$         372,54 
	 R$          469,10 
	 R$               16.878,22 
	

	3.2.14.2.3
	FDE
	15.01.004
	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
	M2
	35,98
	 R$           25,62 
	 R$            32,26 
	 R$                 1.160,71 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.15
	PORTÃO DE SAÍDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             153.645,21 
	

	3.2.15.1
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               32.463,23 
	

	3.2.15.1.1
	FDE
	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	50,00
	 R$           34,95 
	 R$            44,01 
	 R$                 2.200,50 
	

	3.2.15.1.2
	CDHU
	12.07.151
	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo
	M
	28,00
	 R$         384,53 
	 R$          484,20 
	 R$               13.557,60 
	

	3.2.15.1.3
	SINAPI
	95584
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	18,38
	 R$           12,82 
	 R$            16,14 
	 R$                    296,65 
	

	3.2.15.1.4
	SINAPI
	95578
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	172,20
	 R$             7,31 
	 R$              9,20 
	 R$                 1.584,24 
	

	3.2.15.1.5
	CDHU
	11.11.030
	Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz
	M3
	0,50
	 R$         567,05 
	 R$          714,03 
	 R$                    357,02 
	

	3.2.15.1.6
	SINAPI
	95601
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	4,00
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$                    113,12 
	

	3.2.15.1.7
	CDHU
	07.01.020
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	M3
	25,30
	 R$           16,76 
	 R$            21,10 
	 R$                    533,83 
	

	3.2.15.1.8
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	4,49
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    220,82 
	

	3.2.15.1.9
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	4,49
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    173,40 
	

	3.2.15.1.10
	SIURB (E)
	02-002-010
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	 M2 
	44,00
	 R$             5,38 
	 R$              6,77 
	 R$                    297,88 
	

	3.2.15.1.11
	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	2,30
	 R$         361,09 
	 R$          454,68 
	 R$                 1.045,76 
	

	3.2.15.1.12
	SINAPI
	96537
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	10,24
	 R$         194,55 
	 R$          244,98 
	 R$                 2.508,60 
	

	3.2.15.1.13
	SINAPI
	96536
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	7,20
	 R$           74,98 
	 R$            94,41 
	 R$                    679,75 
	

	3.2.15.1.14
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	279,04
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 3.658,21 
	

	3.2.15.1.15
	FDE
	02.05.029
	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA
	M3
	3,49
	 R$         783,40 
	 R$          986,46 
	 R$                 3.442,75 
	

	3.2.15.1.16
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	23,60
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 1.295,40 
	

	3.2.15.1.17
	SICRO NOVO
	04-815-671
	Reaterro e compactação com soquete vibratório
	m³
	19,51
	 R$           20,26 
	 R$            25,51 
	 R$                    497,70 
	

	3.2.15.2
	PORTÃO DE CORRER
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             121.181,98 
	

	3.2.15.2.1
	SIURB (E)
	17-001-097
	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA
	 M2 
	55,80
	 R$      1.724,68 
	 R$       2.171,72 
	 R$             121.181,98 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.16
	ABRIGOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               74.086,02 
	

	3.2.16.1
	CDHU
	54.01.400
	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito
	M2
	13,13
	 R$           25,47 
	 R$            32,07 
	 R$                    421,08 
	

	3.2.16.2
	CDHU
	11.18.040
	Lastro de pedra britada
	M3
	1,97
	 R$         211,54 
	 R$          266,37 
	 R$                    524,75 
	

	3.2.16.3
	SINAPI
	97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	13,13
	 R$             3,01 
	 R$              3,79 
	 R$                      49,76 
	

	3.2.16.4
	SIURB (E)
	01-004-075
	MANTA GEOTÊXTIL
	 M2 
	13,13
	 R$           10,48 
	 R$            13,20 
	 R$                    173,32 
	

	3.2.16.5
	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	0,66
	 R$         361,09 
	 R$          454,68 
	 R$                    300,09 
	

	3.2.16.6
	SINAPI
	97093
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
	KG
	117,64
	 R$           10,77 
	 R$            13,56 
	 R$                 1.595,20 
	

	3.2.16.7
	SINAPI
	97096
	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
	M3
	4,60
	 R$         560,72 
	 R$          706,06 
	 R$                 3.247,88 
	

	3.2.16.8
	CDHU
	14.11.231
	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B
	M2
	55,20
	 R$         124,44 
	 R$          156,69 
	 R$                 8.649,29 
	

	3.2.16.9
	CDHU
	14.10.101
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C
	M2
	5,20
	 R$           78,25 
	 R$            98,53 
	 R$                    512,36 
	

	3.2.16.10
	SIURB (E)
	04-001-097
	CONCRETO "GROUT"
	 M3 
	1,02
	 R$         733,93 
	 R$          924,16 
	 R$                    942,64 
	

	3.2.16.11
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	169,84
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 2.226,60 
	

	3.2.16.12
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	120,80
	 R$             7,12 
	 R$              8,97 
	 R$                 1.083,58 
	

	3.2.16.13
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	120,80
	 R$           23,11 
	 R$            29,10 
	 R$                 3.515,28 
	

	3.2.16.14
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	120,80
	 R$           13,32 
	 R$            16,77 
	 R$                 2.025,82 
	

	3.2.16.15
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	120,80
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 2.689,01 
	

	3.2.16.16
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	120,80
	 R$           14,52 
	 R$            18,28 
	 R$                 2.208,22 
	

	3.2.16.17
	FDE
	13.01.018
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM
	M2
	13,13
	 R$           44,48 
	 R$            56,01 
	 R$                    735,41 
	

	3.2.16.18
	SINAPI
	98547
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
	M2
	13,13
	 R$         215,90 
	 R$          271,86 
	 R$                 3.569,52 
	

	3.2.16.19
	SINAPI
	98563
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
	M2
	13,13
	 R$           39,70 
	 R$            49,99 
	 R$                    656,37 
	

	3.2.16.20
	SINAPI
	98555
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	13,13
	 R$           35,44 
	 R$            44,63 
	 R$                    585,99 
	

	3.2.16.21
	SIURB (E)
	17-001-095
	PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA
	 M2 
	22,52
	 R$      1.353,23 
	 R$       1.703,99 
	 R$               38.373,85 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.17
	PAREDE ESCALADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             170.862,85 
	

	3.2.17.1
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               46.300,86 
	

	3.2.17.1.1
	FDE
	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	22,40
	 R$           34,95 
	 R$            44,01 
	 R$                    985,82 
	

	3.2.17.1.2
	CDHU
	12.07.151
	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo
	M
	36,00
	 R$         384,53 
	 R$          484,20 
	 R$               17.431,20 
	

	3.2.17.1.3
	SINAPI
	95584
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	18,38
	 R$           12,82 
	 R$            16,14 
	 R$                    296,65 
	

	3.2.17.1.4
	SINAPI
	95578
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	172,20
	 R$             7,31 
	 R$              9,20 
	 R$                 1.584,24 
	

	3.2.17.1.5
	CDHU
	11.11.030
	Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz
	M3
	0,50
	 R$         567,05 
	 R$          714,03 
	 R$                    357,02 
	

	3.2.17.1.6
	SINAPI
	95601
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	8,00
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$                    226,24 
	

	3.2.17.1.7
	CDHU
	07.01.020
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	M3
	11,96
	 R$           16,76 
	 R$            21,10 
	 R$                    252,36 
	

	3.2.17.1.8
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	8,90
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    437,70 
	

	3.2.17.1.9
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	8,90
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    343,72 
	

	3.2.17.1.10
	SIURB (E)
	02-002-010
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	 M2 
	44,00
	 R$             5,38 
	 R$              6,77 
	 R$                    297,88 
	

	3.2.17.1.11
	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	1,09
	 R$         361,09 
	 R$          454,68 
	 R$                    495,60 
	

	3.2.17.1.12
	SINAPI
	96537
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	13,44
	 R$         194,55 
	 R$          244,98 
	 R$                 3.292,53 
	

	3.2.17.1.13
	SINAPI
	96536
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	7,20
	 R$           74,98 
	 R$            94,41 
	 R$                    679,75 
	

	3.2.17.1.14
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	728,96
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 9.556,67 
	

	3.2.17.1.15
	FDE
	02.05.029
	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA
	M3
	9,11
	 R$         783,40 
	 R$          986,46 
	 R$                 8.986,65 
	

	3.2.17.1.16
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	18,80
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 1.031,93 
	

	3.2.17.1.17
	SICRO NOVO
	04-815-671
	Reaterro e compactação com soquete vibratório
	m³
	1,76
	 R$           20,26 
	 R$            25,51 
	 R$                      44,90 
	

	3.2.17.2
	PAREDE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             123.354,71 
	

	3.2.17.2.1
	SIURB (E)
	03-001-017
	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA
	 M2 
	53,60
	 R$         110,33 
	 R$          138,93 
	 R$                 7.446,65 
	

	3.2.17.2.2
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	4556,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$               59.729,16 
	

	3.2.17.2.3
	FDE
	02.05.029
	CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA
	M3
	56,95
	 R$         783,40 
	 R$          986,46 
	 R$               56.178,90 
	

	3.2.17.3
	ACABAMENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 1.207,28 
	

	3.2.17.3.1
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	29,78
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                    662,90 
	

	3.2.17.3.2
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	29,78
	 R$           14,52 
	 R$            18,28 
	 R$                    544,38 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.18
	RESERVATÓRIO ELEVADO - TAÇA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             100.266,32 
	

	3.2.18.1
	FDE
	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	16,00
	 R$           34,95 
	 R$            44,01 
	 R$                    704,16 
	

	3.2.18.2
	SINAPI
	100651
	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019
	M
	60,00
	 R$         133,41 
	 R$          167,99 
	 R$               10.079,40 
	

	3.2.18.3
	SINAPI
	95584
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	65,50
	 R$           12,82 
	 R$            16,14 
	 R$                 1.057,17 
	

	3.2.18.4
	SINAPI
	95578
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	315,00
	 R$             7,31 
	 R$              9,20 
	 R$                 2.898,00 
	

	3.2.18.5
	SIURB (E)
	03-003-030
	BOMBEAMENTO DE CONCRETO
	 M3 
	4,24
	 R$           60,60 
	 R$            76,31 
	 R$                    323,55 
	

	3.2.18.6
	CDHU
	11.16.080
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento
	M3
	4,24
	 R$         126,36 
	 R$          159,11 
	 R$                    674,63 
	

	3.2.18.7
	CDHU
	07.01.020
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	M3
	10,95
	 R$           16,76 
	 R$            21,10 
	 R$                    231,05 
	

	3.2.18.8
	CDHU
	07.11.020
	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
	M3
	5,45
	 R$             7,25 
	 R$              9,13 
	 R$                      49,76 
	

	3.2.18.9
	CDHU
	05.10.023
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km
	M3
	7,15
	 R$           19,57 
	 R$            24,64 
	 R$                    176,18 
	

	3.2.18.10
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	7,15
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    276,13 
	

	3.2.18.11
	SINAPI
	96616
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
	M3
	0,50
	 R$         780,65 
	 R$          982,99 
	 R$                    491,50 
	

	3.2.18.12
	SINAPI
	96537
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	8,00
	 R$         194,55 
	 R$          244,98 
	 R$                 1.959,84 
	

	3.2.18.13
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	350,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$                 4.588,50 
	

	3.2.18.14
	SINAPI
	96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	5,00
	 R$         646,70 
	 R$          814,32 
	 R$                 4.071,60 
	

	3.2.18.15
	SICRO NOVO
	07-107-377
	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais
	un
	1,00
	 R$    57.723,04 
	 R$     72.684,85 
	 R$               72.684,85 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.19
	REDE DE ESGOTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               32.878,47 
	

	3.2.19.1
	SIURB (E)
	10-010-059
	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM
	 UN 
	2,00
	 R$         369,97 
	 R$          465,87 
	 R$                    931,74 
	

	3.2.19.2
	FDE
	16.08.028
	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO
	UN
	3,00
	 R$         879,39 
	 R$       1.107,33 
	 R$                 3.321,99 
	

	3.2.19.3
	CDHU
	46.03.050
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	59,00
	 R$         111,35 
	 R$          140,21 
	 R$                 8.272,39 
	

	3.2.19.4
	CDHU
	46.03.060
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões
	M
	72,00
	 R$         161,50 
	 R$          203,36 
	 R$               14.641,92 
	

	3.2.19.5
	CDHU
	46.05.050
	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões
	M
	10,00
	 R$         114,91 
	 R$          144,69 
	 R$                 1.446,90 
	

	3.2.19.6
	SINAPI
	102139
	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
	UN
	1,00
	 R$      1.933,82 
	 R$       2.435,07 
	 R$                 2.435,07 
	

	3.2.19.7
	SINAPI
	99240
	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020
	M
	1,00
	 R$         895,63 
	 R$       1.127,78 
	 R$                 1.127,78 
	

	3.2.19.8
	SIURB (I)
	06-020-023
	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
	 UN 
	1,00
	 R$         556,45 
	 R$          700,68 
	 R$                    700,68 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.20
	REDE DE HIDRÁULICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               42.617,19 
	

	3.2.20.1
	FDE
	08.01.001
	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM
	UN
	2,00
	 R$      2.203,97 
	 R$       2.775,24 
	 R$                 5.550,48 
	

	3.2.20.2
	SINAPI
	95675
	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
	UN
	2,00
	 R$         174,08 
	 R$          219,20 
	 R$                    438,40 
	

	3.2.20.3
	CDHU
	45.03.200
	Filtro tipo cesto para hidrômetro de 50 mm (2´)
	UN
	2,00
	 R$      2.618,89 
	 R$       3.297,71 
	 R$                 6.595,42 
	

	3.2.20.4
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	75,12
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                 6.493,37 
	

	3.2.20.5
	CDHU
	11.18.020
	Lastro de areia
	M3
	12,52
	 R$         265,96 
	 R$          334,90 
	 R$                 4.192,95 
	

	3.2.20.6
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	62,60
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                 1.214,44 
	

	3.2.20.7
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	12,52
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    615,73 
	

	3.2.20.8
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	12,52
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    483,52 
	

	3.2.20.9
	CDHU
	46.01.020
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	M
	135,00
	 R$           31,06 
	 R$            39,11 
	 R$                 5.279,85 
	

	3.2.20.10
	CDHU
	46.01.030
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões
	M
	86,00
	 R$           38,29 
	 R$            48,21 
	 R$                 4.146,06 
	

	3.2.20.11
	CDHU
	46.01.050
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões
	M
	92,00
	 R$           50,39 
	 R$            63,45 
	 R$                 5.837,40 
	

	3.2.20.12
	SINAPI
	95252
	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	1,00
	 R$         116,06 
	 R$          146,14 
	 R$                    146,14 
	

	3.2.20.13
	SINAPI
	103037
	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	1,00
	 R$           55,71 
	 R$            70,15 
	 R$                      70,15 
	

	3.2.20.14
	FDE
	08.17.089
	TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4
	UN
	3,00
	 R$         411,18 
	 R$          517,76 
	 R$                 1.553,28 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.21
	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             371.130,12 
	

	3.2.21.1
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	156,00
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$               13.484,64 
	

	3.2.21.2
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	96,00
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                 1.862,40 
	

	3.2.21.3
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	60,00
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                 2.950,80 
	

	3.2.21.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	60,00
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                 2.317,20 
	

	3.2.21.5
	FDE
	16.05.075
	CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS
	UN
	18,00
	 R$         535,20 
	 R$          673,92 
	 R$               12.130,56 
	

	3.2.21.6
	SICRO NOVO
	02-003-767
	Lastro de areia comercial - espalhamento manual
	m³
	0,65
	 R$         126,65 
	 R$          159,48 
	 R$                    103,66 
	

	3.2.21.7
	CDHU
	46.03.050
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	264,00
	 R$         111,35 
	 R$          140,21 
	 R$               37.015,44 
	

	3.2.21.8
	SIURB (E)
	10-012-017
	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")
	 M 
	174,00
	 R$           73,90 
	 R$            93,05 
	 R$               16.190,70 
	

	3.2.21.9
	SIURB (E)
	10-012-018
	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8")
	 M 
	222,00
	 R$         141,45 
	 R$          178,11 
	 R$               39.540,42 
	

	3.2.21.10
	SINAPI
	103379
	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
	M
	117,00
	 R$         446,94 
	 R$          562,79 
	 R$               65.846,43 
	

	3.2.21.11
	SINAPI
	103383
	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
	M
	55,00
	 R$      1.094,68 
	 R$       1.378,42 
	 R$               75.813,10 
	

	3.2.21.12
	SICRO NOVO
	02-003-985
	Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação
	m
	5,00
	 R$         361,37 
	 R$          455,04 
	 R$                 2.275,20 
	

	3.2.21.13
	SIURB (I)
	06-022-003
	BOCA DE LOBO SIMPLES
	 UN 
	14,00
	 R$      2.318,89 
	 R$       2.919,95 
	 R$               40.879,30 
	

	3.2.21.14
	SINAPI
	99242
	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020
	UN
	9,00
	 R$      2.979,71 
	 R$       3.752,05 
	 R$               33.768,45 
	

	3.2.21.15
	SINAPI
	99240
	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020
	M
	9,00
	 R$         895,63 
	 R$       1.127,78 
	 R$               10.150,02 
	

	3.2.21.16
	SIURB (I)
	06-020-023
	FORNECIMENTO DE TAMPÃO - GRELHA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.
	 UN 
	9,00
	 R$         556,45 
	 R$          700,68 
	 R$                 6.306,12 
	

	3.2.21.17
	FDE
	16.05.032
	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)
	M
	26,00
	 R$         228,68 
	 R$          287,95 
	 R$                 7.486,70 
	

	3.2.21.18
	SIURB (E)
	10-011-099
	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS
	 M 
	26,00
	 R$           91,91 
	 R$          115,73 
	 R$                 3.008,98 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.22
	ELÉTRICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             426.217,61 
	

	3.2.22.1
	FDE
	09.02.053
	AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T  e IV) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA - CPFL, EDP BANDEIRANTE E ELEKTRO
	 UN 
	1,00
	 R$      6.786,92 
	 R$       8.546,09 
	 R$                 8.546,09 
	 

	3.2.22.2
	SINAPI
	97362
	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	 R$      1.504,61 
	 R$       1.894,60 
	 R$                 1.894,60 
	

	3.2.22.3
	CDHU
	37.13.650
	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
	UN
	3,00
	 R$         171,09 
	 R$          215,44 
	 R$                    646,32 
	

	3.2.22.4
	FDE
	09.02.043
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	1,00
	 R$         295,34 
	 R$          371,89 
	 R$                    371,89 
	

	3.2.22.5
	SIURB (E)
	02-002-001
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M
	 M3 
	64,32
	 R$           68,65 
	 R$            86,44 
	 R$                 5.559,82 
	

	3.2.22.6
	SIURB (E)
	01-004-080
	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO
	 M3 
	48,24
	 R$           15,41 
	 R$            19,40 
	 R$                    935,86 
	

	3.2.22.7
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	20,90
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                 1.027,86 
	

	3.2.22.8
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	20,90
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    807,16 
	

	3.2.22.9
	CDHU
	09.01.020
	Forma em madeira comum para fundação
	M2
	160,80
	 R$         105,58 
	 R$          132,95 
	 R$               21.378,36 
	

	3.2.22.10
	CDHU
	11.01.100
	Concreto usinado, fck = 20 MPa
	M3
	16,08
	 R$         485,11 
	 R$          610,85 
	 R$                 9.822,47 
	

	3.2.22.11
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	241,20
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$               13.239,47 
	

	3.2.22.12
	CDHU
	38.19.220
	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm
	M
	313,00
	 R$           20,46 
	 R$            25,76 
	 R$                 8.062,88 
	

	3.2.22.13
	SINAPI
	97667
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	83,00
	 R$             9,68 
	 R$            12,19 
	 R$                 1.011,77 
	

	3.2.22.14
	SINAPI
	97668
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	6,00
	 R$           13,76 
	 R$            17,33 
	 R$                    103,98 
	

	3.2.22.15
	SINAPI
	91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1627,00
	 R$             8,20 
	 R$            10,33 
	 R$               16.806,91 
	

	3.2.22.16
	SINAPI
	91931
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	2266,00
	 R$           11,49 
	 R$            14,47 
	 R$               32.789,02 
	

	3.2.22.17
	SINAPI
	92986
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	10,00
	 R$           41,41 
	 R$            52,14 
	 R$                    521,40 
	

	3.2.22.18
	SINAPI
	92990
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	30,00
	 R$           82,50 
	 R$          103,88 
	 R$                 3.116,40 
	

	3.2.22.19
	SINAPI
	101567
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
	M
	20,00
	 R$         100,20 
	 R$          126,17 
	 R$                 2.523,40 
	

	3.2.22.20
	SINAPI
	92996
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
	M
	80,00
	 R$         167,07 
	 R$          210,37 
	 R$               16.829,60 
	

	3.2.22.21
	FDE
	09.85.047
	POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA
	UN
	33,00
	 R$      2.043,76 
	 R$       2.573,50 
	 R$               84.925,50 
	

	3.2.22.22
	CDHU
	41.11.450
	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala
	UN
	33,00
	 R$         113,80 
	 R$          143,30 
	 R$                 4.728,90 
	

	3.2.22.23
	CDHU
	41.11.707
	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 36000 lm, eficiência mínima 180 lm/W - potência de 200 W
	UN
	66,00
	 R$      1.073,09 
	 R$       1.351,23 
	 R$               89.181,18 
	

	3.2.22.24
	FDE
	09.01.010
	TE-10 ENTRADA PRIMÁRIA SIMPLIF. POSTE UNICO - NEOENERGIA - 150 KVA 15KV- 220/127 V
	UN
	1,00
	 R$    80.516,81 
	 R$   101.386,77 
	 R$             101.386,77 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.23
	DADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 1.077,36 
	

	3.2.23.1
	CDHU
	40.02.020
	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm
	UN
	6,00
	 R$           31,02 
	 R$            39,06 
	 R$                    234,36 
	

	3.2.23.2
	CDHU
	38.13.020
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios
	M
	60,00
	 R$           11,16 
	 R$            14,05 
	 R$                    843,00 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.24
	COMBATE A INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 4.785,77 
	

	3.2.24.1
	SIURB (E)
	20-005-036
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2
	 GL 
	1,00
	 R$      3.800,64 
	 R$       4.785,77 
	 R$                 4.785,77 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3.2.25
	LIMPEZA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             117.736,55 
	

	3.2.25.1
	CDHU
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M2
	6533,66
	 R$           14,31 
	 R$            18,02 
	 R$             117.736,55 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	BLOCO 2 - PINTURA DO CASARÃO E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 R$          1.335.296,51 
	

	4.1
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             127.915,27 
	

	4.1.1
	FDE
	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	57,40
	 R$           34,95 
	 R$            44,01 
	 R$                 2.526,17 
	

	4.1.2
	CDHU
	12.07.151
	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo
	M
	88,00
	 R$         384,53 
	 R$          484,20 
	 R$               42.609,60 
	

	4.1.3
	SINAPI
	95584
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	2610,00
	 R$           12,82 
	 R$            16,14 
	 R$               42.125,40 
	

	4.1.4
	SINAPI
	95579
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	3596,00
	 R$             6,94 
	 R$              8,74 
	 R$               31.429,04 
	

	4.1.5
	CDHU
	11.11.030
	Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz
	M3
	0,50
	 R$         567,05 
	 R$          714,03 
	 R$                    357,02 
	

	4.1.6
	SINAPI
	95601
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	29,00
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$                    820,12 
	

	4.1.7
	CDHU
	07.01.020
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	M3
	240,00
	 R$           16,76 
	 R$            21,10 
	 R$                 5.064,00 
	

	4.1.8
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	18,78
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                    923,60 
	

	4.1.9
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	18,78
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    725,28 
	

	4.1.10
	SIURB (E)
	02-002-010
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	 M2 
	197,20
	 R$             5,38 
	 R$              6,77 
	 R$                 1.335,04 
	

	4.2
	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               83.019,75 
	

	4.2.1
	CDHU
	07.01.020
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	M3
	240,00
	 R$           16,76 
	 R$            21,10 
	 R$                 5.064,00 
	

	4.2.2
	CDHU
	07.11.020
	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
	M3
	176,00
	 R$             7,25 
	 R$              9,13 
	 R$                 1.606,88 
	

	4.2.3
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	83,20
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                 4.091,78 
	

	4.2.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	83,20
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                 3.213,18 
	

	4.2.5
	SIURB (E)
	02-002-010
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	 M2 
	116,00
	 R$             5,38 
	 R$              6,77 
	 R$                    785,32 
	

	4.2.6
	SINAPI
	96616
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
	M3
	11,60
	 R$         780,65 
	 R$          982,99 
	 R$               11.402,68 
	

	4.2.7
	SINAPI
	96537
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	63,11
	 R$         194,55 
	 R$          244,98 
	 R$               15.460,69 
	

	4.2.8
	SINAPI
	96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	15,89
	 R$         646,70 
	 R$          814,32 
	 R$               12.939,54 
	

	4.2.9
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	1767,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$               23.165,37 
	

	4.2.10
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	67,05
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 3.680,37 
	

	4.2.11
	SICRO NOVO
	04-815-671
	Reaterro e compactação com soquete vibratório
	m³
	63,11
	 R$           20,26 
	 R$            25,51 
	 R$                 1.609,94 
	

	4.3
	ESTRUTURA CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             314.084,84 
	

	4.3.1
	SINAPI
	92455
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	216,97
	 R$         159,13 
	 R$          200,38 
	 R$               43.476,45 
	

	4.3.2
	SINAPI
	92455
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	216,97
	 R$         159,13 
	 R$          200,38 
	 R$               43.476,45 
	

	4.3.3
	SINAPI
	92510
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	116,80
	 R$           67,93 
	 R$            85,54 
	 R$                 9.991,07 
	

	4.3.4
	SINAPI
	92264
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	M2
	154,35
	 R$         200,01 
	 R$          251,85 
	 R$               38.873,05 
	

	4.3.5
	SINAPI
	92266
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	M2
	167,48
	 R$         150,65 
	 R$          189,70 
	 R$               31.770,96 
	

	4.3.6
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	4041,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$               52.977,51 
	

	4.3.7
	SINAPI
	103672
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	M3
	9,13
	 R$         593,55 
	 R$          747,40 
	 R$                 6.823,76 
	

	4.3.8
	SINAPI
	103675
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	M3
	43,09
	 R$         592,97 
	 R$          746,67 
	 R$               32.174,01 
	

	4.3.9
	CDHU
	07.11.020
	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
	M3
	176,00
	 R$             7,25 
	 R$              9,13 
	 R$                 1.606,88 
	

	4.3.10
	CDHU
	05.10.023
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km
	M3
	176,00
	 R$           19,57 
	 R$            24,64 
	 R$                 4.336,64 
	

	4.3.11
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	176,00
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                 6.797,12 
	

	4.3.12
	SINAPI
	100322
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
	M3
	29,00
	 R$         157,49 
	 R$          198,31 
	 R$                 5.750,99 
	

	4.3.13
	SINAPI
	97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	160,00
	 R$             3,01 
	 R$              3,79 
	 R$                    606,40 
	

	4.3.14
	SIURB (E)
	01-004-075
	MANTA GEOTÊXTIL
	 M2 
	160,00
	 R$           10,48 
	 R$            13,20 
	 R$                 2.112,00 
	

	4.3.15
	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	8,00
	 R$         361,09 
	 R$          454,68 
	 R$                 3.637,44 
	

	4.3.16
	SINAPI
	97092
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	KG
	995,20
	 R$           11,56 
	 R$            14,56 
	 R$               14.490,11 
	

	4.3.17
	FDE
	16.14.048
	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA
	M3
	16,00
	 R$         753,65 
	 R$          949,00 
	 R$               15.184,00 
	

	4.4
	ESTRUTURA MADEIRA E COBERTURA
	 
	 
	 
	 
	 R$             162.453,36 
	

	4.4.1
	ESTRUTURA MADEIRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             116.298,47 
	

	4.4.1.1
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	3240,00
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$               42.670,80 
	

	4.4.1.2
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	3240,00
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$               20.120,40 
	

	4.4.1.3
	CDHU
	15.01.310
	Estrutura em terças para telhas de barro
	M2
	176,58
	 R$         114,00 
	 R$          143,55 
	 R$               25.348,06 
	

	4.4.1.4
	SINAPI
	92568
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	176,58
	 R$         126,64 
	 R$          159,47 
	 R$               28.159,21 
	

	4.4.2
	TELHA / ACABAMENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               46.154,89 
	

	4.4.2.1
	SIURB (E)
	06-002-051
	CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO
	 M 
	15,70
	 R$           36,43 
	 R$            45,87 
	 R$                    720,16 
	

	4.4.2.2
	CDHU
	16.02.120
	Emboçamento de beiral em telhas de barro
	M
	36,70
	 R$           15,49 
	 R$            19,51 
	 R$                    716,02 
	

	4.4.2.3
	CDHU
	16.02.045
	Telha de barro colonial/paulista
	M2
	176,58
	 R$         136,25 
	 R$          171,57 
	 R$               30.295,83 
	

	4.4.2.4
	CDHU
	16.33.062
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m
	M
	32,40
	 R$         235,93 
	 R$          297,08 
	 R$                 9.625,39 
	

	4.4.2.5
	CDHU
	16.33.052
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m
	M
	21,80
	 R$         153,98 
	 R$          193,89 
	 R$                 4.226,80 
	

	4.4.2.6
	SIURB (E)
	15-003-004
	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS
	 M 
	43,30
	 R$           10,47 
	 R$            13,18 
	 R$                    570,69 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	FECHAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               67.538,09 
	

	4.5.1
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	243,00
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$                 3.200,31 
	

	4.5.2
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	81,00
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$                    503,01 
	

	4.5.3
	CDHU
	14.10.121
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C
	M2
	253,23
	 R$         113,09 
	 R$          142,40 
	 R$               36.059,95 
	

	4.5.4
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	506,47
	 R$             7,12 
	 R$              8,97 
	 R$                 4.543,04 
	

	4.5.5
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	506,47
	 R$           23,11 
	 R$            29,10 
	 R$               14.738,28 
	

	4.5.6
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	506,47
	 R$           13,32 
	 R$            16,77 
	 R$                 8.493,50 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	ACABAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             427.945,44 
	

	4.6.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             103.001,30 
	

	4.6.1.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               23.146,46 
	

	4.6.1.1.1
	SINAPI
	98555
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	518,63
	 R$           35,44 
	 R$            44,63 
	 R$               23.146,46 
	

	4.6.1.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE TÉCNICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               79.854,84 
	

	4.6.1.2.1
	FDE
	13.01.018
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM
	M2
	189,01
	 R$           44,48 
	 R$            56,01 
	 R$               10.586,45 
	

	4.6.1.2.2
	SINAPI
	98547
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
	M2
	189,01
	 R$         215,90 
	 R$          271,86 
	 R$               51.384,26 
	

	4.6.1.2.3
	SINAPI
	98563
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
	M2
	189,01
	 R$           39,70 
	 R$            49,99 
	 R$                 9.448,61 
	

	4.6.1.2.4
	SINAPI
	98555
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	189,01
	 R$           35,44 
	 R$            44,63 
	 R$                 8.435,52 
	

	4.6.2
	PISOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               55.657,80 
	

	4.6.2.1
	PISO BANHEIROS E PCR
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               55.657,80 
	

	4.6.2.1.1
	CDHU
	17.01.020
	Argamassa de regularização e/ou proteção
	M3
	9,45
	 R$         788,97 
	 R$          993,47 
	 R$                 9.388,29 
	

	4.6.2.1.2
	CDHU
	18.08.110
	Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
	M2
	189,01
	 R$         192,18 
	 R$          241,99 
	 R$               45.738,53 
	

	4.6.2.1.3
	SINAPI
	98689
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	3,40
	 R$         124,02 
	 R$          156,17 
	 R$                    530,98 
	

	4.6.3
	PAREDES INTERNAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               13.963,58 
	

	4.6.3.1
	SINAPI
	87265
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	195,98
	 R$           56,58 
	 R$            71,25 
	 R$               13.963,58 
	

	4.6.4
	FACHADAS DO CASARÃO E SANITÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 R$               29.279,61 
	

	4.6.4.1
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	722,24
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$               16.077,06 
	

	4.6.4.2
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	722,24
	 R$           14,52 
	 R$            18,28 
	 R$               13.202,55 
	

	4.6.5
	FORRO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               48.099,26 
	

	4.6.5.1
	FDE
	10.01.049
	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA
	M2
	189,01
	 R$         147,52 
	 R$          185,76 
	 R$               35.110,50 
	

	4.6.5.2
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	189,01
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 4.207,36 
	

	4.6.5.3
	FDE
	15.02.061
	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO
	M2
	189,01
	 R$           36,90 
	 R$            46,46 
	 R$                 8.781,40 
	

	4.6.6
	PORTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               10.331,63 
	

	4.6.6.1
	SIURB (E)
	07-001-004
	PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM
	 UN 
	2,00
	 R$         898,91 
	 R$       1.131,91 
	 R$                 2.263,82 
	

	4.6.6.2
	SINAPI
	90843
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	2,00
	 R$      1.300,71 
	 R$       1.637,85 
	 R$                 3.275,70 
	

	4.6.6.3
	CDHU
	30.04.060
	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm
	M
	6,52
	 R$         559,36 
	 R$          704,35 
	 R$                 4.592,36 
	

	4.6.6.4
	SINAPI
	93184
	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	M
	5,60
	 R$           28,33 
	 R$            35,67 
	 R$                    199,75 
	

	4.6.7
	JANELAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               30.178,24 
	

	4.6.7.1
	CDHU
	25.01.060
	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida
	M2
	6,00
	 R$      1.007,94 
	 R$       1.269,20 
	 R$                 7.615,20 
	

	4.6.7.2
	CDHU
	25.01.020
	Caixilho em alumínio fixo, sob medida
	M2
	4,32
	 R$         914,12 
	 R$       1.151,06 
	 R$                 4.972,58 
	

	4.6.7.3
	SINAPI
	102161
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
	M2
	2,48
	 R$         318,71 
	 R$          401,32 
	 R$                    995,27 
	

	4.6.7.4
	SINAPI
	105021
	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	M
	3,60
	 R$           24,76 
	 R$            31,18 
	 R$                    112,25 
	

	4.6.7.5
	SINAPI
	105021
	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	M
	7,00
	 R$           24,76 
	 R$            31,18 
	 R$                    218,26 
	

	4.6.7.6
	CDHU
	19.01.064
	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido
	M
	62,25
	 R$         207,50 
	 R$          261,28 
	 R$               16.264,68 
	

	4.6.8
	LOUÇAS E METAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             137.434,02 
	

	4.6.8.1
	FDE
	08.16.091
	BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS
	CJ
	2,00
	 R$      4.254,69 
	 R$       5.357,51 
	 R$               10.715,02 
	

	4.6.8.2
	CDHU
	44.03.360
	Ducha higiênica cromada
	UN
	2,00
	 R$         561,57 
	 R$          707,13 
	 R$                 1.414,26 
	

	4.6.8.3
	CDHU
	26.04.010
	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm
	M2
	9,00
	 R$         602,78 
	 R$          759,02 
	 R$                 6.831,18 
	

	4.6.8.4
	CDHU
	44.03.090
	Cabide cromado para banheiro
	UN
	22,00
	 R$           31,15 
	 R$            39,22 
	 R$                    862,84 
	

	4.6.8.5
	CDHU
	44.03.130
	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
	UN
	22,00
	 R$           66,84 
	 R$            84,16 
	 R$                 1.851,52 
	

	4.6.8.6
	CDHU
	44.03.010
	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca
	UN
	6,00
	 R$         255,28 
	 R$          321,45 
	 R$                 1.928,70 
	

	4.6.8.7
	CDHU
	44.03.050
	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor
	UN
	24,00
	 R$           75,06 
	 R$            94,52 
	 R$                 2.268,48 
	

	4.6.8.8
	SINAPI
	100866
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	6,00
	 R$         316,79 
	 R$          398,90 
	 R$                 2.393,40 
	

	4.6.8.9
	SINAPI
	100868
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	6,00
	 R$         348,43 
	 R$          438,74 
	 R$                 2.632,44 
	

	4.6.8.10
	CDHU
	30.01.061
	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
	UN
	6,00
	 R$         178,16 
	 R$          224,34 
	 R$                 1.346,04 
	

	4.6.8.11
	CDHU
	30.06.061
	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
	CJ
	3,00
	 R$         281,83 
	 R$          354,88 
	 R$                 1.064,64 
	

	4.6.8.12
	SINAPI
	86932
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	22,00
	 R$         534,16 
	 R$          672,61 
	 R$               14.797,42 
	

	4.6.8.13
	CDHU
	44.02.062
	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido
	M2
	6,82
	 R$      1.027,33 
	 R$       1.293,61 
	 R$                 8.822,42 
	

	4.6.8.14
	SINAPI
	86938
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	20,00
	 R$         423,76 
	 R$          533,60 
	 R$               10.672,00 
	

	4.6.8.15
	FDE
	08.17.087
	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO -140mm
	UN
	20,00
	 R$         860,02 
	 R$       1.082,94 
	 R$               21.658,80 
	

	4.6.8.16
	FDE
	04.03.009
	DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE
	M2
	88,40
	 R$         307,49 
	 R$          387,19 
	 R$               34.227,60 
	

	4.6.8.17
	CDHU
	23.20.170
	Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida
	M2
	23,76
	 R$         152,34 
	 R$          191,83 
	 R$                 4.557,88 
	

	4.6.8.18
	CDHU
	28.01.070
	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado
	CJ
	22,00
	 R$         338,94 
	 R$          426,79 
	 R$                 9.389,38 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               15.744,00 
	

	4.7.1
	CDHU
	47.02.020
	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
	UN
	4,00
	 R$           91,21 
	 R$          114,85 
	 R$                    459,40 
	

	4.7.2
	SINAPI
	95250
	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	2,00
	 R$           64,76 
	 R$            81,55 
	 R$                    163,10 
	

	4.7.3
	SINAPI
	95252
	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	2,00
	 R$         116,06 
	 R$          146,14 
	 R$                    292,28 
	

	4.7.4
	CDHU
	46.01.020
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	M
	65,00
	 R$           31,06 
	 R$            39,11 
	 R$                 2.542,15 
	

	4.7.5
	CDHU
	46.01.030
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões
	M
	24,00
	 R$           38,29 
	 R$            48,21 
	 R$                 1.157,04 
	

	4.7.6
	CDHU
	46.01.050
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões
	M
	41,00
	 R$           50,39 
	 R$            63,45 
	 R$                 2.601,45 
	

	4.7.7
	SINAPI
	102617
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
	UN
	2,00
	 R$      3.386,51 
	 R$       4.264,29 
	 R$                 8.528,58 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.8
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO
	 
	 
	 
	 
	 R$               20.302,06 
	

	4.8.1
	CDHU
	49.01.030
	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha
	UN
	12,00
	 R$         115,21 
	 R$          145,07 
	 R$                 1.740,84 
	

	4.8.2
	FDE
	01.08.051
	CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA
	M2
	2,56
	 R$         526,64 
	 R$          663,15 
	 R$                 1.697,66 
	

	4.8.3
	CDHU
	49.01.040
	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha
	UN
	2,56
	 R$         121,48 
	 R$          152,97 
	 R$                    391,60 
	

	4.8.4
	CDHU
	46.02.010
	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões
	M
	21,00
	 R$           36,99 
	 R$            46,58 
	 R$                    978,18 
	

	4.8.5
	CDHU
	46.03.038
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões
	M
	3,00
	 R$           52,10 
	 R$            65,60 
	 R$                    196,80 
	

	4.8.6
	CDHU
	46.02.060
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões
	M
	59,00
	 R$           73,79 
	 R$            92,92 
	 R$                 5.482,28 
	

	4.8.7
	CDHU
	46.03.050
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	70,00
	 R$         111,35 
	 R$          140,21 
	 R$                 9.814,70 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.9
	ELÉTRICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               48.660,35 
	

	4.9.1
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	126,00
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$                 1.659,42 
	

	4.9.2
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	63,00
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$                    391,23 
	

	4.9.3
	SINAPI
	91927
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1502,00
	 R$             5,63 
	 R$              7,09 
	 R$               10.649,18 
	

	4.9.4
	SINAPI
	91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	2,00
	 R$             8,20 
	 R$            10,33 
	 R$                      20,66 
	

	4.9.5
	SINAPI
	91931
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1000,00
	 R$           11,49 
	 R$            14,47 
	 R$               14.470,00 
	

	4.9.6
	SINAPI
	91933
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	23,00
	 R$           18,26 
	 R$            22,99 
	 R$                    528,77 
	

	4.9.7
	SINAPI
	91860
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	262,00
	 R$           15,80 
	 R$            19,90 
	 R$                 5.213,80 
	

	4.9.8
	SINAPI
	91849
	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	300,00
	 R$             8,99 
	 R$            11,32 
	 R$                 3.396,00 
	

	4.9.9
	SIURB (E)
	09-002-014
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2"
	 M 
	30,00
	 R$           58,11 
	 R$            73,17 
	 R$                 2.195,10 
	

	4.9.10
	CDHU
	40.07.040
	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´
	UN
	14,00
	 R$           19,42 
	 R$            24,45 
	 R$                    342,30 
	

	4.9.11
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	8,00
	 R$           15,87 
	 R$            19,98 
	 R$                    159,84 
	

	4.9.12
	CDHU
	40.05.020
	Interruptor com 1 tecla simples e placa
	CJ
	4,00
	 R$           31,13 
	 R$            39,20 
	 R$                    156,80 
	

	4.9.13
	CDHU
	40.04.450
	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
	CJ
	4,00
	 R$           27,50 
	 R$            34,63 
	 R$                    138,52 
	

	4.9.14
	SIURB (E)
	09-005-023
	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO
	 UN 
	4,00
	 R$           23,30 
	 R$            29,34 
	 R$                    117,36 
	

	4.9.15
	FDE
	09.02.043
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	4,00
	 R$         295,34 
	 R$          371,89 
	 R$                 1.487,56 
	

	4.9.16
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	18,00
	 R$           11,76 
	 R$            14,81 
	 R$                    266,58 
	

	4.9.17
	CDHU
	37.13.630
	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
	UN
	19,00
	 R$         168,74 
	 R$          212,48 
	 R$                 4.037,12 
	

	4.9.18
	CDHU
	41.11.115
	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso
	UN
	10,00
	 R$         130,42 
	 R$          164,22 
	 R$                 1.642,20 
	

	4.9.19
	SIURB (E)
	09-082-085
	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W
	 UN 
	2,00
	 R$         142,36 
	 R$          179,26 
	 R$                    358,52 
	

	4.9.20
	CDHU
	41.02.562
	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W
	UN
	10,00
	 R$           59,68 
	 R$            75,15 
	 R$                    751,50 
	

	4.9.21
	SINAPI
	101883
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	 R$         538,35 
	 R$          677,89 
	 R$                    677,89 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.10
	SPDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               42.181,32 
	

	4.10.1
	SIURB (E)
	09-011-051
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2
	 M 
	458,00
	 R$           54,46 
	 R$            68,58 
	 R$               31.409,64 
	

	4.10.2
	SIURB (E)
	09-011-053
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2
	 M 
	15,00
	 R$           79,76 
	 R$          100,43 
	 R$                 1.506,45 
	

	4.10.3
	SIURB (E)
	09-011-054
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2
	 M 
	20,00
	 R$           97,37 
	 R$          122,61 
	 R$                 2.452,20 
	

	4.10.4
	CDHU
	42.20.160
	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²
	UN
	5,00
	 R$           45,71 
	 R$            57,56 
	 R$                    287,80 
	

	4.10.5
	CDHU
	69.03.310
	Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados
	UN
	2,00
	 R$         185,61 
	 R$          233,72 
	 R$                    467,44 
	

	4.10.6
	CDHU
	42.05.380
	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa
	UN
	1,00
	 R$         415,77 
	 R$          523,54 
	 R$                    523,54 
	

	4.10.7
	SINAPI
	104753
	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	5,00
	 R$           28,23 
	 R$            35,55 
	 R$                    177,75 
	

	4.10.8
	CDHU
	38.01.060
	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios
	M
	30,00
	 R$           40,04 
	 R$            50,42 
	 R$                 1.512,60 
	

	4.10.9
	CDHU
	42.05.440
	Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação
	M
	90,00
	 R$           33,92 
	 R$            42,71 
	 R$                 3.843,90 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.11
	REDE DE DADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               15.308,33 
	

	4.11.1
	CDHU
	39.18.126
	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6
	M
	400,00
	 R$           12,23 
	 R$            15,40 
	 R$                 6.160,00 
	

	4.11.2
	CDHU
	66.20.202
	Instalação de câmera fixa para CFTV
	UN
	3,00
	 R$         203,88 
	 R$          256,73 
	 R$                    770,19 
	

	4.11.3
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	24,00
	 R$           64,05 
	 R$            80,65 
	 R$                 1.935,60 
	

	4.11.4
	CDHU
	40.02.020
	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm
	UN
	2,00
	 R$           31,02 
	 R$            39,06 
	 R$                      78,12 
	

	4.11.5
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	4,00
	 R$           15,87 
	 R$            19,98 
	 R$                      79,92 
	

	4.11.6
	SINAPI
	91857
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	122,00
	 R$           17,31 
	 R$            21,80 
	 R$                 2.659,60 
	

	4.11.7
	CDHU
	38.13.020
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios
	M
	258,00
	 R$           11,16 
	 R$            14,05 
	 R$                 3.624,90 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.12
	ÁGUAS PLUVIAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 6.961,73 
	

	4.12.1
	SIURB (E)
	10-012-017
	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")
	 M 
	20,00
	 R$           73,90 
	 R$            93,05 
	 R$                 1.861,00 
	

	4.12.2
	FDE
	08.10.048
	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	2,00
	 R$         784,01 
	 R$          987,23 
	 R$                 1.974,46 
	

	4.12.3
	SINAPI
	89591
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	UN
	4,00
	 R$         139,57 
	 R$          175,75 
	 R$                    703,00 
	

	4.12.4
	SIURB (E)
	09-005-072
	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM
	 UN 
	2,00
	 R$         365,93 
	 R$          460,78 
	 R$                    921,56 
	

	4.12.5
	CDHU
	15.05.520
	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa
	M3
	0,38
	 R$      3.138,39 
	 R$       3.951,86 
	 R$                 1.501,71 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.13
	LIMPEZA FINAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 3.181,97 
	

	4.13.1
	CDHU
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M2
	176,58
	 R$           14,31 
	 R$            18,02 
	 R$                 3.181,97 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	BLOCO 3 - GALPÃO GASTRONÔMICO
	 
	 
	 
	 
	 R$          2.359.098,85 
	

	5.1
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             140.043,60 
	

	5.1.1
	FDE
	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	102,00
	 R$           34,95 
	 R$            44,01 
	 R$                 4.489,02 
	

	5.1.2
	CDHU
	12.07.151
	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo
	M
	108,00
	 R$         384,53 
	 R$          484,20 
	 R$               52.293,60 
	

	5.1.3
	SINAPI
	95584
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	878,00
	 R$           12,82 
	 R$            16,14 
	 R$               14.170,92 
	

	5.1.4
	SINAPI
	95579
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	7738,00
	 R$             6,94 
	 R$              8,74 
	 R$               67.630,12 
	

	5.1.5
	CDHU
	11.11.030
	Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz
	M3
	0,50
	 R$         567,05 
	 R$          714,03 
	 R$                    357,02 
	

	5.1.6
	SINAPI
	95601
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	39,00
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$                 1.102,92 
	

	5.2
	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             138.461,33 
	

	5.2.1
	CDHU
	07.01.020
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	M3
	657,00
	 R$           16,76 
	 R$            21,10 
	 R$               13.862,70 
	

	5.2.2
	CDHU
	07.11.020
	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
	M3
	495,00
	 R$             7,25 
	 R$              9,13 
	 R$                 4.519,35 
	

	5.2.3
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	162,00
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                 7.967,16 
	

	5.2.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	162,00
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                 6.256,44 
	

	5.2.5
	SIURB (E)
	02-002-010
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	 M2 
	60,00
	 R$             5,38 
	 R$              6,77 
	 R$                    406,20 
	

	5.2.6
	SINAPI
	96616
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
	M3
	6,00
	 R$         780,65 
	 R$          982,99 
	 R$                 5.897,94 
	

	5.2.7
	SINAPI
	96537
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	104,83
	 R$         194,55 
	 R$          244,98 
	 R$               25.681,25 
	

	5.2.8
	SINAPI
	96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	28,47
	 R$         646,70 
	 R$          814,32 
	 R$               23.183,69 
	

	5.2.9
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	3218,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$               42.187,98 
	

	5.2.10
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	154,83
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 8.498,62 
	

	5.3
	ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             589.709,09 
	

	5.3.1
	ESTRUTURA CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             448.235,61 
	

	5.3.1.1
	SINAPI
	92455
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	161,20
	 R$         159,13 
	 R$          200,38 
	 R$               32.301,26 
	

	5.3.1.2
	SINAPI
	92455
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	269,82
	 R$         159,13 
	 R$          200,38 
	 R$               54.066,53 
	

	5.3.1.3
	SINAPI
	92510
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	269,82
	 R$           67,93 
	 R$            85,54 
	 R$               23.080,40 
	

	5.3.1.4
	SINAPI
	92264
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	M2
	17,22
	 R$         200,01 
	 R$          251,85 
	 R$                 4.336,86 
	

	5.3.1.5
	SINAPI
	92266
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	M2
	269,14
	 R$         150,65 
	 R$          189,70 
	 R$               51.055,86 
	

	5.3.1.6
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	3464,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$               45.413,04 
	

	5.3.1.7
	SINAPI
	103672
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	M3
	1,26
	 R$         593,55 
	 R$          747,40 
	 R$                    941,72 
	

	5.3.1.8
	SINAPI
	103675
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	M3
	48,53
	 R$         592,97 
	 R$          746,67 
	 R$               36.235,90 
	

	5.3.1.9
	SINAPI
	100322
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
	M3
	450,00
	 R$         157,49 
	 R$          198,31 
	 R$               89.239,50 
	

	5.3.1.10
	SINAPI
	97087
	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
	M2
	450,00
	 R$             3,01 
	 R$              3,79 
	 R$                 1.705,50 
	

	5.3.1.11
	SIURB (E)
	01-004-075
	MANTA GEOTÊXTIL
	 M2 
	450,00
	 R$           10,48 
	 R$            13,20 
	 R$                 5.940,00 
	

	5.3.1.12
	SINAPI
	94962
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
	M3
	45,00
	 R$         361,09 
	 R$          454,68 
	 R$               20.460,60 
	

	5.3.1.13
	SINAPI
	97092
	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
	KG
	2799,00
	 R$           11,56 
	 R$            14,56 
	 R$               40.753,44 
	

	5.3.1.14
	FDE
	16.14.048
	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA
	M3
	45,00
	 R$         753,65 
	 R$          949,00 
	 R$               42.705,00 
	

	5.3.2
	ESTRUTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             141.473,48 
	

	5.3.2.1
	CDHU
	15.03.110
	Fornecimento e montagem de estrutura em aço patinável, sem pintura
	KG
	161,20
	 R$           30,53 
	 R$            38,44 
	 R$                 6.196,53 
	

	5.3.2.2
	CDHU
	33.07.303
	Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - aplicação em estrutura metálica
	M2
	269,82
	 R$         372,54 
	 R$          469,10 
	 R$             126.572,56 
	

	5.3.2.3
	FDE
	15.01.004
	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA
	M2
	269,82
	 R$           25,62 
	 R$            32,26 
	 R$                 8.704,39 
	

	5.4
	ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE E COBERTURA
	 
	 
	 
	 
	 R$             736.855,53 
	

	5.4.1
	ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             624.171,60 
	

	5.4.1.1
	SIURB (I)
	10-017-000
	HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES
	 M2 
	90,00
	 R$             0,41 
	 R$              0,52 
	 R$                      46,80 
	

	5.4.1.2
	SINAPI
	102489
	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
	M2
	90,00
	 R$           31,07 
	 R$            39,12 
	 R$                 3.520,80 
	

	5.4.1.3
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	3240,00
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$               42.670,80 
	

	5.4.1.4
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	3240,00
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$               20.120,40 
	

	5.4.1.5
	SINAPI
	92508
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
	M2
	3240,00
	 R$         113,86 
	 R$          143,37 
	 R$             464.518,80 
	

	5.4.1.6
	CDHU
	15.01.310
	Estrutura em terças para telhas de barro
	M2
	150,00
	 R$         114,00 
	 R$          143,55 
	 R$               21.532,50 
	

	5.4.1.7
	SINAPI
	92568
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	450,00
	 R$         126,64 
	 R$          159,47 
	 R$               71.761,50 
	

	5.4.2
	TELHA / ACABAMENTO / FORRO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             112.683,93 
	

	5.4.2.1
	SIURB (E)
	06-002-051
	CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO
	 M 
	79,00
	 R$           36,43 
	 R$            45,87 
	 R$                 3.623,73 
	

	5.4.2.2
	CDHU
	16.02.120
	Emboçamento de beiral em telhas de barro
	M
	79,00
	 R$           15,49 
	 R$            19,51 
	 R$                 1.541,29 
	

	5.4.2.3
	CDHU
	16.02.045
	Telha de barro colonial/paulista
	M2
	450,00
	 R$         136,25 
	 R$          171,57 
	 R$               77.206,50 
	

	5.4.2.4
	CDHU
	16.33.062
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m
	M
	97,70
	 R$         235,93 
	 R$          297,08 
	 R$               29.024,72 
	

	5.4.2.5
	SIURB (E)
	15-003-004
	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS
	 M 
	97,70
	 R$           10,47 
	 R$            13,18 
	 R$                 1.287,69 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5
	FECHAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               70.901,56 
	

	5.5.1
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	66,25
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$                    872,51 
	

	5.5.2
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	9,94
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$                      61,73 
	

	5.5.3
	CDHU
	14.10.121
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C
	M2
	277,56
	 R$         113,09 
	 R$          142,40 
	 R$               39.524,54 
	

	5.5.4
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	555,12
	 R$             7,12 
	 R$              8,97 
	 R$                 4.979,43 
	

	5.5.5
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	555,12
	 R$           23,11 
	 R$            29,10 
	 R$               16.153,99 
	

	5.5.6
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	555,12
	 R$           13,32 
	 R$            16,77 
	 R$                 9.309,36 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	ACABAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             477.774,34 
	

	5.6.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               36.737,46 
	

	5.6.1.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               18.147,90 
	

	5.6.1.1.1
	SINAPI
	98555
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	406,63
	 R$           35,44 
	 R$            44,63 
	 R$               18.147,90 
	

	5.6.1.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE TÉCNICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               18.589,56 
	

	5.6.1.2.1
	FDE
	13.01.018
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM
	M2
	44,00
	 R$           44,48 
	 R$            56,01 
	 R$                 2.464,44 
	

	5.6.1.2.2
	SINAPI
	98547
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
	M2
	44,00
	 R$         215,90 
	 R$          271,86 
	 R$               11.961,84 
	

	5.6.1.2.3
	SINAPI
	98563
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
	M2
	44,00
	 R$           39,70 
	 R$            49,99 
	 R$                 2.199,56 
	

	5.6.1.2.4
	SINAPI
	98555
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	44,00
	 R$           35,44 
	 R$            44,63 
	 R$                 1.963,72 
	

	5.6.2
	PISOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             120.413,70 
	

	5.6.2.1
	PISO SALÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               20.193,77 
	

	5.6.2.1.1
	FDE
	16.14.048
	CONCRETO DOSADO BOMBEADO E LANCADO FCK=25 MPA
	M3
	11,42
	 R$         753,65 
	 R$          949,00 
	 R$               10.837,58 
	

	5.6.2.1.2
	SINAPI
	97097
	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
	M2
	190,36
	 R$           39,03 
	 R$            49,15 
	 R$                 9.356,19 
	

	5.6.2.2
	PISO BOX
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               32.735,13 
	

	5.6.2.2.1
	CDHU
	17.01.020
	Argamassa de regularização e/ou proteção
	M3
	7,72
	 R$         788,97 
	 R$          993,47 
	 R$                 7.669,59 
	

	5.6.2.2.2
	SINAPI
	87263
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	154,38
	 R$         102,43 
	 R$          128,98 
	 R$               19.911,93 
	

	5.6.2.2.3
	SINAPI
	98689
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	33,00
	 R$         124,02 
	 R$          156,17 
	 R$                 5.153,61 
	

	5.6.2.3
	PISO DO DECK MADEIRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               67.484,80 
	

	5.6.2.3.1
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	61,89
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 3.397,14 
	

	5.6.2.3.2
	FDE
	07.01.098
	PECAS DE MADEIRA MACICA
	M3
	1,86
	 R$      8.350,50 
	 R$     10.514,95 
	 R$               19.557,81 
	

	5.6.2.3.3
	SIURB (E)
	13-080-018
	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU
	 M2 
	61,89
	 R$         532,00 
	 R$          669,89 
	 R$               41.459,49 
	

	5.6.2.3.4
	FDE
	15.03.010
	VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA EXTERNA
	M2
	61,89
	 R$           39,40 
	 R$            49,61 
	 R$                 3.070,36 
	

	5.6.3
	PAREDES INTERNAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               22.678,43 
	

	5.6.3.1
	SINAPI
	98686
	RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020
	M
	114,33
	 R$           54,50 
	 R$            68,63 
	 R$                 7.846,47 
	

	5.6.3.2
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	365,86
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 8.144,04 
	

	5.6.3.3
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	365,86
	 R$           14,52 
	 R$            18,28 
	 R$                 6.687,92 
	

	5.6.4
	FACHADAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               34.453,89 
	

	5.6.4.1
	FDE
	04.01.015
	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1 TIJOLO
	M2
	56,76
	 R$         448,08 
	 R$          564,22 
	 R$               32.025,13 
	

	5.6.4.2
	FDE
	15.04.030
	VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE
	M2
	56,76
	 R$           33,98 
	 R$            42,79 
	 R$                 2.428,76 
	

	5.6.5
	FORRO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               39.286,62 
	

	5.6.5.1
	FDE
	10.01.049
	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA
	M2
	154,38
	 R$         147,52 
	 R$          185,76 
	 R$               28.677,63 
	

	5.6.5.2
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	154,38
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 3.436,50 
	

	5.6.5.3
	FDE
	15.02.061
	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO
	M2
	154,38
	 R$           36,90 
	 R$            46,46 
	 R$                 7.172,49 
	

	5.6.6
	PORTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               50.384,79 
	

	5.6.6.1
	CDHU
	24.02.590
	Porta de enrolar manual, cega ou vazada
	M2
	92,40
	 R$         333,63 
	 R$          420,11 
	 R$               38.818,16 
	

	5.6.6.2
	SICRO NOVO
	05-605-942
	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm
	m²
	184,80
	 R$           49,71 
	 R$            62,59 
	 R$               11.566,63 
	

	5.6.7
	JANELAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             144.939,75 
	

	5.6.7.1
	CDHU
	25.01.060
	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida
	M2
	60,00
	 R$      1.007,94 
	 R$       1.269,20 
	 R$               76.152,00 
	

	5.6.7.2
	CDHU
	25.01.020
	Caixilho em alumínio fixo, sob medida
	M2
	28,80
	 R$         914,12 
	 R$       1.151,06 
	 R$               33.150,53 
	

	5.6.7.3
	SINAPI
	102161
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
	M2
	88,80
	 R$         318,71 
	 R$          401,32 
	 R$               35.637,22 
	

	5.6.8
	LOUÇAS E METAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               28.879,70 
	

	5.6.8.1
	SIURB (E)
	10-014-086
	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)
	 M2 
	12,60
	 R$      1.481,37 
	 R$       1.865,34 
	 R$               23.503,28 
	

	5.6.8.2
	SINAPI
	86936
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	7,00
	 R$         496,45 
	 R$          625,13 
	 R$                 4.375,91 
	

	5.6.8.3
	SINAPI
	86910
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	7,00
	 R$         113,51 
	 R$          142,93 
	 R$                 1.000,51 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.7
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 3.811,27 
	

	5.7.1
	CDHU
	47.02.020
	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
	UN
	7,00
	 R$           91,21 
	 R$          114,85 
	 R$                    803,95 
	

	5.7.2
	CDHU
	46.01.020
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	M
	12,00
	 R$           31,06 
	 R$            39,11 
	 R$                    469,32 
	

	5.7.3
	CDHU
	46.01.050
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões
	M
	40,00
	 R$           50,39 
	 R$            63,45 
	 R$                 2.538,00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.8
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO
	 
	 
	 
	 
	 R$               12.431,06 
	

	5.8.1
	CDHU
	49.04.010
	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha
	UN
	7,00
	 R$           83,17 
	 R$          104,73 
	 R$                    733,11 
	

	5.8.2
	SIURB (E)
	10-010-059
	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM
	 UN 
	1,00
	 R$         369,97 
	 R$          465,87 
	 R$                    465,87 
	

	5.8.3
	FDE
	16.08.028
	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO
	UN
	1,00
	 R$         879,39 
	 R$       1.107,33 
	 R$                 1.107,33 
	

	5.8.4
	CDHU
	49.01.020
	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha
	UN
	7,00
	 R$           99,47 
	 R$          125,25 
	 R$                    876,75 
	

	5.8.5
	CDHU
	46.02.010
	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões
	M
	12,00
	 R$           36,99 
	 R$            46,58 
	 R$                    558,96 
	

	5.8.6
	CDHU
	46.03.038
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões
	M
	3,00
	 R$           52,10 
	 R$            65,60 
	 R$                    196,80 
	

	5.8.7
	CDHU
	46.02.060
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões
	M
	25,00
	 R$           73,79 
	 R$            92,92 
	 R$                 2.323,00 
	

	5.8.8
	CDHU
	46.03.050
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	44,00
	 R$         111,35 
	 R$          140,21 
	 R$                 6.169,24 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.9
	ELÉTRICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             130.521,08 
	

	5.9.1
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	108,00
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$                 1.422,36 
	

	5.9.2
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	27,00
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$                    167,67 
	

	5.9.3
	SINAPI
	91927
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1753,00
	 R$             5,63 
	 R$              7,09 
	 R$               12.428,77 
	

	5.9.4
	SINAPI
	91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	2,00
	 R$             8,20 
	 R$            10,33 
	 R$                      20,66 
	

	5.9.5
	SINAPI
	91931
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	2,00
	 R$           11,49 
	 R$            14,47 
	 R$                      28,94 
	

	5.9.6
	SINAPI
	91933
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	800,00
	 R$           18,26 
	 R$            22,99 
	 R$               18.392,00 
	

	5.9.7
	SINAPI
	91935
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1600,00
	 R$           28,54 
	 R$            35,94 
	 R$               57.504,00 
	

	5.9.8
	CDHU
	38.19.020
	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm
	M
	249,00
	 R$           17,61 
	 R$            22,17 
	 R$                 5.520,33 
	

	5.9.9
	SIURB (E)
	09-002-011
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"
	 M 
	40,00
	 R$           36,57 
	 R$            46,05 
	 R$                 1.842,00 
	

	5.9.10
	CDHU
	40.07.040
	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´
	UN
	35,00
	 R$           19,42 
	 R$            24,45 
	 R$                    855,75 
	

	5.9.11
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	57,00
	 R$           15,87 
	 R$            19,98 
	 R$                 1.138,86 
	

	5.9.12
	CDHU
	40.05.020
	Interruptor com 1 tecla simples e placa
	CJ
	9,00
	 R$           31,13 
	 R$            39,20 
	 R$                    352,80 
	

	5.9.13
	CDHU
	40.04.460
	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa
	CJ
	54,00
	 R$           28,99 
	 R$            36,50 
	 R$                 1.971,00 
	

	5.9.14
	SIURB (E)
	09-005-023
	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO
	 UN 
	2,00
	 R$           23,30 
	 R$            29,34 
	 R$                      58,68 
	

	5.9.15
	FDE
	09.02.043
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	32,00
	 R$         295,34 
	 R$          371,89 
	 R$               11.900,48 
	

	5.9.16
	CDHU
	37.13.630
	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
	UN
	22,00
	 R$         168,74 
	 R$          212,48 
	 R$                 4.674,56 
	

	5.9.17
	CDHU
	41.31.070
	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W
	UN
	5,00
	 R$         296,05 
	 R$          372,79 
	 R$                 1.863,95 
	

	5.9.18
	SIURB (E)
	09-082-085
	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W
	 UN 
	2,00
	 R$         142,36 
	 R$          179,26 
	 R$                    358,52 
	

	5.9.19
	CDHU
	41.31.040
	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W
	UN
	2,00
	 R$         338,76 
	 R$          426,57 
	 R$                    853,14 
	

	5.9.20
	SIURB (E)
	09-004-048
	RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S
	 UN 
	1,00
	 R$         186,44 
	 R$          234,77 
	 R$                    234,77 
	

	5.9.21
	SINAPI
	101881
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	8,00
	 R$         886,66 
	 R$       1.116,48 
	 R$                 8.931,84 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.10
	SPDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               22.132,66 
	

	5.10.1
	SIURB (E)
	09-011-051
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2
	 M 
	15,00
	 R$           54,46 
	 R$            68,58 
	 R$                 1.028,70 
	

	5.10.2
	SIURB (E)
	09-011-053
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2
	 M 
	20,00
	 R$           79,76 
	 R$          100,43 
	 R$                 2.008,60 
	

	5.10.3
	SIURB (E)
	09-011-054
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2
	 M 
	100,00
	 R$           97,37 
	 R$          122,61 
	 R$               12.261,00 
	

	5.10.4
	CDHU
	42.20.160
	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²
	UN
	3,00
	 R$           45,71 
	 R$            57,56 
	 R$                    172,68 
	

	5.10.5
	CDHU
	69.03.310
	Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados
	UN
	2,00
	 R$         185,61 
	 R$          233,72 
	 R$                    467,44 
	

	5.10.6
	CDHU
	42.05.380
	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa
	UN
	1,00
	 R$         415,77 
	 R$          523,54 
	 R$                    523,54 
	

	5.10.7
	SINAPI
	104753
	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	5,00
	 R$           28,23 
	 R$            35,55 
	 R$                    177,75 
	

	5.10.8
	CDHU
	38.01.060
	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios
	M
	20,00
	 R$           40,04 
	 R$            50,42 
	 R$                 1.008,40 
	

	5.10.9
	CDHU
	42.05.440
	Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação
	M
	105,00
	 R$           33,92 
	 R$            42,71 
	 R$                 4.484,55 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.11
	REDE DE DADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               12.831,64 
	

	5.11.1
	CDHU
	39.18.126
	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6
	M
	620,00
	 R$           12,23 
	 R$            15,40 
	 R$                 9.548,00 
	

	5.11.2
	CDHU
	66.20.202
	Instalação de câmera fixa para CFTV
	UN
	2,00
	 R$         203,88 
	 R$          256,73 
	 R$                    513,46 
	

	5.11.3
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	7,00
	 R$           64,05 
	 R$            80,65 
	 R$                    564,55 
	

	5.11.4
	CDHU
	40.02.020
	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm
	UN
	2,00
	 R$           31,02 
	 R$            39,06 
	 R$                      78,12 
	

	5.11.5
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	2,00
	 R$           15,87 
	 R$            19,98 
	 R$                      39,96 
	

	5.11.6
	SINAPI
	91857
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	50,00
	 R$           17,31 
	 R$            21,80 
	 R$                 1.090,00 
	

	5.11.7
	CDHU
	38.13.020
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios
	M
	71,00
	 R$           11,16 
	 R$            14,05 
	 R$                    997,55 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.12
	ÁGUAS PLUVIAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               15.430,91 
	

	5.12.1
	SIURB (E)
	10-012-017
	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")
	 M 
	53,00
	 R$           73,90 
	 R$            93,05 
	 R$                 4.931,65 
	

	5.12.2
	FDE
	08.10.048
	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	5,00
	 R$         784,01 
	 R$          987,23 
	 R$                 4.936,15 
	

	5.12.3
	SINAPI
	89591
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	UN
	10,00
	 R$         139,57 
	 R$          175,75 
	 R$                 1.757,50 
	

	5.12.4
	SIURB (E)
	09-005-072
	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM
	 UN 
	5,00
	 R$         365,93 
	 R$          460,78 
	 R$                 2.303,90 
	

	5.12.5
	CDHU
	15.05.520
	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa
	M3
	0,38
	 R$      3.138,39 
	 R$       3.951,86 
	 R$                 1.501,71 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.13
	LIMPEZA FINAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 8.194,78 
	

	5.17.1
	CDHU
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M2
	454,76
	 R$           14,31 
	 R$            18,02 
	 R$                 8.194,78 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	BLOCO 4 - EDIFÍCO GASTRONÔMICO
	 
	 
	 
	 
	 R$             883.978,88 
	

	6.1
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             246.389,56 
	

	6.1.1
	FDE
	01.10.001
	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA
	M
	44,00
	 R$           34,95 
	 R$            44,01 
	 R$                 1.936,44 
	

	6.1.2
	CDHU
	12.07.151
	Estaca tipo Raiz, diâmetro de 31 cm, sem armação, em solo
	M
	390,00
	 R$         384,53 
	 R$          484,20 
	 R$             188.838,00 
	

	6.1.3
	SINAPI
	95584
	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	585,00
	 R$           12,82 
	 R$            16,14 
	 R$                 9.441,90 
	

	6.1.4
	SINAPI
	95579
	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS
	KG
	5158,00
	 R$             6,94 
	 R$              8,74 
	 R$               45.080,92 
	

	6.1.5
	CDHU
	11.11.030
	Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz
	M3
	0,50
	 R$         567,05 
	 R$          714,03 
	 R$                    357,02 
	

	6.1.6
	SINAPI
	95601
	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
	UN
	26,00
	 R$           22,46 
	 R$            28,28 
	 R$                    735,28 
	

	6.2
	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               53.938,67 
	

	6.2.1
	CDHU
	07.01.020
	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto
	M3
	45,08
	 R$           16,76 
	 R$            21,10 
	 R$                    951,19 
	

	6.2.2
	CDHU
	07.11.020
	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador
	M3
	20,00
	 R$             7,25 
	 R$              9,13 
	 R$                    182,60 
	

	6.2.3
	CDHU
	05.10.025
	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km
	M3
	25,08
	 R$           39,06 
	 R$            49,18 
	 R$                 1.233,43 
	

	6.2.4
	CDHU
	05.09.007
	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra
	M3
	25,08
	 R$           30,67 
	 R$            38,62 
	 R$                    968,59 
	

	6.2.5
	SIURB (E)
	02-002-010
	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO
	 M2 
	30,00
	 R$             5,38 
	 R$              6,77 
	 R$                    203,10 
	

	6.2.6
	SINAPI
	96616
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
	M3
	1,50
	 R$         780,65 
	 R$          982,99 
	 R$                 1.474,49 
	

	6.2.7
	SINAPI
	96537
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
	M2
	68,12
	 R$         194,55 
	 R$          244,98 
	 R$               16.688,04 
	

	6.2.8
	SINAPI
	96557
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
	M3
	19,06
	 R$         646,70 
	 R$          814,32 
	 R$               15.520,94 
	

	6.2.9
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	948,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$               12.428,28 
	

	6.2.10
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	78,12
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 4.288,01 
	

	6.3
	ESTRUTURA CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               71.282,52 
	

	6.3.1
	SINAPI
	92264
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	M2
	119,75
	 R$         200,01 
	 R$          251,85 
	 R$               30.159,04 
	

	6.3.2
	SINAPI
	92266
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
	M2
	65,97
	 R$         150,65 
	 R$          189,70 
	 R$               12.514,51 
	

	6.3.3
	CDHU
	10.01.040
	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa
	KG
	1548,00
	 R$           10,41 
	 R$            13,11 
	 R$               20.294,28 
	

	6.3.4
	SINAPI
	103672
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	M3
	5,83
	 R$         593,55 
	 R$          747,40 
	 R$                 4.357,34 
	

	6.3.5
	SINAPI
	103675
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
	M3
	5,30
	 R$         592,97 
	 R$          746,67 
	 R$                 3.957,35 
	

	6.4
	COBERTURA TELHA CANALETE 90
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               20.319,11 
	

	6.4.1
	SINAPI
	94224
	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
	M
	46,26
	 R$           31,17 
	 R$            39,25 
	 R$                 1.815,71 
	

	6.4.2
	FDE
	07.80.062
	TELHA DE POLIESTER PERFIL DA CANALETE 90 CM E=1,20MM
	M2
	29,57
	 R$         233,13 
	 R$          293,56 
	 R$                 8.680,57 
	

	6.4.3
	CDHU
	16.33.062
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m
	M
	31,66
	 R$         235,93 
	 R$          297,08 
	 R$                 9.405,55 
	

	6.4.4
	SIURB (E)
	15-003-004
	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS
	 M 
	31,66
	 R$           10,47 
	 R$            13,18 
	 R$                    417,28 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	FECHAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               29.023,44 
	

	6.5.1
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	80,00
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$                 1.053,60 
	

	6.5.2
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	120,00
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$                    745,20 
	

	6.5.3
	CDHU
	14.10.121
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C
	M2
	108,00
	 R$         113,09 
	 R$          142,40 
	 R$               15.379,20 
	

	6.5.4
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	216,00
	 R$             7,12 
	 R$              8,97 
	 R$                 1.937,52 
	

	6.5.5
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	216,00
	 R$           23,11 
	 R$            29,10 
	 R$                 6.285,60 
	

	6.5.6
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	216,00
	 R$           13,32 
	 R$            16,77 
	 R$                 3.622,32 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.6
	ACABAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             332.176,59 
	

	6.6.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                    874,75 
	

	6.6.1.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                    874,75 
	

	6.6.1.1.1
	SINAPI
	98555
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	19,60
	 R$           35,44 
	 R$            44,63 
	 R$                    874,75 
	

	6.6.2
	PISOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             124.156,25 
	

	6.6.2.1
	PISO BANHEIROS PCR E BOX
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               34.719,80 
	

	6.6.2.1.1
	CDHU
	17.01.020
	Argamassa de regularização e/ou proteção
	M3
	0,45
	 R$         788,97 
	 R$          993,47 
	 R$                    447,06 
	

	6.6.2.1.2
	CDHU
	18.08.110
	Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
	M2
	8,95
	 R$         192,18 
	 R$          241,99 
	 R$                 2.165,81 
	

	6.6.2.1.3
	CDHU
	17.01.020
	Argamassa de regularização e/ou proteção
	M3
	7,72
	 R$         788,97 
	 R$          993,47 
	 R$                 7.669,59 
	

	6.6.2.1.4
	SINAPI
	87263
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	156,29
	 R$         102,43 
	 R$          128,98 
	 R$               20.158,28 
	

	6.6.2.1.5
	SINAPI
	98689
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	27,40
	 R$         124,02 
	 R$          156,17 
	 R$                 4.279,06 
	

	6.6.2.2
	PISO DO DECK MADEIRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               89.436,45 
	

	6.6.2.2.1
	SINAPI
	98557
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	82,09
	 R$           43,59 
	 R$            54,89 
	 R$                 4.505,92 
	

	6.6.2.2.2
	FDE
	07.01.098
	PECAS DE MADEIRA MACICA
	M3
	2,46
	 R$      8.350,50 
	 R$     10.514,95 
	 R$               25.866,78 
	

	6.6.2.2.3
	SIURB (E)
	13-080-018
	TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU
	 M2 
	82,09
	 R$         532,00 
	 R$          669,89 
	 R$               54.991,27 
	

	6.6.2.2.4
	FDE
	15.03.010
	VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA EXTERNA
	M2
	82,09
	 R$           39,40 
	 R$            49,61 
	 R$                 4.072,48 
	

	6.6.3
	PAREDES INTERNAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               25.605,77 
	

	6.6.3.1
	SINAPI
	87265
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	48,42
	 R$           56,58 
	 R$            71,25 
	 R$                 3.449,93 
	

	6.6.3.2
	SINAPI
	98686
	RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020
	M
	96,00
	 R$           54,50 
	 R$            68,63 
	 R$                 6.588,48 
	

	6.6.3.3
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	384,00
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 8.547,84 
	

	6.6.3.4
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	384,00
	 R$           14,52 
	 R$            18,28 
	 R$                 7.019,52 
	

	6.6.4
	FACHADAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               53.321,53 
	

	6.6.4.1
	FDE
	04.01.015
	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO A VISTA E=1 TIJOLO
	M2
	82,50
	 R$         448,08 
	 R$          564,22 
	 R$               46.548,15 
	

	6.6.4.2
	FDE
	15.04.030
	VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE
	M2
	82,50
	 R$           33,98 
	 R$            42,79 
	 R$                 3.530,18 
	

	6.6.4.3
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	80,00
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 1.780,80 
	

	6.6.4.4
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	80,00
	 R$           14,52 
	 R$            18,28 
	 R$                 1.462,40 
	

	6.6.5
	FORRO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               39.772,68 
	

	6.6.5.1
	FDE
	10.01.049
	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA
	M2
	156,29
	 R$         147,52 
	 R$          185,76 
	 R$               29.032,43 
	

	6.6.5.2
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	156,29
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 3.479,02 
	

	6.6.5.3
	FDE
	15.02.061
	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO
	M2
	156,29
	 R$           36,90 
	 R$            46,46 
	 R$                 7.261,23 
	

	6.6.6
	PORTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               44.380,93 
	

	6.6.6.1
	SIURB (E)
	07-001-004
	PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM
	 UN 
	2,00
	 R$         898,91 
	 R$       1.131,91 
	 R$                 2.263,82 
	

	6.6.6.3
	CDHU
	30.04.060
	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm
	M
	4,00
	 R$         559,36 
	 R$          704,35 
	 R$                 2.817,40 
	

	6.6.6.4
	SINAPI
	93184
	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	M
	1,70
	 R$           28,33 
	 R$            35,67 
	 R$                      60,64 
	

	6.6.6.6
	SICRO NOVO
	05-605-942
	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm
	m²
	143,92
	 R$           49,71 
	 R$            62,59 
	 R$                 9.007,95 
	

	6.6.6.7
	CDHU
	24.02.590
	Porta de enrolar manual, cega ou vazada
	M2
	71,96
	 R$         333,63 
	 R$          420,11 
	 R$               30.231,12 
	

	6.6.7
	JANELAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 1.750,91 
	

	6.6.7.1
	CDHU
	25.01.060
	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida
	M2
	0,80
	 R$      1.007,94 
	 R$       1.269,20 
	 R$                 1.015,36 
	

	6.6.7.4
	SINAPI
	102161
	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
	M2
	0,80
	 R$         318,71 
	 R$          401,32 
	 R$                    321,06 
	

	6.6.7.5
	SINAPI
	105021
	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
	M
	2,40
	 R$           24,76 
	 R$            31,18 
	 R$                      74,83 
	

	6.6.7.7
	CDHU
	19.01.064
	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido
	M
	1,30
	 R$         207,50 
	 R$          261,28 
	 R$                    339,66 
	

	6.6.8
	LOUÇAS E METAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               42.313,77 
	

	6.6.8.1
	FDE
	08.16.091
	BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS
	CJ
	2,00
	 R$      4.254,69 
	 R$       5.357,51 
	 R$               10.715,02 
	

	6.6.8.2
	CDHU
	44.03.360
	Ducha higiênica cromada
	UN
	2,00
	 R$         561,57 
	 R$          707,13 
	 R$                 1.414,26 
	

	6.6.8.3
	CDHU
	26.04.010
	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm
	M2
	2,00
	 R$         602,78 
	 R$          759,02 
	 R$                 1.518,04 
	

	6.6.8.4
	CDHU
	44.03.090
	Cabide cromado para banheiro
	UN
	2,00
	 R$           31,15 
	 R$            39,22 
	 R$                      78,44 
	

	6.6.8.5
	CDHU
	44.03.130
	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
	UN
	2,00
	 R$           66,84 
	 R$            84,16 
	 R$                    168,32 
	

	6.6.8.6
	CDHU
	44.03.010
	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca
	UN
	2,00
	 R$         255,28 
	 R$          321,45 
	 R$                    642,90 
	

	6.6.8.7
	CDHU
	44.03.050
	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor
	UN
	2,00
	 R$           75,06 
	 R$            94,52 
	 R$                    189,04 
	

	6.6.8.8
	SINAPI
	100866
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	 R$         316,79 
	 R$          398,90 
	 R$                    797,80 
	

	6.6.8.9
	SINAPI
	100868
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	 R$         348,43 
	 R$          438,74 
	 R$                    877,48 
	

	6.6.8.10
	CDHU
	30.01.061
	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
	UN
	2,00
	 R$         178,16 
	 R$          224,34 
	 R$                    448,68 
	

	6.6.8.11
	CDHU
	30.06.061
	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
	CJ
	2,00
	 R$         281,83 
	 R$          354,88 
	 R$                    709,76 
	

	6.6.8.12
	SIURB (E)
	10-014-086
	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)
	 M2 
	10,80
	 R$      1.481,37 
	 R$       1.865,34 
	 R$               20.145,67 
	

	6.6.8.13
	SINAPI
	86936
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	6,00
	 R$         496,45 
	 R$          625,13 
	 R$                 3.750,78 
	

	6.6.8.14
	SINAPI
	86910
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	6,00
	 R$         113,51 
	 R$          142,93 
	 R$                    857,58 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.7
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 6.089,73 
	

	6.7.1
	CDHU
	47.02.020
	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
	UN
	9,00
	 R$           91,21 
	 R$          114,85 
	 R$                 1.033,65 
	

	6.7.2
	SINAPI
	89353
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
	UN
	9,00
	 R$           32,15 
	 R$            40,48 
	 R$                    364,32 
	

	6.7.3
	CDHU
	46.01.020
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	M
	21,00
	 R$           31,06 
	 R$            39,11 
	 R$                    821,31 
	

	6.7.4
	CDHU
	46.01.050
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões
	M
	61,00
	 R$           50,39 
	 R$            63,45 
	 R$                 3.870,45 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.8
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO
	 
	 
	 
	 
	 R$               15.736,84 
	

	6.8.1
	CDHU
	49.04.010
	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha
	UN
	8,00
	 R$           83,17 
	 R$          104,73 
	 R$                    837,84 
	

	6.8.2
	SIURB (E)
	10-010-059
	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM
	 UN 
	1,00
	 R$         369,97 
	 R$          465,87 
	 R$                    465,87 
	

	6.8.3
	FDE
	16.08.028
	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO
	UN
	1,00
	 R$         879,39 
	 R$       1.107,33 
	 R$                 1.107,33 
	

	6.8.4
	CDHU
	49.01.020
	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha
	UN
	3,00
	 R$           99,47 
	 R$          125,25 
	 R$                    375,75 
	

	6.8.5
	CDHU
	46.02.010
	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões
	M
	13,00
	 R$           36,99 
	 R$            46,58 
	 R$                    605,54 
	

	6.8.6
	CDHU
	46.03.038
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões
	M
	4,00
	 R$           52,10 
	 R$            65,60 
	 R$                    262,40 
	

	6.8.7
	CDHU
	46.02.060
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões
	M
	41,00
	 R$           73,79 
	 R$            92,92 
	 R$                 3.809,72 
	

	6.8.8
	CDHU
	46.03.050
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	59,00
	 R$         111,35 
	 R$          140,21 
	 R$                 8.272,39 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.9
	ELÉTRICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               72.896,64 
	

	6.9.1
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	108,00
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$                 1.422,36 
	

	6.9.2
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	27,00
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$                    167,67 
	

	6.9.3
	SINAPI
	91927
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1502,00
	 R$             5,63 
	 R$              7,09 
	 R$               10.649,18 
	

	6.9.4
	SINAPI
	91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	2,00
	 R$             8,20 
	 R$            10,33 
	 R$                      20,66 
	

	6.9.5
	SINAPI
	91931
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	1000,00
	 R$           11,49 
	 R$            14,47 
	 R$               14.470,00 
	

	6.9.6
	SINAPI
	91933
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	240,00
	 R$           18,26 
	 R$            22,99 
	 R$                 5.517,60 
	

	6.9.7
	SINAPI
	91860
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	262,00
	 R$           15,80 
	 R$            19,90 
	 R$                 5.213,80 
	

	6.9.8
	SINAPI
	91849
	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	300,00
	 R$             8,99 
	 R$            11,32 
	 R$                 3.396,00 
	

	6.9.9
	SIURB (E)
	09-002-014
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2"
	 M 
	30,00
	 R$           58,11 
	 R$            73,17 
	 R$                 2.195,10 
	

	6.9.10
	CDHU
	40.07.040
	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´
	UN
	14,00
	 R$           19,42 
	 R$            24,45 
	 R$                    342,30 
	

	6.9.11
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	8,00
	 R$           15,87 
	 R$            19,98 
	 R$                    159,84 
	

	6.9.12
	CDHU
	40.05.020
	Interruptor com 1 tecla simples e placa
	CJ
	9,00
	 R$           31,13 
	 R$            39,20 
	 R$                    352,80 
	

	6.9.13
	CDHU
	40.04.450
	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
	CJ
	45,00
	 R$           27,50 
	 R$            34,63 
	 R$                 1.558,35 
	

	6.9.14
	SIURB (E)
	09-005-023
	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO
	 UN 
	4,00
	 R$           23,30 
	 R$            29,34 
	 R$                    117,36 
	

	6.9.15
	FDE
	09.02.043
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	28,00
	 R$         295,34 
	 R$          371,89 
	 R$               10.412,92 
	

	6.9.16
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	18,00
	 R$           11,76 
	 R$            14,81 
	 R$                    266,58 
	

	6.9.17
	CDHU
	37.13.630
	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
	UN
	19,00
	 R$         168,74 
	 R$          212,48 
	 R$                 4.037,12 
	

	6.9.18
	CDHU
	41.11.115
	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso
	UN
	12,00
	 R$         130,42 
	 R$          164,22 
	 R$                 1.970,64 
	

	6.9.19
	SIURB (E)
	09-082-085
	LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W
	 UN 
	11,00
	 R$         142,36 
	 R$          179,26 
	 R$                 1.971,86 
	

	6.9.20
	CDHU
	41.02.562
	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W
	UN
	10,00
	 R$           59,68 
	 R$            75,15 
	 R$                    751,50 
	

	6.9.21
	SINAPI
	103782
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
	UN
	2,00
	 R$           34,80 
	 R$            43,82 
	 R$                      87,64 
	

	6.9.22
	SINAPI
	101881
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	7,00
	 R$         886,66 
	 R$       1.116,48 
	 R$                 7.815,36 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.10
	SPDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               15.239,61 
	

	6.10.1
	SIURB (E)
	09-011-051
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2
	 M 
	70,00
	 R$           54,46 
	 R$            68,58 
	 R$                 4.800,60 
	

	6.10.2
	SIURB (E)
	09-011-053
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2
	 M 
	20,00
	 R$           79,76 
	 R$          100,43 
	 R$                 2.008,60 
	

	6.10.3
	SIURB (E)
	09-011-054
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2
	 M 
	15,00
	 R$           97,37 
	 R$          122,61 
	 R$                 1.839,15 
	

	6.10.4
	CDHU
	42.20.160
	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²
	UN
	3,00
	 R$           45,71 
	 R$            57,56 
	 R$                    172,68 
	

	6.10.5
	CDHU
	69.03.310
	Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados
	UN
	2,00
	 R$         185,61 
	 R$          233,72 
	 R$                    467,44 
	

	6.10.6
	CDHU
	42.05.380
	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa
	UN
	1,00
	 R$         415,77 
	 R$          523,54 
	 R$                    523,54 
	

	6.10.7
	SINAPI
	104753
	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	2,00
	 R$           28,23 
	 R$            35,55 
	 R$                      71,10 
	

	6.10.8
	CDHU
	38.01.060
	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios
	M
	30,00
	 R$           40,04 
	 R$            50,42 
	 R$                 1.512,60 
	

	6.10.9
	CDHU
	42.05.440
	Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação
	M
	90,00
	 R$           33,92 
	 R$            42,71 
	 R$                 3.843,90 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.11
	REDE DE DADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               12.345,97 
	

	6.11.1
	CDHU
	39.18.126
	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6
	M
	400,00
	 R$           12,23 
	 R$            15,40 
	 R$                 6.160,00 
	

	6.11.2
	CDHU
	66.20.202
	Instalação de câmera fixa para CFTV
	UN
	3,00
	 R$         203,88 
	 R$          256,73 
	 R$                    770,19 
	

	6.11.3
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	24,00
	 R$           64,05 
	 R$            80,65 
	 R$                 1.935,60 
	

	6.11.4
	CDHU
	40.02.020
	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm
	UN
	2,00
	 R$           31,02 
	 R$            39,06 
	 R$                      78,12 
	

	6.11.5
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	2,00
	 R$           15,87 
	 R$            19,98 
	 R$                      39,96 
	

	6.11.6
	SINAPI
	91857
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	122,00
	 R$           17,31 
	 R$            21,80 
	 R$                 2.659,60 
	

	6.11.7
	CDHU
	38.13.020
	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios
	M
	50,00
	 R$           11,16 
	 R$            14,05 
	 R$                    702,50 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.12
	ÁGUAS PLUVIAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 4.936,20 
	

	6.12.1
	SIURB (E)
	10-012-017
	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")
	 M 
	8,00
	 R$           73,90 
	 R$            93,05 
	 R$                    744,40 
	

	6.12.2
	FDE
	08.10.048
	RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	2,00
	 R$         784,01 
	 R$          987,23 
	 R$                 1.974,46 
	

	6.12.3
	SINAPI
	89591
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
	UN
	4,00
	 R$         139,57 
	 R$          175,75 
	 R$                    703,00 
	

	6.12.4
	SIURB (E)
	09-005-072
	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM
	 UN 
	2,00
	 R$         365,93 
	 R$          460,78 
	 R$                    921,56 
	

	6.12.5
	CDHU
	15.05.520
	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 35 MPa
	M3
	0,15
	 R$      3.138,39 
	 R$       3.951,86 
	 R$                    592,78 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.13
	LIMPEZA FINAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 3.604,00 
	

	6.13.1
	CDHU
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M2
	200,00
	 R$           14,31 
	 R$            18,02 
	 R$                 3.604,00 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	BLOCO 5 - EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
	 
	 
	 
	 
	 R$             191.959,91 
	

	7.1
	CALHA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               10.859,10 
	

	7.1.1
	CDHU
	16.33.062
	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m
	M
	35,00
	 R$         235,93 
	 R$          297,08 
	 R$               10.397,80 
	

	7.1.2
	SIURB (E)
	15-003-004
	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS
	 M 
	35,00
	 R$           10,47 
	 R$            13,18 
	 R$                    461,30 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	FECHAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 4.137,16 
	

	7.2.1
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	20,00
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$                    263,40 
	

	7.2.2
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	70,00
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$                    434,70 
	

	7.2.3
	CDHU
	14.10.121
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C
	M2
	12,00
	 R$         113,09 
	 R$          142,40 
	 R$                 1.708,80 
	

	7.2.4
	CDHU
	14.10.101
	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C
	M2
	2,70
	 R$           78,25 
	 R$            98,53 
	 R$                    266,03 
	

	7.2.5
	CDHU
	17.02.020
	Chapisco
	M2
	26,70
	 R$             7,12 
	 R$              8,97 
	 R$                    239,50 
	

	7.2.6
	CDHU
	17.02.120
	Emboço comum
	M2
	26,70
	 R$           23,11 
	 R$            29,10 
	 R$                    776,97 
	

	7.2.7
	CDHU
	17.02.220
	Reboco
	M2
	26,70
	 R$           13,32 
	 R$            16,77 
	 R$                    447,76 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3
	ACABAMENTOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$             103.345,53 
	

	7.3.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 1.640,57 
	

	7.3.1.1
	IMPERMEABILIZAÇÃO BANHEIROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                    309,73 
	

	7.3.1.1.1
	SINAPI
	98555
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	6,94
	 R$           35,44 
	 R$            44,63 
	 R$                    309,73 
	

	7.3.1.2
	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE TÉCNICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 1.330,84 
	

	7.3.1.2.1
	FDE
	13.01.018
	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM
	M2
	3,15
	 R$           44,48 
	 R$            56,01 
	 R$                    176,43 
	

	7.3.1.2.2
	SINAPI
	98547
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023
	M2
	3,15
	 R$         215,90 
	 R$          271,86 
	 R$                    856,36 
	

	7.3.1.2.3
	SINAPI
	98563
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
	M2
	3,15
	 R$           39,70 
	 R$            49,99 
	 R$                    157,47 
	

	7.3.1.2.4
	SINAPI
	98555
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
	M2
	3,15
	 R$           35,44 
	 R$            44,63 
	 R$                    140,58 
	

	7.3.2
	PISOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               25.931,97 
	

	7.3.2.1
	PISO BANHEIROS PCR
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               12.176,76 
	

	7.3.2.1.1
	CDHU
	17.01.020
	Argamassa de regularização e/ou proteção
	M3
	8,75
	 R$         788,97 
	 R$          993,47 
	 R$                 8.692,86 
	

	7.3.2.1.2
	CDHU
	18.08.110
	Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
	M2
	8,75
	 R$         192,18 
	 R$          241,99 
	 R$                 2.117,41 
	

	7.3.2.1.3
	SINAPI
	98689
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	8,75
	 R$         124,02 
	 R$          156,17 
	 R$                 1.366,49 
	

	7.3.2.2
	PISO SALAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               13.755,21 
	

	7.3.2.2.1
	CDHU
	17.01.020
	Argamassa de regularização e/ou proteção
	M3
	3,70
	 R$         788,97 
	 R$          993,47 
	 R$                 3.675,84 
	

	7.3.2.2.2
	SINAPI
	87263
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
	M2
	74,03
	 R$         102,43 
	 R$          128,98 
	 R$                 9.548,39 
	

	7.3.2.2.3
	SINAPI
	98689
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
	M
	3,40
	 R$         124,02 
	 R$          156,17 
	 R$                    530,98 
	

	7.3.3
	PAREDES INTERNAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               12.442,32 
	

	7.3.3.1.1
	SINAPI
	87265
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
	M2
	51,00
	 R$           56,58 
	 R$            71,25 
	 R$                 3.633,75 
	

	7.3.3.1.2
	SINAPI
	98686
	RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020
	M
	46,30
	 R$           54,50 
	 R$            68,63 
	 R$                 3.177,57 
	

	7.3.3.1.3
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	138,90
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 3.091,91 
	

	7.3.3.1.4
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	138,90
	 R$           14,52 
	 R$            18,28 
	 R$                 2.539,09 
	

	7.3.4
	FACHADAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 5.691,41 
	

	7.3.4.1.1
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	140,39
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 3.125,08 
	

	7.3.4.1.2
	SINAPI
	88489
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
	M2
	140,39
	 R$           14,52 
	 R$            18,28 
	 R$                 2.566,33 
	

	7.3.5
	FORRO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               21.065,85 
	

	7.3.5.1.1
	FDE
	10.01.049
	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA
	M2
	82,78
	 R$         147,52 
	 R$          185,76 
	 R$               15.377,21 
	

	7.3.5.1.2
	CDHU
	33.02.080
	Massa corrida à base de resina acrílica
	M2
	82,78
	 R$           17,68 
	 R$            22,26 
	 R$                 1.842,68 
	

	7.3.5.1.3
	FDE
	15.02.061
	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO
	M2
	82,78
	 R$           36,90 
	 R$            46,46 
	 R$                 3.845,96 
	

	7.3.6
	PORTAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               16.398,92 
	

	7.3.6.1.1
	SIURB (E)
	07-001-004
	PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM
	 UN 
	2,00
	 R$         898,91 
	 R$       1.131,91 
	 R$                 2.263,82 
	

	7.3.6.1.2
	SINAPI
	90843
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
	UN
	4,00
	 R$      1.300,71 
	 R$       1.637,85 
	 R$                 6.551,40 
	

	7.3.6.1.3
	FDE
	05.01.070
	PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-C1 P/PINTURA L=101CM
	UN
	1,00
	 R$      4.164,68 
	 R$       5.244,17 
	 R$                 5.244,17 
	

	7.3.6.1.4
	CDHU
	30.04.060
	Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm
	M
	3,20
	 R$         559,36 
	 R$          704,35 
	 R$                 2.253,92 
	

	7.3.6.1.5
	SINAPI
	93184
	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
	M
	2,40
	 R$           28,33 
	 R$            35,67 
	 R$                      85,61 
	

	7.3.7
	LOUÇAS E METAIS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               20.174,49 
	

	7.3.7.1.1
	FDE
	08.16.091
	BR-03  CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS
	CJ
	2,00
	 R$      4.254,69 
	 R$       5.357,51 
	 R$               10.715,02 
	

	7.3.7.1.2
	CDHU
	44.03.360
	Ducha higiênica cromada
	UN
	2,00
	 R$         561,57 
	 R$          707,13 
	 R$                 1.414,26 
	

	7.3.7.1.3
	CDHU
	26.04.010
	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm
	M2
	2,00
	 R$         602,78 
	 R$          759,02 
	 R$                 1.518,04 
	

	7.3.7.1.4
	CDHU
	44.03.090
	Cabide cromado para banheiro
	UN
	2,00
	 R$           31,15 
	 R$            39,22 
	 R$                      78,44 
	

	7.3.7.1.5
	CDHU
	44.03.130
	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml
	UN
	2,00
	 R$           66,84 
	 R$            84,16 
	 R$                    168,32 
	

	7.3.7.1.6
	CDHU
	44.03.010
	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca
	UN
	2,00
	 R$         255,28 
	 R$          321,45 
	 R$                    642,90 
	

	7.3.7.1.7
	CDHU
	44.03.050
	Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor
	UN
	2,00
	 R$           75,06 
	 R$            94,52 
	 R$                    189,04 
	

	7.3.7.1.8
	SINAPI
	100866
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	 R$         316,79 
	 R$          398,90 
	 R$                    797,80 
	

	7.3.7.1.9
	SINAPI
	100868
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	2,00
	 R$         348,43 
	 R$          438,74 
	 R$                    877,48 
	

	7.3.7.1.10
	CDHU
	30.01.061
	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
	UN
	2,00
	 R$         178,16 
	 R$          224,34 
	 R$                    448,68 
	

	7.3.7.1.11
	CDHU
	30.06.061
	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
	CJ
	2,00
	 R$         281,83 
	 R$          354,88 
	 R$                    709,76 
	

	7.3.7.1.12
	SIURB (E)
	10-014-086
	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)
	 M2 
	0,99
	 R$      1.481,37 
	 R$       1.865,34 
	 R$                 1.846,69 
	

	7.3.7.1.13
	SINAPI
	86936
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	 R$         496,45 
	 R$          625,13 
	 R$                    625,13 
	

	7.3.7.1.14
	SINAPI
	86910
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
	UN
	1,00
	 R$         113,51 
	 R$          142,93 
	 R$                    142,93 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 2.448,56 
	

	7.4.1
	CDHU
	47.02.020
	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial
	UN
	1,00
	 R$           91,21 
	 R$          114,85 
	 R$                    114,85 
	

	7.4.2
	CDHU
	46.01.020
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões
	M
	11,00
	 R$           31,06 
	 R$            39,11 
	 R$                    430,21 
	

	7.4.3
	CDHU
	46.01.050
	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões
	M
	30,00
	 R$           50,39 
	 R$            63,45 
	 R$                 1.903,50 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO
	 
	 
	 
	 
	 R$                 7.674,87 
	

	7.5.1
	CDHU
	49.04.010
	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha
	UN
	1,00
	 R$           83,17 
	 R$          104,73 
	 R$                    104,73 
	

	7.5.2
	SIURB (E)
	10-010-059
	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM
	 UN 
	1,00
	 R$         369,97 
	 R$          465,87 
	 R$                    465,87 
	

	7.5.3
	FDE
	16.08.028
	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO
	UN
	2,00
	 R$         879,39 
	 R$       1.107,33 
	 R$                 2.214,66 
	

	7.5.4
	CDHU
	49.01.020
	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha
	UN
	3,00
	 R$           99,47 
	 R$          125,25 
	 R$                    375,75 
	

	7.5.5
	CDHU
	46.02.010
	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões
	M
	4,00
	 R$           36,99 
	 R$            46,58 
	 R$                    186,32 
	

	7.5.6
	CDHU
	46.03.038
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões
	M
	2,00
	 R$           52,10 
	 R$            65,60 
	 R$                    131,20 
	

	7.5.7
	CDHU
	46.02.060
	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões
	M
	18,00
	 R$           73,79 
	 R$            92,92 
	 R$                 1.672,56 
	

	7.5.8
	CDHU
	46.03.050
	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões
	M
	18,00
	 R$         111,35 
	 R$          140,21 
	 R$                 2.523,78 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.6
	ELÉTRICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               18.130,06 
	

	7.6.1
	SIURB (E)
	17-045-001
	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO
	 M3xMÊS 
	135,00
	 R$           10,46 
	 R$            13,17 
	 R$                 1.777,95 
	

	7.6.2
	SIURB (E)
	17-045-002
	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM
	 M3 
	13,50
	 R$             4,93 
	 R$              6,21 
	 R$                      83,84 
	

	7.6.3
	SINAPI
	91927
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	602,00
	 R$             5,63 
	 R$              7,09 
	 R$                 4.268,18 
	

	7.6.4
	SINAPI
	91929
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	4,00
	 R$             8,20 
	 R$            10,33 
	 R$                      41,32 
	

	7.6.5
	SINAPI
	91931
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	80,00
	 R$           11,49 
	 R$            14,47 
	 R$                 1.157,60 
	

	7.6.6
	SINAPI
	91860
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	144,00
	 R$           15,80 
	 R$            19,90 
	 R$                 2.865,60 
	

	7.6.7
	SINAPI
	91849
	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	20,00
	 R$             8,99 
	 R$            11,32 
	 R$                    226,40 
	

	7.6.8
	CDHU
	40.07.040
	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´
	UN
	13,00
	 R$           19,42 
	 R$            24,45 
	 R$                    317,85 
	

	7.6.9
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	2,00
	 R$           15,87 
	 R$            19,98 
	 R$                      39,96 
	

	7.6.10
	CDHU
	40.05.020
	Interruptor com 1 tecla simples e placa
	CJ
	7,00
	 R$           31,13 
	 R$            39,20 
	 R$                    274,40 
	

	7.6.11
	CDHU
	40.04.450
	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa
	CJ
	21,00
	 R$           27,50 
	 R$            34,63 
	 R$                    727,23 
	

	7.6.12
	SIURB (E)
	09-005-023
	CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO
	 UN 
	2,00
	 R$           23,30 
	 R$            29,34 
	 R$                      58,68 
	

	7.6.13
	FDE
	09.02.043
	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)
	UN
	4,00
	 R$         295,34 
	 R$          371,89 
	 R$                 1.487,56 
	

	7.6.14
	SINAPI
	93654
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	 R$           11,76 
	 R$            14,81 
	 R$                      14,81 
	

	7.6.15
	CDHU
	37.13.630
	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A
	UN
	1,00
	 R$         168,74 
	 R$          212,48 
	 R$                    212,48 
	

	7.6.16
	CDHU
	41.11.115
	Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso
	UN
	11,00
	 R$         130,42 
	 R$          164,22 
	 R$                 1.806,42 
	

	7.6.17
	CDHU
	41.02.562
	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W
	UN
	22,00
	 R$           59,68 
	 R$            75,15 
	 R$                 1.653,30 
	

	7.6.18
	SINAPI
	101881
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
	UN
	1,00
	 R$         886,66 
	 R$       1.116,48 
	 R$                 1.116,48 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.7
	SPDA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               13.369,47 
	

	7.7.1
	SIURB (E)
	09-011-051
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2
	 M 
	12,00
	 R$           54,46 
	 R$            68,58 
	 R$                    822,96 
	

	7.7.2
	SIURB (E)
	09-011-053
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2
	 M 
	12,00
	 R$           79,76 
	 R$          100,43 
	 R$                 1.205,16 
	

	7.7.3
	SIURB (E)
	09-011-054
	CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2
	 M 
	50,00
	 R$           97,37 
	 R$          122,61 
	 R$                 6.130,50 
	

	7.7.4
	CDHU
	42.20.160
	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm²
	UN
	2,00
	 R$           45,71 
	 R$            57,56 
	 R$                    115,12 
	

	7.7.5
	CDHU
	69.03.310
	Caixa de tomada em poliamida e tampa para piso elevado, com 4 alojamentos para elétrica e até 8 alojamentos para telefonia e dados
	UN
	2,00
	 R$         185,61 
	 R$          233,72 
	 R$                    467,44 
	

	7.7.6
	CDHU
	42.05.380
	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa
	UN
	1,00
	 R$         415,77 
	 R$          523,54 
	 R$                    523,54 
	

	7.7.7
	SINAPI
	104753
	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
	UN
	3,00
	 R$           28,23 
	 R$            35,55 
	 R$                    106,65 
	

	7.7.8
	CDHU
	38.01.060
	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios
	M
	20,00
	 R$           40,04 
	 R$            50,42 
	 R$                 1.008,40 
	

	7.7.9
	CDHU
	42.05.440
	Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação
	M
	70,00
	 R$           33,92 
	 R$            42,71 
	 R$                 2.989,70 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.8
	REDE DE DADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$               30.179,64 
	

	7.8.1
	CDHU
	39.18.126
	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6
	M
	150,00
	 R$           12,23 
	 R$            15,40 
	 R$                 2.310,00 
	

	7.8.2
	CDHU
	66.20.202
	Instalação de câmera fixa para CFTV
	UN
	2,00
	 R$         203,88 
	 R$          256,73 
	 R$                    513,46 
	

	7.8.3
	SINAPI
	98307
	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	11,00
	 R$           64,05 
	 R$            80,65 
	 R$                    887,15 
	

	7.8.4
	CDHU
	40.02.020
	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm
	UN
	2,00
	 R$           31,02 
	 R$            39,06 
	 R$                      78,12 
	

	7.8.5
	CDHU
	40.07.010
	Caixa em PVC de 4´ x 2´
	UN
	2,00
	 R$           15,87 
	 R$            19,98 
	 R$                      39,96 
	

	7.8.6
	SINAPI
	98305
	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	1,00
	 R$      2.835,00 
	 R$       3.569,83 
	 R$                 3.569,83 
	

	7.8.7
	CDHU
	66.20.221
	Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 4 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps
	UN
	1,00
	 R$    15.509,45 
	 R$     19.529,50 
	 R$               19.529,50 
	

	7.8.8
	SINAPI
	91857
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
	M
	43,00
	 R$           17,31 
	 R$            21,80 
	 R$                    937,40 
	

	7.8.9
	CDHU
	38.01.060
	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios
	M
	40,00
	 R$           40,04 
	 R$            50,42 
	 R$                 2.016,80 
	

	7.8.10
	SINAPI
	100562
	QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
	UN
	1,00
	 R$         236,20 
	 R$          297,42 
	 R$                    297,42 
	

	7.9
	LIMPEZA FINAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 R$                 1.815,52 
	

	7.9.1
	CDHU
	55.01.020
	Limpeza final da obra
	M2
	100,75
	 R$           14,31 
	 R$            18,02 
	 R$                 1.815,52 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL FINAL
	 R$        13.454.081,09 
	


	
Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Secretário Municipal de Serviços, Obras Transportes 


	




[bookmark: _Hlk213839869]ANEXO VII
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

	Dados da Obra

	Cliente:
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

	Objeto
	CONSTRUÇÃO DO PARQUE CENTRAL NA ÁREA DO ROSÁRIO EM SANTA BRANCA

	Local
	PRAÇA RUI BARBOSA, S/N - CENTRO - SANTA BRANCA - SP                            
 (COORDENADAS:   LAT. -23°39'85.24"S         LONG. -45°88'70.63"O)




CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

	Item
	Descrição dos Serviços
	TOTAL
	(%) TOTAL
	MÊS 01
	MÊS 02
	MÊS 03
	MÊS 04
	MÊS 05
	MÊS 06
	MÊS 07
	MÊS 08
	MÊS 09
	MÊS 10
	MÊS 11
	MÊS 12
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	EQUIPE TÉCNICA
	R$ 275.146,62
	2,05%
	4,00%
	5,00%
	9,00%
	10,00%
	9,00%
	9,00%
	10,00%
	9,50%
	8,00%
	5,00%
	5,00%
	7,00%
	9,50%
	

	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	

	
	
	
	
	 R$                        11.005,86 
	 R$                         13.757,33 
	 R$                                                     24.763,20 
	 R$                                                     27.514,66 
	 R$                                                     24.763,20 
	 R$                                                     24.763,20 
	 R$                                                     27.514,66 
	 R$                                                     26.138,93 
	 R$                                                     22.011,73 
	 R$                                                     13.757,33 
	 R$                                                     13.757,33 
	 R$                                                     19.260,26 
	 R$                                                     26.138,93 
	

	02
	CANTEIRO DE OBRAS
	R$ 168.797,58
	1,25%
	5,00%
	5,00%
	9,00%
	10,00%
	9,00%
	9,00%
	10,00%
	8,00%
	7,00%
	6,00%
	6,00%
	8,00%
	8,00%
	

	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	

	
	
	
	
	 R$                          8.439,88 
	 R$                           8.439,88 
	 R$                                                     15.191,78 
	 R$                                                     16.879,76 
	 R$                                                     15.191,78 
	 R$                                                     15.191,78 
	 R$                                                     16.879,76 
	 R$                                                     13.503,81 
	 R$                                                     11.815,83 
	 R$                                                     10.127,85 
	 R$                                                     10.127,85 
	 R$                                                     13.503,81 
	 R$                                                     13.503,81 
	

	BLOCO 1 - IMPLANTAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	IMPLANTAÇÃO - PRAÇA EXTERNA
	R$ 3.206.096,21
	23,83%
	5,00%
	5,00%
	26,00%
	32,00%
	32,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                      160.304,81 
	 R$                       160.304,81 
	 R$                                                   833.585,01 
	 R$                                                 1.025.950,79 
	 R$                                                 1.025.950,79 
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	

	3.2
	IMPLANTAÇÃO - PRAÇA INTERNA
	R$ 5.033.706,53
	37,41%
	20,00%
	20,00%
	29,00%
	31,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                    1.006.741,31 
	 R$                    1.006.741,31 
	 R$                                                 1.459.774,89 
	 R$                                                 1.560.449,02 
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	

	BLOCO 2 - PINTURA DO CASARÃO E CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	FUNDAÇÃO
	R$ 127.915,27
	0,95%
	 
	 
	 
	49,00%
	51,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                     62.678,48 
	 R$                                                     65.236,79 
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	

	4.2
	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO
	R$ 83.019,75
	0,62%
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00%
	50,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                     41.509,88 
	 R$                                                     41.509,88 
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	

	4.3
	ESTRUTURA CONCRETO
	R$ 314.084,84
	2,33%
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00%
	26,00%
	16,00%
	32,00%
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                     81.662,06 
	 R$                                                     81.662,06 
	 R$                                                     50.253,57 
	 R$                                                   100.507,15 
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	

	4.4
	ESTRUTURA MADEIRA E COBERTURA
	R$ 162.453,36
	1,21%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,77%
	21,82%
	46,41%
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 
	 
	 
	 R$                                                     51.611,43 
	 R$                                                     35.447,32 
	 R$                                                     75.394,60 
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	

	4.5
	FECHAMENTOS
	R$ 67.538,09
	0,50%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,00%
	49,00%
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                     34.444,43 
	 R$                                                     33.093,66 
	 R$                                                                -   
	 
	 
	

	4.6
	ACABAMENTOS
	R$ 427.945,44
	3,18%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,00%
	19,00%
	19,05%
	21,43%
	21,52%
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                     81.309,63 
	 R$                                                     81.309,63 
	 R$                                                     81.523,61 
	 R$                                                     91.708,71 
	 R$                                                     92.093,86 
	

	4.7
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	R$ 15.744,00
	0,12%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,37%
	25,63%
	25,19%
	22,81%
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                       4.151,69 
	 R$                                                       4.035,19 
	 R$                                                       3.965,91 
	 R$                                                       3.591,21 
	 R$                                                                -   
	

	4.8
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO
	R$ 20.302,06
	0,15%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,00%
	49,00%
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                     10.354,05 
	 R$                                                       9.948,01 
	 R$                                                                -   
	

	4.9
	ELÉTRICA
	R$ 48.660,35
	0,36%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49,00%
	51,00%
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                     23.843,57 
	 R$                                                     24.816,78 
	 R$                                                                -   
	

	4.10
	SPDA
	R$ 42.181,32
	0,31%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,00%
	49,00%
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                     21.512,47 
	 R$                                                     20.668,85 
	

	4.11
	REDE DE DADOS
	R$ 15.308,33
	0,11%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,00%
	49,00%
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                       7.807,25 
	 R$                                                       7.501,08 
	

	4.12
	ÁGUAS PLUVIAIS
	R$ 6.961,73
	0,05%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,00%
	49,00%
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                       3.550,48 
	 R$                                                       3.411,25 
	

	4.13
	LIMPEZA FINAL
	R$ 3.181,97
	0,02%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00%
	50,00%
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	 R$                                                       1.590,99 
	

	BLOCO 3 - GALPÃO GASTRONÔMICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.1
	FUNDAÇÃO
	R$ 140.043,60
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	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
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	 R$                                                     70.021,80 
	 R$                                                     70.021,80 
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
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	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	

	5.2
	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO
	R$ 138.461,33
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	5.3
	ESTRUTURA
	R$ 589.709,09
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	 R$                                   -   
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	 R$                                                                -   
	 R$                                                   265.369,09 
	 R$                                                   324.340,00 
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	

	5.4
	ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE E COBERTURA
	R$ 736.855,53
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	FECHAMENTOS
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	 R$                                                                -   
	 
	 
	

	5.6
	ACABAMENTOS
	R$ 477.774,34
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	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
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	 R$                                                   243.664,91 
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	 R$                                                                -   
	

	5.7
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	R$ 3.811,27
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	5.8
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO
	R$ 12.431,06
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	5.9
	ELÉTRICA
	R$ 130.521,08
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	5.10
	SPDA
	R$ 22.132,66
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	5.11
	REDE DE DADOS
	R$ 12.831,64
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	5.12
	ÁGUAS PLUVIAIS
	R$ 15.430,91
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	5.13
	LIMPEZA FINAL
	R$ 8.194,78
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	BLOCO 4 - EDIFÍCO GASTRONÔMICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.1
	FUNDAÇÃO
	R$ 246.389,56
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	6.2
	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO
	R$ 53.938,67
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	6.3
	ESTRUTURA CONCRETO
	R$ 71.282,52
	0,53%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00%
	50,00%
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	 R$                                   -   
	 R$                                    -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	 R$                                                     35.641,26 
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	 R$                                                                -   
	 R$                                                                -   
	

	6.4
	COBERTURA TELHA CANALETE 90
	R$ 20.319,11
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	6.5
	FECHAMENTOS
	R$ 29.023,44
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	ACABAMENTOS
	R$ 332.176,59
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	 R$                                                                -   
	

	6.7
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	R$ 6.089,73
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	6.8
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO
	R$ 15.736,84
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	R$ 15.239,61
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	6.11
	REDE DE DADOS
	R$ 12.345,97
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	6.12
	ÁGUAS PLUVIAIS
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	6.13
	LIMPEZA FINAL
	R$ 3.604,00
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	BLOCO 5 - EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.1
	CALHA
	R$ 10.859,10
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	7.2
	FECHAMENTOS
	R$ 4.137,16
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	7.3
	ACABAMENTOS
	R$ 103.345,53
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	7.4
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	R$ 2.448,56
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	7.5
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO
	R$ 7.674,87
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	7.6
	ELÉTRICA
	R$ 18.130,06
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	7.7
	SPDA
	R$ 13.369,47
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	7.8
	REDE DE DADOS
	R$ 30.179,64
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	7.9
	LIMPEZA FINAL
	R$ 1.815,52
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	TOTAL MENSAL
	 
	 R$                    1.186.491,86 
	 R$                    1.189.243,33 
	 R$                                                 2.333.314,88 
	 R$                                                 2.693.472,71 
	 R$                                                 1.332.252,59 
	 R$                                                   359.309,15 
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	TOTAL ACUMULADO
	 
	 R$                    1.186.491,86 
	 R$                    2.375.735,19 
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	 R$                                                 8.734.775,37 
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	 R$                                               13.454.081,09 
	

	 
	% TOTAL ACUMULADO
	 
	8,82%
	17,66%
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	74,48%
	81,34%
	86,84%
	91,41%
	94,37%
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Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 










ANEXO VIII – A 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 

DECLARAMOS que nossa empresa ________________________________________, representada por seu(s) representante(s) relacionado(s), compareceu(ram), aos locais: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, nesta cidade de Santa Branca/SP, referente a Concorrência Eletrônica nº. 09/2025, para vistoria in loco, bem como, obter as informações que entendeu(ram) necessárias para o perfeito conhecimento do objeto da licitação em tela. 



Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA. 





Santa Branca, _______ de ______________ de 2025



_______________________________________
Assinatura do Responsável da Licitante
Nome:__________________________
Documento de Identificação N.º___________________




Atesto o comparecimento na Visita Técnica. 
Servidor: ______________________________ 
Data ____ / ____ / 2025
Ass: __________________________________







	[bookmark: _Hlk213839895]ANEXO VIII – B 
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 

DECLARAMOS que nossa empresa _______________________________________, tem plena ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por não a fazer e por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica 

Estamos cientes de que no decorrer da execução contratual não poderemos alegar qualquer desconhecimento de questões técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita técnica. 

Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA.





Santa Branca, _______ de ______________ de 2025



_______________________________________
Assinatura do Responsável da Licitante
Nome:__________________________
Documento de Identificação N.º___________________













	[bookmark: _Hlk213839907]ANEXO IX
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA


(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
O cronograma físico financeiro e planilha orçamentária em Excel constam no site da prefeitura
www.santabranca.sp.gov.br
Aba – Consulta licitação – Modalidade – Concorrência Eletrônica, Lei 14.133/2021 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 

1. A empresa __________________________________________, C.N.P.J. nº ___________________, estabelecida na _______________________________, e-mail: ______________________, Telefone: (__)_______________, pela presente apresenta sua proposta, conforme valores abaixo descritos: 
Valor Global da Proposta: R$ _____________ (________________________________________). 

2. A licitante declara que adotou Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) de:______% (______________). 

3. A licitante declara que adotou Encargos Sociais (ES) de ______% (_________________). 

4. A licitante declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação. 

5. A licitante declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente. 

6. A licitante declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida nos Anexos deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra. 

7. A licitante apresenta anexo à esta proposta comercial, as Planilhas de composição de preços e Cronograma Físico Financeiro, conforme modelos do orçamento base, adequados ao valor de sua proposta.
8. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de realização da sessão de abertura da licitação

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.

___________________________________________________
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador).


ANEXO X
DECLARAÇÃO GERAL
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 

A __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA:

1. Que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação; 

2. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

3. Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4. Que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública; 

5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação; 

6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social; 

7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988; 

8. Que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

9. Que na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da entidade promotora da licitação; 

10. O e-mail: ___________________________, como sendo o oficial da licitante para recebimento de comunicações, convocações e notificações. 


11. Que caso vencedora os dados do representante legal da licitante que deverão constar na minuta do contrato para formalização são: Nome:_____________________________, CPF: _____________, RG:_______________________ 




(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.


___________________________________________________
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)






















	[bookmark: _Hlk213839927]ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICOS



Local e Data
À Prefeitura Municipal de SANTA BRANCA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. 

A empresa _________________, com sede na ___________________, n.º _____, C.N.P.J. n.º _________________, por intermédio de seu representante legal _________, neste ato relaciona os técnicos que ficarão vinculados a execução do objeto em questão, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, está obrigada a substituí-los por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos do artigo 67 § 6 da Lei Federal nº 14.133/21. 

NOME: 
QUALIFICAÇÃO: 
CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente:

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.


___________________________________________________
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)



CIÊNCIA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DE SUA INDICAÇÃO 

Eu, _____________________________, (qualificação), inscrito no CREA sob nº _________, declaro estar ciente da minha indicação como responsável técnico da empresa __________________________, CNPJ nº _______________, para execução do objeto em questão, não me opondo a referida qualificação.



(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.


___________________________________________________
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador).


	ANEXO XII
MINUTA DE CONTRATO 



CONTRATO Nº **/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

1. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.694.121/0001-81, com sede na Rua Prudente de Moraes, 93, Centro, Santa Branca – SP, CEP 12380-000, neste ato representada pelo Sr. ADRIANO MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro, solteiro, portador do RG nº ****** e do CPF/MF nº ****, domiciliado em SANTA BRANCA/SP.
1. 
1. CONTRATADA: *****, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ******, com sede na Rua ******, telefone: *****, e-mail: *******, doravante denominada CONTRATADA, e neste ato representada pelo Sr(a).  *****, que exerce a função de *****, portador do RG nº ***** e do CPF/MF nº ****.

Em face do resultado obtido no Concorrência Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar o presente CONTRATO com fundamento na Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021 e demais instrumentos legais aplicáveis, têm entre si como justo e contratado o objeto do presente instrumento que regerá pelas disposições do edital e seus anexos, da proposta de preços e das cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.
1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

1.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do Termo de Referência/Memorial Descritivo, Planilhas, Projetos e demais anexos, os quais fazem parte integrante deste contrato, como se neste estivessem transcritos.

1.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e serviços distintos daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto deste CONTRATO.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
2.1 - O regime de execução da obra e serviços especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA será indireto, na modalidade de empreitada por preço unitário com fornecimento de material e mão de obra a ser executado.

2.2. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da obra e serviços, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este CONTRATO os documentos anexos ao edital, e, em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA, projetos, caderno de especificações (termo de referência/memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais), cronograma físico financeiro de desenvolvimento da obra e serviços.

2.3. A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado.

3.  CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS. 

3.1 - Obedecendo a programação fixada no Cronograma Físico-Financeiro, os prazos serão contados em dias corridos, e se iniciarão a partir da data fixada na Ordem de Início de Serviços emitida pelo fiscal do contrato e para todos os efeitos, se darão da seguinte forma: 
3.1.1 – Para início: IMEDIATAMENTE após a data fixada na ordem de início de serviços; 

3.1.2 - Para conclusão da obra: 12 (doze) meses, respeitado o cronograma de execução, contados a partir da data fixada na ordem de início de serviços. 

3.1.3 – O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados a partir da data fixada na ordem de início de serviços. 

3.2 - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, data fixada na ordem de início de serviços, a seguinte documentação: 
a) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao objeto a ser executado.
3.2.1 – A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentação a que se refere este item independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos legais, deverá trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentação e comprovação, que avaliará a sua pertinência.
3.2.2. O atraso na entrega dos referidos documentos ensejará penalidades, conforme o item 15.1 do presente instrumento.

3.3 – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de execução previsto neste contrato bem como no edital da licitação, sendo que eventual prorrogação do prazo de execução do contrato observar-se-á o disposto no art. 111 da lei 14.133/21, sendo que o fiscal do contrato avaliará os motivos que ensejaram a prorrogação da execução identificando se a culpa recai sobre a CONTRATADA ou não. 

3.4 - Admitida a prorrogação de prazo, será lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que terá como base o Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 05(cinco) dias úteis da referida formalização, do documento que comprove a alteração da validade da garantia, sob pena de sujeição ao comando estabelecido no item 15.1 deste contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

4.1 – O valor total estimado para execução do objeto contratado é de R$ _________________ (______________). 

4.2 – No preço contratado está incluso todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do contrato, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão de obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da prestação dos serviços. 

4.3 – A CONTRATADA concorda expressamente com a adequação do projeto que integra o edital desta licitação. 

4.4 - Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá como termo inicial (data base) a data do orçamento estimado. 

4.4.1. O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo de Construção – INCC/FGV, ou outro que venha a substituí-lo, válido no momento da aplicação do reajuste.

4.4.2. Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado na cláusula não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

4.5. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem.

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 - O presente contrato correrá por conta da dotação orçamentária: 
* 02.08.01.23.695.0018.1587.07.4.4.90.51.91.100.0264 – ficha 399 – Pré Empenho nº 1328/2025 – Implantação do Parque Municipal. 

Empenhos nº ----/2025, no valor global de R$ ********
5.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
5.3 - A dotação acima foi prevista sobre o orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

6. CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS 
6.1 - A CONTRATANTE realizará a liquidação da nota fiscal e/ou fatura, no prazo de até 10 dias corridos contados do protocolo para pagamento juntamente com a medição devidamente aprovada pela fiscalização e com os demais documentos exigidos no item 6.11 e seus subitens.

6.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da liquidação da nota fiscal e/ou fatura, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade/apresentação da fatura/Nota Fiscal. 

6.3 - Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas. 

6.4 - Fica definido como critério de atualização monetária dos valores a serem pagos, a variação do IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, a ser calculado desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. 

6.5 - As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAÇÃO e consistirão no levantamento das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, respeitando o cronograma físico financeiro e sobre as quais incidirão os correspondentes preços.

6.5.1 - Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitos pela fiscalização; podendo esta glosar a medição caso a CONTRATADA não atinja os quantitativos previstos no cronograma físico financeiro de cada etapa. 

6.6 - A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência de recursos financeiros, será efetuado o pagamento do(s) serviço(s) autorizado(s), a título de antecipação do cronograma físico.
 
6.7 – Quando se tratar de obras pagas através de convênios, termos de repasse ou outros meios equivalentes, as medições e pagamentos deverão respeitar as metas, regras, periodicidade e cronograma de desembolso estipulado pelo convênio, termo de repasse ou equivalente, que constam em anexo ao edital, e neste caso a fiscalização só autorizará a CONTRATADA a emitir a(s) fatura(s) após o cumprimento das metas previstas no convênio para liberação da verba. 

6.7.1 – Caso o cronograma de desembolso do convênio, termo de repasse ou equivalente, englobe em suas metas mais de um mês previsto no cronograma físico financeiro da obra, a CONTRATADA poderá apresentar suas medições mensais, porém estas só serão aprovadas e atestadas pela fiscalização após o cumprimento das metas previstas pelo convênio, termo de repasse ou equivalente, e só então poderá ser emitida a nota fiscal/fatura. 

6.7.2 - Caso nas regras do convênio, termo de repasse ou equivalente, prescinda de liberação formal por estes da medição, para repasse das verbas, as medições só serão aprovadas para emissão da nota fiscal/fatura pela CONTRATADA após vencido o trâmite previsto.
6.8 - A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da realização da medição, para expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, que propiciará a emissão da fatura/Nota Fiscal pela CONTRATADA, ressalvado as situações previstas na cláusula 6.7 deste contrato. 

6.8.1 - Caso haja necessidade de a autorização ser emitida pelo Compromitente, conveniente ou terceiro indicado por estes, nos termos de compromisso ou de convenio firmados, a CONTRATADA deverá aguardar a autorização destes para emitir a fatura/nota fiscal. 

6.9 – A devolução de qualquer fatura/Nota Fiscal por desconformidade com a medição ou descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.

6.10 – Para pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da execução dos serviços registrados pelas medições, tenha cumprido todas as outras exigências contratuais e atendido eventuais requisições da fiscalização, sem que as Fatura/Nota Fiscais não serão aceitas. 

6.11 - A CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes: 

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e à dívida ativa da União; 
c) Certidão negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliários do domicílio ou sede do licitante), na forma da lei; 
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 
e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada; 
f) Folha de Medição dos Serviços devidamente atestada; 
g) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual; 
h) Folha de frequência dos empregados vinculados à execução contratual; 
i) Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato;
j) Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP); 
k) Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao pedido de pagamento; 
l) Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida; 
m) Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida.

6.12 - Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

6.13 - Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função da legislação tributária. 
6.14. A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 6.11, não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade por descumprimento contratual ou rescisão contratual, conforme o caso. 

6.15 – A CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança com as devidas discriminações referentes aos valores de materiais e mão de obra, sob pena de RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL na forma da lei.

6.16 - A expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO e o pagamento realizado pela CONTRATANTE não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicarão na aceitação provisória ou definitiva da obra/serviços. 

6.17 - A não aceitação da obra/serviço ou parcela de obra/serviço e a prorrogação do prazo de validade de sua conclusão, sem a correspondente alteração da validade da garantia, quando for o caso, acarretarão a suspensão imediata do pagamento, independentemente das demais prescrições legais. 

6.18 - O primeiro pagamento ficará condicionado à apresentação da matrícula da obra junto ao INSS e da anotação de responsabilidade técnica ART da execução da obra, onde deverá haver referência expressa do presente contrato, seu objeto, o número do processo e da tomada de preços, com seus campos integralmente preenchidos.

6.19 – O último pagamento ficará também condicionado à apresentação da certidão negativa de débito alusiva ao objeto do CONTRATO e à formalização, por parte da CONTRATADA, da baixa da matrícula junto ao INSS. 

6.20 – A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentação a que se referem os itens 6.18 e 6.19, independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos legais, deverá trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentação e comprovação, que avaliará a sua pertinência. 

6.21 - O pagamento de eventuais serviços transferidos ou subcontratados obedecerá às mesmas condições retro delineadas, condicionado, ainda, a apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos desta CLÁUSULA, envolvendo os empregados da SUBCONTRATADA.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 - A CONTRATANTE manterá profissional/comissão legalmente habilitado (s) para acompanhar a execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais exigências legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, mantendo tudo devidamente anotado no DIÁRIO DE OBRA.
 
7.2 - Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas especializadas para a execução deste mister. 

7.3 - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer obrigação/responsabilidade da CONTRATADA.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA

8.1 - A CONTRATADA, no ato da assinatura deste CONTRATO, presta a garantia para seu cumprimento nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, no valor de R$ ________________, equivalente a 5 %, (cinco por cento) do valor atribuído a este instrumento, abrangendo o período de execução mais 90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

8.1.1 - A CONTRATADA, neste ato também, presta a garantia adicional prevista no artigo 59, § 5°, da Lei Federal n° 14.133/21, sob a modalidade _________________________, no valor de R$ ___________________, equivalente a diferença do valor orçado pela administração e o valor da proposta menor que 85% do valor orçado pela administração, abrangendo o período de execução mais 90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra. 

8.2 - Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a CONTRATADA será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem estabelecida. 

8.2.3 - O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação das penalidades estabelecidas na cláusula 15.1 deste contrato.

8.3 - Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela CONTRATADA inclusive as multas aplicadas à empresa CONTRATADA. 

8.4 - Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será notificada a CONTRATADA, para, no prazo de 5 (cinco dias) úteis, complementar o valor, sob as penas previstas no item 15.1 deste contrato. 

8.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer outra pendência e mediante requerimento da CONTRATADA. 

8.6 - A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos das prescrições legais. 

8.7 - A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no artigo 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

9.1 - A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar a obra e serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os Edital da Licitação bem como seus anexos, em estrita obediência à legislação vigente, às disposições aplicáveis da ABNT e às determinações da Fiscalização. 

9.2 - Caberá ainda à CONTRATADA: 
9.2.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra (especializada ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias; 
9.2.2 - Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as determinações das autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, a disciplina, a segurança do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação em vigor;
9.2.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos; 
9.2.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos serviços executados ou em execução; 
9.2.5 - Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas técnicas exigidas e a qualidade estabelecida; 
9.2.6 - Quanto à qualidade dos materiais, se obriga também, de um lado, a pagar as despesas relativas a laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra, que serão realizados em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas indicadas, ou aceitas pela Fiscalização, substituindo inclusive aqueles já instalados; 
9.2.7 - Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo), planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se admitindo, em qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, nem mesmo pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na hipótese de serem constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que os defeitos sejam sanados; 
9.2.8 - Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico-Financeiro, atendendo à convocação da CONTRATANTE, para reunião de avaliação; 
9.2.9 - Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 03 (três) vias, onde tanto a CONTRATADA como a CONTRATANTE deverão registrar tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação real do andamento dos serviços e execução dos termos do CONTRATO;
9.2.10 - Manter, desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro devidamente registrado no CREA, responsabilizando-se pela execução dos serviços, recebimento de comunicações e intimações relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a CONTRATANTE; 
9.2.11 - Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
9.2.12 - Não alojar seu pessoal de produção na área da obra da CONTRATANTE, a não ser vigias e seguranças, em número previamente limitado pela CONTRATANTE; 
9.2.13 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do início da obra/serviços, placa indicativa da obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE; 
9.2.14 - Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, instalações e demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE; 
9.2.15 - Manter a obra e serviços executados em perfeitas condições de conservação e funcionamento, até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;
9.2.16 - Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, extravios ou deteriorações; 
9.2.17 - Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a fornecer à CONTRATANTE; 
9.2.18 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos que causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade; 
9.2.19 - Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de qualquer natureza, inclusive contra incêndio, caso fortuito ou força maior, válida para todas as suas instalações, equipamentos, materiais, canteiro de obras e pessoal sob sua responsabilidade, bem como danos pessoais e materiais contra terceiros;

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PESSOAL DA CONTRATADA.

10.1 - Nos serviços a serem executados, a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, quer de execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e exclusiva empregadora. 

10.2 - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADO julgado incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE. 

10.3 - A substituição do engenheiro responsável ou de qualquer integrante da equipe técnica deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando o substituto e o número de seu registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo. 

10.4 - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE. 

10.5 – A CONTRATADA deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz; 

10.6 - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a documentação referente aos contratos de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s) sub CONTRATADA(s), que se encontrarem trabalhando no local da obra.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

11.1 – A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de Referência e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente: 
11.1.1 - Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que a regem; 
11.1.2 - Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;
11.1.3 - Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados e liberar as áreas destinadas ao serviço 
11.1.4 - Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, para acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que o integra, acompanhando a sua presença, fornecimento dos materiais, manutenção e etc, realizando a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e efetivando avaliação periódica; 
11.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito; 
11.1.6 - Empenhar os recursos necessários aos pagamentos e efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato; 
11.1.7 - Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer cláusulas estabelecidas; 
11.1.8 - Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a contratação;
11.1.9 - Atestar a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer ocorrência havida no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento; 
11.1.10 - Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipulados na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. 

11.2. A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exime, nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO.
12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.


13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

13.1 - Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto nos artigos 124 a 136 da Lei Federal n0 14.133/2021, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO. 

13.2 - Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou das especificações, para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele não existirem, deverão ser aqueles constantes do mercado aplicado o desconto percentual da proposta CONTRATADA. 

13.3 - As alterações contratuais deverão ser instruídas com o Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, resultante da alteração, caso este seja impactado.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECEBIMENTO DA OBRA.

14.1 – O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes. 

14.2 - Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em aditamento, e estando os mesmos em perfeitas condições e verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, dentro de 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, que lavrará o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da CONTRATADA. 

14.3 - Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 30 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, somente se os serviços de correção de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVAÇÃO, tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização e com o devido atendimento das exigências contratuais, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo de até 15 (quinze) dias. 

14.4 – A Emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, está condicionado ao atendimento das exigências contratuais em especial deverá ser observado pelo responsável a apresentação da CND da obra junto ao INSS e ainda à limpeza dos locais abrangidos pela execução dos serviços. 

14.5 – O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. 

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

15.2.  Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
IV. Multa: 
a. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30 % (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. 
c. O atraso superior a 25 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 
d. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 15.1, de 5 % (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.
e. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 15.1, de 30 % (trinta por cento) do valor do Contrato.
 f. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 15.1, a multa será de 20 % (vinte por cento) do valor do Contrato. 
g. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 15.1, a multa será de 10 % (dez por cento) do valor do Contrato. 
h. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 15.1, a multa será de 15 % (quinze por cento) do valor do Contrato.

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 
15.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

15.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 
15.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

15.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO / RESCISÃO DO CONTRATO 

16.1 – A inexecução total ou parcial poderá ensejar a rescisão do CONTRATO, nos termos dos artigos 137 da Lei Federal n0 14.133/2021 e demais dispositivos legais, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 

16.2 – A extinção contratual poderá ser realizada nas formas previstas no art. 138 da Lei 14.133/2021. 

16.2 - Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, da Lei Federal nº 14.133/2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS. 

17.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES. 

18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

18.2. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

18.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

19.1 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 

19.2 - Todas as comunicações, avisos ou notificações realizadas pela administração, serão dirigidos aos e-mails informados junto a proposta ou habilitação da empresa, devendo esta informar prontamente caso haja alteração.

19.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

19.4 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto. 

19.5 - A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação.
 
19.6 - A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

19.7 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da CONTRATADA e a ata da sessão pública.

19.8 - O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos. 

19.9 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 

19.10 – As partes poderão utilizar meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, nos termos dos arts. 151 a 154 da Lei 14.133/2021

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO.

20.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.


21. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS. 

21.1. Para fins deste instrumento, sem prejuízo das demais definições inseridas neste Contrato, cabe às Partes zelar pelo cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

22. DA ANTICORRUPÇÃO. 

22.1. Na execução das obras objeto da presente licitação é vedado à Administração Municipal Direta e Indireta e à Detentora e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu: 

22.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

22.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar a presente licitação; 

22.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações da presente licitação, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

22.1.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro da presente licitação; ou 
22.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitação, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022 (e posteriores alterações), bem como quaisquer outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente no presente edital e futuro contrato. 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO. 

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Branca/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Santa Branca ______ de __________ de 2025. 





	_________________________________
	_________________________________

	Adriano Marchesani Levorin
	Representante legal do contratado 

	Prefeito Municipal
	Empresa

	Contratante
	Contratada



	




Testemunhas: 




	______________________________
	_________________________________

	Nome
	Nome

	
	


	













ANEXO XIII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA – CNPJ: 46.694.121/0001-81. 
CONTRATADA: *****, CNPJ ******
CONTRATO N° (DE ORIGEM): **/2025 – PROCESSO Nº 2717/2025 – CONCORRÊNCIA ELET. Nº 09/2025.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
Santa Branca, ____ de ___________________ de 2025. 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  	
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 

Assinatura:  	


Pela contratada:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 

Assinatura:  	

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 

Assinatura:  	

GESTOR DO CONTRATO:
Nome: 
Cargo: 
CPF:  

Assinatura:  _________________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: 
Nome: 
Cargo: 
CPF: 

Assinatura:  	

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021). 






















ANEXO XIV


ARQUIVOS TÉCNICOS 

PROJETOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO
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