Edital - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026

PROCESSO: Nº 1446/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA.

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 622.729,67 (seiscentos e vinte e dois mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

TIPO DE EMPREITADA: POR PREÇO GLOBAL.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 05/10/2026 – Horas 17:00:00

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 21/10/2026 – Horas 14:50:00

ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 21/10/2026 – Horas 15:00:00

INÍCIO DOS LANCES: 21/10/2026 – Horas 15:02:00

SISTEMA: PLATAFORMA BBMNET – www.bbmnetlicitacoes.com.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

SUMÁRIO

- PREÂMBULO3

- DO OBJETO3

- VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 3

- DA VISITA AO LOCAL DA OBRA  3

- DA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 4

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO6

- DA GARANTIA DA PROPOSTA8

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA8

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES9

- DA FASE DE JULGAMENTO 13

- DA AMOSTRA16

- DA FASE DE HABILITAÇÃO16

- DOS RECURSOS22

- DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 24

- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO27

- DA CONTRATAÇÃO 27

- MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTES, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, HIPÓTESES DE RESCISÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 28

- DA GARANTIA CONTRATUAL 28

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .....................................................................................................29

- DA ANTICORRUPÇÃO ............................................................................................................29

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. ....................................................................................................30

ANEXO I – PASTA TÉCNICA32

ANEXO II -A - DECLARAÇÃO DE VISTORIA 110

ANEXO II -B – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA 111

ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA112

ANEXO IV – DECLARAÇÃO GERAL 113

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICOS 115

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO 116

ANEXO VII – TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 129

- PREÂMBULO

  - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA situada na Rua Prudente de Moraes nº 93, Centro, TORNA PÚBLICA a quem possa interessar, a abertura da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, cujo critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL, visando a obtenção de propostas para o objeto licitado, consoante especificações constantes dos Anexos, que passam a fazer parte do presente edital, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133 de 2021, e demais dispositivos legais aplicáveis bem como pelas condições específicas deste edital e dos demais documentos que o integram.

- DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A licitação será realizada em lote único, conforme tabela constante do Termo de Referência, devendo o licitante apresentar proposta para a totalidade do objeto licitado.

2.3. Não serão aceitos preços unitários acima dos valores máximos orçados pela administração para cada item.

- VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

3.1.  O valor estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 622.729,67 (seiscentos e vinte e dois mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos).

3.2. O recurso orçamentário será atendido pela seguinte dotação orçamentária observando se for o caso o princípio da anualidade:

- 02.08.01.15.452.0008.2042.01.3.3.90.39.05.100.0041 – ficha 339 – pré empenho nº 1302/2026 – Manutenção de Iluminação Pública.

3.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

4.1.  Os licitantes poderão realizar visita técnica, para conhecer e examinar o local da realização dos serviços, instalação de equipamentos, esclarecimentos e demais informações que entenderem necessárias.

4.2. A vistoria poderá ser realizada a qualquer dia, respeitado o horário de funcionamento da repartição pública municipal, até o dia útil anterior à data prevista para a sessão de abertura, devendo ser agendada junto a Prefeitura Municipal de Santa Branca através dos contatos:

a) Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes, senhor Arthur Alvares Ribeiro Pimenta – telefone: (12) 3972-6620, e-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br

4.3. O licitante que decidir não realizar a visita técnica facultativa deverá apresentar declaração afirmando possuir ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica, conforme modelo do Anexo II - B, do presente Edital.

4.4. A realização da visita técnica é facultativa e não constitui condição para a participação na presente licitação.

4.5. No decorrer da execução contratual não poderá ser alegado o desconhecimento de questões técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita técnica.

- DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

  - Poderão participar da presente concorrência eletrônica a empresa que atender a todas as exigências deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.novobbmnet.com.br.

  - Como requisito para participação na concorrência, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

  - A empresa participante deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida esta comprovação a qualquer tempo.

  - Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

  - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

  - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

  - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

  - Não poderão disputar esta licitação:

    - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

    - Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

    - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

    - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

    - Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

    - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

    - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

    - Agente público do órgão ou entidade licitante;

    - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;

    - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

  - O impedimento de que trata o item 5.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

  - A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 5.8.2 e 5.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

  - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

  - O disposto nos itens 5.8.2 e 5.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

  - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - A vedação de que trata o item 5.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

- DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

  - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

  - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

    - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

    - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

    - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

  - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal  nº 14.133, de 2021.

  - Fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

  - A falsidade da declaração de que trata os itens 6.3 ou 6.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

  - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

  - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

    - A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

    - Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

    - Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

    - Percentual de desconto inferior ao lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

  - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

  - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

  - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

- DA GARANTIA DA PROPOSTA

  - Em conformidade com o art. 58 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, os Licitantes deverão oferecer Garantia de PROPOSTA, no valor de 1% do valor estimado do objeto para a contratação, ou seja, R$ 6.227,30 (seis mil duzentos e vinte e sete reais e trinta centavos).

  - A Garantia a que se refere este item, poderá ser prestada em qualquer uma das modalidades previstas no art. 96, § 1º da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, devendo sua comprovação se dar por documento a ser encaminhado juntamente com a proposta final.

  - Garantia de proposta deverá possuir validade de no mínimo 90 (noventa) dias a contar da data de abertura do certame.

  - Qualquer proposta não garantida em conformidade com o disposto nos itens acima acarretará a desclassificação.

  - A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor total do item;

    - Descrição do objeto.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

    - O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

  - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

  - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

  - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

  - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

  - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

  - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

  - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

  - O lance deverá ser ofertado pelo critério definido neste edital (menor preço global).

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 0,5% (meio por cento) do valor total da obra.

  - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

  - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

  - Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

    - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

    - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

    - Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

    - Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

  - Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

    - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

    - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

    - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

    - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

  - Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

  - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

    - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

    - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

    - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

  - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

    - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

      - Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

      - Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

      - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

      - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

    - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

      - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

      - Empresas brasileiras;

      - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

      - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

  - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

    - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

    - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

    - Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

    - É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

  - Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

- DA FASE DE JULGAMENTO

  - Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Registro Cadastral ou Registro de Sanções Administrativas do órgão licitante, se houver; e

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

c) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções, no endereço( http://www.esancoes.sp.gov.br ).

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço ( http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes ).

e) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de justiça – CNJ, ou sistema oficial que venha a substituí-lo.

f) Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no endereço ( https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

  - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

    - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

    - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

    - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

  - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.

  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

  - Será desclassificada a proposta vencedora que:

    - Contiver vícios insanáveis;

    - Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

    - Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

    - Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

    - Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

  - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50 % (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

    - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

      - Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

      - Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

  - Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

    - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

    - No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

    - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

  - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

  - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

    - Os documentos relativos ao recolhimento de garantia de proposta deverão ser encaminhados juntamente com a Planilha adequada ao valor final da sua proposta.

  - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

    - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

    - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

  - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

- DA AMOSTRA

11.1. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

  - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

  - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

  - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

- DA FASE DE HABILITAÇÃO

  - Serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, os seguintes documentos:

  - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

    - Comprovante de registro comercial no órgão competente, no caso de empresa individual;

    - Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com a última alteração, ou consolidado, devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da publicação da ata de eleição de seus administradores;

    - Inscrição do ato constitutivo e modificações subsequentes ou consolidação no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

    - Decreto de autorização, em se tratando de filial de sociedade estrangeira em funcionamento no País;

    - Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

    - As empresas consorciadas deverão apresentar compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, contemplando no mínimo as seguintes informações:

- Denominação do Consórcio;

- Qualificação dos consorciados;

- Organização e objetivos dos consórcios, a saber, a participação das empresas consorciadas na presente licitação;

- Composição do Consórcio, com a indicação do percentual da participação de cada uma das consorciadas;

- Indicação da empresa líder do consórcio;

- Compromisso de que as consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato;

- Outorga de poderes à empresa líder para figurar como única representante legal do Consórcio perante a Prefeitura Municipal de Santa Branca, com poderes para tomar decisões e assinar em nome do Consórcio.

  - DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

    - Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

    - Inscrição do licitante no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, quando for o caso, relativo ao seu domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação, justificando no caso de sua inexigibilidade;

    - Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (CND).

    - Regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento. Empresas que nos termos da legislação aplicável, não estiverem inscritas na Fazenda Estadual, portanto dispensadas da comprovação de regularidade, ficam obrigadas a declarar sob as penalidades cabíveis, tal condição;

    - Regularidade com a Fazenda Municipal (ISSQN), da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 (seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento.

    - Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF, com validade na data da apresentação;

    - Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do trabalho;

    - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

  - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

    - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

    - Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

    - capacidade técnico-operacional comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execução de serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de serviços, os serviços realizados e o prazo de execução. Os atestados devem corresponder a 50 % (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância do objeto licitado, nos termos da Súmula n. 24 do Tribunal de Conta do Estado de São Paulo (TCE/SP), relacionadas na tabela a seguir:

Tabela 1 – Capacidade Técnico-Operacional

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | 50% |
| --- | --- | --- | --- |
| Execução de serviços de manutenção de iluminação em rede aérea energizada. | 2.718 | UNIDADE | 1359 |
| Execução de serviços de georeferenciamento de pontos IP (emplacamento, inserir no sistema as informações dos pontos). | 2.553 | UNIDADE | 1.276 |

    - Nas contratações de obras e serviços de engenharia, o fornecedor apresentará a Certidão de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na regulamentação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, para fins de atender à exigência de que trata este subitem.

    - Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

    - Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

    - O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

    - Certidão de registro ou inscrição de pessoa jurídica da licitante e de seus responsáveis técnicos, expedida pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em nome da Proponente, com validade na data da apresentação dos documentos e, se o caso, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 5.194 de 24/12/66, em consonância com o art. 4º, “in fine”, da Resolução Nº 266, de 15/12/79; e art. 1º, Inciso II, da Resolução Nº 413, de 27/06/1997; ambas do CONFEA;

    - Apresentar em seu quadro de funcionários, pelo menos:

      - 01 Engenheiro Responsável Técnico registrado no CREA e identificação do CONFEA;

      - 01 Técnico Registrado Junto ao CFT (Técnico) – Apresentar a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física - CRT;

      - 01 Colaborador com Certificado de NR-35 (trabalhos em altura);

      - 01 Colaborador com Certificado de NR-10 (trabalhos com energia elétrica);

      - 01 Colaborador com curso superior em engenharia Elétrica;

    - Indicação da Equipe Técnica especializada adequada e disponível para a realização do objeto ora licitado, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Deverá ainda apresentar no ato da assinatura do contrato documentos que comprovem que todos os componentes indicados na Equipe Técnica, inclusive o responsável Técnico, estão em dia com cursos de NR-10 e NR-35, indispensáveis para a execução dos serviços ora contratados.

    - Como item complementar a declaração a licitante deve apresentação os laudos e certificados de ensaio acústico estrutural do(s) veículos que serão utilizados para devida execução do objeto deste Edital.

    - Declaração expressa da licitante, de que tem disponibilidade dos equipamentos necessários à execução do serviço, relacionando-os.

    - Como item complementar a declaração a licitante deve apresentação os laudos e certificados de ensaio acústico estrutural do(s) veículos que serão utilizados para devida execução do objeto deste Edital.

    - Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

      - A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

      - A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

      - A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

      - O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

      - A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

      - Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

- Ata de fundação;

- Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

- Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

- Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

- Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

- Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

    - A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

    - DECLARAÇÃO de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida como concordância com o teor do edital;

  - DA ECONÔMICO-FINANCEIRA

    - Balanço patrimonial, devidamente registrado, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

      - Juntamente com as demonstrações exigidas neste item a licitante deverá apresentar a cópia das folhas de abertura e encerramento dos livros, assinado por profissional-técnico legalmente habilitado.

      - Para as empresas que fazem sua escrituração através do SPED CONTÁBIL (Sistema Público de Escrituração Digital Contábil) poderão apresentar as demonstrações digitais.

      - É vedada a sua substituição das demonstrações exigidas por balancetes ou qualquer balanço(s) provisório(s).

    - A demonstração da aptidão econômica do licitante deverá ser comprovada de forma objetiva, nos termos do art. 69, da Lei Federal nº. 14.133 de 2021, ela será aferida, observando-se o resultado obtido da aplicação dos índices econômicos financeiros, a serem extraídos do balanço patrimonial de cada exercício, calculados com duas casas decimais:

      - Os índices exigidos para os 2 (dois) últimos exercícios sociais individualmente calculados, serão: Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), e deverão se apresentar superiores ou iguais a 1,00 (um), pela aplicação das seguintes fórmulas:

LIQUIDEZ GERAL – superior ou igual a 1,00 (um)

LG = Ativo circulante + realizável a longo prazo                               ≥ 1,00

Passivo circulante + passivo não circulante (ELP)

SOLVÊNCIA GERAL – superior a 1,00 (um)

SG = Ativo total                                                                  ≥ 1,00

Passivo circulante + passivo não circulante (ELP)

LIQUIDEZ CORRENTE– superior a 1,00 (um)

LC = Ativo Circulante                                                        ≥ 1,00

Passivo Circulante

    - A licitante deverá apresentar capital social mínimo integralizado ou Patrimônio Líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratação;

    - Os índices econômicos financeiros, e o Patrimônio Líquido mínimo exigido serão calculados e/ou conferidos pelo contador do órgão, designado em como apoio à licitação;

    - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

    - O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

    - A licitante deverá apresentar Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

    - No caso de consórcio se este não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e para qualificação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais salvo no que diz respeito aos índices exigidos.

  - DAS DECLARAÇÕES DIVERSAS

    - Juntamente com os demais documentos de habilitação a licitante deverá apresentar as seguintes declarações:

- DECLARAÇÃO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;

- DECLARAÇÃO de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

- DECLARAÇÃO de não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.

- DECLARAÇÃO de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;

- DECLARAÇÃO de vistoria ou de opção por não a realizar com ciência dos riscos e consequências. - (Anexo II – A ou Anexo II - B)

  - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados diretamente no Departamento de Compras e Licitações, em cópias simples acompanhadas dos originais para autenticação por servidores ou, via correio em cópias autenticadas por qualquer meio legalmente permitidos, ou ainda pelo sistema ou e-mail digitalizados e autenticados por meios digitais.

  - A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

  - Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

  - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

    - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

    - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

  - Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação/comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

  - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

- DOS RECURSOS

  - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

  - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

13.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

  - 13.4.  Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

  - 13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - 13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo próprio do sistema não serão conhecidos.

  - 13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

  - 13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - 13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - 14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

  - Comete infração administrativa, nos termos da lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024, o licitante que, com dolo ou culpa:

    - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame;

    - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

      - Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

      - Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

      - Injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

      - Deixar de apresentar amostra quando solicitada;

      - Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

    - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

      - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

    - Fraudar a licitação.

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

      - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

      - induzir deliberadamente a erro no julgamento;

      - apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

    - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

  - Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

    - Advertência;

    - Multa;

    - Impedimento de licitar e contratar e

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

  - Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024.

  - A multa será recolhida em percentual incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

    - 14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa será de 30 % (trinta por cento) do valor do contrato licitado.

  - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

  - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

  - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

  - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

  - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do artigo 90, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2021.

  - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

  - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

  - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

  - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

  - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

  - 15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - 15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 2021, devendo ser formuladas por meio eletrônico, em campo próprio do sistema, encontrado no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou através do e-mail licitacao@santabranca.sp.gov.br, o pedido deverá ser em até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

- 15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.4.  Concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

15.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame

- DA CONTRATAÇÃO

  - 16.1. Celebração. A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI.

  - 16.2. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133, de 2021.

  - 16.3.  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante vencedor, desde que:

- (a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- (b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

16.4. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o Órgão Gestor, por solicitação ao Departamento de Licitação, verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

16.4.1. Se não for possível atualizar os documentos referidos no item 9.3 por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

16.4.2. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária de Créditos não Quitados com o Município de Santa Branca.

16.4.3. Constituem, igualmente, condições para a celebração da contratação:

16.4.3.1. A apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do certame licitatório, houver se comprometido a exibir antes da celebração da contratação por meio de declaração específica, caso exigida no Anexo IV do edital;

16.4.3.2. A indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa.

16.4.3.3. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, serão convocados os licitantes remanescentes.

# MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTES, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, HIPÓTESES DE RESCISÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.

17.1. As condições de recebimento do objeto, bem como as normas aplicáveis às medições, aos pagamentos, hipóteses de rescisão, reequilíbrio econômico financeiro, critérios de reajustes quando aplicável, estão previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo VI deste Edital.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

18.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora deverá prestar garantia de execução correspondente a 5 % (cinco por cento) podendo ser de até 10 % (dez por cento) de acordo com a cláusula 10.9.3, do valor da contratação.

18.2. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para celebrar a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante vencedora às sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes.

16.3. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei nº 14.770, de 2023)

18.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

18.5. O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista na Cláusula 17.3 item II.

18.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei:

18.6.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;

18.6.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

18.7. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.

18.8. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

- DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS.

19.1. Para fins deste instrumento, sem prejuízo das demais definições inseridas neste Contrato, cabe às Partes zelar pelo cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

20. DA ANTICORRUPÇÃO.

20.1. Na execução das obras objeto da presente licitação é vedado à Administração Municipal Direta e Indireta e à Detentora e/ou o empregado seu, e/ou o preposto seu, e/ou o gestor seu:

20.1.1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

20.1.2. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar a presente licitação;

20.1.3. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações da presente licitação, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

20.1.4. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro da presente licitação; ou

20.1.5. De qualquer maneira fraudar a presente licitação, assim como realizar quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022 (e posteriores alterações), bem como quaisquer outras leis regulamentos aplicáveis ainda que não citadas expressamente no presente edital e futuro contrato.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

  - 21.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

  - 21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira/agente de contraração.

  - 21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - 21.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - 21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

- 21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

- 21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

- 21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

- 21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

- 21.10. O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br

- 21.11. Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e chat disponíveis no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br

21.12.  O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), endereço eletrônico https://www.santabranca.sp.gov.br e na Plataforma de Concorrência Eletrônico BBMNET.

Links:

https://santabranca.sp.gov.br/pagina/113/licitacoes

https://santabranca.sp.gov.br/pagina/118/diario-oficial-2026   - https://pncp.gov.br/app/editais?q=Santa%20Branca&status=todos&pagina=7&municipios=3782

https://novobbmnet.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI1seoiLXA6gIVUYCRCh2jMQkvEAAYASAAEgKS7fD_BwE

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Pasta técnica.

ANEXO II – A – Declaração de vistoria.

ANEXO II – B – Declaração de opção por não realizar visita técnica.

ANEXO III - Modelo de planilha de proposta.

ANEXO IV – Declaração Geral.

ANEXO V – Declaração de indicação do(s) responsável(is) técnicos.

ANEXO VI – Minuta de contrato.

ANEXO VII – Termo de Ciência e Notificação.

Santa Branca, 02 de outubro de 2026.

_______________________________________

Adriano Marchesani Levorin

Prefeito Municipal

- ANEXO I - PASTA TÉCNICA

TERMO DE REFERÊNCIA

CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

  - Contratação de empresa especializada em sistema de iluminação pública do município de Santa Branca/SP, compreendendo: manutenção corretiva, manutenção preventiva, eficientização energética, cadastramento, ampliação e projetos de melhorias do sistema de iluminação pública.

  - O (s) serviço (s) objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

  - O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n.º 14.133, de 2021.

  - O Contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

DESCRIÇÃO DO LOTE, ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADES E PREÇOS MÁXIMOS FIXADOS.

| Item |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Especificação | Valor total |
| 1 | SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP, COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO CORRETIVA, MANUTEÇÃO PREVENTIVA, EFICIENTIZAÇÃO, CADASTRAMENTO, AMPLIAÇÃO E PROJETOS DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. A CONCLUSÃO DE CADA SERVIÇO A SUBSTITUIÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADO PELA CONTRATADA, COM TODOS OS CUSTOS ADICIONAIS (MATERIAIS E MÃO DE OBRA) INCLUSOS NO PREÇO PROPOSTO A SOLUÇÃO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT (NBR) PERTINETES COMO: - NBR 5101 ( INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - TAMBÉM DEVERÁ RESPEITAR NORMAS INTERNACIONAIS COM ISO 50001( GESTÃO DE ENERGIA) E ISO 14001( GESTÃO AMBIENTAL) - QUANTIDADE : 2.718 PONTOS - PODAS DAS ARVORES COM INTERFERENCIAS NA LUMINOSIDADE DA IP: 5 PODAS - EMPLACAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DE IP: 2.553 UNIDADES PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 MESES LOCAL : MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP | R$ 622.729,67 |
|  |  |  | R$ 622.729,67 |

#### ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO ANUAL

| ITEM | QUANT. |
| --- | --- |
| Luminária LED | 240 |
| Rele fotoelétrico | 480 |
| Braço de IP | 10 |
| Reator | 60 |
| Lâmpada Vapor de Mercúrio | 40 |
| Lâmpada Vapor Metálico | 40 |
| Lâmpada LED Bulbo 50w | 40 |
| Lâmpada LED tipo pêra 9w | 40 |
| Lâmpada tubular T8 1,50 LED | 40 |
| Refletor LED 100w IP68 | 40 |
| Spot LED de solo 20w IP68 | 40 |
| Placa panflon 30x30 cm IP68 | 40 |

As quantidades descritas na planilha é uma estimativa baseada nos anos anteriores, não faz em hipótese alguma referência de quantidades máxima a serem empregadas no Parque de IP.

Conforme consta no Memorial Descritivo todo o material necessário para o atendimento deverá ser fornecido pela CONTRATADA, inclusive itens que se façam necessários e que não estão constantes nessa estimativa.

Não há fixação de quantidade mínima por atendimento, o contratado deverá observar o mínimo de visitas semanais.

Todo levantamento de material necessário para ser aplicado no serviço a ser prestado, deverá primeiro ser aprovado junto ao Departamento Municipal de Iluminação Pública.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

  - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo funcionamento do parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, ressalvadas as obrigações do MUNICÍPIO estabelecidas em contrato.

2.1.  ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO:

- Atualização permanente da base de dados patrimonial do Sistema de Iluminação Pública do MUNICÍPIO. Toda e qualquer intervenção que acarrete aumento ou diminuição de pontos ou potência existentes deverá ser cadastrada e informada à concessionária de energia.

- Implantar dentro da PREFEITURA, se solicitado, ponto de atendimento ao munícipe, bem como assessorar a instalação junto ao site da PREFEITURA de link de acesso com informação sobre o Sistema de Iluminação Pública.

- Realizar 2 visitas semanais de acordo com a necessidade do DEMIP.

2.2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO:

A manutenção tem por objetivo atingir o nível de qualidade especificado neste Memorial, através de ações preventivas e corretivas, com fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos necessários.

Para a consecução desse objetivo, caberá à CONTRATADA a realização das seguintes atividades:

- Organizar um conjunto de equipes de manutenção semanal, (mínimo de 2 visitas semanais) devidamente uniformizadas e identificadas, associada à identidade do MUNICÍPIO, de modo a evidenciar que a manutenção corretiva e preventiva do Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO é realizada pela CONTRATADA a serviço do MUNICÍPIO.

- Manter controle físico do patrimônio de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, atualizando seus dados cadastrais imediatamente após cada intervenção de qualquer natureza no parque.

- Realizar as intervenções necessárias nos pontos com defeitos, observados os prazos fixados neste Memorial.

- Realizar poda de árvores que porventura estejam causando interferência na luminosidade da luminária.

- Interagir com o serviço de atendimento telefônico para permitir intervenções de emergência, observados os prazos fixados neste Memorial.

- Realizar rotinas de inspeção e verificação semanalmente para o bom funcionamento do Parque de Iluminação Pública.

- Realizar a manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as obrigações de resultado, quanto a:

  - Garantia de funcionamento;

  - Garantia do nível de iluminamento;

  - Garantia de disponibilidade do Sistema;

  - Garantia de excelência no aspecto visual e estético.

2.3. CONTROLE VISUAL DAS INSTALAÇÕES:

A CONTRATADA efetuará um controle visual das instalações, através de visitas noturnas e/ou diurnas, com o objetivo de detectar as panes visíveis dos equipamentos da rede de Iluminação Pública e o estado de Operação do Sistema.

Esse controle será apresentado através de relatório mensal, sendo registradas no Sistema as panes detectadas. As correções das panes deverão ser feitas nos prazos especificados neste Memorial.

2.4. INTERVENÇÕES E CORREÇÕES DAS INSTALAÇÕES:

A CONTRATADA deverá consertar os defeitos de acordo com os prazos fixados neste Memorial, exceto quando da ocorrência de situações excepcionais de força Maior, previstas em lei e no Contrato. No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar o MUNICÍPIO, por escrito, orçar os trabalhos a serem efetuados e apresentar, com as respectivas justificativas, para o MUNICÍPIO deliberar sobre a execução das intervenções que se façam necessárias.

2.5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:

Os materiais e/ou resíduos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais N° 9605 de 12/02/1998 e legislação complementar, tais como Lâmpadas de Descarga, deverão ter seus processos de descarte realizados sob exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as lâmpadas de descarga retiradas do parque de iluminação pública, por terem atingido o final da sua vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser quebradas, devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, credenciadas por Órgão Ambiental competente.

A CONTRATADA fará, dentro de seu almoxarifado e às suas expensas, um tratamento prévio e acondicionamento dos materiais a serem descartados, até a destinação final daqueles enquadrados na Lei dos Crimes Ambientais e legislação complementar.

Deverá assegurar a descontaminação de todas as lâmpadas de descarga retiradas da Iluminação Pública, devendo a descontaminação ser executada por empresas de reciclagem credenciadas por órgão ambiental competente.

No final do prazo contratual deverá ser emitido para o MUNICÍPIO um Certificado de Destinação Final relativo a cada remessa realizada, emitido por empresa devidamente habilitada para essa finalidade.

No transporte, embalagem, armazenamento e destinação final (descarte) de materiais retirados, caberá à CONTRATADA observar as normas que impõe cuidados extras e regras específicas, objetivando a indispensável atenção na preservação do meio- ambiente.

A legislação ambiental brasileira estabelece que "todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (Constituição Federal, art. 225).

A execução e o controle de todas as etapas do processo relacionado ao descarte ambiental e socialmente correto das lâmpadas de mercúrio inservíveis ao uso, trará como benefício ao gerador do resíduo perigoso a garantia da não agressão ao meio ambiente, à saúde pública e aos próprios trabalhadores envolvidos.

A manutenção adequada da infraestrutura de iluminação pública contribui para a melhoria da segurança viária e patrimonial, para a valorização dos espaços públicos e para o desenvolvimento das atividades sociais, comerciais e econômicas do município, promovendo maior conforto e bem-estar aos munícipes.

2.6. Especificação do Serviço:

- ILUMINAÇÃO PÚBLICA: É o serviço que tem por objetivo prover de luz ou claridade artificial os logradouros públicos, no período noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais. Incluem-se neste conceito os logradouros públicos que necessitam de iluminação permanente no período diurno.

- Classifica-se como Iluminação Pública o fornecimento de equipamentos necessários para iluminação de ruas, praças, avenidas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transporte coletivos, e outros logradouros de domínio público, de uso comum e livre acesso, cuja responsabilidade pelo pagamento das contas e pelas demais obrigações legais, regulamentadas e contratuais seja assumida, exclusivamente, por Pessoa Jurídica de Direito Público.

- Classifica-se também como Iluminação Pública o fornecimento de equipamentos necessários destinada à iluminação de monumentos, fachadas e obras de arte de valor histórico cultural ou ambiental, localizados em áreas públicas e fontes luminosas. Para caracterização do valor histórico, cultural ou ambiental do patrimônio, devem ser atendidos os critérios estabelecidos no Decreto-Lei número 25, de 30/11/1937, e demais disposições previstas nas legislações federais, estaduais e municipais.

O parque de iluminação pública do Município de SANTA BRANCA é por ora assim considerado:

| Tipo de Lâmpada | Quantidades | Potência da Lâmpada (W) |
| --- | --- | --- |
| Parque de Ip Atual | 2.553 | Vide tabela abaixo |
| Ornamental | 165 | Diversas |
| TOTAL DE PONTOS | 2.718 | _ |

| Potência (W) | Quantidades |
| --- | --- |
| 39 | 1.381 |
| 70 | 55 |
| 90 | 934 |
| 100 | 64 |
| 120 | 119 |

- 2.7. EMPLACAMENTO DE IP – É o serviço de cadastramento de todos os 2.553 pontos de Iluminação Pública através de fixação de identificação numerada das luminárias, com utilização de placas impressas ou adesivos, sendo de fácil visualização ótica e fabricado com matérias que suportem as intempéries da natureza e desgastes mecânicos.

- 2.8. OPERAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - compreende os seguintes pontos:

- Registro e monitoramento de dados;

- Planejamento, programação e controle das intervenções na rede de iluminação pública, visando à obtenção dos melhores resultados e propiciando a aplicação adequada e controlada dos recursos despendidos nestas intervenções.

- A Operação deve fornecer os parâmetros necessários ao controle pelo MUNICÍPIO do atendimento aos munícipes da situação do parque de Iluminação Pública, da evolução dos trabalhos, de prazos, preços e qualidade dos serviços, monitorando as seguintes funções:

- Operação e emissão de relatórios gerenciais;

- SERVIÇOS DE OBRAS DE MELHORAMENTO

- 2.9. PROJETOS EXECUTIVOS: Consiste na elaboração de projetos executivos elétricos e Luminotécnico indicados pelo MUNICÍPIO, mediante a utilização de recursos informatizados e softwares específicos, necessários à execução dos serviços de eficientização, ampliação, reforma e melhoria. A CONTRATADA deverá assessorar o MUNICÍPIO na aprovação de projeto junto à concessionária de energia, quando for o caso, antes do início dos trabalhos.

- 2.10. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Objetiva atingir o nível de qualidade do serviço especificado neste Memorial Descritivo, através de ações preventivas e corretivas, com fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos que se façam necessários.

A manutenção do parque de iluminação pública será feita através:

      - 01 (uma) equipe especializada em Iluminação Pública, composta de 01(um) Motorista/Operador, 01(um) Eletricista especializado em rede energizada e todos os equipamentos necessários.

      - 01 (uma) equipe especializada em poda e jardinagem, composta de 01(um) Motorista/Operador, 01(um) jardineiro especializado e auxiliares, além de todos os equipamentos necessários, incluindo o caminhão-munck e conforme demanda.

- Caminhão com Cesta Aérea, montada em veículo automotor, com capacidade mínima de 4 (quatro) toneladas, isolada, com classe de tensão de 25Kv, com dispositivo de elevação, lança telescópica articulável com acionamento hidráulico pelo próprio motor do veículo. Estabilizadores hidráulicos em “A” ou “H”, para movimentos inclinados ou verticais. Caçamba (cesta) em fiberglass, com capacidade mínima para 120kgf, altura de alcance até 13 (treze) metros (ou similar), devendo ainda atender as exigências legais relacionadas ao meio ambiente, e exigências técnicas da concessionária de energia local, incluindo certificação de ensaio acústico estrutural.

  - EFICIENTIZAÇÃO:

Corresponde aos serviços em unidades de Iluminação Pública existentes em parcial funcionamento dos Led’s, para melhoria dos níveis de iluminação, segundo programação aprovada pelo MUNICÍPIO.

  - MANUTENÇÃO:

São os serviços de substituição de componentes do sistema de Iluminação Pública, para melhora técnica e visual dos níveis de Iluminação Pública e de segurança, segundo programação aprovada pelo Município.

  - ORDENS DE SERVIÇO:

As Ordens de Serviços serão emitidas semanalmente para intervenções em pontos de iluminação pública. Os serviços solicitados pela Prefeitura deverão ser iniciados em até 07(sete) dias, sob pena de multa contratual.

Entende-se por intervenção a solicitação de atendimento para ponto de iluminação pública ou ornamental que esteja apagado ou com mau funcionamento.

  - ILUMINAÇÃO ESPECIAL:

São os serviços executados em imóveis públicos, tombados ou não, monumentos, parques, praças e unidades de valor histórico ou cultural, em instalações permanentes ou temporárias, destinadas à sua valorização cultural e visual.

  - TELEGESTÃO:

São os serviços de monitoramento, controle e operação remota e individualizada dos pontos de Iluminação Pública, por meio de dispositivos eletrônicos instalados nas luminárias e conectados a uma plataforma de gestão centralizada, permitindo o acionamento, o desligamento, a dimerização e a identificação automática de falhas em cada ponto, segundo programação aprovada pelo MUNICÍPIO.

  - MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

Todos os materiais e equipamentos integrantes do parque e iluminação pública serão fornecidos pela CONTRATADA e deverão ter garantia mínima de 5 (cinco) anos.

A substituição de pontos danificados ou em mal funcionamento deverá ser completa e utilizando-se de IP novo.

Todos os tipos de luminárias a serem utilizados na iluminação pública e redes de distribuição deverão:

A) Obedecer às normas vigentes;

B) Possuir certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT e da concessionária local, quando se aplicar;

C) Ser vistoriados pelo DEMIP antes de sua utilização;

D) Obedecer às normas vigentes relacionadas ao objeto licitado;

- Obedecer às normas abaixo especificadas:

- ABNT NBR 5101-Iluminação pública;

- ABNT NBR IEC 62722-2-1-Desempenho das luminárias LED;

- ABNT NBR 5123-Relés fotoelétricos.

  - MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Os valores dos serviços e de materiais são os constantes da Planilha de Quantidades e Preços integrante do contrato firmado e as medições serão efetuadas conforme abaixo:

Pelos serviços de Funcionamento do Sistema - Manutenção, que compreendem os serviços de rotina, serviços preventivos e corretivos, serviços de ronda e serviços de pronto atendimento, será considerada a quantidade estimada de 2.718 pontos luminosos e o pagamento inicial mensal, corresponderá ao valor unitário proposto multiplicado pela quantidade total, este número poderá variar após a efetivação do cadastro e identificação dos pontos.

Entende-se por Ponto Luminoso a unidade composta por um conjunto de: 01 (uma) lâmpada, reator, relé e fiação até a ligação na rede da concessionária, podendo ocorrer de unidade possuir mais que um ponto luminoso.

Os valores correspondentes às penalidades aplicadas pela violação dos índices de qualidade e desempenho no período de 30 dias serão deduzidos dos valores mensais das medições dos serviços de manutenção, calculando-se o valor de cada infração com a multiplicação da quantidade de pontos pelo valor unitário proposto para os serviços de manutenção.

Pelos Serviços de Ampliação e Modernização, (com o orçamento previamente aprovado pela PREFEITURA), deverão ser consideradas as respectivas Ordens de Serviço Específicas e os correspondentes Termos de Aceitação de Serviços. Com base nos documentos comprobatórios, será efetuado o cálculo do valor correspondente ao pagamento dos serviços executados no período.

Havendo divergência do número de pontos ora estimados, com o efetivamente encontrado por ocasião da conclusão do cadastro, serão efetuadas as devidas adequações ao contrato e nos seus valores mensais.

Após o cadastramento e identificação dos novos pontos, o novo número de pontos de iluminação pública passará a ser incluído nos serviços de manutenção e será alterada a quantidade estimada de pontos de manutenção, a partir do mês seguinte ao seu cadastramento e identificação.

As medições dos serviços serão concluídas pelo DEMIP em até 05 (cinco) dias após a execução dos serviços.

Após a aprovação das medições, a CONTRATADA apresentará a NOTA FISCAL correspondente ao CONTRATANTE com os valores mensais devidos, a qual terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la.

A NOTA FISCAL não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando- se o prazo estabelecido para aprovação, a partir da data de sua reapresentação.

A devolução da NOTA FISCAL não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.

A CONTRATANTE efetuará o pagamento das NOTAS FISCAIS no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de sua aprovação.

Fica definida como Ponto Luminoso a unidade constituída por uma lâmpada, reator, rele e fiação até a ligação na rede da concessionária.

Nesse sentido, podemos entender a importância do serviço licitado no presente estudo, para garantir o bom desenvolvimento de todas as atividades executadas por este Município.

  - ACORDO OPERATIVO

Em conformidade com o disposto no art., 69 da Resolução ANEEL 414, de 09 de setembro de 2010, que estabelece a necessidade, quando pertinente à critério da distribuidora de energia, de celebração de acordo operativo, para disciplinar as condições de acesso ao sistema elétrico de distribuição de energia pelo responsável pela realização de serviços de operação e manutenção das instalações de Iluminação Pública, impondo-se observar cuidadosamente todas as normas e padrões vigentes,   já que a operação dos serviços se dão próximas à rede energizada da concessionária, a CONTRATADA deverá atender:

  - EQUIPAMENTOS E EQUIPE TÉCNICA:

Para a manutenção e implantação do Sistema de Iluminação Pública do MUNICIPIO, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos e equipe técnica especializada, de acordo com as Normas técnicas vigentes e as exigências da Concessionária de Energia Elétrica, especificamente nos serviços realizados próximos à rede energizada.

  - FERRAMENTAS, EPI’s e EPC’s

Todo o Ferramental, bem como Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC’s da CONTRATADA deverão estar em conformidade com as Normas técnicas vigentes e as exigências da Concessionária de Energia Elétrica.

Especificação da garantia do serviço

5.4.	O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 5 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1.	A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência.

4.	REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A empresa contratada deverá realizar a manutenção e a instalação de sistemas de iluminação pública conforme cronograma estabelecido, duas visitas semanais e caso necessário, atendendo a demandas emergenciais. A garantia deve ser considerada no preço de referência e deverá cobrir falhas nos serviços prestados por um período mínimo de 12 meses após a conclusão de cada serviço. A substituição dos pontos de iluminação deverá ser realizada pela contratada, com todos os custos associados (materiais e mão de obra) inclusos no preço proposto;

4.2. A solução deverá atender às normas da ABNT (NBR) pertinentes, como:

4.2.1. NBR 5101 (Instalações de iluminação pública);

4.2.2. Também deverá respeitar normas internacionais, como ISO 50001 (gestão da energia) e ISO 14001 (gestão ambiental);

4.2.3. Indicação da Equipe Técnica especializada adequada e disponível para a realização do objeto ora licitado, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Deverá ainda apresentar no ato da assinatura do contrato documentos que comprovem que todos os componentes indicados na Equipe Técnica, inclusive o responsável Técnico, estão em dia com cursos de NR-10e NR-35, indispensáveis para a execução dos serviços ora contratados;

4.2.4. Declaração expressa da licitante, de que tem disponibilidade dos equipamentos necessários à execução do serviço, relacionando-os;

4.3. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar no mínimo 01(uma) amostra de cada um dos itens licitados, que atenda entre o fluxo mínimo e ao fluxo máximo, ambos definidos neste Termo, bem como a apresentação do seu catálogo e curvas fotométricas, de todas as luminárias certificadas no INMETRO dentro da faixa definida, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação da Administração.

Deverão ser entregues, junto às amostras de cada item licitado, os documentos relacionados no item 7.1, para aprovação das mesmas, antes da homologação do vencedor do processo licitatório.

4.4.O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

Subcontratação

4.2.	Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.3.	Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato, podendo chegar até 10%, se a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orçado pela municipalidade, de acordo com o arts. 98;

4.4. Será exigida no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, sendo o valor de 1% (um por cento) do valor estimado para contratação, conforme artigo.58 da lei 14.133/2021

Vistoria

4.5.	A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9:00 horas às 16:00 horas.

4.6.	Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7.	Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.8.	 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5.	DA EXECUÇÃO DO OBJETO

A Qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação Pública é medida de acordo com os seguintes itens de controle:

- Tempo de atendimento a notificação de 10 (dez) pontos luminosos ou mais consecutivos apagados num mesmo logradouro: até 12h (doze horas), após o início da execução do serviço.

  - TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A CONTRATADA

A transferência da responsabilidade pelas instalações para a CONTRATADA será realizada em conformidade com os seguintes critérios:

- Definição das instalações – As instalações objeto do Contrato serão assim definidas:

  - Número de pontos luminosos;

  - Número de luminárias;

  - Número de suportes;

  - Postes exclusivos de Parque de Iluminação Pública.

  - PARQUE EXISTENTE: - A CONTRATADA receberá todas as instalações do Parque, no início das atividades de operação e manutenção, ao que se refere a Tabela do subitem 2.1, assumindo a responsabilidade sobre essas instalações, conforme previsto no Contrato.

  - NOVAS INSTALAÇÕES: - É de responsabilidade da CONTRATADA assumir o controle e manutenção das novas instalações realizadas na vigência do Contrato. Essas instalações correspondem às ampliações e melhoramentos no Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, definidos no contrato e neste Memorial.

5.4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Além das obrigações descritas na Minuta do Contrato e das demais, anteriormente descritas neste Memorial, são obrigações da CONTRATADA:

5.4.1. Manter registro em meio magnético, indicando com precisão os pedidos de intervenção no Parque de Iluminação Pública, permitindo a entrega à Fiscalização de relatório de registro das panes, informando:

- Data e hora do pedido de intervenção;

- Nomes das pessoas que transmitiram e receberam a chamada;

- Endereço, rua e número da pane;

- Data e hora da realização do conserto.

Esse sistema de registro ficará permanentemente à disposição do DEMIP, que poderá realizar a verificação dos controles a qualquer momento.

5.4.2. Buscar, ao longo do Contrato, colocar as instalações recebidas em conformidade com as Normas Técnicas vigentes. Para isso a CONTRATADA deverá propor ao MUNICÍPIO um programa de ação para adequação das instalações as Normas vigentes. Quando tais ações exigirem melhoramentos ou expansão do Sistema, com investimentos adicionais ao serviço de manutenção, estes deverão ser orçados e negociados com a PREFEITURA para sua implantação.

5.4.3. Promover meios para assegurar o cumprimento das metas de otimização do Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, conforme estabelecido neste Memorial e no Contrato.

5.4.4. Manter em elevado nível de cortesia e eficiência, o relacionamento permanente com os usuários do Sistema.

5.4.5. Garantir a qualidade no relacionamento entre os seus funcionários e os usuários.

5.4.6. Assegurar ao MUNICÍPIO o direito de fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços contratados, especialmente no que diz respeito ao cumprimento das metas de qualidade no Operação do Parque de Iluminação Pública, conforme previsto neste Memorial.

5.4.7. Atender consultas sobre modificações que o MUNICÍPIO pretenda executar nas instalações de Iluminação Pública, informando se a realização dessas modificações é compatível com os compromissos assumidos pela CONTRATADA, no Contrato, quais as eventuais incidências financeiras, devidamente justificadas, que resultarão para o MUNICÍPIO, bem com eventuais consequências relativas à aplicação dos dispositivos contratuais.

5.4.8. Obter junto às autoridades competentes, (IPHAN, IBAMA, CETESB), autorização para execução de obras que possam ser objeto de questionamentos sob o ponto de vista do tombamento da cidade ou de motivação ambiental, antes da execução dos serviços contratados.

5.5. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

5.5.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos integrantes do acervo do Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, tais como: catálogos, manuais de operação, manuais de fornecedores, plantas, esquemas, fichários, ofícios emitidos pela Concessionária de Energia, necessários à execução do Contrato.

5.5.2. É de competência do Departamento Municipal de Iluminação Pública, acompanhar e fiscalizar os serviços e obrigações contratuais

5.5.3. Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que estiverem sob o controle do MUNICÍPIO, onde se encontrem instalados os equipamentos destinados à execução dos serviços previstos no Contrato.

5.5.4. Informar aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, das obrigações e dos limites contratuais, visando caracterizar a ação da CONTRATADA, através de folhetos, internet, etc.

5.5.5. Disponibilizar aos usuários dos serviços de Iluminação Pública, um canal de comunicação para recebimento de reclamações e solicitações de serviços relacionados à Iluminação Pública.

5.5.6. Informar à CONTRATADA todas as modificações nas instalações de Iluminação Pública.

5.5.7. Informar à CONTRATADA sobre qualquer mau funcionamento do Sistema.

5.5.8. Encaminhar à CONTRATADA as solicitações recebidas quanto ao Funcionamento do parque de iluminação pública, para atendimento a defeitos nos pontos existentes.

5.6. SEGURANÇA DO TRABALHO

5.6.1. Deverão ser estabelecidos os requisitos técnicos mínimos de Segurança e Medicina do Trabalho, para a realização dos serviços

5.7. A CONTRATADA se responsabilizará pelos exames médicos ocupacionais das equipes, conforme exigência da Secretária Especial de Previdência e Trabalho que integra o Ministério da Economia antigo Ministério do Trabalho e Emprego..

5.8. A CONTRATADA deverá proceder aos seguintes treinamentos na ocasião da admissão do empregado e antes do início dos serviços:

- Noções gerais sobre acidentes e doenças do trabalho;

- Informações de medidas preventivas e de proteção, para os riscos inerentes à atividade a ser desenvolvida;

- Informação sobre os Equipamentos de Proteção Individual – EPI. Na ocasião serão entregues todos os EPI’s, adequados às atividades a serem desenvolvidas, com o devido registro através de Termo de Responsabilidade de entrega de EPI’s, onde o empregado dará ciência do recebimento dos seus equipamentos.

5.9.       EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’s

5.9.1. Deverão ser adquiridos EPI’s adequados a todas as atividades, bem como mantido um estoque mínimo, de forma a garantir a substituição imediata, quando necessário.

5.9.2 A CONTRATADA deverá assegurar os EPI’s objetivando neutralizar a ação de certos agentes que podem causar lesões ao trabalhador, da Secretária Especial de Previdência e Trabalho que integra o Ministério da Economia antigo Ministério do Trabalho e Emprego , tais como:

- protetores para cabeça;

- protetores para face;

- protetores para os membros inferiores;

- protetores para os membros superiores;

- protetores contra queda com diferença de nível;

5.10.      EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC’s

5.10.1 A CONTRATADA deverá providenciar todas as medidas de proteção coletiva necessárias, conforme Norma Regulamentadora e seus anexos da Secretária Especial de Previdência e Trabalho que integra o Ministério da Economia antigo Ministério do Trabalho e Emprego, principalmente para serviços de:

- Instalações elétricas – conforme disposto na NR-10

- Serviços em altura – conforme NR-35

5.10.2 Para a realização das atividades a CONTRATADA deverá assegurar os EPC’s objetivando neutralizar, atenuar ou sinalizar os riscos dos trabalhos executados, tais como:

- conjuntos de aterramentos;

- conjuntos de isolamento de rede;

- tapetes de borracha;

- cones de sinalização reflexivos e bandeiras;

5.11  EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deverá manter sobre todos os equipamentos utilizados para execução dos serviços contratuais, rigoroso controle e monitoramento quanto à segurança e condições operacionais adequadas para o uso.

Os veículos automotores utilizados para execução dos serviços contratuais deverão estar, quando for o caso, devidamente registrados e regularmente licenciados perante os órgãos de trânsito e atender as exigências técnicas da concessionária de energia. De igual forma, os condutores desses veículos deverão ser regularmente habilitados perante os órgãos de trânsito, sendo detentores de Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, adequada e compatível.

5.11.1. Para a execução das obras, deverá a CONTRATADA atender aos requisitos e quantidades mínimas dos equipamentos a seguir discriminados, mediante a apresentação de documento comprobatório e certificado por vistoria por parte da fiscalização da CONTRATANTE, devendo disponibiliza-los nas seguintes quantidades:

a)  01 (um) Caminhão Equipado com Cesta Aérea Simples e/ou Dupla

Montada em veículo automotor, com capacidade mínima de 4 (quatro) toneladas, isolada, com classe de tensão de 25Kv, com dispositivo de elevação, lança telescópica articulável com acionamento hidráulico pelo próprio motor do veículo. Estabilizadores hidráulicos em “A” ou “H”, para movimentos inclinados ou verticais. Caçamba (cesta) em fiberglass, com capacidade mínima para 120kgf, altura de alcance até 13 (treze) metros (ou similar), devendo ainda atender as exigências legais relacionadas ao meio ambiente, e exigências técnicas da concessionária de energia local, incluindo certificação de ensaio acústico estrutural.

6.	DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 6.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

- 6.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

- 6.5.	Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme previsto no art. 117, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2022.

- 6.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

- 6.7.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

- 6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal acionará a Contratada para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

- 6.7.3. O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

- 6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

- 6.7.5. O fiscal comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

- 6.8. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

- 6.8.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

- 6.8.2. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

- 6.8.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133, de 2021, conforme o caso.

- 6.8.5. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

- 6.8.4. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

- 6.9. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato, conforme art. 118 da Lei n.º 14.133, de 2021;

- 6.10. Gestor Titular: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta, Gestor Suplente: Júlia Castro Muniz do Prado

- 6.11. Fiscal Titular: Antônio Carlos Rangel Pinto, Fiscal Suplente: Benedito Marcio Marcelino.

  - A gestão e a fiscalização do contrato serão instrumentalizadas pela plataforma de telegestão da iluminação pública (item 5 — TELEGESTÃO), que realiza o monitoramento, o controle e a operação remota e individualizada dos pontos, com identificação automática de falhas, em gestão centralizada. A plataforma converte as obrigações de resultado (item 3.1.2) em dados estruturados, contínuos e auditáveis, disponíveis ao DEMIP a qualquer tempo e sem intermediação da CONTRATADA, subsidiando o registro das panes (item 5.4.1), o relatório mensal de controle visual (item 3.1.3), a medição e o pagamento (item 3.1.6) e o recebimento do objeto. As funcionalidades da plataforma serão comprovadas mediante prova de conceito, na forma da Parte 4 – Prova de Conceito (PoC), exigida exclusivamente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, nos termos do art. 41, II, da Lei nº 14.133/2021 e do item 8 deste Termo de Referência.

  - São benefícios esperados da plataforma de telegestão para a gestão e a fiscalização do contrato, sem prejuízo de outros:

- a)	 aferição da disponibilidade do parque em tempo real, por painel de indicadores, permitindo verificar as obrigações de resultado (item 3.1.2) sem depender exclusivamente de ronda a campo;

- b)	 base patrimonial única e georreferenciada, atualizada a cada intervenção (item 3.1.1), que sustenta a medição por ponto luminoso (item 3.1.6);

- c)	 identificação automática de pontos apagados, acesos indevidamente ou sem comunicação, antecipando a manutenção corretiva e o cumprimento dos prazos de conserto;

- d)	 abertura automática de ocorrência com data e hora, que espelha e reforça o registro das panes exigido no item 5.4.1, com apuração do tempo de reparo;

- e)	 execução remota de acionamento, desligamento e dimerização, conforme programação aprovada pelo MUNICÍPIO, com comprovação da efetiva execução das operações;

- f)	 rastreabilidade integral das ações (autor, data, comando e resultado) e trilha de auditoria inalterável, que alimentam o histórico de gerenciamento do contrato (art. 117 da Lei nº 14.133/2021);

- g)	 telemetria de consumo e potência por ponto, que subsidia a eficiência energética e a economicidade da contratação;

- h)	 geração automática dos relatórios de panes, consumo e disponibilidade que instruem o relatório mensal de controle visual (item 3.1.3), a medição e as deduções por descumprimento (item 3.1.6);

- i)	 localização georreferenciada das ocorrências, com priorização de rotas e ganho de produtividade das equipes de manutenção;

- j)	 perfis distintos para fiscal, gestor e preposto (art. 118), com acesso permanente do MUNICÍPIO, e titularidade e portabilidade dos dados pela Administração ao término do contrato.

  - Para fins de fiscalização e medição, a plataforma disponibilizará, no mínimo, os indicadores constantes da tabela a seguir, cujas metas poderão ser detalhadas no plano de fiscalização e cujo descumprimento observará as deduções previstas no item 3.1.6:

| Indicador | Finalidade na gestão e fiscalização |
| --- | --- |
| Disponibilidade do parque (%) | Percentual de pontos operantes no período; principal indicador das obrigações de resultado (item 3.1.2) e base para eventuais deduções. |
| Pontos apagados à noite / acesos de dia | Falhas de acionamento detectadas automaticamente; fiscalização objetiva do nível de iluminamento. |
| Tempo médio de reparo (MTTR) | Intervalo entre a detecção da ocorrência e o restabelecimento; afere o cumprimento dos prazos de conserto (item 5.4.1). |
| Reincidência de falhas por ponto | Identifica pontos e materiais deficientes; subsidia a garantia de 5 anos dos materiais e a manutenção preventiva. |
| Pontos sem comunicação | Mede a saúde da rede de telegestão e a cobertura efetiva do monitoramento. |
| Consumo de energia (kWh) e economia estimada | Subsidia a economicidade, a conferência da fatura pública e as metas de eficiência energética. |
| Comandos executados e confirmados | Comprova a execução remota de acionamento, desligamento e dimerização conforme programação aprovada. |
| Ocorrências (panes) abertas e encerradas | Espelha o registro das panes exigido no item 5.4.1, com data/hora e localização. |
| Aderência à programação (horários/dimerização) | Verifica se o parque opera conforme a programação aprovada pelo MUNICÍPIO. |

  - Os relatórios e indicadores de que trata este item serão exportáveis em formato aberto (CSV/PDF) e permanecerão sob titularidade do MUNICÍPIO, assegurada a portabilidade dos dados ao término do contrato.

7.	DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DO PAGAMENTO

Recebimento Provisório

7.1.	Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, conforme art. 140, I, “a” da Lei n.º 14.133, de 2021.

7.1.1.	O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.	Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar a qualidade da prestação dos serviços realizados, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.1.	O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, conforme art. 119 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

7.2.2.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades, conforme expresso no art. 140, § 1º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

7.2.3.	A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, de acordo com o art. 119 c/c art. 140 da Lei n.º 14.133, de 2021.

Recebimento Definitivo

- 7.3 Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, I, “b” da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2023, cabendo ainda:

- 7.3.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, havendo irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

- 7.3.2.	Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

- 7.3.3.	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

- 7.3.4.	Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

- 7.3.5. Enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

- 7.4.	No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

- 7.5.	Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

- 7.5.1.	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

- 7.6.	O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

- Nota Fiscal

- 7.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

- Prazo e forma de pagamento

- 7.8.	O prazo de pagamento será de 30 dias corridos.

- 7.9.	No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária a ser referenciada no Contrato.

- 7.10.	A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

- 7.12.	Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a)	 o prazo de validade;

- b)	 a data da emissão;

- c)	 os dados do contrato e do órgão contratante;

- d)	 o período respectivo de execução do contrato;

- e)	 o valor a pagar; e

- f)	 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

- 7.13.	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

- Forma de pagamento

- 7.14.	O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

- 7.15.	Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

- 7.16.	Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

- 7.16.1.	Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 7.16.2. O regime de execução será realizado por empreitada por preço unitário, onde o pagamento é feito por medição, com base na planilha orçamentária pré definida, mensalmente conforme a evolução da obra.

8.	FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.	O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

- Exigências de habilitação

  - 8.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- Habilitação jurídica:

  - 8.3. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

  - 8.4. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor, quando for o caso;

  - 8.5. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - 8.6. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

  - 8.7. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

  - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

  - 8.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971.

  - 8.9. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n.º 10.880, de 2021, quando for o caso;

  - 8.10. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165), quando for o caso;

  - 8.11. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

  - 8.12. Habilitação fiscal, social e trabalhista:

  - 8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

  - 8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

  - 8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

  - 8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1943;

  - 8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

  - 8.18. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

  - 8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] e Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

  - 8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

  - 8.21. Qualificação Econômico-Financeira:

  - 8.22. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de sociedade simples;

  - 8.23. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, conforme art. 69, caput, II da Lei n.º 14.133, de 2021;

  - Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

- I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

- II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e

- III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

  - 8.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação CAPITAL SOCIAL MÍNIMO INTEGRALIZADO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO de 10% do VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO.

  - 8.25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, § 1º da Lei n.º 14.133, de 2021;

  - 8.26. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, conforme art. 69, § 6º da Lei n.º 14.133, de 2021; e

  - 8.27. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

  - 8.28. Qualificação Técnica

  - 8.29. Comprovação de aptidão para o fornecimento de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

  - 8.30. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

8.31. capacidade técnico-operacional comprovada por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, que comprovem a prévia execução de serviços de características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente o tipo de serviços, os serviços realizados e o prazo de execução. Os atestados devem corresponder a 50 % (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância do objeto licitado, nos termos da Súmula n. 24 do Tribunal de Conta do Estado de São Paulo (TCE/SP), relacionadas na tabela a seguir:

Tabela 1 – Capacidade Técnico-Operacional

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | 50% |
| --- | --- | --- | --- |
| Execução de serviços de manutenção de iluminação em rede aérea energizada. | 2.718 | UNIDADE | 1359 |
| Execução de serviços de georeferenciamento de pontos IP (emplacamento, inserir no sistema as informações dos pontos). | 2.553 | UNIDADE | 1.276 |

- 8.32. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, o fornecedor apresentará a Certidão de Acervo Técnico (CAT), conforme disposto na regulamentação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, para fins de atender à exigência de que trata este subitem.

  - 8.33. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

  - 8.34. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

  - 8.35 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

  - 8.36 Certidão de registro ou inscrição de pessoa jurídica da licitante e de seus responsáveis técnicos, expedida pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, em nome da Proponente, com validade na data da apresentação dos envelopes e, se o caso, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 5.194 de 24/12/66, em consonância com o art. 4º, “in fine”, da Resolução Nº 266, de 15/12/79; e art. 1º, Inciso II, da Resolução Nº 413, de 27/06/1997; ambas do CONFEA;

  - 8.37. Apresentar em seu quadro de funcionários, pelo menos:

    - 01 Engenheiro Responsável Técnico registrado no CREA e identificação do CONFEA;

    - 01 Técnico Registrado Junto ao CFT (Técnico) – Apresentar a Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física - CRT;

    - 01 Colaborador com Certificado de NR-35 (trabalhos em altura);

    - 01 Colaborador com Certificado de NR-10 (trabalhos com energia elétrica);

    - 01 Colaborador com curso superior em engenharia Elétrica;

  - 8.38. Indicação da Equipe Técnica especializada adequada e disponível para a realização do objeto ora licitado, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Deverá ainda apresentar no ato da assinatura do contrato documentos que comprovem que todos os componentes indicados na Equipe Técnica, inclusive o responsável Técnico, estão em dia com cursos de NR-10 e NR-35, indispensáveis para a execução dos serviços ora contratados.

  - 8.39. Declaração expressa da licitante, de que tem disponibilidade dos equipamentos necessários à execução do serviço, relacionando-os.

    - 8.40. Como item complementar a declaração a licitante deve apresentação os laudos e certificados de ensaio acústico estrutural do(s) veículos que serão utilizados para devida execução do objeto deste Edital.

  - 8.41. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

    - 8.42. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

    - 8.43. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

    - 8.44. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

    - 8.45. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

    - 8.46. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

    - Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

- Ata de fundação;

- Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

- Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

- Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

- Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e

- Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

  - 8.47. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.     CONDIÇÕES ADMNISTRATIVAS

Esse item determina as Cláusulas administrativas aplicáveis ao Contrato que delega à CONTRATADA a manutenção completa do Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, por intermédio do qual – pontuado por obrigação de resultado, o MUNICÍPIO empenhar-se-á para que a CONTRATADA assegure um serviço de excelente qualidade.

9.1. Território de aplicação – a contratação aplica-se a:

todas as instalações da Rede de Iluminação Pública localizada sobre todos os logradouros, ruas e avenidas, municipais ou outras sob a responsabilidade do MUNICÍPIO, situadas no seu perímetro, incluindo praças, estacionamentos da coletividade, que estejam em serviço na data da assinatura do Contrato, de acordo com as determinações do MUNICÍPIO;

todas as instalações novas realizadas no decorrer do Contrato, relacionadas com Iluminação Pública.

9.2. Representante da CONTRATADA – Sem prejuízo ao seu Representante Técnico, até 30 (trinta) dias da assinatura da Ordem de Serviço a CONTRATADA indicará, por escrito, a pessoa física que a representará, comprometendo-se a uma comunicação imediata no caso de sua posterior substituição, designado como “Gestor do Contrato”.

9.3. Convocação da CONTRATADA – A CONTRATADA ou seu representante e/ou Responsável Técnico terá a obrigação de estar presente nos escritórios do MUNICÍPIO ou em campo, sempre que convocado, cada vez que isso seja necessário.

10.    DIREITOS DE CONTROLE

10.1. Direitos de Controle da CONTRATADA

10.1.1. A CONTRATADA possui o direito de participar de obras de montagem de instalações de Iluminação Pública que terceiros venham, eventualmente e por autorização do poder Público, realizar fora do presente Contrato. Esse controle se refere às seguintes operações:

- projetos em execução;

- acesso às obras, conforme autorização expressa do MUNICÍPIO.

10.1.2. A CONTRATADA deverá apontar aos responsáveis pela execução das obras e ao órgão do Poder Público que lhes deu autorização, os erros constatados e mais genericamente as suas observações, com confirmação por escrito em 08 (oito) dias.

10.2 . Direitos de controle do MUNICÍPIO

- 10.2.1. No âmbito da obrigação de alcançar resultados em que se encontra a CONTRATADA, o MUNICÍPIO exercerá um direito de controle desses resultados, devendo a CONTRATADA colocar à disposição do MUNICÍPIO os seguintes instrumentos:

- Termo estabelecendo o número de pontos luminosos em operação;

- Relatório anual sobre os resultados da operação durante o prazo contratual. Esse relatório será objeto de um registro de operação estabelecido de comum acordo, assinado pelas partes.

- Acesso aos representantes do MUNICÍPIO para verificar em campo ou por consulta a documentos técnicos, se os serviços estão sendo executados conforme as prescrições do Contrato.

11. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

11.1. A CONTRATADA deverá entregar ao MUNICÍPIO um relatório contendo as atividades desenvolvidas durante o ano findo. Esse relatório deverá ser entregue num prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos após o término do período anual a que se refere.

11.2. O Relatório Anual de Atividades deverá fornecer o histórico dos valores atingidos para o conjunto dos critérios da qualidade, definidos neste Memorial.

11.3. O Relatório Anual de Atividades incluirá ainda:

- os fatos importantes ocorridos no ano a que se refere.

12. UTILIZAÇÃO DAS VIAS DE APOIO DO MUNICÍPIO

Apresentação do Certificado de um dos profissionais com curso superior em engenharia Elétrica;

Para exercício dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá observar as condições do Contrato e as Normas em vigor que regem o sistema de vias públicas.

Quando for necessária a interdição de via pública de trânsito de veículos leves, pesados ou pedestres, a Contratada deverá comunicar antecipadamente o Departamento de Trânsito para as providências necessárias para a interdição das vias.

Quando for necessária a interdição de vias principais, estas definidas pelo Departamento de Trânsito, os serviços deverão ser realizados no período noturno, entre 22:00hs e 06:00hs.

- 13.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- O custo estimado total da contratação é de R$622.729,61 (seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), conforme levantamentos apresentados no Estudo Técnico Preliminar.

- 14.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 14.1.	As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s): ficha 339 e 662.

- 14.2.	A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

- Santa Branca, 01 de outubro de 2026.

- Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

- Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes

- ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA

- ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E TELEGESTÃO

- ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1.1 Braços para Iluminação Pública

- Material: tubo de aço carbono

- Dimensões: norma ABNT NBR 8159

- Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, conforme NBR-6323 e SAE 1010 e 1020, não poderá apresentar imperfeições ou achatamento, ser isentas de rebarbas e cantos vivos

- Características: gravar na peça nome ou marca registrada do fabricante de forma legível; os furos de 15 e 25 mm poderão tangenciar a parte interna do tubo, na parte inferior, e deverão ser isentos de quinas vivas ou rebarbas; a garantia indicada na proposta não dever ser inferior a 2 (dois) anos; demais especificações conforme NBR- 8159-2B e normas complementares.

1.2. Reatores

- Invólucro: em chapa de aço carbono conforme SAE 1010 a 1020

- Tratamento da chapa: zincagem classe B (6 imersões)

- Encapsulamento: resina poliéster

- Tampa: deve ser fixado ao invólucro por meio de parafusos, de material resistente à corrosão, possuir juntas de vedação resistentes à temperatura e intempéries, permitir a fixação de relés fotoelétricos

- Capacitor: quando necessário corrigir o fator de potência, os capacitores deverão ser de polipropileno metalizado e instalados dentro do invólucro, mas externamente ao enchimento de resina, deve ser tipo descartável, de forma que facilite a sua reposição; sua fixação ao invólucro deve ser feita com braçadeira metálica e parafusos; as ligações ao circuito elétrico devem ser por meio de conectores terminais e emendas pré- isoladas, tipo desconectável; os capacitores devem ser 250V e suportar uma elevação de temperatura de 80° C em relação a temperatura ambiente de 40° C

- Ignitor: quando for necessário utilizar ignitores, os mesmos devem ser instalados de forma idêntica à dos capacitores

- Grau de proteção: IP 55

- Fator de potência mínimo: 0,92 alto fator de potência; (caso necessário, efetivar correção para este valor)

- Tensão nominal: 220/127V, 60Hz

- Potência: de acordo com a lâmpada que irá acionar

- Fornecimento:	o conjunto reator, capacitor, ignitor e lâmpada deverá obrigatoriamente, ser fornecido por um mesmo fabricante.

2. LUMINÁRIAS

2.1. Objeto

Serviço de manutenção preventiva e corretiva de luminárias para iluminação pública para atendimento ao Termo de Cooperação Técnica firmado no âmbito do Procel Reluz para implementação de ações de eficiência energética no sistema de iluminação pública do município.

2.2. Introdução

Este documento estabelece os critérios e as exigências técnicas mínimas a serem atendidas a respeito das luminárias para iluminação pública, visando à aplicação no parque de iluminação pública do município.

Esta especificação não exime o fornecedor da responsabilidade sobre o correto projeto, fabricação e desempenho da luminária ofertada, sendo o fornecedor responsável também pelos componentes e/ou processos de fabricação utilizados por seus subfornecedores.

2.3. Normas e Referências

Além das exigências aqui especificadas, os equipamentos de iluminação pública deverão estar de acordo com as Normas, Portarias e Instruções Técnicas relacionados a seguir, no que for aplicável:

- ABNT3-NBR 5101 - Iluminação pública – Procedimento;

- ABNT NBR 5123 - Relé foto controlador intercambiável e tomada para iluminação – Especificação e ensaios;

- ABNT IEC/TS 62504 – Termos e definições para LEDs e os módulos de LED de iluminação geral;

- ABNT NBR IEC 61643-1 – Dispositivo de proteção contra surto em baixa tensão – Parte 1: Dispositivo de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão – Requisitos de desempenho e método de ensaio;

- ABNT-NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos na inspeção por atributos – Procedimento;

- ABNT-NBR 5461 - Iluminação – Terminologia;

- ABNT-NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação;

- ABNT-NBR 7398 - Produto de aço ou ferro fundido galvanizado por imersão a quente - Verificação da aderência do revestimento - Método de ensaio;

- ABNT-NBR 10476 - Revestimentos de zinco eletro depositado sobre ferro ou aço;

- ABNT-NBR 11003 - Tintas - Determinação da aderência - Método de ensaio;

- ABNT-NBR 15129 - Luminárias para iluminação pública - Requisitos particulares;

- ABNT NBR 16026 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED – Requisitos de desempenho;

- ABNT-NBR ISO/IEC 17025 - General requirements for the competence of testing and calibration laboratories;

- ABNT NBR IEC 60529 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos Elétricos (código IP);

- ABNT-NBR IEC 60598-1 - Luminárias - Parte 1 - Requisitos gerais e ensaios;

- ABNT NBR IEC 60598-2-3 – Luminárias – Parte 2: Requisitos particulares – Seção 3: Luminárias para iluminação pública;

- ABNT NBR IEC 61347-2-13 - Dispositivo de controle da lâmpada – Parte 2-13: Requisitos particulares de controle eletrônicos alimentados em c.c. ou c.a para os módulos de LED 3;

- ABNT NBR IEC 62031 - Módulos de LED para iluminação em geral — Especificações de segurança;

- ANSI/NEMA/ANSLG C78.377 - Specifications for the Chromaticity of Solid-State Lighting Products;

- ANSI C136.41 – American National Standard for Roadway and Area Lighting Equipment – Dimming Control Between an External Locking Photocontrol and Ballast or Driver;

- ANSI C 136.15 - American National Standard for Roadway and Area Lighting Equipment— Luminaire Field Identification;

- 02.111-EG/RD-055 – Relés Fotoelétricos Eletrônicos e Eletrônicos Temporizados;

- ASTM G 154 – Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials;

- ASTM D 3418 - Standard Test Method for Transition Temperatures of Polymers By Differential Scanning Calorimetry;

- EN 55015 - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment;

- CIE 84 - Measurement of Luminous Flux;

- CISPR 15 - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment;

- EN 61000-3-2 - Electromagnetic compatibility (EMC). Limits for harmonic current emissions (equipment input current < 16 A per phase);

- IEC 61000-3-3:2013 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection;

- ISO 2859-1 - Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection;

- IEC 60061-3 Lamp caps and holders Together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Gauges;

- IEC 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC). Limits for harmonic current emissions (equipment input current < 16 A per phase);

- IEC 62722-2-1 Luminaire performance – Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires, Ed. 1.0;

- ABNT NBR IEC 62722-2-1 Desempenho de luminárias – Parte 2-1: Requisitos particulares para luminárias LED;

- IEC 62384 DC or AC supplied electronic control gear for LED modules – Performance requirements;

- IEC 62471 Photobiological safety of lamps and lamp systems;

- IES TM-21- Projecting Long Term Lumen Maintenance of LED Light Sources 11;

- IESNA LM-79- Electrical and Photometric Measurement of Solid State Lighting Products;

- IESNA LM-80- Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources ABNT NBR IEC 62262 Graus de proteção assegurados pelos invólucros de equipamentos elétricos contra os impactos mecânicos externos (Código IK);

- IEC 61347-1 - Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements;

- INMETRO - Portaria Nº 62, de 17 de fevereiro de 2022 - Luminárias para a Iluminação Pública Viária – Consolidado

2.4. Definições

Para os efeitos desta especificação serão adotadas as definições constantes nas normas e recomendações listadas no item “Normas e Referências”, complementada ou substituída pelos termos definidos a seguir:

- Luminária com tecnologia LED

Unidade de iluminação completa, ou seja, fonte de luz com seus respectivos sistemas de controle e alimentação junto com as partes que distribuem a luz, e as que posicionam e protegem a fonte de luz. Uma luminária com tecnologia LED contém um ou mais LED, sistema óptico para distribuição da luz, sistema eletrônico para alimentação e dispositivos para controle e instalação.

- Base (tomada) para relé fotocontrolador / dispositivo de telegestão

Dispositivos acoplados à luminária que permitem a conexão de relé foto controlador para acionamento automático da luminária (3 pinos), além de dispositivo de tele gestão (7 pinos – Padrão NEMA).

A Base (tomada) deverá permitir a perfeita conexão de qualquer relé fotocontrolador, cujas dimensões estejam de acordo com a NBR 5123. O conjunto: base (tomada) + relé fotocontrolador, após conectados, deverão ser capazes de vedar completamente a infiltração de água para o interior da luminária.

- Conjunto óptico

Dispositivo que permite o direcionamento dos feixes de luz gerados pela fonte primária ao local de aplicação, sendo responsável por todo o controle, distribuição e direcionamento do fluxo luminoso da luminária LED.

O conjunto óptico deve ser provido, adicionalmente, de componentes que garantam sua proteção e estanqueidade, de modo a prevenir a ocorrência de acidente, vandalismo, deterioração, além de infiltração de resíduos que prejudique seu desempenho.

- Dimerização

É a possibilidade de variação de potência e fluxo luminoso pré-programada ou passível de controle por tele gestão.

- DPS – Dispositivo de Proteção contra Surtos de Tensão

É um limitador de tensão, capaz de suportar impulsos de tensão e corrente de descarga, assegurando a vida útil do Driver.

- Driver

É o dispositivo de controle eletrônico que converte a corrente alternada da rede de distribuição pública em corrente contínua para alimentação da luminária LED. Pode ser constituído por um ou mais componentes separados e pode incluir meios para dimerização, correção de fator de potência e supressão de rádio interferência.

- Eficácia (Eficiência) da luminária LED (lm/W)

É a razão entre o fluxo luminoso útil da luminária LED obtido em goniofotômetro e a da potência total consumida.

- Fluxo luminoso (lm)

Fluxo luminoso útil da luminária LED considerando as condições nominais de temperatura e corrente de funcionamento, assim como também as perdas devido ao sistema óptico secundário e refrator.

- Grau de proteção providos por invólucros (Códigos IP)

Graduação estabelecida em função da proteção provida aos invólucros dos equipamentos elétricos contra o ingresso de sólidos e líquidos em equipamentos elétricos.

- Resistência a impactos mecânicos (Classificação IK)

Define os níveis de proteção de invólucros e gabinetes contra impactos mecânicos.

- Índice de Reprodução de Cor (IRC)

É a medida de correspondência entre a cor real de um objeto e sua aparência diante de uma fonte de luz. Quanto maior o índice, melhor é a reprodução/ fidelidade das cores.

- LED (Light Emitting Diode)

Diodo emissor de luz é um dispositivo semicondutor em estado sólido que emite radiação ótica (luz) sob a ação de uma corrente elétrica.

- Módulo LED

Fonte de luz composto por um ou mais LEDs em um circuito impresso. Podem conter componentes adicionais, como elemento ótico, elétrico, mecânico e térmico, necessitando de conexão para um dispositivo de controle.

- Potência nominal

Potência da luminária LED declarada pelo fabricante e comprovada em ensaios expressa em Watts (W). A potência nominal a ser considerada é a potência consumida pelos LEDs somada à perda técnica do controlador.

Quando alimentado em tensão nominal, a potência total do circuito não deve ser superior a 110% do valor declarado.

- Sistema de Telegestão

São ferramentas utilizadas para gerir, controlar e monitorar redes de iluminação pública, através de equipamentos incorporados individualmente ou em grupo as luminárias, que permitem ainda a combinação com outras tecnologias como sensoriamento, segurança, telecomunicações etc.

- Gateway

Dispositivo de comunicação bidirecional que atua como elemento de ligação (ponte) entre os dispositivos terminais (sensores e atuadores LoRa) e o servidor de rede (Network Server). É responsável por receber os sinais de radiofrequência modulados em LoRa, convertê-los em pacotes de dados IP e encaminhá-los através de uma rede de transporte, realizando também o fluxo inverso para o envio de comandos e mensagens de controle (downlink) do servidor para os dispositivos finais.

- Temperatura de cor correlata (TCC/K)

A temperatura de cor correlata (TCC) é uma metodologia que descreve a aparência de cor de uma fonte de luz branca em comparação a um radiador planckiano.

- Temperatura de operação

É a temperatura máxima admissível, que pode ocorrer na superfície externa do controlador de LED, em condições normais de operação, na tensão nominal ou na máxima tensão da faixa de tensão nominal.

- Vida nominal da manutenção do fluxo luminoso – Lp

Tempo de operação em horas no qual a luminária com Tecnologia LED irá atingir a porcentagem “p” do fluxo luminoso inicial. A declaração da manutenção do fluxo luminoso pode ser definida conforme as categorias apresentadas abaixo:

L80 (h): tempo para a luminária atingir 80 % do fluxo luminoso inicial;

L70 (h): tempo para a luminária atingir 70 % do fluxo luminoso inicial.

3. Garantia de 05 anos e DPS

É condição de fornecimento o oferecimento de garantia de 5 anos para a luminária, incluindo corpo, conjunto ótico e “driver”, conforme condições descritas a seguir.

A garantia de 5 anos oferecida deve ter ciência de que as luminárias, na sua grande maioria, serão instaladas em braços fixados no posteamento da rede de distribuição elétrica, quando não é possível fazer um aterramento local.

Dentro das condições possíveis de instalação existentes, prescreve-se que as luminárias deverão ser equipadas com DPSs instalados em ligação série, os quais, ao final da sua vida útil, devem se desconectar da rede para evitar um curto-circuito permanente, ao mesmo tempo sinalizando, pela ausência da alimentação da luminária, que há um problema que demanda a intervenção das equipes de manutenção.

Para facilitar a manutenção, os DPSs deverão ter LED de sinalização que deverá ficar aceso enquanto estiver em operação (ou, também admite-se, possuir dispositivo que tenha clara identificação de defeito).

Por entender-se que os DPSs são dispositivos que têm a característica de se degradarem em sua tarefa de proteção, admite-se que eles não estão cobertos pela garantia da luminária. Porém, como atividade que faz parte dos serviços de manutenção em iluminação pública, é necessário que um trabalhador treinado realiza a abertura da luminária quando ela deixa de funcionar, para verificar se o problema pode ser resolvido pela substituição do DPS.

Logo, a garantia de 5 anos oferecida deve ter ciência de que, quando uma luminária instalada para de funcionar, um trabalhador treinado fará a sua abertura e verificará se o DPS está com problema. Sendo este o caso, efetuará a substituição por outro com as características descritas na sequência. Se a luminária voltar a funcionar, novamente será instalada. Senão, será enviada ao fornecedor para substituição em garantia.

4. Arquivo digital: Curva fotométrica

O fornecedor deverá disponibilizar para o município, gratuitamente, o arquivo digital (curva fotométrica) de todas as luminárias fornecidas, em formato IES.

5. Especificações técnicas da luminária LED

5.1.1. Módulo LED

A presente especificação visa estabelecer critérios técnicos e exigências mínimas a serem atendidas pela luminária de iluminação pública com tecnologia LED.

O corpo das luminárias deve ser confeccionado em liga de alumínio injetado a alta pressão.

Serão admitidas as seguintes tecnologias:

Tecnologia SMD

A placa do circuito dos LEDs deverá ser do tipo MCPCB (Metal Clad Printed Circuit Board) de alumínio, montados por processo SMD (Surface Mounting Devices). Não serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro.

Luminárias que utilizem tecnologia SMD

Não serão admitidas luminárias que utilizam a tecnologia Chip on Board (COB), por dar continuidade as luminárias já instaladas no Município, assim padronizando o parque de Iluminação Pública instalado.

A transparência mínima inicial das lentes deverá ser não inferior a 90%.

5.1.2. Conjunto óptico

Neste caso, o conjunto óptico da luminária LED deverá ser fechado por um refrator, sendo permitida a utilização de lentes de policarbonato para essa finalidade.

5.1.3. Corpo

O corpo das luminárias deve ser confeccionado em liga de alumínio injetado a alta pressão.

5.1.4. Grau de proteção das luminárias

O invólucro da luminária deve assegurar o grau de proteção contra a penetração de pó, objetos sólidos e umidade, de acordo com a classificação da luminária e o código IP marcado na luminária, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1.

Os alojamentos das partes vitais (LED, sistema óptico secundário e controlador) deverão ter, no mínimo grau de proteção IP-66. As luminárias devem ser ensaiadas, para este item, conforme ABNT NBR IEC 60598-1.

5.1.5. Dissipadores

Os dissipadores de calor do conjunto, circuitos e LEDs deverão ser de alumínio, vedado o uso de ventiladores, bombas ou líquido de arrefecimento. Deverão ser protegidos de forma a não acumular detritos

5.1.6. Acabamento

Pintura eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries e corrosão, com camada mínima de 60 micrometros, na cor cinza ou grafite. Caso sejam empregadas peças galvanizadas, estas deverão apresentar o mesmo tipo de pintura e tom do corpo da luminária. Não serão aceitas peças que apresentem imperfeições como manchas, arranhões, bolhas, etc.

5.1.7. Alojamento

Local de instalação de todo equipamento auxiliar (driver, conexões, protetor de surto) a ser instalado internamente à luminária, o qual deverá oferecer fácil acesso por meio de parafusos ou fechos de pressão.

5.1.8. Conexões

As conexões mecânicas poderão ser fechos de pressão inseridos no próprio corpo da luminária (em aço inox e/ou alumínio) ou parafusos.

5.1.9. Resistência a impactos mecânicos (Classificação IK)

Mínimo IK-09.

5.1.10. Montagem

As luminárias devem possibilitar a fixação em braços com diâmetro de 48 ± 2 mm e 60 ± 2 mm, através de no mínimo 02 (dois) parafusos de fixação, com comprimento de encaixe suficiente para garantir a total segurança do sistema.

5.1.11. Ajuste do ângulo de montagem

O mercado de iluminação disponibiliza luminárias LED com ou sem ajuste de ângulo de montagem direto na luminária e com ou sem uso de adaptador.

A depender das características físicas do local de instalação, o ajuste de ângulo de montagem é indispensável para um bom resultado luminotécnico. Para este caso, a luminária deve permitir ajustes entre -15º a +15º.

5.1.12. Resistência à vibração

Deverá ser conforme a ABNT-NBR IEC 60598-1.

5.1.13. Resistência à força do vento

A luminária deverá suportar esforços de ventos.

5.1.14. Resistência ao torque dos parafusos e conexões

Os parafusos utilizados no corpo da luminária e conexões não deverão apresentar qualquer deformação durante aperto e desaperto ou provocar deformações e/ou quebra do equipamento.

5.1.15. Tomada Integrada de 7 posições para relé fotocontrolador

As luminárias devem ser fornecidas com uma tomada embutida para relé fotocontrolador de 7 contatos, sendo 3 para carga e 4 para dimerização e dados, conforme ANSI C136.41.

A Base (tomada) deverá permitir a perfeita conexão de qualquer relé fotocontrolador, cujas dimensões estejam de acordo com a NBR 5123. O conjunto: base (tomada) + relé fotocontrolador, após conectados, deverão ser capazes de vedar completamente a infiltração de água para o interior da luminária.

5.1.16. Conexão entre controlador integrado 0-10V e tomada de 7 contatos

O controlador integrado dimerizável deve estar com os cabos de controle 0-10V conectado aos contatos de dimerização da tomada.

5.1.17. Identificação: Marcação e Instruções

Conforme determinado na Portaria Nº 62, de 17 de fevereiro de 2022 - Luminárias para a Iluminação Pública Viária - Consolidado.

Requisitos técnicos de segurança

Marcação e instruções

5.1.18. Acondicionamento

Conforme determinado na Portaria Nº 62, de 17 de fevereiro de 2022 - Luminárias para a Iluminação Pública Viária - Consolidado.

5.2. Requisitos técnicos gerais

As luminárias deverão ser fornecidas pelo fabricante, completamente montadas e conectadas, incluindo todos os componentes e acessórios, prontas para serem ligadas à rede de distribuição.

5.2.1. Tensão e Frequência Nominal de Alimentação:

As luminárias devem ser fornecidas completamente montadas e conectadas, prontas para serem ligadas à rede de distribuição nas variações de tensão entre 198 V e 240 V, em corrente alternada e 60 Hz.

Deve-se observar a tolerância de tensão estabelecida no âmbito da ANEEL.

5.2.2. Fator de potência:

Mínimo de 0,92 (considerando THD)

5.2.3. taxa de distorção harmônica de Corrente (THD):

Deverá estar em conformidade com a norma IEC 61000-3-2

5.2.4. Eficácia (Eficiência) da luminária LED (lm/W)

Mínimo 150lm/W, considerando fluxo luminoso medido da luminária através de comprovação em relatórios aferidos por laboratório acreditado pelo INMETRO.

5.2.5. Ângulo de abertura do facho luminoso:

Com controle de distribuição totalmente limitada (full cut-off) ou limitada.

5.2.6. Driver:

Deverá estar incorporado internamente à luminária e ser dimerizável (0 a 10 V).

5.2.7. Protetor de surto (DPS):

A luminária deverá possuir Dispositivo Protetor de Surto de Tensão (DPS) incorporado, capaz de suportar impulsos de tensão de pico de 10kV e corrente de descarga máxima de 12kA (forma de onda 8/20 μs). O dispositivo deve atuar contra curto-circuito, sobretensão e sobrecorrente

5.2.8. Índice de Reprodução de Cor (IRC):

Mínimo 70%

5.2.9. Temperatura de Cor Correlata (TCC):

Valor Nominal declarado de 5.000 K, admitindo o Valor mínimo de 4.746 K e o Valor máximo de 5.312 K.

5.2.10. Vida útil do Conjunto:

Mínimo de 100.000 horas

5.2.11. Índice de Depreciação:

Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso inicial após 50.000 horas).

5.2.12. Resistência de isolamento:

A resistência de isolamento deve estar em conformidade com a norma NBR IEC 60598-1.

5.2.13. Rigidez dielétrica

A luminária deve resistir a uma tensão de no mínimo, 1460 V (classe I), em conformidade com as normas NBR 15129 e NBR IEC 60598-1

5.2.14. Condições de Operação (altitude, temperaturas e umidade)

Altitude não superior a 1.500m;

Temperatura média do ar ambiente, num período de 24 horas, não superior a + 35°C

Temperatura do ambiente entre -5°C e + 50°C;

Umidade relativa do ar até 100%.

5.2.15. Manutenção do fluxo luminoso da luminária

O tempo de vida útil estimado para os produtos de LED é normalmente dado em termos de expectativa de horas de operação até que o fluxo luminoso da luminária diminua a 70 % do seu valor inicial (denotado L70). A conformidade do desempenho da luminária para a manutenção do fluxo luminoso deverá obedecer a Portaria Nº 62, de 17 de fevereiro de 2022 - Luminárias para a Iluminação Pública Viária - Consolidado.

6. Catálogo técnico

No catálogo técnico do fabricante, de origem física e/ou virtual, deverá constar exatamente o mesmo modelo da luminária LED ofertada, inclusive no que se refere à geração do equipamento, caso o modelo tenha sido objeto de atualizações técnicas ao longo do tempo pelo fabricante.

Excepcionalmente, na hipótese de não constar no catálogo técnico do fabricante, por falta de atualização, exatamente o mesmo modelo da luminária ofertada pelo fornecedor, será admitida, para fins de comprovação, uma declaração em papel timbrado do próprio fabricante da luminária contendo, no mínimo:

- identificação;

- contato: telefone e e-mail;

- assinatura e data;

- citação direta do modelo ofertado acrescentado das informações sobre as características técnicas de construção, desempenho e operação, além do prazo de garantia.

7.  Sistema De Telegestão De Iluminação Pública

A numeração dos subitens deste item 7 corresponde ao índice de referência técnica (“seç.”) utilizado na Parte 4 – Prova de Conceito (PoC), de modo a assegurar a rastreabilidade integral entre cada requisito funcional exigido nesta Descrição Técnica e o respectivo caso de teste da PoC.

7.1 Plataforma Web

A solução deverá ser composta por plataforma web de gerenciamento, servidor de aplicação, banco de dados e serviços de integração e processamento, com arquitetura modular que permita expansão do número de dispositivos, usuários, gateways, áreas geográficas e integrações sem reconstrução integral da plataforma.

7.2 Gateways Lorawan

Os controladores instalados nas luminárias deverão se comunicar com gateways LoRaWAN, que encaminharão os dados a um servidor de rede LoRaWAN, o qual realizará a integração com a plataforma de telegestão. A solução deverá admitir comunicação por rede LoRaWAN ou tecnologia equivalente e operar simultaneamente com um ou mais provedores ou servidores de rede.

7.3.5 Fila de Comandos — Controle de Tempo (Timeout) e Reprocessamento

A fila de processamento de comandos deverá aplicar controle de tempo (timeout), expirando automaticamente os comandos não confirmados dentro do prazo configurado, e deverá permitir o reprocessamento manual de comando que tenha falhado, reenfileirando-o para nova tentativa, sem prejuízo do registro do histórico de tentativas anteriores.

7.4 Cadastro e gerenciamento dos pontos de iluminação

O sistema deverá permitir o cadastro e o gerenciamento dos controladores instalados nos pontos de iluminação, mantendo, no mínimo, por dispositivo: identificador único do equipamento; identificador utilizado na rede LoRaWAN; nome, apelido, descrição e observação técnica; latitude, longitude e referência geográfica; região, setor ou agrupamento; modelo do controlador e fabricante, quando aplicável; gateway LoRaWAN pelos quais se comunica; data de cadastro e data da última comunicação; situação de comunicação; estado atual da luminária, modo de operação e causa do estado; dados elétricos disponibilizados pelo controlador; alarmes ativos; e histórico de comandos.

7.5 Monitoramento de Comunicação

O sistema deverá apresentar, para cada dispositivo, a situação de comunicação (on-line, off-line e intermitente), a data e a hora da última comunicação e o tempo decorrido sem comunicação, a qualidade do sinal (RSSI) e a relação sinal-ruído (SNR), o gateway responsável pela recepção da última mensagem, o provedor ou servidor de rede LoRaWAN associado e a quantidade de mensagens recebidas do dispositivo. Deverá, ainda, apresentar os estados de dispositivo aguardando primeira comunicação e de dispositivo desativado administrativamente, distintos do estado off-line, e considerar período de tolerância configurável para a apuração da condição on-line/off-line.

7.6 Estado e Modo de Operação

A plataforma deverá apresentar de forma separada e inequívoca o estado da luminária, o modo de operação, a causa do estado, a condição de comunicação do controlador, a situação do comando enviado e a situação elétrica do ponto, impedindo interpretações incorretas, tais como considerar uma luminária ligada apenas por estar em modo de dimerização, ou considerá-la operante apenas por estar conectada à rede.

7.7 Telemetria e Dados Elétricos

O sistema deverá apresentar, quando suportado pelo controlador, os seguintes dados elétricos e operacionais por dispositivo, com unidade, data/hora e origem da leitura: tensão, corrente, potência ativa, potência aparente, fator de potência, consumo acumulado de energia, consumo por período e no mês corrente, tempo acumulado de funcionamento (horas da lâmpada), percentual de dimerização e estado da saída de controle, e temperatura do equipamento. A ausência de leitura de um sensor não poderá impedir o funcionamento das demais funcionalidades. O sistema deverá disponibilizar histórico de telemetria filtrável por período, com exportação em CSV e/ou PDF.

7.8 Controle Remoto dos Pontos de Iluminação — Comandos Individuais

O sistema deverá permitir o envio de comandos funcionais, contemplando, no mínimo: ligar luminária; desligar luminária; ajustar nível de iluminação ou dimerização, dentro dos limites suportados pelo controlador e com validação do valor informado antes do envio; aplicar operação automática; aplicar operação manual; e consultar ou atualizar o estado.

7.9 Comandos em Massa

O sistema deverá permitir o envio de comandos a um único dispositivo, a dispositivos selecionados, a todos os dispositivos de um grupo e a dispositivos filtrados por região, situação, aplicação, gateway ou provedor.

Antes de executar uma operação em massa, o sistema deverá informar o tipo de operação, a quantidade de dispositivos selecionados, os parâmetros que serão aplicados, os possíveis impactos, o usuário responsável e a necessidade de confirmação.

As operações em massa deverão ser processadas de forma controlada, evitando sobrecarga do servidor de rede LoRaWAN, e deverão apresentar, no mínimo, os estados: aguardando processamento; em processamento; enviado ao servidor de rede; aguardando confirmação; confirmado pelo dispositivo; concluído; falhou; expirado; cancelado; e parcialmente concluído.

O sistema deverá permitir visualizar o resultado individual de cada equipamento participante da operação em massa.

7.10 Rastreabilidade dos Comandos e Fila de Processamento

O sistema deverá manter fila de comandos que apresente, para cada comando enviado, os estados de aguardando, processando, enviado, confirmado e concluído, bem como os estados de exceção falhou, expirado e cancelado, de forma inequívoca e distinta entre si. Cada comando deverá registrar, no mínimo: data e hora da solicitação, do envio e da confirmação; usuário responsável e origem da operação (manual, em massa, API ou programação); dispositivo ou grupo de destino e função solicitada; parâmetros aplicados e provedor utilizado; tentativas de envio e reprocessamento; motivo da falha, quando houver; e endereço de rede ou identificação de sessão do usuário, inclusive quando o comando for gerado por rotina automática. Respostas anormais do controlador deverão ser tratadas sem indicar falsa confirmação de sucesso.

7.11 Mapa georreferenciado

A solução deverá possuir mapa interativo dos pontos de iluminação, permitindo exibir todos os dispositivos cadastrados, centralizar o mapa em região selecionada e pesquisar por nome, apelido, identificador ou endereço.

O mapa deverá permitir filtrar por estado da luminária, situação de comunicação, alarme, grupo, setor, região ou aplicação, gateway e provedor, além de agrupar marcadores em áreas de grande concentração e diferenciar visualmente os estados.

O mapa deverá permitir abrir os detalhes do dispositivo, enviar comandos conforme a permissão do usuário e visualizar a última comunicação, os dados elétricos, os alarmes ativos e a qualidade do sinal.

Ao posicionar o cursor sobre o marcador, o sistema deverá apresentar informação resumida; ao selecioná-lo, deverá abrir janela detalhada sem comprometer a área útil do mapa. Deverá haver também visualização resumida de mapa no painel principal, mantendo proporção adequada e permitindo acesso ao mapa completo.

7.12 Painel Principal (Dashboard)

A plataforma deverá disponibilizar painel principal (dashboard) apresentando, no mínimo: total de dispositivos cadastrados; quantidade de dispositivos on-line e off-line; quantidade de luminárias ligadas e desligadas; quantidade de dispositivos com alarmes ativos; comandos pendentes e com falha; consumo de energia e consumo no mês corrente; mapa resumido com acesso ao mapa completo; distribuição dos estados e qualidade da comunicação; e quantidade de gateways. Os componentes do painel deverão poder ser ocultados, exibidos e reorganizados pelo usuário, com a personalização persistida por usuário após novo login, sem que um usuário herde a personalização de outro, e sem exigir recarregamento integral da página para a atualização dos indicadores, que deverá respeitar o perfil e as permissões do usuário.

7.13 Listas, Tabelas e Preferências de Exibição

As telas de listagem do sistema deverão permitir, no mínimo: pesquisa textual; ordenação por colunas distintas; paginação de grandes volumes de registros; aplicação de filtros combinados; seleção e reordenação de colunas exibidas; e seleção múltipla de itens para ações em lote, conforme a permissão do usuário. As preferências de exibição (colunas, ordenação e filtros) deverão ser persistidas por usuário e recuperadas em novo acesso, sem necessidade de novo login.

7.14 Alarmes e eventos

O sistema deverá permitir o recebimento, a classificação e a apresentação de alarmes, contemplando, conforme a capacidade dos controladores, no mínimo: falha de comunicação; falha da luminária; luminária ligada fora do horário esperado; luminária desligada dentro do horário esperado; consumo anormal; corrente, tensão, potência ou fator de potência fora dos limites; temperatura elevada; retorno de energia; reinicialização do controlador; falha de medição; falha de comando; e perda de comunicação com gateway.

Cada alarme deverá conter, no mínimo: tipo; severidade; data e hora; dispositivo relacionado; descrição; estado; data e usuário de reconhecimento; observação; e data de encerramento.

O sistema deverá permitir diferenciar alarmes novos, reconhecidos, em tratamento, encerrados e recorrentes.

7.15 Histórico do Dispositivo

O sistema deverá disponibilizar, por dispositivo, histórico contendo: dados cadastrais e localização; estado atual, modo e causa; última mensagem recebida e situação de comunicação; comandos enviados e respectivas confirmações; alterações cadastrais; alarmes associados; e, quando disponível, histórico de telemetria com gráficos por período e qualidade do sinal ao longo do tempo. O histórico deverá permitir a seleção de período e de tipo de informação para filtragem.

7.16 Relatórios

A solução deverá disponibilizar relatórios operacionais e gerenciais, contemplando, no mínimo: dispositivos; comunicação; consumo; uso da lâmpada; alarmes; comandos; gateways; e auditoria.

Os relatórios deverão permitir filtro por período, dispositivo, grupo, localização, estado, usuário e resultado.

Os relatórios deverão permitir visualização em tela e exportação em CSV e PDF, apresentando a data de geração e os filtros aplicados.

7.17 Gerenciamento de Gateways (Plataforma)

A plataforma deverá permitir o cadastro, a edição e a consulta de gateways, informando identificador, nome, descrição e localização, apresentando, no mínimo: última comunicação e situação do gateway; quantidade de dispositivos (LCUs) atendidos; mensagens recebidas e qualidade geral da comunicação; e provedor associado. O sistema deverá identificar por qual gateway determinada mensagem foi recebida, inclusive quando mais de um gateway receber a mesma transmissão.

7.18 Integração com Servidores de Rede LoRaWAN

A plataforma deverá receber e interpretar eventos e mensagens de dispositivos por meio de provedor ou servidor de rede LoRaWAN, bem como enviar comandos aos dispositivos por esse mesmo canal, registrando o provedor utilizado em cada comunicação. Deverá normalizar dados recebidos de diferentes formatos e provedores, registrar confirmações de recebimento e falhas de integração, e permitir a execução de teste de conectividade com o servidor de rede. As credenciais de integração deverão ficar mascaradas após o cadastro, com configuração restrita a administrador autorizado.

7.20 Usuários, Grupos e Permissões

O sistema deverá permitir a criação de usuários com, no mínimo, os perfis conceituais de consulta, operador e administrador, vinculados a perfis ou grupos com permissões distintas, inclusive permissão granular (por exemplo, visualizar sem exportar). O perfil de consulta não poderá executar comandos de controle. O sistema deverá impedir a autoelevação de privilégios por usuário comum, proteger a conta de administrador geral contra exclusão ou desativação indevida e restringir funções sensíveis (gerência de integrações e de usuários) ao administrador geral. A desativação de usuário deverá bloquear imediatamente o seu acesso, e a segregação de usuários por organização ou área deverá ser suportada no cadastro.

7.21 Acesso, Autenticação e Senhas

O acesso à plataforma deverá ocorrer exclusivamente por HTTPS com certificado digital válido, mediante autenticação por usuário e senha, sendo bloqueado o acesso a qualquer funcionalidade interna sem sessão autenticada. O sistema deverá bloquear a conta ou origem após número configurado de tentativas de acesso malsucedidas, exigir a troca de senha no primeiro acesso, aplicar política de complexidade de senha, expirar a sessão por inatividade após tempo configurado, e encerrar o acesso a páginas internas após o logout. Deverá permitir a redefinição controlada de senha, sem exposição da senha anterior, e a revogação de sessão ativa de usuário, sem que a senha seja exibida em texto claro em qualquer tela ou log.

7.22 Auditoria

O sistema deverá manter trilha de auditoria imutável para usuários comuns, registrando, no mínimo: eventos de acesso (login, logout e tentativas); criação, alteração e desativação de usuários e de permissões; cadastro, alteração e exclusão de dispositivos; envio de comandos individuais e em massa; reconhecimento e encerramento de alarmes; alteração de senha; exportação de dados; e alteração de configurações e integrações. Cada registro deverá conter o usuário responsável, a data e a hora, a origem e o endereço IP, sendo os registros filtráveis por período, usuário, ação e objeto, e exportáveis.

7.23 Organizações, Regiões e Segregação de Dados

A plataforma deverá permitir a segregação de dados, comandos e relatórios por organização, área ou região, de modo que o usuário visualize e opere apenas os dados de sua organização, salvo concessão explícita de acesso cruzado, e deverá permitir a organização de dados por município, região, setor, bairro, circuito e grupo.

7.24 Idiomas e Acessibilidade Visual

A interface deverá estar integralmente disponível em português do Brasil, aplicado por mecanismo central de tradução a menus, botões, mensagens, alarmes e validações, com contraste adequado e sinalização de estado não baseada exclusivamente em cor, além de oferecer alternância entre modo claro e modo escuro.

7.25 Ajuda e Manual Online

A plataforma deverá disponibilizar manual de ajuda integrado, acessível por botão em posição visível, com navegação por tópicos (menus, indicadores, estados e alarmes), contendo imagens, exemplos e instruções operacionais, e acompanhando o idioma e o tema (claro/escuro) da interface.

7.26 Requisitos de Segurança

A plataforma deverá assegurar comunicação exclusivamente por HTTPS com certificado válido em toda a navegação, controle de acesso por função em rotas sensíveis e restrição das rotas administrativas a perfis autorizados, expiração de sessão e possibilidade de revogação de token, validação das entradas recebidas com rejeição de tentativas de injeção, armazenamento seguro (hash não reversível) das senhas, proteção e mascaramento das credenciais de integração, registro de eventos de segurança e segregação entre usuários e organizações. Não será admitida rota pública capaz de acionar, desligar, dimerizar ou configurar controlador sem autenticação e autorização, nem exposição de serviços internos à internet sem necessidade técnica.

7.42 Neutralidade Tecnológica e Interoperabilidade

As funcionalidades da plataforma deverão ser descritas e operadas por finalidade funcional (ligar, desligar, ajustar nível de iluminação, consultar estado), sem exigir códigos internos de protocolo, valores hexadecimais ou nomes comerciais, de modo a não restringir a participação de soluções tecnicamente equivalentes. A camada de integração com o servidor de rede LoRaWAN deverá ser desacoplada, admitindo mais de um provedor, em atendimento ao princípio da neutralidade tecnológica e da ampla competitividade.

7.43 Propriedade e Portabilidade dos Dados

Os dados de dispositivos e localizações, telemetria, alarmes e comandos, auditoria e configurações operacionais deverão ser exportáveis em formato aberto e documentado (CSV e/ou PDF), preservada, quando aplicável, a proteção de dados de usuários, assegurando ao MUNICÍPIO a titularidade e a portabilidade dos dados ao término do contrato.

7.44 Controlador de Telegestão – Unidade de Controle De Luminária (LCU)

O controlador de telegestão instalado na tomada de 7 posições da luminária, doravante denominado Unidade de Controle de Luminária (LCU), deverá atender, no mínimo, aos requisitos técnicos estabelecidos nos subitens a seguir.

7.44.1 Interface física e montagem

O controlador de telegestão – Unidade de Controle de Luminária (LCU) – deverá possuir interface física padrão NEMA de 7 (sete) pinos, sendo 3 (três) contatos destinados à carga e 4 (quatro) contatos destinados ao controle e à transmissão de dados, em conformidade com a norma ANSI C136.41. A fixação deverá ser do tipo “plug-and-play”, realizada por encaixe e giro-trava (rotação) diretamente na tomada de 7 posições da luminária, permitindo instalação e substituição pela equipe de manutenção sem uso de ferramentas especiais.

7.44.2 Vedação

O conjunto formado pela tomada e pelo controlador, uma vez conectados e travados, deverá impedir completamente a infiltração de água e umidade para o interior da luminária, preservando o grau de proteção especificado para o alojamento dos componentes internos.

7.44.3 Alimentação e faixa de tensão de operação

A LCU deverá operar em rede de corrente alternada na frequência de 60 Hz e na faixa de tensão de operação da iluminação pública nacional, compreendida entre 198 V e 240 V, observadas as tolerâncias estabelecidas no âmbito da ANEEL. O equipamento deverá suportar margens de sobretensão e subtensão sem danos, mantendo a integridade operacional.

7.44.4 Saída de dimerização analógica 0–10 V

A LCU deverá prover saída de dimerização analógica de 0–10 V, conectada aos contatos de dimerização da tomada de 7 posições, compatível com o driver LED dimerizável exigido no item 5.2.6 deste Termo de Referência.

7.44.5 Acionamento e ajuste de dimerização por telegestão

A LCU deverá suportar, por comando remoto de telegestão, o acionamento da carga (liga/desliga) e o ajuste contínuo do nível de dimerização da luminária, dentro dos limites suportados pelo driver.

7.44.6 Comunicação sem fio LoRaWAN

A LCU deverá comunicar-se de forma sem fio por meio de rede LoRaWAN, utilizando gateways comerciais, com capacidade de operação em redes públicas ou privadas e de forma compatível com um ou mais provedores ou servidores de rede.

7.44.7 Faixa de operação em radiofrequência

A LCU deverá operar em faixa ISM não licenciada, compatível com a regulamentação vigente da ANATEL, na sub-banda AU915 (915 MHz a 928 MHz).

7.44.8 Identificação do equipamento e da rede

A LCU deverá possuir identificador único de equipamento e identificador de rede LoRaWAN (DevEUI), de modo a permitir o seu cadastro, o seu reconhecimento inequívoco e o seu gerenciamento individualizado na plataforma de telegestão.

7.44.9 Contadores de uso da luminária

A LCU deverá disponibilizar contadores de uso da luminária, contemplando, no mínimo, as horas de funcionamento e o número de acionamentos, permitindo a avaliação da vida útil e do regime de operação do ponto de iluminação.

7.44.10 Medição de temperatura interna

A LCU deverá medir a temperatura interna do equipamento e disponibilizá-la para fins de diagnóstico térmico e supervisão de condição operacional.

7.44.11 Detecção de falha da luminária

A LCU deverá detectar e reportar a ocorrência de falha da luminária associada ao ponto de iluminação.

7.44.12 Detecção de anomalias elétricas

A LCU deverá detectar e reportar as condições de sobretensão, subtensão e sobrecorrente no ponto de iluminação.

7.44.13 Parametrização de alarmes

A LCU deverá permitir a configuração remota dos parâmetros de alarme, possibilitando o ajuste dos limiares de detecção conforme as necessidades operacionais definidas pelo MUNICÍPIO.

7.44.14 Relógio de tempo real (RTC)

A LCU deverá possuir relógio de tempo real (RTC) interno, destinado à execução de estratégias programadas de operação, tais como horários de acionamento e desligamento, calendário e configurações especiais para feriados e eventos.

7.44.15 Modos de operação e perfis

A LCU deverá suportar os modos de operação automático e manual, bem como a criação de perfis personalizados de operação e de dimerização, conforme períodos, locais ou necessidades específicas.

7.44.16 Grau de proteção do invólucro

O invólucro da LCU deverá assegurar grau de proteção igual ou superior a IP66, contra a penetração de poeira e água, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1.

7.44.17 Integração com a plataforma de telegestão

A LCU deverá disponibilizar seus dados e comandos em formato aberto (JSON) e/ou por meio de servidor de rede LoRaWAN, de modo a permitir a integração com a plataforma de telegestão e com sistemas de terceiros.

7.44.18 Supervisão da comunicação

A LCU deverá reportar a sua situação de comunicação e a data e hora da última comunicação, de forma individualizada por dispositivo, permitindo à plataforma identificar dispositivos ativos e eventuais perdas de comunicação.

7.44.19 Georreferenciamento por GNSS (opcional)

Opcionalmente, a LCU poderá dispor de georreferenciamento por GNSS, para posicionamento automático e referência geográfica (GIS) do ponto de iluminação.

7.45 Gateway de Comunicação

O gateway de comunicação é o elemento de concentração responsável por receber o tráfego LoRaWAN dos controladores (LCU) e encaminhá-lo ao servidor de rede e à plataforma de telegestão. O equipamento deverá atender, no mínimo, aos requisitos técnicos estabelecidos nos subitens a seguir, assegurada a plena interoperabilidade com os controladores.

7.45.1 Arquitetura e capacidade de processamento

- O gateway deverá ser dotado de processador de uso industrial com, no mínimo, 4 (quatro) núcleos, arquitetura de 64 bits e frequência de operação não inferior a 1,5 GHz.

- Deverá dispor de, no mínimo, 512 MB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno não volátil (eMMC ou tecnologia equivalente).

- Deverá suportar a conexão simultânea de, no mínimo, 2.000 (dois mil) dispositivos finais LoRaWAN das classes A, B e C.

- Deverá possuir watchdog implementado em hardware e relógio de tempo real (RTC).

7.45.2 Comunicação LoRaWAN

- Deverá operar com, no mínimo, 8 (oito) canais, em modo half/full-duplex, por meio de chipset concentrador LoRa de alto desempenho, apto ao processamento de elevado volume de tráfego com baixo consumo energético.

- Deverá operar na faixa de frequência AU915 (915 MHz a 928 MHz), em coerência com os controladores (LCU) especificados no item 7.44.

- A sensibilidade do receptor deverá ser de, no mínimo, -140 dBm @ 292 bps.

- A potência de transmissão deverá ser de até 27 dBm, respeitados os limites de radiação (EIRP) estabelecidos pela regulamentação da ANATEL para a faixa.

- Deverá dispor de 2 (dois) conectores de antena externos, do tipo N-fêmea, com impedância de 50 Ω, incluindo o fornecimento das respectivas antenas e cabos coaxiais.

- Deverá ser compatível com o protocolo LoRaWAN nas versões V1.0 e V1.0.2 e com as classes de operação A, B e C, assegurando a operação em Classe C dos controladores (LCU).

- Deverá oferecer suporte a LBT (Listen Before Talk), onde aplicável.

- Deverá possibilitar enlace de rádio com alcance de até 15 km em linha de visada, observadas as condições de propagação do local de instalação.

7.45.3 Interfaces de comunicação (backhaul)

- 1 (uma) porta Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T (IEEE 802.3), com autonegociação de velocidade e suporte a PoE PD (IEEE 802.3af).

- Interface Wi-Fi integrada, padrão IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz), com operação nos modos ponto de acesso (AP) e cliente.

- Módulo celular 4G LTE integrado, com slot para cartão SIM (2FF), para uso como backhaul principal ou de contingência.

- Receptor GNSS integrado (GPS/GLONASS) para georreferenciamento e sincronismo temporal do equipamento.

- Deverá prover redundância automática de backhaul (failover de WAN) entre as interfaces Ethernet, celular e Wi-Fi.

7.45.4 Software embarcado e integração

- Servidor de rede LoRaWAN embarcado, com suporte a decodificação e codificação de payload (codecs), downlink multicast e atualização remota de firmware dos dispositivos finais (FUOTA).

- Encaminhador de pacotes (packet forwarder) com filtragem por listas de permissão e de bloqueio e com retransmissão automática dos pacotes após o restabelecimento da comunicação.

- APIs MQTT(s) e HTTP(s) para integração com a plataforma de telegestão, além de suporte aos protocolos BACnet/IP, Modbus TCP e Modbus RTU sobre TCP.

- Suporte aos protocolos de rede PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, SNTP, Telnet e SSH.

7.45.5 Segurança

- Deverá suportar múltiplos túneis VPN, contemplando os padrões IPsec, OpenVPN, L2TP, PPTP, GRE, DMVPN e WireGuard.

- Deverá oferecer recursos de firewall, incluindo controle de acesso (ACL), DMZ, mapeamento de portas (DNAT), vinculação de endereços MAC e filtragem por IP e por domínio.

- Deverá permitir múltiplos níveis de autoridade de usuários para o acesso administrativo.

7.45.6 Gerenciamento e diagnóstico

- Configuração e gestão por interface web, CLI (SSH/Telnet) e SNMP, com suporte a plataforma de gerenciamento centralizado e remoto de dispositivos.

- Emissão de alarmes de eventos, tais como falha de energia, indisponibilidade de rede e queda de VPN, devendo o equipamento dispor de reserva interna de energia (capacitor) para o envio de alerta em caso de interrupção do fornecimento elétrico.

- Ferramentas de diagnóstico embarcadas, incluindo ping, traceroute e registro de logs.

7.45.7 Alimentação elétrica

- Alimentação via PoE, padrão IEEE 802.3af, ou por entrada CC de 6 V a 12 V por meio de conector industrial.

- Consumo típico não superior a 3,6 W e consumo máximo não superior a 4,8 W.

7.45.8 Características físicas e ambientais

- Grau de proteção IP67, com invólucro apto à operação contínua em ambiente externo.

- Isolamento galvânico da porta Ethernet de, no mínimo, 1,5 kV RMS.

- Temperatura de operação de -40 °C a +70 °C e umidade relativa de 0% a 95%, sem condensação.

- Instalação em parede ou poste, com o fornecimento dos respectivos suportes e kits de fixação.

8. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

- A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar no mínimo 01(uma) amostra de cada um dos itens licitados, que atenda entre o fluxo mínimo e ao fluxo máximo, ambos definidos neste Termo, bem como a apresentação do seu catálogo e curvas fotométricas, de todas as luminárias certificadas no INMETRO dentro da faixa definida, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação da Administração.

- Deverão ser entregues, junto às amostras de cada item licitado, os documentos relacionados no item 7.1, para aprovação das mesmas, antes da homologação do vencedor do processo licitatório.

8.1. Relação de documentos que devem ser fornecidos:

- Especificações Técnicas da Luminária;

- Especificação Técnicas do Controlador (Driver);

- Especificação Técnicas do Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS);

- Arquivo fotométrico da luminária, unidade cd/klm, versão “ies” ou “ldt”

- Arquivo digital de dados fotométricos de acordo com a Norma IESNA LM-63-2002 para cada LUMINÁRIA e cada distribuição luminosa especificada;

- Relatório de Ensaio de Grau de Proteção (IP);

- Relatório de Ensaio de Resistência a Impactos Mecânicos (IK);

- Relatório de Ensaio de Resistência à Vibração;

- Relatório de Ensaio de Resistência à Força do Vento;

- Relatório de Ensaio de Rigidez Dielétrica;

- Relatório de Ensaio de Resistência de Isolamento;

- Relatório de Ensaio de Corrente de Fuga;

- Relatório de Ensaio de Proteção Contrachoques Elétricos;

- Relatório de Ensaio de Medição de Potência Total, Fator de Potência, Corrente Elétrica e Distorção Harmônica Total;

- Relatório de Ensaio de Características Fotométricas (diagrama fotométrico, fluxo luminoso efetivo do conjunto);

- Relatório de Ensaio de Eficiência Energética (lm/W efetivo do conjunto);

- Relatório de Ensaio da Classificação da Distribuição de Intensidade Luminosa

(transversal/longitudinal/controle de distribuição);

- Relatório de Ensaio de Temperatura de Cor Correlata (TCC) e Índice de Reprodução de Cores (IRC);

- Relatório de Ensaio de Tempo de Vida Útil Estimado (Manutenção do Fluxo Luminoso);

- Certificado da extrapolação da vida do LED utilizado conforme norma IES TM 21- 08;

- Certificado de ensaio de durabilidade dos LEDs em conformidade com a Norma IESNA LM-80-08 (Tradução Juramentada);

- Fabricante (marca/modelo) dos LEDs;

- Relatório de Ensaio de Névoa Salina;

- Relatório de Ensaio de Aderência da Pintura;

- Relatório de Ensaio de Torque de fixação ao Braço de 20Nm;

8.2. Suporte para Luminárias em Topo de Poste

- Material (corpo e braços): aço carbono ABNT 1010 a 1020

- Tratamento: galvanizado por imersão a quente de acordo com a NBR 7399, 7400 e 6323 e SAE 1010 a 1020

- Pintura: esmalte sintético cinza claro

- Obs: antes da galvanização deverão ser retirados todas as rebarbas e cantos vivos das peças.

* As quantidades descritas na planilha é uma estimativa baseada nos anos anteriores, não faz em hipótese alguma referência de quantidades máxima a serem empregadas no Parque de IP.

* Conforme consta no Memorial Descritivo todo o material necessário para o atendimento deverá ser fornecido pela CONTRATADA, inclusive itens que se façam necessários e que não estão constantes nessa estimativa.

* Não há fixação de quantidade mínima por atendimento, o contratado deverá observar o     mínimo de visitas semanais.

* Todo levantamento de material necessário para ser aplicado no serviço a ser prestado, deverá primeiro ser aprovado junto ao Departamento Municipal de Iluminação Pública.

8.3. APRESENTAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO (PoC) DA PLATAFORMA DE TELEGESTÃO

Sem prejuízo da apresentação das amostras físicas de que trata este item 8, a aceitabilidade da proposta quanto ao componente de telegestão, supervisão e controle remoto da iluminação pública (item 7 deste Termo de Referência) será também aferida por meio de Prova de Conceito (PoC), observado o seguinte:

- a Prova de Conceito (PoC) da plataforma de telegestão, supervisão, monitoramento e controle remoto da iluminação pública será exigida exclusivamente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, na fase de julgamento das propostas, nos termos do art. 41, II, e do art. 42 da Lei nº 14.133/2021, observada a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) quanto à restrição da exigência ao licitante mais bem classificado;

- o roteiro objetivo de avaliação, os critérios de aprovação e reprovação, a matriz de rastreabilidade e os instrumentos de registro (ata e relatório final) constam da Parte 4 – Prova de Conceito (PoC), parte integrante e indissociável deste Termo de Referência;

- reprovado o licitante convocado, ou não comparecendo este à sessão designada, será convocado o licitante subsequente, na ordem de classificação, para submeter-se à mesma Prova de Conceito, sob idênticas condições, preservada a isonomia, até que se obtenha proposta que atenda integralmente aos requisitos obrigatórios;

- a demonstração recairá sobre os requisitos classificados como obrigatórios na Parte 4, previamente depurados para conter apenas parcela relevante, mínima e suficiente do objeto, com exclusão dos requisitos de caráter predominantemente técnico-administrativo, de difícil comprovação em sessão única ou desprovidos de caráter funcional direto, na forma da Seção 6 da referida Parte.

- ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

- ESCOPO

Quantidade: 2.718 pontos

Local: Município de Santa Branca

Prazo de execução: 12 meses

Descrição:

| Tipo de Lâmpada | Quantidades | Potência da Lâmpada (W) |
| --- | --- | --- |
| Parque de Ip Atual | 2.553 | Vide tabela abaixo |
| Ornamental | 165 | Diversas |
| TOTAL DE PONTOS | 2.718 | _ |

| Potência (W) | Quantidades | Tipo |
| --- | --- | --- |
| 39 | 1.381 | LED |
| 70 | 55 | LED |
| 90 | 934 | LED |
| 100 | 64 | LED |
| 120 | 119 | LED |

| Itens | Quantidades | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Luminarias com telegestão | 10 | Itens |
| Gateway | 1 | Item |
| Plataforma | 5 | Licenças |

Especificação do Sistema:

- ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA

- PROVA DE CONCEITO

BLOCO I — DISPOSIÇÕES GERAIS, ARCABOUÇO JURÍDICO E REGRAS DA PROVA DE CONCEITO

1. OBJETO E FINALIDADE DA PROVA DE CONCEITO

Esta Parte estabelece o roteiro objetivo, os critérios de avaliação e a matriz de rastreabilidade da Prova de Conceito (PoC) a ser aplicada no âmbito da licitação cujo objeto é a “Contratação de empresa especializada no ramo de obras e engenharia elétrica — Sistema de Iluminação Pública do Município de Santa Branca/SP”, especificamente quanto ao componente de solução integrada de telegestão, supervisão, monitoramento e controle remoto dos pontos de iluminação pública.

A Prova de Conceito destina-se exclusivamente à verificação prática, objetiva, reproduzível e auditável da aderência da solução ofertada aos requisitos técnicos previstos no Termo de Referência / Projeto Básico e na Descrição Técnica do Sistema de Telegestão que o integra, não sendo admitida avaliação subjetiva ou de características não previstas neste instrumento convocatório.

A PoC não constitui apresentação comercial. Trata-se de procedimento técnico de conformidade, conduzido por comissão designada, com registro integral dos resultados, cujo único propósito é confirmar que a solução é capaz de atender ao interesse público antes da adjudicação e da contratação, resguardando a Administração de contratar objeto inadequado ou inservível.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO TCE-SP

A exigência da Prova de Conceito encontra amparo na Lei nº 14.133/2021, notadamente:

- Art. 5º — princípios da isonomia, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da competitividade, da razoabilidade e da proporcionalidade, que orientam integralmente a condução desta PoC;

- Art. 17 — fases do procedimento, admitida a verificação de conformidade da proposta na fase de julgamento;

- Art. 41 — faculta à Administração exigir amostra ou prova de conceito do bem/solução, desde que prevista no edital e justificada a necessidade, exigível do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar;

- Art. 42 — comprovação de qualidade e desempenho por meio de prova de conceito, testes de homologação ou documentação técnica;

- Art. 59 — julgamento objetivo e desclassificação de propostas que não atendam às especificações técnicas do Termo de Referência.

A estruturação da PoC observa a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), em especial as seguintes diretrizes:

- a Prova de Conceito deve ser exigida apenas do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, e não de todos os participantes, evitando onerosidade e restrição indevida à competitividade;

- os critérios de análise devem ser específicos, objetivos e previamente definidos no edital, assegurando isonomia e julgamento objetivo;

- a demonstração deve recair sobre parcelas relevantes, mínimas e suficientes do objeto, evitando a exigência de demonstração exaustiva da integralidade das especificações como condição eliminatória;

- deve existir roteiro objetivo de avaliação, com registro completo e rastreável dos resultados (ata, evidências e relatório);

- a PoC tem caráter excepcional e deve estar formalmente justificada no processo administrativo.

Em atendimento a tais diretrizes, esta Parte (i) restringe a aplicação da PoC ao primeiro colocado; (ii) traduz cada requisito em critério objetivo de aprovação; (iii) limita o conjunto de caráter eliminatório a parcela relevante, mínima e suficiente do objeto, conforme a regra de classificação da Seção 6; e (iv) disciplina o registro integral por ata, evidências e relatório final.

3. NATUREZA JURÍDICA E CARÁTER EXCEPCIONAL

A Prova de Conceito possui natureza de diligência de verificação de conformidade técnica, com caráter excepcional e finalidade estritamente vinculada à proteção do interesse público e do erário. Não se presta a inovar nas especificações do Termo de Referência, a introduzir requisitos novos, nem a atribuir pontuação subjetiva. Todo o seu conteúdo está integralmente ancorado no Termo de Referência / Projeto Básico e na Descrição Técnica do Sistema de Telegestão de Iluminação Pública (44 seções técnicas), traduzindo requisitos necessários ao pleno, regular e ininterrupto funcionamento da prestação dos serviços contratados, e não em características de marca, modelo, fabricante ou fornecedor determinado.

4. APLICABILIDADE — EXIGÊNCIA APENAS DO LICITANTE PROVISORIAMENTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR

A Prova de Conceito será exigida exclusivamente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, após a fase de lances/propostas e a habilitação, na forma do art. 41 da Lei nº 14.133/2021 e da orientação do TCE-SP. Não será exigida PoC dos demais licitantes.

- Convocação: o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar será formalmente convocado, com antecedência mínima definida no edital (recomenda-se não inferior a 5 dias úteis), para a sessão de demonstração.

- Reprovação e recomposição da ordem: reprovado o primeiro colocado, será convocado o licitante subsequente, na ordem de classificação, para submeter-se à mesma Prova de Conceito, sob idênticas regras e critérios, preservada a isonomia.

- Local e formato: a sessão poderá ocorrer de forma presencial e/ou remota assistida, conforme definido na convocação, sempre com registro audiovisual e lavratura de ata.

- Isonomia: todos os licitantes eventualmente convocados serão submetidos ao mesmo roteiro, aos mesmos cenários, à mesma base de dados mínima e aos mesmos critérios objetivos previstos nesta Parte.

5. NEUTRALIDADE TECNOLÓGICA — SISTEMA DE REFERÊNCIA OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE/SUPERIOR

A PoC poderá ser atendida por qualquer solução que satisfaça integralmente os requisitos previstos nesta Parte e na Descrição Técnica, admitida solução equivalente ou superior, desde que mantidas as funcionalidades, a segurança, a interoperabilidade, a rastreabilidade, a compatibilidade com os dispositivos, a capacidade de expansão, a disponibilidade dos dados e a documentação, nos termos da Seção 42 da Descrição Técnica.

A avaliação recai sobre a finalidade funcional dos requisitos (ex.: “ligar luminária”, “desligar luminária”, “ajustar nível de iluminação”, “consultar estado”), e não sobre nomes comerciais, códigos internos de comando, valores hexadecimais ou estruturas específicas de protocolo, de modo a não restringir a participação de soluções tecnicamente equivalentes.

6. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO

Cada requisito (caso de teste) será avaliado exclusivamente segundo os seguintes resultados objetivos, sem pontuação subjetiva e sem gradação de mérito:

- ATENDE — a funcionalidade foi demonstrada de forma prática e produziu a evidência esperada, satisfazendo o critério de aprovação previsto na matriz;

- NÃO ATENDE — a funcionalidade não foi demonstrada, foi demonstrada de forma divergente do previsto, ou não produziu a evidência esperada;

A aprovação ou reprovação decorrerá tão somente do atendimento aos critérios objetivos vinculados aos requisitos desta Parte. É vedada a atribuição de notas ou a avaliação de características não previstas neste instrumento.

7. CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS (REPROVAÇÃO)

Será considerada REPROVADA a solução que incorrer em qualquer das hipóteses abaixo:

- não demonstrar, de forma prática, qualquer requisito classificado como OBRIGATÓRIO;

- utilizar desenvolvimento, codificação ou ajuste não parametrizável durante a sessão para suprir requisito OBRIGATÓRIO;

- depender de integração inexistente ou de funcionalidade futura/em desenvolvimento para comprovar requisito OBRIGATÓRIO;

- apresentar funcionalidades divergentes das especificações do Termo de Referência ou informações divergentes da proposta técnica;

- não comprovar a execução prática das operações obrigatórias solicitadas pela comissão;

- não registrar adequadamente logs e trilhas de auditoria das operações obrigatórias;

- permitir a execução de comando em controlador sem autenticação e autorização, ou expor rota pública capaz de operar dispositivos.

8. AMBIENTE, INSUMOS E RESPONSABILIDADES

A demonstração ocorrerá em ambiente plenamente operacional disponibilizado pelo licitante, sendo vedada a utilização de dados reais da Administração. As responsabilidades pelo fornecimento dos recursos são as seguintes:

| RECURSO / INSUMO | FORNECIMENTO |
| --- | --- |
| Plataforma web plenamente operacional, servidor de aplicação e banco de dados funcional | Licitante |
| Base de dados de demonstração (dados fictícios) conforme Seção 10 | Licitante |
| Notebook/estação do licitante para condução da demonstração | Licitante |
| Usuários de teste: Administrador, Operador e Consulta (e Auditor, quando aplicável) | Licitante |
| Conexão à internet / infraestrutura da sessão | Prefeitura/Licitante |
| Navegador padrão atualizado | Prefeitura/Licitante |
| Projeção, gravação audiovisual e registro da sessão | Prefeitura |

9. BASE DE DADOS MÍNIMA DE DEMONSTRAÇÃO

Para permitir a execução dos cenários, o licitante deverá disponibilizar base de demonstração, com dados fictícios, contendo no mínimo:

- 3 (três) controladores/LCUs cadastrados e distribuídos geograficamente;

- 1 (um) gateways LoRaWAN cadastrados;

- 3 (três) regiões/organizações/áreas para demonstração da segregação de dados;

- 1 (uma) aplicações e ao menos 1 (um) provedor/servidor de rede LoRaWAN configurado;

- histórico de eventos, alarmes, telemetria e comandos suficiente para os relatórios e os gráficos;

- dados que permitam demonstrar dispositivos online, offline e intermitentes.

10. COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO

A sessão será conduzida por comissão designada, a comissão poderá solicitar, a qualquer momento, a repetição de um teste, a execução de consulta via API e o detalhamento de logs, filas e trilhas de auditoria, para dirimir dúvidas objetivas.

11. CRONOGRAMA

A licitante classificada em primeiro lugar será formalmente convocada para a apresentação da Prova de Conceito (POC), devendo iniciar a execução das etapas descritas no cronograma abaixo no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da convocação oficial.

12. EVIDÊNCIAS E RASTREABILIDADE

A fim de assegurar a rastreabilidade e a segurança jurídica do procedimento, serão produzidas e preservadas as seguintes evidências, anexadas ao processo:

- gravação audiovisual integral da sessão;

- capturas de tela (prints) dos resultados relevantes;

- exportações de logs, filas de comandos e trilhas de auditoria;

- matriz de rastreabilidade preenchida (resultado por caso de teste);

- ata da sessão assinada por todos os membros da comissão e pelo representante do licitante;

- relatório final de avaliação com a conclusão fundamentada.

Quanto maior a rastreabilidade, menor a possibilidade de questionamento: cada requisito do Termo de Referência está associado, na Parte II, ao respectivo cenário, procedimento, evidência esperada e critério objetivo de aprovação.

13. REGISTRO, ATA E RECURSOS

Todos os resultados serão consignados na matriz e na ata da sessão. O resultado da PoC (aprovação ou reprovação) será divulgado no processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com prazo recursal na forma da Lei nº 14.133/2021. Eventual reprovação será sempre fundamentada na não conformidade objetiva a requisito OBRIGATÓRIO, com indicação precisa do caso de teste correspondente.

BLOCO II — MATRIZ DE RASTREABILIDADE DA PROVA DE CONCEITO

Cada linha corresponde a um caso de teste vinculado a uma seção da Descrição Técnica / Termo de Referência (Ref. TR), de forma a estabelecer rastreabilidade 1:1 entre o requisito e a demonstração. Todos os requisitos decorrem das especificações do instrumento convocatório e são necessários ao pleno funcionamento da prestação dos serviços.

B01 — Acesso, Autenticação e Senhas (Ref. TR: seç. 20, 21, 26 • 3 casos: 0 obrigatórios / 3 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01-01 | TR 21 | IMPORT. | Procedimento: Acessar o endereço da plataforma por HTTPS e efetuar login com usuário e senha válidos. Atende se: A plataforma exige autenticação, autentica o usuário válido e concede acesso conforme perfil. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B01-02 | TR 21 | IMPORT. | Procedimento: Encerrar manualmente a sessão (logout) e tentar retornar a uma página interna pelo histórico do navegador. Atende se: O logout encerra a sessão; páginas internas não são acessíveis após o logout. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B01-03 | TR 22 | IMPORT. | Procedimento: Consultar, na auditoria, o registro de login, logout e tentativa de acesso do usuário de teste. Atende se: Cada evento de acesso é registrado com data, hora, usuário e origem. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B02 — Usuários, Grupos e Permissões (Ref. TR: seç. 20, 23 • 2 casos: 2 obrigatórios / 0 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B02-01 | TR 20 | OBRIG. | Procedimento: Criar um usuário de cada nível conceitual: Consulta, Operador e Administrador. Atende se: Os três usuários são criados e autenticam com suas credenciais. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B02-02 | TR 20 | OBRIG. | Procedimento: Vincular cada usuário a um perfil/grupo com permissões distintas. Atende se: O vínculo perfil-permissões é aplicado e refletido no acesso do usuário. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B03 — Painel Principal (Dashboard) (Ref. TR: seç. 12 • 8 casos: 2 obrigatórios / 6 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B03-01 | TR 12 | IMPORT. | Procedimento: Abrir o painel principal e verificar o total de dispositivos cadastrados. Atende se: O painel apresenta o total de dispositivos coerente com a base. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B03-02 | TR 12 | IMPORT. | Procedimento: Verificar os indicadores de dispositivos online e offline. Atende se: Online e offline são apresentados separadamente e refletem o estado da base. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B03-03 | TR 12 | IMPORT. | Procedimento: Verificar os indicadores de luminárias ligadas e desligadas. Atende se: Ligadas e desligadas são apresentadas distintamente do estado de comunicação. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B03-04 | TR 12 | IMPORT. | Procedimento: Verificar o indicador de dispositivos com alarmes ativos. Atende se: O painel apresenta a quantidade de dispositivos com alarmes. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B03-05 | TR 12 | IMPORT. | Procedimento: Verificar o indicador de consumo de energia e consumo no mês atual. Atende se: Os indicadores de consumo são apresentados conforme dados disponíveis. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B03-06 | TR 12 | IMPORT. | Procedimento: Verificar a presença de mapa resumido no painel com acesso ao mapa completo. Atende se: O painel exibe mapa resumido e permite abrir o mapa completo. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B03-07 | TR 12 | OBRIG. | Procedimento: Personalizar o painel, sair e logar novamente com o mesmo usuário. Atende se: A personalização do painel é persistida para o usuário após novo login. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B03-08 | TR 12 | OBRIG. | Procedimento: Logar com segundo usuário e confirmar que não herdou a personalização do primeiro. Atende se: A personalização é individual; um usuário não altera a visualização de outro. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B04 — Cadastro e Gerenciamento dos Pontos de Iluminação (Ref. TR: seç. 4 • 12 casos: 12 obrigatórios / 0 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B04-01 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Informar nome, apelido e descrição do ponto de iluminação. Atende se: Os campos de identificação amigável são gravados e exibidos. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-02 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Informar latitude e longitude ou selecionar a posição no mapa. Atende se: As coordenadas são gravadas e o ponto é posicionado corretamente. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-03 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Localizar o dispositivo por pesquisa. Atende se: O dispositivo é encontrado por pesquisa após conexão. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-04 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Aplicar filtros na listagem de dispositivos (estado, online/offline, arquivamento). Atende se: Os filtros retornam os dispositivos correspondentes. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-05 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Editar campos permitidos (nome, apelido, descrição, observação, localização, agrupamentos). Atende se: A edição controlada dos campos permitidos é gravada. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-06 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Abrir a página detalhada da LCU e verificar os dados cadastrais e o histórico. Atende se: A página detalhada apresenta dados cadastrais e histórico do dispositivo. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-07 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Registrar observação técnica e município/região/setor no cadastro. Atende se: Observação técnica e agrupamentos geográficos são gravados. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-08 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Verificar exibição de data de cadastro e data da última comunicação no dispositivo. Atende se: As datas de cadastro e última comunicação são exibidas. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-09 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Ordenar e paginar a listagem em base com volume representativo. Atende se: A listagem ordena e pagina sem falhas em volume representativo. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-10 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Verificar que estado, modo, causa e situação de comunicação constam do dispositivo. Atende se: O dispositivo apresenta estado, modo, causa e situação de comunicação distintos. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-11 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Selecionar múltiplos dispositivos na listagem para ação em lote. Atende se: A seleção múltipla habilita ações em lote conforme permissão. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B04-12 | TR 4 | OBRIG. | Procedimento: Exportar a listagem de dispositivos filtrada. Atende se: A exportação reflete os filtros aplicados. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B05 — Monitoramento de Comunicação (Ref. TR: seç. 5 • 3 casos: 3 obrigatórios / 0 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B05-01 | TR 5 | OBRIG. | Procedimento: Selecionar um dispositivo e verificar a situação de comunicação (online/offline). Atende se: O sistema indica corretamente a situação de comunicação. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B05-02 | TR 5 | OBRIG. | Procedimento: Verificar a data/hora da última comunicação e o tempo decorrido sem comunicação. Atende se: A última comunicação e o tempo offline são apresentados. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B05-03 | TR 5 | OBRIG. | Procedimento: Verificar o provedor/servidor de rede LoRaWAN associado. Atende se: O provedor de rede é apresentado. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B06 — Monitoramento do Estado da Iluminação (Estado / Modo / Causa) (Ref. TR: seç. 6 • 7 casos: 7 obrigatórios / 0 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B06-01 | TR 6 | OBRIG. | Procedimento: Apresentar separadamente Estado, Modo Operacional e Causa para um dispositivo. Atende se: Os três conceitos são apresentados de forma separada e inequívoca. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B06-02 | TR 6 | OBRIG. | Procedimento: Demonstrar estado "Ligada" e estado "Desligada". Atende se: Os estados ligada e desligada são apresentados corretamente. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B06-03 | TR 6 | OBRIG. | Procedimento: Demonstrar modo "Manual" e modo "Automático". Atende se: Os modos manual e automático são apresentados e distintos do estado. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B06-04 | TR 6 | OBRIG. | Procedimento: Demonstrar modo "Dimerizado" com dispositivo desligado, evidenciando que modo ≠ estado. Atende se: O sistema evita interpretar dimerização como "ligada"; modo e estado são independentes. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B06-05 | TR 6 | OBRIG. | Procedimento: Verificar que uma luminária em modo automático pode aparecer desligada no momento. Atende se: O sistema representa corretamente automático + desligado simultâneos. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B06-06 | TR 6 | OBRIG. | Procedimento: Enviar comando e acompanhar a transição de estado até a confirmação. Atende se: A transição de estado reflete a confirmação do dispositivo. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B06-07 | TR 6 | OBRIG. | Procedimento: Verificar que a situação de comunicação não é confundida com o estado da luminária. Atende se: Comunicação e estado da luminária são apresentados separadamente. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B07 — Telemetria e Dados Elétricos (Ref. TR: seç. 7 • 10 casos: 0 obrigatórios / 10 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B07-01 | TR 7 | IMPORT. | Procedimento: Selecionar dispositivo com medição e visualizar tensão elétrica. Atende se: A tensão é apresentada com unidade e data/hora da leitura. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B07-02 | TR 7 | IMPORT. | Procedimento: Visualizar corrente elétrica. Atende se: A corrente é apresentada com unidade e horário. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B07-03 | TR 7 | IMPORT. | Procedimento: Visualizar potência ativa. Atende se: A potência ativa é apresentada. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B07-04 | TR 7 | IMPORT. | Procedimento: Visualizar fator de potência. Atende se: O fator de potência é apresentado. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B07-05 | TR 7 | IMPORT. | Procedimento: Visualizar consumo acumulado de energia. Atende se: O consumo acumulado é apresentado. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B07-06 | TR 7 | IMPORT. | Procedimento: Visualizar tempo acumulado de funcionamento / horas da lâmpada. Atende se: As horas de funcionamento são apresentadas. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B07-07 | TR 7 | IMPORT. | Procedimento: Visualizar percentual de dimerização e estado da saída de controle. Atende se: Dimerização e estado da saída são apresentados. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B07-08 | TR 7 | IMPORT. | Procedimento: Consultar o histórico de telemetria do dispositivo. Atende se: O histórico de telemetria é apresentado e filtrável por período. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B07-09 | TR 7 | IMPORT. | Procedimento: Exportar dados de telemetria (CSV/PDF). Atende se: A exportação da telemetria é gerada com filtros aplicados. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B07-10 | TR 7 | IMPORT. | Procedimento: Verificar que a ausência de um sensor não impede as demais funções. Atende se: A ausência de medição de um sensor não bloqueia as demais funções. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B08 — Controle Remoto dos Pontos de Iluminação (Comandos Individuais) (Ref. TR: seç. 8, 10 • 6 casos: 4 obrigatórios / 2 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B08-01 | TR 8 | IMPORT. | Procedimento: Enviar o comando "Ligar luminária". Atende se: O comando é aceito, enfileirado e a saída vai para o estado ligado após confirmação. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B08-02 | TR 8 | IMPORT. | Procedimento: Enviar o comando "Desligar luminária". Atende se: O comando desliga a saída após confirmação. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B08-03 | TR 8 | OBRIG. | Procedimento: Enviar "Ajustar nível de iluminação" (dimming) com valor válido. Atende se: O sistema valida o valor e aplica a dimerização dentro dos limites do controlador. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B08-04 | TR 8 | OBRIG. | Procedimento: Executar "Consultar/atualizar estado" (status). Atende se: O sistema solicita e apresenta a atualização do estado do controlador. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B08-05 | TR 10 | OBRIG. | Procedimento: Validar a resposta do comando no histórico e no registro de auditoria. Atende se: A resposta é registrada no histórico e na auditoria. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B08-06 | TR 8 | OBRIG. | Procedimento: Verificar que os comandos são exibidos por nome funcional, sem código de protocolo. Atende se: Os comandos são apresentados por finalidade, sem exigir código interno. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B09 — Comandos em Massa (Ref. TR: seç. 9 • 8 casos: 0 obrigatórios / 8 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B09-01 | TR 9 | IMPORT. | Procedimento: Enviar "Ligar" em massa para o grupo selecionado. Atende se: O batch é criado com itens por dispositivo e processado de forma controlada. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B09-02 | TR 9 | IMPORT. | Procedimento: Posteriormente, enviar "Desligar" em massa para o mesmo grupo. Atende se: A operação de desligamento em massa é criada e processada. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B09-03 | TR 9 | IMPORT. | Procedimento: Aplicar "Dimerização" em massa. Atende se: A dimerização em massa é aplicada aos dispositivos do grupo. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B09-04 | TR 9 | IMPORT. | Procedimento: Acompanhar o percentual executado e os estados da fila do batch. Atende se: O sistema apresenta percentual e estados (aguardando, processando, confirmado, falhou). | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B09-05 | TR 9 | IMPORT. | Procedimento: Visualizar o resultado individual de cada dispositivo participante do batch. Atende se: O resultado por dispositivo é consultável dentro do batch. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B09-06 | TR 9 | IMPORT. | Procedimento: Verificar sucessos e falhas consolidados ao final do batch. Atende se: Sucessos e falhas são consolidados e consultáveis. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B09-07 | TR 9 | IMPORT. | Procedimento: Selecionar dispositivos por região/aplicação para comando em massa. Atende se: A seleção por critério (região, aplicação) é suportada. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B09-08 | TR 10 | IMPORT. | Procedimento: Verificar que cada operação em massa é registrada em auditoria com responsável. Atende se: A operação em massa é auditada com usuário responsável e parâmetros. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B10 — Rastreabilidade dos Comandos e Fila de Processamento (Ref. TR: seç. 10, 3.5 • 5 casos: 5 obrigatórios / 0 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B10-01 | TR 10 | OBRIG. | Procedimento: Abrir a fila de comandos e localizar um comando enviado. Atende se: A fila apresenta o comando com seu estado atual. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B10-02 | TR 10 | OBRIG. | Procedimento: Verificar os estados da fila: aguardando, processando, enviado, confirmado, concluído. Atende se: Os estados da fila são apresentados de forma inequívoca. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B10-03 | TR 10 | OBRIG. | Procedimento: Verificar o registro de usuário responsável e origem da operação. Atende se: Usuário e origem (manual, massa, API, programação) são registrados. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B10-04 | TR 10 | OBRIG. | Procedimento: Verificar o registro do motivo da falha, quando houver. Atende se: O motivo da falha é registrado quando aplicável. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B10-05 | TR 3.5 | OBRIG. | Procedimento: Verificar controle de tempo limite (timeout) e expiração de comando pela fila. Atende se: A fila aplica timeout e expira comandos não confirmados. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B11 — Mapa Georreferenciado (Ref. TR: seç. 11 • 7 casos: 7 obrigatórios / 0 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B11-01 | TR 11 | OBRIG. | Procedimento: Abrir o mapa e verificar a exibição de todos os dispositivos cadastrados. Atende se: O mapa exibe os dispositivos georreferenciados. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B11-02 | TR 11 | OBRIG. | Procedimento: Pesquisar no mapa por nome, apelido, identificador ou endereço. Atende se: A pesquisa localiza e centraliza o dispositivo. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B11-03 | TR 11 | OBRIG. | Procedimento: Filtrar por estado da luminária. Atende se: O mapa filtra por estado da luminária. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B11-04 | TR 11 | OBRIG. | Procedimento: Filtrar por situação de comunicação. Atende se: O mapa filtra por situação de comunicação. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B11-05 | TR 11 | OBRIG. | Procedimento: Filtrar por grupo/setor/região/aplicação. Atende se: O mapa filtra por agrupamento geográfico/administrativo. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B11-06 | TR 11 | OBRIG. | Procedimento: Posicionar o cursor sobre um marcador e verificar informação resumida. Atende se: O hover apresenta informação resumida do dispositivo. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B11-07 | TR 11 | OBRIG. | Procedimento: Selecionar o marcador e abrir a janela detalhada sem comprometer a área do mapa. Atende se: A janela detalhada abre preservando a usabilidade do mapa. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B12 — Alarmes e Eventos (Ref. TR: seç. 14 • 6 casos: 6 obrigatórios / 0 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B12-01 | TR 14 | OBRIG. | Procedimento: Demonstrar alarme de falha de comunicação. Atende se: O alarme de falha de comunicação é apresentado. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B12-02 | TR 14 | OBRIG. | Procedimento: Demonstrar alarme de falha da luminária. Atende se: O alarme de falha da luminária é apresentado. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B12-03 | TR 14 | OBRIG. | Procedimento: Demonstrar alarme de temperatura elevada. Atende se: O alarme de alta temperatura é apresentado quando aplicável. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B12-04 | TR 14 | OBRIG. | Procedimento: Demonstrar alarmes elétricos (corrente/tensão/consumo/fator de potência fora do limite). Atende se: Os alarmes elétricos são apresentados conforme capacidade do controlador. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B12-05 | TR 14 | OBRIG. | Procedimento: Demonstrar alarme de luminária ligada/desligada fora do horário esperado. Atende se: O alarme de horário inesperado é apresentado. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B12-06 | TR 14 | OBRIG. | Procedimento: Demonstrar alarme de perda de comunicação com gateway. Atende se: O alarme de perda de gateway é apresentado. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B13 — Histórico do Dispositivo (Ref. TR: seç. 15 • 5 casos: 5 obrigatórios / 0 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B13-01 | TR 15 | OBRIG. | Procedimento: Abrir o histórico do dispositivo e verificar dados cadastrais e localização. Atende se: O histórico apresenta dados cadastrais e localização. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B13-02 | TR 15 | OBRIG. | Procedimento: Verificar estado atual, modo e causa no histórico. Atende se: Estado, modo e causa constam do histórico. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B13-03 | TR 15 | OBRIG. | Procedimento: Verificar a última mensagem recebida e a situação de comunicação. Atende se: Última mensagem e situação de comunicação são apresentadas. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B13-04 | TR 15 | OBRIG. | Procedimento: Verificar comandos enviados e confirmações recebidas no histórico. Atende se: Comandos e confirmações constam do histórico. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B13-05 | TR 15 | OBRIG. | Procedimento: Verificar alarmes associados ao dispositivo no histórico. Atende se: Os alarmes do dispositivo constam do histórico. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B14 — Integração com Servidores de Rede LoRaWAN (Ref. TR: seç. 18 • 7 casos: 7 obrigatórios / 0 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B14-01 | TR 18 | OBRIG. | Procedimento: Verificar recebimento de eventos/mensagens de dispositivos via provedor LoRaWAN. Atende se: O sistema recebe e interpreta eventos do provedor. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B14-02 | TR 18 | OBRIG. | Procedimento: Verificar envio de mensagens/comandos aos dispositivos pelo provedor. Atende se: O sistema envia comandos ao dispositivo via provedor. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B14-03 | TR 18 | OBRIG. | Procedimento: Verificar o registro do provedor utilizado em cada comunicação. Atende se: O provedor é registrado nas comunicações. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B14-04 | TR 18 | OBRIG. | Procedimento: Verificar a normalização de dados de diferentes formatos/provedores. Atende se: Dados de formatos distintos são normalizados. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B14-05 | TR 18 | OBRIG. | Procedimento: Verificar registro de confirmações de recebimento e de falhas de integração. Atende se: Confirmações e falhas de integração são registradas. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B14-07 | TR 18 | OBRIG. | Procedimento: Configurar endereço e credenciais do provedor por administrador autorizado. Atende se: A configuração de endereço/credenciais é restrita a administrador. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

B15 — Propriedade e Portabilidade dos Dados (Ref. TR: seç. 43 • 4 casos: 0 obrigatórios / 4 importantes)

| ID | Ref. TR | Classe | Procedimento de verificação e critério de aprovação | Resultado | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B15-01 | TR 43 | IMPORT. | Procedimento: Exportar dispositivos e localizações em formato aberto/documentado. Atende se: A exportação de dispositivos/localizações é gerada em formato aberto. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B15-02 | TR 43 | IMPORT. | Procedimento: Exportar telemetria em formato aberto/documentado. Atende se: A exportação de telemetria é gerada. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B15-03 | TR 43 | IMPORT. | Procedimento: Exportar alarmes e comandos. Atende se: A exportação de alarmes e comandos é gerada. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |
| B15-04 | TR 43 | IMPORT. | Procedimento: Exportar auditoria. Atende se: A exportação de auditoria é gerada. | ☐ Atende ☐ Não Atende |  |

- Santa Branca, 01 de outubro de 2026.

- Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Branca |  |
| --- | --- |
| Unidade Executora / Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Serviços, Obras, Transportes. |  |
| Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta | Matrícula: 13252 |
| E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br | Processo: 1446/2026 |

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE PÚBLICA

O sistema de iluminação pública do Município de Santa Branca é composto por pontos de iluminação distribuídos nas vias públicas, praças, áreas de lazer e demais espaços de uso coletivo, desempenhando papel fundamental na segurança, mobilidade urbana e qualidade de vida da população.

Em razão da exposição contínua dos equipamentos às condições climáticas, ao desgaste natural de seus componentes, às oscilações da rede elétrica e a ocorrências diversas, é comum o surgimento de falhas que comprometem o funcionamento do sistema, ocasionando pontos apagados ou com iluminação deficiente. Essas situações impactam diretamente a circulação de veículos e pedestres, aumentam a sensação de insegurança e podem favorecer a ocorrência de acidentes e atos de vandalismo.

Diante dessa realidade, torna-se necessária a adoção de medidas que assegurem a conservação, o pleno funcionamento e a continuidade do sistema de iluminação pública, garantindo que os pontos de iluminação permaneçam em condições adequadas de operação e atendam às necessidades da população.

A manutenção adequada da infraestrutura de iluminação pública contribui para a melhoria da segurança viária e patrimonial, para a valorização dos espaços públicos e para o desenvolvimento das atividades sociais, comerciais e econômicas do município, promovendo maior conforto e bem-estar aos munícipes.

- PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

- 8.5. – Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. A empresa contratada deverá realizar a manutenção e a instalação de sistemas de iluminação pública conforme cronograma estabelecido, duas visitas semanais e caso necessário, atendendo a demandas emergenciais. A garantia deve ser considerada no preço de referência e deverá cobrir falhas nos serviços prestados por um período mínimo de 12 meses após a conclusão de cada serviço. A substituição dos pontos de iluminação deverá ser realizada pela contratada, com todos os custos associados (materiais e mão de obra) inclusos no preço proposto;

3.2. A solução deverá atender às normas da ABNT (NBR) pertinentes, como:

3.2.1. NBR 5101 (Instalações de iluminação pública);

3.2.2. Também deverá respeitar normas internacionais, como ISO 50001 (gestão da energia) e ISO 14001 (gestão ambiental);

3.2.3. Indicação da Equipe Técnica especializada adequada e disponível para a realização do objeto ora licitado, bem como a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. Deverá ainda apresentar no ato da assinatura do contrato documentos que comprovem que todos os componentes indicados na Equipe Técnica, inclusive o responsável Técnico, estão em dia com cursos de NR-10e NR-35, indispensáveis para a execução dos serviços ora contratados;

3.2.4. Declaração expressa da licitante, de que tem disponibilidade dos equipamentos necessários à execução do serviço, relacionando-os;

3.3.O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.

- ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE

O parque de iluminação pública do Município de Santa Branca possui atualmente 2.718 pontos, sendo 2.553 pontos pertencentes ao parque convencional de iluminação pública e 165 pontos ornamentais, conforme levantamento disponível:

| Potência | Quantidade | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| 40 W | 1.381 | LED |
| 80 W | 55 | LED |
| 100 W | 934 | LED |
| 120 W | 64 | LED |
| 150 W | 119 | LED |
| Total do parque convencional | 2.553 | — |
| Pontos ornamentais | 165 | Diversas |
| Total geral de pontos | 2.718 | — |

Portanto, os quantitativos foram projetados considerando o número de pontos existentes, o período de 12 meses da contratação, a necessidade de manutenção contínua e a previsão de substituição de componentes em razão de queima, desgaste, danos ou falhas de funcionamento.

Os quantitativos foram estimados com base no número de pontos que integram o parque municipal de iluminação pública, atualmente composto por 2.718 pontos, e em uma projeção preventiva de substituições e manutenções para o período de 12 meses, conforme memória de cálculo apresentada e com base de quantidade as manutenções dos dois últimos anos.

#### ESTIMATIVA DE MANUTENÇÃO ANUAL

| ITEM | QUANT. |
| --- | --- |
| Luminária LED | 240 |
| Rele fotoelétrico | 480 |
| Braço de IP | 10 |
| Reator | 60 |
| Lâmpada Vapor de Mercúrio | 40 |
| Lâmpada Vapor Metálico | 40 |
| Lâmpada LED Bulbo 50w | 40 |
| Lâmpada LED tipo pêra 9w | 40 |
| Lâmpada tubular T8 1,50 LED | 40 |
| Refletor LED 100w IP68 | 40 |
| Spot LED de solo 20w IP68 | 40 |
| Placa panflon 30x30 cm IP68 | 40 |

- LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES DISPONÍVES NO MERCADO

| Solução | Descrição | Vantagens | Desvantagens |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Estruturação de equipe própria | Formação de equipe municipal, com aquisição de caminhão equipado com cesto aéreo homologado pela concessionária, ferramentas, equipamentos de proteção individual e coletiva e instrumentos específicos, além da contratação e capacitação de profissionais habilitados, especialmente conforme as NR-10 e NR-35. | Maior controle direto sobre a programação e execução dos serviços; disponibilidade de estrutura própria para atendimento das demandas municipais. | Elevado investimento inicial; custos permanentes com pessoal, manutenção do veículo e dos equipamentos; necessidade de treinamentos e atualizações técnicas; responsabilidade direta pela segurança dos trabalhadores; necessidade de manter estrutura administrativa e operacional permanente. |
| 2 – Contratações separadas de mão de obra, veículos, equipamentos e materiais | Realização de contratações distintas para disponibilização de profissionais, locação de caminhão com cesto aéreo, fornecimento de equipamentos, ferramentas e materiais necessários à manutenção. | Possibilidade de contratação individualizada de cada necessidade e maior divisão dos objetos. | Necessidade de administrar diversos contratos; risco de incompatibilidade entre os prazos de disponibilização da equipe, veículo, equipamentos e materiais; maior complexidade de fiscalização; possibilidade de paralisação dos serviços pela indisponibilidade de algum dos componentes necessários. |
| 3 – Contratação de empresa especializada | Contratação de empresa responsável pela execução dos serviços de manutenção, já dotada de equipe técnica habilitada, caminhão equipado com cesto aéreo, ferramentas, equipamentos de proteção e estrutura operacional necessária. | Menor investimento inicial; equipe e estrutura imediatamente disponíveis; maior agilidade no atendimento; responsabilidade da contratada pela manutenção dos equipamentos e qualificação dos profissionais; facilidade de gestão e fiscalização; continuidade dos serviços. | Necessidade de acompanhamento e fiscalização contínua do contrato pela Administração; dependência da adequada execução dos serviços pela empresa contratada. |

Após a comparação das alternativas, conclui-se que a contratação de empresa especializada apresenta maior viabilidade técnica e econômica para o Município.

A estruturação de equipe própria exigiria elevado investimento inicial para aquisição de caminhão equipado com cesto aéreo, ferramentas, equipamentos de proteção e instrumentos específicos, além de custos permanentes com contratação, capacitação e atualização dos profissionais, manutenção dos equipamentos e organização administrativa.

Da mesma forma, a realização de contratações separadas aumentaria a complexidade da gestão e da fiscalização, além de gerar risco de interrupção dos serviços em razão da eventual indisponibilidade de equipe, veículo, equipamento ou material.

Assim, a contratação de empresa especializada, já dotada de equipe técnica, veículos, equipamentos, ferramentas e estrutura operacional adequada, mostra-se a solução mais eficiente e economicamente vantajosa, proporcionando maior agilidade, continuidade das manutenções e melhor aproveitamento dos recursos públicos.

- ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

Valor (R$): 622.729,68

Considerando os preços praticados no mercado, o valor estimado é de R$ 622.729,68 (seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos)

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução compreende a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública, incluindo a substituição e instalação de luminárias, braços, relés, cabos, conectores e demais componentes, bem como a implantação de novos pontos de iluminação pública quando previamente autorizados pela Administração, observadas as especificações técnicas e quantitativos previstos na contratação.

A empresa contratada será responsável pela disponibilização de toda a estrutura operacional necessária à execução do objeto, incluindo equipe técnica especializada, equipamentos, ferramental, veículos apropriados e materiais de reposição, garantindo que os serviços sejam executados de forma contínua, segura e eficiente.

A adoção dessa solução proporciona maior agilidade no atendimento das demandas, reduz o tempo de permanência de pontos apagados, assegura a continuidade da prestação do serviço público, promove maior eficiência na gestão da infraestrutura de iluminação pública e evita que o Município realize elevados investimentos na estruturação e manutenção de equipe própria, aquisição de veículos especializados, equipamentos e materiais específicos.

A solução foi definida após análise das alternativas disponíveis, sendo considerada a mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico, por atender às necessidades da Administração e assegurar a continuidade de um serviço público essencial à segurança, mobilidade e qualidade de vida da população.

- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O parcelamento citado não se torna viável nesse caso, levando em consideração que a obra deverá ser licitada em um único item.

- RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e implantação de pontos de iluminação pública, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Manutenção do pleno funcionamento do sistema de iluminação pública, garantindo a continuidade de um serviço essencial à população;

- Redução do número de pontos apagados e do tempo de atendimento das solicitações de manutenção, proporcionando maior eficiência na prestação do serviço;

- Melhoria da segurança de pedestres e motoristas durante o período noturno, contribuindo para a redução de acidentes e aumento da sensação de segurança nos espaços públicos;

- Conservação e modernização da infraestrutura de iluminação pública, por meio da substituição de componentes danificados e implantação de novos pontos quando necessário;

- Maior eficiência na gestão da iluminação pública, com execução dos serviços por equipe técnica especializada e utilização de materiais e equipamentos adequados;

- Atendimento das demandas da população de forma ágil e contínua, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados pelo Município;

- Valorização dos espaços públicos e melhoria da qualidade de vida dos munícipes, proporcionando ambientes mais seguros, iluminados e adequados para circulação e convivência.

10.   PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CONTRATAÇÃO

Foram adotadas, como providências preliminares à contratação, estudos técnicos destinados à avaliação das necessidades do sistema de iluminação pública do Município, considerando as demandas de manutenção, implantação de novos pontos de iluminação e as condições operacionais para a adequada prestação dos serviços.

- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A contratação deste objeto não implica a celebração de contrato para quaisquer objetos relacionados ou interdependentes que possuam características diferentes ou não estejam previstos nas especificações contidas neste documento.

- PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

Durante a execução dos serviços, deverão ser adotadas práticas que minimizem os impactos ambientais decorrentes das atividades de manutenção e implantação da iluminação pública. Os materiais substituídos, tais como lâmpadas, luminárias, reatores, relés, cabos e demais componentes elétricos, deverão receber destinação ambientalmente adequada, em conformidade com a legislação vigente.

- CONCLUSÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros de obras anteriores fica evidenciado que a contratação é plenamente possível e viável.

Santa Branca, 24 de agosto de 2026

Júlia Castro Muniz do Prado

Secretária Adjunta de Serviços, Obras e Transportes

ANÁLISE DE RISCOS

1.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| Risco: 1 | Não aprovação dos documentos do Planejamento da Contratação |  |
| --- | --- | --- |
| Danos e impacto: | Atrasos nos processos de contratações |  |
| AÇÕES | RESPONSÁVEL | MEDIDA |
| Adotar procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos documentos, evitando envios e devoluções do processo. | Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes. | Todo o processo de contratação deve ser acompanhado. |

| Risco: 2 | Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para aquisição dos serviços |  |
| --- | --- | --- |
| Danos e impacto: | Atrasos nos processos de contratações |  |
| AÇÕES | RESPONSÁVEL | MEDIDA |
| Encontrar a maneira mais vantajosa economicamente para realizar a aquisição. | Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes. |  |
| Sensibilizar o excelentíssimo senhor prefeito sobre a importância da contratação. | Gabinete do Prefeito. | Todo o processo de contratação deve ser acompanhado. |
| Remanejar verbas de outros projetos, mas que não, serão executados por razões diversas. | Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes |  |

| Risco: 3 | Atraso no cumprimento dos prazos |  |
| --- | --- | --- |
| Danos e impacto: | Atrasos nas execuções do objeto ocasionando atrasos nas finalizações |  |
| AÇÕES | RESPONSÁVEL | MEDIDA |
| Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso, além de efetuar notificação a CONTRATADA, bem como efetuar uma fiscalização mensal dos serviços. | Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes. | Todo a gestão contratual deve ser acompanhada |

1.2. RISCOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

| Risco: 4 | Não atendimento das exigências previstas na ata de registro de preço |  |
| --- | --- | --- |
| Danos e impacto: | Impossibilidade da execução do objeto |  |
| AÇÕES | RESPONSÁVEL | MEDIDA |
| Monitorar o cumprimento dos prazos de atendimentos e fiscalizar os serviços enquanto estão sendo executados. | Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes. | Abrir procedimento para Apuração de Responsabilidade. |

| Risco: 5 | Responsabilidade Sócio Ambiental |  |
| --- | --- | --- |
| Danos e impacto: | Danos ao Meio Ambiente |  |
| AÇÕES | RESPONSÁVEL | MEDIDA |
| Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente. | Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes. | Monitorar e fiscalizar a execução da obra. |

1.3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

| Impacto/Probabilidade | Sem Impacto | Baixo | Médio | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa |  | 1 |  |  |
| Média |  |  | 2,3,4 e 5 |  |
| Alta |  |  |  |  |

1.4. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 3 (Atraso no cumprimento dos prazos). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de ocorrências através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata de registro de preço.

| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES |  |
| --- | --- |
| Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES |  |
| Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta Assinatura: | Matrícula: 13252 |
| E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br | Processo: 1446/2026 |

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes

MATRIZ DE RISCO

1.1. RISCOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

| Risco: 1 | Impossibilidade de início da obra, após emissão de ordem de serviços |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS | RISCO | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| Execução Contratual | Atraso para o início e consequentemente entrega da obra | Verificação de impedimentos antes da emissão da ordem de serviços e análise da necessidade de alterações contratuais para prorrogações de prazos | Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes. |

| Risco: 2 | Identificação de divergências na execução do projeto |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS | RISCO | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| Execução da Obra | Alteração de custo planilha inicialmente previstos para execução da obra. | Realizar acompanhamento e vistoria durante a execução da obra. | Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes. |

| Risco: 3 | Execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS | RISCO | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| Execução da Obra | Alteração da qualidade dos serviços e/ou itens contratados, além de atrasos na execução para realização dos serviços corretamente | Fiscalizar durante a execução da obra, notificar a contratada para que se cumpra com o previsto em contrato | Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes. |

| Risco: 4 | Descumprimento das obrigações trabalhistas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS | RISCO | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| Execução Contratual | Prejuízo dos trabalhadores e possibilidade de demandas judicias contra a contratante. | Prever dentre as cláusulas sanções que contemplem está situação | Contratada |

| Risco: 5 | Imprevistos encontrados durante a execução do objeto |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS | RISCO | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| Execução da Obra | Contratempos encontrados durante a execução da obra | Prever dentre as cláusulas sanções que contemplem está situação | Contratada |

| Risco: 6 | Não comparecimento para execução do objeto |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVIÇOS | RISCO | MEDIDA | RESPONSÁVEL |
| Execução da Obra | Não comparecimento por parte da contratada para execução do objeto conforme cronograma físico financeiro | Realizar acompanhamento durante a execução da obra e notificar a contratada para que se cumpra com o previsto em contrato | Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes. |

1.2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS

| Impacto/Probabilidade | Sem Impacto | Baixo | Médio | Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa |  | 1 |  |  |
| Média |  |  | 2,3,4,5 e 6 |  |
| Alta |  |  |  |  |

1.3. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS

Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 2 e 3 (identificação de divergências na execução do projeto e execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de ocorrências através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata de registro de preço.

| Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES |  |
| --- | --- |
| Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES |  |
| Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta Assinatura: | Matrícula: 13252 |
| E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br | Processo: 1446/2026 |

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes

- ANEXO II – A - DECLARAÇÃO DE VISTORIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026 – PROCESSO Nº 1446/2026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

DECLARAMOS que nossa empresa ________________________________________, representada por seu(s) representante(s) relacionado(s), compareceu(ram), aos locais: CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, nesta cidade de Santa Branca/SP, referente a Concorrência Eletrônica nº. 05/2026, para vistoria in loco, bem como, obter as informações que entendeu(ram) necessárias para o perfeito conhecimento do objeto da licitação em tela.

Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA.

    - Santa Branca, _______ de ______________ de _____.

_______________________________________

Assinatura do Responsável da Licitante

Nome:__________________________

Documento de Identificação N.º___________________

Atesto o comparecimento na Visita Técnica.

Servidor: ______________________________

Data ____ / ____ / ____

Ass: __________________________________

- ANEXO II – B - DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA

- CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026 – PROCESSO Nº 1446/2026.

- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

DECLARAMOS que nossa empresa _______________________________________, tem plena ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas ciente dos riscos e consequências envolvidos, optou por não a fazer e por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica

Estamos cientes de que no decorrer da execução contratual não poderemos alegar qualquer desconhecimento de questões técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita técnica.

Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA.

    - Santa Branca, _______ de ______________ de ____

_______________________________________

Assinatura do Responsável da Licitante

Nome:__________________________

Documento de Identificação N.º___________________

ANEXO III MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026 – PROCESSO Nº 1446/2026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

A empresa __________________________________________, C.N.P.J. nº ___________________, estabelecida na _______________________________, e-mail: ______________________, Telefone: (__) _______________, pela presente apresenta sua proposta, conforme valores abaixo descritos:

Valor Global da Proposta: R$ _____________ (________________________________________).

A licitante declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

A licitante declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

A licitante declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida nos Anexos deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de realização da sessão de abertura da licitação

| Item |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Especificação | Valor total |
| 1 |  |  | R$ **** |
|  |  |  | R$ **** |

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.

___________________________________________________

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

ANEXO IV DECLARAÇÃO GERAL

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026 – PROCESSO Nº 1446/2026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

A __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA:

- Que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação;

- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;

- Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública;

- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;

- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;

- Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988;

- Que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

- Que na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da entidade promotora da licitação;

- O e-mail: ___________________________, como sendo o oficial da licitante para recebimento de comunicações, convocações e notificações.

- Que caso vencedora os dados do representante legal da licitante que deverão constar na minuta do contrato para formalização são: Nome:_____________________________, CPF: _____________, RG:_______________________

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.

___________________________________________________

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

ANEXO V DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICOS

Local e Data

À Prefeitura Municipal de SANTA BRANCA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026 – PROCESSO Nº 1446/2026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

A empresa _________________, com sede na ___________________, n.º _____, C.N.P.J. n.º _________________, por intermédio de seu representante legal _________, neste ato relaciona os técnicos que ficarão vinculados a execução do objeto em questão, bem como, informa estar ciente de que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, está obrigada a substituí-los por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos do artigo 67 § 6 da Lei Federal nº 14.133/21.

NOME:

QUALIFICAÇÃO:

CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente:

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.

___________________________________________________

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

CIÊNCIA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DE SUA INDICAÇÃO

Eu, _____________________________, (qualificação), inscrito no CREA sob nº _________, declaro estar ciente da minha indicação como responsável técnico da empresa __________________________, CNPJ nº _______________, para execução do objeto em questão, não me opondo a referida qualificação.

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__.

___________________________________________________

(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

ANEXO VI MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº **/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2026 – PROCESSO Nº 1446/2026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

- CONTRATANTE: Prefeitura municipal de SANTA BRANCA, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.694.121/0001-81, com sede na Rua Prudente de Moraes, 93, Centro, Santa Branca – SP, CEP 12380-000, neste ato representada pelo Sr. ADRIANO MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro, solteiro, portador do RG nº ****** e do CPF/MF nº ****, domiciliado em SANTA BRANCA/SP.

- CONTRATADA: *****, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ******, com sede na Rua ******, telefone: *****, e-mail: *******, doravante denominada CONTRATADA, e neste ato representada pelo Sr(a).  *****,  que exerce a função de *****, portador do RG nº ***** e do CPF/MF nº ****.

Em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, resolve celebrar o presente CONTRATO com fundamento na Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, com suas alterações posteriores, do Decreto Municipal nº. 399/2023 e demais instrumentos legais aplicáveis, têm entre si como justo e contratado o objeto do presente instrumento que regerá pelas disposições do edital e seus anexos, da proposta de preços e das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 92, I e II).

  - 1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP, conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, estudo técnico preliminar e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

  - 1.2. Objeto da contratação:

| Item |  | Descrição | Especificação | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Fornecedor : ****** |  |  |  |
|  | 1 | ****** | ******* | R$ **** |
|  |  |  |  | R$ **** |

  - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.4. O Termo de Referência;

1.5. O Edital da Licitação;

1.6. A Proposta do contratado;

1.7. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável por até 05 ( cinco) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, por ser mais vantajosa economicamente para o Município de Santa Branca, tendo em vista que sua interrupção compromete a continuidade das atividades da Administração.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual será indireto, na modalidade de empreitada por preço global, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total anual de R$ ....... (....).

5.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

6.2. A CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal;

b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e à dívida ativa da União;

c) Certidão negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliários do domicílio ou sede do licitante), na forma da lei;

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

f) Folha de Medição dos Serviços devidamente atestada;

g) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual;

h) Folha de frequência dos empregados vinculados à execução contratual;

i) Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato;

j) Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);

k) Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida;

l) Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida.

6.3. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

6.4. Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função da legislação tributária.

6.5. A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 6.2, não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade por descumprimento contratual ou rescisão contratual, conforme o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2.  Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s)

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.10. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.1.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.8. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.1.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

9.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.21.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.1.22.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1.   As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

11.1.  A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, no valor de R$ XXXXXXXXXXXXX correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

  - O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

  - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

  - A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

  - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

  - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

  - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

  - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.7, observada a legislação que rege a matéria.

  - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

  - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

  - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10. (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

  - O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

  - O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

  - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

  - Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

  - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

  - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

  - O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

  - A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV. Multa:

a. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30 % (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

c. O atraso superior a 25 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

d. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 5 % (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

e. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 30 % (trinta por cento) do valor do Contrato.

f. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 20 % (vinte por cento) do valor do Contrato.

g. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 10 % (dez por cento) do valor do Contrato.

h. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 15 % (quinze por cento)  do valor do Contrato.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX).

13.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

13.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

13.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

13.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.6 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.7. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.8. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.9.  O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.9.1.  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.9.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.9.3.  Indenizações e multas.

13.10.  A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.11. 0 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII).

14.1.  Para atender as despesas decorrentes desta licitação, foi aprovado no orçamento para o exercício de 2026 as necessárias dotações orçamentárias:

02.08.01.15.452.0008.2042.01.3.3.90.39.05.100.0041 – ficha 339 – pré empenho nº 1302/2026 – Manutenção de Iluminação Pública.

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III).

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º).

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Branca/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Santa Branca ______ de _______________ de 2026.

| _________________________________ | _________________________________ |
| --- | --- |
| Adriano Marchesani Levorin | Representante legal do contratado |
| Prefeito Municipal | Empresa |
| Contratante | Contratada |

Testemunhas:

| ______________________________ | _________________________________ |
| --- | --- |
| Nome | Nome |

ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA – CNPJ: 46.694.121/0001-81.

CONTRATADA: *****, CNPJ ******

CONTRATO N° (DE ORIGEM): _/2026 – PROCESSO Nº 1446/2026 – CONC. ELETRÔNICA Nº 05/2026.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA/SP.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

- Estamos CIENTES de que:

- O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

- Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

- Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

- É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

- Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Santa Branca, ____ de ___________________ de 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# GESTOR DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# FISCAL DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

# DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).