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GOVERNO MUNICIPAL DE

ITUVERAVA
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.709.309/0001-56

Praça X de março nº 249 – Centro – Ituverava/SP.

Telefone 16-3830.5500 


TERMO DE REFERÊNCIA
UNIDADE SOLICITANTE: DIRETOR DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO
1. OBJETO 

O objeto da contratação é de reforma complate de 01 reservatorio metalico elevado com capacidade de 100.000 litros de agua, compreendendo os seguintes serviços:

- reforma geral e completa do reservatorio metalico cilindrico com capacidade total de 100.000 litros;

- Limpeza interna com lixa e escova rotativa para retirada do revestimento antigo;
-  Aplicação de fundo Primmer na parte interna;

-  pintura interna deverá ser com tinta tipo Epoxi;

- Pintura externa com tinta tipo esmalte Sintetico;

- Retirada de vazamentos, se necessário;

- Aplicação de impermeabilizantes;

- Substituição integral do teto;

- Substituição da escada interna;

- Instalação de Guarda-corpo.

Medidas do reservatorio

Capacidade nominal total – 100.000 litros

Diametro nominal – 3,00 mt

O mesmo se encontra localizado no municipio de Ituverava/SP, no Bairro Jardim Primavera.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresa especializada para realizar o serviço de manutenção neste reservatório se faz necessária, pois devido ao tempo de uso, o mesmo sofreu corrosão na tampa do mesmo, necessitando de reparos, e também o mesmo precisa que seja feita toda a pintura externa e interna.
Esse reservatório foi instalado a cerca de 10 anos no bairro Jardim Primavera, e ele é usado para reserva de abastecimento para todo esse bairro, portanto a manutenção é necessária para que não haja falta de abastecimento de água nesse bairro.
Faz-se necessário o início de um novo procedimento licitatório visando a contratação de uma empresa especializada para reforma de 01 reservatório metálico elevado, existente no Bairro Jardim Primavera que se encontra em processo de corrosão e com pintura desgastada necessitando de reparos em toda estrutura.

Tal reforma se justifica pela necessidade de o bairro necessitar de um reservatório de água em condições de abastecer a população daquela determinada região.

Por se tratar de fonte de abastecimento de água do Bairro Jardim Primavera, esta autarquia justifica o reparo e reforma do reservatório que hoje está em estado ruim.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A contratação da empresa para reforma desse reservatorio será necessaria, pois o mesmo se encontra deteriorado pelo tempo, e necessitar de manutenção.

Os serviços a serem realizados estão descritos abaixo:

- reforma geral e completa do reservatorio metalico cilindrico com capacidade total de 100.000 litros;

- Limpeza interna com lixa e escova rotativa para retirada do revestimento antigo;
-  Aplicação de fundo Primmer na parte interna;

-  pintura interna deverá ser com tinta tipo Epoxi;

- Pintura externa com tinta tipo esmalte Sintetico;

- Retirada de vazamentos, se necessário;

- Aplicação de impermeabilizantes;

- Substituição integral do teto;

- Substituição da escada interna;

- Instalação de Guarda-corpo.

Serão obrigações da empresa contratada:

- executar a obra na forma e modo ajustados, dentro das normas e especificações tecnicas aplicaveis a espécie, dando plena e total garantia dos mesmos;

- Fornecer ART( Anotação de responsabilidade Tecnica), de execução de reforma do reservatorio metalico elevado emitida por engenheiro responsavel;

- Fornecimento de todo material e mão de obra necessária paa a boa execução dos serviços;

- Fornecimento de todo equipamento, ferramentas e maquinarios necessarios para a execução dos serviços;

- Respeitar todas as normas trabalhistas, de segurança do trabalho e previdenciarias vigentes, responsabilizando-se por todas as despesas e prejuizos decorrentes deste serviço.

Portanto, essa exigência vai de encontro à economicidade da contratação.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Prazo de garantia de no mínimo 02(dois) ano, a partir da data da entrega dos serviços.

A entrega ocorrerá de acordo com a discriminação da proposta e orçamento.

5. FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A forma de contratação será via processo licitatório, na modalidade dispensa eletrônica, sendo o critério de seleção o menor preço e atendimento dos requisitos seguidos.

O contrato terá duração de 01 ano, podendo ser prorrogado a critério das partes.
O prazo de entrega do serviço será de até 60 dias após a assinatura do contrato.

6. GESTÃO DO CONTRATO 

A gestão do contrato ficara a cargo do Sr. Renato Scapim Costa, Diretor Autárquico de Rede de Água e Esgoto.
7. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser realizado em até 30 dias após a execução dos serviços.
8. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Regularidade Fiscal Federal e Trabalhista

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica emitido pelo Ministério da Fazenda.

Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada mediante fornecimento de Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, e Seguridade Social.

Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual e Municipal;

FGTS - Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, mediante a apresentação de Certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal.

CNDT - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, disponível no Portal do Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao).
Declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação.

Declaração com dados para elaboração do contrato.
Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita por representante legal do licitante afirmando o seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

Os documentos exigidos para fins de habilitação serão apresentados por meio eletrônico, via Sistema BBMNET.

Após a vinculação dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência:
complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eﬁcácia para fins de habilitação e classificação.
Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
9. ESTIMATIVA DO PREÇO 

O Valor total estimado para a contratação é de R$ 42.566,67
10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

03.05.01 – Serviço de Abast. De Água

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

17.512.2128.2.225 – Manutenção do setor de abastecimento de água
Ituverava, 30 de abril de 2024.
___________________________

RENATO SCAPIM COSTA
DIRETOR DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO
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