

PROCESSO N° 1500/2.026. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2.026.
EXTRATO
[bookmark: _Hlk195720714]1. Data da abertura da sessão pública eletrônica: 14 de agosto de 2.026, às 08h30min.

2. Do objeto da Licitação: Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de reagentes e materiais para laboratório da Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses.

3. Condição de Participação: Cota principal: Ampla concorrência; Cota Reservada: Exclusiva ME/EPP. 

4. Do prazo de vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

[bookmark: _Hlk224383930]5. Do prazo de entrega: Até 30 (trinta) dias corridos para itens de fabricação nacional e até 60 (sessenta) dias corridos para itens importados, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

6. Do local de entrega: As entregas deverão ser realizadas na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, localizada à Rua Coronel Rafael Tobias, nº 1400, Jardim Belém, no município de Descalvado/SP, das 7h às 10h30m e das 13h às 16h30m.

7. Do prazo de pagamento: Em até 30 (trinta) dias.

8. Do valor unitário na proposta: Com no máximo 02 (duas) casas decimais.

9. Do critério de julgamento: Menor preço unitário por item.
	
[bookmark: _Hlk215391681][bookmark: _Hlk198629679]10. Dos recursos orçamentários: As despesas decorrentes do cumprimento deste procedimento licitatório serão empenhadas no exercício de 2.026 e subsequentes do Orçamento Geral do Município, através da Categoria Econômica nº 3.3.90.30.00 (Material de Consumo), da seguinte Secretaria: 
· Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Funcional Programática nº 18.54402622.088.

11. Garantia/Caução: Não se aplica.

EDITAL
Tornamos público a quem interessar possa que, por determinação do Excelentíssimo Prefeito do Município de Descalvado, Estado de São Paulo, encontra-se aberta nesta Prefeitura a presente Licitação, na modalidade de PREGÃO (ELETRÔNICO), com objeto abaixo descrito, que será regido pela Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações; Decretos Municipais nº 6.096 e nº 6.097, de 21 de junho de 2.023; nº 6.477, de 17 de janeiro de 2.025; nº 6.540, de 07 de abril de 2.025; nº 6.549, nº 6.550 e nº 6.551, de 02 de maio de 2.025; Lei Municipal n° 4.976, de 10 de agosto de 2.023; Portaria nº 01, de 06 de janeiro de 2.026; Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2.006, com suas alterações; Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1.990 (Código de Defesa do Consumidor); Lei Orgânica do Município, bem como outras que vierem a ser introduzidas sobre a matéria, além das normas estabelecidas neste edital e seus Anexos, que integram o presente, independentemente de transcrições.
A sessão de processamento do Pregão Eletrônico será realizada a partir das 08h30min (fuso horário de Brasília) do dia 14 de agosto de 2.026, no seguinte endereço eletrônico: https://bnccompras.com/Home/Login.
Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura do Município de Descalvado, credenciado na função de Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento dos dados gerados ou transferidos para a plataforma eletrônica, utilizada por esta Administração, constante na página da internet do Portal de Compras Eletrônicas da BNC - Informática, disponível no endereço https://bnccompras.com/Home/Login.
[bookmark: _Hlk166332696]O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para o preenchimento da proposta comercial e para o envio dos documentos de habilitação na plataforma eletrônica, atentando também para a data e horário de início da disputa de lances. Fica desde já ressaltado que a não apresentação (por meio de anexo na plataforma em que será realizado o pregão) da proposta atualizada e dos documentos de habilitação, conforme exigido no edital, implicará em inabilitação automática do licitante.
[bookmark: _Hlk166332703]Caberá ao licitante acompanhar as operações na plataforma eletrônica durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela plataforma ou de sua desconexão. 

[bookmark: _Hlk166332719]1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
1.1. O objeto da presente Licitação é o Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de reagentes e materiais para laboratório da Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses, cujas características e especificações encontram-se no Modelo de Proposta Comercial, Anexo I, e no Termo de Referência, Anexo II, que integram este Edital, independentemente de transcrições.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO.
2.1. Poderão participar desta licitação quaisquer empresas interessadas, regularmente estabelecidas no País, pertinentes ao objeto desta, que preencherem as condições de habilitação exigidas neste edital e seus Anexos.
2.1.1. Para os itens 01 a 34 da cota principal: quaisquer empresas interessadas, regularmente estabelecidas no País, pertinentes ao objeto desta, que preencherem as condições de habilitação exigidas neste edital e seus Anexos.
2.1.2. Para os itens 35 a 53 da cota reservada: exclusivamente: “Microempresas e Empresas de Pequeno Porte”, regularmente estabelecidas no País, pertinentes ao objeto desta, que preencherem as condições de habilitação exigidas neste edital e seus Anexos.
2.2. Estão impedidas de participar, das fases do processo licitatório, as empresas que:
a) estejam impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública do Município;
b) tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; e/ou
c) estejam sob falência. 
 
3. DO CADASTRAMENTO NA PLATAFORMA ELETRÔNICA.
[bookmark: _Hlk194503179]3.1. Os licitantes interessados em participar do certame deverão proceder ao cadastramento antes da data marcada para início da sessão pública eletrônica.
3.2. O cadastramento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso à plataforma eletrônica, no site: https://bnccompras.com/Home/Login.
3.3. O cadastramento junto a plataforma eletrônica implica na responsabilidade legal, única e exclusiva do licitante ou de seu representante legal, e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.4. Maiores informações sobre o cadastramento deverão ser obtidas diretamente pelo site: https://bnccompras.com/Home/Login, telefone: (42) 3026-4570 ou aplicativo WhatsApp: (42) 3026-4555. Como apoio, os contatos da Seção de Licitação, PABX n° (19) 3583.9300, ramal 06, ou e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br.
3.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo todas as informações prestadas e qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma eletrônica ou a Comissão de Pregão/Pregoeiro, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente a plataforma eletrônica para imediato bloqueio de acesso.
3.7. Para os esclarecimentos e dúvidas referentes à plataforma a ser utilizada neste certame, entrar em contato, exclusivamente, pelo site: https://bnccompras.com/Home/Login, telefone: (42) 3026-4570 ou aplicativo WhatsApp: (42) 3026-4555. Esse suporte estará disponível apenas em dias úteis e horários comerciais.
3.8. Para os esclarecimentos e dúvidas referentes ao processo licitatório, entrar em contato, exclusivamente, pelo PABX n° (19) 3583.9300, ramal 06, ou e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br. Esse suporte estará disponível apenas em dias úteis e horários comerciais.
[bookmark: _Hlk165993644]3.9. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, a plataforma eletrônica permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sendo que o pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
           3.10. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos licitantes participantes.

4. DA PROPOSTA COMERCIAL.
[bookmark: _Hlk165993719]4.1. A proposta comercial inicial deverá ser preenchida, exclusivamente, por meio da plataforma eletrônica.
4.1.1. Nos casos que sejam exigidos marca, nos termos do artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 14.133/21, a aquisição da marca está condicionada àquela indicada no Termo de Referência, Anexo II.
4.2. O licitante deverá preencher sua proposta comercial inicial na plataforma eletrônica, contendo:
a) Marca/Modelo/Nº de Registro, quando indicado no Modelo de Proposta do Anexo I, indicando, se solicitado, o fabricante, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente; e
b) Valor unitário e/ou total, quando for o caso.
4.2.1. Poderá haver indicação de mais de uma marca por item, desde que, sejam compatíveis e atendam o descritivo do item. Não será admitida, em hipótese alguma, a diferenciação de preços entre as marcas ofertadas para o mesmo item.
4.2.2. Fica expressamente vedada a indicação do nome fantasia ou a razão social da empresa, número do CNPJ/MF, endereço, telefone, e-mail, e/ou dados bancários da mesma, ou quaisquer outros dados que identifiquem o participante antes e durante a rodada de lances. 
4.2.3. Quando a marca do produto/serviço identificar o licitante, poderá o mesmo usar a indicação “Marca Própria”.
4.2.4. Quando o objeto licitado for contratação de serviço e/ou a natureza do mesmo não exigir indicação de marca/modelo, em campo próprio na plataforma deverá usar termo genérico que não identifique a empresa, como por exemplo: serviço, própria(o), etc.
4.2.5. Caso seja possível a identificação da empresa através da sua proposta antes do fechamento da rodada de lances, a mesma estará automaticamente DESCLASSIFICADA de todo o processo licitatório, pelo pregoeiro.

[bookmark: _Hlk156981978]4.3. Encerradas as fases de disputa de lances e de julgamento de proposta, a proposta final dos licitantes vencedores, adequada ao último valor ofertado, referente aos itens ganhos, deverá ser anexada à plataforma ou enviada no e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br, em até 01 (um) dia útil, após a convocação do pregoeiro em sessão.
4.3.1. A proposta final deverá estar assinada pelo representante legal da empresa, citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem rasuras ou ressalvas, emendas, borrões ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, conforme modelo do Anexo I, contendo todos os elementos, com no máximo 02 (duas) casas decimais, em moeda corrente nacional, incluindo, obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, frete, emolumentos, impostos, despesas em geral e demais condições de fornecimento, que sejam devidos em decorrência, direta e indireta, do fornecimento do objeto desta licitação.
4.3.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do pregão e/ou do envio da proposta final atualizada. Não sendo indicado o prazo de validade, considerar-se-á como 60 (sessenta) dias.
4.3.2.1. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada, esta fica automaticamente prorrogada, exceto se houver manifestação contrária formal do licitante, dirigida ao pregoeiro por meio do e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br  ou durante a sessão pública do certame, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.
4.4. O pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, verificará as propostas finais enviadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

5. DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.
[bookmark: _Hlk165993762]5.1. Para participação neste pregão eletrônico, a empresa deverá estar cadastrada na plataforma eletrônica, endereço eletrônico: https://bnccompras.com/Home/Login, (conforme item 03 deste edital), no qual preencherá, utilizando senha privativa, a proposta comercial eletrônica inicial (item 04). O(s) vencedor(es) encaminhará(ão), exclusivamente na plataforma eletrônica, os documentos de habilitação (item 08), conforme descrito neste edital e convocado pelo pregoeiro.
[bookmark: _Hlk150335260]5.2. Até 30 minutos antes do horário marcado para abertura da sessão pública eletrônica os interessados deverão preencher as propostas, na plataforma eletrônica, podendo, inclusive, alterá-las neste prazo.
[bookmark: _Hlk227485704]      5.2.1. Os documentos de habilitação e as declarações complementares, arroladas no item 08 deste edital, bem como a proposta comercial atualizada, deverão ser anexados na plataforma pelos licitantes com melhor oferta, em até 01 (um) dia útil após convocados pelo pregoeiro em sessão, após as fases de disputa de lances e de julgamento de proposta.
5.3. Na data e hora marcadas para abertura da sessão pública, terá início a fase de lances, na qual os licitantes oferecerão lances, exclusivamente por meio da plataforma eletrônica, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica. 
5.3.1. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pela plataforma, independentemente de sua ordem classificatória, tanto em relação ao lance intermediário como em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
5.3.2. Não serão homologados lances com valores superiores à média estimada pela Seção de Licitação.
5.4. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
5.5. Na hipótese de haver propostas/lances iguais na fase inicial da disputa, a plataforma realizará o sorteio entre elas para definir a ordem classificatória.
5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
5.7. Durante o transcurso da fase da disputa de lances os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. A plataforma não identificará os autores dos lances aos demais participantes.
5.8. A modalidade de disputa será aberta, cabendo aos licitantes apresentarem lances públicos e sucessivos, com prorrogações, sendo esta prorrogação automática.
5.8.1. A etapa de envio de lances na sessão pública durará 08 (oito) minutos, e, após decorrido esse tempo, será prorrogada automaticamente pela plataforma eletrônica. A prorrogação automática é de 02 (dois) minutos, e ocorre sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação.
5.8.2. Em cada item, não havendo novos lances na etapa da prorrogação automática, a rodada de lances para este item é encerrada automaticamente.
5.9. Imediatamente após o encerramento da etapa de lances, a plataforma eletrônica informará a proposta de menor preço e seu respectivo vencedor. 
5.10. As microempresas e empresas de pequeno porte que pretendem usar do direito de preferência no critério de desempate, quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão efetuar corretamente o cadastro na plataforma eletrônica com o devido enquadramento e, também, apresentar declaração de que estão enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme o caso) nos termos do artigo 3º da citada Lei Complementar, podendo ainda assinalar a opção indicativa desse enquadramento na Declaração Conjunta do Anexo III, que deverá ser apresentada juntamente com os documentos de habilitação, a serem anexados na plataforma eletrônica.
5.11. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas em ordem crescente dos valores, considerando-se o último preço ofertado. Com base nesta classificação, será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte direito de preferência a contratação, observadas as seguintes regras:

5.11.1. A plataforma selecionará automaticamente a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, abrindo o prazo de 05 (cinco) minutos para que apresente preço inferior ao do melhor classificado, sob pena de preclusão do direito de preferência.
5.11.2. A plataforma selecionará mediante sorteio no caso de haver propostas empatadas nas condições do subitem 5.11.1.
5.11.3. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no subitem 5.11.1.
5.11.4. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 5.11., seja microempresa ou empresa de pequeno porte não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

06. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DE LANCES E NEGOCIAÇÃO.
[bookmark: _Hlk166333293][bookmark: _Hlk165993804]6.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar, quanto à compatibilidade dos preços em relação ao valor estimado para a contratação. 
6.1.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação técnica prevista.
6.1.2. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste edital. 
[bookmark: _Hlk166333312][bookmark: _Hlk166333375]6.2. O pregoeiro suspenderá a sessão pública do certame, informando a data e o horário para retomada da mesma, momento em que a Equipe de Apoio realizará a “Análise de Conformidade de Proposta”, e o Pregoeiro, com apoio técnico, verificará a Proposta de Preços Final Atualizada e os Documentos de Habilitação da empresa melhor classificada segundo o critério de julgamento deste certame, conforme disposições contidas no presente edital.
       6.2.1. O licitante que não inserir na plataforma, os documentos de habilitação em conformidade com o item 08, nos prazos definidos neste edital e seus Anexos, ou não enviar a proposta comercial final atualizada, no prazo definido no item 04, será automaticamente inabilitado de todo o certame.
6.3. Caso haja necessidade de confirmar a autenticidade e ou veracidade de algum(ns) do(s) documento(s) anexado(s) na plataforma, o licitante deverá apresentar a via original ou cópia autenticada, no prazo de até 01 (um) dia útil contado da data da convocação pelo pregoeiro; podendo este prazo ser prorrogado por igual período mediante solicitação justificada do licitante.
6.4. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, desde que não contrariem a Lei, até o julgamento das habilitações, inclusive mediante: 
a) substituição e apresentação de documentos; e
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
6.4.1. A verificação obtida por meio eletrônico será certificada pelo pregoeiro e os documentos deverão ser anexados na plataforma eletrônica. 
6.4.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
6.4.3. A Administração adotará a interpretação legal sistemática de maneira a afastar o “hiper formalismo licitatório”.
6.5. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital e tendo sido aceito o menor preço apurado, o pregoeiro declarará a empresa vencedora do(s) respectivo(s) item(ns).
6.6. Se a proposta de preços não for aceitável ou se o licitante não atender aos requisitos de habilitação, caberá ao pregoeiro, convocar o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preços, o(s) autor(es) dos demais lances, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao edital e seus anexos, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
6.7. A qualquer momento, a Prefeitura de Descalvado poderá desclassificar licitantes, sem que lhes caiba qualquer indenização, caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade e incorreções que venham a ser detectadas na documentação ou na proposta.
6.8. Se, por qualquer motivo, os itens da cota reservada não forem adjudicados para microempresas ou empresas de pequeno porte, serão automaticamente adjudicados para o vencedor dos itens correspondentes da cota principal, pelo mesmo valor, e vice-versa, salvo se houver manifestação contrária do licitante vencedor.
6.8.1. Se o mesmo licitante vencer a cota principal e o item correspondente da cota reservada, a contratação ocorrerá pelo menor preço ofertado pela empresa em ambos os itens.
6.9. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão em Ata divulgada na plataforma eletrônica (Ata da Sessão), bem como no site desta Prefeitura.

7. DO JULGAMENTO.
[bookmark: _Hlk165993835]7.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério menor preço unitário por item.
7.2. Também é critério de julgamento a prova da exequibilidade, nos termos do artigo 59, IV, da Lei Federal nº 14.133/2.021, caso o pregoeiro ou a Secretaria Requisitante suspeite de inexequibilidade da proposta, hipótese na qual será dada oportunidade para que o licitante demonstre a exequibilidade.

7.2.1. Será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o edital não tenha estabelecido limites mínimos para contratação.
7.3. É critério de julgamento, ainda, a prova da “existência real” das empresas participantes, caso o pregoeiro ou a Secretaria Requisitante suspeite da formação de cartel, conluio ou quaisquer outras práticas que maculem a transparência e o caráter competitivo deste certame.
7.4. Caso haja empate real entre duas ou mais propostas dos licitantes, serão utilizados os critérios de desempate, na ordem já definida, constantes no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.
7.4.1. O empate ficto, preferência da empresa ME/EPP, não se confunde com o empate real do item 7.4, devendo ser aplicado antes deste, conforme previsão no item 5.11 deste edital.

08. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
[bookmark: _Hlk165993870][bookmark: _Hlk130828264]8.1. Os licitantes com melhor oferta, declarados vencedores, deverão anexar na plataforma os documentos de habilitação, listados abaixo, em até 01 (um) dia útil da convocação do pregoeiro, após o encerramento da fase de disputa de lances e de julgamento de proposta, conforme item 5.2.1 deste edital, sob pena de inabilitação automática.
8.2. A habilitação compreenderá os seguintes documentos: 
8.2.1. Habilitação Jurídica: 
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 
d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
[bookmark: _Hlk195346618]8.2.1.1. Caso a empresa não seja representada pelo seu sócio administrador, o procurador/representante deverá apresentar procuração conferindo poderes para participação e representação da mesma nos diversos atos envolvendo este procedimento licitatório.
8.2.2. Prova de Regularidade ou outra equivalente, na forma da lei:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes: Estadual ou Municipal, da sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto da Licitação;
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e ao Instituto Nacional do Seguro Social (I.N.S.S.);
d) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual (inscritos e não inscritos na dívida ativa, caso sejam certidões separadas);
e) Certificado de Regularidade de Situação (C.R.F.) com o F.G.T.S. (Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço);
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (C.N.D.T.); e
g) Certidão Negativa de Débitos, da Fazenda Municipal, referente a Tributos Mobiliários.
8.2.2.1. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.2.2.2. Serão consideradas como prova de regularidade, perante as Fazendas Públicas, as Certidões constando que os débitos se encontram parcelados e com suas parcelas quitadas nos respectivos vencimentos ou, ainda, os que estejam com suas exigibilidades suspensas (certidões positivas com efeitos de negativa).
8.2.3. Qualificação Econômico-financeira:
a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
a.1) Se a certidão negativa de falência for expedida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deve ser observada a expedição de certidão de distribuição do sistema SAJ e complementada com a certidão do sistema EPROC, se assim orientado no site do TJSP.
[bookmark: _Hlk166333528][bookmark: _Hlk166333588][bookmark: _Hlk166333605]8.2.4. Declaração Conjunta (modelo no Anexo III), firmada pelo representante legal ou procurador do licitante, que, sob as penas da Lei:
a) está em concordância com o edital e de atendimento aos requisitos de habilitação;
b) de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, conforme Lei Complementar Federal nº 123/06;
c) da inexistência de fato impeditivo à participação do certame licitatório e que não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, em qualquer esfera de governo;
d) atende às exigências do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República Federativa do Brasil, como impõe artigo 68, VI, da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2.021;
e) a empresa não se enquadra em nenhuma hipótese de nepotismo presente nos artigos 7°, III; 14, IV; 48, parágrafo único; e 122, §3°, todos da Lei Federal n° 14.133/2.021;
f) a empresa não se enquadra nas vedações do artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2.021;
g) a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
[bookmark: _Hlk166333557]h) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
i) os produtos propostos serão entregues com seus prazos de validades iguais ou superiores a 80% (oitenta por cento) do seu prazo de validade, conforme ficha técnica do produto, contados a partir da data da entrega, e, caso o prazo de validade não corresponda ao exigido, será providenciada a substituição imediata do(s) produto(s) em desacordo.
8.3. As certidões que não apresentarem prazo de validade serão aceitos documentos emitidos até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação destes documentos de habilitação.
[bookmark: _Hlk165993992]
9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
[bookmark: _Hlk166333625]9.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, durante a sessão pública do certame, no período informado pelo pregoeiro no CHAT MENSAGENS da plataforma eletrônica, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais, que deverão ser apresentadas em campo próprio da plataforma eletrônica, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as contrarrazões, também na plataforma eletrônica, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente.	
9.1.1. Caso haja retomada de sessão, cuja data e horário serão definidos pelo pregoeiro no transcorrer da sessão e notificada no CHAT MENSAGENS da plataforma eletrônica, a manifestação de intenção de recurso se dará após finalizada a etapa de análise dos documentos de habilitação.  
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de recurso, e encaminhamento do processo para a autoridade competente visando a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e a homologação da licitação.
9.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente para decisão. 
9.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.5. A Adjudicação será feita por item, ao licitante que, atendendo a todas as condições expressas neste edital e seus anexos, for classificado em primeiro lugar de acordo com o critério de julgamento estabelecido no item 07.

10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura de Descalvado, São Paulo, e a Proponente vencedora da licitação, serão formalizadas através de Ata de Registro de Preços, observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos e na Legislação vigente, bem como na proposta vencedora.


10.2. Homologada a licitação, o licitante vencedor será convocado formalmente pela Prefeitura de Descalvado, São Paulo, para assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação desta Prefeitura, sob pena de decair o direito ao registro de preços, sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, dentre elas a prevista no artigo 90, § 5º da Lei Federal nº 14.133/2.021.
10.3. O prazo estipulado no item anterior (10.2) poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura.
10.4. Se o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido no item 10.2, poderá a Prefeitura de Descalvado, São Paulo, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação final, para retomar a sessão pública e os procedimentos relativos a esta licitação, com vistas a formalização da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação. 
10.5. Se, por ocasião da formalização da assinatura da Ata de Registro de Preços, as certidões de regularidade de débito do licitante vencedor perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União) e Regularidade perante o Ministério Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
10.5.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações o licitante vencedor será notificado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 10.5, deste edital, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de decair o direito ao registro de preços.
10.6. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal e trabalhista tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar previamente à assinatura da Ata de Registro de Preços, a regularidade fiscal e trabalhista, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério do Município de Descalvado, sob pena da contratação não se realizar, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 156 da Lei Federal n° 14.133/2.021.
10.7. Não ocorrendo a regularização prevista nos itens 10.5 e 10.6, aplica-se a regra constante no item 10.4.
10.8. A Prefeitura fornecerá à Detentora da Ata, a critério desta, e dentro dos prazos que se fizerem necessários, todos os dados e demais informações pertinentes ao fornecimento dos produtos, objeto deste edital.

10.9. Em caso de rescisão contratual, será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º do artigo 90 da Lei Federal n° 14.133/2021, aplicando-se a regra constante no item 10.4. 
10.10. A fiscalização ficará a cargo da Prefeitura de Descalvado, através da Secretaria Requisitante.
10.11. O fornecimento dos produtos será efetuado mediante expedição, pela Seção de Licitação ou pela Secretaria Requisitante, da “Autorização de Fornecimento Parcial”, da qual constarão: a data de expedição, especificações dos produtos, quantitativos, prazo, local de entrega e preços unitário e total, que substituirá o Termo de Contrato.
10.12. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, os preços registrados obrigam os proponentes e sua Detentora fica obrigada a fornecer os produtos ofertados, nas quantidades indicadas pela Seção de Licitação ou Secretaria Requisitante, em cada “Autorização de Fornecimento Parcial”.
10.13. A Prefeitura de Descalvado não está obrigada a adquirir uma quantidade mínima dos produtos, ficando a seu exclusivo critério, a definição da quantidade e do momento de sua aquisição.
10.14. Os quantitativos totais expressos no Anexo I são estimativos e representam a previsão das Secretarias Requisitantes para as compras durante o período de 12 (doze) meses.
10.15. A existência do preço registrado não obriga o Município de Descalvado a firmar as contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à Detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
10.16. Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal nº 14.133/2.021, além do disposto no artigo 13 e incisos do Decreto Municipal nº 6.096/2.023 e legislação subsidiária.
10.17. Não serão utilizados quantitativos variáveis. Tampouco serão aceitas ofertas parciais, nem será aceito mais que um detentor da Ata para o mesmo item.
10.18. Será considerada como adimplemento total da Ata, para todos os efeitos de direito, a efetiva entrega, em sua totalidade, à Administração, de cada item adjudicado.

11. DO PRAZO E DA ENTREGA.
11.1. O prazo de vigência e execução da Ata de Registro de Preços que trata o presente edital é de 12 (doze) meses, contado a partir da data da assinatura da respectiva Ata, cumpridas as formalidades contratuais e observando-se, rigorosamente, os prazos estabelecidos no presente edital.
11.1.1. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme consta no artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2.021.
[bookmark: _Hlk201930268]11.1.2. Conforme legislação vigente, o objeto licitado não poderá sofrer acréscimo de outros itens e/ou dos itens registrados, mas poderá ter a renovação dos quantitativos originais dos itens constantes na Ata, no caso de prorrogação da mesma.
11.2. As entregas dos materiais deverão ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias corridos para itens de fabricação nacional e até 60 (sessenta) dias corridos para itens importados, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento Parcial, na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, localizada à Rua Coronel Rafael Tobias, 1400, Jardim Belém, no município de Descalvado/SP, das 7h às 10h30m e das 13h às 16h30m.
11.3. Ocorrerá a rejeição no recebimento dos produtos se estes não estiverem em conformidade com o presente edital e deverá(ão) ser substituído(s) pela Detentora da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da recusa.
11.4. Independentemente da aceitação, a Detentora da Ata garantirá a qualidade dos materiais, obrigando-se a repor aquele que estiver em desacordo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da sua recusa.

12. DAS CONDIÇÕES E ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS.
12.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após cada entrega do objeto do presente edital, com a apresentação da nota fiscal eletrônica e comprovação das entregas efetuadas, com a aprovação da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
12.2. Conferida a nota fiscal eletrônica e não estando ela de acordo com os materiais e preços contratados, o Órgão Gerenciador devolverá à Detentora da Ata, com os motivos da recusa, por escrito, sendo que, nesta hipótese, o prazo de pagamento se prorrogará pelo tempo decorrido até a devida regularização. 
12.3. Os pagamentos estão, ainda, condicionados, ao cumprimento da Instrução Normativa RFB n° 2.110, de 17 de outubro de 2.022, ou outra que vier substituí-la, obrigando a Detentora da Ata consignar na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Fatura ou Recibo, de forma discriminada a “RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”, de 11% (onze por cento) do valor dos serviços, com as deduções (valores retidos e recolhidos relativos aos serviços subcontratados), se houver, indicando, assim, o valor a ser efetivamente retido pelo Órgão Gerenciador e, ainda, com a devida aprovação da Secretaria de Finanças do Município.
[bookmark: _Hlk140479215]12.4. Haverá Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos casos previstos na Instrução Normativa RFB nº 2145/23. Frise-se que enquanto a Detentora da Ata for optante pelo SIMPLES não haverá a respectiva retenção, conforme legislação vigente. 
12.4.1. A Detentora da Ata fica obrigada a destacar na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o valor da retenção do Imposto de Renda a ser retido na Fonte, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.145/23.
12.5. Não serão concedidas antecipações nos pagamentos dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da Detentora da Ata.
12.6.  O atraso no pagamento por culpa do Município acarretará a correção pelo IPCA/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
12.7. No momento da formalização da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá informar os dados bancários para futuros pagamentos, e, também, fazer constar essa mesma informação no campo “observação” das notas fiscais eletrônicas emitidas.
12.7.1. Eventuais alterações relativas aos dados bancários para pagamento serão admitidas apenas e tão somente por aditivo contratual.
[bookmark: _Hlk194922232]12.8. Caberá a Secretaria Requisitante, no momento do recebimento da nota fiscal, conferir a regularidade fiscal e trabalhista da Detentora da Ata, e se foi informado os dados bancários, antes do lançamento da respectiva nota fiscal e envio para a Secretaria de Finanças processar o pagamento.

[bookmark: _Hlk166334331][bookmark: _Hlk157593498]13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
13.1. As despesas decorrentes do cumprimento deste procedimento licitatório serão empenhadas no exercício de 2.026 e subsequentes do Orçamento Geral do Município, através da Categoria Econômica nº 3.3.90.30.00 (Material de Consumo), das seguintes Secretarias: 
· Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Funcional Programática nº 18.54402622.088.
13.2. Outras dotações poderão ser utilizadas durante o período de vigência e de execução do objeto, visando uma melhor aplicação e adequação dos recursos orçamentários e financeiros.

14. DAS PENALIDADES.
14.1. A Detentora da Ata total ou parcialmente inadimplente, garantida a defesa prévia, ficará sujeita às sanções administrativas previstas no artigo 156, nos moldes de seus parágrafos, da Lei Federal nº 14.133/2.021, quais sejam:
a) advertência;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
14.2. Na hipótese de penalização serão aplicadas as disposições previstas no Decreto 6540, de 07 de abril de 2025, publicado no Diário Oficial do Município na edição de 08 de abril de 2025 (https://www.descalvado.sp.gov.br/novoportal/prefeitura/index.php/diario_oficial/ano10ed945.pdf).
14.3. As penalidades serão notificadas e impostas à Detentora da Ata através do e-mail fornecido por esta no momento da assinatura da Ata de Registro de Preços. 
14.3.1. É dever da Detentora da Ata fornecer e-mail e comunicar eventual alteração deste endereço eletrônico com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a ausência de comunicação de alteração de e-mail faz presumir a manutenção e o acesso daquele anteriormente fornecido no ato de contratação, caracterizando a validade de toda e qualquer notificação realizada através do referido endereço eletrônico.
14.4. A penalização na fase licitatória acompanhará as disposições constantes na Nova Lei de Licitações e Contratos e no Decreto nº 6540/2025, já citado, naquilo que for pertinente.

15. DAS INFORMAÇÕES.
[bookmark: _Hlk153177750]15.1. Quaisquer informações relacionadas a esta licitação serão prestadas pela Seção de Licitação, sito à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Jardim Belém, nesta cidade, também, pelo PABX n° (19) 3583.9300, ramal 06, no horário compreendido entre 08 e 17 horas, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira ou pelo e-mail pregao@descalvado.sp.gov.br. 
[bookmark: _Hlk198633831]15.2. De acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021, em seu artigo 164, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação ou para solicitar esclarecimentos, em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública. Estes pedidos devem ser registrados diretamente na plataforma eletrônica, nos prazos estipulados, podendo também, encaminhar para o e-mail: pregao@descalvado.sp.gov.br, porém, a Administração Pública não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail, independente do motivo.

16. DA RETIRADA DO EDITAL.
16.1. O edital completo poderá ser retirado na Seção de Licitação da Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, sito à Rua José Quirino Ribeiro, n° 55, Jardim Belém, nesta cidade, no período compreendido entre 08 e 17 horas, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, e, também, encontra-se disponível no site:  www.descalvado.sp.gov.br, “Licitações” e no portal: https://bnccompras.com/Home/Login.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
17.1. Das sessões públicas serão lavradas Atas, que conterão detalhes de todas as ocorrências da sessão.
17.2. As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas por meio do endereço eletrônico: https://bnccompras.com/Home/Login, e do site:  www.descalvado.sp.gov.br, “Licitações”.
17.3. Os proponentes assumirão todos os custos de preparação, apresentação de documentos, propostas e para participação neste certame licitatório.
17.4. O pregoeiro poderá, no interesse da Prefeitura do Município de Descalvado em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos licitantes. Poderá também realizar pesquisa na internet, quando possível, para verificar a regularidade/validade de documentos ou fixar prazo aos licitantes para dirimir eventuais dúvidas, bem como, efetuar outras formas de diligência. O resultado de tal procedimento será determinante para fins de habilitação. 
17.5. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dias de funcionamento da Prefeitura do Município de Descalvado. 
17.6. A Detentora da Ata e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem da Prefeitura do Município de Descalvado e/ou terceiros, em decorrência da execução indevida do objeto da licitação. 
17.7. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital o interessado que não se manifestar dentro do prazo previsto no item 15.2, o que caracterizará aceitação de todos os seus termos e condições. Qualquer manifestação posterior que venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam não terá efeito de recurso perante a Administração. 
17.8. Independentemente de declaração expressa, o preenchimento da proposta comercial e apresentação da Declaração de Concordância com o Edital e Atendimento aos Requisitos de Habilitação (Anexo III) implica na aceitação plena e total das condições e exigências deste edital e seus anexos, a veracidade e autenticidade das informações constantes na proposta comercial e documentos apresentados. 
17.9. O pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes, por escrito, informações adicionais sobre a proposta comercial e os documentos apresentados. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá, a critério do pregoeiro, implicar em desclassificação do licitante. 
17.10. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes prazo para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas corrigidas das causas de sua desclassificação.
17.11. Todas as referências a horário neste edital consideram o horário de Brasília-DF. 
17.12. A Prefeitura do Município de Descalvado, Estado de São Paulo, se reserva no direito de ANULAR ou REVOGAR, no todo ou em parte, a presente Licitação, de acordo com o estatuído no artigo 71 da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2.021, e demais pertinentes da Legislação vigente.
17.13. Ratifica e valida-se todas os itens constantes no Termo de Referência (Anexo II), tornando obrigatório o cumprimento dos mesmos pelos licitantes, quando for o caso, e pela Detentora da Ata.
	
18. DO FORO.
18.1. Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o foro competente é o da Comarca de Descalvado, Estado de São Paulo, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Nestes termos será dada a divulgação prevista em Lei, para que todos tomem conhecimento e ninguém possa alegar ignorância (artigo 54 da Lei Federal n° 14.133/2.021).

Descalvado, 28 de julho de 2.026.


Gustavo de Freitas
Autoridade Competente nos termos do Decreto Municipal nº 6477/2025

ANEXO I
Modelo de Proposta Comercial.

PROCESSO N° 1500/2.026. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2.026.

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO – SP.

A empresa ..................., estabelecida na Rua..............., n° 000, na cidade de............., Estado de........, CEP n° 00.000-000, inscrita no CNPJ n° 00.000.000/0000-00, telefone n° (xx) 0000-0000, e-mail:........., se propõe a fornecer o produto abaixo relacionado, a ser entregue no Município de Descalvado, São Paulo, objeto do Pregão Eletrônico n° 061/2.026, nos preços e condições seguintes:
COTA PRINCIPAL
	Item
	Quanti dade
	Uni dade
	Descrição Mínima dos Materiais
	Valor de Referên
cia (R$)
	Marca/ Modelo/ Nº Reg.
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total (R$)

	01
	27
	KG
	ACETATO DE AMÔNIO. Composição Básica: NH₄C₂H₃O₂. Aspecto Físico: Cristal Branco. Peso Molecular: 77,08 G/MOL. Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98%. Características Adicionais: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 631-61-8
	57,72
	
	
	

	02
	18
	L
	ÁCIDO CLORÍDRICO. Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor/Amarelado, Fumegante. Peso Molecular: 36,46 G/MOL. Fórmula Química: HCL. Teor: Teor Mínimo De 37%. Característica Adicional: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 7647-01-0
	94,02
	
	
	

	03
	02
	L
	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO P.A. Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil. Teor Alcoólico: Mínimo De 99,5°Gl. Fórmula Química: C2h5oh. Peso Molecular: 46,07 G/MOL. Grau De Pureza: Mínimo De 99,7% P/P Inpm. Característica Adicional: Absoluto, Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 64-17-5
	78,44
	
	
	

	04
	01
	KG
	AGAR. Tipo: Ágar Ágar. Aspecto Físico: Pó. Característica Adicional: Puro. Adicionais: bacteriológico.
	420,17
	
	
	

	05
	02
	FR
	MEIO DE CULTURA. Tipo: Ágar Nutriente. Apresentação: Pó. Adicionais: com azul de tripan. Frasco de 500g.
	502,82
	
	
	

	06
	27
	UN
	BÉQUER. Material: Polipropileno. Graduação: Graduado. Capacidade: 100 ML. Formato: Forma Alta. Adicionais: Com Orla E Bico
	7,13
	
	
	

	07
	14
	UN
	BÉQUER. Material: Vidro. Graduação: Graduado. Capacidade: 1000 ML. Formato: Forma Alta. Adicional: Com Orla E Bico
	24,09
	
	
	

	08
	36
	UN
	BÉQUER. Material: Polipropileno. Graduação: Graduado. Capacidade: 2000 ML. Formato: Forma Alta. Adicional: Com Orla E Bico
	47,77
	
	
	

	09
	01
	FR
	MEIO DE CULTURA CALDO EC MUG. Tipo: Caldo Ec. Apresentação: Pó. Aditivos: Com Mug. Adicionais: Para detecção de Escherichia Coli. Frasco de 500g.
	684,02
	
	
	

	10
	09
	KG
	CITRATO DE SÓDIO TRIBÁSICO. Aspecto Físico: Cristal Fino. Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%. Características Adicionais: Tribásico Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 6132-04-3
	34,56
	
	
	

	11
	01
	KIT
	CONJUNTO DE PADRÕES DE FORMAZINA. Tipo: Conjunto de Padrões de Formazina Estabilizada Stablcal. Concentrações: <0,10 – 20 – 100 – 800 NTU. Compatível com o aparelho Hach 2.100P, ou equivalente
	4.001,91
	
	
	

	12
	02
	KIT
	CUBETA LABORATÓRIO. Material: Vidro Borosilicato. Percurso: Caminho Ótico 25 Mm. Componentes: Com Tampa. Redonda; Diâmetro: 23,5 mm; Volume: 15 ml, Altura com tampa: 52 mm; Altura sem tampa: 50 mm; com tampa e rosca; kit com 6 cubetas, compatível com o colorímetro Aquacolor, ou equivalente.
	807,69
	
	
	

	13
	02
	KIT
	CUBETA LABORATÓRIO. Material: Vidro. Percurso: Caminho Ótico 25 Mm. Redonda. Componentes: Com Tampa. Altura: 60 mm; Kit com 6 cubetas; compatível com turbidímetro Hach 2.100P, ou equivalente.
	914,34
	
	
	

	14
	03
	KIT
	CUBETA LABORATÓRIO. Material: Vidro. Volume: 5/10 ML. Percurso: Caminho Ótico 25 Mm. Sem tampa, redonda, kit com 6 cubetas. Compatível com aparelho Visodisc Hach, ou equivalente.
	1.429,89
	
	
	

	15
	01
	UN
	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO ELETRODO DE ION FLUORETO. Peça Equipamento Laboratório. Tipo 1: Eletrodo. Aplicação 1: P/ Analisador De Propriedades Físico-Químicas. Adicionais: Para determinação de fluoreto. Faixa de medição em concentração: 0,01 a 19.000 ppm; Combinado; Íon seletivo; Conector: bnc; Slope: 54 ~60 mV/decada; pH de trabalho: 5 a 8; Temperatura: 0 a 80°C; conector compatível com o aparelho Analyser, ou equivalente.
	8.597,04
	
	
	

	16
	02
	UN
	ELETRODO MEDIÇÃO PH. Tipo: Combinado. Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc. Temperatura Trabalho: 0 A 100 °C. Faixa Operação Acidez: 0 A 14. Adicionais: Recarregável (não selado), Conector: bnc; Solução de referência: AG/CL e KCL 3 M.
	5.305,60
	
	
	

	17
	03
	KIT
	REAGENTE ANALÍTICO 2 - KIT VISODISC. Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água. Aspecto Físico: Líquido. Tipo Uso: Método Dpd. Adicionais: Características Adicionais: Kit Visodisc; Teste; DPD pastilha com escala de 0,2 à 2,0 mg/l
	3.651,29
	
	
	

	18
	72
	UN
	FRASCO LABORATÓRIO. Tipo: Reagente. Material: Plástico/ Polipropileno. Capacidade: 250 ML. Tipo Boca: Boca Larga. Tipo Tampa: Tampa Rosqueável. Adicional: Autoclavável
	16,83
	
	
	

	19
	03
	KG
	MEIO DE CULTURA M-ENDO. Tipo: Ágar M-Endo Les. Aspecto Físico: Pó. Adicionais: Broth MF. seletivo e diferencial para detecção de coliformes.
	413,50
	
	
	

	20
	45
	CX
	MEMBRANA LABORATÓRIO. Tipo: Filtração. Material: Ésteres De Celulose. Formato: Redonda. Porosidade: 0,45 μm. Dimensões: Cerca De 47 MM. Adicionais: em nitrato de celulose branca, quadriculada, sem pad, estéril, hidrofílica, embalagem individual. Caixas com 100 folhas.
	228,83
	
	
	

	21
	09
	CX
	PAPEL DE FILTRO. Tipo: Quantitativo. Diâmetro: 125 mm. Adicionais: faixa branca e caixa com 100 folhas.
	81,67
	
	
	

	22
	03
	UN
	PIPETADOR TIPO PI-PUMP. Material: Plástico. Tipo: Manual. Capacidade: Até 10 ML. Ajuste: Tipo Roldana. Adicionais: Pi-pump, em plástico resistente.
	35,00
	
	
	

	23
	01
	UN
	DISPENSADOR. Tipo: Para Frascos. Material: Plástico. Material Pistão: Pistão Em Ptfe. Graduação: Graduado. Capacidade: Até 10 ML. Componentes: Com Adaptadores. Adicionais: Autoclavável, Cilindro em PTFE; Pistão em vidro borosilicato; Calibração automática; Saída com trava antivazamento
	3.419,40
	
	
	

	24
	09
	UN
	FRASCO TIPO ALMOTOLIA. Material: Polietileno (Plástico). Tipo Bico: Bico Curvo. Tipo Tampa: Tampa Em Rosca. Capacidade: 500 ML. Adicionais: modelo PISSETA, Graduação em silk-screen na cor azul, permitindo uma leitura clara e precisa do volume.
	10,43
	
	
	

	25
	450
	KIT
	PLACA DE PETRI. Material: Plástico. Formato: Redonda. Dimensões: Cerca De 13 X 49 mm. Esterilidade: Estéril. Tipo Uso: Descartável. Adicionais: com tampa, não toxico, bem vedadas, kit com 10 unidades.
	5,46
	
	
	

	26
	09
	UN
	PROVETA. Material: Polipropileno. Graduação: Graduada. Capacidade: 1000 ML. Base: Base Plástica. Adicional: Com Orla E Bico. Adicionais: subdivisão de 10 ml; com alta precisão, Graduação Silk Screen, garantindo durabilidade e precisão nas medições.
	42,38
	
	
	

	27
	360
	CX
	REAGENTE ANALÍTICO – DPD. Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água. Aspecto Físico: Pastilha. Tipo Uso: Método Dpd. Características Adicionais: Teste. Adicionais: para determinação fotométrica de cloro residual livre em amostras de água, embalagem blister anti-umidade, dissolução rápida sem gerar turbidez na amostra. Caixa com 100 unidades.
	143,10
	
	
	

	28
	18
	RL
	ALGODÃO. Tipo: Hidrófilo. Material: Fibras De Algodão Purificado. Apresentação: Rolo. Esterilidade: Não Estéril. Adicionais: embalagem com 500 gramas.
	22,22
	
	
	

	29
	01
	FR
	SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 3 MOLAR. Aspecto Físico: Liquido. Fórmula Química: KCL. Grau De Pureza: Concentração 3 M. Adicionais: Densidade: 1.12; O produto é indicado para sensores de pH/ORP. Frasco 500 ml.
	110,50
	
	
	

	30
	01
	FR
	SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 4 MOLAR. Tipo: Solução Eletrolítica. Fórmula Química: KCL. Grau de pureza: Concentração 4 M. Apresentação: Líquido. Adicionais: Densidade: 1.14; o produto é indicado para manter a integridade da membrana de vidro e a referência interna dos medidores. Frasco 500 ml.
	81,59
	
	
	

	31
	01
	FR
	SOLUÇÃO PADRÃO. Tipo: Tampão (Ph 4). Adicional: Aquosa. Frasco 500 ml.
	40,00
	
	
	

	32
	01
	FR
	SOLUÇÃO PADRÃO. Tipo: Tampão (Ph 7). Adicional: Aquosa. Frasco 500 ml.
	29,69
	
	
	

	33
	05
	L
	SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO. Tipo: Fluoreto. Concentração: 100 PPM. Característica Adicional: Aquosa
	524,62
	
	
	

	34
	180
	L
	ÁLCOOL ETÍLICO. Tipo: Hidratado. Teor Alcoólico: 70% (70°Gl). Apresentação: Líquido
	13,51
	
	
	

	VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM REAIS E POR EXTENSO:



COTA RESERVADA
	Item
	Quanti dade
	Uni dade
	Descrição Mínima dos Materiais
	Valor de Referência (R$)
	Marca/ Modelo/ Nº Reg.
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total (R$)

	35
	03
	KG
	ACETATO DE AMÔNIO. Composição Básica: NH₄C₂H₃O₂. Aspecto Físico: Cristal Branco. Peso Molecular: 77,08 G/MOL. Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98%. Características Adicionais: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 631-61-8
	57,72
	
	
	

	36
	02
	L
	ÁCIDO CLORÍDRICO. Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor/Amarelado, Fumegante. Peso Molecular: 36,46 G/MOL. Fórmula Química: HCL. Teor: Teor Mínimo De 37%. Característica Adicional: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 7647-01-0
	94,02
	
	
	

	37
	03
	UN
	BÉQUER. Material: Polipropileno. Graduação: Graduado. Capacidade: 100 ML. Formato: Forma Alta. Adicionais: Com Orla E Bico
	7,13
	
	
	

	38
	01
	UN
	BÉQUER. Material: Vidro. Graduação: Graduado. Capacidade: 1000 ML. Formato: Forma Alta. Adicional: Com Orla E Bico
	24,09
	
	
	

	39
	04
	UN
	BÉQUER. Material: Polipropileno. Graduação: Graduado. Capacidade: 2000 ML. Formato: Forma Alta. Adicional: Com Orla E Bico
	47,77
	
	
	

	40
	01
	KG
	CITRATO DE SÓDIO TRIBÁSICO. Aspecto Físico: Cristal Fino. Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%. Características Adicionais: Tribásico Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 6132-04-3
	34,56
	
	
	

	41
	01
	KIT
	CUBETA LABORATÓRIO. Material: Vidro. Volume: 5/10 ML. Percurso: Caminho Ótico 25 Mm. Sem tampa, redonda, kit com 6 cubetas. Compatível com aparelho Visodisc Hach, ou equivalente.
	1.429,89
	
	
	

	42
	01
	KIT
	REAGENTE ANALÍTICO 2 - KIT VISODISC. Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água. Aspecto Físico: Líquido. Tipo Uso: Método Dpd. Adicionais: Características Adicionais: Kit Visodisc; Teste; DPD pastilha com escala de 0,2 à 2,0 mg/l
	3.651,29
	
	
	

	43
	08
	UN
	FRASCO LABORATÓRIO. Tipo: Reagente. Material: Plástico/ Polipropileno. Capacidade: 250 ML. Tipo Boca: Boca Larga. Tipo Tampa: Tampa Rosqueável. Adicional: Autoclavável
	16,83
	
	
	

	44
	05
	CX
	MEMBRANA LABORATÓRIO. Tipo: Filtração. Material: Ésteres De Celulose. Formato: Redonda. Porosidade: 0,45 μm. Dimensões: Cerca De 47 MM. Adicionais: em nitrato de celulose branca, quadriculada, sem pad, estéril, hidrofílica, embalagem individual. Caixas com 100 folhas.
	228,83
	
	
	

	45
	01
	CX
	PAPEL DE FILTRO. Tipo: Quantitativo. Diâmetro: 125 mm. Adicionais: faixa branca e caixa com 100 folhas.
	81,67
	
	
	

	46
	01
	UN
	PIPETADOR TIPO PI-PUMP. Material: Plástico. Tipo: Manual. Capacidade: Até 10 ML. Ajuste: Tipo Roldana. Adicionais: Pi-pump, em plástico resistente.
	35,00
	
	
	

	47
	01
	UN
	FRASCO TIPO ALMOTOLIA. Material: Polietileno (Plástico). Tipo Bico: Bico Curvo. Tipo Tampa: Tampa Em Rosca. Capacidade: 500 ML. Adicionais: modelo PISSETA, Graduação em silk-screen na cor azul, permitindo uma leitura clara e precisa do volume.
	10,43
	
	
	

	48
	50
	KIT
	PLACA DE PETRI. Material: Plástico. Formato: Redonda. Dimensões: Cerca De 13 X 49 mm. Esterilidade: Estéril. Tipo Uso: Descartável. Adicionais: com tampa, não toxico, bem vedadas, kit com 10 unidades.
	5,46
	
	
	

	49
	01
	UN
	PROVETA. Material: Polipropileno. Graduação: Graduada. Capacidade: 1000 ML. Base: Base Plástica. Adicional: Com Orla E Bico. Adicionais: subdivisão de 10 ml; com alta precisão, Graduação Silk Screen, garantindo durabilidade e precisão nas medições.
	42,38
	
	
	

	50
	40
	CX
	REAGENTE ANALÍTICO – DPD. Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água. Aspecto Físico: Pastilha. Tipo Uso: Método Dpd. Características Adicionais: Teste. Adicionais: para determinação fotométrica de cloro residual livre em amostras de água, embalagem blister anti-umidade, dissolução rápida sem gerar turbidez na amostra. Caixa com 100 unidades.
	143,10
	
	
	

	51
	02
	RL
	ALGODÃO. Tipo: Hidrófilo. Material: Fibras De Algodão Purificado. Apresentação: Rolo. Esterilidade: Não Estéril. Adicionais: embalagem com 500 gramas.
	22,22
	
	
	

	52
	01
	L
	SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO. Tipo: Fluoreto. Concentração: 100 PPM. Característica Adicional: Aquosa
	524,62
	
	
	

	53
	20
	L
	ÁLCOOL ETÍLICO. Tipo: Hidratado. Teor Alcoólico: 70% (70°Gl). Apresentação: Líquido
	13,51
	
	
	

	VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM REAIS E POR EXTENSO:



Valor total estimado desta licitação: R$ 141.147,79 (cento e quarenta e um mil cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos).

A coluna “Valor Estimado (R$)”, em destaque, poderá ser suprimida pelo licitante na apresentação de sua proposta, é informativa quanto ao valor máximo que será suportado por esta Administração Pública na eventual aquisição do objeto licitado.

A Proposta Comercial deverá, ainda, trazer as seguintes informações:
· Prazo de validade da proposta (não inferior a 60 dias); 
· Prazo e local de entrega; 
· Forma de pagamento; 
· Nome, N° do Documento de identidade e Assinatura do Representante Legal.

ANEXO II
Termo de Referência

Aquisição parcelada de reagentes químicos, materiais e acessórios para o laboratório da Estação de Tratamento de Água
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Prefeitura de Descalvado/SP
1. Objeto
O presente Termo de Referência tem por objeto a formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição parcelada de reagentes e materiais de laboratório destinados às atividades na Estação de Tratamento de Água da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para realização de análises físico-químicas e microbiológicas da água bruta e tratada provenientes dos sistemas de abastecimento público.
Os insumos serão utilizados nas análises de rotina necessárias para verificação da eficiência dos processos de captação, tratamento e distribuição da água de abastecimento público.
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
DE MEDIDA
	QUANTIDADE

	1. 
	ACETATO DE AMÔNIO
Composição Básica: NH₄C₂H₃O₂
Aspecto Físico: Cristal Branco
Peso Molecular: 77,08 G/MOL
Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98%
Características Adicionais: Reagente P.A.
Número De Referência Química: Cas 631-61-8
	KG
	30

	1. 
	ÁCIDO CLORÍDRICO
Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor/Amarelado, Fumegante
Peso Molecular: 36,46 G/MOL
Fórmula Química: HCL
Teor: Teor Mínimo De 37%
Característica Adicional: Reagente P.A.
Número De Referência Química: Cas 7647-01-0
	L
	20

	1. 
	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO P.A.
Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil
Teor Alcoólico: Mínimo De 99,5°Gl
Fórmula Química: C2h5oh
Peso Molecular: 46,07 G/MOL
Grau De Pureza: Mínimo De 99,7% P/P Inpm
Característica Adicional: Absoluto, Reagente P.A.
Número De Referência Química: Cas 64-17-5
	L
	02

	1. 
	AGAR
Tipo: Ágar Ágar
Aspecto Físico: Pó
Característica Adicional: Puro
Adicionais: bacteriológico.
	KG
	01

	1. 
	MEIO DE CULTURA
Tipo: Ágar Nutriente
Apresentação: Pó
Adicionais: com azul de tripan.
Frasco de 500g.
	FR
	02

	1. 
	BÉQUER
Material: Polipropileno
Graduação: Graduado
Capacidade: 100 ML
Formato: Forma Alta
Adicionais: Com Orla E Bico
	UN
	30

	1. 
	BÉQUER
Material: Vidro
Graduação: Graduado
Capacidade: 1000 ML
Formato: Forma Alta
Adicional: Com Orla E Bico
	UN
	15

	1. 
	BÉQUER
Material: Polipropileno
Graduação: Graduado
Capacidade: 2000 ML
Formato: Forma Alta
Adicional: Com Orla E Bico
	UN
	40

	1. 
	MEIO DE CULTURA CALDO EC MUG
Tipo: Caldo Ec
Apresentação: Pó
Aditivos: Com Mug
Adicionais: Para detecção de Escherichia Coli
Frasco de 500g.
	FR
	01

	1. 
	CITRATO DE SÓDIO TRIBÁSICO
Aspecto Físico: Cristal Fino
Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%
Características Adicionais: Tribásico Reagente P.A.
Número De Referência Química: Cas 6132-04-3
	KG
	10

	1. 
	CONJUNTO DE PADRÕES DE FORMAZINA
Tipo: Conjunto de Padrões de Formazina Estabilizada Stablcal
Concentrações: <0,10 – 20 – 100 – 800 NTU.
Compatível com o aparelho Hach 2.100P, ou equivalente
	KIT
	01

	1. 
	CUBETA LABORATÓRIO
Material: Vidro Borosilicato
Percurso: Caminho Ótico 25 Mm
Componentes: Com Tampa
Redonda; Diâmetro: 23,5 mm; Volume: 15 ml, Altura com tampa: 52 mm; Altura sem tampa: 50 mm; Com tampa e rosca; kit com 6 cubetas, compatível com o colorímetro Aquacolor, ou equivalente.
	KIT
	02

	1. 
	CUBETA LABORATÓRIO
Material: Vidro
Percurso: Caminho Ótico 25 Mm
Redonda
Componentes: Com Tampa
Altura: 60 mm; Kit com 6 cubetas; compatível com turbidímetro Hach 2.100P, ou equivalente.
	KIT
	02

	1. 

	CUBETA LABORATÓRIO
Material: Vidro
Volume: 5/10 ML
Percurso: Caminho Ótico 25 Mm
Sem tampa, redonda, kit com 6 cubetas.
Compatível com aparelho Visodisc Hach, ou equivalente.
	KIT
	04

	1. 
	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO ELETRODO DE ION FLUORETO
Peça Equipamento Laboratório
Tipo 1: Eletrodo
Aplicação 1: P/ Analisador De Propriedades Físico-Químicas
Adicionais: Para determinação de fluoreto
Faixa de medição em concentração: 0,01 a 19.000 ppm; Combinado; Íon seletivo; Conector: bnc; Slope: 54 ~60 mV/decada; pH de trabalho: 5 à 8; Temperatura: 0 à 80°C; Conector compatível com o aparelho Analyser, ou equivalente.
	UN
	01

	1. 
	ELETRODO MEDIÇÃO PH 
Tipo: Combinado
Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc
Temperatura Trabalho: 0 A 100 °C
Faixa Operação Acidez: 0 A 14
Adicionais: Recarregável (não selado), Conector: bnc; Solução de referência: AG/CL e KCL 3 M.
	UN
	02

	1. 
	REAGENTE ANALÍTICO 2 - KIT VISODISC
Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água
Aspecto Físico: Líquido
Tipo Uso: Método Dpd
Adicionais: Características Adicionais: Kit Visodisc; Teste; DPD pastilha com escala de 0,2 à 2,0 mg/l
	KIT
	04

	1. 
	FRASCO LABORATÓRIO
Tipo: Reagente
Material: Plástico/ Polipropileno
Capacidade: 250 ML
Tipo Boca: Boca Larga
Tipo Tampa: Tampa Rosqueável
Adicional: Autoclavável
	UN
	80

	1. 
	MEIO DE CULTURA M-ENDO
Tipo: Ágar M-Endo Les
Aspecto Físico: Pó
Adicionais: Broth MF seletivo e diferencial para detecção de coliformes.
	KG
	03

	1. 
	MEMBRANA LABORATÓRIO
Tipo: Filtração
Material: Ésteres De Celulose
Formato: Redonda
Porosidade: 0,45 μm
Dimensões: Cerca De 47 MM
Adicionais: em nitrato de celulose branca, quadriculada, sem pad, estéril, hidrofílica, embalagem individual. Caixas com 100 folhas.
	CX
	50

	1. 
	PAPEL DE FILTRO
Tipo: Quantitativo
Diâmetro: 125 mm
Adicionais: faixa branca e caixa com 100 folhas.
	CX
	10

	1. 
	PIPETADOR TIPO PI-PUMP
Material: Plástico
Tipo: Manual
Capacidade: Até 10 ML
Ajuste: Tipo Roldana
Adicionais: Pi-pump, em plástico resistente.
	UN
	04

	1. 
	DISPENSADOR
Tipo: Para Frascos
Material: Plástico
Material Pistão: Pistão Em Ptfe
Graduação: Graduado
Capacidade: Até 10 ML
Componentes: Com Adaptadores
Adicionais: Autoclavável,
Cilindro em PTFE; Pistão em vidro borosilicato; Calibração automática; Saída com trava antivazamento.
	UN
	01

	1. 
	FRASCO TIPO ALMOTOLIA
Material: Polietileno (Plástico)
Tipo Bico: Bico Curvo
Tipo Tampa: Tampa Em Rosca
Capacidade: 500 ML
Adicionais: modelo PISSETA, Graduação em silk-screen na cor azul, permitindo uma leitura clara e precisa do volume.
	UN
	10

	1. 
	PLACA DE PETRI
Material: Plástico
Formato: Redonda
Dimensões: Cerca De 13 X 49 mm
Esterilidade: Estéril
Tipo Uso: Descartável
Adicionais: com tampa, não toxico, bem vedadas, kit com 10 unidades.
	KIT
	500

	1. 
	PROVETA
Material: Polipropileno
Graduação: Graduada
Capacidade: 1000 ML
Base: Base Plástica
Adicional: Com Orla E Bico
Adicionais: subdivisão de 10 ml; com alta precisão, Graduação Silk Screen, garantindo durabilidade e precisão nas medições.
	UN
	10

	1. 
	REAGENTE ANALÍTICO - DPD
Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água
Aspecto Físico: Pastilha
Tipo Uso: Método Dpd
Características Adicionais: Teste
Adicionais: para determinação fotométrica de cloro residual livre em amostras de água, embalagem blister anti-umidade, dissolução rápida sem gerar turbidez na amostra. Caixa com 100 unidades.
	CX
	400

	1. 
	ALGODÃO
Tipo: Hidrófilo
Material: Fibras De Algodão Purificado
Apresentação: Rolo
Esterilidade: Não Estéril
Adicionais: embalagem com 500 gramas.
	RL
	20

	1. 
	SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 3 MOLAR
Aspecto Físico: Liquido
Fórmula Química: KCL
Grau De Pureza: Concentração 3 M
Adicionais: Densidade: 1.12; O produto é indicado para sensores de pH/ORP.
Frasco 500 ml.
	FR
	01

	1. 
	SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 4 MOLAR
Tipo: Solução Eletrolítica
Fórmula Química: KCL
Grau de pureza: Concentração 4 M
Apresentação: Líquido
Adicionais: Densidade: 1.14; o produto é indicado para manter a integridade da membrana de vidro e a referência interna dos medidores.
Frasco 500 ml.
	FR
	01

	1. 
	SOLUÇÃO PADRÃO
Tipo: Tampão (Ph 4)
Adicional: Aquosa
Frasco 500 ml.
	FR
	01

	1. 
	SOLUÇÃO PADRÃO
Tipo: Tampão (Ph 7)
Adicional: Aquosa
Frasco 500 ml.
	FR
	01

	1. 
	SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO
Tipo: Fluoreto
Concentração: 100 PPM
Característica Adicional: Aquosa
	L
	06

	1. 
	ÁLCOOL ETÍLICO
Tipo: Hidratado
Teor Alcoólico: 70% (70°Gl)
Apresentação: Líquido
	L
	200



Considerando que o laboratório da Estação de Tratamento de Água já dispõe de equipamentos específicos em operação, determinados itens deverão ser compatíveis com tais equipamentos, de modo a garantir a continuidade das análises, a confiabilidade dos resultados e a integridade dos aparelhos. As referências às marcas dos equipamentos existentes possuem caráter exclusivamente indicativo de compatibilidade técnica, sendo admitidos produtos equivalentes que atendam integralmente às funcionalidades e especificações requeridas. A comprovação deverá ser realizada por meio de catálogo técnico do fabricante, ficha técnica, manual do produto ou declaração formal do fornecedor, garantindo o perfeito funcionamento, sem necessidade de adaptações.

2. Fundamentação da Contratação
A contratação se justifica pela necessidade de garantir a continuidade do monitoramento da qualidade da água distribuída à população, atividade essencial regida pelas normas do Ministério da Saúde, em especial a Portaria GM/MS nº 888/2021.
O laboratório da ETA realiza análises frequentes que demandam reagentes e materiais consumíveis específicos, cuja reposição contínua é indispensável para assegurar a regularidade dos processos de controle de potabilidade, atendimento ao automonitoramento ambiental e sanitário.
Considerando a variabilidade da demanda, influenciada por fatores climáticos e pela qualidade da água bruta, adota-se o Sistema de Registro de Preços, por proporcionar maior eficiência, economicidade e flexibilidade no atendimento das necessidades da Administração.

3. Descrição da Solução
A solução consiste na reposição contínua de reagentes químicos, materiais e acessórios laboratoriais necessários à execução das análises físico-químicas e microbiológicas realizadas no controle da qualidade da água na Estação de Tratamento de Água (ETA).
Os insumos são indispensáveis para a manutenção das atividades analíticas de rotina, assegurando o atendimento às normas do Ministério da Saúde, às diretrizes do automonitoramento ambiental e sanitário e às exigências dos órgãos de controle, como CETESB.
O fornecimento deverá garantir a continuidade das análises laboratoriais sem interrupções, considerando todo o ciclo de vida dos insumos, incluindo aquisição, recebimento, armazenamento, utilização e descarte adequado.

4. Requisitos da Contratação
Os materiais deverão:
· ser novos, de primeiro uso e em perfeitas condições;
· possuir validade mínima, no momento da entrega, de 80% do prazo recomendado pelo fabricante;
· estar em embalagens originais, contendo identificação de lote, fabricação e validade;
· atender às normas técnicas aplicáveis (ABNT, ANVISA, Ministério da Saúde e demais pertinentes, quando couber);
· possuir registro, notificação ou isenção junto à ANVISA, quando aplicável (produtos sujeitos à vigilância sanitária).
· ser transportados e armazenados em condições adequadas.
Não será admitida a cobrança de frete.
Itens em desacordo poderão ser rejeitados, devendo ser substituídos pela Detentora da Ata no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem ônus para a Administração.
4.1 Garantia
Os materiais fornecidos deverão apresentar garantia contra defeitos de fabricação, observando-se o prazo mínimo estabelecido pelo fabricante. Durante o período de garantia, caso sejam identificados defeitos, vícios de qualidade, divergências nas especificações ou qualquer irregularidade que comprometa a utilização do produto, a Detentora da Ata deverá proceder à substituição do item sem qualquer ônus para a Administração.

4.2 Equivalência de Produtos
Serão aceitos produtos equivalentes ou similares aos especificados, desde que comprovada sua compatibilidade técnica, qualidade e desempenho, vedando-se restrição indevida à competitividade.
4.3 FISPQ/FDS e Segurança Química
Quando aplicável, especialmente para reagentes químicos classificados como perigosos, a Detentora da Ata deverá fornecer Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), em conformidade com as normas vigentes de segurança química.
4.4 Sustentabilidade e Gestão Ambiental
A Detentora da Ata deverá observar práticas de sustentabilidade ambiental, incluindo o fornecimento de produtos com embalagens recicláveis ou biodegradáveis sempre que possível, bem como orientar, quando aplicável, sobre o descarte adequado de resíduos laboratoriais, em conformidade com a legislação ambiental vigente e normas dos órgãos reguladores.
4.5 Normas Técnicas
Os produtos fornecidos deverão estar em conformidade com metodologias analíticas reconhecidas, incluindo, quando aplicável, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA/AWWA/WEF), normas da ABNT e diretrizes da CETESB.

5. Modelo de Execução do Objeto
A execução do objeto ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, mediante emissão de Pedido de Compra. Cada solicitação indicará os itens e quantitativos a serem entregues, respeitando os limites registrados na Ata de Registro de Preços.
Os materiais deverão ser fornecidos pela empresa Detentora da Ata sempre que solicitados pela Administração, durante todo o período de vigência, garantindo a continuidade das atividades do laboratório da Estação de Tratamento de Água (ETA). O fornecimento deverá observar rigorosamente as especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e na proposta apresentada pela Detentora da Ata.
A execução deverá assegurar a entrega dos materiais em perfeitas condições de uso, dentro dos prazos estabelecidos e com observância das normas técnicas e sanitárias aplicáveis, de modo a garantir a continuidade das análises laboratoriais essenciais ao controle da qualidade da água potável, sendo vedada qualquer interrupção que comprometa o atendimento às exigências legais e sanitárias vigentes.

6. Prazo de Vigência e Execução
A Ata de Registro de Preços decorrente deste Termo de Referência terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, nos termos da Lei nº 14.133/2021. O prazo de vigência poderá ser prorrogado conforme legislação vigente, com a consequente renovação dos quantitativos originais dos itens constantes na Ata.
Durante todo o período de vigência da Ata, a Administração poderá realizar aquisições conforme sua necessidade, mediante emissão do Pedido de Compra, respeitando os quantitativos registrados para cada item.
O prazo de execução do objeto será coincidente com o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, considerando que as entregas ocorrerão de forma parcelada ao longo do período contratual.
O prazo para entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias corridos para itens de fabricação nacional e de até 60 (sessenta) dias corridos para itens importados, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

7. Local de Entrega
Os materiais deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, localizada na Rua Coronel Rafael Tobias, nº 1400, Jardim Belém, Descalvado/SP, durante o horário de expediente. O fornecedor deverá observar rigorosamente o prazo estabelecido no Pedido de Compra, conforme os limites previstos para produtos nacionais e importados.

8. Recebimento
O recebimento observará o disposto no art. 140 da Lei nº 14.133/2021, ocorrendo em duas etapas: provisoriamente no ato da entrega, com conferência das quantidades, integridade e documentação; e definitivamente após análise técnica para verificar conformidade com as especificações deste Termo de Referência e da proposta apresentada. O recebimento definitivo ocorrerá em até 10 dias úteis e condiciona a liberação do pagamento, podendo ser prorrogado justificadamente.
8.1 Critérios de Aceitação
Serão considerados aceitos os materiais que:
· atendam integralmente às especificações técnicas;
· apresentem qualidade compatível com o uso laboratorial;
· estejam dentro do prazo de validade;
· não apresentem avarias ou contaminações.

9. Modelo de Gestão do Contrato
A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente designados, nos termos dos arts. 117 e 120 da Lei nº 14.133/2021.
9.1 Acompanhamento da Execução
O acompanhamento será realizado de forma contínua, mediante:
· conferência dos materiais entregues;
· verificação do cumprimento dos prazos estabelecidos;
· análise da conformidade com as especificações técnicas;
· validação das condições de recebimento.

9.2 Registros e Controle
A execução contratual será documentada por meio de registros formais, incluindo:
· relatórios de recebimento;
· registros de ocorrências e inconformidades, bem como checklists de conferência, quando aplicável
· histórico de comunicações com a Detentora da Ata.
Esses registros subsidiarão a liquidação da despesa, o acompanhamento do desempenho da Detentora da Ata e eventual aplicação de sanções.
9.3 Comunicação com a Detentora da Ata
Toda comunicação será realizada por meios formais, tais como e-mail institucional ou notificações administrativas, assegurando a rastreabilidade das informações.
Irregularidades identificadas deverão ser comunicadas à Detentora da Ata para correção, podendo ensejar aplicação de penalidades, nos termos da legislação.
9.4 Atuação do Gestor e do Fiscal
O fiscal do contrato será responsável pelo acompanhamento técnico da execução e ateste das notas fiscais.
O gestor do contrato atuará no controle administrativo, incluindo a adoção de providências em caso de inadimplemento, aplicação de sanções e demais medidas necessárias à regular execução contratual.

10. Condições de Pagamento
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada.

11. Critério de Seleção do Fornecedor
O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, por se tratar da forma mais adequada para aquisição de materiais diversos e independentes entre si, possibilitando melhor aproveitamento dos recursos públicos e atendimento das necessidades específicas do laboratório.
Serão desclassificadas propostas com preços inexequíveis ou superiores ao valor estimado da Administração, quando o edital estabelecer o valor estimado como critério máximo aceitável.

12. Estimativa do Valor da Contratação
A estimativa foi elaborada com base em pesquisa de preços realizada junto a fornecedores, consultas ao Portal Nacional de Contratações Públicas – Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e demais bases de dados oficiais, em conformidade com a metodologia prevista na Lei nº 14.133/2021, totalizando o valor estimado de R$ 141.147,79 (cento e quarenta e um mil cento e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos).
Considerando a dificuldade na obtenção de cotações junto a fornecedores para determinados itens, foram adotadas médias de preços obtidas a partir de itens similares disponíveis no mercado, cujas especificações apresentam diferenças insignificantes e não comprometem a adequada aferição dos valores praticados, observando-se os princípios da razoabilidade, economicidade e vantajosidade para a Administração Pública.

13. Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de recursos próprios do Município, alocados no orçamento da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, utilizando-se a dotação 210, alocada na Categoria Econômica 33903000 (Material de Consumo) e Funcional Programática nº 020404.1854402622.088. – Material de Consumo – Captação, Tratamento e Distribuição de Água.

14. Responsabilidades das Partes
14.1 Órgão Gerenciador
· emitir pedidos de compra;
· fiscalizar a execução;
· efetuar pagamentos;
· comunicar irregularidades;
· os resíduos provenientes do uso dos reagentes laboratoriais deverão ser gerenciados de forma ambientalmente adequada, observando as normas aplicáveis à manipulação, armazenamento e destinação final de produtos químicos.
14.2 Detentora da Ata
· fornecer os materiais conforme especificações;
· cumprir prazos;
· substituir itens rejeitados;
· responder por eventuais danos;
· manter condições de habilitação durante a vigência.
· quando aplicável, a Detentora da Ata deverá fornecer orientações técnicas quanto ao manuseio seguro e descarte adequado dos insumos, contribuindo para a mitigação de impactos ambientais e para o atendimento à legislação ambiental vigente.

15. Da fiscalização
O órgão gerenciador, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, exercerá o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento de materiais, através de uma equipe constituída para esse fim.
A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do órgão gerenciador, não excluindo, nem reduzindo a responsabilidade da Detentora da Ata, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que, na sua ocorrência, não deverá implicar em corresponsabilidade do órgão gerenciador.
Fica designado como gestor do Ata de Registro de Preços o diretor Valdecir Luis Marcolino.



Atuarão como fiscais os servidores que atuam nos cargos de Chefe da Seção de Gestão da Qualidade de Recursos Hídricos e Chefe da Seção de Gestão De Distribuição, Manutenção e Operação de Redes de Água e Esgoto, atualmente ocupados por Priscila Fernanda Conti e Sueli Aparecida Govoni Mazaro, consecutivamente.
Compete a FISCALIZAÇÃO:
• Esclarecer no máximo de 5 (cinco) dias úteis, as dúvidas que lhes sejam apresentadas pela Detentora da Ata, através de correspondência protocolada;
• Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retificação, sempre por escrito e devidamente protocolado;
• Exigir da Detentora da Ata o cumprimento integral do objeto deste instrumento contratual;
• Emitir parecer para a liberação das faturas atreladas a análise e aceitação do fornecimento realizado;
• Dar permanente assistência à entrega dos materiais e dar solução aos problemas surgidos;
• Fiscalizar e acompanhar a execução do fornecimento.

16. Penalidades
O contratado que deixar de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, ficará sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal 6.540/2025, aplicáveis conforme a gravidade da infração. As penalidades poderão incluir, isolada ou cumulativamente:
a) Advertência – comunicação formal de descumprimento de obrigação, para que sejam adotadas as correções necessárias;
b) Multa – pecuniária, aplicada de acordo com a extensão do dano ou descumprimento, nos termos previstos no contrato;
c) Suspensão temporária de participar de licitação e contratar com a Administração Pública – pelo período definido na legislação;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública – nos termos da Lei nº 14.133/2021.
O órgão gestor do contrato será responsável pela aplicação das penalidades, garantindo sempre a oportunidade de defesa do contratado, em conformidade com os princípios do contraditório e ampla defesa.
Gestor do Ata de Registro de Preços: Valdecir Luis Marcolino. 
Fiscais da Ata de Registro de Preços: Priscila Fernanda Conti e Sueli Aparecida Govoni Mazaro.
A equipe de apoio será composta pelas servidoras Priscila Fernanda Conti, Ellora Zago Lopes e Sueli Aparecida Govoni Mazaro.

Descalvado, maio de 2026.
Valdecir Luis Marcolino – Diretor da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
ANEXO III
Modelo de Declaração Conjunta
(com carimbo ou papel timbrado da empresa, assinado por sócio administrador ou procurador) 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO-SP.
PROCESSO N° 1500/2.026. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2.026.

A licitante........, inscrita no CNPJ (MF) sob n° 00.000.000/0000-00, por seu representante legal, declara: 
A) Estar de acordo com todos os termos do Edital da Licitação em epígrafe e de todos os seus anexos, todos de seu integral conhecimento, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
B) (   ) Ser microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório e cumprirá com os requisitos nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 e artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 14133/21. (assinalar em caso afirmativo).
[bookmark: _Hlk194647442]C) Inexistir qualquer fato impeditivo a sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera ou suspensa de contratar com a Administração, de acordo com a legislação, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. 
D) Estar em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei Federal n° 14.133, de 1º de abril de 2.021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
(   ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (assinalar em caso afirmativo).
E) Que a empresa não se enquadra em nenhuma hipótese de nepotismo presente nos artigos 7°, III; 14, IV; 48, parágrafo único; e 122, §3°, todos da Lei Federal n° 14.133/2.021.
F) Que a empresa não se enquadra nas vedações do artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/2.021.
G) Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
H) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
I) Que os produtos propostos serão entregues com seus prazos de validades iguais ou superiores a 80% (oitenta por cento) do seu prazo de validade, conforme ficha técnica do produto, contados a partir da data da entrega, e, caso o prazo de validade não corresponda ao exigido, será providenciada a substituição imediata do(s) produto(s) em desacordo.
[bookmark: _Hlk195346659]
[bookmark: _Hlk195360562]Por ser verdade assina a presente.
Local e data.

Assinatura do Sócio Administrador e/ou Procurador.

[bookmark: _Hlk166336379]ANEXO IV
Informações para cadastramento e elaboração da Ata de Registro de Preços.

As licitantes vencedoras, após a homologação do certame licitatório, deverão enviar as informações abaixo relacionadas, atualizadas, para que seja elaborada a Ata de Registro de Preços.

· Razão Social da Empresa
· CNPJ 
· Inscrição Estadual
· Inscrição Municipal
· Endereço completo
· Telefones (incluindo WhatsApp, se houver), que serão utilizados também para futuros pedidos
· E-mails, que serão utilizados também para futuros pedidos
· Nome, RG, CPF e Cargo do Responsável que assinará a Ata de Registro de Preços
· Dados Bancários

É de responsabilidade da empresa Detentora da Ata comunicar, de imediato, toda e qualquer alteração referente aos dados acima informados.


ANEXO V
Minuta da Ata de Registro de Preços.

PROCESSO Nº 1500/2.026
PREGÃO ELETRÔNICO nº 061/2.026
[bookmark: _Hlk110493328]ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº _____/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 	 	Pelo presente instrumento, as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO,  São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 46.732.442/0001-23, com sede na Rua José Quirino Ribeiro nº 55, Jardim Belém, em Descalvado, Estado de São Paulo, aqui representada pelo Prefeito Sr. LUÍS GUILHERME PANONE, inscrito no CPF/MF sob nº 298.860.978-09, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de outro lado ____________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº ___________, com sede na Rua ____________, Bairro______, município de __________, Estado de ________, endereço eletrônico: ________, aqui representada pelo(a) Senhor(a) ______________, portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº 00000 /SSP-SP, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob nº ______________, doravante denominada DETENTORA DA ATA, formalizam entre si o presente ajuste, que visa o Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de reagentes e materiais para laboratório da Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses, considerando a homologação e adjudicação do Pregão Eletrônico nº ____/2.026 e na conformidade das cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
 	1.1. A DETENTORA DA ATA, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, se obriga a fornecer ao ÓRGÃO GERENCIADOR, os produtos constantes da Cláusula Quarta da presente Ata, nas quantidades indicadas pela Secretaria Requisitante em cada Autorização de Fornecimento/Pedido.
 	1.2. Consideram-se incorporadas automaticamente ao presente instrumento de Registro de Preços, independentemente de suas transcrições, os respectivos Edital do certame licitatório, Termo de Referência e proposta vencedora da DETENTORA DA ATA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA
 	2.1. O fornecimento dos materiais será realizado de forma parcelada, conforme as necessidades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, através da emissão de Autorização de Fornecimento/Pedido.
 	2.2. O prazo para entrega será de até 30 (trinta) dias corridos para os itens de fabricação nacional e de até 60 (sessenta) dias corridos para os itens importados, contados do recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento/Pedido de Compra.
 	2.3. Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, à Rua Coronel Rafael Tobias, nº 1.400, Jardim Belém, Descalvado/SP, em dias úteis, no horário das 7h00 às 10h30 e das 13h00 às 16h30, ou em outro local previamente indicado pela CONTRATANTE.
 	2.4. Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, observando rigorosamente as especificações técnicas constantes deste Contrato, do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA, bem como as normas técnicas e sanitárias aplicáveis, de forma a assegurar a continuidade das atividades do laboratório da Estação de Tratamento de Água – ETA.
 	2.5. O recebimento dos materiais ficará condicionado à verificação de sua conformidade quanto às especificações técnicas, quantidade, qualidade, integridade e demais características exigidas, podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as condições contratuais.
 	2.6. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:
- PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação dos produtos ofertados com as especificações constantes no Termo de Referência.
- DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação pelo Setor Competente.
 	2.7. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por conta exclusiva da Detentora da Ata, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS
	3.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, na forma da cláusula anterior, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá: 
	a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
		a.1) na hipótese de substituição, a DETENTORA DA ATA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria requisitante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
	b) se disser respeito à diferença de quantidade, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
		b.1) na hipótese de complementação, a DETENTORA DA ATA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do ÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 


CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
	4.1. Importa a presente Ata de Registro de Preços, no valor global de R$ _______________ (________________), decorrente dos seguintes preços unitários e totais registrados, expressos em moeda corrente, para os produtos abaixo descritos, válidos para a data de encerramento da licitação: 

COTA PRINCIPAL
	Item
	Quant.
	Unid.
	Descrição Mínima dos Materiais
	Marca/ Modelo/ Nº Reg.
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total (R$)

	01
	27
	KG
	ACETATO DE AMÔNIO. Composição Básica: NH₄C₂H₃O₂. Aspecto Físico: Cristal Branco. Peso Molecular: 77,08 G/MOL. Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98%. Características Adicionais: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 631-61-8
	
	
	

	02
	18
	L
	ÁCIDO CLORÍDRICO. Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor/Amarelado, Fumegante. Peso Molecular: 36,46 G/MOL. Fórmula Química: HCL. Teor: Teor Mínimo De 37%. Característica Adicional: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 7647-01-0
	
	
	

	03
	02
	L
	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO P.A. Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Volátil. Teor Alcoólico: Mínimo De 99,5°Gl. Fórmula Química: C2h5oh. Peso Molecular: 46,07 G/MOL. Grau De Pureza: Mínimo De 99,7% P/P Inpm. Característica Adicional: Absoluto, Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 64-17-5
	
	
	

	04
	01
	KG
	AGAR. Tipo: Ágar Ágar. Aspecto Físico: Pó. Característica Adicional: Puro. Adicionais: bacteriológico.
	
	
	

	05
	02
	FR
	MEIO DE CULTURA. Tipo: Ágar Nutriente. Apresentação: Pó. Adicionais: com azul de tripan. Frasco de 500g.
	
	
	

	06
	27
	UN
	BÉQUER. Material: Polipropileno. Graduação: Graduado. Capacidade: 100 ML. Formato: Forma Alta. Adicionais: Com Orla E Bico
	
	
	

	07
	14
	UN
	BÉQUER. Material: Vidro. Graduação: Graduado. Capacidade: 1000 ML. Formato: Forma Alta. Adicional: Com Orla E Bico
	
	
	

	08
	36
	UN
	BÉQUER. Material: Polipropileno. Graduação: Graduado. Capacidade: 2000 ML. Formato: Forma Alta. Adicional: Com Orla E Bico
	
	
	

	09
	01
	FR
	MEIO DE CULTURA CALDO EC MUG. Tipo: Caldo Ec. Apresentação: Pó. Aditivos: Com Mug. Adicionais: Para detecção de Escherichia Coli. Frasco de 500g.
	
	
	

	10
	09
	KG
	CITRATO DE SÓDIO TRIBÁSICO. Aspecto Físico: Cristal Fino. Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%. Características Adicionais: Tribásico Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 6132-04-3
	
	
	

	11
	01
	KIT
	CONJUNTO DE PADRÕES DE FORMAZINA. Tipo: Conjunto de Padrões de Formazina Estabilizada Stablcal. Concentrações: <0,10 – 20 – 100 – 800 NTU. Compatível com o aparelho Hach 2.100P, ou equivalente
	
	
	

	12
	02
	KIT
	CUBETA LABORATÓRIO. Material: Vidro Borosilicato. Percurso: Caminho Ótico 25 Mm. Componentes: Com Tampa. Redonda; Diâmetro: 23,5 mm; Volume: 15 ml, Altura com tampa: 52 mm; Altura sem tampa: 50 mm; com tampa e rosca; kit com 6 cubetas, compatível com o colorímetro Aquacolor, ou equivalente.
	
	
	

	13
	02
	KIT
	CUBETA LABORATÓRIO. Material: Vidro. Percurso: Caminho Ótico 25 Mm. Redonda. Componentes: Com Tampa. Altura: 60 mm; Kit com 6 cubetas; compatível com turbidímetro Hach 2.100P, ou equivalente.
	
	
	

	14
	03
	KIT
	CUBETA LABORATÓRIO. Material: Vidro. Volume: 5/10 ML. Percurso: Caminho Ótico 25 Mm. Sem tampa, redonda, kit com 6 cubetas. Compatível com aparelho Visodisc Hach, ou equivalente.
	
	
	

	15
	01
	UN
	PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO ELETRODO DE ION FLUORETO. Peça Equipamento Laboratório. Tipo 1: Eletrodo. Aplicação 1: P/ Analisador De Propriedades Físico-Químicas. Adicionais: Para determinação de fluoreto. Faixa de medição em concentração: 0,01 a 19.000 ppm; Combinado; Íon seletivo; Conector: bnc; Slope: 54 ~60 mV/decada; pH de trabalho: 5 a 8; Temperatura: 0 a 80°C; conector compatível com o aparelho Analyser, ou equivalente.
	
	
	

	16
	02
	UN
	ELETRODO MEDIÇÃO PH. Tipo: Combinado. Componentes: Corpo Vidro/ Conexão Bnc. Temperatura Trabalho: 0 A 100 °C. Faixa Operação Acidez: 0 A 14. Adicionais: Recarregável (não selado), Conector: bnc; Solução de referência: AG/CL e KCL 3 M.
	
	
	

	17
	03
	KIT
	REAGENTE ANALÍTICO 2 - KIT VISODISC. Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água. Aspecto Físico: Líquido. Tipo Uso: Método Dpd. Adicionais: Características Adicionais: Kit Visodisc; Teste; DPD pastilha com escala de 0,2 à 2,0 mg/l
	
	
	

	18
	72
	UN
	FRASCO LABORATÓRIO. Tipo: Reagente. Material: Plástico/ Polipropileno. Capacidade: 250 ML. Tipo Boca: Boca Larga. Tipo Tampa: Tampa Rosqueável. Adicional: Autoclavável
	
	
	

	19
	03
	KG
	MEIO DE CULTURA M-ENDO. Tipo: Ágar M-Endo Les. Aspecto Físico: Pó. Adicionais: Broth MF. seletivo e diferencial para detecção de coliformes.
	
	
	

	20
	45
	CX
	MEMBRANA LABORATÓRIO. Tipo: Filtração. Material: Ésteres De Celulose. Formato: Redonda. Porosidade: 0,45 μm. Dimensões: Cerca De 47 MM. Adicionais: em nitrato de celulose branca, quadriculada, sem pad, estéril, hidrofílica, embalagem individual. Caixas com 100 folhas.
	
	
	

	21
	09
	CX
	PAPEL DE FILTRO. Tipo: Quantitativo. Diâmetro: 125 mm. Adicionais: faixa branca e caixa com 100 folhas.
	
	
	

	22
	03
	UN
	PIPETADOR TIPO PI-PUMP. Material: Plástico. Tipo: Manual. Capacidade: Até 10 ML. Ajuste: Tipo Roldana. Adicionais: Pi-pump, em plástico resistente.
	
	
	

	23
	01
	UN
	DISPENSADOR. Tipo: Para Frascos. Material: Plástico. Material Pistão: Pistão Em Ptfe. Graduação: Graduado. Capacidade: Até 10 ML. Componentes: Com Adaptadores. Adicionais: Autoclavável, Cilindro em PTFE; Pistão em vidro borosilicato; Calibração automática; Saída com trava antivazamento
	
	
	

	24
	09
	UN
	FRASCO TIPO ALMOTOLIA. Material: Polietileno (Plástico). Tipo Bico: Bico Curvo. Tipo Tampa: Tampa Em Rosca. Capacidade: 500 ML. Adicionais: modelo PISSETA, Graduação em silk-screen na cor azul, permitindo uma leitura clara e precisa do volume.
	
	
	

	25
	450
	KIT
	PLACA DE PETRI. Material: Plástico. Formato: Redonda. Dimensões: Cerca De 13 X 49 mm. Esterilidade: Estéril. Tipo Uso: Descartável. Adicionais: com tampa, não toxico, bem vedadas, kit com 10 unidades.
	
	
	

	26
	09
	UN
	PROVETA. Material: Polipropileno. Graduação: Graduada. Capacidade: 1000 ML. Base: Base Plástica. Adicional: Com Orla E Bico. Adicionais: subdivisão de 10 ml; com alta precisão, Graduação Silk Screen, garantindo durabilidade e precisão nas medições.
	
	
	

	27
	360
	CX
	REAGENTE ANALÍTICO – DPD. Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água. Aspecto Físico: Pastilha. Tipo Uso: Método Dpd. Características Adicionais: Teste. Adicionais: para determinação fotométrica de cloro residual livre em amostras de água, embalagem blister anti-umidade, dissolução rápida sem gerar turbidez na amostra. Caixa com 100 unidades.
	
	
	

	28
	18
	RL
	ALGODÃO. Tipo: Hidrófilo. Material: Fibras De Algodão Purificado. Apresentação: Rolo. Esterilidade: Não Estéril. Adicionais: embalagem com 500 gramas.
	
	
	

	29
	01
	FR
	SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 3 MOLAR. Aspecto Físico: Liquido. Fórmula Química: KCL. Grau De Pureza: Concentração 3 M. Adicionais: Densidade: 1.12; O produto é indicado para sensores de pH/ORP. Frasco 500 ml.
	
	
	

	30
	01
	FR
	SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 4 MOLAR. Tipo: Solução Eletrolítica. Fórmula Química: KCL. Grau de pureza: Concentração 4 M. Apresentação: Líquido. Adicionais: Densidade: 1.14; o produto é indicado para manter a integridade da membrana de vidro e a referência interna dos medidores. Frasco 500 ml.
	
	
	

	31
	01
	FR
	SOLUÇÃO PADRÃO. Tipo: Tampão (Ph 4). Adicional: Aquosa. Frasco 500 ml.
	
	
	

	32
	01
	FR
	SOLUÇÃO PADRÃO. Tipo: Tampão (Ph 7). Adicional: Aquosa. Frasco 500 ml.
	
	
	

	33
	05
	L
	SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO. Tipo: Fluoreto. Concentração: 100 PPM. Característica Adicional: Aquosa
	
	
	

	34
	180
	L
	ÁLCOOL ETÍLICO. Tipo: Hidratado. Teor Alcoólico: 70% (70°Gl). Apresentação: Líquido
	
	
	



COTA RESERVADA
	Item
	Quant.
	Unid.
	Descrição Mínima dos Materiais
	Marca/ Modelo/ Nº Reg.
	Valor Unitário (R$)
	Valor Total (R$)

	35
	03
	KG
	ACETATO DE AMÔNIO. Composição Básica: NH₄C₂H₃O₂. Aspecto Físico: Cristal Branco. Peso Molecular: 77,08 G/MOL. Pureza Mínima: Pureza Mínima De 98%. Características Adicionais: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 631-61-8
	
	
	

	36
	02
	L
	ÁCIDO CLORÍDRICO. Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor/Amarelado, Fumegante. Peso Molecular: 36,46 G/MOL. Fórmula Química: HCL. Teor: Teor Mínimo De 37%. Característica Adicional: Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 7647-01-0
	
	
	

	37
	03
	UN
	BÉQUER. Material: Polipropileno. Graduação: Graduado. Capacidade: 100 ML. Formato: Forma Alta. Adicionais: Com Orla E Bico
	
	
	

	38
	01
	UN
	BÉQUER. Material: Vidro. Graduação: Graduado. Capacidade: 1000 ML. Formato: Forma Alta. Adicional: Com Orla E Bico
	
	
	

	39
	04
	UN
	BÉQUER. Material: Polipropileno. Graduação: Graduado. Capacidade: 2000 ML. Formato: Forma Alta. Adicional: Com Orla E Bico
	
	
	

	40
	01
	KG
	CITRATO DE SÓDIO TRIBÁSICO. Aspecto Físico: Cristal Fino. Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%. Características Adicionais: Tribásico Reagente P.A. Número De Referência Química: Cas 6132-04-3
	
	
	

	41
	01
	KIT
	CUBETA LABORATÓRIO. Material: Vidro. Volume: 5/10 ML. Percurso: Caminho Ótico 25 Mm. Sem tampa, redonda, kit com 6 cubetas. Compatível com aparelho Visodisc Hach, ou equivalente.
	
	
	

	42
	01
	KIT
	REAGENTE ANALÍTICO 2 - KIT VISODISC. Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água. Aspecto Físico: Líquido. Tipo Uso: Método Dpd. Adicionais: Características Adicionais: Kit Visodisc; Teste; DPD pastilha com escala de 0,2 à 2,0 mg/l
	
	
	

	43
	08
	UN
	FRASCO LABORATÓRIO. Tipo: Reagente. Material: Plástico/ Polipropileno. Capacidade: 250 ML. Tipo Boca: Boca Larga. Tipo Tampa: Tampa Rosqueável. Adicional: Autoclavável
	
	
	

	44
	05
	CX
	MEMBRANA LABORATÓRIO. Tipo: Filtração. Material: Ésteres De Celulose. Formato: Redonda. Porosidade: 0,45 μm. Dimensões: Cerca De 47 MM. Adicionais: em nitrato de celulose branca, quadriculada, sem pad, estéril, hidrofílica, embalagem individual. Caixas com 100 folhas.
	
	
	

	45
	01
	CX
	PAPEL DE FILTRO. Tipo: Quantitativo. Diâmetro: 125 mm. Adicionais: faixa branca e caixa com 100 folhas.
	
	
	

	46
	01
	UN
	PIPETADOR TIPO PI-PUMP. Material: Plástico. Tipo: Manual. Capacidade: Até 10 ML. Ajuste: Tipo Roldana. Adicionais: Pi-pump, em plástico resistente.
	
	
	

	47
	01
	UN
	FRASCO TIPO ALMOTOLIA. Material: Polietileno (Plástico). Tipo Bico: Bico Curvo. Tipo Tampa: Tampa Em Rosca. Capacidade: 500 ML. Adicionais: modelo PISSETA, Graduação em silk-screen na cor azul, permitindo uma leitura clara e precisa do volume.
	
	
	

	48
	50
	KIT
	PLACA DE PETRI. Material: Plástico. Formato: Redonda. Dimensões: Cerca De 13 X 49 mm. Esterilidade: Estéril. Tipo Uso: Descartável. Adicionais: com tampa, não toxico, bem vedadas, kit com 10 unidades.
	
	
	

	49
	01
	UN
	PROVETA. Material: Polipropileno. Graduação: Graduada. Capacidade: 1000 ML. Base: Base Plástica. Adicional: Com Orla E Bico. Adicionais: subdivisão de 10 ml; com alta precisão, Graduação Silk Screen, garantindo durabilidade e precisão nas medições.
	
	
	

	50
	40
	CX
	REAGENTE ANALÍTICO – DPD. Reagente: Determinação De Cloro Livre Em Água. Aspecto Físico: Pastilha. Tipo Uso: Método Dpd. Características Adicionais: Teste. Adicionais: para determinação fotométrica de cloro residual livre em amostras de água, embalagem blister anti-umidade, dissolução rápida sem gerar turbidez na amostra. Caixa com 100 unidades.
	
	
	

	51
	02
	RL
	ALGODÃO. Tipo: Hidrófilo. Material: Fibras De Algodão Purificado. Apresentação: Rolo. Esterilidade: Não Estéril. Adicionais: embalagem com 500 gramas.
	
	
	

	52
	01
	L
	SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO. Tipo: Fluoreto. Concentração: 100 PPM. Característica Adicional: Aquosa
	
	
	

	53
	20
	L
	ÁLCOOL ETÍLICO. Tipo: Hidratado. Teor Alcoólico: 70% (70°Gl). Apresentação: Líquido
	
	
	



CLÁUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS
[bookmark: _Hlk159400043]5.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após cada recebimento dos produtos, com a apresentação da respectiva Nota Fiscal e com a aprovação da Secretaria Requisitante.
 	5.2. Os pagamentos serão efetuados mediante transferência bancária para a seguinte conta, de titularidade exclusiva da DETENTORA DA ATA:
Banco: _______________________
Agência: _______________________
Conta Corrente: _________________
CNPJ: _________________________
 	5.2.1. Eventuais alterações relativas aos dados bancários para pagamento serão admitidas somente por aditivo contratual.
5.3. Conferida a Nota Fiscal e havendo divergências, o Órgão Gerenciador devolverá à Detentora da Ata, com os motivos da recusa, por escrito, sendo que, nesta hipótese, o prazo de pagamento se prorrogará pelo tempo decorrido até a devida regularização. 
5.4. Não serão concedidas antecipações nos pagamentos dos créditos relativos a este certame, ainda que a requerimento da Detentora da Ata.
5.5. O atraso no pagamento por culpa do Órgão Gerenciador acarretará a correção pelo IPCA/IBGE.
 	5.6. Caberá a Secretaria Requisitante, no momento do recebimento da nota fiscal, conferir a regularidade fiscal e trabalhista da Detentora da Ata, bem como os dados bancários informados, antes do lançamento da respectiva nota fiscal e envio para a Secretaria de Finanças processar o pagamento.
5.7. Haverá Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos casos previstos na Instrução Normativa RFB nº 2145/23, enquanto a DETENTORA DA ATA for optante pelo SIMPLES, não haverá a respectiva retenção, conforme legislação vigente.
5.7.1. A DETENTORA DA ATA fica obrigada a destacar na emissão da Nota Fiscal (NF) o valor da retenção do Imposto de Renda a ser retido na Fonte, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2145/23.

5.8. Por se tratar de fornecimento parcelado e para atendimento de exigências legais, a DETENTORA DA ATA se obriga a manter e fornecer ao ÓRGÃO GERENCIADOR da Prefeitura Municipal de Descalvado, São Paulo, as provas de regularidade com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Ministério do Trabalho (CNDT), atualizadas.
	 	5.8.1. A ausência desses documentos atualizados implicará na suspensão dos pagamentos decorrentes do fornecimento, até que seja restaurada a situação de normalidade existente na data de encerramento do certame, cumprindo a secretaria competente a responsabilidade pela fiscalização dos documentos previamente à realização dos pagamentos.
	 	5.8.2. Na ocorrência da suspensão e consequente atraso no(s) pagamento(s), não haverá quaisquer atualizações do valor devido, e no caso de bloqueio no fornecimento dos produtos/serviços incorrerá a DETENTORA DA ATA nas sanções cabíveis mediante abertura do competente procedimento de penalização.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
[bookmark: _Hlk231228376] 	6.1. As despesas decorrentes do cumprimento deste instrumento serão empenhadas no exercício de 2.026 e subsequentes do Orçamento Geral do Município, através da Categoria Econômica nº 3.3.90.30.00 (Material de Consumo), Funcional Programática nº 18.54402622.088 da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
6.2. Outras dotações poderão ser utilizadas durante o período de vigência e de execução do objeto, visando uma melhor aplicação e adequação dos recursos orçamentários e financeiros.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
	7.1. A aceitação ou não da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pela Administração Pública será balizada pela jurisprudência do TCE/SP, tendo lugar apenas na hipótese de prevalência do entendimento de viabilidade por parte da Corte de Contas.
 	7.2. Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro deverão, obrigatoriamente, ser instruídos com documentação comprobatória e fundamentação jurídica, incluindo a citação expressa de jurisprudência recente do TCE/SP, não superior a 12 (doze) meses da data da solicitação, que admita o reequilíbrio em Atas de Registro de Preços relativas ao mesmo objeto contratual.
	7.3. Caso o pagamento de qualquer parcela não seja efetuado no vencimento em razão da ausência de documento que deveria ter sido fornecido pela DETENTORA DA ATA e isso motivar o bloqueio no fornecimento dos produtos ou prestação de serviços, esta incorrerá nas penalidades previstas neste instrumento mediante a abertura do competente procedimento de penalização.
 	7.4. A formulação de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro não exime a DETENTORA DA ATA da obrigação de manter o fornecimento dos produtos ou prestação de serviços nas condições originalmente pactuadas.


CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DOS ACRÉSCIMOS
	8.1. O prazo de vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e do fornecimento dos produtos será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.
	8.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2.021.
	8.3.  Conforme legislação vigente, o objeto licitado não poderá sofrer acréscimo de outros itens, mas poderá ter a renovação dos quantitativos originais dos itens constantes na Ata, no caso de sua prorrogação.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES
[bookmark: _Hlk166336284]	9.1. São obrigações da DETENTORA DA ATA:
a) Fornecer os materiais em estrita conformidade com as especificações técnicas constantes desta Ata, do Termo de Referência, da proposta apresentada e das normas técnicas e regulamentares aplicáveis;
b) Cumprir rigorosamente os prazos, condições, locais e quantitativos estabelecidos nas Autorizações de Fornecimento, assegurando a continuidade das atividades do laboratório da Estação de Tratamento de Água – ETA;
c) Responsabilizar-se pela qualidade, integridade, desempenho e adequação dos materiais fornecidos durante toda a vigência da Ata, garantindo que sejam entregues em perfeitas condições de uso;
d) Substituir, sem ônus para o ÓRGÃO GERENCIADOR e no prazo estabelecido pela Administração, os materiais recusados em razão de defeitos, vícios de fabricação, divergências de especificação, avarias ou qualquer irregularidade que comprometa sua utilização;
e) Garantir os produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo estabelecido pelo fabricante, promovendo sua substituição sempre que constatadas irregularidades durante o período de garantia;
f) Manter, durante toda a vigência da Ata, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório, apresentando os documentos comprobatórios sempre que solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR;
g) Atender às determinações da fiscalização, prestando todas as informações, esclarecimentos e documentos que lhe forem solicitados, bem como cumprir integralmente as disposições desta Ata e do Termo de Referência;
h) Responder integralmente pelos danos causados ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão na execução do objeto, sem prejuízo das demais responsabilidades legais e contratuais;
i) Fornecer, quando aplicável, a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ/FDS) dos reagentes classificados como perigosos, em conformidade com a legislação e as normas vigentes de segurança química;
j) Fornecer, quando aplicável, orientações técnicas relativas ao armazenamento, manuseio seguro, utilização e descarte adequado dos materiais e insumos, em observância à legislação ambiental e às normas de segurança pertinentes;
k) Adotar práticas de sustentabilidade ambiental, priorizando, sempre que possível, o fornecimento de produtos acondicionados em embalagens recicláveis ou biodegradáveis e observando as normas ambientais aplicáveis ao objeto;
l) Assegurar que os produtos fornecidos atendam às metodologias analíticas e às normas técnicas aplicáveis, incluindo, quando pertinente, as Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA/AWWA/WEF), normas da ABNT, diretrizes da CETESB e demais regulamentações específicas;
m) Poderão ser fornecidos produtos equivalentes ou similares aos especificados, desde que previamente comprovadas sua compatibilidade técnica, qualidade e desempenho e aceitos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, vedada qualquer substituição unilateral pela DETENTORA DA ATA.
	9.2. São responsabilidades do ÓRGÃO GERENCIADOR:
a) Emitir as Autorizações de Fornecimento/Pedidos de Compra, especificando os materiais, quantitativos, prazos e demais condições necessárias à execução da Ata;
b) Fornecer à DETENTORA DA ATA as informações, documentos e esclarecimentos necessários ao fiel cumprimento do objeto, respondendo às solicitações de esclarecimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da solicitação formal;
c) Receber, conferir e fiscalizar os materiais fornecidos, verificando sua conformidade com as especificações desta Ata, do Termo de Referência e da proposta da DETENTORA DA ATA;
d) Rejeitar, total ou parcialmente, mediante justificativa formal, os materiais que apresentem defeitos, vícios, baixa qualidade ou estejam em desacordo com as especificações técnicas, notificando a DETENTORA DA ATA para promover sua substituição ou regularização no prazo fixado pela Administração;
e) Comunicar formalmente à DETENTORA DA ATA quaisquer falhas, irregularidades ou desconformidades verificadas na execução da Ata, adotando as providências administrativas cabíveis;
f) Atestar o recebimento dos materiais e emitir o parecer técnico necessário à liquidação da despesa e à liberação das notas fiscais para pagamento;
g) Efetuar os pagamentos devidos nas condições e prazos estabelecidos nesta Ata, após o recebimento definitivo do objeto e o cumprimento das exigências contratuais;
h) Acompanhar permanentemente a execução da Ata, prestando o suporte administrativo necessário e adotando as providências cabíveis para a solução de eventuais ocorrências;
i) Promover o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos provenientes da utilização dos reagentes e insumos laboratoriais, observando a legislação ambiental e as normas aplicáveis à manipulação, armazenamento e destinação final de produtos químicos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
[bookmark: _Hlk231228420]	10.1. A FISCALIZAÇÃO da presente Ata será exercida no interesse exclusivo do ÓRGÃO GERENCIADOR, sem excluir ou reduzir a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pelo cumprimento integral das obrigações assumidas, inclusive perante terceiros. A atuação da fiscalização não implica corresponsabilidade do Órgão Gerenciador por eventuais irregularidades verificadas.
 	10.2. Constituem atribuições da fiscalização:
 		a) prestar esclarecimentos, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, às dúvidas formalmente apresentadas pela DETENTORA DA ATA;
 		b) acompanhar e inspecionar a entrega dos produtos, avaliando os itens fornecidos, rejeitando aqueles em desacordo com as especificações ou de qualidade insatisfatória, bem como concedendo prazo para sua regularização;
 		c) exigir da DETENTORA DA ATA o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas nesta Ata;
 		d) emitir parecer para fins de aceitação dos produtos e liberação das correspondentes notas fiscais para pagamento;
 		e) adotar as providências necessárias para assegurar a efetividade da execução contratual, inclusive solicitando medidas corretivas, quando cabíveis;
 		f) prestar assistência contínua ao processo de fornecimento dos produtos e adotar soluções para os problemas que eventualmente surgirem.
10.3. A gestão da Ata caberá ao Diretor de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, atualmente Sr. Valdecir Luis Marcolino e a fiscalização e o acompanhamento serão feitos pela Chefe da Seção de Gestão da Qualidade de Recursos Hídricos, atualmente Sra. Priscila Fernanda Conti e Chefe da Seção de Gestão de Distribuição, Manutenção e Operação de Redes de Água e Esgoto, atualmente Sra. Sueli Aparecida Govoni Mazaro, ou quem vier a substituí-los no exercício das funções.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
	11.1. O inadimplemento contratual, total ou parcial, por parte da DETENTORA DA ATA, ensejará a instauração de processo sancionatório, com a aplicação das sanções previstas no artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto nº 6.540, de 07 de abril de 2025, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. As penalidades passíveis de aplicação são:
a) advertência;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.2. Na hipótese de penalização serão aplicadas as disposições previstas no Decreto 6540, de 07 de abril de 2025, publicado no Diário Oficial do Município na edição de 08 de abril de 2025 (https://www.descalvado.sp.gov.br/novoportal/prefeitura/index.php/diario_oficial/ano10ed945.pdf)
11.3. As penalidades serão notificadas e impostas à Detentora da Ata através do e-mail fornecido por este no momento da assinatura do instrumento. 
11.3.1. É dever da DETENTORA DA ATA fornecer e-mail e comunicar eventual alteração deste endereço eletrônico com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que a ausência de comunicação de alteração de e-mail faz presumir a manutenção e o acesso daquele anteriormente fornecido no ato de contratação, caracterizando a validade de toda e qualquer notificação realizada através do referido endereço eletrônico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida de pleno direito, independentemente de interpelação judicial, nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante formalização pelo ÓRGÃO GERENCIADOR.
12.2. A inexecução total ou parcial das obrigações contratuais ensejará sua rescisão, com as consequências legais, inclusive quanto à aplicação de sanções administrativas, conforme arts. 138 e 139 da referida Lei.
12.3. Se a rescisão decorrer de inadimplemento da DETENTORA DA ATA, será devido o pagamento apenas pelas notas fiscais regularmente atestadas, relativas aos produtos efetivamente entregues até a data da rescisão, descontando-se eventuais multas, indenizações e outros débitos da DETENTORA DA ATA.
12.4. A rescisão também poderá ocorrer:
a) Por iniciativa unilateral da Administração, por razões de interesse público devidamente motivadas e fundamentadas;
b) Por acordo entre as partes, mediante formalização escrita, desde que haja conveniência administrativa e ausência de prejuízo ao interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
 	13.1. A presente Ata rege-se pela Lei Federal nº 14133/2021, pelas normas de direito público aplicáveis, pelos princípios que regem a Administração Pública, e, subsidiariamente, pelas normas de direito privado, naquilo em que forem compatíveis com o regime jurídico-administrativo. 
 	13.2. Os casos omissos serão decididos pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, observada a legislação vigente.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
 	14.1. As partes elegem o foro da Comarca de Descalvado, Estado de São Paulo, como único e exclusivamente competente, para dirimir todas e quaisquer dúvidas a respeito desta Ata, com renúncia a todos os outros por mais privilegiados e especiais que sejam.

 	E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente registro de preços, juntamente com as testemunhas abaixo relacionadas.

Descalvado,          de                     de 2026





LUÍS GUILHERME PANONE
PREFEITO MUNICIPAL
ORGÃO GERENCIADOR




DETENTORA DA ATA




Testemunhas:
1.  						2.
Nome: 						Nome:
R.G.: 						R.G.:
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)

ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO – SP.
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ______________________
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°:          /2.026
OBJETO: Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de reagentes e materiais para laboratório da Estação de Tratamento de Água da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Prefeitura de Descalvado, São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses.
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pelo ÓRGÃO GERENCIADOR estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Descalvado,        de         de 2.026
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: Luís Guilherme Panone
Cargo: Prefeito 
CPF: 298.860.978-09
Assinatura: _____________________________

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: Luís Guilherme Panone
Cargo: Prefeito 
CPF: 298.860.978-09

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR:
Nome: Luís Guilherme Panone
Cargo: Prefeito 
CPF: 298.860.978-09

Pela DETENTORA DA ATA:
Nome: ________________
Cargo: ________________
CPF: __________________
Assinatura: _______________________________________

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ORDENADOR DE DESPESAS:
Nome: Valdecir Luis Marcolino
Cargo: Diretor de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
CPF: _____________________
Assinatura: _____________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Autoridade Competente
Nome: Gustavo de Freitas
Cargo: Secretário de Administração
CPF: 139.514.038-37
Assinatura:  	

[bookmark: _GoBack]
(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.
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