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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
Departamento requisitante: Setor de Saneamento Básico
Responsáveis pela elaboração: Edenilson Gaspar Lima – Coordenador de Serviços Urbanos e Rurais.
Luciano Bugliani – Chefe do Setor de Saneamento Básico
Objeto pretendido: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE MOTO-BOMBAS DANIFICADAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE SALES OLIVEIRA

INFORMAÇÕES BÁSICAS
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de retirada de motobombas danificadas e instalação de motobombas reservas em poços artesianos profundos integrantes do sistema de abastecimento de água do Município de Sales Oliveira/SP, incluindo o fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais meios necessários à completa execução dos serviços.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
O Município de Sales Oliveira possui poços artesianos profundos utilizados para a captação de água e manutenção do abastecimento da população.
O funcionamento adequado desses sistemas depende da operação das motobombas instaladas no interior dos poços. Em razão das condições de utilização e do desgaste natural dos equipamentos, podem ocorrer falhas, defeitos ou danos que exijam a retirada da motobomba instalada e a posterior instalação de equipamento reserva, de modo a possibilitar o restabelecimento ou a continuidade do abastecimento de água.
Os serviços apresentam características técnicas específicas, considerando que as motobombas encontram-se instaladas em grandes profundidades, exigindo procedimentos adequados para sua retirada e reinstalação, bem como mão de obra qualificada e equipamentos compatíveis com cada intervenção.
Entre os poços que integram a presente contratação encontram-se unidades com profundidades aproximadas entre 120 e 560 metros, circunstância que evidencia a necessidade de utilização de equipamentos apropriados para o içamento, movimentação, retirada e reinstalação dos conjuntos de bombeamento.
A ausência de contratação disponível para a realização desses serviços pode ocasionar demora no atendimento de ocorrências e, consequentemente, comprometer a regularidade e a continuidade do abastecimento de água à população.
Dessa forma, mostra-se necessária a constituição de Registro de Preços, permitindo ao Município solicitar os serviços de acordo com a efetiva necessidade, especialmente diante da impossibilidade de prever com precisão o momento em que ocorrerão falhas ou a necessidade de substituição das motobombas instaladas

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA
A contratação deverá observar o planejamento da Administração e a compatibilidade com os instrumentos de planejamento existentes, especialmente o Plano de Contratações Anual, quando aplicável, sem prejuízo da necessidade de atendimento à continuidade dos serviços públicos de abastecimento de água.
No caso em tela, não há PCA eleaborado para o ano de 2026, no entanto, tal situação não compromete a contratação em questão. Que caracterizada como uma contratação de grande importância para os serviços públicos prestados a população.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
A solução a ser contratada deverá contemplar empresa especializada e tecnicamente capacitada para executar serviços de retirada e instalação de motobombas em poços artesianos profundos.
A contratada deverá dispor de mão de obra qualificada, equipamentos, ferramentas e estrutura operacional compatíveis com a natureza e a profundidade dos serviços a serem executados.
Os serviços deverão compreender, conforme a necessidade de cada ordem de serviço:
I – mobilização da equipe, equipamentos e ferramentas necessários;
II – retirada da motobomba danificada instalada no poço artesiano;
III – realização dos procedimentos necessários à retirada segura do conjunto instalado;
V – instalação e posicionamento da motobomba reserva a ser fornecida ou disponibilizada pelo Município;
V – execução das conexões e demais procedimentos necessários à reinstalação do conjunto, observadas as características do sistema existente;
VI – fornecimento, pela contratada, da mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessários à execução do serviço;
VII – observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis às atividades desenvolvidas.
A empresa deverá comprovar aptidão técnica compatível com o objeto, mediante apresentação de documentação que demonstre experiência na execução de serviços de natureza e complexidade compatíveis, conforme requisitos que serão definidos no Termo de Referência e no instrumento convocatório.

Quando aplicável à atividade executada, a contratada deverá contar com profissionais habilitados e observar as exigências legais, técnicas e de segurança pertinentes aos serviços, inclusive aquelas relacionadas às instalações elétricas, movimentação de cargas e demais riscos envolvidos na execução.
A presente contratação não tem por objeto o fornecimento ou aquisição de novas motobombas, consistindo exclusivamente na prestação dos serviços de retirada e instalação dos equipamentos.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO
As quantidades foram estimadas considerando a necessidade histórica e a possibilidade de futuras intervenções nos poços integrantes do sistema municipal de abastecimento de água.
Para fins de Registro de Preços, foram previstos os seguintes serviços:

	ITEM
	DESCRITIVO
	QNT
	UNID

	01
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Distrito Industrial 
Diametro do poço 14”
Profundidade 560 metros
Fornecer todo material, equipamentos e mão de obra necessário para a realização do serviço
	5
	UN

	02
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano da Fazenda Piraguaçu
Diametro do poço 8”
Profundidade 120 metros
Fornecer todo material, equipamentos e mão de obra necessário para a realização do serviço
	5
	UN

	03
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Jardim Aurora
Diametro do poço 8”
Profundidade 260 metros
Fornecer todo material, equipamentos e mão de obra necessário para a realização do serviço
	5
	UN

	04
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Jardin Canaã
Diametro do poço 8”
Profundidade 270 metros
Fornecer todo material, equipamentos e mão de obra necessário para a realização do serviço
	5
	UN

	05
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Jardim Alto Limpo Diametro do poço 8”
Profundidade 300 metros
Fornecer todo material, equipamentos e mão de obra necessário para a realização do serviço
	5
	UN



As quantidades possuem caráter estimativo, uma vez que a efetiva necessidade de retirada e substituição das motobombas dependerá da ocorrência de falhas, danos ou outras situações que demandem intervenção nos equipamentos.
A utilização do Registro de Preços permitirá a contratação dos serviços de forma parcelada, conforme a necessidade efetivamente apresentada durante a vigência da Ata, não havendo obrigação de contratação integral das quantidades registradas.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Foram analisadas as possíveis alternativas para atendimento da necessidade da Administração.
Uma primeira possibilidade seria a aquisição, pelo Município, de equipamentos próprios destinados à retirada e instalação de motobombas em poços profundos. Entretanto, essa alternativa demandaria investimento elevado na aquisição de equipamentos especializados, além da necessidade de disponibilização de equipe técnica permanentemente capacitada para a realização dos serviços.
Outra alternativa consistiria na realização de contratação individual a cada ocorrência. Contudo, tal procedimento poderia ocasionar demora na formalização das contratações e no atendimento das necessidades, especialmente em situações que demandem intervenção para restabelecimento do abastecimento de água.
Mostra-se mais adequada, portanto, a realização de procedimento licitatório para constituição de Sistema de Registro de Preços, possibilitando a contratação futura e eventual de empresa especializada, conforme as demandas efetivamente surgirem.
A solução permite que o Município disponha de preços previamente registrados e de fornecedor apto a executar os serviços, proporcionando maior agilidade administrativa e operacional, sem a necessidade de contratação da totalidade dos quantitativos estimados.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	EMPRESA AGUAZUL
	BOMBAS 
TIGRE
	TECNOAGUA
INDUSTRIA
	MÉDIA DO ITEM
	MÉDIA
TOTAL

	1
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Distrito Industrial 

	R$ 40.000,00
	R$ 42.000,00
	R$ 44.500,00
	R$ 42.166,67
	R$ 210.833,35

	2
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano da Fazenda Piraguaçu

	R$ 8.500,00 
	R$ 8.800,00
	R$ 8.900,00
	R$ 43.666,65
	R$ 43.666,65

	3
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Jardim Aurora

	R$ 8.500,00
	R$ 8.800,00
	R$ 8.900,00
	R$ 43.666,65
	R$ 43.666,65

	4
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Jardin Canaã

	R$ 8.500,00
	R$ 8.800,00
	R$ 8.900,00
	R$ 43.666,65
	R$ 43.666,65

	5
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Jardim Alto Limpo
	R$ 8.500,00
	R$ 8.800,00
	R$ 8.900,00
	R$ 43.666,65
	R$ 43.666,65


[bookmark: _GoBack]VALOR MÉDIO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 385.499,95 (trezentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e nove mil e noventa e cinco centavos).

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução consiste na contratação, por meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada para a execução, sob demanda, dos serviços de retirada de motobombas danificadas e instalação de motobombas reservas nos poços artesianos integrantes do sistema municipal de abastecimento de água.
A contratada será responsável pela disponibilização da mão de obra, equipamentos, ferramentas e estrutura necessários à adequada execução de cada serviço.
O Município disponibilizará, quando necessária a substituição, a motobomba reserva a ser instalada, não integrando o fornecimento de novos equipamentos de bombeamento o objeto da presente contratação.
A execução ocorrerá mediante solicitação da Administração, observando-se as características específicas de cada poço, inclusive sua profundidade e diâmetro.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
O objeto foi dividido em itens considerando as diferentes características técnicas dos serviços e dos poços em que ocorrerão as intervenções.
As diferenças relacionadas principalmente à profundidade e ao diâmetro dos poços influenciam diretamente os recursos, equipamentos, logística e complexidade necessários à execução dos serviços.
Assim, a divisão por itens permite maior precisão na composição dos preços e possibilita a participação de empresas que possuam capacidade técnica e operacional para atender às especificidades de cada serviço.
A adjudicação deverá observar a forma definida no procedimento licitatório, buscando-se assegurar a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa para cada item, sem prejuízo da adequada execução do objeto.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratação, pretende-se:
I – assegurar maior agilidade no atendimento das necessidades relacionadas às motobombas dos poços artesianos;
II – contribuir para a continuidade e regularidade do abastecimento de água;
III – reduzir o tempo necessário para contratação de serviços quando houver necessidade de intervenção nos equipamentos;
IV – garantir que os serviços sejam executados por empresa que possua capacidade técnica, mão de obra e equipamentos compatíveis com a complexidade do objeto;
V – evitar a necessidade de aquisição e manutenção, pelo Município, de equipamentos especializados de utilização eventual;
VI – possibilitar a contratação dos serviços somente na medida da necessidade efetivamente verificada.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO
Previamente à formalização da contratação, deverão ser adotadas as providências administrativas necessárias à realização do procedimento licitatório, especialmente:
I – elaboração do Termo de Referência;
II – realização da pesquisa de preços e formação do valor estimado da contratação;
III – verificação da disponibilidade orçamentária quando da contratação decorrente da Ata, observadas as regras aplicáveis ao Sistema de Registro de Preços;
IV – definição dos requisitos de habilitação e qualificação técnica compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto;
V – designação dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
A presente contratação poderá se relacionar com outras atividades necessárias à manutenção do sistema municipal de abastecimento de água, tais como manutenção elétrica, manutenção dos poços e eventual reparo ou aquisição de equipamentos de bombeamento.
Entretanto, tais serviços e fornecimentos não integram, necessariamente, o objeto da presente contratação, que se restringe à retirada das motobombas instaladas e à instalação das respectivas motobombas reservas.

12. DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
Considerando a natureza do objeto, não são identificados impactos ambientais relevantes decorrentes diretamente da prestação dos serviços, desde que sua execução ocorra de forma adequada e observando as normas aplicáveis.
A contratada deverá adotar procedimentos que evitem danos ao local de execução dos serviços e realizar a correta destinação de eventuais resíduos gerados em razão de suas atividades, quando houver.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Diante do levantamento realizado, conclui-se que a contratação é tecnicamente necessária e viável.
A constituição de Sistema de Registro de Preços para futura e eventual prestação dos serviços mostra-se adequada às características da necessidade, considerando que as intervenções dependem da ocorrência de falhas ou necessidades específicas nos equipamentos instalados nos poços artesianos.
A solução proposta permite ao Município contar com empresa tecnicamente capacitada, dotada dos equipamentos e recursos necessários, para realizar, sob demanda, a retirada de motobombas danificadas e a instalação das motobombas reservas, contribuindo para a manutenção e continuidade do serviço público de abastecimento de água.
Dessa forma, manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da contratação, mediante a elaboração do respectivo Termo de Referência e realização do procedimento licitatório para formação do Registro de Preços.

14. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO




___________________________________________
Luciano Bugliani
Chefe do Setor de Saneamento Básico




___________________________________________
Edenilson Gaspar Lima
Coordenadora de Serviços Urbanos e Rurais
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