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TERMO DE REFERÊNCIA


1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Objeto

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de retirada de motobombas danificadas e instalação de motobombas reservas em poços artesianos profundos integrantes do sistema municipal de abastecimento de água de Sales Oliveira/SP, incluindo o fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os recursos necessários à adequada execução dos serviços.

1.2. Especificação e quantitativos

	ITEM
	DESCRITIVO
	QNT
	UNID

	01
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Distrito Industrial 
Diametro do poço 14”
Profundidade 560 metros
Fornecer todo material, equipamentos e mão de obra necessário para a realização do serviço
	5
	UN

	02
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano da Fazenda Piraguaçu
Diametro do poço 8”
Profundidade 120 metros
Fornecer todo material, equipamentos e mão de obra necessário para a realização do serviço
	5
	UN

	03
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Jardim Aurora
Diametro do poço 8”
Profundidade 260 metros
Fornecer todo material, equipamentos e mão de obra necessário para a realização do serviço
	5
	UN

	04
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Jardin Canaã
Diametro do poço 8”
Profundidade 270 metros
Fornecer todo material, equipamentos e mão de obra necessário para a realização do serviço
	5
	UN

	05
	Serviço de retirada de moto-bomba danificada e instalação de moto-bomba reserva em poço artesiano do Jardim Alto Limpo Diametro do poço 8”
Profundidade 300 metros
Fornecer todo material, equipamentos e mão de obra necessário para a realização do serviço
	5
	UN



1.3. Caracterização do objeto

A presente contratação refere-se exclusivamente à prestação dos serviços de retirada das motobombas instaladas nos poços artesianos e à instalação das motobombas reservas disponibilizadas pelo Município.
O fornecimento ou aquisição de novas motobombas não integra o objeto da contratação.

Os quantitativos são estimativos e representam o limite máximo de serviços que poderão ser solicitados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, não estando o Município obrigado a contratar sua totalidade.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação justifica-se pela necessidade de garantir condições para a adequada manutenção do sistema municipal de abastecimento de água.
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As motobombas responsáveis pela captação de água encontram-se instaladas em poços artesianos profundos e, em caso de falha ou dano, sua retirada e substituição demandam mão de obra especializada e equipamentos apropriados.

As profundidades dos poços abrangidos por esta contratação variam significativamente, alcançando aproximadamente 560 metros em uma das unidades, circunstância que exige estrutura operacional compatível para a realização segura e tecnicamente adequada dos serviços.

A Administração não dispõe de equipamentos especializados e estrutura própria suficientes para executar diretamente todas as intervenções necessárias, sendo adequada a contratação de empresa que possua experiência, capacidade técnica e os recursos materiais necessários.

A utilização do Sistema de Registro de Preços justifica-se porque a necessidade dos serviços ocorrerá de forma eventual e não é possível determinar previamente o momento exato em que cada motobomba apresentará falha ou demandará substituição.

Assim, o Registro de Preços permitirá a solicitação dos serviços conforme a efetiva necessidade da Administração, conferindo maior agilidade ao atendimento das ocorrências e contribuindo para a continuidade do abastecimento público de água.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste na disponibilização, mediante Registro de Preços, de empresa especializada para execução dos serviços de retirada de motobombas danificadas e instalação de motobombas reservas nos poços indicados neste Termo de Referência.

A contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional compatível com os serviços, responsabilizando-se pela disponibilização de:

a) mão de obra qualificada;

b) equipamentos adequados à retirada, movimentação, içamento e instalação dos conjuntos de bombeamento;

c) ferramentas e acessórios necessários à execução;

d) transporte, mobilização e desmobilização da equipe e dos equipamentos;

e) demais recursos necessários à completa execução dos serviços.

A motobomba reserva a ser instalada será disponibilizada pelo Município, quando aplicável.


4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Requisitos técnicos

A empresa contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional para executar serviços compatíveis com o objeto.

Deverá comprovar experiência anterior na execução de serviços de natureza compatível, especialmente aqueles relacionados à retirada, instalação, manutenção ou substituição de conjuntos de bombeamento em poços tubulares profundos, ou outros serviços tecnicamente equivalentes e compatíveis com a complexidade do objeto.

A comprovação da qualificação técnica será exigida na forma estabelecida no edital, mediante apresentação de atestado(s) ou documento(s) admitidos pela legislação, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstrem a aptidão da licitante para a execução de serviços compatíveis em características, quantidades e complexidade com o objeto licitado.

4.2. Equipamentos e estrutura

A contratada deverá possuir e disponibilizar, sob sua responsabilidade, equipamentos adequados à profundidade e às condições dos poços em que os serviços serão executados.

Os equipamentos empregados deverão ser compatíveis com a movimentação, retirada e reinstalação das motobombas e demais componentes envolvidos no serviço.

Todos os custos relativos à mobilização, utilização e manutenção dos equipamentos necessários deverão estar incluídos nos preços ofertados.

4.3. Segurança

A contratada deverá executar os serviços observando as normas técnicas e de segurança aplicáveis às atividades efetivamente desenvolvidas.

Será de responsabilidade da contratada a adoção das medidas necessárias à proteção de seus empregados e demais pessoas envolvidas na execução, bem como o fornecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva exigíveis para cada atividade.

Quando aplicável, deverão ser observadas as normas relacionadas às instalações elétricas, movimentação de cargas e demais atividades envolvidas na execução do objeto.

5. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão executados de forma parcelada, mediante solicitação do Município, conforme a necessidade verificada.

Recebida a solicitação, a contratada deverá providenciar a mobilização da equipe e dos equipamentos necessários para execução do serviço.

Cada intervenção compreenderá, conforme as características e necessidades do caso:

I – deslocamento da equipe até o local;

II – preparação do local e adoção das medidas de segurança necessárias;

III – retirada da motobomba danificada instalada no poço;

IV – movimentação e retirada dos componentes necessários à execução do serviço;

V – instalação da motobomba reserva disponibilizada pelo Município;

VI – realização dos procedimentos necessários à adequada reinstalação do conjunto;

VII – finalização dos serviços e entrega do local em condições adequadas.

A execução deverá observar as características específicas de cada poço e ser realizada de modo a evitar danos aos equipamentos e à estrutura existente.


6. PRAZO PARA EXECUÇÃO

A contratada deverá iniciar a execução dos serviços no prazo estabelecido na solicitação emitida pela Administração, observada a urgência e a necessidade de manutenção da continuidade do abastecimento de água.

Considerando a natureza essencial do serviço público envolvido, a contratada deverá manter condições de atendimento compatíveis com a necessidade da Administração.

Início dos serviços em até 48 horas após a solicitação. 


7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da contratada, além das demais previstas na legislação e no instrumento convocatório:

I – executar os serviços de acordo com as especificações deste Termo de Referência;

II – disponibilizar mão de obra qualificada e em quantidade suficiente;

III – fornecer todos os equipamentos, ferramentas e recursos necessários à execução;

IV – responsabilizar-se pela mobilização, transporte e desmobilização de sua equipe e equipamentos;

V – manter, durante toda a execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas;

VI – executar os serviços com observância das normas técnicas e de segurança aplicáveis;

VII – fornecer os equipamentos de proteção necessários aos seus empregados;

VIII – responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais obrigações decorrentes da execução;

IX – reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, os serviços executados em desacordo com as especificações, quando comprovadamente decorrentes de falha na execução;

X – comunicar imediatamente ao Município qualquer situação que possa comprometer a execução dos serviços;

XI – responsabilizar-se pelos danos que causar ao Município ou a terceiros em decorrência de culpa ou dolo na execução do objeto.


8. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Constituem obrigações do Município:

I – solicitar os serviços de acordo com sua necessidade;

II – disponibilizar à contratada as informações necessárias sobre o local de execução;

III – disponibilizar a motobomba reserva a ser instalada, quando aplicável;

IV – acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

V – atestar a adequada execução para fins de recebimento e pagamento;

VI – efetuar o pagamento pelos serviços efetivamente executados e recebidos, observadas as condições estabelecidas.


9. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A execução da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes será acompanhada e fiscalizada pelos servidores responsáveis pela abertura desse Processo Licitatório.

Compete à fiscalização verificar o cumprimento das condições estabelecidas, acompanhar a adequada execução dos serviços, registrar eventuais ocorrências e adotar as providências administrativas cabíveis.


10. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento será realizado de acordo com os serviços efetivamente solicitados, executados e devidamente recebidos pela Administração.

A medição ocorrerá por unidade de serviço efetivamente realizada, conforme os itens registrados.

O pagamento somente será efetuado após a apresentação da respectiva nota fiscal e o ateste do responsável pelo acompanhamento e fiscalização, observadas as demais condições legais e contratuais aplicáveis.

Não haverá pagamento por quantitativos meramente estimados ou não executados.


11. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção do fornecedor ocorrerá mediante procedimento licitatório, para formação de Registro de Preços, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

Considerando que os serviços possuem especificações objetivamente definidas neste Termo de Referência, o critério de julgamento será o de menor preço por item, salvo disposição diversa justificada no procedimento.

A empresa deverá atender aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira exigidos no edital, bem como comprovar qualificação técnica compatível com a natureza do objeto.


12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação será apurado mediante pesquisa de preços, observados os parâmetros estabelecidos na legislação e nas normas municipais aplicáveis.

A pesquisa deverá considerar as características específicas de cada item, especialmente as diferentes profundidades dos poços, que impactam diretamente a complexidade operacional e os custos necessários à execução dos serviços.


13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tratando-se de Sistema de Registro de Preços, a indicação da disponibilidade orçamentária observará o momento e as condições legalmente aplicáveis às contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.

As despesas decorrentes das futuras contratações serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente à época da contratação.

14. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado que o preço permanece vantajoso, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

15. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante verificação da execução.

O recebimento definitivo ocorrerá após a constatação de que os serviços foram executados em conformidade com as especificações e condições estabelecidas, observados os procedimentos administrativos aplicáveis.

A existência de falhas ou irregularidades na execução poderá ensejar a exigência de correção ou refazimento dos serviços, sem ônus adicional para a Administração, quando a responsabilidade decorrer da atuação da contratada.


16. DISPOSIÇÕES FINAIS

A empresa contratada deverá considerar, para formulação de sua proposta, todas as condições necessárias à completa execução dos serviços, inclusive mão de obra, equipamentos, ferramentas, deslocamentos, mobilização, desmobilização, encargos, tributos, seguros, equipamentos de proteção e quaisquer outros custos diretos ou indiretos.

Não serão admitidos acréscimos de valores em razão de custos que poderiam ter sido considerados na formação da proposta, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

Os serviços deverão ser executados por empresa que possua efetiva capacidade técnica e operacional compatível com as particularidades dos poços artesianos e com as profundidades indicadas em cada item, de modo a assegurar a adequada retirada e reinstalação das motobombas necessárias à manutenção do sistema municipal de abastecimento de água.





___________________________________________
Luciano Bugliani
Chefe do Setor de Saneamento Básico




___________________________________________
Edenilson Gaspar Lima
Coordenadora de Serviços Urbanos e Rurais


PRAÇA DOMINGOS TAVARES BARRADAS, S/N, CENTRO – CEP.: 14.660-000 – FONE: (16) 3852-0200 - SALES OLIVEIRA – SP

image1.png




