[image: ]Prefeitura Municipal de Sales Oliveira – SP
Departamento Municipal de Saúde
Praça Domingos Tavares Barradas, s/n – Centro – Sales Oliveira/SP – CEP. 14.660-000
Fone: (16) 3852-0200 – Site Oficial: www.salesoliveira.sp.gov.br
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme descrito neste termo de referência.

2. DESCRIÇÃO DOS ITENS:
	Nº
	ITEM
	QTD
	UNIDADE
	AMOSTRA

	1
	ABAIXADOR DE LINGUA (PACOTE COM 100 UNIDADES CADA) - ESPÁTULA DE MADEIRA), DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE  14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
	100
	PCT
	

	2
	ÁGUA DESTILADA (IONIZADA) PARA AUTOCLAVE 5000ML
	150
	GL
	

	3
	ÁGUA DESTILADA ESTERIL P/ INJEÇÃO 10 ML - FLACONETES
	1.000
	UNIDADE
	

	4
	ÁGUA OXIGENADA 10VL - 100ML ACONDICIONADA EM FRASCO DE 100 ML,
 CONTENDO EM SEU ROTULO N. DE REGISTRO
 NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DADOS DO
 FABRICANTE, NOME DO RESPONSÁVEL
 TÉCNICO, N. DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
 OU FRACIONAMENTO, N. DE LOTE E VALIDADE
 DO PROD. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
 APRESENTAÇÃO: FRASCO-OPACO. INDICAÇÃO
 DE USO: ANTISSÉPTICO
	250
	FR
	

	5
	AGULHA DESCARTÁVEL 20/5,5 C/100  DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
 APIROGÊNICA, CALIBRE 20 X 5,5, CORPO DE
 AÇO INOX, SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO,
 COM PROTETOR DE PLÁSTICO PRÓPRIO,
 CANHÃO DE PLÁSTICO APROPRIADO, COM
 COLORAÇÃO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO
 IMEDIATA DA PRESENÇA DE SANGUE NO
 CANHÃO   DEVERÁ
 CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO
 REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE,
 DATA DE VALIDADE E DE ESTERILIZAÇÃO.
 PRAZO DE VENC. DA ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO
 DE 1 ANO - CAIXA C/ 100 UNIDADE
	30
	CX
	

	6
	AGULHA DESCARTÁVEL 25/6 C/ 100 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
 APIROGÊNICA, CALIBRE 25 X 6, CORPO DE
 AÇO INOX, SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO,
 COM PROTETOR DE PLÁSTICO PRÓPRIO,
 CANHÃO DE PLÁSTICO APROPRIADO, COM
 COLORAÇÃO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO
 IMEDIATA DA PRESENÇA DE SANGUE NO
 CANHÃO   EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL
 GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO
 COM SELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE
 INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVERÁ
 CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO
 REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE,
 DATA DE VALIDADE E DE ESTERILIZAÇÃO.
 PRAZO DE VENC. DA ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO
 DE 1 ANO - CAIXA C/ 100 UNIDADE
	30
	CX
	

	7
	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 C/100 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
 APIROGÊNICA, CALIBRE 13 X 4,5 CORPO DE
 AÇO INOX, SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO,
 COM PROTETOR DE PLÁSTICO PRÓPRIO,
 CANHÃO DE PLÁSTICO APROPRIADO, COM
 COLORAÇÃO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO
 IMEDIATA DA PRESENÇA DE SANGUE NO
 CANHÃO   EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL
 GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO
 COM SELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE
 INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVERÁ
 CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO
 REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE,
 DATA DE VALIDADE E DE ESTERILIZAÇÃO.
 PRAZO DE VENC. DA ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO
 DE 1 ANO - CAIXA C/ 100 UNIDADE
	60
	CX
	

	8
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 70 C/100 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
 APIROGÊNICA, CALIBRE 25 X 70, CORPO DE
 AÇO INOX, SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO,
 COM PROTETOR DE PLÁSTICO PRÓPRIO,
 CANHÃO DE PLÁSTICO APROPRIADO, COM
 COLORAÇÃO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO
 IMEDIATA DA PRESENÇA DE SANGUE NO
 CANHÃO   EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL
 GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO
 COM SELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE
 INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVERÁ
 CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO
 REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE,
 DATA DE VALIDADE E DE ESTERILIZAÇÃO.
 PRAZO DE VENC. DA ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO
 DE 1 ANO - CAIXA C/ 100 UNIDADE
	700
	CX
	

	9
	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 C/100  DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
 APIROGÊNICA, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE
 AÇO INOX, SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO,
 COM PROTETOR DE PLÁSTICO PRÓPRIO,
 CANHÃO DE PLÁSTICO APROPRIADO, COM
 COLORAÇÃO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO
 IMEDIATA DA PRESENÇA DE SANGUE NO
 CANHÃO  DEVERÁ
 CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO
 REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE,
 DATA DE VALIDADE E DE ESTERILIZAÇÃO.
 PRAZO DE VENC. DA ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO
 DE 1 ANO - CAIXA C/ 100 UNIDADE
	30
	CX
	

	10
	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,08 C/100 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
 APIROGÊNICA, CALIBRE 30 X 8 CORPO DE
 AÇO INOX, SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO,
 COM PROTETOR DE PLÁSTICO PRÓPRIO,
 CANHÃO DE PLÁSTICO APROPRIADO, COM
 COLORAÇÃO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO
 IMEDIATA DA PRESENÇA DE SANGUE NO
 CANHÃO   EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL
 GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO
 COM SELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE
 INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVERÁ
 CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO
 REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE,
 DATA DE VALIDADE E DE ESTERILIZAÇÃO.
 PRAZO DE VENC. DA ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO
 DE 1 ANO - CAIXA C/ 100 UNIDADE
	30
	CX
	

	11
	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 70 C/ 100 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
 APIROGÊNICA, CALIBRE 30 X 70, CORPO DE
 AÇO INOX, SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO,
 COM PROTETOR DE PLÁSTICO PRÓPRIO,
 CANHÃO DE PLÁSTICO APROPRIADO, COM
 COLORAÇÃO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO
 IMEDIATA DA PRESENÇA DE SANGUE NO
 CANHÃO   EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL
 GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO
 COM SELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE
 INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVERÁ
 CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO
 REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE,
 DATA DE VALIDADE E DE ESTERILIZAÇÃO.
 PRAZO DE VENC. DA ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO
 DE 1 ANO - CAIXA C/ 100 UNIDADE
	50
	CX
	

	12
	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/ 100 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA,
 APIROGÊNICA, CALIBRE 40X 12, CORPO DE
 AÇO INOX, SILICONIZADO, BISEL TRIFACETADO,
 COM PROTETOR DE PLÁSTICO PRÓPRIO,
 CANHÃO DE PLÁSTICO APROPRIADO, COM
 COLORAÇÃO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO
 IMEDIATA DA PRESENÇA DE SANGUE NO
 CANHÃO   EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL
 GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO
 COM SELAGEM CAPAZ DE MANTER LACRE DE
 INTEGRIDADE E ESTERILIDADE. DEVERÁ
 CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO
 REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE,
 DATA DE VALIDADE E DE ESTERILIZAÇÃO.
 PRAZO DE VENC. DA ESTERILIZAÇÃO MÍNIMO
 DE 1 ANO - CAIXA C/ 100 UNIDADE
	20
	CX
	

	13
	AGULHA DESCARTÁVEL 4MM X 0,23MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA
	5000
	UNIDADE
	

	14
	ALCOOL 70% - 1000 ML - ÁLCOOL ETÍLICO
 LÍQUIDO INFLAMÁVEL 70 GLA CONDICIONADO
 EM FRASCO DE 1 LITRO, CONTENDO EM SEU
 RÓTULO, Nº DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
 SAÚDE, DADOS DO FABRICANTE, NOME DO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DO LOTE, Nº DE
 LOTE E VALIDADE DO PRODUTO
	1000
	FR
	

	15
	ALCOOL 70% GEL 1000ML C/ VÁLVULA PARA USO EM ASSEPSIA DAS MÃOS SEM USO DE ÁGUA E PAPEL, NEUTRALIZANTE,
 ESSÊNCIA A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO TEOR DE
 70%, GLICERINA, ÁGUA, ÓLEO DE AMÊNDOAS,
 ESPESSANTE, METILPARABENO, AÇÃO
 BACTERICIDA E HIDRATANTE, FORMA
 FARMACÊUTICA TIPO GEL, VALIDADE MÍNIMA DE
 DOIS ANOS – LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE,
 COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA
	500
	FR
	

	16
	ALCOOL 70% GEL 500ML C/ VÁLVULA PARA USO EM ASSEPSIA DAS MÃOS SEM USO DE ÁGUA E PAPEL, NEUTRALIZANTE,
 ESSÊNCIA A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO TEOR DE
 70%, GLICERINA, ÁGUA, ÓLEO DE AMÊNDOAS,
 ESPESSANTE, METILPARABENO, AÇÃO
 BACTERICIDA E HIDRATANTE, FORMA
 FARMACÊUTICA TIPO GEL, VALIDADE MÍNIMA DE
 DOIS ANOS – LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE,
 COMPOSIÇÃO E PROCEDÊNCIA
	500

	FR
	

	17
	ALGODÃO ROLO 500G EM CAMADAS CONTINUADAS EM FORMA DE
 ROLO (MANTA), PROVIDO DE PAPEL
 APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO. O
 ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO
 HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO,
 AUSÊNCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER
 IMPUREZAS, SER INODORO, DE COR BRANCA.
 EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. 
	100
	UNIDADE
	

	18
	ALMOTOLIA 250ML PLÁSTICO TRANSPARENTE BICO RETO FABRICADA EM POLIETILENO ATÓXICO
 
	100
	UNIDADE
	

	19
	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL - PRESSAO SISTOLICA - INFLAGEM AUTOMATICA, PILHA AAA, INCLUI ABRAÇADEIRA, VEM COM ESTOJO
	12
	UNIDADE
	

	20
	ATADURA CREPE 13 FIOS 06CM - 180m EM REPOUSO E ALCANCE DE 4,50m ESTICADA PACOTE C/ 12 ROLOS CONSTITUÍDA DE 100 % DE ALGODÃO CRU,
 COM 13 FIOS, COM ACABAMENTO NAS BORDAS
 PARA QUE NÃO DESFIEM, ROLO COM 06 CM DE
 LARGURA X 4,50 MT DE COMPRIMENTO. ISENTA
 DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADAS
 INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12
 UNIDADES
	500
	PCT
	SIM

	21
	ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM -1,80m EM REPOUSO E ALCANCE DE 4,50m ESTICADA PACOTE C/ 12 ROLOS CONSTITUÍDA DE 100 % DE ALGODÃO CRU,
 COM 13 FIOS, COM ACABAMENTO NAS BORDAS
 PARA QUE NÃO DESFIEM, ROLO COM 10 CM DE
 LARGURA X 4,50 MT DE COMPRIMENTO. ISENTA
 DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADAS
 INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12
 UNIDADES
	500
	PCT
	SIM

	22
	ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM -1,80m EM REPOUSO - E ALCANCE DE 4,50m ESTICADA PACOTE C/ 12 ROLOS CONSTITUÍDA DE 100 % DE ALGODÃO CRU,
 COM 13 FIOS, COM ACABAMENTO NAS BORDAS
 PARA QUE NÃO DESFIEM, ROLO COM 15 CM DE
 LARGURA X 4,50 MT DE COMPRIMENTO. ISENTA
 DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADAS
 INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12
 UNIDADES
	1000
	PCT
	SIM

	23
	ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM - 1,80m EM REPOUSO E ALCANCE DE 4,50m ESTICADA -PACOTE C/ 12 ROLOS CONSTITUÍDA DE 100 % DE ALGODÃO CRU,
 COM 13 FIOS, COM ACABAMENTO NAS BORDAS
 PARA QUE NÃO DESFIEM, ROLO COM 20 CM DE
 LARGURA X 4,50 MT DE COMPRIMENTO. ISENTA
 DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADAS
 INDIVIDUALMENTE EM PACOTES COM 12
 UNIDADES
	200
	PCT
	SIM

	24
	AVENTAL PVC MANGA LONGA IMPERMEÁVEL, HIGIENIZÁVEL, INCOLOR, SEM FORRO. GRAMATURA 0,15MM
	
	UNIDADE
	

	25
	BANDAGEM BI-ELASTICA 10CM X 5M - 100% ALGODÃO 
	50
	UNIDADE
	SIM

	26
	BANDAGEM REDONDA PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE - CAIXA C/ 500 UM. - COR BEGE
	120
	CX
	SIM

	27
	BANDEIJA INOX PARA PROCEDIMENTOS 1,7 LITROS
	20
	UNIDADE
	

	28
	BENZINA RETIFICADA 1000 ML PURA
	10
	FR
	

	29
	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM VALVULA ANTI-REFLUXO 2000ML FABRICADO EM PVC
PNEUMÁTICO ESPECIAL, MANGUEIRA
 DE PVC ATÓXICO ESPECIAL, CLAMPS DE
 TRAVAMENTO SUPERIOR, CONECTOR NA
 PARTE SUPERIOR DOTADO DE PONTO LATERAL
 PARA RETIRADA DE AMOSTRA, PINÇA JACARÉ
 PARA FIXAÇÃO NO LENÇOL, ALÇA PLÁSTICA
 PARA TRANSPORTE OU FIXAÇÃO NO LEITO,
 ALÇA DE FIXAÇÃO DO TUBO DE DRENAGEM.
 EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
 CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE
 ETILENO. CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS
 DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE,
 TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO E GARANTIA DO
 PRODUTO. REGISTRO NO MS E Nº DO LOTE.
	120
	UNIDADE
	

	30
	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX STANDART Nº 04
	8
	UNIDADE
	

	31
	CANULA TRAQUEOSTOMIA INOX STANDART Nº 05
	8
	UNIDADE
	

	32
	CABO PARA LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 3
	20
	UNIDADE
	

	33
	CABO PARA LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 4
	20
	UNIDADE
	

	34
	COLAGENASE COM CLORANFENICOL POMADA 30GR
	10000
	UNIDADE
	

	35
	 CATETER INTRAVENOSO FLEXÍVEL 20G/ ABOCATH/JELCO
	200
	UNIDADE
	

	36
	 CATETER INTRAVENOSO FLEXÍVEL 22G/ ABOCATH/JELCO
	200
	UNIDADE
	

	37
	 CATETER INTRAVENOSO FLEXÍVEL 24G/ ABOCATH/JELCO
	200
	UNIDADE
	

	38
	CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 100ML
	5000
	FR
	

	39
	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS - FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO, DESCONECTADOR DE AGULHA NO COLETOR, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS TAMANHO, DISPONIVEL APENAS NA COR AMARELO, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO. CONSTITUIDO DE SACOLA PLASTICA AMARELA, FUNDO RIGIDO, CINTA LATERAL, BANDEJA INTERNA, COLETOR EM PAPELÃO AMARELO COM TRAVA DE SEGURANÇA.
	400
	UNIDADE
	

	40
	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 3 LITROS FABRICADO EM PAPELÃO ONDULADO, DESCONECTADOR DE AGULHA NO COLETOR, ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, TRAVA DE SEGURANÇA EM TODOS TAMANHO, DISPONIVEL APENAS NA COR AMARELO, DESCARTAVEL E DE USO ÚNICO. CONSTITUIDO DE SACOLA PLASTICA AMARELA, FUNDO RIGIDO, CINTA LATERAL, BANDEJA INTERNA, COLETOR EM PAPELÃO AMARELO COM TRAVA DE SEGURANÇA.
	300
	UNIDADE
	

	41
	COLETOR UNIVERSAL ESTERIL TRANSPARENTE CAPACIDADE 80ML 
 EM POLIPROPILENO, OPACO(TRANSLÚCIDO),
 TAMPA COM ROSCA E PÁ. EMBALADO
 INDIVIDUAL EM CAIXA COM UMA UNIDADE.
	300
	UNIDADE
	

	42
	COMPRESSA ALGODONADA 15 X 30 - ESTERIL É CONSTITUIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE RECOBERTA POR DUAS MANTAS DE ALGODÃO HIDRÓFILO, COM ENVOLTORIO DE TECIDO DE GAZE 13 FIOS. 
	12000
	UNIDADE
	SIM

	43
	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL ENVELOPE C/10 UNIDADES ESTÉRIL -
13 FIOS 7,5X7,5 
	40000
	UNIDADE
	SIM

	44
	CREME DE BARREIRA 50GR COM PH BALANCIADO PERMITE ADESAO DE CURATIVO SEM FRAGANCIA COM HIDRATANTE E DIMETICONA
	50
	UNIDADE
	

	45
	CUBA RIM INOX 26/12CM
	5
	UNIDADE
	

	46
	CUBA REDONDA INOX 160ML
	10
	UNIDADE
	SIM

	47
	CURATIVO HIDROCOLÓIDE PLACA 10 X 10 - KIT COM 5 UNIDADES
	100
	CAIXA
	

	48
	CURATIVO NÃO ESTERIL 10CM X 10M - TRANSPARENTE, AUTOADESIVO, EM ROLO
	100
	UNIDADE
	SIM

	49
	DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML COM 5 ENZIMAS
	60
	FR
	

	50
	DIAPASÃO 128HZ
	6
	UNIDADE
	

	51
	EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESTÉRIL; DISPOSITIVO P/ INFUSÃO, CONTROLE DE
FLUXO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES ENTERAIS.
LANCETA PERFURANTE P/ CONEXÃO AO
RECIPIENTE DE SOLUÇÃO. CÂMARA FLEXÍVEL
P/ VISUALIZAÇÃO E GOTEJAMENTO. EXTENSÃO
EM PVC AZUL (EVITA CONEXÃO ACIDENTAL C/
ACESSO VENOSO). CONEXÃO LUER OU
CONECTOR ESCALONADO ESPECÍFICO P/
ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS
	22000
	UNIDADE
	

	52
	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES
	200
	PCT
	SIM

	53
	ESFIGNOMANOMETRO MANUAL ADULTO BRAÇADEIRA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALERGICO COM FECHO DE BOTÃO
	50
	UNIDADE
	SIM

	54
	ESFIGNOMANOMETRO MANUAL INFANTIL, ANTIALERGICO.
	5
	UNIDADE
	SIM

	55
	ESFIGNOMANOMETRO MANUAL PARA OBESO FECHO EM VELCRO
	25
	UNIDADE
	SIM

	56
	ESPARADRAPO 10MM X 4,5M CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE
 FIOS DE ALGODÃO, RESISTENTE COM CAMADA
 ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA E QUALIDADE,
 NATURAL E VERNIZ IMPERMEABILIZANTE, FÁCIL
 CORTE MANUAL ISENTO DE SUBSTANCIA
 ALÉRGICA. ENROLADO EM CARRETEL
 PLÁSTICO COM CAPA PROTETORA.
 EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
 PROCEDÊNCIA E VALIDADE, COM REGISTRO EM
 ÓRGÃO COMPETENTE.
	1000
	UNIDADE
	SIM

	57
	ESPARADRAPO 5MM X 4,5M CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE
 FIOS DE ALGODÃO, RESISTENTE COM CAMADA
 ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA E QUALIDADE,
 NATURAL E VERNIZ IMPERMEABILIZANTE, FÁCIL
 CORTE MANUAL ISENTO DE SUBSTANCIA
 ALÉRGICA. ENROLADO EM CARRETEL
 PLÁSTICO COM CAPA PROTETORA.
 EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
 PROCEDÊNCIA E VALIDADE, COM REGISTRO EM
 ÓRGÃO COMPETENTE.
	1000
	UNIDADE
	SIM

	58
	ESPATULA DE AYRES (PACOTE COM 100 UNIDADES CADA) DESCARTÁVEL. NÃO ESTÉRIL. COMPOSIÇÃO:
 MADEIRA. EMBALAGEM PACOTE COM 100
 UNIDADES. EMBALAGEM CONSTANDO
 EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
 VALIDADE, PROCEDÊNCIA, N. DE REGISTRO NO
 MINISTÉRIO DA SAÚDE E Nº DO LOTE, PRAZO
 DE VENCIMENTO
	100
	PCT
	

	59
	ESPÉCULO G  ESPECULO VAGINAL ESTÉRIL, SEM
 LUBRIFICAÇÃO, COM BORDAS ATRAUMATICAS,
 COM DUAS VALVAS ARTICULADAS QUE SE
 AFASTAM PELO ROSQUEAR DE UM PARAFUSO,
 COM ABERTURA SUAVE, MILIMETRADA, SEM
 RUÍDOS, COM SEGURANÇA PARA
 PROFISSIONAL E CLIENTE, EMBALAGEM
 INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE
 GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O
 MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO
 EXTERNAMENTE OS DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE
 LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
 VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE
 MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA
 DATA DE ENTREGA. 
	400
	UNIDADE
	

	60
	ESPÉCULO M  ESPECULO VAGINAL ESTÉRIL, SEM
 LUBRIFICAÇÃO, COM BORDAS ATRAUMATICAS,
 COM DUAS VALVAS ARTICULADAS QUE SE
 AFASTAM PELO ROSQUEAR DE UM PARAFUSO,
 COM ABERTURA SUAVE, MILIMETRADA, SEM
 RUÍDOS, COM SEGURANÇA PARA
 PROFISSIONAL E CLIENTE, EMBALAGEM
 INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE
 GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O
 MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO
 EXTERNAMENTE OS DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE
 LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
 VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE
 MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA
 DATA DE ENTREGA. 
	1000
	UNIDADE
	

	61
	ESPÉCULO P  ESPECULO VAGINAL ESTÉRIL, SEM
 LUBRIFICAÇÃO, COM BORDAS ATRAUMATICAS,
 COM DUAS VALVAS ARTICULADAS QUE SE
 AFASTAM PELO ROSQUEAR DE UM PARAFUSO,
 COM ABERTURA SUAVE, MILIMETRADA, SEM
 RUÍDOS, COM SEGURANÇA PARA
 PROFISSIONAL E CLIENTE, EMBALAGEM
 INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE
 GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O
 MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO
 EXTERNAMENTE OS DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE
 LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE
 VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO
 MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE
 MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA
 DATA DE ENTREGA. 
	5000
	UNIDADE
	

	62
	ESTETOSCOPIO ADULTO EM AÇO INOX
	30
	UNIDADE
	SIM

	63
	ESTESIÔMETRO
	6
	UNIDADES
	

	64
	FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M FITA EM CREPE, EXCELENTE ADESIVIDADE, IDEAL PARA HOSPITAIS, CLINICAS E POSTOS DE SAUDE
	500
	UNIDADE
	

	65
	FITA MICROPORE 100MM X 10M CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO
TRANÇADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA
IMPREGNADA DE SUBSTANCIA A BASE DE ETERSINTÉTICO, EMBALAGEM DE ACORDO COM A
PRAXE DO FABRICANTE, ENROLADO EM
CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA PROTETORA,
COM CAMADA ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
	800
	UNIDADE
	SIM

	66
	FITA MICROPORE 50MM X 10M CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO
TRANÇADO, POROSO, SUPERFÍCIE ADESIVA
IMPREGNADA DE SUBSTANCIA A BASE DE ETERSINTÉTICO, EMBALAGEM DE ACORDO COM A
PRAXE DO FABRICANTE, ENROLADO EM
CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA PROTETORA,
COM CAMADA ADESIVA DE BOA ADERÊNCIA,
CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
	1200
	UNIDADE
	SIM

	67
	FIXADOR CELULAR CITOLÓGICO P/ LÂMINA PAPANICOLAU 100ML
	80
	FR
	

	68
	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML 
ATÓXICO, PARA ALIMENTAÇÃO LIQUIDA. PARA
USO MÉDICO E HOSPITALAR, PRODUTO ISENTO
DE IMPUREZAS. PARA PRONTO USO, 300 MLS,
ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL. GRADUADO DE 50 EM
50 MLS, SUBDIVIDIDOS DE 10 EM 10.
ACOMPANHA TAMPA COM TRAVA DE PROTEÇÃO
E RÓTULO COM ADESIVO COM TODAS AS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA ANVISA.
	12000
	UNIDADE
	SIM

	69
	GARROTE EM ROLO COM 25 TIRAS. LIVRE DE LÁTEX. NÃO TALCADO. DESTACÁVEL A CADA 46CM, COM 2,5CM DE LARGURA. EMBALAGEM DISPENSADORA COM ROLO DE 25 TIRAS.
	20
	UNIDADE
	

	70
	GEL P/ ULTRASSON - 5 KLG (GEL
CLINICO)
	300
	GALAO
	

	71
	GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE SODIO E CALCIO 85G
	300
	UNIDADE
	

	72
	GELO REUTILIZAVEL GELOX 1000ML - MATERIAL REUTILIZAVEL RIGIDO
	200
	UNIDADE
	

	73
	HASTES FLEXIVEIS C/75 UN.  PRODUZIDAS COM HASTES DE POLIPROPILENO FLEXÍVEIS E FIBRAS DE PURO ALGODÃO
 HIDRÓFILO, TRATAMENTO BACTERICIDAS QUE
 AS MANTÉM LIVRE DE CONTAMINAÇÕES. SÃO
 INDICADAS PARA OS MAIS DIVERSOS USO.
	600
	CX
	SIM

	74
	INTEGRADOR QUIMICO A VAPOR 1234B 
	4000
	UNIDADE
	

	75
	INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTO CLAVE (AMPOLA TESTE)
	500
	UNIDADE
	

	76
	INCUBADORA BIOLÓGICA
	6
	UNIDADES
	

	77
	JALECO DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/10 UNIDADES EM FALSO TECIDO (100% POLIPROPILENO), NÃO ESTÉRIL, GRAMATURA 40, COMP. MÍNIMO 1.20CM,
ACABAMENTO EM OVERLOCK, COM MANGA
LONGA, PUNHO ELÁSTICO OU MALHA
SANFONADA, DECOTE COM VIES, UM PAR DE
TIRAS NA CINTURA, E UM PAR DE TIRAS NO
PESCOÇO, EMBALADO EM MATERIAL QUE
GARANTA A INTEGRIDADE DO PROD, COM
LAUDO COMPROVANDO GRAMATURA, O PRODUTO
DEVERA OBEDECER À LEGISLAÇÃO ATUAL
VIGENTE.
	1200
	UNIDADE
	SIM

	78
	LÂMINA COM EXTREMIDADE FOSCA PARA CITOLOGIA C/50 UNIDADES
	200
	CX
	

	79
	LÂMINA PARA BISTURI SEM CABO Nº 11 C/ 100 INDICADA PARA INCISÕES DE PELE, TECIDO E
 RETIRADA DE PONTOS. “LÂMINAS PARA BISTURI
 FABRICADAS EM AÇO CARBONO,
VALIDADE DE 5
 ANOS, DESDE QUE A EMBALAGEM ESTEJA
 INTACTA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL
 GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO
 EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
 VALIDADE, PROCEDÊNCIA, Nº DE REGISTRO NO
 MINISTÉRIO DA SAÚDE E Nº DO LOTE, PRAZO
 DE VENCIMENTO.
	20
	CX
	

	80
	LÂMINA PARA BISTURI SEM CABO Nº 15 C/100 INDICADA PARA INCISÕES DE PELE, TECIDO E
 RETIRADA DE PONTOS. “LÂMINAS PARA BISTURI
 FABRICADAS EM AÇO CARBONO,
VALIDADE DE 5
 ANOS, DESDE QUE A EMBALAGEM ESTEJA
 INTACTA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL
 GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO
 EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
 VALIDADE, PROCEDÊNCIA, Nº DE REGISTRO NO
 MINISTÉRIO DA SAÚDE E Nº DO LOTE, PRAZO
 DE VENCIMENTO.
	20
	CX
	

	81
	LANCETA ULTRA FINA DE SEGURANÇA 28G ESTERELIZADO POR RADIAÇÃO 
	60.000
	UNIDADE
	

	82
	LANTERNA CLINICA COM CLIP PARA PRENDER NO BOLSO OU EM
 BOLSAS, LUZ BRANCA ULTRA BRILHANTE,
 LENTE PARA CONCENTRAR O FOCO, LED COM
 DURAÇÃO DE 100 MIL HORAS, ALIMENTAÇÃO:
 COM 01 PILHA AAA (PALITO).
	10
	UNIDADE
	SIM

	83
	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL 50 X 50   EMBALADO
 PACOTE COM 10 UNIDADES, QUE GARANTA E
 INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTAÇÃO
 DO PRODUTO DEVERA OBEDECER À
 LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.
	1000
	UNIDADE
	

	84
	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. G C/100 UNIDADES AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA,
LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM
LÁTEX TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA
UNIFORME, SEM FALHAS E
PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO,
POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE
PARA CALÇAR, (PROPORCIONANDO TOTAL
CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS).
EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DO
Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	1000
	CX
	SIM

	85
	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. M C/100 UNIDADES AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA,
LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM
LÁTEX TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA
UNIFORME, SEM FALHAS E
PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO,
POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE
PARA CALÇAR, (PROPORCIONANDO TOTAL
CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS).
EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DO
Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	1200
	CX
	SIM

	86
	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P C/100 UNIDADES AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA,
LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM
LÁTEX TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA
UNIFORME, SEM FALHAS E
PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO,
POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE
PARA CALÇAR, (PROPORCIONANDO TOTAL
CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS).
EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DO
Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	600
	CX
	SIM

	87
	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. PP C/100 UNIDADES AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGICA,
LEVEMENTE TALCADA OU LUBRIFICADA EM
LÁTEX TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA
UNIFORME, SEM FALHAS E
PREFERENCIALMENTE COM PUNHO LONGO,
POSSUINDO BOA SENSIBILIDADE E FACILIDADE
PARA CALÇAR, (PROPORCIONANDO TOTAL
CONTROLE DE INSTRUMENTOS E OBJETOS).
EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES,
CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE
FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DO
Nº REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	200
	CX
	SIM

	88
	LUVA ESTERIL 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL,
 COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL IMPERMEÁVEL,
 ANTIDERRAPANTE, BOA ELASTICIDADE E
 RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO,
 ACABAMENTO COM PUNHO, PERFEITA
 ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME, SEM
 FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA,
 HIPOALERGÊNICA, ENVELOPADAS AOS PARES.
 EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
 PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO ESTERILIZAÇÃO E
 PRAZO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO
 DA SAÚDE
	4000
	PARES
	SIM

	89
	LUVA ESTERIL 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL,
 COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL IMPERMEÁVEL,
 ANTIDERRAPANTE, BOA ELASTICIDADE E
 RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO,
 ACABAMENTO COM PUNHO, PERFEITA
 ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME, SEM
 FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA,
 HIPOALERGÊNICA, ENVELOPADAS AOS PARES.
 EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
 PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO ESTERILIZAÇÃO E
 PRAZO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO
 DA SAÚD
	1000
	PARES
	SIM

	90
	LUVA ESTERIL 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL,
 COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL IMPERMEÁVEL,
 ANTIDERRAPANTE, BOA ELASTICIDADE E
 RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO,
 ACABAMENTO COM PUNHO, PERFEITA
 ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME, SEM
 FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA,
 HIPOALERGÊNICA, ENVELOPADAS AOS PARES.
 EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
 PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO ESTERILIZAÇÃO E
 PRAZO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO
 DA SAÚDE
	7000
	PARES
	SIM

	91
	LUVA ESTERIL 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX 100% NATURAL,
 COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL IMPERMEÁVEL,
 ANTIDERRAPANTE, BOA ELASTICIDADE E
 RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO,
 ACABAMENTO COM PUNHO, PERFEITA
 ADAPTAÇÃO, TEXTURA UNIFORME, SEM
 FALHAS, TALCADA OU LUBRIFICADA,
 HIPOALERGÊNICA, ENVELOPADAS AOS PARES.
 EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
 PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO ESTERILIZAÇÃO E
 PRAZO, VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO
 DA SAÚDE
	1000
	PARES
	SIM

	92
	MALETA ORGANIZADORA MULTIUSO EM PLÁSTICO PARA CURATIVOS COM 8 COMPARTIMENTOS. MEDIDAS:40X40X20CM
	10
	UNIDADE
	SIM

	93
	MACACÃO DE SEGURANÇA BRANCO, CAPUZ COM ELASTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER BIDIRECIONAL - ELASTICO NA CINTURA PUNHO E TORNOZELO TAMANHO G
	100
	UNIDADE
	SIM

	94
	MACACÃO DE SEGURANÇA BRANCO, CAPUZ COM ELASTICO, FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER BIDIRECIONAL - ELASTICO NA CINTURA PUNHO E TORNOZELO TAMANHO XG
	100
	UNIDADE
	SIM

	95
	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ELASTICO C/50   DUPLA FACE, DE
 BOA QUALIDADE, DE FORMATO RETANGULAR
	500
	CX
	

	96
	ÓLEO DE GIRASSOL ANTI ESCARAS- AGE
	2000
	FR
	

	97
	OTOSCOPIO CONVENCIONAL COM REGULAGEM DE LUZ 2,5V
 CARACTERÍSTICAS COM: REOSTATO
 LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE
 INTENSIDADE DE LUZ; ILUMINAÇÃO COM
 LÂMPADA 2,5V COM PERFEITA TRANSMISSÃO
 DE LUZ; CABEÇA COM CONEXÃO TIPO
 BAIONETA; LENTE DE REMOVÍVEL TIPO LUPA
 COM AUMENTO DE 4X; SISTEMA VEDADO PARA
 OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; CABO METÁLICO
 RECARTILHADO COM ACABAMENTO FOSCO
 ACETINADO PARA 2 PILHAS C (MÉDIAS);
 ESPÉCULO PERMANENTE AUTOCLAVÁVEL; COM
 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE ENCAIXE
 METÁLICO COM TRAVA (BAIONETA).
 ESPÉCULOS DE FÁCIL LIMPEZA E
 DESINFECÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 134°C.
 TAMANHOS DOS ESPÉCULOS: 2,5MM - 3,5MM 
4,5MM - 5,5MM E 9,0MM. ESTOJO PARA
 ACONDICIONAMENTO.
	20
	UNIDADE
	SIM

	98
	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL OXÍMETRO DE PULSO COM DISPLAY GRÁFICO
 OLED, PARA A APRESENTAÇÃO DA SPO2,
 DISPLAY COM ILUMINAÇÃO DE ALTO
 CONTRASTE PARA FACILITAR A LEITURA.
 ALARMES AUDIOVISUAIS REGULÁVEIS,
 APRESENTA GRÁFICO DA CURVA,
 ACOMPANHADO DE 1 OXÍMETRO, 2 PILHAS AA, 1
 CORDÃO, 1 ESTOJO DE NYLON, 1 CAPA
 PROTETIVA DE SILICONE E 1 MANUAL.
 MEDINDO: 6,5 CM X 4 CM X 3,5 CM PESO 0,028
 KG
	40
	UNIDADE
	SIM

	99
	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M BOBINA - ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO
	10
	UNIDADE
	

	100
	PAPEL GRAU CIRURGICO 30CM X 50M BOBINA - ROLO PARA ESTERELIZAÇÃO
	10
	UNIDADE
	

	101
	PINÇA ANATOMICA 12 CM - AÇO INOX
	40
	UNIDADE
	

	102
	PINÇA KELLY 14CM - CURVA - AÇO INOX
	40
	UNIDADE
	

	103
	PINÇA KELLY 14CM - RETA - AÇO INOX
	40
	UNIDADE
	

	104
	PHMB 0,1%- POLIEXAMETILENO BIGUANIDA
	60
	FRASCOS
	

	105
	REPELENTE DE INSETOS A BASE DE ICARIDINA (20-25%), IR3535 (10/30%) OU ÓLEO DE CITRONELA, DEET ABAIXO DE 30%, FRASCO DE 150 A 250ML
	2000
	FRASCOS
	

	106
	SABONETE LIQUIDO HIDRATANTE, AROMATIZADO 5000ML
	150
	GL
	

	107
	SCALP Nº 21
	500
	UNIDADE
	

	108
	SCALP Nº 23
	500
	UNIDADE
	

	109
	SCALP Nº 25
	500
	UNIDADE
	

	110
	SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA 1ML C/AGULHA 8MM X 0,3MM - ULTRAFINA
	15000
	UNIDADE
	

	111
	SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 10ML BICO LOCK DE PLÁSTICO, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO
MILIMETRADA E NUMERADA DE 01 ML, SENDO
ESTA COM A IMPRESSÃO DO LADO EXTERNO
DO CORPO DA SERINGA E CONTENDO FIXAÇÃO
QUE EVITE O SEU APAGAR, SEM AGULHA BICO
CENTRAL E LUER LOCK, CILINDRO,
TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE
TRANSPARÊNCIA E INTERNAMENTE
SILICONIZADO, ESCALA BEM MARCADA E COM
ALTO GRAU DE PRECISÃO. A SERINGA DEVERÁ
SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE
AGULHAS, FLANGE RECORTADA
ANATOMICAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO DE
FORMA A IMPEDIR QUE O EMBOLO SE
DESPRENDA DO CILINDRO NO MOMENTO DA
ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME
TERMOPLÁSTICO COM SELAGEM CAPAZ DE
MANTER LACRE DE INTEGRIDADE E
ESTERILIDADE. DEVERA CONTER
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, N. DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE, DATA DE
VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES
	3000
	UNIDADE
	

	112
	SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 1ML BICO LOCK DE PLÁSTICO, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO
MILIMETRADA E NUMERADA DE 01 ML, SENDO
ESTA COM A IMPRESSÃO DO LADO EXTERNO
DO CORPO DA SERINGA E CONTENDO FIXAÇÃO
QUE EVITE O SEU APAGAR, SEM AGULHA BICO
CENTRAL E LUER LOCK, CILINDRO,
TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE
TRANSPARÊNCIA E INTERNAMENTE
SILICONIZADO, ESCALA BEM MARCADA E COM
ALTO GRAU DE PRECISÃO. A SERINGA DEVERÁ
SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE
AGULHAS, FLANGE RECORTADA
ANATOMICAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO DE
FORMA A IMPEDIR QUE O EMBOLO SE
DESPRENDA DO CILINDRO NO MOMENTO DA
ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME
TERMOPLÁSTICO COM SELAGEM CAPAZ DE
MANTER LACRE DE INTEGRIDADE E
ESTERILIDADE. DEVERA CONTER
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, N. DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE, DATA DE
VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES
	2000
	UNIDADE
	

	113
	SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 20ML BICO SLIP DE PLÁSTICO, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO
MILIMETRADA E NUMERADA DE 01 ML, SENDO
ESTA COM A IMPRESSÃO DO LADO EXTERNO
DO CORPO DA SERINGA E CONTENDO FIXAÇÃO
QUE EVITE O SEU APAGAR, SEM AGULHA BICO
CENTRAL SLIP, CILINDRO,
TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE
TRANSPARÊNCIA E INTERNAMENTE
SILICONIZADO, ESCALA BEM MARCADA E COM
ALTO GRAU DE PRECISÃO. A SERINGA DEVERÁ
SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE
AGULHAS, FLANGE RECORTADA
ANATOMICAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO DE
FORMA A IMPEDIR QUE O EMBOLO SE
DESPRENDA DO CILINDRO NO MOMENTO DA
ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME
TERMOPLÁSTICO COM SELAGEM CAPAZ DE
MANTER LACRE DE INTEGRIDADE E
ESTERILIDADE. DEVERA CONTER
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, N. DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE, DATA DE
VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES
	2000
	UNIDADE
	

	114
	SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 3ML BICO LOCK DE PLÁSTICO, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO
MILIMETRADA E NUMERADA DE 01 ML, SENDO
ESTA COM A IMPRESSÃO DO LADO EXTERNO
DO CORPO DA SERINGA E CONTENDO FIXAÇÃO
QUE EVITE O SEU APAGAR, SEM AGULHA BICO
CENTRAL E LUER LOCK, CILINDRO,
TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE
TRANSPARÊNCIA E INTERNAMENTE
SILICONIZADO, ESCALA BEM MARCADA E COM
ALTO GRAU DE PRECISÃO. A SERINGA DEVERÁ
SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE
AGULHAS, FLANGE RECORTADA
ANATOMICAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO DE
FORMA A IMPEDIR QUE O EMBOLO SE
DESPRENDA DO CILINDRO NO MOMENTO DA
ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME
TERMOPLÁSTICO COM SELAGEM CAPAZ DE
MANTER LACRE DE INTEGRIDADE E
ESTERILIDADE. DEVERA CONTER
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, N. DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE, DATA DE
VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES
	3000
	UNIDADE
	

	115
	SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 5 ML BICO LOCK DE PLÁSTICO, ESTÉRIL, COM GRADUAÇÃO
MILIMETRADA E NUMERADA DE 01 ML, SENDO
ESTA COM A IMPRESSÃO DO LADO EXTERNO
DO CORPO DA SERINGA E CONTENDO FIXAÇÃO
QUE EVITE O SEU APAGAR, SEM AGULHA BICO
CENTRAL E LUER LOCK, CILINDRO,
TRANSLUCIDO COM ALTO GRAU DE
TRANSPARÊNCIA E INTERNAMENTE
SILICONIZADO, ESCALA BEM MARCADA E COM
ALTO GRAU DE PRECISÃO. A SERINGA DEVERÁ
SER COMPATÍVEL A TODAS AS MARCAS DE
AGULHAS, FLANGE RECORTADA
ANATOMICAMENTE, ANEL DE RETENÇÃO DE
FORMA A IMPEDIR QUE O EMBOLO SE
DESPRENDA DO CILINDRO NO MOMENTO DA
ASPIRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM
PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME
TERMOPLÁSTICO COM SELAGEM CAPAZ DE
MANTER LACRE DE INTEGRIDADE E
ESTERILIDADE. DEVERA CONTER
EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, N. DO REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE, LOTE, DATA DE
VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES
	3000
	UNIDADE
	

	116
	SOLUÇAO FISIOLOGICA (CLORETO DE SODIO 0,9%) DE 10 ML - FLACONETES
	15000
	FR
	

	117
	SOLUÇÃO FISIOLOGICA (CLORETO DE SODIO 0,9%) DE 100ML P/ USO EXTERNO BICO GOTEJADOR
	10000
	FR
	

	118
	SOLUÇAO FISIOLOGICA (CLORETO DE SODIO 0,9%) DE 250ML P/ USO EXTERNO COM BICO GOTEJADOR
	10000
	FR
	

	119
	SOLUÇAO FISIOLOGICA (CLORETO DE SODIO 0,9%) DE 250ML P/ USO EXTERNO- BOLSA
	8000
	BOLSA
	

	120
	SOLUÇAO FISIOLOGICA (CLORETO DE SODIO 0,9%) DE 100ML - BOLSA
	1000
	BOLSA
	

	121
	SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº 06 ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL,
ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR.
EMBALAGEM C/ 10, EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E
PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO.
	3000
	UNIDADE
	

	122
	SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº 08 ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL,
ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR.
EMBALAGEM C/ 10, EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E
PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO.
	1000
	UNIDADE
	

	123
	SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº 10 ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL,
ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR.
EMBALAGEM C/ 10, EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E
PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO.
	6000
	UNIDADE
	

	124
	SONDA DE ALIVIO URETRAL Nº 12 ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, FLEXÍVEL,
ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR.
EMBALAGEM C/ 10, EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E
PRAZO DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO.
	6000
	CAIXA
	

	125
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 06 DESCARTÁVEL, EM TUBO VINÍLICO INCOLOR,
FLEXÍVEL, ESTÉRIL, ATRAUMATICA, COM
VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO
NEGATIVA E EXTREMIDADE COM ORIFÍCIOS
QUE FACILITEM A SUCÇÃO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA,
DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PROD,
O NOME, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE
VALIDADE. LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO
VIGENTE.REGISTRO NA ANVISA.VALIDADE
MÍNIMA 24 MESES
	2000
	UNIDADE
	

	126
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 DESCARTÁVEL, EM TUBO VINÍLICO INCOLOR,
FLEXÍVEL, ESTÉRIL, ATRAUMATICA, COM
VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO
NEGATIVA E EXTREMIDADE COM ORIFÍCIOS
QUE FACILITEM A SUCÇÃO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA,
DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PROD,
O NOME, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE
VALIDADE. LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO
VIGENTE.REGISTRO NA ANVISA.VALIDADE
MÍNIMA 24 MESES
	2000
	UNIDADE
	

	127
	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 DESCARTÁVEL, EM TUBO VINÍLICO INCOLOR,
FLEXÍVEL, ESTÉRIL, ATRAUMATICA, COM
VÁLVULA INTERMITENTE PARA PRESSÃO
NEGATIVA E EXTREMIDADE COM ORIFÍCIOS
QUE FACILITEM A SUCÇÃO, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU
CIRÚRGICO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA,
DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PROD,
O NOME, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE
VALIDADE. LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO
VIGENTE.REGISTRO NA ANVISA.VALIDADE
MÍNIMA 24 MESES
	2000
	UNIDADE
	

	128
	SONDA VESICAL DE DEMORA FOLEY Nº 08 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL
 SILICONIZADO, APIROGENICA, ANTI
 INCRUSTANTE, ESTÉRIL, SEM REBARBAS E
 ISENTA DE DEFEITO. Nº DO CALIBRE E
 CAPACIDADE DE FORMA VISÍVEL E
 PERMANENTE. EMBALAGEM DUPLA,
 INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
 CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO
 DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO, VALIDADE E REG.
 MS.
	20
	UNIDADE
	

	129
	SONDA VESICAL DE DEMORA FOLEY Nº 10 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL
 SILICONIZADO, APIROGENICA, ANTI
 INCRUSTANTE, ESTÉRIL, SEM REBARBAS E
 ISENTA DE DEFEITO. Nº DO CALIBRE E
 CAPACIDADE DE FORMA VISÍVEL E
 PERMANENTE. EMBALAGEM DUPLA,
 INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
 CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO
 DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO, VALIDADE E REG.
 MS.
	20
	UNIDADE
	

	130
	SONDA VESICAL DE DEMORA FOLEY Nº 12 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL
 SILICONIZADO, APIROGENICA, ANTI
 INCRUSTANTE, ESTÉRIL, SEM REBARBAS E
 ISENTA DE DEFEITO. Nº DO CALIBRE E
 CAPACIDADE DE FORMA VISÍVEL E
 PERMANENTE. EMBALAGEM DUPLA,
 INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
 CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO
 DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO, VALIDADE E REG.
 MS.
	20
	UNIDADE
	

	131
	SONDA VESICAL DE DEMORA FOLEY Nº 14 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL
 SILICONIZADO, APIROGENICA, ANTI
 INCRUSTANTE, ESTÉRIL, SEM REBARBAS E
 ISENTA DE DEFEITO. Nº DO CALIBRE E
 CAPACIDADE DE FORMA VISÍVEL E
 PERMANENTE. EMBALAGEM DUPLA,
 INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
 CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO
 DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO, VALIDADE E REG.
 MS.
	20
	UNIDADE
	

	132
	SONDA VESICAL DE DEMORA FOLEY Nº 16 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL
 SILICONIZADO, APIROGENICA, ANTI
 INCRUSTANTE, ESTÉRIL, SEM REBARBAS E
 ISENTA DE DEFEITO. Nº DO CALIBRE E
 CAPACIDADE DE FORMA VISÍVEL E
 PERMANENTE. EMBALAGEM DUPLA,
 INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
 CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO
 DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO, VALIDADE E REG.
 MS.
	20
	UNIDADE
	

	133
	SONDA VISICAL DE DEMORA FOLEY Nº 18 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL
 SILICONIZADO, APIROGENICA, ANTI
 INCRUSTANTE, ESTÉRIL, SEM REBARBAS E
 ISENTA DE DEFEITO. Nº DO CALIBRE E
 CAPACIDADE DE FORMA VISÍVEL E
 PERMANENTE. EMBALAGEM DUPLA,
 INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
 CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO
 DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO, VALIDADE E REG.
 MS.
	20
	UNIDADE
	

	134
	SONDA VESICAL DE DEMORA FOLEY Nº 20 CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL
 SILICONIZADO, APIROGENICA, ANTI
 INCRUSTANTE, ESTÉRIL, SEM REBARBAS E
 ISENTA DE DEFEITO. Nº DO CALIBRE E
 CAPACIDADE DE FORMA VISÍVEL E
 PERMANENTE. EMBALAGEM DUPLA,
 INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO
 CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
 IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO
 DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO, VALIDADE E REG.
 MS.
	20
	UNIDADE
	

	135
	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMETAÇÃO DE BAIXO PERFIL. 16 FR X2,5CM (REF: MIC-KEY)
	10
	UNIDADE
	

	136
	SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMETAÇÃO DE BAIXO PERFIL. 14 FR X1,0CM (REF: MIC-KEY)
	10
	UNIDADE
	

	137
	SUPORTE EM METAL (ARAME TIPO BTC) PARA CAIXA COLETORA DE PÉRFURO CORTANTES, COM VENTOSAS. 13L
	15
	UNIDADE
	

	138
	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM PONTA RÍGIDA HOSPITALAR. COM GRADUAÇÃO DE 35 A 42
GRAUS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
E PROCEDÊNCIA.
	30
	UNIDADE
	

	139
	TESOURA DE MAYO 15CM RETA - AÇO INOX
	20
	UNIDADE
	

	140
	TESOURA IRIS 12CM RETA - AÇO INOX
	20
	UNIDADE
	

	141
	TESTE RÁPIDO BHCG (TRIAGEM IMUNOLÓGICA DO BHCG EM SORO, PLASMA OU URINA)
	1000
	UNIDADE
	

	142
	TIRA REAGENTE PARA AFERIÇAO DE GLICEMIA CAPILAR (FORNECIMENTO DE APARELHO) 
	500000
	UNIDADE
	

	143
	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES, PACOTE COM 1000 FOLHAS
	2000
	PCT
	

	144
	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE C/100 UNIDADES
	500
	PCT
	

	145
	TUBO 5ML PARA COLETA COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA (DENGUE)
	1000
	UNIDADE
	

	146
	VASELINA LÍQUIDA 1000ML CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO
EM ÓRGÃO COMPETENTE
	10
	FR
	



3. FUNDAMENTO LEGAL: Este termo de referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e nas demais normas legais e regulamentares.

4. CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DOS ITENS:
Os materiais de enfermagem especificados neste Termo de Referência, destinados ao Departamento Municipal de Saúde, deverão atender rigorosamente aos critérios de qualidade, segurança, desempenho, resistência, funcionalidade e conformidade sanitária e técnica, de acordo com as características e finalidades de cada produto, constituindo tais requisitos condição indispensável para sua aceitação pela Administração.
Todos os materiais deverão corresponder integralmente às especificações constantes nos respectivos descritivos, incluindo, quando aplicável, composição, matéria-prima, dimensões, capacidade, calibre, gramatura, quantidade de fios, tamanho, formato, apresentação, concentração, volume, características de esterilidade, tipo de embalagem e demais propriedades técnicas indicadas neste Termo de Referência. Não serão aceitos produtos com características inferiores ou incompatíveis com aquelas expressamente exigidas.
Os produtos sujeitos à regulamentação sanitária deverão estar devidamente regularizados perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou outro órgão competente, conforme a natureza e classificação do produto, observando-se as normas sanitárias e técnicas vigentes. Quando exigível, o registro, notificação, cadastro ou regularização do produto deverá estar vigente na data do fornecimento.
Os materiais descartáveis e de uso médico-hospitalar deverão ser fornecidos em condições que assegurem sua utilização segura, sendo vedado o recebimento de produtos que apresentem deformações, perfurações, rebarbas, rachaduras, falhas de fabricação, contaminação aparente, alterações de cor, odor ou textura, perda de resistência, deficiência de acabamento ou qualquer outro defeito capaz de comprometer seu desempenho ou a segurança de pacientes e profissionais.
Para os materiais especificados como estéreis, tais como agulhas, seringas, sondas, cateteres, equipos, compressas, luvas estéreis, lâminas e demais produtos dessa natureza, a embalagem deverá garantir a manutenção da esterilidade até o momento de sua utilização. As embalagens individuais deverão apresentar-se íntegras, devidamente seladas e sem perfurações, rasgos, umidade, abertura, descolamento ou quaisquer sinais de violação. Deverão constar, quando aplicável, informações referentes à identificação do produto, fabricante ou procedência, lote, data de fabricação, método ou data de esterilização, prazo de validade e número de registro ou regularização perante o órgão sanitário competente. Tais requisitos são compatíveis com as especificações já previstas no TR para agulhas, seringas e sondas. 
Os materiais confeccionados em algodão, gaze, tecidos, não tecidos ou materiais similares, tais como algodão hidrófilo, compressas, ataduras, bandagens, jalecos descartáveis, máscaras e demais itens correlatos, deverão apresentar uniformidade, resistência e acabamento compatíveis com sua finalidade, respeitando integralmente as gramaturas, dimensões, quantidade de fios, composição e demais especificações estabelecidas. Não serão aceitos materiais com fios soltos, desfiamento excessivo, furos, manchas, impurezas, grumos, espessura irregular ou defeitos que prejudiquem sua utilização. O TR, por exemplo, exige para as ataduras composição em algodão, quantidade de fios, dimensões e acabamento das bordas, além da ausência de defeitos. 
Para luvas de procedimento e luvas estéreis, deverão ser observadas, além das dimensões e tamanhos especificados, a uniformidade do material, resistência, elasticidade, integridade, sensibilidade tátil e demais características descritas para cada item. Não serão aceitas unidades com rasgos, perfurações, aderências indevidas, deformações ou falhas de fabricação. Quando estéreis, deverão ainda ser mantidas em embalagem íntegra e adequada à preservação da esterilidade. 
Os instrumentais e utensílios metálicos, especialmente aqueles especificados em aço inoxidável, tais como bandejas, cubas, pinças, tesouras, cabos para bisturi e cânulas, deverão possuir acabamento uniforme e adequado ao uso médico-hospitalar, apresentando superfícies regulares, resistentes e livres de corrosão, oxidação, trincas, rebarbas, deformações ou outras imperfeições que possam prejudicar sua utilização, higienização ou segurança. Quando o descritivo estabelecer possibilidade de esterilização ou autoclavagem, o material deverá possuir resistência compatível com o processo especificado. O Termo inclui, entre outros, cubas, pinças e tesouras em aço inox, além de equipamentos com componentes reutilizáveis e autoclaváveis. 
Os produtos destinados à assepsia, higienização, limpeza, desinfecção, conservação ou uso tópico, incluindo álcool, álcool em gel, clorexidina, detergente enzimático, soluções, géis e demais produtos similares, deverão apresentar composição, concentração, volume e finalidade compatíveis com o descritivo do item. Os recipientes deverão estar íntegros, devidamente fechados e identificados, sem vazamentos, deformações, sinais de violação ou alterações que possam comprometer a qualidade do conteúdo. A rotulagem deverá apresentar as informações legalmente exigíveis e aquelas previstas no respectivo descritivo, especialmente identificação, composição quando aplicável, fabricante ou procedência, lote, fabricação e validade. O próprio TR prevê, por exemplo, identificação sanitária, fabricante, responsável técnico, lote e validade para o álcool 70%, além de composição e prazo de validade para o álcool em gel. 
Os equipamentos e aparelhos deverão ser fornecidos novos, sem uso anterior, em perfeito estado de conservação e funcionamento, correspondendo às características técnicas e aos acessórios indicados em seus respectivos descritivos. No recebimento, poderão ser submetidos a inspeção e teste funcional pela Administração, não sendo aceitos equipamentos com defeitos, funcionamento irregular, danos físicos, peças faltantes ou características incompatíveis com as especificações contratadas. Quando previstos acessórios, estojo, pilhas, capas, manuais ou demais componentes no descritivo, estes deverão acompanhar integralmente o equipamento. O TR, por exemplo, exige acessórios específicos para o oxímetro portátil e estabelece características próprias para otoscópios e demais equipamentos. 
As embalagens primárias e secundárias, quando existentes, deverão ser originais do fabricante, adequadas à natureza do produto e apresentar-se íntegras, limpas e em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, umidade, amassamento excessivo, contaminação, abertura ou qualquer outra condição que possa comprometer a integridade, esterilidade, qualidade ou rastreabilidade dos materiais. As informações constantes da embalagem e da rotulagem deverão estar legíveis e permitir a correta identificação do produto.
Em relação à validade, deverão ser rigorosamente observados os prazos mínimos estabelecidos individualmente nos descritivos deste Termo de Referência. Alguns materiais possuem exigências específicas, como prazo mínimo de 12 meses, 24 meses ou outros períodos próprios, devendo prevalecer, em cada caso, a condição expressamente estabelecida para o respectivo item. Na ausência de prazo mínimo expressamente indicado, o produto deverá possuir validade remanescente suficiente para permitir seu armazenamento e utilização regular pelo Departamento Municipal de Saúde, não sendo admitidos produtos vencidos ou cuja proximidade do vencimento comprometa sua utilização adequada.
O transporte e a entrega deverão ocorrer em condições compatíveis com as características dos materiais, preservando sua integridade, limpeza, esterilidade, estabilidade e condições de conservação. Produtos que dependam de condições especiais de armazenamento deverão ser transportados em conformidade com as orientações do fabricante e com as normas aplicáveis, de maneira a impedir exposição indevida à umidade, calor excessivo, contaminação, impactos ou outros fatores capazes de comprometer sua qualidade.
Nos itens para os quais o Termo de Referência estabelece a apresentação de amostra, a aceitação ficará condicionada à análise e aprovação pela Administração, mediante verificação da compatibilidade da amostra apresentada com as especificações técnicas, dimensões, composição, acabamento, resistência, funcionalidade, embalagem e demais características exigidas para o produto. O TR identifica expressamente diversos itens sujeitos à apresentação de amostras, como ataduras, bandagens, compressas, materiais adesivos, luvas, equipamentos e outros. 
A Administração poderá, no momento do recebimento, realizar inspeção visual, conferência das informações de embalagem e rotulagem, verificação das especificações técnicas, dimensões, quantidades, integridade, validade, registro sanitário e, quando aplicável, testes de funcionalidade, ficando facultada a recusa dos produtos que apresentem divergências em relação ao Termo de Referência ou condições que possam comprometer a segurança ou a adequada utilização.
Portanto, para que os itens sejam aceitos, deverão não apenas corresponder integralmente aos descritivos técnicos constantes neste Termo de Referência, mas também atender aos requisitos pertinentes de qualidade, segurança, integridade, esterilidade, resistência, funcionalidade, validade, conservação, identificação, rastreabilidade e regularidade sanitária, conforme aplicáveis à natureza de cada material, assegurando ao Departamento Municipal de Saúde o recebimento de produtos adequados e seguros para utilização nos serviços de assistência à saúde.
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