ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

I- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Setor de Saneamento Básico do Município de Sales Oliveira é responsável pela operação, manutenção e conservação dos sistemas públicos de abastecimento de água e de coleta de esgoto, realizando diariamente serviços de reparos emergenciais e preventivos nas redes de distribuição, ligações domiciliares, ramais, registros, adutoras, emissários, poços de visita e demais componentes que integram a infraestrutura de saneamento municipal.

Para garantir a continuidade e a eficiência desses serviços, faz-se necessária a disponibilização contínua de materiais hidráulicos, tais como tubos, conexões, registros, válvulas, luvas, adaptadores, tampões, anéis de vedação, abraçadeiras e demais insumos indispensáveis à execução das atividades de manutenção e reparo das redes de água e esgoto.

A ausência desses materiais poderá comprometer a prestação dos serviços públicos essenciais, ocasionando interrupções no abastecimento de água, vazamentos, extravasamento de esgoto, aumento das perdas no sistema, danos à infraestrutura pública e prejuízos à saúde pública e à qualidade de vida da população.

Dessa forma, pretende-se realizar Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos, visando atender às demandas do Setor de Saneamento Básico, permitindo o fornecimento dos itens de forma parcelada, conforme as necessidades da Administração Municipal, assegurando a continuidade dos serviços essenciais prestados à população e a adequada manutenção da infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

II – PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

O Município de Sales Oliveira ainda não possui Plano de Contratações Anual (PCA) formalmente elaborado e instituído, razão pela qual não há previsão específica desta contratação no referido instrumento de planejamento.

Todavia, a ausência do Plano de Contratações Anual não constitui óbice à instauração e ao prosseguimento do presente procedimento licitatório, uma vez que a contratação decorre de necessidade administrativa devidamente justificada, destinada à manutenção das atividades desenvolvidas pelos diversos Departamentos Municipais e à continuidade dos serviços públicos.

A presente contratação encontra respaldo no planejamento administrativo e orçamentário do Município, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e do interesse público, bem como as disposições da Lei nº 14.133/2021, sendo plenamente viável a realização da licitação, ainda que o Plano de Contratações Anual não tenha sido formalmente implementado pela Administração.

III - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para atendimento da necessidade identificada, a contratação deverá observar os seguintes requisitos:

a) fornecimento de produtos novos, sem uso anterior e em perfeitas condições;

b) atendimento integral às especificações técnicas constantes no Termo de Referência;

c) observância das normas da ABNT e demais legislações aplicáveis aos materiais fornecidos;

d) entrega parcelada, conforme necessidade da Administração;

e) substituição dos materiais que apresentarem defeitos, avarias ou estiverem em desacordo com as especificações;

f) garantia dos produtos, quando aplicável;

g) capacidade da contratada de fornecer os materiais durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;

h) cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos pela Administração.

IV - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Após análise das alternativas disponíveis para atendimento da necessidade pública, identificam-se as seguintes possibilidades:

Alternativa 1 – Aquisição individual por demanda, mediante processos isolados.

Vantagens:

- aquisição apenas quando houver necessidade imediata.

Desvantagens:

- maior número de processos administrativos;

- aumento dos custos operacionais;

- maior tempo para aquisição dos materiais;

- risco de paralisação dos serviços públicos;

- possibilidade de fracionamento de despesas.

Alternativa 2 – Aquisição integral para formação de estoque permanente.

Vantagens:

- disponibilidade imediata dos materiais.

Desvantagens:

- necessidade de elevado investimento inicial;

- custos de armazenamento;

- risco de perdas por deterioração, quebra ou obsolescência.

Alternativa 3 – Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições.

Vantagens:

- contratação conforme demanda;

- maior economicidade;

- redução de processos administrativos;

- melhor planejamento das aquisições;

- redução de desperdícios;

- maior competitividade entre fornecedores.

Desvantagens:

- necessidade de gerenciamento da Ata de Registro de Preços.

Após análise técnica e econômica, verifica-se que a adoção do Sistema de Registro de Preços apresenta-se como a alternativa mais vantajosa para a Administração.

V – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na realização de procedimento licitatório para formação de Ata de Registro de Preços destinada à futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos destinados ao atendimento das necessidades dos diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Sales Oliveira.

A contratação permitirá que os materiais sejam adquiridos conforme a demanda da Administração, garantindo eficiência na aplicação dos recursos públicos, redução de desperdícios e continuidade dos serviços de manutenção e conservação do patrimônio público.

A solução escolhida proporciona equilíbrio entre disponibilidade dos materiais, economicidade e planejamento das contratações públicas.

VI - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:

| ITEM | DESCRITIVO | QNT | UNID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | 50 | un |
| 2 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | 50 | un |
| 3 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | 50 | un |
| 4 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | 50 | un |
| 5 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | 50 | un |
| 6 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | 50 | un |
| 7 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | 50 | un |
| 8 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | 50 | un |
| 9 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | 50 | un |
| 10 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | 50 | un |
| 11 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351) | 50 | un |
| 14 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | 50 | un |
| 15 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | 50 | un |
| 16 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | 50 | un |
| 17 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | 50 | un |
| 18 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | 50 | un |
| 19 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | 50 | un |
| 20 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | 50 | un |
| 21 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | 50 | un |
| 22 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | 50 | un |

Os valores estimados da contratação serão definidos mediante pesquisa de preços de mercado, observando os parâmetros previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamentações municipais vigentes.

VII - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a divisibilidade do objeto e visando ampliar a competitividade do certame, sugere-se que a licitação seja realizada por itens, permitindo maior participação de fornecedores especializados e obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração.

VIII - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes diretamente vinculadas ao presente objeto, além das aquisições rotineiras realizadas pela Administração para manutenção das atividades dos diversos setores municipais.

IX - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não serão necessárias providências extraordinárias previamente à celebração do contrato, além das rotinas administrativas de formalização do procedimento licitatório, designação de fiscais e gestores contratuais.

X - CONCLUSÃO

Diante dos estudos realizados, conclui-se que a realização de licitação para Registro de Preços visando à futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos é a solução mais adequada, eficiente e economicamente vantajosa para atender às necessidades da Administração Municipal.

A contratação permitirá assegurar a continuidade dos serviços de manutenção e conservação dos próprios públicos, garantindo melhores condições de infraestrutura urbana, preservação do patrimônio público e atendimento ao interesse coletivo, observando os princípios da eficiência, economicidade e planejamento previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

XI - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP.

___________________________________________

Renata Marani

Coordenadora de Almoxarifado

___________________________________________

Luciano Bugliani

Chefe do Setor de Saneamento Básico