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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

I- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

O Setor de Saneamento Básico do Município de Sales Oliveira é responsável pela operação, manutenção e conservação dos sistemas públicos de abastecimento de água e de coleta de esgoto, realizando diariamente serviços de reparos emergenciais e preventivos nas redes de distribuição, ligações domiciliares, ramais, registros, adutoras, emissários, poços de visita e demais componentes que integram a infraestrutura de saneamento municipal.

Para garantir a continuidade e a eficiência desses serviços, faz-se necessária a disponibilização contínua de materiais hidráulicos, tais como tubos, conexões, registros, válvulas, luvas, adaptadores, tampões, anéis de vedação, abraçadeiras e demais insumos indispensáveis à execução das atividades de manutenção e reparo das redes de água e esgoto.

A ausência desses materiais poderá comprometer a prestação dos serviços públicos essenciais, ocasionando interrupções no abastecimento de água, vazamentos, extravasamento de esgoto, aumento das perdas no sistema, danos à infraestrutura pública e prejuízos à saúde pública e à qualidade de vida da população.

Dessa forma, pretende-se realizar Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos, visando atender às demandas do Setor de Saneamento Básico, permitindo o fornecimento dos itens de forma parcelada, conforme as necessidades da Administração Municipal, assegurando a continuidade dos serviços essenciais prestados à população e a adequada manutenção da infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

II – PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

O Município de Sales Oliveira ainda não possui Plano de Contratações Anual (PCA) formalmente elaborado e instituído, razão pela qual não há previsão específica desta contratação no referido instrumento de planejamento.
Todavia, a ausência do Plano de Contratações Anual não constitui óbice à instauração e ao prosseguimento do presente procedimento licitatório, uma vez que a contratação decorre de necessidade administrativa devidamente justificada, destinada à manutenção das atividades desenvolvidas pelos diversos Departamentos Municipais e à continuidade dos serviços públicos.
A presente contratação encontra respaldo no planejamento administrativo e orçamentário do Município, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e do interesse público, bem como as disposições da Lei nº 14.133/2021, sendo plenamente viável a realização da licitação, ainda que o Plano de Contratações Anual não tenha sido formalmente implementado pela Administração.

III - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para atendimento da necessidade identificada, a contratação deverá observar os seguintes requisitos:

a) fornecimento de produtos novos, sem uso anterior e em perfeitas condições;

b) atendimento integral às especificações técnicas constantes no Termo de Referência;

c) observância das normas da ABNT e demais legislações aplicáveis aos materiais fornecidos;

d) entrega parcelada, conforme necessidade da Administração;

e) substituição dos materiais que apresentarem defeitos, avarias ou estiverem em desacordo com as especificações;

f) garantia dos produtos, quando aplicável;

g) capacidade da contratada de fornecer os materiais durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços;

h) cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos pela Administração.

IV - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Após análise das alternativas disponíveis para atendimento da necessidade pública, identificam-se as seguintes possibilidades:

Alternativa 1 – Aquisição individual por demanda, mediante processos isolados.

Vantagens:
· aquisição apenas quando houver necessidade imediata.

Desvantagens:
· maior número de processos administrativos;
· aumento dos custos operacionais;
· maior tempo para aquisição dos materiais;
· risco de paralisação dos serviços públicos;
· possibilidade de fracionamento de despesas.

Alternativa 2 – Aquisição integral para formação de estoque permanente.

Vantagens:
· disponibilidade imediata dos materiais.

Desvantagens:
· necessidade de elevado investimento inicial;
· custos de armazenamento;
· risco de perdas por deterioração, quebra ou obsolescência.

Alternativa 3 – Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições.

Vantagens:
· contratação conforme demanda;
· maior economicidade;
· redução de processos administrativos;
· melhor planejamento das aquisições;
· redução de desperdícios;
· maior competitividade entre fornecedores.

Desvantagens:
· necessidade de gerenciamento da Ata de Registro de Preços.

Após análise técnica e econômica, verifica-se que a adoção do Sistema de Registro de Preços apresenta-se como a alternativa mais vantajosa para a Administração.

V – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na realização de procedimento licitatório para formação de Ata de Registro de Preços destinada à futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos destinados ao atendimento das necessidades dos diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Sales Oliveira.

A contratação permitirá que os materiais sejam adquiridos conforme a demanda da Administração, garantindo eficiência na aplicação dos recursos públicos, redução de desperdícios e continuidade dos serviços de manutenção e conservação do patrimônio público.

A solução escolhida proporciona equilíbrio entre disponibilidade dos materiais, economicidade e planejamento das contratações públicas.

VI - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Entende-se necessária a contratação dos seguintes itens e quantitativos:
	






[bookmark: _GoBack]
	

	
	

	ITEM
	DESCRITIVO
	QNT
	UNID

	1
	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL
	50
	un

	2
	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)
	50
	un

	3
	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)
	50
	

un

	4
	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)

	50
	
un

	5
	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)

	50
	
un

	6
	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)

	50
	
un

	7
	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)

	50
	
un

	8
	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)

	50
	
un

	9
	ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM

	50
	
un

	10
	ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE  60 MM

	50
	
un

	11
	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)

	50
	
un

	14
	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

	50
	
un

	15
	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

	50
	
un

	16
	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

	50
	
un

	17
	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL

	50
	
un

	18
	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4"

	50
	
un

	19
	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2"

	50
	
un

	20
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)

	50
	
un

	21
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)

	50
	
un

	22
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)

	50
	
un



Os valores estimados da contratação serão definidos mediante pesquisa de preços de mercado, observando os parâmetros previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamentações municipais vigentes.

VII - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a divisibilidade do objeto e visando ampliar a competitividade do certame, sugere-se que a licitação seja realizada por itens, permitindo maior participação de fornecedores especializados e obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração.

VIII - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes diretamente vinculadas ao presente objeto, além das aquisições rotineiras realizadas pela Administração para manutenção das atividades dos diversos setores municipais.

IX - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
 
Não serão necessárias providências extraordinárias previamente à celebração do contrato, além das rotinas administrativas de formalização do procedimento licitatório, designação de fiscais e gestores contratuais.

X - CONCLUSÃO

Diante dos estudos realizados, conclui-se que a realização de licitação para Registro de Preços visando à futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos é a solução mais adequada, eficiente e economicamente vantajosa para atender às necessidades da Administração Municipal.

A contratação permitirá assegurar a continuidade dos serviços de manutenção e conservação dos próprios públicos, garantindo melhores condições de infraestrutura urbana, preservação do patrimônio público e atendimento ao interesse coletivo, observando os princípios da eficiência, economicidade e planejamento previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

XI - RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP.


___________________________________________
Renata Marani
Coordenadora de Almoxarifado



___________________________________________
Luciano Bugliani
Chefe do Setor de Saneamento Básico
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