SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

PEDIDO Nº 3271/2025

Solicitamos que nos seja enviada, via fax ou email até às ............. horas do dia ........../........../ 2025, PROPOSTA DE PREÇOS (COMPRA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO), em papel TIMBRADO, devidamente datado, com o número do CNPJ  da empresa, para aquisição dos itens abaixo relacionados:

Termo de Referência

1 – OBJETO DA CONTATAÇÃO

| Trata-se da contratação de empresa especializada para Instalação e Calibração do Equipamento de Campo Livre com Reforço Visual modelo AO30 com caixa S0200 no Audiômetro AD629, ambos pertencentes ao Serviço de Fonoaudiologia. Item; Especificação; Código HSPM; CATSER; Unid.; Qde. 01; Serviço de Instalação e Calibração de Campo Livre; 1110216; 12963; 01; 01. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO O processo SEI de aquisição do equipamento de Campo Livre com Reforço Visual, nº 6210.2024/0006511-5, não contemplou a instalação e calibração do equipamento no local. Portanto, visando a adequada instalação e calibração do mesmo para o início da sua utilização na realização de Audiometrias pediátricas em pacientes de 6 meses a 3 anos de idade, considerando a demanda atual, justifico a contratação do serviço em questão. O primeiro processo SEI com esse objetivo (nº 6210.2025/0000940-3) foi considerado como inexecução total do objeto do contrato, e o equipamento de Campo Livre com Reforço visual encontra-se acomodado em nosso Serviço desde a entrega, em Novembro de 2024, aguardando sua instalação e calibração. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO De acordo com o Termo de Referência (107637982) da aquisição do Campo Livre com Reforço Visual (nº 6210.2024/0006511-5) item 1.2.2 sobre Prazo de Garantia: "o fornecedor e/ou fabricante deverá ofertar ao equipamento a garantia contratual de 12 (doze) meses no mínimo, a contar da data da entrega definitiva do equipamento, excetuando as peças de desgaste natural por uso, os casos fortuitos de mau uso, sendo que, neste caso, deverá ser comprovado por laudo. Durante o prazo de garantia será de responsabilidade da empresa contratada a garantia dos bens e serviço, tanto este quanto as partes/peças que compõem e que apresentarem defeitos, devendo estes ser reparados e/ou trocados e todas as despesas inerentes à reposição e transportes destas correrão por conta da empresa contratada, não cabendo ao HSPM quaisquer ônus, em especial no que concerne ao envio de itens danificados ao fornecedor e/ou assistência técnica indicada". Portanto, sugerimos a avaliação da contratação da empresa fornecedora ou da fabricante a fim de manter a garantia do equipamento de Campo Livre com Reforço Visual. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Condições Gerais O serviço objeto desta contratação é caracterizado como comum. Sustentabilidade As partes, peças ou componentes a serem fornecido após aprovação de orçamento, devem ser preferencialmente, acondicionadas em embalagens individuais adequadas, feito em material reciclável, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento. Garantia das Peças e Serviços Os serviços prestados e peças substituídas terão garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de emissão do relatório de serviços executados, mesmo após o encerramento do contrato de prestação de serviços. A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento estiver alocado. Caso haja a necessidade de remoção dos equipamentos, todos os custos de transportes, instalação e remoção, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, bem como o zelo pelo equipamento. Deverão ser aplicadas as peças e realizado os serviços descritos neste Termo de Referência. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE Permitir o acesso dos prepostos da CONTRATADA, ao local de instalação dos equipamentos, para a realização dos serviços objetos deste contrato, prestando-lhes os esclarecimentos para instalação e calibração do equipamento e colocando à disposição deles a documentação e dados técnicos pertinentes. A CONTRATANTE designará um funcionário responsável para acompanhamento dos serviços descritos neste documento; Pagará a CONTRATADA o valor, no prazo de 30 (trinta) dias após as entregas e apresentação da Nota Fiscal, notadamente após o adimplemento do objeto de aquisição. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA A CONTRATADA deverá fornecer peças novas de primeira linha e em atendimento às normativas vigentes; A CONTRATADA deverá refazer livre de despesas, quaisquer serviços realizados que forem sinalizados pela CONTRATANTE como não a contento (novo fornecimento do material necessário incluso); A CONTRATADA obriga-se a cumprir perfeita e integralmente as obrigações decorrentes do presente, sujeitando-se, em caso de inadimplemento, às multas nele estabelecidas e as demais sanções previstas na Lei Federal n° 14.133/21; A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir total ou parcialmente, o objeto do presente contrato a outrem ou a este associar-se, sob pena de considerar-se rescindido o Termo de Referência, e aplicáveis, no caso, as sanções determinadas pela Lei Federal n° 14.133/21; A CONTRATADA responderá, particularmente, por danos ou prejuízos que forem causados à CONRATANTE ou a terceiros, decorrentes de falha nos serviços ora contratados; Os funcionários da CONTRATADA quando da sua presença no HSPM para a prestação de serviços, deverão estar devidamente uniformizados, portando crachás de identificação e utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) próprios exigidos (NR6), se apresentando e obedecendo todas as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho do HSPM; A CONTRATADA deverá fornecer mão de obra e executar, às suas expensas, todo o ferramental e material necessário, peças, acessórios, instrumentos para a execução do objeto e deixar o equipamento em uso, sem ônus a CONTRATANTE; A responsabilidade técnica e cível no que concerne à segurança patrimonial e do pessoal envolvido nos serviços a cargo da CONTRATADA, inclusive em casos de acidentes, é, exclusivamente, da CONTRATADA, independentemente da supervisão dos serviços pela CONTRATANTE; A CONTRATADA deverá fornecer e-mails (válidos) para que a CONTRATANTE possa entrar em contato quando necessário; A CONTRATADA deverá arcar com todos os encargos fixados pelas Leis Trabalhistas e Previdenciárias, bem como aqueles referentes a acidentes de trabalho, FGTS, PIS, com respeito a seus empregados/técnicos envolvidos na prestação do serviço; A CONTRATADA deverá agendar com a Divisão de Engenharia Clínica a data para execução dos serviços. Caso seja necessária a entrada de veículo nas dependências do Hospital, os dados do veículo (cor, placa, marca e modelo) e do(s) técnico(s) também deverão ser informados previamente. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Do Adimplemento Em caso de necessidade de entrega antecipada de peças, as mesmas deverão ser entregues no seguinte local: Rua Castro Alves, 60, Aclimação, CEP: 01532-001 - São Paulo/SP. Divisão de Engenharia Clínica - Térreo Horário: das 8 (oito) as 15 (quinze) horas, de 2ª a 6º feira (somente dias úteis). Telefone: (11) 3397.8130/8134. O prazo para execução passará a ser contado a partir do 1º dia útil seguinte ao da data do envio da ordem de fornecimento/início. Do prazo de execução: O prazo de entrega do serviço é de até 30 (trinta) dias corridos a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do envio da ordem de fornecimento/início. A empresa CONTRATADA deverá entrar em contato com a Seção de Controle de Equipamentos, para agendamento prévio da data e o horário para realização da entrega dos serviços, através do telefone: (11) 3397.8130 / 8134. Todas as tratativas com relação à entrega deverão ser confirmadas via e-mail. Da prorrogação do prazo de entrega O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do HSPM, mediante solicitação por escrito e fundamentada pelo interessado. O requerimento deverá ser submetido à apreciação do HSPM dentro do prazo assinalado na ordem de fornecimento para entrega do produto. As entregas efetuadas fora do prazo assinalado poderá ensejar aplicação de penalidades, conforme previsto no edital, contrato, ou anexo da nota de empenho. Da subcontratação Não será admitida a subcontratação do objeto licitado. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO Da Liquidação Quando da aquisição futura do objeto, o setor competente verificará se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: a) Data da emissão; b) Os dados do contrato e do órgão contratante; c) Descrição do objeto e quantidade d) Valor unitário e total, conforme consta no Termo de Contrato e/ou Nota de Empenho; e) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. f) Lote do objeto; g) Número do processo, número da Nota de Empenho; h) Número do item, conforme consta no Termo de Contrato e/ou Nota de Empenho. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante. Do prazo de pagamento O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do serviço, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados no edital e o atestado de recebimento e aprovação dos produtos. Da forma de pagamento O pagamento será efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente no Banco do Brasil S/A, em nome do Credor, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197 publicado no D.O.C. 23 de Janeiro de 2010. ESTIMATIVA DE PREÇO Encaminho dois orçamentos, anexados aos autos. Ressalto que a empresa fabricante (Acústica Orlandi) e a empresa fornecedora ( Versserv vendas online Ltda) não disponibilizaram orçamento atualizado. Portanto, os orçamentos foram solicitados à outras empresas do seguimento. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Os recursos orçamentários, destinados à cobertura das despesas decorrentes da contratação, constarão da reserva orçamentária, que será juntada ao processo administrativo. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR Considerando a manutenção da garantia do equipamento, solicito avaliação dos orçamentos em anexo e, neste caso, se o valor estiver dentro de dispensa, considerando os critérios legais vigentes (o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora; o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade), e os moldes preconizados pelo Art. 75, inciso II da Lei de nº 14.133/21, o melhor caminho a ser adotado é o de Dispensa de Licitação. ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SOlução Código HSPM; CATSER; SERVIÇO; QTDE.. 1110216; 12963; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE CAMPO LIVRE; 1. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO: SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA - 3º ANDAR RUA CASTRO ALVES, 60, BAIRRO ACLIMAÇÃO, CEP: 01532-001 - SÃO PAULO. |  |
| --- | --- |

FAVOR INFORMAR:

- Marca e fabricante;

- PRAZO DE ENTREGA: prazo de entrega do serviço é de até 30 (trinta) dias corridos a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do envio da ordem de fornecimento/início.

Condições de pagamento: 30 dias EXCLUSIVAMENTE mediante crédito no BANCO DO BRASIL. (Informar n° da conta)

- Endereço eletrônico da empresa, que será utilizado como instrumento de comunicação com o HSPM.

- I.P.I.: Incluso.

- Validade da PROPOSTA para 60 dias.