## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
|  | ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO : AVENIDA LUIZ CAMARIM |  | BDI OBRA
|  | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, QUADRA DE AREIA, MINICAMPO, PISTA DE CAMINHADA, CICLOVIA E PISO DE ESTACIONAMENTO DA LAGOA DO MICO |  | 20.34% |  | BOLETIM CDHU 196: | DATA BASE DO BOLETIM: 01/11/2024
|  |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  | BOLETIM SINAPI Dez/2024 - sem desoneração | DATA BASE DO BOLETIM: 14/01/2025
ITEM/SUB ITEM | FONTE | COD. FONTE | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6634.26
1.0 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 918.82 | 1105.71 | 6634.26
2.0 | CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 365484.07
2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA BANHEIRO |  |  |  |  | 40285.29
2.1.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 142.23 | 17.75 | 21.36 | 3038.03
2.1.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 16.68 | 64.29 | 77.37 | 1290.53
2.1.3 | CDHU | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | unid. | 1 | 2049.98 | 2466.95 | 2466.95
2.1.4 | CDHU | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 78 | 58 | 69.8 | 5444.4
2.1.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.25 | 212.89 | 256.19 | 320.24
2.1.6 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck= 25mpa | m³ | 5 | 503.12 | 605.45 | 3027.25
2.1.7 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 5 | 180.76 | 217.53 | 1087.65
2.1.8 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 33.36 | 105.87 | 127.4 | 4250.06
2.1.9 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 205.83 | 10.87 | 13.08 | 2692.26
2.1.10 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 73.64 | 11.23 | 13.51 | 994.88
2.1.11 | CDHU | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 10.01 | 1023.15 | 1231.26 | 12324.91
2.1.12 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 1 | 844.86 | 1016.7 | 1016.7
2.1.13 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos | m² | 50.04 | 20.13 | 24.22 | 1211.97
2.1.14 | CDHU | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação. | m³ | 7.51 | 9.21 | 11.08 | 83.21
2.1.15 | CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30kg | m³ | 13.01 | 66.19 | 79.65 | 1036.25
2.2 |  |  | SUPERESTRUTURA BANHEIRO |  |  |  |  | 32265.23
2.2.1 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck= 25mpa | m³ | 8.25 | 503.12 | 605.45 | 4994.96
2.2.2 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 8.25 | 124.86 | 150.26 | 1239.65
2.2.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 421.53 | 10.87 | 13.08 | 5513.61
2.2.4 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 133.98 | 11.23 | 13.51 | 1810.07
2.2.5 | CDHU | 13.01.170 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 76.92 | 202.09 | 243.2 | 18706.94
2.3 |  |  | ELEVAÇÃO BANHEIRO |  |  |  |  | 38765.66
2.3.1 | CDHU | 14.02.070 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço aparente | m² | 18.05 | 222.22 | 267.42 | 4826.93
2.3.2 | CDHU | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 86.22 | 72.63 | 87.4 | 7535.63
2.3.3 | CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 152.29 | 96.4 | 116.01 | 17667.16
2.3.4 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 1.89 | 844.86 | 1016.7 | 1921.56
2.3.5 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.4 | 1881.18 | 2263.81 | 905.52
2.3.6 | CDHU | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 17.83 | 275.39 | 331.4 | 5908.86
2.4 |  |  | ESQUADRIAS BANHEIRO |  |  |  |  | 32841.14
2.4.1 | CDHU | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 17.2 | 1125.45 | 1354.37 | 23295.16
2.4.2 | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 4 | 407.93 | 490.9 | 1963.6
2.4.3 | CDHU | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 7 | 336.42 | 404.85 | 2833.95
2.4.4 | CDHU | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 9.68 | 407.63 | 490.54 | 4748.43
2.5 |  |  | REVESTIMENTO BANHEIRO |  |  |  |  | 44382.08
2.5.1 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 632.66 | 7.36 | 8.86 | 5605.37
2.5.2 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 219.52 | 23.71 | 28.53 | 6262.91
2.5.3 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 413.14 | 13.85 | 16.67 | 6887.04
2.5.4 | CDHU | 18.11.032 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 219.52 | 97.01 | 116.74 | 25626.76
2.6 |  |  | PISOS BANHEIRO |  |  |  |  | 23578.53
2.6.1 | CDHU | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 6.81 | 761.83 | 916.79 | 6243.34
2.6.2 | CDHU | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 86.74 | 146.88 | 176.76 | 15332.16
2.6.3 | CDHU | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 12.5 | 30.49 | 36.69 | 458.63
2.6.4 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 7.6 | 168.86 | 203.21 | 1544.4
2.7 |  |  | PINTURA BANHEIRO |  |  |  |  | 30482.44
2.7.1 | CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 143.28 | 15.57 | 18.74 | 2685.07
2.7.2 | CDHU | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 250 | 47.76 | 57.47 | 14367.5
2.7.3 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 326.92 | 34.14 | 41.08 | 13429.87
2.8 |  |  | COBERTURA BANHEIRO |  |  |  |  | 46462.98
2.8.1 | CDHU | 15.01.220 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | m² | 114.65 | 111.93 | 134.7 | 15443.36
2.8.2 | CDHU | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m² | 66.46 | 81.51 | 98.09 | 6519.06
2.8.3 | CDHU | 16.16.040 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | m² | 48.19 | 91.76 | 110.42 | 5321.14
2.8.4 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 101.2 | 157.49 | 189.52 | 19179.42
2.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BANHEIRO |  |  |  |  | 16496.18
2.9.1 | SINAPI | 101508 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50A (não incluso o poste de concreto) | unid. | 1 | 2517.96 | 3030.11 | 3030.11
2.9.2 | CDHU | 68.01.600 | Poste de concreto circular, 200kg, H= 7,00m | unid. | 1 | 1691.5 | 2035.55 | 2035.55
2.9.3 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 174.69 | 4.52 | 5.44 | 950.31
2.9.4 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 30 | 13.67 | 16.45 | 493.5
2.9.5 | CDHU | 38.19.020 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm | m | 68.23 | 18.2 | 21.9 | 1494.24
2.9.6 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 16 | 16.35 | 19.68 | 314.88
2.9.7 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4’x4’. | unid. | 12 | 19.51 | 23.48 | 281.76
2.9.8 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 6 | 28.02 | 33.72 | 202.32
2.9.9 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 8 | 27.96 | 33.65 | 269.2
2.9.10 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | unid. | 12 | 333.13 | 400.89 | 4810.68
2.9.11 | CDHU | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | unid. | 4 | 267.97 | 322.48 | 1289.92
2.9.12 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | unid. | 4 | 22.72 | 27.34 | 109.36
2.9.13 | CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 | 585.33 | 704.39 | 704.39
2.9.14 | CDHU | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | unid. | 5 | 43.58 | 52.44 | 262.2
2.9.15 | CDHU | 50.05.072 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | unid. | 2 | 102.94 | 123.88 | 247.76
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS BANHEIRO |  |  |  |  | 51579.38
2.10.1 | CDHU | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | unid. | 2 | 943.41 | 1135.3 | 2270.6
2.10.2 | CDHU | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | unid. | 2 | 138.65 | 166.85 | 333.7
2.10.3 | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75mm, inclusive conexões | m | 30.17 | 74.49 | 89.64 | 2704.44
2.10.4 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100mm, inclusive conexões | m | 58.9 | 81.89 | 98.55 | 5804.6
2.10.5 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 52.9 | 32.41 | 39 | 2063.1
2.10.6 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 62.69 | 52.02 | 62.6 | 3924.39
2.10.7 | SINAPI | 97902 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6X0,6X0,6 m para rede de esgoto. AF_12/2020 | unid. | 4 | 608.62 | 732.41 | 2929.64
2.10.8 | CDHU | 49.01.070 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega | unid. | 6 | 157.96 | 190.09 | 1140.54
2.10.9 | CDHU | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ ‐ linha especial | unid. | 6 | 133.73 | 160.93 | 965.58
2.10.10 | CDHU | 44.01.850 | Cuba de louça de embutir redonda | unid. | 6 | 127.67 | 153.64 | 921.84
2.10.11 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 3.08 | 975.07 | 1173.4 | 3614.07
2.10.12 | CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid. | 2 | 1805.29 | 2172.49 | 4344.98
2.10.13 | CDHU | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid. | 4 | 438.09 | 527.2 | 2108.8
2.10.14 | CDHU | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | unid. | 8 | 583.21 | 701.83 | 5614.64
2.10.15 | CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | unid. | 9 | 301.72 | 363.09 | 3267.81
2.10.16 | CDHU | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 2 | 34.79 | 41.87 | 83.74
2.10.17 | CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | unid. | 2 | 135.22 | 162.72 | 325.44
2.10.18 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 4 | 164.27 | 197.68 | 790.72
2.10.19 | CDHU | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | unid. | 2 | 394.5 | 474.74 | 949.48
2.10.20 | CDHU | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50mm, com grelha | unid. | 2 | 88.01 | 105.91 | 211.82
2.10.21 | CDHU | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | unid. | 9 | 518.17 | 623.57 | 5612.13
2.10.22 | CDHU | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | unid. | 6 | 188.88 | 227.3 | 1363.8
2.10.23 | CDHU | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | unid. | 6 | 32.34 | 38.92 | 233.52
2.11 |  |  | RAMPA DE ACESSO BANHEIRO |  |  |  |  | 1901.76
2.11.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.62 | 212.89 | 256.19 | 158.84
2.11.2 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto simples com controle do Fck = 20MPa | m³ | 1.44 | 1005.78 | 1210.36 | 1742.92
2.12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES BANHEIRO |  |  |  |  | 6443.4
2.12.1 | CDHU | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 4.08 | 227.25 | 273.47 | 1115.76
2.12.2 | CDHU | 35.04.130 | Banco de madeira sobre alvenaria | m² | 1.98 | 257.1 | 309.39 | 612.59
2.12.3 | CDHU | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | unid. | 20 | 40.28 | 48.47 | 969.4
2.12.4 | CDHU | 34.03.130 | Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m | unid. | 20 | 48.96 | 58.92 | 1178.4
2.12.5 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 142.23 | 15 | 18.05 | 2567.25
3.0 | CONSTRUÇÃO QUADRA DE AREIA | [6 empty] | 14796.59
3.1 |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 14796.59
3.1.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m | m³ | 19.36 | 64.29 | 77.37 | 1497.88
3.1.2 | CDHU | 06.14.020 | Carga manual de solo | m³ | 19.36 | 12.86 | 15.48 | 299.69
3.1.3 | CDHU | 08.05.180 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m | m² | 128 | 20.56 | 24.74 | 3166.72
3.1.4 | CDHU | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 12.8 | 269.67 | 324.52 | 4153.86
3.1.5 | CDHU | 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | cj | 1 | 1923 | 2314.14 | 2314.14
3.1.6 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 49.2 | 56.82 | 68.38 | 3364.3
4.0 | CONSTRUÇÃO MINI CAMPO DE FUTEBOL | [6 empty] | 198582.6
4.1 |  |  | MINI CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  |  | 136489.6
4.1.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 7.9 | 64.29 | 77.37 | 611.22
4.1.2 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm ‐ completa | m | 92 | 82.59 | 99.39 | 9143.88
4.1.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.32 | 212.89 | 256.19 | 338.17
4.1.4 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck= 25mpa | m³ | 7.9 | 503.12 | 605.45 | 4783.06
4.1.5 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 7.9 | 180.76 | 217.53 | 1718.49
4.1.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 324.79 | 10.87 | 13.08 | 4248.25
4.1.7 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 125.75 | 11.23 | 13.51 | 1698.88
4.1.8 | CDHU | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | cj | 2 | 2241.22 | 2697.08 | 5394.16
4.1.9 | CDHU | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 264.3 | 238.03 | 286.45 | 75708.74
4.1.10 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 10.66 | 212.89 | 256.19 | 2730.99
4.1.11 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto com controle do fck = 20MPa | m³ | 24.88 | 1005.78 | 1210.36 | 30113.76
4.2 |  |  | SPDA - MINI CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  |  | 7377.79
4.2.1 | CDHU | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35mm² | m | 30 | 41.98 | 50.52 | 1515.6
4.2.2 | CDHU | 42.01.020 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | unid. | 1 | 87.64 | 105.47 | 105.47
4.2.3 | CDHU | 42.01.060 | Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ | unid. | 1 | 85.26 | 102.6 | 102.6
4.2.4 | CDHU | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | m | 1 | 91.61 | 110.24 | 110.24
4.2.5 | CDHU | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | unid. | 6 | 9.32 | 11.22 | 67.32
4.2.6 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | unid. | 6 | 201.84 | 242.89 | 1457.34
4.2.7 | CDHU | 68.01.760 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 12,00 m | unid. | 1 | 3156.41 | 3798.42 | 3798.42
4.2.8 | CDHU | 68.20.040 | Braçadeira circular em aço carbono galvanizado, diâmetro nominal de 140 até 300 mm | unid. | 2 | 91.74 | 110.4 | 220.8
4.3 |  |  | ILUMINAÇÃO QUADRAS -MINI CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  |  | 54715.21
4.3.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava ate 1,50m | m³ | 7.18 | 64.29 | 77.37 | 555.52
4.3.2 | CDHU | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 7.18 | 9.21 | 11.08 | 79.55
4.3.3 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilindrica em PVC rígido, diâmetro de 300mm - h - 250mm | unid. | 7 | 30.4 | 36.58 | 256.06
4.3.4 | CDHU | 41.10.33 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | unid. | 7 | 2507.48 | 3017.5 | 21122.5
4.3.5 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | unid. | 7 | 122.61 | 147.55 | 1032.85
4.3.6 | CDHU | 41.11.704 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | unid. | 14 | 977.75 | 1176.62 | 16472.68
4.3.7 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | unid. | 1 | 96.15 | 115.71 | 115.71
4.3.8 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | unid. | 7 | 188.71 | 227.09 | 1589.63
4.3.9 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 196.77 | 6.96 | 8.38 | 1648.93
4.3.10 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 590.31 | 13.67 | 16.45 | 9710.6
4.3.11 | CDHU | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10mm² | m | 77 | 13.11 | 15.78 | 1215.06
4.3.12 | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 2 | 265.17 | 319.11 | 638.22
4.3.13 | CDHU | 38.15.110 | Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ | unid. | 7 | 18.58 | 22.36 | 156.52
4.3.14 | CDHU | 39.09.020 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | unid. | 7 | 14.41 | 17.34 | 121.38
5.0 | PAISAGISMO | [6 empty] | 382863.84
5.1 |  |  | PISTA DE CAMINHADA -PAISAGISMO |  |  |  |  | 146866.05
5.1.1 | CDHU | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35MPa, espessura 6cm, cor natural, tipo: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia. | m² | 999.04 | 116.04 | 139.64 | 139505.95
5.1.2 | CDHU | 35.20.050 | Conjunto com 4 liveiras para colera seletica, com tampa basculante, capacidade 50 litros. | m² | 5 | 1223.22 | 1472.02 | 7360.1
5.2 |  |  | VEGETAÇÃO -PAISAGISMO |  |  |  |  | 8876.95
5.2.1 | CDHU | 34.04.050 | Arvore ornamental tipo pata de vaca - h = 2,00m. | unid | 6 | 165.42 | 199.07 | 1194.42
5.2.2 | CDHU | 34.04.360 | Arvore ornamental tipo coqueiro Jerivá – h = 4,00m | unid | 8 | 456.51 | 549.36 | 4394.88
5.2.3 | CDHU | 34.04.130 | Arvore ornamental tipo Ipê amarelo - h = 2,00m | unid | 3 | 165.39 | 199.03 | 597.09
5.2.4 | CDHU | 34.04.370 | Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) – h = 1,50m /2,00m | unid | 6 | 161.84 | 194.76 | 1168.56
5.2.5 | CDHU | 34.02.110 | Forração com clorofito, mínimo de20 mudas/ m² - h = 0,15m | m² | 20 | 56.34 | 67.8 | 1356
5.2.6 | CDHU | 34.02.070 | Forração com lírio amarelo, mínimo 18 mudas/ m² - h = 0,50m | m² | 20 | 6.9 | 8.3 | 166
5.3 |  |  | CICLOVIA - PAISAGISMO |  |  |  |  | 111713.09
5.3.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 42.93 | 212.89 | 256.19 | 10998.24
5.3.2 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto com controle do fck = 20MPa | m³ | 60.1 | 1005.78 | 1210.36 | 72742.64
5.3.3 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 858.57 | 27.07 | 32.58 | 27972.21
5.4 |  |  | ACADEMIA - PAISAGISMO |  |  |  |  | 2957.15
5.4.1 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.96 | 212.89 | 256.19 | 245.94
5.4.2 | CDHU | 17.05.070 | Piso com requadro em concreto com controle do fck = 20MPa | m³ | 2.24 | 1005.78 | 1210.36 | 2711.21
5.5 |  |  | CALÇADA - PAISAGISMO |  |  |  |  | 112450.6
5.5.1 | CDHU | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35MPa, espessura 6cm, cor natural, tipo: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia. | m² | 438.1 | 116.04 | 139.64 | 61176.28
5.5.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 25.43 | 212.89 | 256.19 | 6514.91
5.5.3 | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa | m³ | 35.59 | 1045.07 | 1257.64 | 44759.41
6.0 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 75733.52
6.1 |  |  | ILUMINAÇÃO GERAL |  |  |  |  | 75733.52
6.1.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava ate 1,50m | m³ | 14.2 | 64.29 | 77.37 | 1098.65
6.1.2 | CDHU | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 14.2 | 9.21 | 11.08 | 157.34
6.1.3 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilindrica em PVC rígido, diâmetro de 300mm - h - 250mm | unid. | 10 | 30.4 | 36.58 | 365.8
6.1.4 | CDHU | 41.10.340 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | 10 | 2150.48 | 2587.89 | 25878.9
6.1.5 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | unid. | 10 | 122.61 | 147.55 | 1475.5
6.1.6 | CDHU | 41.11.704 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | unid. | 20 | 977.75 | 1176.62 | 23532.4
6.1.7 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | unid. | 1 | 96.15 | 115.71 | 115.71
6.1.8 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | unid. | 10 | 188.71 | 227.09 | 2270.9
6.1.9 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 326.69 | 6.96 | 8.38 | 2737.66
6.1.10 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 980.07 | 13.67 | 16.45 | 16122.15
6.1.11 | CDHU | 39.04.040 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10mm² | m | 80 | 13.11 | 15.78 | 1262.4
6.1.12 | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | unid. | 1 | 265.17 | 319.11 | 319.11
6.1.13 | CDHU | 38.15.110 | Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ | unid. | 10 | 18.58 | 22.36 | 223.6
6.1.14 | CDHU | 39.09.020 | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | unid. | 10 | 14.41 | 17.34 | 173.4
7.0 | ESTACIONAMENTO | [6 empty] | 94987.52
7.1 |  |  | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 94987.52
7.1.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 524.01 | 3.54 | 4.26 | 2232.28
7.1.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 26.2 | 212.89 | 256.19 | 6712.18
7.1.3 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 1629.67 | 10.27 | 12.36 | 20142.72
7.1.4 | CDHU | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 Mpa | m³ | 52.4 | 1045.07 | 1257.64 | 65900.34
|  |  |  | TOTAL: |  |  |  | 1139082.4 | 1131703.94
Planalto - SP, 28 de Abril de 2025.
___________________________ |  |  |  | ___________________________________
Rosimeire Barbosa Silvério |  |  |  | Cecília Avanço Nissida
Prefeita Municipal de Planalto |  |  |  | Engenheira Civil - CREA 5063407242
ART: 28027230230845493
______________________________
Wagner da Silva Bazalha
Engª Civil/Resp. Técnicno - CREA 5069629734
ART: 28027180220585381