## ORÇAMENTO
INSERIR LOGO DA LICITANTE
PROPONENTE: |  | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (UNESP) - CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE / FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
SERVIÇO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOVOS E USADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM SALAS E LABORATÓRIOS VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA (BLOCO DE AULAS 3 – GABINETE DE TRABALHO DE DOCENTES, LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA; ANFITEATRO 3; BIOTÉRIO II; LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA DO ESTRESSE; E CEAFIR – CENTRO DE ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO), NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNESP - CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
FONTES DE REFERÊNCIA: |  | SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civi): não desonerado - versão 06/2024
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano): não desonerado - versão 194 - 06/2024
COTAÇÃO DE MERCADO (Preço dos ativos financeiros, atualizado no mercado)
LOCAL: |  | RUA ROBERTO SIMONSEN, 305 - CENTRO EDUCACIONAL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
DATA: |  | 2024-09-13
BDI: |  | 0%
MEDIÇÃO: |  | MENSAL CONFORME O CRONOGRAMA
PRAZO PARA EXECUÇÃO: |  | 180 DIAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI | %
[7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | #DIV/0!
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | SINAPI | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | H | 110 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | SINAPI | 104770 | Furo mecanizado em alvenaria, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 | UN | 21 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | SINAPI | 104776 | Furo mecanizado em concreto, com perfuratriz, para instalações elétricas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. Af_09/2023 | UN | 19 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | CDHU | 04.30.060 | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | M | 26.6 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | COMPOSICAO | C1 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 12000 btu/h, ciclo frio - Somente instalação | UN | 41 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | COMPOSICAO | C2 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio - Somente instalação | UN | 10 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | COMPOSICAO | C3 | Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio - Somente Instalação | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | COMPOSICAO | C4 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 btu/h - Somente instalação | UN | 3 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | COMPOSICAO | C5 | Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação - Somente instalação | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | CDHU | 38.21.930 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | M | 72.7 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 | CDHU | 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, l=150mm | M | 72.7 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 | COMPOSICAO | C6 | Cabo PP de cobre flexível 4 x 2,5 mm² | M | 417.7 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 | SINAPI | 97327 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 201.1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10 | SINAPI | 97328 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 201.1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11 | SINAPI | 97327 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 51 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12 | SINAPI | 97329 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 51 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13 | SINAPI | 97327 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 17.4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.14 | SINAPI | 97330 | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 17.4 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.15 | SINAPI | 97328 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 148.2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.16 | SINAPI | 97330 | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | M | 148.2 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.17 | SINAPI | 10527 | Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao) | MXMES | 6.72 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.18 | SINAPI | 97064 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime e limpeza). Af_03/2024 | M | 16 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4. DESINSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 | COTAÇÃO |  | Desinstalação de evaporadores de 12000 btus | UN | 24 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | COTAÇÃO |  | Desinstalação de evaporadores de 18000 btus | UN | 9 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | COTAÇÃO |  | Desinstalação de evaporadores de 24000 btus | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | COTAÇÃO |  | Desinstalação de evaporadores de 30000 btus | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | COTAÇÃO |  | Desinstalação de evaporadores de 48000 btus | UN | 12 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | COTAÇÃO |  | Fazer limpeza em ar-condicionados reinstalados | UN | 21 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 | SINAPI | 89865 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022 | M | 222 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | SINAPI | 90444 | Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023_ps | M | 32 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | SINAPI | 90468 | Chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_09/2023 | M | 32 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6. LIMPEZA FINAL | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 | SINAPI | 99802 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco. Af_04/2019 | M2 | 539.795 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | SINAPI | 99811 | Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. Af_04/2019 | M2 | 609.33 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
_________________________________
Responsável pela empresa
Cargo
Note on D30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 12.000 BTU
Note on D31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 12.000 BTU
Note on D32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 18.000 BTU
Note on D33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 18.000 BTU
Note on D34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 24.000 BTU
Note on D35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 24.000 BTU
Note on D36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 48.000 BTU
Note on D37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 48.000 BTU

## CRONOGRAMA
INSERIR LOGO DA LICITANTE
PROPONENTE: | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" (UNESP) - CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE / FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
SERVIÇO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOVOS E USADOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM SALAS E LABORATÓRIOS VINCULADOS AOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA (BLOCO DE AULAS 3 – GABINETE DE TRABALHO DE DOCENTES, LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA; ANFITEATRO 3; BIOTÉRIO II; LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA DO ESTRESSE; E CEAFIR – CENTRO DE ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO), NAS DEPENDÊNCIAS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNESP - CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
FONTES DE REFERÊNCIA: | SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil): não desonerado - versão 06/2024
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano): não desonerado - versão 194 - 06/2024
COTAÇÃO DE MERCADO (Preço dos ativos financeiros, atualizado no mercado)
LOCAL: | RUA ROBERTO SIMONSEN, 305 - CENTRO EDUCACIONAL - PRESIDENTE PRUDENTE/SP
DATA: | 2024-09-16
BDI: | 0%
MEDIÇÃO: | MENSAL CONFORME O CRONOGRAMA
PRAZO PARA EXECUÇÃO: | 180 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS | % | CUSTO TOTAL | 1º MÊS |  |  |  | 2º MÊS |  |  |  | 3º MÊS |  |  |  | 4º MÊS |  |  |  | 5º MÊS |  |  |  | 6º MÊS |  |  |  | TOTAL
|  |  | 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 30 | 7 | 14 | 21 | 30
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2. SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4. DESINSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6. LIMPEZA FINAL | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL POR SEMANA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ACUMULADO POR SEMANA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -
| TOTAL POR MÊS |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | -
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | -
_________________________________
Responsável pela empresa
Cargo