FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA

REFORMA DO LABORATÓRIO DE SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL DA FEIS UNESP ILHA SOLTEIRA

PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS

CÂMPUS:		ILHA SOLTEIRA ÁREA:	182,86 m2

PRAZO DE EXECUÇÃO:	60,00	dias

DATA BASE: 04/2026

FONTES DE REFERÊNCIA

- Boletim Ref. de Custos - CDHU - Companhia de Desenv. Habit. e Urbano do estado de São Paulo - sem desoneração - Data base 04/2026

- FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação - (sem desoneração) - Data base 04/2026

- SINAPI - Sistema Nac. de Pesq. de Custos e Índices da Const. Civil - sem desoneração - Data base 04/2026

- SBC - sem desoneração - Data base 04/2026

- SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras - sem desoneração - Data base 01/2026

em Reais

| ITEM | CÓDIGO | REF. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a argamassa de assentamento | m² | 119,86 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | DEMOLICAO RODAPÉS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Retirada de piso em material sintético assentado a cola (revestimento anti impacto tipo moeda) | m² | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos (remoção da cola) | m² | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA (piso e rodapé) | m² | 187,41 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE (piso + rodapé de 7 cm) | m² | 187,41 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Limpeza final da obra | m² | 182,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  | 100% |

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

| Razão Social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: | Cidade/Estado: |
| Endereço: | CEP: |
| E-mail: | Tel: |
| Dados Bancários: Banco do Brasil* AG: CC: |  |

3. OBSERVAÇÕES

Na proposta deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos ou indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do contrato, e também conter:

- Especificações do equipamento ofertado;

- Características técnicas;

- Acessórios normais e opcionais;

- Marca;

- Modelo e/ou referência;

- Prazo de garantia, conforme previsto nas especificações técnicas.

(Local e data)

________________________________________________

(Nome do representante legal)

(CPF)

*Os pagamentos realizados pela Universidade são normatizados pelo Decreto Estadual nº 62.867, de 03 de outubro de 2017, que trata da centralização das operações de natureza financeira da Administração Direta e Indireta do Estado no Banco do Brasil. A não apresentação da conta do Banco do Brasil não desclassificará a proposta, porém, será condição única para que o pagamento seja realizado.

|  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REFORMA DO LABORATÓRIO DE SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL DA FEIS UNESP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 |
| OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DE SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL DA FEIS UNESP |  |  |  | ÁREA (m²) |  |  | VALOR OBRA |  |  | PRAZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 182,86 |  |  |  |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | CUSTO TOTAL | 1º MÊS |  |  | 2º MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DAS PORCENTAGENS POR MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Local e data)

________________________________________________

(Nome do representante legal)

(CPF)