ANEXO III

MODELO(S) REFERENTE(S) A PLANILHA DE PROPOSTA

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QTD. | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADAPTADOR PARA TOMADA 2P+T, 10 A (Características: Adaptador para tomada 2P+T padrão brasileiro (padrão novo); Corrente Nominal:10 A; Permite conectar aparelho com plugue de padrão antigo (universal) em tomada de padrão novo (brasileiro)) | 407950 | UNIDADE | 60 |  |  |  |
| 2 | ADAPTADOR PARA TOMADA 2P+T, 15 A, REVERSO (Características: Adaptador para tomada 2P+T padrão universal (padrão antigo); Tensão nominal: 250 V; Corrente nominal: 15 A; Permite conectar aparelho com plugue de padrão novo (brasileiro) em tomada de padrão antigo (universal)) | 446919 | UNIDADE | 100 |  |  |  |
| 3 | CABO PP 2 X 2,5 MM² (Características: Tipo: PP; Formação do cabo: 2 X 2,5 mm²; Tensão isolamento: 500 V; Material do condutor: Cobre eletrolítico; Material isolamento: PVC anti-chama; Material cobertura: PVC) | 437819 | METRO | 400 |  |  |  |
| 4 | CABO PP 3 X 2,5 MM² (Características: Tipo: PP; Formação do cabo: 3 X 2,5 mm²; Tensão isolamento: 500 V; Material do condutor: Cobre eletrolítico; Material isolamento: PVC anti-chama; Material cobertura: PVC) | 409526 | METRO | 500 |  |  |  |
| 5 | CANALETA PVC FECHADA 20 X 12 X 2000 MM (Características: Material: PVC; Com adesivo; Retardante de chamas; 1 passagem para fios; Com tampa) | 633016 | UNIDADE | 50 |  |  |  |
| 6 | CHUVEIRO ELÉTRICO, 220 V (Características: Matéria prima: Termoplástico; Tensão: 220 V; Controle de temperatura: 3 temperaturas; Potência: 5500 W; Acessórios: Mangueira e ducha manual; Cor: Branca; Diâmetro da rosca: 1/2") | 400415 | UNIDADE | 60 |  |  |  |
| 7 | DISJUNTOR BIPOLAR, 16 A, CURVA C, PADRÃO DIN (Características: Tipo: Mini; Número de fases: Bipolar; Corrente nominal: 16 A; Curva de disparo: C; Padrão: DIN; Capacidade de interrupção: 3kA em 220/380V e 5kA em 127/220V; Tensão nominal: 250/400VCA; Em conformidade com a norma NBR NM 60898-1) | 622251 | UNIDADE | 15 |  |  |  |
| 8 | DISJUNTOR BIPOLAR, 25 A, CURVA C, PADRÃO DIN (Características: Tipo: Mini; Número de fases: Bipolar; Corrente nominal: 25 A; Curva de disparo: C; Padrão: DIN; Capacidade de interrupção: 3kA em 220/380V e 5kA em 127/220V; Tensão nominal: 250/400VCA; Em conformidade com a norma NBR NM 60898-1) | 622256 | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 9 | DISJUNTOR BIPOLAR, 32 A, CURVA C, PADRÃO DIN (Características: Tipo: Mini; Número de fases: Bipolar; Corrente nominal: 32 A; Curva de disparo: C; Padrão: DIN; Capacidade de interrupção: 3kA em 220/380V e 5kA em 127/220V; Tensão nominal: 250/400VCA; Em conformidade com a norma NBR NM 60898-1) | 623126 | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 10 | DISJUNTOR MONOPOLAR, 16 A, CURVA C, PADRÃO DIN (Características: Tipo: Mini; Número de fases: Monopolar; Corrente nominal: 16 A; Curva de disparo: C; Capacidade de interrupção: 3kA em 220/380V e 5kA em 127/220V; Tensão nominal: 250/400VCA; Em conformidade com a norma NBR NM 60898-1) | 623163 | UNIDADE | 15 |  |  |  |
| 11 | DISJUNTOR MONOPOLAR, 25 A, CURVA C, PADRÃO DIN (Características: Tipo: Mini; Número de fases: Monopolar; Corrente nominal: 25 A; Curva de disparo: C; Capacidade de interrupção: 3kA em 220/380V e 5kA em 127/220V; Tensão nominal: 250/400VCA; Em conformidade com a norma NBR NM 60898-1) | 616751 | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 12 | FILTRO DE LINHA, 127/220V, COM 5 TOMADAS TRIPOLAR PADRÃO BRASILEIRO (Características: Filtro de linha para proteção contra picos de tensão; Tensão alimentação: 127/220 V; Corrente máxima: 10 A; Quantidade saída: 5 tomadas padrão tripolar brasileiro (3 pinos tipo fêmea com aterramento); Plug macho; Cabo com 1,0 m; Material em ABS anti chamas; Com interruptor liga e desliga, luz indicadora ligado e desligado e fusível de proteção, certificação do Inmetro e garantia de 06 meses) | 373879 | UNIDADE | 40 |  |  |  |
| 13 | FITA VEDA ROSCA - GRANDE (Características: Fita Veda Rosca; Material: Ptfe; Comprimento: 50 m; Largura: 18 mm) | 615103 | ROLO | 100 |  |  |  |
| 14 | KIT FIXAÇÃO E VEDAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA, MODELO UNIVERSAL (Características: Conjunto de fixação e vedação; Aplicação: Caixa de descarga acoplada ao vaso; Material: Plástico e borracha; Modelo universal; Componentes: 1 bolsa de vedação e 2 parafusos) | 354946 | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 15 | LÂMPADA DE LED, 9 W, BULBO A60, BASE E-27, 6.500 K, BIVOLT (Características: Lâmpada led; Potência nominal: 9 W; Bulbo: A60; Tipo base: E-27; Temperatura cor: 6.500 K - Branca fria; Tensão nominal: Bivolt; Fluxo luminoso: 806 lm; Vida útil: 25.000 horas; Fator de potência: > 0.7; Ângulo de abertura: 200 graus) | 460783 | UNIDADE | 100 |  |  |  |
| 16 | LÂMPADA DE LED, 30 W, BULBO T80, BASE E-27, 6.500 K, BIVOLT (Características: Lâmpada led; Potência nominal: 30 W; Bulbo: T80; Tipo base: E-27; Temperatura cor: 6.500 K - Branca fria; Tensão nominal: Bivolt; Fluxo luminoso: 2.400 lm) | 439277 | UNIDADE | 50 |  |  |  |
| 17 | LÂMPADA DE LED, 50 W, BULBO, BASE E-27, 6.500 K, BIVOLT (Características: Lâmpada led; Potência nominal: 50 W; Bulbo; Tipo base: E-27; Temperatura cor: 6.500 K - Branca fria; Tensão nominal: Bivolt; Fluxo luminoso: 4.000 lm) | 439278 | UNIDADE | 150 |  |  |  |
| 18 | LÂMPADA TUBULAR LED, 18 W, BULBO T8, BASE G13, 120 LEDS, BIVOLT (Características: Lâmpada led; Tensão nominal: Bivolt 90/265 V, Potência nominal: 18 W, Tipo base: G13, Fluxo luminoso: 1800 lm, Tipo bulbo: T8, Temperatura de cor: 6.500 K, Abertura Facho: 120°, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1200 mm, Vida média: 40.000 h, Índice de reprodução de cor - IRC: Mínimo 80%) | 617342 | UNIDADE | 250 |  |  |  |
| 19 | REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRAMAX, REF: 4686325 (Características: Reparo válvula hidráulica; Tipo Fixação: Roscável; Bitola: 1.1/2 Pol e 1.1/4 Pol; Aplicação: Válvula Hidráulica Marca Hydra, Modelo Max 2550; Acompanha o reparo: Mola externa e o retentor do eixo de acionamento; Referência: 4686325) **Produto original Hydra/Deca para garantir plena compatibilidade com as válvulas existentes nos prédios da FCT) | 328915 | UNIDADE | 50 |  |  |  |
| 20 | TOMADA ELÉTRICA 2P+T, DE TERMOPLÁSTICO, DE EMBUTIR, COR BRANCA, 10 A – 250 V (Características: Conjunto Tomada 2P+T; Modelo: Simples; Tipo: Externa; Cor corpo: Branca; Corrente Nominal: 10 A; Tensão nominal: 250 V; Material: Termoplástico, Tipo de Placa: 4x2) | 460971 | UNIDADE | 150 |  |  |  |
| 21 | TOMADA ELÉTRICA 2P+T, DE TERMOPLÁSTICO, DE EMBUTIR, COR BRANCA, 20 A – 250 V (Características: Conjunto Tomada 2P+T; Modelo: Simples; Tipo: Externa; Cor corpo: Branca; Corrente Nominal: 20 A; Tensão nominal: 250 V; Material: Termoplástico; Tipo de Placa: 4x2) | 460970 | UNIDADE | 50 |  |  |  |
| 22 | TOMADA EM BARRA COM 02 TOMADAS, 10 A, 250 V (Características: Tomada em barra com 02 tomadas 2P+T; Capacidade elétrica: Compatíveis com plugues 10 A em 127/220 V; 250V; Cor: Preta; Composição: Termoplásticos, ligas metálicas e semicondutores nos produtos eletrônicos; Com prensa-cabo) | 625385 | UNIDADE | 50 |  |  |  |
| 23 | TOMADA EM BARRA COM 03 TOMADAS, 20 A, 250 V (Características: Tomada em barra com 03 tomadas 2P+T; Capacidade elétrica: Compatíveis com plugues 20 A em 127/220 V; 250V; Cor: Preta ou branca; Composição: Termoplásticos, ligas metálicas e semicondutores nos produtos eletrônicos; Com prensa-cabo) | 625385 | UNIDADE | 50 |  |  |  |
| 24 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, COM BICA MÓVEL (Características: Aplicação: Lavatório; Instalação: Sobre a bancada (mesa); Bica: Móvel; Material Corpo: Plástico ABS, Diâmetro: 1/2 POL; Mecanismo: 1/4 de volta; Com arejador; Cor: Branca) | 320505 | UNIDADE | 50 |  |  |  |

Observação: Na cotação deverão estar inclusos, além do lucro, todos os custos diretos ou indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do contrato.

DADOS DA PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:...................................

CNPJ:...................................................

ENDEREÇO COMPLETO:..................

TELEFONE:........................................

NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO:............................

NOME E CPF DO SÓCIO MAJORITÁRIO DA EMPRESA:............................

E-MAIL:..........................................................................................

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Conforme consta no Termo de Referência – Rua Roberto Simonsen, 305 – Centro Educacional – Presidente Prudente – SP.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA, EM 30 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A: AG:__________C/C___________________

Declaro que tomei conhecimento do cronograma de entrega e demais especificações exigidas no Termo de Referência e que os materiais ofertados atendem plenamente ao solicitado.

Data

________________________________

Empresa/assinatura