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ANEXO I [bookmark: _Toc180479086]
[bookmark: _Toc180479087]PROPOSTA DE PREÇOS
	ITEM
	CÓD.
	DESCRIÇÃO
	QUANT.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	3823
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN:50mm x ¾" - Conforme ficha técnica nº 147.
	30
	R$
	R$

	2
	3824
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN:75mm x ¾" - Conforme ficha técnica nº 147.
	50
	R$
	R$

	3
	3825
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN: 100mm x ¾" - Conforme ficha técnica nº 147.
	20
	R$
	R$

	4
	3826
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN: 150mm x ¾" - Conforme ficha técnica nº 147.
	10
	R$
	R$

	5
	3827
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN: 200mm x ¾" - Conforme ficha técnica nº 147.
	60
	R$
	R$

	6
	3828
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN:250mm x ¾" - Conforme ficha técnica nº 147.
	20
	R$
	R$

	7
	3829
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN: 300mm x ¾" - Conforme ficha técnica nº 147.
	20
	R$
	R$

	8
	3833
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN: 50mm x 1" - Conforme ficha técnica nº 147.
	15
	R$
	R$

	9
	3834
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibracim DN:75mm x 1" - Conforme ficha técnica nº 147.
	15
	R$
	R$

	10
	3835
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN: 100mm x 1" - Conforme ficha técnica nº 147.
	20
	R$
	R$

	11
	3836
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN:150mm x 1" - Conforme ficha técnica nº 147.
	20
	R$
	R$

	12
	3837
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN: 200mm x 1" - Conforme ficha técnica nº 147.
	15
	R$
	R$

	13
	3842
	Colar de tomada FF dúctil para tubos de FF / Fibrocim DN:300mm x 1" - Conforme ficha técnica nº 147.
	5
	R$
	R$

	14
	3893
	Junta gibault FF dúctil para tubos FF DN  50 - Conforme ficha técnica nº 210.
	50
	R$
	R$

	15
	3895
	Junta gibault FF dúctil para tubos FF DN  75 - Conforme ficha técnica nº 210.
	15
	R$
	R$

	16
	3896
	Junta gibault FF dúctil para tubos FF DN 100 - Conforme ficha técnica nº 210.
	15
	R$
	R$

	17
	3898
	Junta gibault FF dúctil para tubos FF DN 150 - Conforme ficha técnica nº 210.
	15
	R$
	R$

	18
	3899
	Junta gibault FF dúctil para tubos FF DN 200 - Conforme ficha técnica nº 210.
	10
	R$
	R$

	19
	3901
	Junta gibault FF dúctil para tubos FF DN 300 - Conforme ficha técnica nº 210.
	10
	R$
	R$

	VALOR TOTAL
	R$



maiores informações, Site: ....................................................

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Jacareí,______________________________

____________________________________
(nome e assinatura do representante legal)
Nome da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
E-mail:
Rua Antônio Afonso, 460 - Centro - Jacareí - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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