TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga de extintores e manutenção de mangueiras de incêndio pertencentes à Subprefeitura Sapopemba conforme descrições, quantitativas e especificações constantes deste Termo de Referência:
ESPECIFICAÇÕES:
	[bookmark: _Hlk33191551]ITEM
	EQUIPAMENTO
	Quantidade

	1
	Extintores água 10 lts
	12

	2
	Extintores pó 4 kg
	9

	3
	Mangueiras
	4


 
RECARGA DE EXTINTORES
 
Recarga de extintores de incêndio, obedecendo ao seguinte:
A recarga de extintores deverá ser feita de acordo com a norma do INMETRO nº 12962 e NBR nº 13485 e da Portaria INMETRO nº 206/2011 de 16 de maio de 2011;
Serviço de decapagem, pintura de fundo e acabamento segundo normas específicas da
ABNT. Os mesmos deverão ser personalizados com o nome da Unidade de origem;
Substituição, sem ônus adicionais à Contratante, de peças e/ou componentes como: difusor, mangueiras, mecanismo de disparo, anéis de vedação, manômetro e volante, que no momento da execução da manutenção apresentarem defeitos e/ou dano que possa comprometer a eficiência do equipamento. As peças a serem substituídas deverão ser trocadas por originais ou genuínas. Ocorrendo a troca de peças, as que forem substituídas deverão ser devolvidas à Contratante;
A contratada deverá manter 20% do total de extintores retirados em cada local como reposição para uma eventual necessidade.
Os extintores recarregados deverão estar com selo e anel do INMETRO, decalque e testes de componentes;
Os extintores, após a execução dos serviços, deverão ser entregues em, no máximo, 15 (quinze) dias, contados da assinatura da nota de empenho, ocasião em que, a empresa deverá apresentar atestado do INMETRO com data atualizada;
O prazo de garantia dos serviços, bem como das peças substituídas, deverão ser de, no mínimo 12 (doze) meses, contados da data do recebimento da nota fiscal;
Os extintores deverão ser retirados e entregues nos locais indicados por esta Coordenadoria, conforme tabela abaixo, sem quaisquer ônus para a Contratante.
Somente os extintores recarregados serão pagos à CONTRATADA, os extintores que estiverem condenados, não deverão ser cobrados, mas os mesmos deverão ser substituídos no mínimo em 20% durante o período de recarga dos mesmos que serão devolvidos à unidade que foi retirado.
 
MANGUEIRAS
 
A manutenção das mangueiras deverá compreender nas seguintes atividades:
 
Teste Hidrostático e teste de acoplamento de engate das uniões, acoplamento das uniões com o hidrante e com o esguicho da respectiva caixa/abrigo de mangueira;
Reparos, reempatação, limpeza e secagem, conforme determina a norma NBR 11861/1998 e NBR 12779/2004. Após o ensaio hidrostático, a mangueira deve retornar, preferencialmente, para o mesmo hidrante ou abrigo em que se encontrava antes do ensaio;
A empresa deverá emitir laudo técnico atestando a capacidade de resistência do produto, garantindo o uso da mesma;
As mangueiras que estiverem condenadas, não deverão ser cobradas, mas as mesmas deverão ser devolvidas à unidade que foi retirada.
 
2– JUSTIFICATIVA:
A recarga dos extintores e manutenção das mangueiras são serviços necessários para o bom funcionamento dos equipamentos de segurança para a Subprefeitura Sapopemba.
 
3 – PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO
IMEDIATA considerando a necessidade de reposição.
 
4- PRAZO DE ENTREGA:
15 (quinze) dias após a Entrega das respectivas Notas de Empenho, podendo ser prorrogado a pedido da Contratada e autorização da Contratante.
 
5 - CONDIÇÕES GERAIS:
5.1. Forma de Entrega – A entrega deverá ser agendada através do telefone (11) 2701-1417 com Rosária Regina Ribeiro de Oliveira (Supervisora de Administração) e feita de acordo com os prazos informados e o Quadro I – ESPECIFICAÇÕES.
5.2. Quantidades: De acordo com o constante no quadro I – ESPECIFICAÇÕES.
5.3. Local de Entrega: SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
Av. Sapopemba, nº 9064- Jd. Planalto – Sapopemba, São Paulo/Capital.
5.4. O objeto da contratação será recebido pela contratante consoante o disposto no artigo 73, inciso II e seu parágrafo primeiro, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais legislação municipal pertinente, observadas as regras estabelecidas.
5.5. Das condições de recebimento do objeto:
5.5.1. A Contratada deverá fazer constar de forma expressa na proposta a Marca e/ou Fabricante dos itens solicitados.
5.5.2. A entrega dos bens deverá ser atestada pela Unidade, que aferirá a sua conformidade com as especificações deste Termo de Referência.
5.5.3. Por ocasião da entrega o fornecedor colherá, no comprovante de recebimento, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral – RG, ou documento correspondente, do servidor da Administração responsável pelo recebimento, que se dará em caráter provisório.
5.5.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual a Unidade poderá:
a) com relação à especificação, rejeitá-lo, no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) com relação à diferença de quantidades ou de partes do objeto contratado, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
5.5.5. Na hipótese de substituição ou complementação, a CONTRATADA deverá fazê-lo em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua notificação, mantido o preço inicialmente contratado.
5.5.6. O objeto da presente contratação será recebido em caráter definitivo, em até 2 (dois) dias úteis, contados da data da entrega, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante recibo firmado pelo servidor responsável.
5.6. Cláusula IV - Condições de Pagamento: 30(trinta) dias do adimplemento e apresentação da 1ª via da Nota Fiscal, Nota Fiscal-Fatura, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ou documento equivalente;
5.6.1. O pagamento será efetuado por SF/SUTEM/DUPAG, por crédito em Conta Corrente no Banco do Brasil, indicado pela contratada, conforme disposto no Decreto Municipal 51.197/2010, obedecendo o disposto na Portaria SF n° 170/2020 e demais legislações vigentes.
 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as especificações técnicas deste Anexo, obrigando-se a substituir o produto rejeitado pela Unidade Requisitante, bem assim todas as disposições descritas no Termo de Referência.
6.2. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos extintores e mangueiras no local e prazo previstos neste instrumento.
6.3. Da nota fiscal: a contratada fará constar a descriminação do objeto, serviços executados, valor unitário e valor total.
6.4. A CONTRATADA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração do ajuste em especial o Código de Defesa do Consumidor.
6.5. Os extintores e mangueiras deverão ser transportados até o local de entrega na SUB-SB, descrito no item 5.4 deste ANEXO conforme praxe do fabricante, devendo-se garantir proteção durante o transporte contra choques, danificação na estrutura, e demais providências a cargo da CONTRATADA, como seguro e outras, que deverá cumprir com as normas exigidas na legislação em vigor.
6.6. A Contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros durante o transporte e descarga no local da entrega.
6.7. O frete ocorrerá por conta da CONTRATADA, ou seja, o preço englobará também a entrega no endereço indicado pela SUB-SB.
 
7- DAS PENALIDADES:
7.1 Pelo descumprimento do ajuste a contratada sujeitar-se-á às penalidades abaixo indicadas, conforme segue:
7.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou do instrumento equivalente a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar aos contratados as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e suas atualizações;
7.3 Multa pela recusa da contratada em retirar a Nota de Empenho, ou retirá-la fora do prazo estabelecido, ou não assinar o contrato: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho;
7.3.1 Incide na mesma multa prevista no subitem anterior se impedida de retirar a nota de empenho ou assinar o contrato, pela não apresentação da documentação exigível;
7.4 Multa por dia de atraso, em relação ao prazo contratual: 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do material a ser entregue; além de multa de 1% (um por cento) por dia de atraso da parcela do material objeto do presente a ser entregue, a qual incidirá sobre o valor da nota de empenho, até o limite de 20 (vinte) dias de atraso, quando será considerado inexecução parcial e/ou total do contrato.
7.5 Multa por problemas técnicos: 10% (dez por cento) sobre o valor do material entregue em desconformidade com as determinações da unidade requisitante; além da multa de 1% (um por cento) ao dia, se o material não for substituído em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Administração tiver comunicado à empresa a irregularidade;
7.6 Multa pelo descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes da contratação, que não estejam previstas nos subitens anteriores: 2,5% (dois vírgula cinco por cento), a qual incidirá sobre o valor contratual;
7.7 Multa por inexecução parcial do contrato: 15% (quinze por cento) sobre o valor contratual;
7.8 Multa pela inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor contratual.
7.9 As demais sanções inscritas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações;
7.10 As multas são independentes; a aplicação de uma não exclui a das outras;
7.11 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 do mencionado diploma legal, observados os prazos ali fixados.
 
Dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone: 2701-1416 e 2701-1419 com Irene ou Sonia.

