SENHORES LICITANTES,

PARA FORMAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E INSERÇÃO NA PLATAFORMA COMPRASNET, V.Sª DEVERÁ BASEAR-SE EXCLUSIVAMENTE NOS TERMOS E INFORMAÇÕES DO EDITAL.

CONSIDERANDO QUE O CÓDIGO PODE NÃO SER ESPECÍFICO PARA O SERVIÇO NO COMPRASNET, SOLICITAMOS QUE PARA A FORMAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E SEU REGISTRO NO SISTEMA, O LICITANTE BASEIE-SE EXCLUSIVAMENTE NAS INFORMAÇÕES DO EDITAL ESPECIALMENTE NAS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E NO MODELO DE PROPOSTA CONSTANTE DOS ANEXO I E II RESPECTIVAMENTE.

*OBS: Este encarte não faz parte do Edital, se presta somente para informação ao Licitante.

# DLE: DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - DLE N º 40/SMC/2023

PROCESSO: 6025.2023.0007318-8

# TIPO: MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM

Referência de tempo: para todas as referencias de tempo será observado o horário oficial de      Brasília (DF).

DESTINAÇÃO: COTAÇÃO ELETRÔNICA EXCLUSIVA para participação de empresas

ME/EPP/MEI, nos termos da Lei Complementar Nº 123/2006, com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar N°147/2014 e Decreto Municipal nº 56.475/2015.

# DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA: 16/06/2023 às 08h00.

# ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 21/06/2023 às 10h00 PERÍODO DE LANCES das 10h ás 16h)

A proposta deverá ser apresentada com o item detalhado.

- – OBJETO: Esta cotação eletrônica visa à aquisição de equipamentos fotográficos, por dispensa de licitação conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de  Contratação Direta e seus anexos.

  - Havendo qualquer divergência entre o código cadastrado e o descrito neste Aviso de Contratação Direta, prevalece o descrito no Aviso de Contratação Direta.

  - O critério de julgamento adotado será o menor valor total POR ITEM, observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos.

# ITENS:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cabeça de tripé compacta pan / tilt com alças retráteis que pode ser estendido conforme necessário. Dois botões controlam o atrito para a inclinação de frente para trás e de lado a lado, permitindo ajuste de movimentos com base no peso de sua engrenagem. Três bolhas de nivelamento garantem que a composição esteja nivelada em todos os eixos. Uma placa de liberação rápida 200PL com um parafuso de montagem de câmera 1/4" está inclusa. Cabeça desenvolvida para obter qualidade, robustez e ser compacta. De três manoplas duas são extensíveis de 9 cm para 12 cm. A terceita tem apenas 3 cm. Capacidade de carga: 8kg Dimensões: 13.5 x 13.5 x 13.0 cm | UN. | 01 |
| 2 | Conjunto de reprodução grande - estativo Conjunto para reprodução com iluminação incorporada. Base em MDF com armação tipo mesa. Possui articulação do tubo central permitindo vários ajustes em ângulo, profundidade e altura. Acompanha 2 braços articuláveis, 2 iluminadores fluorescentes. Acompanha cabeça para câmera com 3 movimentos. Desmontável. Para reprodução de livros, gravuras, quadros, mapas, fotografias, etc... Formado por: - Base em MDF com acabamento em fórmica, com pés em metal e cantoneiras em nylon - Iluminadores com soquete E27 2 Lâmpadas fluorescentes de 45W (=150W cada) X 110 ou 220 volts (a escolher) 2 Braços articulados 2 Difusores com armação 1 Tubo central com braço articulado 1 Cabeça com 3 movimentos Medidas da base: profundidade 0,75m x largura 0,75m | UN. | 01 |
| 03 | Scanner planetário (overhead) com capacidade de digitalização até tamanho A3. Área de Digitalização: Até A3 Resolução Ótica: 285 dpi Sensor de imagem: Redução Lens CCD óptica / cor x 1 Resolução óptica: Exploração horizontal: 285 a 218 dpi, Digitalização Vertical: 283-152 dpi Interface: USB 2.0 / USB 1.1 (conector tipo B) Ampliação em Vertical Scanning (comprimento): ± 1,5% Tecnologia de planificação de imagens curvas. Funcionalidades de recorte automático, alinhamento e rotação Peso sem Caixa: 3kg | UN. | 01 |

- - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

  - PRAZO DE ENTREGA: Será de até 20(vinte) dias corridos, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho, inclusive, encaminhada por e-mail.

  - LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

O fornecimento dos equipamentos  deverão  ser entregues  de uma única vez no

Arquivo Histórico Municipal, localizado na Praça Coronel Fernando Prestes, 152,

São Paulo/SP, de segunda à sexta-feira, das 10:00 às 16:00.

O contato com a administração deve ser realizado através do telefone (11) 3396

6055, caso necessário, de forma complementar através do telefone (11) 9-3152-

4604.

  - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: O objeto da aquisição deverá ser entregue em uma única parcela, acompanhado da Fatura ou Nota Fiscal Fatura.

# III– PROPOSTA DE PREÇOS – Conforme modelo do MODELO ANEXO II

  - A empresa melhor classificada deverá fazer CONSTAR em sua PROPOSTA DE PREÇOS:

# Preço Unitário:

    - Preço Total:

# Marca ou fabricante do produto;;

    - Validade do produto: (validade mínima conforme descrito no item I – Objeto)

    - Validade da proposta: mínimo de 60 dias;

    - Condições de pagamento: até 30 dias após emissão da Nota Fiscal por depósito em conta- corrente em qq. Agência Banco do Brasil;

    - Declaração de que nos preços ofertados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, fretes, transporte, mão de obra, etc.

    - Data, assinatura e identificação do subscritor da proposta.

    - Dados bancários da empresa para pagamento – Banco, agência, conta-corrente.

- – NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE

4.1 Após a disputa, o responsável pela compra entrará em contato com a empresa melhor classificada para negociação e esclarecimentos de quaisquer dúvidas, ocasião em que solicitará a formalização de sua proposta de preços, que deverá ser enviada no prazo máximo de 02 (duas) horas,	após a convocação via sistema Compra.gov.br.

4.2 Os documentos necessários para a habilitação da empresa deverão ser enviados, quando  solicitados pela Contratante, pela impossibilidade de serem extraídos pelos sites eletrônicos oficiais.

# 4.3 Os prazos estipulados poderão ser prorrogados pelo responsável pela Disputa, quando solicitados pela empresa vencedora, justificadamente.

4.4 O não cumprimento dos prazos estabelecidos nesta cotação eletrônica, pela empresa vencedora, poderá ensejar em pena de desclassificação e aplicação das penalidades cabíveis.

# - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO DA EMPRESA

5.1. Após a disputa e juntamente com a proposta comercial a empresa deverá encaminhar os seguintes documentos da(s) licitante(s) arrematante(s) da sessão, se solicitados pela Contratante, caso não sejam possíveis extraí-los via internet.

Regularidade fiscal e trabalhista

- CNPJ/MF - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

- Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

- CNDT/TRT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

- CRF/FGTS - Certidão de Regularidade do FGTS;

- Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Paulo.

e.1) Se a Licitante não for cadastrada como contribuinte no Município de São Paulo deverá apresentar declaração firmada por seu representante legal ou procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com o objeto contratual. (Anexo III).

- CADIN - A empresa não deve possuir pendências junto ao Cadastro Informativo do Município e São Paulo (CADIN). Essa condição será verificada pela CONTRATANTE, através do site específico, no momento da contratação e no momento do pagamento à CONTRATADA.

- Serão aceitos como prova de regularidade para as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

5.2. Última alteração do Contrato Social e Documento de Identificação do responsável pela empresa (CNH e/ou RG).

# Serão, ainda, consultados os sites abaixo, pelo responsável pela cotação eletrônica e será vedada a contratação de empresa que conste como inidônea, impedida de licitar e contratar com a Administração nos mesmos:

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico: www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

- Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico: www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;

- Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União, nos endereços eletrônicos: - http://www.portal.tcu.gov.br/responsabilização- publicalicitantes-inidoneos ou https://contas.tcu.gov.br

- Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

- Portal de Sanções Administrativas, Estado de São Paulo, nos endereços eletrônicos: http://www.esancoes.sp.gov.br ou https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx

- Rol de empresas punidas no TCESP, no endereço eletrônico: https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa- na-relacaode-apenados;

- CADIN	Municipal,	no	endereço	eletrônico: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/cadin/.

- Rol de Empresas Punidas, disponível no endereço eletrônico:

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punida s/index.php?p=9255;

# - PRAZO DE PAGAMENTO:

- O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, obrigatoriamente no Banco do Brasil S/A, informada pelo credor, nos termos do disposto no DM nº 51.197/2010 e Portaria SF nº 09/2021, no prazo de até 30 (trinta) dias da entrega da Nota Fiscal, devidamente atestado pelo fiscal do contrato a fiel e regular entrega dos objetos.

# VII - DAS PENALIDADES:

7.1-Pelo descumprimento do ajuste, a contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no Capitulo IV da Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas pertinentes, devendo ser observados os  procedimentos do Capítulo VI do Decreto Municipal nº 62.100/23.

7.2-Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei será aplicada penalidade de multa pecuniária nos percentuais e casos abaixo elencados:

7.2.1.- Multa de 1,0% (um por cento) sobre o valor do material não entregue por dia de atraso, inclusive nas hipóteses de fixação de prazo para substituição ou complementação, limitada a demora até o máximo de 19 (dezenove) dias do prazo fixado, após restará configurada inexecução do ajuste, parcial ou total a depender se o atraso se deu em parte ou no todo;

7.2.2 - Decorrido o prazo de 19 (dezenove) dias de atraso, poderá a Contratante, a seu critério:

7.2.2.1- Rescindir o ajuste, aplicando a sanção por inexecução total (subitem 7.5);

7.3 - Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua substituição, no prazo estabelecido;

7.4 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução parcial do ajuste ou outra irregularidade havida no cumprimento do avençado, por culpa da CONTRATADA;

7.5 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisão do ajuste decorrente de culpa da CONTRATADA;

7.6 - As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis;

7.7- O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa        apenada;

7.8 - A critério da Contratante,o valor devido será descontado da importância que a Contratada tenha a receber.

# VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS

  - A participação na presente dispensa de licitação implica na aceitação de todos os itens instrumento convocatório.

  - Qualquer divergência entre as especificações contidas entre as especificações do objeto e demais condições deste documento e as constantes no CATMAT (catálogo de materiais) do COMPRASNET prevalecerão para todos os efeitos as desde documento.

  - O Responsável pela expedição do convocatório e o meio de contato é a servidor:

# IX - Integram este Aviso, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.1. Anexo I – Termo de Referência;

9.2. Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;

9.3. Anexo III – Modelo de Declaração.

Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA

Sumário

- Do objeto 1

- Das especificações técnicas do objeto e quantidade a ser adquirida 1

- Do prazo e condições de entrega/recebimento 3

- Das condições de garantia dos serviços e peças 6

- Das obrigações e responsabilidade da contratada 7

- Das obrigações e responsabilidade da contratante 8

- Das condições de pagamento 9

- Da validade da proposta 9

- DO OBJETO

O presente Termo de Referência (TR) tem como objeto a aquisição de equipamento fotográfico, de digitalização de documentos, incluindo frágeis e encadernados, e acessórios de acordo com as quantidades e especificações constantes neste termo e seus anexos, bem como a elaboração da sua respectiva estratégia, sendo identificáveis, nas passagens abaixo descritas, conforme a pertinência aos objetos licitados para serem instalados no Edifício Torre da Memória, pertencente ao Arquivo Histórico Municipal de São Paulo.

# DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO E QUANTIDADE A SER A ADQUIRIDA

  - Especificações técnicas do equipamento objeto deste Instrumento e quantidade a ser adquirida:

| ITEM | MATERIAL | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS | UN. | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cabeça de tripé | Cabeça de tripé compacta pan / tilt com alças retráteis que pode ser estendido conforme necessário. Dois botões controlam o atrito para a inclinação de frente para trás e de lado a lado, permitindo ajuste de movimentos com base no peso de sua engrenagem. Três bolhas de nivelamento garantem que a composição esteja nivelada em todos os eixos. Uma placa de liberação rápida 200PL com um parafuso de montagem de câmera 1/4" está inclusa. Cabeça desenvolvida para obter qualidade, robustez e ser compacta. De três manoplas duas são extensíveis de 9 cm para 12 cm. A terceita tem apenas 3 cm. Capacidade de carga: 8kg Dimensões: 13.5 x 13.5 x 13.0 cm | UN | 1 |
| 02 | Conjunto de reprodução grande estativo | Conjunto para reprodução com iluminação incorporada. Base em MDF com armação tipo mesa. Possui articulação do tubo central permitindo vários ajustes em ângulo, profundidade e altura. Acompanha 2 braços articuláveis, 2 iluminadores fluorescentes. Acompanha cabeça para câmera com 3 movimentos. Desmontável. Para reprodução de livros, gravuras, quadros, mapas, fotografias, etc... Formado por: - Base em MDF com acabamento em fórmica, com pés em metal e cantoneiras em nylon, - Iluminadores com soquete E27 2 Lâmpadas fluorescentes de 45W (=150W cada) X 110 ou 220 volts (a escolher) 2 Braços articulados 2 Difusores com armação 1 Tubo central com braço articulado 1 Cabeça com 3 movimentos | UN. | 1 |

|  |  | Medidas da base: profundidade 0,75m x largura 0,75m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Scanner A3 | Scanner planetário (overhead) com capacidade de digitalização até tamanho A3. Área de Digitalização: Até A3 Resolução Ótica: 285 dpi Sensor de imagem: Redução Lens CCD óptica / cor x 1 Resolução óptica: Exploração horizontal: 285 a 218 dpi, Digitalização Vertical: 283-152 dpi Interface: USB 2.0 / USB 1.1 (conector tipo B) Ampliação em Vertical Scanning (comprimento): ± 1,5% Tecnologia de planificação de imagens curvas Funcionalidades de recorte automático, alinhamento e rotação Peso sem Caixa: 3kg | UN. | 1 |

# DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO

  - O fornecimento de materiais que compõem o objeto deste Termo de Referência deverá ser executado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, os quais serão contabilizados a partir da data de recebimento pela empresa CONTRATADA da Nota de Empenho emitida pela SMC.

    - O prazo execução, para cumprimento do objeto que ora aqui licita-se, poderá ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, sendo elas a SMC e a empresa CONTRATADA

  - O fornecimento dos materiais especificados neste TR deverá ser executado e entregue de uma única vez no Arquivo Histórico Municipal, localizado na Praça Coronel Fernando Prestes, 152, São Paulo/SP, de segunda à sexta-feira, das 10:00 às 16:00.

    - A empresa CONTRATADA deverá se certificar junto ao local indicado neste item todas as condições necessárias para a efetivação dos serviços e fornecimento dos materiais (como, por exemplo, a realização de expediente, horários e condições para entrega, entre outras possivelmente necessárias)

    - O contato com a administração deve ser realizado através do telefone (11) 3396-6055 e, caso necessário, de forma complementar através do telefone (11) 9-3152-4604.

  - A execução dos serviços e o fornecimento dos materiais, considerando o prazo determinado no item 3.1 deste TR, deverá ser realizado de segunda a sexta-feira (EXCETO feriados) em horário comercial (das 10:00 às 16:00).

  - Todo processo de transporte e de entrega do material objeto deste Termo, inclusive o referendado no subitem 3.4.1, é de exclusiva responsabilidade da empresa CONTRATADA e deverá ser entregue conforme condições descritas por este Instrumento.

    - A CONTRATANTE, poderá solicitar à empresa CONTRATADA o descarregamento do material solicitado, conforme condições expressas nos itens 3.2 e 3.3, em área a ser indicada por um de seus representantes legais.

  - A entrega do material, objeto deste TR, no local indicado pela Nota de Empenho deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:

- Originais da nota fiscal ou de fatura;

- Cópia reprográfica da nota de empenho;

- Ná hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.

  - O material fornecido será devolvido em sua totalidade quando:

- A nota fiscal apresentar rasura e não for acompanhada de errata;

- Estiver em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência;

- Qualquer unidade for fornecida danificada;

- Fornecido parcialmente.

  - Todas as características descritas pela empresa CONTRATADA devem guardar compatibilidade com as especificações exigidas neste Instrumento, devendo ser comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, nas quais o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita.

    - Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos itens que compõem o objeto deste TR, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português, ressalvados os termos técnicos cuja compreensão seja usual.

  - Não será aceito material diferente do que aqui encontra-se especificado (a não ser que possua qualidade superior e haja o consentimento expresso da CONTRATANTE) ou ainda que esteja com defeito de fabricação ou avarias.

    - Na ocorrência de pelo menos uma das condições citadas neste subitem, a empresa CONTRATADA deverá recolhê-lo e substituí-lo conforme especificações contidas no item

5.12 deste TR.

    - Caso a substituição do material solicitado não ocorra no prazo determinado (conforme especificado no item 5.12), estará a empresa CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação de sanções previstas no Edital que alicerçará o presente processo licitatório, bem como a estabelecida pela Lei Federal nº 14.133/2021.

    - O comando especificado no subitem 3.8.1 deverá ser executado independentemente da possível aplicação das sanções previstas no Edital que acompanhará este TR.

  - A CONTRATANTE não se responsabilizará pela guarda, armazenamento e danos causados a bens rejeitados que, porventura, forem deixados nos locais de entrega indicados.

  - A empresa CONTRATADA deverá comunicar formalmente a sede administrativa da CONTRATANTE, através dos e-mails augustosantos@prefeitura.sp.gov.br e eduardoyochi@prefeitura.sp.gov.br a data e o horário previsto para a execução dos serviços solicitados com antecedência máxima de 24 (vinte e quatro) horas, indicando o número da Nota de Empenho que motivou a execução.

  - Todos os materiais adquiridos deverão ser originais e novos, não denotando uso anterior ou recondicionamento.

  - Todos os materiais que ora aqui licita-se deverão ser entregues embalados individualmente, de modo a garantir a proteção adequada durante o seu transporte e armazenamento, como também o de não permitir a violação e/ou danos ao produto.

    - Os produtos referendados neste item deverão estar condicionados em embalagens originais de fábrica, rotuladas conforme a legislação em vigor.

    - Deverá constar na embalagem em local de fácil visualização, pelo menos, o nome e CNPJ do fabricante ou distribuidor, procedência e número do lote.

    - Acondicionar os materiais preferencialmente em embalagem individual, adequada, com o menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.

    - As embalagens não poderão conter emendas, rasuras ou sinais de violação de qualquer tipo, bem como não serão aceitas se estiverem amassadas, manchadas ou apresentarem danos aparentes.

  - O recebimento do material solicitado deverá estar condicionado à observância das condições e especificações técnicas ora estabelecidas neste Termo de Referência, cabendo a verificação ao servidor ou à comissão designada para tal finalidade.

  - O objeto deste presente Termo de Referência será recebido nos termos contidos na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 62.100/22 e na Portaria nº 065/2017- SMG, de 09 de junho de 2017, sem prejuízo das regras estabelecidas neste TR.

  - A empresa CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os ônus relativos ao fornecimento do material solicitado, conforme descrição e condições constantes a este Termo de Referência, inclusive frete, seguro, cargas e descargas desde a origem até sua entrega no local de destino.

  - Cada unidade do material a ser adquirido deve estar acompanhada do seu respectivo manual do usuário, apresentado obrigatoriamente em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso.

# DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA DOS SERVIÇOS E PEÇAS

  - A CONTRATADA dará garantia dos bens adquiridos.

    - Como garantia compreende-se ao período dentro do qual, nas condições registradas na proposta técnica, a CONTRATADA compromete-se em manter o material por ela fornecido em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada e nas condições constantes neste Termo de Referência.

    - No que se refere a serviços, a garantia fornecida independe de vigência contratual e deverá ser de no mínimo 90 (noventa) dias, contados do recebimento definitivo dos serviços.

    - No que se refere ao material, a garantia fornecida independe da vigência contratual e deverá ser de no mínimo 5 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo das instalações.

  - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado ao material fornecido e à má execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

    - A garantia oferecida pela CONTRATADA também abrangerá os serviços executados com falhas técnicas.

  - Os custos decorrentes do retrabalho serão inteiramente da CONTRATADA, inclusive os de transporte.

  - A garantia será requerida através de notificação à CONTRATADA, emitida pela CONTRATANTE, identificando os problemas a serem resolvidos.

  - Os serviços em garantia deverão ser iniciados e concluídos de acordo com as mesmas condições e seus respectivos prazos estabelecidos por este TR.

  - A não prestação da garantia nos prazos previstos enseja o bloqueio do pagamento do serviço, sem prejuízo de aplicação de outras penalidades cabíveis previstas pelo Edital vinculado a este certame, bem como previstas pela Lei Federal nº 14.133/21.

  - Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e, no que couber, da Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a garantia de serviços deverá ser cumprida mesmo após o término ou rescisão do contrato, considerando os prazos e condições estabelecidas por este Termo de Referência

# DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

Além das obrigações e responsabilidades previstas na legislação em vigor (federal, estadual e municipal) incidentes direta ou indiretamente ao objeto deste TR, constituem à empresa CONTRATADA o que segue:

  - Observar rigorosamente as especificações técnicas deste TR, obrigando-se a manter o padrão de qualidade e as especificações técnicas aqui contidas neste Instrumento

  - Efetuar a entrega do objeto contratado no local, prazo e condições de entrega/recebimento previstos neste Instrumento.

  - Estar sob a sua responsabilidade todos os recursos e insumos necessários ao integral e adequado cumprimento do objeto deste Termo, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita entrega dos produtos e execução dos serviços

  - Fornecer a seus funcionários e colaboradores os equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletivos (EPC’s) obrigatórios, conforme legislação aplicável, exigindo e mantendo o controle de sua utilização.

  - Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas.

  - Comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.

  - Prestar informações relacionadas, sempre que solicitado e de forma clara e concisa, à contratação que se originará deste presente procedimento licitatório respeitando o prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a sua notificação oficial feita pela CONTRATANTE.

  - Responsabilizar-se por todos os prejuízos que porventura causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em razão da execução do presente objeto.

  - A empresa CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto da contratação que será originado do certame licitatório vinculado a este TR, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

    - Caso os serviços de assistência e manutenção técnicas sejam, por força de previsão legal ou contratual, de responsabilidade de terceiro, a empresa CONTRATADA será solidariamente responsável pelos mesmos, respondendo, assim, por eventuais falhas, defeitos ou danos decorrentes da mencionada prestação de serviços

  - Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto aos órgãos ou empresas competentes, necessários à execução da contratação.

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, inclusive resultantes do seu transporte, bem como providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da expressa notificação emitida pela fiscalização designada e conforme item 4.3, sem qualquer ônus para a CONTRATADA. Para isso deverá ser sempre considerada, no que couber, o regramento estabelecido pela Lei Federal nº 8.078/1990 e demais dispostos normativos correlatos, bem como as condições e especificações mínimas exigidas nesta Convenção.

  - Oferecer garantia e assistência técnica aos itens que se constituem ao objeto deste TR.

  - Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa do objeto deste TR.

# DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

  - Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução previstas neste Instrumento, comunicando inclusive à empresa CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança relacionada ao seu objeto.

  - Receber o objeto descrito neste TR no prazo e condições estabelecidas aqui estabelecidas neste Instrumento.

  - Promover a fiscalização das condições previstas neste TR, comunicando formalmente à empresa CONTRATADA o(s) seu fiscal(is) ou comissão designada para este  fim.

  - Comunicar à empresa CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do presente objeto, indicando as providências necessárias para sua devolução e devida substituição, se for o caso.

  - Aplicar as sanções que couberem às inadimplências da empresa CONTRATADA, depois de garantir o seu direito à ampla defesa e contraditório.

  - Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitado pela empresa CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito.

  - Efetuar o pagamento à empresa CONTRATADA no valor correspondente à execução do objeto prescrito neste TR, no prazo e condições por ele estabelecidos.

# DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento, decorrente da execução dos serviços e fornecimento de materiais, objeto deste Termo de Referência, será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do seu aceite definitivo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente da CONTRATANTE, conforme disposições Lei Federal n° 14.133/21 e possíveis alterações, bem como de legislação municipal correlata a este aspecto.

  - Os pagamentos serão depositados pelo Tesouro Municipal em conta corrente no Banco do Brasil em nome da empresa CONTRATADA, a qual se obriga a manter conta aberta e ativa até o término do contrato.

# DA VALIDADE DA PROPOSTA

  - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, o qual será contabilizado a partir da data de sua entrega.

Anexo II - MODELO DE

PROPOSTA

A	(empresa)...................................................................	inscrita	no	CNPJ	sob	nº

....................................................................................................................,	estabelecida

na..........................................................................................................,	nº	,

telefone......................................., email....................................................,	propõe a entregar	o

objeto licitado, no seguinte preço e condições, atendidas as especificações técnicas contidas no Termo de Referência da presente contratação:

| ITEM | DESCRIÇÃO | Quantidade | Valor Unitário |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cabeça de tripé compacta pan / tilt com alças retráteis que pode ser estendido conforme necessário. Dois botões controlam o atrito para a inclinação de frente para trás e de lado a lado, permitindo ajuste de movimentos com base no peso de sua engrenagem. Três bolhas de nivelamento garantem que a composição esteja nivelada em todos os eixos. Uma placa de liberação rápida 200PL com um parafuso de montagem de câmera 1/4" está inclusa. Cabeça desenvolvida para obter qualidade, robustez e ser compacta. De três manoplas duas são extensíveis de 9 cm para 12 cm. A terceita tem apenas 3 cm. Capacidade de carga: 8kg Dimensões: 13.5 x 13.5 x 13.0 cm | 01 unidade |  |
| 2 | Conjunto para reprodução com iluminação incorporada. Base em MDF com armação tipo mesa. Possui articulação do tubo central permitindo vários ajustes em ângulo, profundidade e altura. Acompanha 2 braços articuláveis, 2 iluminadores fluorescentes. Acompanha cabeça para câmera com 3 movimentos. Desmontável. Para reprodução de livros, gravuras, quadros, mapas, fotografias, etc... Formado por: - Base em MDF com acabamento em fórmica, com pés em metal e cantoneiras em nylon - Iluminadores com soquete E27 2 Lâmpadas fluorescentes de 45W (=150W cada) X 110 ou 220 volts (a escolher) 2 Braços articulados 2 Difusores com armação 1 Tubo central com braço articulado 1 Cabeça com 3 movimentos Medidas da base: profundidade 0,75m x largura 0,75m | 01 unidade |  |
| 03 | Scanner planetário (overhead) com capacidade de digitalização até tamanho A3. Área de Digitalização: Até A3 Resolução Ótica: 285 dpi Sensor de imagem: Redução Lens CCD óptica / cor x 1 Resolução óptica: Exploração horizontal: 285 a 218 dpi, Digitalização Vertical: 283-152 dpi Interface: USB 2.0 / USB 1.1 (conector tipo B) Ampliação em Vertical Scanning (comprimento): ± 1,5% Tecnologia de planificação de imagens curvas. Funcionalidades de recorte automático, alinhamento e rotação Peso sem Caixa: 3kg | 01 unidade |  |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$......................

- Condições de pagamento: 30 dias a contar da data de entrega

- Dados bancários da empresa para pagamento – Banco, agência, conta-corrente.

A empresa antes nomeada NOME DA EMORESA declara, que nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, tais como, impostos, taxas, benefícios, transporte, mão de obra, ferramentas, produtos, materiais, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e o lucro da empresa contratada, e quaisquer outros necessários ao adequado e perfeito cumprimento integral do objeto do ajuste, de modo que nenhuma outra remuneração seja devida em qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços além do valor pactuado.

Validade	da		proposta:	......(.............)	dias	corridos.	(não	inferior	a	60	dias	corridos) São Paulo,		de		de 2023.

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)

Nome:	CPF:

Anexo III - MODELO DE DECLARAÇÃO

NADA DEVE À FAZENDA MUNICIPAL

A Empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ sob nº _________________, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) ____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ____________________e do C.P.F. n.º _______________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui cadastro mobiliário junto à Prefeitura do Município de São Paulo e que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com o objeto licitado.

Cidade / UF <<dia>>, << mês>> de 2023

_________________________________

(assinatura e identificação do representante legal/procurador da licitante)

Nome:	CPF: