- ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA

À Câmara Municipal de Guarulhos – PA nº 11880/2025

DADOS DA EMPRESA

Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual/Municipal ou do Distrito Federal:

Endereço/CEP:

Telefones de contato:                                                               E-mail:

Dados Bancários para pagamento:

Banco:                                  Agência:                                      Conta Corrente:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA A CONTRATAÇÃO:

Nome:

Endereço:

CPF:

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOS:

Cargo/Função:

Objeto: Contratação de serviços de manutenção corretiva do portão do Bloco 3 e fabricação e instalação de portão metálico no Bloco 6, para a sede da Câmara Municipal de Guarulhos, nos termos da tabela abaixo, conforme as especificações constantes no Termo de Referência PA nº 11880/2025.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manutenção corretiva do portão metálico automatizado do Bloco 03, incluindo, no mínimo, os seguintes serviços:** ▪ Realinhamento estrutural do portão tipo correr, com correção de empenos e ajuste de prumo; ▪ Substituição e/ou fornecimento de motor novo compatível com o peso e as dimensões do portão (aprox. 2,64m x 7,08m), incluindo engrenagens, suportes e base; ▪ Revisão completa do sistema elétrico e de automação, com fornecimento de central de comando, controles remotos e dispositivos de acionamento; ▪ Substituição ou reforço de trechos do trilho danificado, roldanas e elementos de deslizamento; ▪ Tratamento anticorrosivo da estrutura metálica e pintura de proteção; ▪ Execução de testes funcionais e ajustes finais; ▪ Fornecimento integral de materiais, equipamentos e mão de obra especializada; ▪ Emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e relatório fotográfico conclusivo. | 17957 | Unidade | 1 | R$ XXXX | R$ XXXX |
| 2 | Fabricação e instalação de portão metálico definitivo sob medida para o Bloco 06, incluindo, no mínimo, os seguintes serviços:** ▪ Fabricação de portão metálico de abrir, estrutura em chapa de aço reforçada, com duas folhas, sob medida (dimensões aproximadas de 3,98m x 4,00m); ▪ Estrutura reforçada em perfis metálicos adequados ao esforço mecânico, com chapas metálicas de espessura compatível; ▪ Instalação de dobradiças reforçadas, travas de segurança e fecho interno; ▪ Execução de fechamento no trecho compreendido entre o portão a ser instalado e o muro existente, realizado em alvenaria, com fornecimento de materiais, mão de obra, acabamento adequado e integrado à estrutura existente, garantindo vedação completa, estabilidade e adequado padrão estético; ▪ Tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência para exposição a intempéries; ▪ Fornecimento integral de materiais, ferragens, pintura e mão de obra especializada; ▪ Ajustes finais, testes de funcionamento e limpeza da área; ▪ Emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e relatório fotográfico conclusivo. | 18406 | Unidade | 1 | R$ XXXX | R$ XXXX |
| Total |  |  |  |  |  | R$ XXXX |

** A(s) Contratada(s) deverá(ão) se responsabilizar pela execução de quaisquer outros serviços, ajustes, correções ou fornecimentos de materiais que se mostrem necessários ao perfeito funcionamento, segurança e durabilidade dos portões dos Blocos 03 e 06, ainda que não estejam expressamente discriminados na tabela de especificação, desde que compatíveis com o objeto contratado e indispensáveis à sua completa entrega em condições adequadas de uso. É imprescindível às competidoras a realização de vistoria prévia nas instalações da Câmara Municipal de Guarulhos para conhecimento das condições locais. Caso a proponente opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar o Termo de Responsabilidade assinado, conforme modelo fornecido pela Administração.

A empresa poderá participar da disputa de quantos itens desejar.

Valor Global da Proposta: R$__________________ (__________________________________)

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Prazo máximo de entrega: 60 (sessenta) dias corridos contados da assinatura do contrato.

- Nos preços acima propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes, serviços, salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outros aplicáveis.

- Declaramos que a empresa possui todos os requisitos exigidos no Termo de Referência para o cumprimento do objeto contratual.

Local e data

_____________________________		            ________________________________

Represente Legal da Proponente			Responsável Técnico da Proponente