DADOS DA PROPONENTE

NOME FANTASIA:...........................................................................................................................................

RAZÃO SOCIAL: .............................................................................................................................................

CNPJ: ................................................................... ENQUADRAMENTO ME/EPP?: ( ) SIM ( ) NÃO........

........................................................................................................................................................................

(DDD) TELEFONE: .........................................................................................................................................

E-MAIL: ............................................................................................................................................................

ENDEREÇO:...................................................................................................................................................

.............................................................................................CIDADE/UF:.......................................................

DATA: ..............................................................................................................................................................

Dados de Bancários para Pagamento (Vinculados ao CNPJ):

Banco: ............................................................................................................................................................

Agência: .................... Conta: ..................................................................................

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

| G R U P O | I T E M | ESPECIFICAÇÃO | CATSER | UNID. DE MEDIDA | QTD | VALOR MENSAL | VALOR TOTAL (30 MESES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | LOCAÇÃO de 12 (doze) aparelhos PURIFICADORES DE ÁGUA com instalação e manutenção preventiva e corretiva. Características técnicas: - Sistema de Refrigeração: Compressor - Gás Ecológico (vedado o uso de gás CFC) - Elemento Filtrante - Retenção mínima de partículas: Classe C - Redução de cloro livre - Conexão à rede hidráulica (SABESP) - Pressão da água: compatível com a rede hidráulica (SABESP) - Tipo: Parede, podendo ser usado em bancada também - Fluxo Contínuo - Vazão nominal mínima: 40 L/H - Opções de Temperatura: Natural e Gelada - Temperatura da água gelada: igual ou inferior 10°C - Tipo de acionamento: Alavanca, botão ou sensores (acionamentos leves, práticos e acessíveis para atender pessoas com mobilidade reduzida em membros superiores) - Bica móvel, articulável ou telescópica - Bandeja/recipiente removível para conter respingos - Capacidade mínima de reservatório: 2 L - Capacidade mínima de atendimento: 30 pessoas por dia - Informações de leitura tátil (em Braile) - Tipo de tomada: TIPO N 3 pinos - Voltagem: 127 V - Dimensões máximas do aparelho: 50cm altura X 50cm largura X 50cm profundidade Atender às legislações e normas vigentes, em especial: Portaria INMETRO 102/2022, ABNT NBR NM 60.335-1: 2010, ABNT NBR 9050/2020, Portaria GM/MS nº 888 /2021 | 21628 | Mês | 30 | R$ | R$ |
|  | 2 | LOCAÇÃO 1 (um) de aparelho BEBEDOURO com instalação e manutenção preventiva e corretiva. Características técnicas: - Sistema de Refrigeração: Compressor - Gás Ecológico (vedado o uso de gás CFC) - Elemento Filtrante - Retenção mínima de partículas: Classe C - Redução de cloro livre - Conexão à rede hidráulica (SABESP) - Pressão da água: compatível com a rede hidráulica (SABESP) - Tipo: Parede - Fluxo Contínuo - Opções de Temperatura: Natural e Gelada - Temperatura da água gelada: igual ou inferior 10°C - Tipo de acionamento: botão de acionamento leve na parte frontal e lateral, prático e acessível para atender pessoas com necessidades especiais - Bica de jato direto à boca com protetor - Bandeja/recipiente removível para conter respingos - Capacidade mínima de reservatório: 3 L - Capacidade mínima de refrigeração: 5L de água gelada por hora - Compatível para uso em áreas internas e externas - Informações de leitura tátil (em Braile) - Tipo de tomada: TIPO N 3 pinos - Voltagem: 127 V - Dimensões máximas do aparelho: 67cm altura X 67cm largura X 67cm profundidade - Atender às legislações e normas vigentes, em especial: Portaria INMETRO 102/2022, ABNT NBR NM 60.335-1: 2010, ABNT NBR 9050/2020, Portaria GM/MS nº 888 /2021 Marcas/Modelos de referência: IBBL PDF-300 e POLOGEL BPDF 300 | 21628 | Mês | 30 | R$ | R$ |
| VALOR GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO (30 MESES) |  |  |  |  |  | R$ |  |

* A empresa proponente declara que possui todos os requisitos exigidos no edital e no Termo de Referência para o cumprimento do objeto contratual.

- ** A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (MIN 90 DIAS):.............................................................................

PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO: Até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato.

- LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Avenida Guarulhos, 845 – Vila Vicentina – Guarulhos/SP – CEP: 07023-000. Os serviços de manutenção preventiva serão prestados em dias úteis, até o 15º dia do mês, e no seguinte horário: das 08:00 às 17:00, sendo estes previamente agendados com a Gestão Contratual.

Local e Data ____de_____ de 2026. (Preenchimento obrigatório)

_________________________________________________

(assinatura do representante legal) (obrigatório)

(nome completo do representante legal) (obrigatório)

(CPF do representante legal) (obrigatório)