## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA DE PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: | [6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO:
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU | [7 empty] | DATA:
[9 empty] | BDI: | %
Item | Discriminação |  | Fonte | Código | Quant. | Unid. | Preços (R$)
[7 empty] | Unitário sem BDI | BDI (%) aplicado | Unitário com BDI | Total
| TOTAL COM BDI | [7 empty] | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | R$
1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira |  | CDHU | 02.08.050 | 6,00 | M2
1.2 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações |  | SINAPI | 99059 | 99,92 | m
1.3 | Tapume com compesnsado de madeira |  | SINAPI | 98458 | 219,82 | m²
1.4 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras |  | SINAPI | 98525 | 491,06 | m²
1.5 | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km |  | SINAPI | 97914 | 220,98 | m³xkm
1.6 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² |  | CDHU | 02.02.130 | 3,00 | UNMES
1.7 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² |  | CDHU | 02.02.150 | 3,00 | UNMES
2 | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | R$
2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m |  | CDHU | 06.02.020 | 20,15 | M3
2.2 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t |  | CDHU | 12.05.020 | 450,00 | M
2.3 | Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de 5cm |  | SINAPI | 96621 | 1,39 | m³
2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa |  | CDHU | 10.01.040 | 1.149,24 | KG
2.5 | Concretagem de vigas e lajes, FCk=25MPa, para lajes premoldadas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento |  | SINAPI | 103674 | 20,15 | m³
3 | COBERTURA | [8 empty] | R$
3.1 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 9m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento |  | SINAPI | 92614 | 6,00 | UN
3.2 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical |  | SINAPI | 92580 | 318,50 | m²
3.3 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido |  | CDHU | 16.13.130 | 318,50 | M2
3.4 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33cm, incluso transporte vertical |  | SINAPI | 64,85 | 49,91 | m
4 | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | R$
4.1 | Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm |  | SINAPI | 92263 | 165,66 | m²
4.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa |  | CDHU | 10.01.040 | 1.395,63 | KG
4.3 | Concretagem de vigas e lajes, FCk=25MPa, para lajes premoldadas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento |  | SINAPI | 103674 | 14,64 | m³
4.4 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa |  | CDHU | 13.01.130 | 158,14 | M2
4.5 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado |  | CDHU | 14.20.010 | 0,84 | M3
5 | ALVENARIA-VEDAÇÃO | [8 empty] | R$
5.1 | ALVENARIA EDIFICAÇÃO | [8 empty] | R$
5.1.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C |  | CDHU | 14.10.111 | 571,85 | M2
5.2 | MURO | [8 empty] | R$
5.2.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C |  | CDHU | 14.10.111 | 129,98 | M2
5.2.2 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C |  | CDHU | 14.10.121 | 22,28 | M2
5.2.3 | Estaca broca de concreto, diãmetro de 20cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque |  | SINAPI | 101173 | 108,00 | m
5.2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa |  | CDHU | 10.01.040 | 879,51 | KG
5.2.5 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa |  | CDHU | 10.01.060 | 107,06 | KG
5.2.6 | Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento, espessura de 5cm |  | SINAPI | 96621 | 0,66 | m³
5.2.7 | Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm |  | SINAPI | 92263 | 48,24 | m²
5.2.8 | Concretagem de vigas e lajes, FCk=25MPa, para lajes premoldadas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento |  | SINAPI | 103674 | 9,62 | m³
6 | REVESTIMENTOS | [8 empty] | R$
6.1 | PISO | [8 empty] | R$
6.1.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 5cm |  | SINAPI | 95241 | 417,84 | m²
6.1.2 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento |  | CDHU | 11.16.020 | 20,89 | M3
6.1.3 | Revestimento cerâmico para piso complacas tipo porcelanato de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área mairo que 10m² incluso rodapé de 10cm |  | SINAPI | 87263 | 280,89 | m²
6.1.5 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm |  | SINAPI | 96622 | 12,54 | m³
6.1.6 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm |  | CDHU | 22.06.240 | 14,57 | M2
6.2 | PAREDE/TETO | [8 empty] | R$
6.2.1 | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l |  | SINAPI | 87882 | 939,21 | m²
6.2.2 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e=10mm, com taliscas |  | SINAPI | 87553 | 939,21 | m²
6.2.3 | Massa corrida à base de resina acrílica |  | CDHU | 33.02.080 | 475,85 | M2
6.2.4 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 20x20cm aplicadas na altura inteira das paredes |  | SINAPI | 87265 | 139,32 | m²
6.2.5 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos |  | SINAPI | 88488 | 132,44 | m²
6.2.6 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos |  | SINAPI | 88489 | 799,89 | m²
7 | ESQUADRIAS | [8 empty] | R$
7.1 | PORTAS | [8 empty] | R$
7.1.1 | Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - forneciemnto e instalação |  | SINAPI | 91341 | 19,74 | m²
7.1.2 | Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida |  | CDHU | 25.02.042 | 1,68 | M2
7.2 | JANELAS | [8 empty] | R$
7.2.1 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial |  | CDHU | 25.01.050 | 8,90 | M2
7.2.2 | Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial |  | CDHU | 25.01.090 | 6,00 | M2
7.3 | PORTÃO | [8 empty] | R$
7.3.1 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida |  | CDHU | 24.02.060 | 1,68 | M2
7.3.2 | Portão basculante em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos |  | CDHU | 24.02.840 | 40,29 | M2
3/6 arq.Planilha orçamentária - SAMU muro_jan2026
7.3.3 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg |  | CDHU | 66.02.239 | 1,00 | CJ
8 | ELÉTRICA | [8 empty] | R$
8.1 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  | CDHU | 39.21.060 | 16,00 | M
8.2 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  | CDHU | 39.21.080 | 64,00 | M
8.3 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  | CDHU | 39.21.010 | 570,00 | M
8.4 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C |  | CDHU | 39.21.020 | 633,00 | M
8.5 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, Dn 20mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - Forneciemnto e Instalação |  | SINAPI | 91852 | 84,00 | m
8.6 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, Dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - forneciemnto e instalação |  | SINAPI | 91856 | 18,00 | m
8.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | SINAPI | 91860 | 6,00 | m
8.8 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barraemnto trifásico, para 24 disjuntores din 100A - Forneciemnto e instalação |  | SINAPI | 101879 | 1,00 | UN
8.9 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A |  | CDHU | 37.13.800 | 16,00 | UN
8.1 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | SINAPI | 91961 | 2,00 | UN
8.11 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INCLUINDO | SINAPI | 92029 | 6,00 | UN
8.12 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa |  | CDHU | 40.05.080 | 13,00 | CJ
8.13 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa |  | CDHU | 40.04.460 | 14,00 | CJ
8.14 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ |  | CDHU | 40.07.010 | 53,00 | UN
8.15 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13W - forneciemnto e instalação |  | SINAPI | 103782 | 34,00 | UN
8.16 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm |  | CDHU | 41.02.580 | 34,00 | UN
8.17 | Caixa de medição externa tipo ´L´ (900 x 600 x 270) mm, padrão Concessionárias |  | CDHU | 36.03.030 | 1,00 | UN
8.18 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm |  | CDHU | 68.20.120 | 1,00 | UN
8.19 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A |  | CDHU | 37.25.100 | 1,00 | UN
8.2 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA |  | CDHU | 37.24.031 | 3,00 | UN
8.21 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm |  | CDHU | 42.05.310 | 1,00 | UN
8.22 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ |  | CDHU | 42.05.160 | 1,00 | UN
8.23 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - forneciemnto e instalação |  | SINAPI | 96985 | 1,00 | UN
8.24 | Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - forneciemnto e instalação |  | SINAPI | 98463 | 1,00 | UN
8.25 | Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação |  | SINAPI | 101548 | 1,00 | UN
8.26 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, Dn 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - forneciemnto e instalação |  | SINAPI | 91845 | 1,00 | m
8.27 | Tomada para telefone RJ114 - forneciemnto e instalação |  | SINAPI | 98308 | 2,00 | UN
8.28 | Fio telefônico externo tipo FE-160 |  | CDHU | 39.11.110 | 12,00 | M
8.29 | Cabo telefônico CTP-APL-SN, com 10 pares de 0,50 mm, para cotos de transição em caixas e entradas |  | CDHU | 39.11.120 | 20,00 | M
8.3 | Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 690 V |  | CDHU | 37.14.912 | 1,00 | UN
8.31 | Fusível tipo NH 00 de 6 A até 160 A |  | CDHU | 37.12.020 | 3,00 | UN
8.32 | Placa de 4' x 2' |  | CDHU | 40.20.120 | 3,00 | UN
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
9.1 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado |  | CDHU | 44.03.470 | 3,00 | UN
9.2 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado |  | CDHU | 44.03.450 | 3,00 | UN
9.3 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ |  | CDHU | 44.03.720 | 2,00 | UN
9.4 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial |  | CDHU | 47.02.020 | 6,00 | UN
9.5 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial |  | CDHU | 47.02.050 | 1,00 | UN
9.6 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial |  | CDHU | 47.02.110 | 2,00 | UN
9.7 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros |  | CDHU | 48.02.401 | 2,00 | UN
9.8 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ |  | CDHU | 44.20.110 | 5,00 | UN
9.9 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | CDHU | 46.01.020 | 96,31 | M
9.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões |  | CDHU | 46.01.050 | 22,55 | M
9.11 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões |  | CDHU | 46.02.050 | 18,07 | M
9.12 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  | CDHU | 46.02.070 | 69,56 | M
9.13 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 |  | SINAPI | 101806 | 6,00 | UN
9.14 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm |  | CDHU | 49.03.020 | 1,00 | UN
9.15 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros |  | CDHU | 44.01.800 | 2,00 | UN
9.16 | Lavatório de louça sem coluna |  | CDHU | 44.01.100 | 3,00 | UN
9.17 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ |  | CDHU | 44.20.010 | 5,00 | UN
9.18 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ |  | CDHU | 44.20.260 | 3,00 | UN
9.19 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha |  | CDHU | 49.01.016 | 8,00 | UN
9.2 | Tampa de plástico para bacia sanitária |  | CDHU | 44.20.280 | 2,00 | UN
9.21 | Bolsa para bacia sanitária |  | CDHU | 44.20.300 | 2,00 | UN
9.22 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação |  | SINAPI | 95544 | 2,00 | m
9.23 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml |  | CDHU | 44.03.130 | 4,00 | UN
9.24 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca |  | CDHU | 44.03.010 | 3,00 | UN
9.25 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC |  | CDHU | 43.02.140 | 2,00 | UN
9.26 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha |  | CDHU | 49.01.040 | 2,00 | UN
9.27 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões |  | CDHU | 46.02.070 | 50,00 | M
9.28 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m |  | CDHU | 06.02.020 | 6,38 | M3
9.29 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação |  | CDHU | 06.11.040 | 6,38 | M3
9.3 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm |  | CDHU | 43.20.130 | 5,00 | UN
9.31 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL |  | SINAPI | 94229 | 32,00 | m
10 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA
10.1 | Limpeza final da obra |  | CDHU | 55.01.020 | 99,92 | M2
10.2 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km |  | CDHU | 05.08.080 | 5,00 | M3
11 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
11.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  | SINAPI | 101905 | 1,00 | UN
11.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  | SINAPI | 101909 | 2,00 | UN
11.3 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência |  | CDHU | 97.02.195 | 9,00 | UN
11.4 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio |  | CDHU | 97.02.193 | 4,00 | UN
TOTAL | [8 empty] | R$
TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) : ( POR EXTENSO)
PRAZO DE GARANTIA:
ANEXAR DECLARAÇÕES PREVISTAS NO ITEM 8.9 DO EDITAL
Modalidade da Garantia da Contratação: Art 96 § 1º Lei 14.133/2021:
LOCAL E DATA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome:
CREA/SP:

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RAZAO SOCIAL: | [9 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO:
OBJETO | CONSTRUÇÃO BASE DESCENTRALIZADA SAMU | [8 empty] | DATA:
ITEM | SERVIÇOS | DISCRIMINAÇÃO | R$ | PESO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | CONSTRUÇÃO |  | 6.47 | [6 empty] | R$ 48.229,57 | bar: 1
100% | bar: 1
2 | INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO |  | 8.92 | [6 empty] | R$ 66.531,13 | bar: 1 to 2
100% | bar: 1 to 2
3 | COBERTURA | CONSTRUÇÃO |  | 13.41 | [6 empty] | R$ 100.017,16 | bar: 4
100% | bar: 4
4 | SUPERESTRUTURA | CONSTRUÇÃO |  | 13.13 | [6 empty] | R$ 97.922,51 | bar: 2 to 3
100% | bar: 2 to 3
5 | ALVENARIA-VEDAÇÃO | CONSTRUÇÃO |  | 16.99 | [6 empty] | R$ 126.775,58 | bar: 2 to 3
100% | bar: 2 to 3
6 | REVESTIMENTOS | CONSTRUÇÃO |  | 20.4 | [6 empty] | R$ 152.196,81 | bar: 5 to DATA: 6
100% | bar: 5 to DATA: 6
7 | ESQUADRIAS | CONSTRUÇÃO |  | 11.65 | [6 empty] | R$ 86.915,27 | bar: 4 to 5
100% | bar: 4 to 5
8 | ELÉTRICA | CONSTRUÇÃO |  | 2.77 | [6 empty] | R$ 20.657,28 | bar: 3 to 4; DATA: 6
100% | bar: 3 to 4; DATA: 6
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | CONSTRUÇÃO |  | 5.8 | [6 empty] | R$ 43.274,41 | bar: 3 to 4; DATA: 6
100% | bar: 3 to 4; DATA: 6
10 | DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA | CONSTRUÇÃO |  | 0.29 | [6 empty] | R$ 2.134,13 | bar: DATA: 6
100% | bar: DATA: 6
11 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | CONSTRUÇÃO |  | 0.18 | [6 empty] | R$ 1.345,77 | bar: DATA: 6
100% | bar: DATA: 6
R$ -
TOTAL DO PERÍODO
PERCENTUAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
LOCAL E DATA
ASSINATURA DO RESPONS´VEL
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome:
CREA/SP:

## QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Quadro de Composição do BDI
RAZÃO SOCIAL:
Objeto: | CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU
Construção e Reforma de Edifícios
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  |  | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  |  | 3%
Itens | Siglas | Preencher percentuais das parcelas do BDI | Situação intervalo admissível | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC |  | -
Seguro e Garantia | SG |  | -
Risco | R |  | -
Despesas Financeiras | DF |  | -
Lucro | L |  | -
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 - Desoneração) | CPRB
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU | BDI PAD
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária) | BDI DES
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo: BDI.DES = (1+ AC + S + R + G).(1 + DF).(1+ L) –1 (1– CP – ISS – CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que para o cálculo deste BDI, optamos pelo Orçamento COM DESONERAÇÃO, e que esta alternativa é a mais adequada para a Administração Pública.
LOCAL E DATA.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome:
CREA/SP: