## Planilha Orçamentária
PLANILHA DE PROPOSTA
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: | [5 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO:
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU | [6 empty] | DATA:
[8 empty] | BDI: | %
Item | Discriminação | Fonte | Quant. | Unid. | Preços (R$)
[5 empty] | Unitário sem BDI | BDI (%) aplicado | Unitário com BDI | Total
| TOTAL COM BDI | [5 empty] | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1.1 | Placa de identificação para obra | CDHU | 2 | M2
1.1.2 | Locação de obra de edificação | CDHU | 69.3 | M2
1.2 | DEMOLIÇÕES
1.2.1 | Demolição manual de concreto simples | CDHU | 6.49 | M3
1.2.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | CDHU | 1.48 | M3
1.2.3 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | CDHU | 26.82 | M2
1.2.4 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | CDHU | 129.57 | M2
1.3 | RETIRADAS
1.3.1 | Retirada de folha de esquadria em madeira | CDHU | 7 | UN
1.3.2 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | CDHU | 3.76 | M2
1.3.3 | Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | CDHU | 1 | UN
1.4 | LIMPEZA E INSPEÇÕES
1.4.1 | Limpeza de caixa d´água até 1.000 litros | CDHU | 1 | UN
1.4.2 | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | CDHU | 32 | M
1.4.3 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | CDHU | 4 | UN
1.4.4 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | 11.88 | M3
1.4.5 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | CDHU | 69,30 | M2
2 | ESTRUTURAS
2.1 | INFRAESTRUTURA - ESTACAS/VIGAS BALDRAME/BLOCOS DE COROAMENTO
2.1.1 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | CDHU | 114,00 | M
2.1.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | CDHU | 7,38 | M3
2.1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | 267,38 | KG
2.1.4 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | 42,05 | KG
2.1.5 | Lastro de pedra britada | CDHU | 0,79 | M3
2.1.6 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | CDHU | 6,99 | M3
2.1.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | 6,99 | M3
2.2 | SUPRAESTRUTURA - PILARES/VIGAS DE RESPALDO
2.2.1 | Forma em madeira comum para estrutura | CDHU | 43,13 | M2
2.2.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | CDHU | 278,77 | KG
2.2.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | CDHU | 103,25 | KG
2.2.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | CDHU | 5,24 | M3
2.2.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | CDHU | 5,24 | M3
2.2.6 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | CDHU | 84,15 | M2
3 | ALVENARIAS
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | CDHU | 121,43 | M2
3.2 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | CDHU | 0,25 | M3
3.3 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | CDHU | 124,92 | M2
4 | ACABAMENTOS
4.1 | PISOS
4.1.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | CDHU | 202,00 | M2
4.1.2 | Lastro de pedra britada | CDHU | 6,06 | M3
4.1.3 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | CDHU | 10,93 | M3
4.1.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | CDHU | 10,93 | M3
4.1.5 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante | CDHU | 202,00 | M2
4.1.6 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante | CDHU | 155,92 | M
4.1.7 | Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | CDHU | 18,15 | M
4.2 | REVESTIMENTOS/PINTURAS
4.2.1 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | CDHU | 148,72 | M2
4.2.2 | Chapisco | CDHU | 353,82 | M2
4.2.3 | Reboco | CDHU | 353,82 | M2
4.2.4 | Massa corrida a base de PVA | CDHU | 371,27 | M2
4.2.5 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | CDHU | 374,21 | M2
4.2.6 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | CDHU | 1.501,40 | M2
5 | ESQUADRIAS
5.1 | Vidro temperado incolor de 10 mm | CDHU | 3,80 | M2
5.2 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA | SINAPI | 1,00 | UN
5.3 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | CDHU | 1,00 | UN
5.4 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | CDHU | 8,00 | UN
5.5 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | CDHU | 2,00 | UN
5.6 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | CDHU | 2,00 | UN
5.7 | Folha de porta lisa comum - 90 x 210 cm | CDHU | 2,00 | UN
5.8 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida | CDHU | 2,10 | M2
5.9 | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | CDHU | 8,00 | UN
5.1 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | CDHU | 4,77 | M2
5.11 | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | CDHU | 30,49 | M2
5.12 | Portão de ferro perfilado, tipo parque | CDHU | 3,08 | M2
5.13 | Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 kg | CDHU | 3,00 | UN
5.14 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | CDHU | 1,00 | UN
5.15 | Caixilho em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial | CDHU | 2,20 | M2
6 | COBERTURA
6.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | CDHU | 900,08 | KG
6.2 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | CDHU | 292,00 | M2
6.3 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | CDHU | 29,83 | KG
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | CDHU | 30,00 | M
7.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | CDHU | 3,75 | M3
7.3 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | CDHU | 360,00 | M
7.4 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | CDHU | 0,50 | M2
7.5 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | CDHU | 3,75 | M3
7.6 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | CDHU | 150,00 | M
7.7 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | SINAPI | 1,00 | un
7.8 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | 1,00 | un
7.9 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | CDHU | 510,00 | M
7.1 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | CDHU | 1.200,00 | M
7.11 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | CDHU | 700,00 | M
7.12 | Caixa de ferro octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | CDHU | 14,00 | UN
7.13 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | CDHU | 53,00 | UN
7.14 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | CDHU | 14,00 | UN
7.15 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | CDHU | 14,00 | UN
7.16 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CDHU | 21,00 | CJ
7.17 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CDHU | 21,00 | CJ
7.18 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CDHU | 11,00 | CJ
7.19 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | CDHU | 14,00 | UN
7.2 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | CDHU | 12,00 | UN
7.21 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | CDHU | 10,00 | UN
7.22 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | CDHU | 1,00 | UN
7.23 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | CDHU | 1,00 | UN
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | INSTALAÇÕES
8.1.1 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha especial | CDHU | 7,00 | UN
8.1.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | CDHU | 41,36 | M
8.1.3 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | CDHU | 26,18 | M
8.1.4 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | CDHU | 34,35 | M
8.1.5 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | CDHU | 41,25 | M
8.1.6 | CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 | SINAPI | 7,00 | m
8.1.7 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | CDHU | 6,00 | UN
8.1.8 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | CDHU | 2,00 | UN
8.2 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS - BANHEIROS
8.2.1 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CDHU | 4,00 | UN
8.2.2 | Bolsa para bacia sanitária | CDHU | 4,00 | UN
8.2.3 | Tampa de plástico para bacia sanitária | CDHU | 4,00 | UN
8.2.4 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | CDHU | 8,00 | UN
8.2.5 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | CDHU | 2,00 | UN
8.2.6 | Lavatório de louça sem coluna | CDHU | 4,00 | UN
8.2.7 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | CDHU | 4,00 | UN
8.2.8 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | 4,00 | m
8.2.9 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | CDHU | 4,00 | UN
2010-08-02 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | CDHU | 4,00 | UN
2011-08-02 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | CDHU | 0,96 | M2
8.3 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS - EXPURGO/ESTERILIZAÇÃO
8.3.1 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | CDHU | 2,31 | M2
8.3.2 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | CDHU | 1,00 | UN
8.3.3 | Lavatório de louça sem coluna | CDHU | 1,00 | UN
8.3.4 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | CDHU | 2,00 | UN
8.3.5 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | CDHU | 2,00 | UN
8.3.6 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | CDHU | 1,00 | UN
8.3.7 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | CDHU | 1,00 | UN
8.3.8 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | CDHU | 2,00 | UN
8.3.9 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | CDHU | 2,00 | UN
8.4 | EQUIPAMENTOS HIDROSSANITÁRIOS - CONSULTÓRIOS
8.4.1 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | CDHU | 4,00 | UN
8.4.2 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | CDHU | 4,00 | UN
8.4.3 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | CDHU | 4,00 | UN
8.4.4 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 16,00 | H
8.4.5 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 16,00 | H
8.4.6 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 16,00 | H
9 | INSTALAÇÕES DE GLP
9.1 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | CDHU | 1,00 | UN
9.2 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões | CDHU | 3,67 | M
10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS
10.1 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | CDHU | 4,00 | UN
10.2 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | CDHU | 5,00 | UN
10.3 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | CDHU | 2,00 | UN
10.4 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | CDHU | 2,00 | UN
10.5 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | CDHU | 4,00 | UN
10.6 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | CDHU | 15,00 | UN
10.7 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | CDHU | 2,00 | UN
10.8 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | CDHU | 2,00 | UN
10.9 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | CDHU | 0,20 | M2
11 | INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO/BOMBA VÁCUO/CADEIRAS ODONTOLÓGICAS
11.1 | INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO
2011-01-01 | Servente | CDHU | 8,00 | H
2011-01-02 | Pedreiro | CDHU | 8,00 | H
2011-01-03 | Eletricista | CDHU | 6,00 | H
2011-01-04 | Porta/portão tipo gradil sob medida | CDHU | 2,00 | M2
11.2 | CADEIRA ODONTOLÓGICA
2011-02-01 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | CDHU | 11,81 | M
2011-02-02 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | CDHU | 11,76 | M
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | ACESSIBILIDADE SANITÁRIOS
2012-01-01 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | CDHU | 4,00 | UN
2012-01-02 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | CDHU | 2,00 | UN
12.2 | IDENTIFICAÇÃO VISUAL
2012-02-01 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | CDHU | 2,00 | UN
2012-02-02 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | CDHU | 14,00 | UN
13 | SERVIÇOS FINAIS
13.1 | Limpeza final da obra | CDHU | 202,85 | M2
13.2 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | CDHU | 15,00 | M3

## Cronograma Físico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra | PLANILHA DE ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO - CEO | [8 empty] | Folha :-
Propr. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS | [8 empty] | Data :-
ITEM | SERVIÇOS | DISCRIMINAÇÃO | R$ | PESO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 1
2 | ESTRUTURAS | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 1 to 3
3 | ALVENARIAS | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 1 to 3
4 | ACABAMENTOS | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 3 to 5
5 | ESQUADRIAS | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 2 to 4
6 | COBERTURA | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 2
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 1 to 5
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 1 to 4
9 | INSTALAÇÕES DE GLP | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 4
10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 5
11 | INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO/BOMBA VÁCUO/CADEIRAS ODONTOLÓGICAS | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 4
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 5
13 | SERVIÇOS FINAIS | CONSTRUÇÃO | [8 empty] | R$ | bar: 5
TOTAL DO PERÍODO
PERCENTUAL DO PERÍODO
TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO

## Quadro de Composição do BDI
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI
OBRA | REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO
PROPRIETÁRIO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Edifícios
ANEXO - PLANILHA DE DETALHAMENTO DE BDI
ITENS |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF
TAXA DE RISCO |  | R
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | G
TAXA DE TRIBUTOS | PIS | I
COFINS
ISS
CPRB (INSS)
TAXA DE LUCRO |  | L
BDI RESULTANTE
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  | 100%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  | 3%
Observações:
Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: CAU/SP |  | Data: