# ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 43/2025 (UASG 925109 – Nº da Compra 14/2025)

PROCESSO(S) CMSP-PAD-2025/00444

TIPO DE DISPUTA: Aberta

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

OBJETO:  Aquisição de equipamentos   de   medições   ambientais para   o   setor   de   Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT da Câmara Municipal de São Paulo, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE. | MARCA/ MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DECIBELÍMETROCOM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 3 DIGITOS (mínimo) COM LUZ DE FUNDO; PRECISÃO: +1,4DB; NÍVEIS DE ESCALA: 1. BAIXA: 3ODB A 130DB, 2. MEDIA: 50DB A 100DB, 3. ALTA: 8ODB A 130DB, 4. AUTO: 30DB A 130DB E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | UN | 01 |  | R$ (*) | R$ |
| 2 | MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO PORTÁTIL:EQUIPAMENTO QUE ATENDA NR 15 A REVISÃO DA NHO 06, FAIXA DE MEDIÇÃO: TEMPERATURA DO AR 0 A 50°C OU SUPERIOR; TEMPERATURA DE GLOBO: 0 A 80°C; STRESS TÉRMICO (IBUTG): 0 A 85%UR OU SUPERIOR E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | UN | 01 |  | R$ (*) | R$ |
| 3 | TERMO ANEMÔMETRO DIGITAL:FAIXAS DE MEDIÇÃO MINIMO:1 A 25 M/S; REALIZA MEDIÇÕES EM M/S, KM/H, MPH, DISPLAY: LCD, CÁLCULO DE VAZÃO DE AR EM CFM (PÉS CÚBICOS POR MINUTO) E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | UN | 01 |  | R$ (*) | R$ |
| 4 | DINAMÔMETRO:EQUIPAMENTO HIDRÁULICO MECÂNICO, UTILIZADO PARA TESTAR A CONFIABILIDADE DA INSTALAÇÃO DO ELEMENTO DE FIXAÇÃO NO CONCRETO UNIDADES DE KILOGRAMAFORÇA (KGF) / BAR / PSI; (CAPACIDADE 2,5 T OU SUPERIOR)03 PÉS DE SUSTENTAÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE; CABEÇA DE CONEXÃO COM PINO TRAVA E ENCAIXE DIRETO NO PONTO DE FIXAÇÃO (OLHAL) INSTALADO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. OU DINAMÔMETROTESTE DE ANCORAGEM PREDIAL (TONELADAS 2,5 T OU SUPERIOR), TESTE DE ARRANCAMENTO, OLHAL DE ANCORAGEM, MACACO HIDRÁULICO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | UN | 01 |  | R$ (*) | R$ |
| 5 | DOSÍMETRO DE RUÍDO DIGITALCOM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 40 A 140 (DB A) -ATENDIMENTO NO MÍNIMO NR 15 E NHO 01E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | UN | 01 |  | R$ (*) | R$ |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  | R$ |

(*) Valor a ser informado no Compras.gov

- O preço compreende todos os custos necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive os referentes a seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias a sua correta execução de modo que nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto.

- Validade da proposta: 60 (sessenta dias) dias contados a partir da data da apresentação da proposta (mínimo 60 dias).

- Prazo de entrega: Conforme estabelecido no item 5.1.1 do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas;

- Prazo de Pagamento: Conforme estabelecido no item 5.4.1 do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas;

- Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que o Termo de Contrato seja assinado e/ou a nota de empenho emitida, esta fica automaticamente prorrogada por idêntico período, exceto se houver manifestação contrária formal da participante, encaminhada por e-mail para cjl@saopaulo.sp.leg.br, caracterizando seu declínio em continuar na dispensa de licitação.

- Declaramos não possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016.

- Declaramos que A EMPRESA abaixo qualificada COMPROMETE-SE com a prática do “Trabalho Decente”, que, para efeitos desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho, em consonância com os princípios constitucionais e com estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho na Convenção 151 e na Recomendação 159, bem como o estabelecido pelas normas trabalhistas brasileiras.

- Declaramos, ainda, que estamos em condições de atender todas as exigências contidas no Edital de Dispensa de Licitação N° 43/2025 (UASG 925109 – Nº da Compra 14/2025)  e seus Anexos.

São Paulo, _____ de _________________ de 2025.

Razão social:

Nome do Representante Legal:_________________ RG:		CPF:		Cargo:

Assinatura do Representante Legal:__________________________________

Pessoa jurídica: CNPJ: 				Telefone:				E-mail:

Dados para Pagamento:

Banco:______________ Agência:_____________ Conta:______________________________

_____________________________________________________

Assinatura do(a) representante da pessoa jurídica