ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS – GRUPO 2

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 16/2026 (UASG 925109 – Nº da Compra 16/2026)

# PROCESSO(S) CMSP-PAD-2026/00173

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

OBJETO: Aquisição com entrega imediata de medicamentos e insumos de enfermagem, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.

| - ITEM | - DESCRIÇÃO | - Código Compras.gov | - UNIDADE DE FORNECIMENTO | - QUANTIDADE | - VALOR UNITÁRIO EM R$ | - VALOR TOTAL EM R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 40 | - Cateter intravenoso Jelco 22G: material cateter: polímero radiopaco; aplicação: venoso; material agulha: agulha aço inox; diâmetro: 22 GAU; comprimento: cerca de 25 mm; conector: conector padrão; com sistema segurança segundo NR/32; tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual; (Compras.gov: 437179) | - 437179 | - Unidade | - 200 | - R$ | - R$ |
| - 41 | - Cateter intravenoso Jelco 24G: material cateter: polímero radiopaco; aplicação: venoso; material agulha: agulha aço inox; diâmetro: 24 GAU; comprimento: cerca de 20 mm; conector: conector padrão; com sistema segurança segundo NR/32; tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual; (Compras.gov: 437180) | - 437180 | - Unidade | - 200 | - R$ | - R$ |
| - 42 | - Dispositivo intravenoso periférico Scalp 23G: Dispositivo para infusão venosa periférica; com agulha em aço inox siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta e oca; bisel trifacetado e afiado, empunhadura em formato de borboleta, sem rebarbas, com perfil plano; identificado de acordo com o código de cores, com perfeita fixação entre a agulha e a extensão; extensão de prolongamento em PVC, flexível, extremidade distal com conector luer, identificação do calibre e perfeito encaixe; calibre 23G, atóxico, estéril, descartável, com sistema de proteção da agulha após punção sem resíduo biológico; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá apresentar laudo que comprove sua esterilização, com Sistema Segurança Segundo NR/32; (B.E.C.: 3516032 ou Compras.gov: 437167) | - 437167 | - Unidade | - 200 | - R$ | - R$ |
| - 43 | - Agulha hipodérmica descartável estéril de 40x12mm (18G x 1 1/2"): Material: aço inoxidável siliconizado; Dimensões: 18G X 1 1/2"; Tipo ponta: bisel curto trifacetado; Tipo conexão: compatível com luer lock e slip; Tipo fixação: protetor plástico; Tipo uso: estéril e descartável; Apresentação: em caixas com 100 unidades embaladas individualmente; Produto com registro na ANVISA; (Compras.gov: 439799) | - 439799 | - Caixa com 100 unidades | - 6 | - R$ | - R$ |
| - 44 | - Equipo para administração de soluções parenterais; em PVC ou similar atóxico, tubo com 1,50m; com ponta perfurante para ampola plástica ou borracha; com pinça rolete corta fluxo de alta precisão; injetor lateral resistente; conector tipo luer slip; gotejador macrogotas; com respiro e filtro de ar hidrófobo bacteriológico; câmara gotejadora flexível; embalado em papel grau cirúrgico e filme transparente, individual, estéril; Cumprir NBR14041; Compras.gov: 609459) | - 609459 | - Unidade | - 500 | - R$ | - R$ |
| - 45 | - Seringa estéril 05ml, bico luer slip: seringa descartável; em plástico, atóxico, epirogênico integro, transparente; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com escala em gravação visível e resistente, milimetrada e numerada de 1,0 em 1,0ml; embolo e borracha de ajuste, anel de retenção; bico luer slip; componente adicional: c/ sistema segurança segundo NR/32; estéril; siliconizada; com capacidade de 05ml; sem agulha; embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de acordo com a RDC 185; (Compras.gov: 439639) | - 439639 | - Unidade | - 400 | - R$ | - R$ |
| - 46 | - Seringa estéril 20ml, bico luer slip: seringa descartável; em plástico, atóxico, apirogênico polipropileno, atóxica, apirogênica; apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização; corpo com milimetrada, marcação indelével; embolo com borracha atóxica na ponta; bico luer slip; esterilizado em raios gama ou oxido de etileno; siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro; com capacidade de 20 ml; sem agulha; embalagem individual em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, de acordo com a RDC 185; (Compras.gov: 439627) | - 439627 | - Unidade | - 500 | - R$ | - R$ |
| - 47 | - Atadura tipo crepom 06cmx4,5m: tipo: crepom; atadura de crepe; material: 100% algodão ou misto; com dimensão de 06 cm de largura x 1,80 m de comprimento (em repouso); gramatura: cerca de 13 fios/cm2; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; enrolada uniformemente em forma cilíndrica; embalagem individual; (Compras.gov 628394) | - 628394 | - Embalagem com 12 unidades | - 6 | - R$ | - R$ |
| - 48 | - Atadura tipo crepom 10cmx4,5m: tipo: crepom; atadura de crepe; material: 100% algodão ou misto; com dimensão de 10 cm de largura x 1,80 m de comprimento (em repouso); gramatura: cerca de 13 fios/cm2; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; enrolada uniformemente em forma cilíndrica; embalagem individual; (Compras.gov: 628396) | - 628396 | - Embalagem com 12 unidades | - 4 | - R$ | - R$ |
| - 49 | - Atadura tipo crepom 20cmx4,5m: tipo: crepom; atadura de crepe; material: 100% algodão ou misto; com dimensão de 20 cm de largura x 1,80 m de comprimento (em repouso); gramatura: cerca de 13 fios/cm2; as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfiamento; enrolada uniformemente em forma cilíndrica; embalagem individual; (Compras.gov 628399) | - 628399 | - Embalagem com 12 unidades | - 4 | - R$ | - R$ |
| - 50 | - Compressa de gaze hidrófila estéril 7,5cmx7,5cm; material: tecido 100% algodão; modelo: cor branca, isenta de impurezas; camadas: 8 camadas; quantidade fios: 13 fios/cm2; largura: 7,50 cm; comprimento: 7,50 cm; dobras: 5 dobras; características adicionais: descartável; estéril; embalado material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; respeitar NBR 13843; (Compras.gov 628243) | - 628243 | - Embalagem com 10 unidades | - 400 | - R$ | - R$ |
| - 51 | - Esparadrapo impermeável, rolo 05cmx4,5m: fita adesiva cirúrgica; em tecido 100% algodão, impermeabilizante,1 face adesiva; na cor branca, com bordas devidamente acabadas, fácil de rasgar e sem desfiar, flexível; com massa adesiva antialérgica a base de resina acrílica; tendo perfeita aderência; medindo 05 cm x 4,5 m, com capa protetora; embalado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação devera obedecer a legislação vigente; (Compras.gov 631776) | - 631776 | - Unidade | - 14 | - R$ | - R$ |
| - 52 | - Fita adesiva microporosa 5cmx10m: material do dorso: em não tecido, sintético e microporosa; tipo de adesivo: sintético, hipoalergênico e atóxico; cor: branca; face adesiva; medidas: 5cm x 10m; apresentação: rolo com capa protetora; não estéril; (Compras.gov 631735) | - 631735 | - Rolo com 10m | - 12 | - R$ | - R$ |
| - 53 | - Gaze hidrófila não estéril 7,5cmx7,5cm: compressa de gaze hidrófila; em fios de algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 05 dobras, 08 camadas, medindo 7,5cm x 7,5cm; com formato quadrado; não estéril; descartável; embalado material que garanta a integridade do produto; (Compras.gov 628256) | - 628256 | - Embalagem com 500 unidades | - 30 | - R$ | - R$ |
| - 54 | - Luva descartável de látex grande: luva para procedimento de saúde não cirúrgico; ambidestra; em borracha natural - látex, superfície texturizada com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico; lubrificada com pó biabsorvível; tamanho: grande; com punho acabado e bainha do mesmo material da luva; não estéril; embalado em material que garanta integridade do produto; registro na Anvisa, Certificado e Aprovação (CA) e seguir normas NBR ISO; (Compras.gov 619851) | - 619851 | - Caixa com 100 unidades | - 20 | - R$ | - R$ |
| - 55 | - Luva descartável de látex média: luva para procedimento de saúde não cirúrgico; ambidestra; em borracha natural - látex, superfície texturizada com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico; lubrificada com pó biabsorvível; tamanho: média; com punho acabado e bainha do mesmo material da luva; não estéril; embalado em material que garanta integridade do produto; registro na Anvisa, Certificado e Aprovação (CA) e seguir normas NBR ISO; (Compras.gov 619850) | - 619850 | - Caixa com 100 unidades | - 90 | - R$ | - R$ |
| - 56 | - Luva descartável de látex pequena: luva para procedimento de saúde não cirúrgico; ambidestra; em borracha natural - látex, superfície texturizada com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico; lubrificada com pó biabsorvível; tamanho: pequena; com punho acabado e bainha do mesmo material da luva; não estéril; embalado em material que garanta integridade do produto; registro na Anvisa, Certificado e Aprovação (CA) e seguir normas NBR ISO; (Compras.gov 619849) | - 619849 | - Caixa com 100 unidades | - 70 | - R$ | - R$ |
| - 57 | - Luva descartável de vinil grande: luva para procedimento ambidestra; em vinil, atóxica e antialérgica, com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme, sem falhas e formato anatômico, com boa elasticidade e resistente; não lubrificada, isenta de talco ou qualquer outro tipo de pó; no tamanho grande; com punho acabado e bainha do mesmo material da luva; não estéril; embalado em material que garanta a integridade do produto; registro na Anvisa, Certificado e Aprovação (CA) e seguir normas NBR ISO; (Compras.gov 619834) | - 619834 | - Caixa com 100 unidades | - 50 | - R$ | - R$ |
| - 58 | - Coletor para material perfurocortante 7 litros: uso único; material: caixa de plástico rígida; tipo de risco: biológico; sistema de abertura e fechamento com tampa, bocal sobre tampa de fechamento; componente: encaixe para desconexão de agulha; vedação da tampa garantida que evita evitando o escape de resíduos; deve apresentar simbologia para resíduos infectantes; em formato compatível com o suporte especifico para o referido coletor; com alças para transporte; capacidade: 7 litros; dimensões aproximadas: largura 170mm x comprimento 215mm x altura 220mm; registro na Anvisa e cumprir NBR 13853 e NBR 7500 (simbologia); validade indeterminada, garantia contra defeitos de fabricação; (Compras.gov 623113) | - 623113 | - Unidade | - 60 | - R$ | - R$ |
| - 59 | - Hastes flexíveis com pontas de algodão: haste para higiene; de polipropileno flexível, cilíndrico, reto, medindo no mínimo 7 cm de comprimento e 2,5 mm de largura; sendo as duas extremidades com pontas de algodão hidrófilo de maneira firme e bem acabadas; validade de 3 anos a partir da data de fabricação, dados de identificação, validade, lote; (Compras.gov: 481317) | - 481317 | - Caixa com 75 unidades | - 16 | - R$ | - R$ |
| - 60 | - Lençol em papel descartável, rolo de 70cm x 50m: lençol de papel descartável; em papel com textura firme e resistente; na cor branca; medindo 70cm x 50m; involucro individual em plástico atóxico; rotulagem respeitando a legislação vigente; (Compras.gov: 481789) | - 481789 | - Unidade - (Rolo com 50m) | - 80 | - R$ | - R$ |
| - 61 | - Tiras reativas para monitor de glicemia Accu-Check Active: tira reagente para detecção de glicose no sangue; determinação por sangue; área de glicose determinação química, seco, por sensor, sem contato direto do sangue no aparelho; área de bilirrubina não; área de densidade não; área de Ph não; área de sangue neo natal, capilar, venoso, arterial ; área de proteína não ; área de leucócitos não; acondicionado frascos com 50 tiras compatíveis com aparelho Accu-Check Active; (Compras.gov: 381391) | - 381391 | - UNIDADE | - 700 | - R$ | - R$ |
| - 62 | - Sonda de aspiração orotraqueal nº 10: sonda de aspiração orotraqueal sem válvula; material: PVC atóxico flexível, transparente; espessura: nº 10, medindo aprox. 50 cm com 2 furos laterais justapostos e 1 furo na ponta, ponta arredondada; estéril, conector com tampa; tipo uso: descartável; características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados; tipo embalagem: estéril e individual (Compras.gov: 279765) | - 279765 | - Unidade | - 10 | - R$ | - R$ |
| - 63 | - Sonda de aspiração orotraqueal nº 16: sonda de aspiração orotraqueal sem válvula; material: PVC atóxico flexível, transparente; espessura: nº 16, medindo aprox. 50 cm com 2 furos laterais justapostos e 1 furo na ponta, ponta arredondada; estéril, conector com tampa; tipo uso: descartável; características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados; tipo embalagem: estéril e individual (Compras.gov: 279762) | - 279762 | - Unidade | - 10 | - R$ | - R$ |
| - 64 | - Sonda de aspiração orotraqueal nº 6: sonda de aspiração orotraqueal sem válvula; material: PVC atóxico flexível, transparente; espessura: nº 6, medindo aprox. 50 cm com 2 furos laterais justapostos e 1 furo na ponta, ponta arredondada; estéril, conector com tampa; tipo uso: descartável; características adicionais: ponta atraumática, orifícios distais lateralizados; tipo embalagem: estéril e individual (Compras.gov: 279760) | - 279760 | - Unidade | - 10 | - R$ | - R$ |
| - 65 | - Antisséptico tópico degermante clorexidina 2%: Aspecto Físico: líquido; Clorexidina solução a 2,0%; Concentração: 20 mg/ml (2%) ; Embalagem: frasco almotolia; Via de administração tópica; (Compras.gov 269876) | - 269876 | - Frasco com 100ml | - 6 | - R$ | - R$ |
| - 66 | - Especulo vaginal descartável, tamanho M: Modelo: Collin; Aplicação: vaginal; Material: em polietileno atóxico; Travamento: com trava tipo rosca; Tamanho: médio; Esterilidade: estéril, uso único; Embalado individualmente em papel cirúrgico; (Compras.gov 479749) | - 479749 | - Unidade | - 120 | - R$ | - R$ |
| - 67 | - Especulo vaginal descartável, tamanho P; Modelo: Collin; Aplicação: vaginal; Material: em polietileno atóxico; Travamento: com trava tipo rosca; Tamanho: pequeno; Esterilidade: estéril, uso único; Embalado individualmente em papel cirúrgico; (Compras.gov 479748) | - 479748 | - Unidade | - 120 | - R$ | - R$ |
| - 68 | - Pinça Cheron descartável; em polietileno, na cor branca, esterilizado em oxido de etileno; com sistema de trava de fechamento por cremalheira discreto desvio caudal da extremidade proximal; com comprimento de 25cm, ponta semi aguda; rotulagem respeitando a legislação atual vigente; apresentação em embalagem que garanta a integridade do produto; (compras.gov: 467874) | - 467874 | - Unidade | - 120 | - R$ | - R$ |
| - VALOR TOTAL DO GRUPO 2 – INSUMOS DE ENFERMAGEM: R$ ________,___ |  |  |  |  |  |  |

- O preço compreende todos os custos necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive os referentes a seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias a sua correta execução de modo que nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto.

- Validade da proposta: ______ (           ) dias contados a partir da data da apresentação da proposta (mínimo 60 dias).

- Prazo de entrega: Conforme estabelecido no item 5.1.1 do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas;

- Prazo de Pagamento: Conforme estabelecido no item 5.4.1 do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas;

- Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que o Termo de Contrato seja assinado e/ou a nota de empenho emitida, esta fica automaticamente prorrogada por idêntico período, exceto se houver manifestação contrária formal da participante, encaminhada por e-mail para cjl@saopaulo.sp.leg.br, caracterizando seu declínio em continuar na dispensa de licitação.

- Declaramos não possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016.

- Declaramos que A EMPRESA abaixo qualificada COMPROMETE-SE com a prática do “Trabalho Decente”, que, para efeitos desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho, em consonância com os princípios constitucionais e com estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho na Convenção 151 e na Recomendação 159, bem como o estabelecido pelas normas trabalhistas brasileiras.

- Declaramos, ainda, que estamos em condições de atender todas as exigências contidas no Edital de Dispensa de Licitação N°16/2026 (UASG 925109 – Nº da Compra 16/2026) e seus Anexos.

Razão social:

Pessoa jurídica: CNPJ:

Telefone:			E-mail:

Nome do Representante Legal:_________________ RG:		CPF:		Cargo:

Dados para Pagamento:

Banco:______________ Agência:_____________ Conta:______________________________

São Paulo, _____ de _________________ de 2026.

_______________________________________________

Assinatura do(a) representante da pessoa jurídica