# ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

PROCESSO CMSP-PAD-2026/00270

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO

OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de cabos elétricos, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.

| GRUPO 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE DE FORNECIMENTO | MARCA / MODELO | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 1,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor azul, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 20 | R$ | R$ |
| 2 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 1,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor verde, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 20 | R$ | R$ |
| 3 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 1,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor vermelha, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 20 | R$ | R$ |
| 4 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 2,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor azul, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 60 | R$ | R$ |
| 5 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 2,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor verde, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 60 | R$ | R$ |
| 6 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 2,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor vermelha, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 60 | R$ | R$ |
| 7 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 4,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor azul, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 20 | R$ | R$ |
| 8 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 4,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor verde, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 20 | R$ | R$ |
| 9 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 4,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor vermelha, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 20 | R$ | R$ |
| 10 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 6,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor azul, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 10 | R$ | R$ |
| 11 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 6,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor verde, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 10 | R$ | R$ |
| 12 | Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 6,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor vermelha, com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 10 | R$ | R$ |
| 13 | Cabo elétrico PP em Cobre de tempera mole, 3 condutores com seção nominal 2,5 mm2, tensão de isolamento 0,6/1kv, antichama, HEPR, encordoamento classe 5, condutores nas cores preta, azul-claro e branca; com certificação compulsória Inmetro | Rolo com 100 metros |  | 20 | R$ | R$ |
| 14 | Cabo elétrico PP em Cobre de tempera mole, 3 condutores com seção nominal 4,0 mm2, tensão de isolamento 0,6/1kv, antichama, HEPR, encordoamento classe 5, condutores nas cores preta, azul-claro e branca; com certificação compulsória Inmetro; | Rolo com 100 metros |  | 15 | R$ | R$ |
| 15 | Cabo elétrico PP em Cobre de tempera mole, 3 condutores com seção nominal 6,0 mm2, tensão de isolamento 0,6/1kv, antichama, HEPR, encordoamento classe 5, condutores nas cores preta, azul-claro e branca; com certificação compulsória Inmetro; | Rolo com 100 metros |  | 10 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO |  |  |  |  |  | R$ (*) |

(*) Valor a ser lançado no sistema.

OBS.:a) Com a finalidade de checar o atendimento das especificações técnicas de cada cabo, no momento da entrega será feita a conferência do diâmetro do condutor de cobre dos cabos com o auxílio de paquímetro, assim como a pesagem de cada rolo, onde os mesmos deverão atender os parâmetros de peso descritos no item 3.4 do Anexo I.

b) Não serão aceitos fabricantes/marcas citados no alerta para cabos padronizados, quando do certame licitatório, emitido pelo SINDICEL – Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais não Ferrosos do Estado de São Paulo (https://www.sindicel.org.br/divulga/padronizados4/).

  - O preço compreende todos os custos necessários ao fornecimento do objeto desta licitação, inclusive os referentes a seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias à sua correta execução de modo que nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto.

  - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação das propostas.

  - Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido adjudicada e/ou homologada, esta fica automaticamente prorrogada por idêntico período, exceto se houver manifestação contrária formal da licitante, encaminhada por e-mail para cjl@saopaulo.sp.leg.br, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.

  - Declaro que a empresa abaixo qualificada não possui inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016.

  - Declaro que a empresa abaixo qualificada não foi condenada por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão dos arts.1º e 170 da Constituição Federal de 1.988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos arts. Nº 29 e 105.

  - Declaro que a empresa abaixo qualificada COMPROMETE-SE com a prática do “Trabalho Decente”, que, para efeitos desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho, em consonância com os princípios constitucionais e com estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho na Convenção 151 e na Recomendação 159, bem como o estabelecido pelas normas trabalhistas brasileiras.

  - Declaro que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (§ 1º do art. 63 da Lei 14.133/2021).

  - DECLARO, sob as penas da lei, que adotaremos as providências necessárias, dentro do sistema de logística reversa previsto na Lei Federal nº 12.305/10 e no Ato CMSP nº 1137/11, com vistas à destinação final ambientalmente adequada dos equipamentos/materiais que, eventualmente, venham a ser descartados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, durante a vigência do contrato, previsto no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas do Edital.

  - Declaro estar de pleno acordo com todos os termos do edital referente ao Pregão nº 16/2026.

  - Declaro, ainda, que estamos em condições de atender todas as exigências contidas no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas do edital.

São Paulo, _____ de _________________ de 2026.

____________________________________________

Assinatura do responsável

Nome legível:                                     RG:		CPF:

Pessoa Jurídica: 			            CNPJ:		Telefone:		E-mail: