[bookmark: _Toc196905139][bookmark: _Hlk160805540]ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PROCESSO CMSP-PAD-2026/00270
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de cabos elétricos, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.

	GRUPO 1

	
ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE DE FORNECIMENTO
	MARCA / MODELO
	QTDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 1,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor azul, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	20
	R$
	R$

	2
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 1,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor verde, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	20
	R$
	R$

	3
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 1,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor vermelha, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	20
	R$
	R$

	4
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 2,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor azul, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	60
	R$
	R$

	5
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 2,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor verde, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	60
	R$
	R$

	6
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 2,5 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor vermelha, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	60
	R$
	R$

	7
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 4,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor azul, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	20
	R$
	R$

	8
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 4,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor verde, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	20
	R$
	R$

	9
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 4,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor vermelha, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	20
	R$
	R$

	10
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 6,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor azul, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	10
	R$
	R$

	11
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 6,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor verde, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	10
	R$
	R$

	12
	Cabo elétrico em cobre de tempera mole, seção nominal 6,0 mm2, tensão de isolamento 750v, antichama, encordoamento classe 4, capa na cor vermelha, com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	10
	R$
	R$

	13
	Cabo elétrico PP em Cobre de tempera mole, 3 condutores com seção nominal 2,5 mm2, tensão de isolamento 0,6/1kv, antichama, HEPR, encordoamento classe 5, condutores nas cores preta, azul-claro e branca; com certificação compulsória Inmetro
	Rolo com 100 metros
	
	20
	R$
	R$

	14
	Cabo elétrico PP em Cobre de tempera mole, 3 condutores com seção nominal 4,0 mm2, tensão de isolamento 0,6/1kv, antichama, HEPR, encordoamento classe 5, condutores nas cores preta, azul-claro e branca; com certificação compulsória Inmetro;
	Rolo com 100 metros
	
	15
	R$
	R$

	15
	Cabo elétrico PP em Cobre de tempera mole, 3 condutores com seção nominal 6,0 mm2, tensão de isolamento 0,6/1kv, antichama, HEPR, encordoamento classe 5, condutores nas cores preta, azul-claro e branca; com certificação compulsória Inmetro;
	Rolo com 100 metros
	
	10
	R$
	R$

	VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO
	R$ (*)


(*) Valor a ser lançado no sistema.

OBS.:a) Com a finalidade de checar o atendimento das especificações técnicas de cada cabo, no momento da entrega será feita a conferência do diâmetro do condutor de cobre dos cabos com o auxílio de paquímetro, assim como a pesagem de cada rolo, onde os mesmos deverão atender os parâmetros de peso descritos no item 3.4 do Anexo I.
b) Não serão aceitos fabricantes/marcas citados no alerta para cabos padronizados, quando do certame licitatório, emitido pelo SINDICEL – Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais não Ferrosos do Estado de São Paulo (https://www.sindicel.org.br/divulga/padronizados4/).


1. O preço compreende todos os custos necessários ao fornecimento do objeto desta licitação, inclusive os referentes a seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias à sua correta execução de modo que nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto.

2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação das propostas.

3. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido adjudicada e/ou homologada, esta fica automaticamente prorrogada por idêntico período, exceto se houver manifestação contrária formal da licitante, encaminhada por e-mail para cjl@saopaulo.sp.leg.br, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.

4. Declaro que a empresa abaixo qualificada não possui inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016.

5. Declaro que a empresa abaixo qualificada não foi condenada por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão dos arts.1º e 170 da Constituição Federal de 1.988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017/2004 (promulgada o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos arts. Nº 29 e 105.

6. Declaro que a empresa abaixo qualificada COMPROMETE-SE com a prática do “Trabalho Decente”, que, para efeitos desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho, em consonância com os princípios constitucionais e com estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho na Convenção 151 e na Recomendação 159, bem como o estabelecido pelas normas trabalhistas brasileiras.

7. Declaro que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (§ 1º do art. 63 da Lei 14.133/2021).

8. DECLARO, sob as penas da lei, que adotaremos as providências necessárias, dentro do sistema de logística reversa previsto na Lei Federal nº 12.305/10 e no Ato CMSP nº 1137/11, com vistas à destinação final ambientalmente adequada dos equipamentos/materiais que, eventualmente, venham a ser descartados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, durante a vigência do contrato, previsto no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas do Edital.

9. Declaro estar de pleno acordo com todos os termos do edital referente ao Pregão nº 16/2026.

10. Declaro, ainda, que estamos em condições de atender todas as exigências contidas no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas do edital.

São Paulo, _____ de _________________ de 2026.
____________________________________________
Assinatura do responsável
Nome legível:                                     RG:		CPF:	
Pessoa Jurídica: 			            CNPJ:		Telefone:		E-mail: 

