- ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2026 (UASG 925109 – Nº da Compra 06/2026)

# PROCESSO(S) CMSP-PAD-2026/00065

# TIPO DE DISPUTA: Menor Preço

OBJETO: Aquisição de lâmpadas e tomadas, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital

| - LOTE 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ITEM | - DESCRIÇÃO | - MARCA/MODELO | - QUANTIDADE | - UNIDADE DE FORNECIMENTO | - VALOR UNITÁRIO | - VALOR TOTAL |
| - 1 | - Lâmpada Tubular Leds; Bulbo T-8; Base G-13; Comprimento 1200 Mm; Potência de 18 a 20 Watts; Bivolt; Reator Eletrônico / Fonte Integrado Com Fator de Potência Alto; Tipo Smd; Fluxo Luminoso Mínimo de 1850 Lm; Temperatura de Cor 4000k; Angulo de Abertura Mínimo de 120 Graus; Fator de Potência Maior Igual 0,92; Irc Maior Igual 80; Vida Útil Mínima de 25.000 Horas; Alimentação Unilateral (fase/neutro Na Mesma Extremidade); Com Certificação Compulsória do Inmetro; |  | - 800 | - unidade | - R$ | - R$ |
| - 2 | - Lâmpada Tubular Leds; Bulbo T-8; Base G-13; Comprimento 1200 Mm; Potência de 18 a 20w; Bivolt; Reator Eletrônico / Fonte Integrado Com Fator de Potência Alto; Led Tipo Smd; Fluxo Luminoso Mínimo de 1850 Lm; Temperatura de Cor 6000 a 6500k; Ângulo de Feixe Da Luz de No Mínimo 120 Graus; Fator de Potência Maior Ou Igual a 0,92; Irc Mínimo de 80; Vida Útil Mínima de 25.000 Horas; Alimentação Unilateral (fase/neutro Na Mesma Extremidade); Com Certificação Compulsória Inmetro; |  | - 250 | - unidade | - R$ | - R$ |
| - 3 | - Lâmpada Tubular Leds; Bulbo T-5; Base G-5; Comprimento Aproximado de 1150mm; Potência de 18 a 20w; Bivolt; Led Tipo Smd; Fluxo Luminoso Mínimo de 900lm; Temperatura de Cor de 6.000 e 6.500k; Angulo de Abertura de 140 a 160 Graus; Fator de Potência Mínimo de 0,94; Irc Mínimo de 80; Vida Útil Mínima de 25.000 Horas; Alimentação Unilateral (fase/neutro Na Mesma Extremidade); Com Certificação Compulsória do Inmetro; |  | - 400 | - unidade | - R$ | - R$ |
|  | - TOTAL LOTE 1 |  |  |  |  | - R$ |

| - LOTE 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ITEM; - DESCRIÇÃO; - MARCA/MODELO; - QUANTIDADE; - UNIDADE DE FORNECIMENTO; - VALOR UNITÁRIO; - VALOR TOTAL. |
| - 4 | - Sensor de Presença de Teto; para Atender Uma Tensão de 127/240 Vca Bivolt Automático; Com Potência Mínima de 127v=500w e 220v=700w (lâmp Incand.), 127v=125w E220v=250w (lâmp. Fluoresc./ Fluoresc. Compacta); Devendo o Aparelho Estar Habilitado para Qualquer Tipo de Lâmpada; Com Angulo Mínimo de Cobertura de 360 Graus; Com Raio de Alcance Mínimo de 5 m de Diâmetro; Devendo o Aparelho Ser Entregue Com Fotocélula, Com Ajustes de Luminosidade e de Sensibilidade, Com Temporizador; Fixação Tipo Sobrepor Em Teto Por Meio de Presilhas, Regulagem de Tempo de 15 Segundos a 8 Minutos; |  | - 20 | - unidade | - R$ | - R$ |
| - 5 | - Tomada elétrica de termoplástico auto extinguível de sobrepor para uso em canaletas sistema X, com 2 Polos + Terra, pinos redondos, na cor branca, com capacidade elétrica de 20A - 250v. Suas condições deverão estar de acordo com as exigências da norma ABNT/NBR 14136 e do Inmetro |  | - 50 | - unidade | - R$ | - R$ |
| - 6 | - Tomada elétrica de termoplástico auto extinguível de sobrepor para uso em canaletas sistema X, tipo dupla (02 tomadas + caixa + tampa) com 2 Polos + Terra, pinos redondos, na cor branca, com capacidade elétrica de 10A - 250v. Suas condições deverão estar de acordo com as exigências da norma ABNT/NBR 14136 e do Inmetro |  | - 150 | - unidade | - R$ | - R$ |
| - 7 | - Tomada elétrica de termoplástico, tipo múltipla, com 04 canais, no formato jangada, com 2 Polos + Terra, pinos redondos, com capacidade elétrica de 10A/250v. Suas condições deverão estar de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes |  | - 200 | - unidade | - R$ | - R$ |
| - 8 | - Tomada elétrica de termoplástico de embutir, com 2 Polos + Terra, pinos redondos, na cor branca, com capacidade elétrica de 10A - 250 V, com placa na cor branca e parafusos. Suas condições deverão estar de acordo com as normas ABNT/NBR NM 60884-1 e 14136 e do Inmetro |  | - 100 | - unidade | - R$ | - R$ |
| - 9 | - Plugue macho, pinos redondos padrão brasileiro (NBR 14163 e NBR 6147), 2P+T, isolação 250V, 10A. Suas condições deverão estar de acordo com as normas ABNT/NBR vigentes e Inmetro |  | - 200 | - unidade | - R$ | - R$ |
|  | - TOTAL LOTE 2 |  |  |  |  | - R$ |

- O preço compreende todos os custos necessários à prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive os referentes a seguro, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, fretes e quaisquer outras despesas necessárias a sua correta execução de modo que nenhuma outra remuneração seja devida além do preço proposto.

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentação da proposta (mínimo 60 dias).

- Prazo de entrega: Conforme estabelecido no item 5.1.1 do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas;

- Prazo de Pagamento: Conforme estabelecido no item 5.4.1 do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas;

- Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que o Termo de Contrato seja assinado e/ou a nota de empenho emitida, esta fica automaticamente prorrogada por idêntico período, exceto se houver manifestação contrária formal da participante, encaminhada por e-mail para cjl@saopaulo.sp.leg.br, caracterizando seu declínio em continuar na dispensa de licitação.

- Declaramos não possuir inscrição no Cadastro de Empregadores Flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, nos termos da Portaria Interministerial MTE/SDH nº 4, de 11/05/2016.

- Declaramos que A EMPRESA abaixo qualificada COMPROMETE-SE com a prática do “Trabalho Decente”, que, para efeitos desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho, em consonância com os princípios constitucionais e com estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho na Convenção 151 e na Recomendação 159, bem como o estabelecido pelas normas trabalhistas brasileiras.

- Declaramos, ainda, que estamos em condições de atender todas as exigências contidas no Edital de Dispensa de Licitação N° 06/2026 (UASG 925109 – Nº da Compra 06/2026) e seus Anexos.

Razão social:

Pessoa jurídica: CNPJ:

Telefone:			E-mail:

Nome do Representante Legal:                                    RG:  		CPF:	       Cargo:

Dados para Pagamento:

Banco:______________ Agência:_____________ Conta:______________________________

_______________________________________________

Assinatura do(a) representante da pessoa jurídica

São Paulo, _____ de _________________ de 2026.