## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Descrição | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total com BDI
1 | Serviços Preliminares |  |  |  | 0
1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 0 | 0
1.2 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 10 | 0 | 0
1.3 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 10 | 0 | 0
2 | Demolições e Retiradas |  |  |  | 0
2.1 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2 | 0 | 0
2.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 6.69 | 0 | 0
2.3 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 3.6 | 0 | 0
2.4 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 15.04 | 0 | 0
2.5 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo Revestimento | m³ | 0.4 | 0 | 0
2.6 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 8 | 0 | 0
3 | Sistema Hidráulico e componentes |  |  |  | 0
3.1 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e Válvulas | UN | 1 | 0 | 0
3.2 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 49.85 | 0 | 0
3.3 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400 mm | UN | 4 | 0 | 0
3.4 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 6.69 | 0 | 0
3.5 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 5.1 | 0 | 0
3.6 | Chapisco | m² | 11.64 | 0 | 0
3.7 | Reboco | m² | 11.64 | 0 | 0
3.8 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 11.64 | 0 | 0
3.9 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.11 | 0 | 0
3.10 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 0.11 | 0 | 0
3.11 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 2 | 0 | 0
3.12 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | M | 30 | 0 | 0
3.13 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h | UN | 1 | 0 | 0
3.14 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1 | 0 | 0
3.15 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 17.88 | 0 | 0
3.16 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 63.52 | 0 | 0
3.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0
3.18 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 42.91 | 0 | 0
3.19 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 128.73 | 0 | 0
3.20 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidr | UN | 2 | 0 | 0
3.21 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 9 | 0 | 0
4 | Iluminação de Emergência |  |  |  | 0
4.1 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 4 | 0 | 0
4.2 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 8 | 0 | 0
4.3 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 5.35 | 0 | 0
4.4 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 6 | 0 | 0
4.5 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 10.7 | 0 | 0
4.7 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 10 | 0 | 0
5 | Sistema de detecção e alarme |  |  |  | 0
5.1 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 | 0 | 0
5.2 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 143.24 | 0 | 0
5.3 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 25 | 0 | 0
5.4 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 3 | 0 | 0
5.5 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 3 | 0 | 0
5.6 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 49.6 | 0 | 0
5.7 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 16 | 0 | 0
5.8 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 6 | 0 | 0
5.9 | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | m² | 8 | 0 | 0
6 | Corrimão e Guarda-Corpo |  |  |  | 0
6.1 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 47.2 | 0 | 0
6.2 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | M | 10.06 | 0 | 0
6.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 42.45 | 0 | 0
6.4 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | m² | 8.33 | 0 | 0
6.5 | Chapisco | m² | 24.99 | 0 | 0
6.6 | Reboco | m² | 24.99 | 0 | 0
6.7 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0.4 | 0 | 0
6.8 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 159.52 | 0 | 0
7 | Extintores |  |  |  | 0
7.2 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 1 | 0 | 0
7.3 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 2 | 0 | 0
7.5 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 3 | 0 | 0
7.6 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 8 | 0 | 0
8 | Portas e acessórios |  |  |  | 0
8.1 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro | CJ | 3 | 0 | 0
8.2 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 2.64 | 0 | 0
8.3 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 10.74 | 0 | 0
8.4 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 10.74 | 0 | 0
8.5 | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 3.52 | 0 | 0
9 | Serviços complementares |  |  |  | 0
9.1 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 2.35 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
RESPONSÁVEL:

## BDI - SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DO BDI - (SEM DESONERAÇÃO)
COMPONENTE
A | DESPESAS INDIRETAS |  | INCIDÊNCIA
| 1 | Administração Central | 0%
| 2 | Seguros + Garantias | 0%
| 3 | Riscos | 0%
| 4 | Despesas Financeiras | 0%
SUBTOTAL "A" |  |  | 0%
B | TRIBUTOS |  | INCIDÊNCIA
| 1 | COFINS - Contribuição Financiamento da Seguridade Social | 0%
| 2 | PIS - Programa de Integração Social | 0%
| 3 | ISS - Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0%
| 4 | Contribuição Previdênciária Sobre Receita Bruta | 0%
SUBTOTAL "B" |  |  | 0%
C | BONIFICAÇÃO |  | INCIDÊNCIA
| 1 | Lucro | 0%
SUBTOTAL "C" |  |  | 0%
BDI |  |  | 0%
________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
RESPONSÁVEL:

## ES - SEM DESONERAÇÃO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0%
A2 | SESI | 0% | 0%
A3 | SENAI | 0% | 0%
A4 | INCRA | 0% | 0%
A5 | SEBRAE | 0% | 0%
A6 | Salário Educação | 0% | 0%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 0% | 0%
A8 | FGTS | 0% | 0%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 0% | 0%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 0% | 0%
B2 | Feriados | 0% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0% | 0%
B4 | 13º Salário | 0% | 0%
B5 | Licença Paternidade | 0% | 0%
B6 | Faltas Justificadas | 0% | 0%
B7 | Dias de Chuvas | 0% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0% | 0%
B9 | Férias Gozadas | 0% | 0%
B10 | Salário Maternidade | 0% | 0%
B | Total | 0% | 0%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0% | 0%
C3 | Férias Indenizadas | 0% | 0%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 0% | 0%
C5 | Indenização Adicional | 0% | 0%
C | Total | 0% | 0%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 0% | 0%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0% | 0%
D | Total | 0% | 0%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 0% | 0%
________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
RESPONSÁVEL: