ANEXO VI

MODELO DE PROPOSTA

| Proponente: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade: | Estado: |  | CEP: |
| Fone ( ) | Fone ( ) |  | E–mail: |
| CNPJ: |  | Insc. Estadual: |  |

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a adequação do Prédio da Câmara Municipal de Taquarituba para obtenção de AVCB, conforme projeto técnico aprovado - 26480/3553807/2019, memorial descritivo, termo de referência, planilha orçamentária, memória de cálculo, composição do BDI e cronograma físico-financeiro em anexo ao edital.

Valor Total: R$ (________________________). Valor Total por extenso: _______________________________________________ , preços válidos por 90 (noventa) dias corridos, contados da data limite para apresentação do envelope contendo a presente proposta.

1) Indicar nome completo, RG, CPF, função na empresa, e endereço de pessoa, e-mail pessoal e institucional, que assinará eventual termo contratual decorrente deste certame, bem como mesmos dados de testemunha por parte do contratado, se desejar.

2) Para efetivação de pagamentos devidos em decorrência deste certame licitatório, informar Banco (preferencialmente oficial) __________________________________, Agência nº _____________ e conta corrente nº ___________________.

O licitante ___________________________, inscrito no CPF/CNPJ nº ______________, DECLARA, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Por fim, declara nos termos do art. 45 da Lei nº 14.133/2021, que na execução da obra respeitará, especialmente, as normas relativas a:

1. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;

2. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

3. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;

4. Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

5. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas.

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaração, sob pena do art. 299 do Código Penal.

(LOCAL), (DATA).

______________________________________

(LICITANTE – CNPJ/CPF)

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | UND | Quant. | Valor Unit com BDI | Total com BDI |
| 1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  |  |
| 1.2 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 10 |  |  |
| 1.3 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 10 |  |  |
| 2 | Demolições e Retiradas |  |  |  |  |
| 2.1 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2 |  |  |
| 2.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 6,69 |  |  |
| 2.3 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 3,6 |  |  |
| 2.4 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 15,04 |  |  |
| 2.5 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo Revestimento | m³ | 0,4 |  |  |
| 2.6 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | m² | 8 |  |  |
| 3 | Sistema Hidráulico e componentes |  |  |  |  |
| 3.1 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e Válvulas | UN | 1 |  |  |
| 3.2 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 49,85 |  |  |
| 3.3 | Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 400 mm | UN | 4 |  |  |
| 3.4 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 6,69 |  |  |
| 3.5 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 5,1 |  |  |
| 3.6 | Chapisco | m² | 11,64 |  |  |
| 3.7 | Reboco | m² | 11,64 |  |  |
| 3.8 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 11,64 |  |  |
| 3.9 | Lastro de pedra britada | m³ | 0,11 |  |  |
| 3.10 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | m³ | 0,11 |  |  |
| 3.11 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 2 |  |  |
| 3.12 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | M | 30 |  |  |
| 3.13 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h | UN | 1 |  |  |
| 3.14 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP | UN | 1 |  |  |
| 3.15 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 17,88 |  |  |
| 3.16 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 63,52 |  |  |
| 3.17 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  |
| 3.18 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 42,91 |  |  |
| 3.19 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 128,73 |  |  |
| 3.20 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidr | UN | 2 |  |  |
| 3.21 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 9 |  |  |
| 4 | Iluminação de Emergência |  |  |  |  |
| 4.1 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 4 |  |  |
| 4.2 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 8 |  |  |
| 4.3 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 5,35 |  |  |
| 4.4 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 6 |  |  |
| 4.5 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 10,7 |  |  |
| 4.7 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 10 |  |  |
| 5 | Sistema de detecção e alarme |  |  |  |  |
| 5.1 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 |  |  |
| 5.2 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 143,24 |  |  |
| 5.3 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 25 |  |  |
| 5.4 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 3 |  |  |
| 5.5 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 3 |  |  |
| 5.6 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios | M | 49,6 |  |  |
| 5.7 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 16 |  |  |
| 5.8 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 6 |  |  |
| 5.9 | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | m² | 8 |  |  |
| 6 | Corrimão e Guarda-Corpo |  |  |  |  |
| 6.1 | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 47,2 |  |  |
| 6.2 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | M | 10,06 |  |  |
| 6.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 42,45 |  |  |
| 6.4 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm | m² | 8,33 |  |  |
| 6.5 | Chapisco | m² | 24,99 |  |  |
| 6.6 | Reboco | m² | 24,99 |  |  |
| 6.7 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 0,4 |  |  |
| 6.8 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 159,52 |  |  |
| 7 | Extintores |  |  |  |  |
| 7.2 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | UN | 1 |  |  |
| 7.3 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 2 |  |  |
| 7.5 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 3 |  |  |
| 7.6 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 8 |  |  |
| 8 | Portas e acessórios |  |  |  |  |
| 8.1 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro | CJ | 3 |  |  |
| 8.2 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 2,64 |  |  |
| 8.3 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 10,74 |  |  |
| 8.4 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 10,74 |  |  |
| 8.5 | Vidro temperado incolor de 6 mm | m² | 3,52 |  |  |
| 9 | Serviços complementares |  |  |  |  |
| 9.1 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 2,35 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

| COMPOSIÇÃO DO BDI - (SEM DESONERAÇÃO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTE |  |  |  |
| A | DESPESAS INDIRETAS |  | INCIDÊNCIA |
|  | 1 | Administração Central | 0,00% |
|  | 2 | Seguros + Garantias | 0,00% |
|  | 3 | Riscos | 0,00% |
|  | 4 | Despesas Financeiras | 0,00% |
| SUBTOTAL "A" |  |  | 0,00% |
| B | TRIBUTOS |  | INCIDÊNCIA |
|  | 1 | COFINS - Contribuição Financiamento da Seguridade Social | 0,00% |
|  | 2 | PIS - Programa de Integração Social | 0,00% |
|  | 3 | ISS - Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0,00% |
|  | 4 | Contribuição Previdênciária Sobre Receita Bruta | 0,00% |
| SUBTOTAL "B" |  |  | 0,00% |
| C | BONIFICAÇÃO |  | INCIDÊNCIA |
|  | 1 | Lucro | 0,00% |
| SUBTOTAL "C" |  |  | 0,00% |
| BDI |  |  | 0,00% |
| ________________________________________ |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL |  |  |  |
| CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX |  |  |  |
| RESPONSÁVEL: |  |  |  |

| ENCARGOS SOCIAIS (SEM DESONERAÇÃO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO |  |
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A |  |  |  |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% |
| A2 | SESI | 0,00% | 0,00% |
| A3 | SENAI | 0,00% | 0,00% |
| A4 | INCRA | 0,00% | 0,00% |
| A5 | SEBRAE | 0,00% | 0,00% |
| A6 | Salário Educação | 0,00% | 0,00% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 0,00% | 0,00% |
| A8 | FGTS | 0,00% | 0,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 0,00% | 0,00% |
| GRUPO B |  |  |  |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 0,00% | 0,00% |
| B2 | Feriados | 0,00% | 0,00% |
| B3 | Auxílio – Enfermidade | 0,00% | 0,00% |
| B4 | 13º Salário | 0,00% | 0,00% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,00% | 0,00% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,00% | 0,00% |
| B7 | Dias de Chuvas | 0,00% | 0,00% |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,00% | 0,00% |
| B9 | Férias Gozadas | 0,00% | 0,00% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,00% | 0,00% |
| B | Total | 0,00% | 0,00% |
| GRUPO C |  |  |  |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 0,00% | 0,00% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,00% | 0,00% |
| C3 | Férias Indenizadas | 0,00% | 0,00% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 0,00% | 0,00% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,00% | 0,00% |
| C | Total | 0,00% | 0,00% |
| GRUPO D |  |  |  |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 0,00% | 0,00% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,00% | 0,00% |
| D | Total | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 0,00% | 0,00% |
| _______________________________________ |  |  |  |
| RAZÃO SOCIAL |  |  |  |
| CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX |  |  |  |
| RESPONSÁVEL: |  |  |  |