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ANEXO II

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 182/2024

MODELO DE PROPOSTA

	Razão Social:
	

	CNPJ:
	
	Inscrição Estadual:
	

	Endereço:
	
	Nº:
	
	Bairro:
	

	CEP:
	
	Cidade/UF:
	

	Fone:
	
	E-mail:
	




	ITEM
	QTD
	UN
	DESCRIÇÃO
	VALOR
 UNITÁRIO
	VALOR
TOTAL

	01
	1
	UN
	CABO QUADRIPLEX ALUMÍNIO 25MM 50MT
	
	

	02
	2
	UN
	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 AMPERES
	
	

	03
	15
	UN
	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES
	
	

	04
	03
	UN
	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES
	
	

	05
	15
	UN
	DISJUNTOR MONO 25 AMPERES
	
	

	06
	03
	UN
	DISPOSITOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
	
	

	07
	10
	UN
	REFLETOR 50 W
	
	

	08
	04
	UN
	ROLO DE FIO 2,5MM PRETO 100MT
	
	

	09
	04
	UN
	ROLO DE FIO 2,5MM AZUL 100MT
	
	

	10
	02
	UN
	ROLO DE FIO 6,0MM PRETO 100MT
	
	

	11
	04
	UN
	ROLO DE FIO 1,5MM AMARELO 100MT
	
	

	12
	04
	UN
	ROLO DE FIO 1,5MM VERMELHO 100MT
	
	

	13
	30
	UN
	BARRA DE ELETRODUTO ¾ GALVANIZADO
	
	

	14
	60
	UN
	ABRAÇADEIRA D 3/4”
	
	

	15
	20
	UN
	EMENDA 3/4”
	
	

	16
	30
	UN
	CONDULETE 4X2
	
	

	17
	60
	UN
	UNIDUT 3/4”
	
	

	18
	20
	UN
	PARAFUSO 8MM PCT C/ 10UN 
	
	

	19
	20
	UN
	BUCHA PARA PARAFUSO 8MM PCT C/ 10 UN
	
	

	20
	10
	UN
	INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE
	
	

	21
	20
	UN
	TOMADA PADRÃO 10 AMPERES PARA CONDULETE
	
	

	22
	30
	UN
	TAMPA PARA CONDULETE
	
	

	23
	01
	UN
	BARRA ELETRODUTO 2” GALVANIZADO
	
	

	24
	04
	UN
	ABRAÇADEIRA D 2”
	
	

	25
	01
	UN
	MANGUEIRA CORRUGADA 2” 30MT AMARELA
	
	

	26
	01
	UN
	CONDUÍTE ¾ CORRUGADA AMARELA 100MT
	
	

	27
	01
	UN
	TRILHO PARA DISJUNTORES 1MT
	
	

	VALOR TOTAL DO LOTE
	



DECLARO que o serviço proposto atende plenamente as exigências contidas no Termo de Referência.

DECLARO que a proposta financeira apresentada pela proponente contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, transportes, alimentação, hospedagem e demais gastos relacionados com a execução do objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: No mínimo 30 (trinta) dias.
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