## ANEXO – VI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO LICITANTE VENCEDOR)

| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  | Inscrição Estadual: |  |  |  |
| Endereço: |  | Nº: |  |  | Bairro: |  |
| CEP: |  |  |  | Cidade/UF: |  |  |
| Fone: |  |  |  |  | E-mail: |  |

| PREFEITURA DE JABOTICABAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPOSTA FINANCEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra: |  |  | Construção de ponte de metálica |  |  |  | Data | 27/10/2025 |
| Local |  |  | Ponte de acesso para o assentamento "A terra Rica" do Distrito de Córrego Rico |  |  |  | Boletim CDHU 198 desonerado |  |
| BDI Adotado |  |  | _____,00% |  |  |  |  |  |

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 8,00 |  |  |  |
| 1.2 | CDHU | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 100,00 |  |  |  |
| 1.3 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 72,00 |  |  |  |
| 1.4 | CDHU | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m | UNMES | 3,00 |  |  |  |
| 1.5 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
| 2 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 5,00 |  |  |  |
| 2.2 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 5,00 |  |  |  |
| 2.3 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 13,12 |  |  |  |
| 2.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | KG | 2736,87 |  |  |  |
| 2.5 | CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 13,53 |  |  |  |
| 2.6 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 13,53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
| 3 |  |  | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CDHU | 15.03.110 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 8571,46 |  |  |  |
| 3.2 | CDHU | 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 1654,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
| 4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | m² | 59,33 |  |  |  |
| 4.2 | CDHU | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 26,00 |  |  |  |
| 4.3 | CDHU | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m3 | 1,56 |  |  |  |
| 4.4 | CDHU | 11.02.040 | Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 6,55 |  |  |  |
| 4.5 | CDHU | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | m² | 2,30 |  |  |  |
| 4.6 | CDHU | 46.07.070 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 17,40 |  |  |  |
| 4.7 | CDHU | 70.02.012 | Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixa | m² | 71,28 |  |  |  |
| 4.8 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m² | 1,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  |
|  |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  |  |

DECLARO que os serviços propostos atendem plenamente as exigências técnicas contidas no Termo de Referência, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-financeiro e demais anexos do edital.

DECLARO que a proposta financeira apresentada pela proponente contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, transportes, alimentação, hospedagem e demais gastos relacionados com a entrega do objeto da presente licitação.

Prazo de validade da proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias.

Prazo para início dos serviços: Até 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

Prazo para conclusão dos serviços: O prazo de conclusão da obra será de 02 (dois) meses, conforme cronograma físico-financeiro e contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.

Prazo de vigência contratual: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Contrato.

Condição de pagamento: Os pagamentos estão condicionados às medições mensais realizadas pelos responsáveis pela fiscalização da obra, conforme apresentação de documento fiscal hábil, respeitado o prazo de 30 (trinta) dias para seu processamento contábil, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

_________________________________________

(Assinatura, RG e CPF do declarante)

Representante Legal