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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026

MODELO DE PROPOSTA
(ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO LICITANTE VENCEDOR)

	Razão Social:
	

	CNPJ:
	
	Inscrição Estadual:
	

	Endereço:
	
	Nº:
	
	Bairro:
	

	CEP:
	
	Cidade/UF:
	

	Fone:
	
	E-mail:
	






	LOTE ÚNICO

	ITEM
	QTD
	UN
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	MODELO
	VALOR UNITÁRIO
(R$)
	VALOR TOTAL
(R$)

	01
	01
	Cj
	EQUIPAMENTO DE IMAGEM SISTEMA DE ENDOSCOPIA - Equipamento modular integrado composto pelos seguintes subcomponentes obrigatórios:
- Processadora de Vídeo;
- Fonte de Luz;
- Monitor de Vídeo;
- Sistema de Captura, Laudos e Conectividade;
- Funções Avançadas e Fluídos.
 Acessórios inclusos no Sistema de Imagem:
1) 01 Rack metálico;
2) 01 Fonte de Alimentação Ininterrupta (Nobreak);
3) 03 Unidades de lâmpadas sobressalentes do tipo Xênon;
4) 01 Impressora Digital de Laudos;
5) 01 Bomba Mecânica para teste de estanqueidade e vazamento;
6) 02 Garrafas/Frascos de água de pressurização;
7) Maletas rígida para transporte e acondicionamento de videocolonoscópios;
8) Maletas rígida para transporte e acondicionamento de videogastroscópios;
9) Conjuntos de ferramentas e escovas para rotina de limpeza e desinfecção química do videocolonoscópio;
10 Conjuntos de ferramentas e escovas para rotina de limpeza e desinfecção química do videogastroscópio.
	
	
	
	

	02
	02
	Un
	VIDEOCOLONOSCÓPIO ADULTO: Tubo de inserção endoscópica flexível de visualização retrógrada colorida para exames de colonoscopia em adultos, contendo as especificações técnicas mínimas:
- Compatibilidade e Captura;
- Óptica e iluminação;
- Canais e fluidos internos;
- Mecânica e Ponta Flexível;
- Controle e Biossegurança.
Acessórios inclusos por Tubo: 04 escovas de limpeza mecânica de canais de diâmetro compatível; 02 unidades de válvulas de controle de ar/água sobressalentes e 02 unidades de válvula de aspiração sobressalentes.
	
	
	
	

	03
	02
	Un
	VIDEOGASTROSCÓPIO ADULTO: Tubo de inserção endoscópica flexível para exames de endoscopia digestiva alta em adultos, contendo as especificações técnicas mínimas:
- Compatibilidade e Imagem;
- Óptica;
- Canais e Mecânica;
- Mecânica e Ponta Flexível;
- Controle e Biossegurança.
Acessórios inclusos por Tubo: 04 escovas de limpeza mecânica de canais de diâmetro compatível; 02 unidades de válvulas de controle de ar/água sobressalentes e 02 unidades de válvula de aspiração sobressalentes.
	
	
	
	

	VALOR GLOBAL
	



DECLARO que os materiais propostos atendem plenamente as exigências contidas no Termo de Referência – Anexo I do edital.
DECLARO que a proposta financeira apresentada pela proponente contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos, encargos sociais e trabalhistas, materiais, transportes, alimentação, hospedagem e demais gastos relacionados com a entrega do objeto da presente licitação.

Validade da proposta: No mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação.
Prazo para entrega: Até 15 (quinze) dias úteis a partir da solicitação de entrega, mediante Autorização de Fornecimento.
Condição de pagamento: 30 (trinta) dias a contar do recebimento do equipamento, devidamente acompanhada da respectiva Nota Fiscal.
Local de entrega: AMME – Ambulatório Médico Municipal de Especialidades, localizado na Av: Laerte Trevisoli, 150, bairro Barreiro.



(Assinatura, RG e CPF do signatário)
Representante Legal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA

		Através de representante legal/procurador, vem, para fins de habilitação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, prestar as seguintes informações para preenchimento de Notificações, Contratos Administrativos e Atos Jurídicos Análogos:

	 DADOS DA EMPRESA 

	Razão Social: 
	

	Endereço:
	
	CEP:

	C.N.P.J.: 
	
	I.E. 
	Telefone:

	E-mail institucional - para o envio de documentos (Atas/contratos) para assinatura digital: 
	



	 DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL

	Nome Completo:
	

	Cargo na Empresa:
	

	C.P.F.:
	
	R.G.:
	

	Data Nascimento:
	                /               /
	Telefone/Celular:
	(      )

	Endereço residencial:
	

	E-mail pessoal:
	



DECLARA ainda sob as penas da Lei:

1. Concordar, na íntegra com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
a) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal nº 14.133/2021;
c) Que para fins do disposto no inciso §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo;
d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 e artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
f) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
g) Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas na plataforma eletrônica, assumindo como firmes e verdadeiras.
h) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
i) Que os documentos apresentados por meio da plataforma eletrônica são autênticos aos originais;
j) Que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.
k) Que está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito da preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão Eletrônico, realizado pela Prefeitura de Jaboticabal/SP, bem como desfrutar dos benefícios previstos em Lei.

ENQUADRAMENTO ME/EPP

[   ] Que está enquadrada como ME/EPP e excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e § 2º, art. 4º da lei federal 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apta a usufruir dos benefícios concedidos pela referida Lei Complementar, com relação à participação em licitações públicas.

[   ] Que NÃO ESTÁ APTA a usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações, com relação à participação em licitações públicas, por não estar enquadrada como ME/EPP no ano corrente.


		Por ser verdade assina a presente.


Local e data.



_______________________________
(Assinatura, RG e CPF do declarante)
Representante Legal

ANEXO – IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxx/2026

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO


		A empresa (Razão Social da Empresa), estabelecida na (no) (endereço completo), inscrita no CNPJ sob n.° ........................................., neste ato, representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, DECLARA, sob as penas da lei, que, O EQUIPAMENTO CONSTANTE DE SUA PROPOSTA POSSUI GARANTIA DE FÁBRICA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO TODOS OS SEUS COMPONENTES E PEÇAS.

Jaboticabal, ................... de ................................... de 2026






__________________________________
(Assinatura, RG e CPF do declarante)
Representante Legal
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